三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、

核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程

招 标 文 件

备案登记号：三招建备【2016】010号

招 标 人：三门县档案馆职工活动中心信访

接待中心建设指挥部

招标代理人：浙江省成套工程有限公司

招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室

行业监管部门：三门县住房和城乡建设规划局

二 ○ 一 六 年 一 月

三   门   县

建设工程招标文件

（备案登记号：三招建备【2016】010号）

项目名称：三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、

核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程

招 标 人：三门县档案馆职工活动中心信访接待中心

建设指挥部（盖章）

联 系 人：叶浙海

联系电话：0576-83358299

招标代理人：浙江省成套工程有限公司（盖章）

联 系 人：李雨潇

联系电话：15105869464

招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室（盖章）

行业监管部门：三门县住房和城乡建设规划局（盖章）

二 〇 一 六 年 一月

三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程

照明灯具安装工程

招标公告

1、招标条件

本招标项目三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、 核应急指挥中心建设工程已由三门县发展和改革局以三发改审【2008】151号批准建设，建设资金来自于自筹，招标人为三门县档案馆职工活动中心信访接待中心建设指挥部，招标代理机构为浙江省成套工程有限公司。项目照明灯具安装施工已具备招标条件，现对该照明灯具安装工程施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

项目概况：总建筑面积19009.5m2，地上室建筑面积15984.3m2（其中档案馆建筑面积6603.5m2，职工活动中心建筑面积6279.3m2，信访接待中心建筑面积1196.3m2，核应急指挥中心建筑面积1905.2m2），地下建筑面积3025.2m2。容积率3.27，建筑密度50.7%，绿地率8.2%。地上九层，地下一层。

招标范围：

本次为照明灯具安装工程招标。招标内容为施工图纸范围内的照明灯具安装工程,详见提供的工程量清单。

计划工期：不超过30日历天。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：（1）建筑机电安装工程专业承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上资质。（2）项目负责人：机电安装工程或建筑工程专业二级及以上注册建造师，无在建工程。（3）项目技术负责人：中级及以上技术职称。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4、招标文件的获取

4.1招标文件将于2016年 1月 6 日在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com.cn”上发布并供下载，招标文件以书面为准。需索取书面招标文件的请到招标代理机构领取，如需邮购，请另付50元人民币特快专递费。施工图资料请到三门县公共资源交易中心交易科领取光盘。

4.2 招标文件每套售价300元，售后不退。

5、投标文件的递交

5.1 递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年 1 月26日上午9时30分，地点为三门县公共资源交易中心（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 踏勘现场和投标预备会

投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。

7.  发布公告的媒介

本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.smztb.com.cn）和浙江招标投标网（网址：http://www.zjbid.cn /）上发布。

8.联系方式

招 标 人：三门县档案馆职工活动中心信访接待中心建设指挥部

联 系 人：叶浙海

电  话：0576-83358299

招标代理机构：浙江省成套工程有限公司

联 系 人：李雨潇

电    话：15105869464

地    址：杭州市古墩路701号紫金广场A座12-15楼

邮    编：310030

招标人：三门县档案馆职工活动中心信访接待中心建设指挥部

招标代理机构：浙江省成套工程有限公司

行业监管部门：三门县住房和城乡建设规划局

公管办：三门县公共资源交易管理办公室

2016年1月

目 录

投标须知前附表	6

第一章  投标须知	12

第一节	总  则	12

1. 工程说明	12

2. 招标范围	12

3. 资金来源	12

4. 投标人资格要求	12

5. 投标费用	13

6. 现场条件	13

7. 踏勘现场	14

第二节	招标文件	14

8. 招标文件的组成	14

9. 招标文件的澄清	14

10. 招标文件的修改	14

11. 招标文件的备案	15

12. 招标文件的解释权	15

第三节	投标文件的编制	15

13. 投标文件的组成	15

14. 投标文件的格式	15

15. 投标报价组成	15

16. 投标报价要求	16

17. 投标担保	16

18. 投标有效期	17

19. 投标文件的份数和签署	17

第四节	投标文件的递交	17

20. 投标文件的装订、密封与标志	17

21. 投标文件的递交	18

22. 投标截止期	18

23. 投标文件的补充、修改与撤回	18

第五节	开   标	18

24. 开标	18

25. 投标文件公布	18

第六节	评   标	18

26. 评标会议	18

27. 评标过程的保密	18

28. 投标文件符合性鉴定	19

29. 投标文件的澄清	19

30. 投标文件的评审	19

31. 商务标的修正	20

32. 评标办法	20

第七节	授予合同	20

33. 中标候选人公示	20

34. 中标通知书	21

35. 合同签订	21

36. 履约保证金	21

第二章  合同条款	22

第一部分  协议书	23

第二部分　通用条款(略)	26

第三部分　专用条款	26

工程质量保修书	48

第四部分  工程建设项目廉政责任书	50

第五部分  安全生产目标管理责任书	52

第三章  评标办法	56

第四章  工程量清单	58

第五章    技术标准和要求	59

第六章  投标文件格式	61

一、商  务  标	62

附件一：	63

二、资格材料标	65

附件一	66

附件二	67

附件三：	68

附件四：	69

附件五：	70

附件六：	71

附件七：	72

附件八：	73

附件九：	74

附件十：	75

附件十一：	76

附件十二：	77

附件十三：	78

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 三门县城大湖塘新区C-11B地块 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 项目总建筑面积19009.5m2，地上室建筑面积15984.3m2（其中档案馆建筑面积6603.5 m2，职工活动中心建筑面积6279.3 m2，信访接待中心建筑面积1196.3 m2，核应急指挥中心建筑面积1905.2 m2），地下建筑面积3025.2 m2。容积率3.27，建筑密度50.7%，绿地率8.2%。地上九层，地下一层。 |
| 4 | 1.1 | 投资金额 | 约55万元 |
| 5 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 1.1 | 质量标准 | 质量等级标准：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定达合格标准。 |
| 7 | 1.1 | 工期要求 | 不超过30日历天 |
| 8 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 2.2 | 招标范围 | 本次为照明灯具安装工程招标。招标内容为施工图纸范围内的照明灯具安装工程，详见提供的工程量清单。 照明灯具安装工程纳入总承包管理，总包管理费不包含在本次招标中。 |
| 10 | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 11 | 3.2.1 | 投标总报价上限 | 本项目设有效投标报价上限，有效投标报价上限在商务标开标前临时设定并公布。 |
| 12 | 4.1 | 投标人要求 | 建筑机电安装工程专业承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上资质。 |
| 13 | 4.1 | 项目负责人和项目技术负责人要求 | 项目负责人：机电安装工程或建筑工程专业二级及以上注册建造师，无在建工程； 项目技术负责人：中级及以上技术职称。 |
| 14 | 4.2 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 15 | 13.1 | 投标文件组成 | 投标文件由“资格材料标”和“商务标”二部分组成： 一、资格材料标包括： （1）资格材料标封面（附件一）； （2）诚信投标承诺书（附件二）； （3）投标人基本情况表（附件三）； （4）项目管理机构配备表（附件四）；（表中所列的项目负责人、项目技术负责人、专职安全管理人员（C证，1人）必须配备，其余人员的配备由投标人自行确定）。 （5）项目负责人简历表（附件五）； （6）项目负责人在建项目承诺书（附件六）； （7）项目技术负责人简历表（附件七）； （8）主要施工机械设备表（附件八）； （9）“三类人员”安全生产考核合格证一览表（附件九）； （10）投标人资格自查表（附件十）； （11）项目负责人资格自查表（附件十一）； （12）“证书材料”（提供以下与证书材料原件一致的复印件，复印件要求加盖法人单位公章，证书必须有效。证书原件带入开标现场备查，供评委在评审需要时随时查验，评委需查验时无法提供原件的按无效标处理，原件经评审后退还投标人。）： 1）企业营业执照（副本）、资质证书（副本）、企业安全生产许可证（副本）； 2）企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理以及企业技术负责人）的安全生产考核合格证（即“三类人员”A类证书）； 3）企业分管安全生产的副经理的任职文件； 4）项目负责人提供：a)注册建造师证书（若提供临时建造师证的，必须为有效证书）；b)安全生产考核合格证（即“三类人员”B类证书”）； 5）项目技术负责人提供中级及以上技术职称证书（专业为机电工程相关专业，如职称证书专业不明，必须提供大专院校的毕业证书）； 6)专职安全管理人员（1人）提供：安全生产考核合格证（即“三类人员”C类证书”）。 【以上证书的工作单位名称（如有）必须与投标人名称相一致且姓名与投标书上的人员姓名相一致】 7）《中华人民共和国造价工程师注册证书》原件（指根据投标须知前附表第29项规定须提交的）。 二、商务标包括： （1）投标承诺书（附件十三）； （2）报价书，包括下列内容： 1）投标总价（封-3）； 2）编制说明； 3）工程项目投标报价汇总表（表-03）； 4）专业工程投标报价汇总表（表-04）； 5）分部分项工程量清单与计价表（表-07-1）； 6）工程量清单综合单价计算表（表-08-1）； 7）工程量清单综合单价工料机分析表（表-09-1）（投标时仅提供电子文档，书面文件在领取中标通知书的同时提供）； 8）施工组织措施项目清单与计价表（表-10-1）； 9）施工技术措施项目清单与计价表（表-11-1）； 10）施工技术措施项目清单综合单价计算表（表-12-1）； 11）施工技术措施项目清单综合单价工料机分析表（表-13-1）（投标时仅提供电子文档，书面文件在领取中标通知书的同时提供）； 12）其他项目清单与计价汇总表（表-14）； 13）暂列金额明细表（表-14-1）； 14）工程人工费汇总表（表-16）； 15）工程材料费汇总表（表-17）； 16）工程机械台班费汇总表（表-18）。 （3）电子文档：包含报价书1）～16）报价内容的Excel格式电子光盘一份（开标后如果投标人提供的电子光盘不能正常使用的，则评标委员会要求投标人在规定时间内重新提供）。 |
| 16 | 14.1 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 17 | 15.1 | 报价方式 | 工程量清单报价法 |
| 18 | 16.4 | 投标报价要求 | 1、本工程设有效投标报价上限，有效投标报价上限在开商务标之前临时设定并公布，超出上限价的以无效标处理。 2、投标人选择投标的产品品牌必须优于或相当于招标人推荐品牌，并按所选品牌产品价格进行组价报价。如投标人没有填写品牌，则视为放弃确定品牌的权利，由招标人确定品牌且综合单价不作任何调整。施工中不允许更改。 3、规费、税金和工伤保险费按照招标文件投标须知前附表及附件中的相应费率和计算公式计算，不得竞争。 4、施工技术措施项目可根据投标人拟定的施工组织设计增加，并填报相应数量与价格。施工技术措施费总金额一次性包定，费用将不作调整。 5、所有施工技术措施费每项均应不小于零。 6、施工组织措施费、规费、税金费率： （1）施工组织措施费（取费基数：人工费+机械费）费率： ①安全文明施工费费率：10.98%≤费率≤13.43%； ②工程定位复测费费率：0.03%≤费率≤0.05%； ③夜间施工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、冬雨季施工增加费费率：应大于零。 （2）规费 ①排污费、社保费、公积金的费率为11.96%； ②民工工伤保险费费率为0.15%。 （3）税金费率均按3.513%。 7、投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致（允许增列的除外）。 |
| 19 | 17.1 | 投标担保要求 | 投标保证金的形式：采用银行汇票、电汇、网汇等非现金方式从投标人的基本账户转出。 投标保证金金额：人民币壹万元整（¥10000） 户 名：三门县建设工程交易中心 账 号：9013920108000288 开户行：浙江泰隆商业银行三门支行 银行地址：三门县海游街道新兴街22-26号 投标保证金的有效期：同投标有效期。 招标人接受三门县公共资源交易中心出具的三门县年度投标保证金相关证明凭证。 投标人投标保证金必须在2016年1 月25日下午17时00分前到帐（以银行到帐时间为准），并注明标段名称，样式如下： 保证金电汇或转账凭证摘要栏填写样式（参考） 所投标段名称（可以简写，填写关键性名称）. 投标人不按上述要求提交投标保证金，或未按时汇入或不是通过投标人的基本账户缴纳，或汇款时未载明标段名称导致无法判定保证金对应关系的（多个标段同时投标时），其投标文件将被否决。 投标人凭“银行汇款凭证”复印件到三门县公共资源交易中心财务室换取投标担保确认单。（联系电话：0576-83336115） |
| 20 | 18.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 21 | 19.1 | 投标文件份数 | 正本一份、副本三份，其中电子文档仅需提供一套，原件一套。 |
| 22 | 20.3 | 投标文件密封及装订 | 投标文件的资格材料标、商务标必须采取单独密封。 投标文件应采用固定装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式，建议采用胶封装等形式）。采用活页装订的投标文件按无效标处理。 |
| 23 | 21.1 | 投标文件提交地点与开标地点 | 三门县公共资源交易中心交易大厅 地址：三门县广场路22号，交通大楼四楼 电话：0576-83321672 |
| 24 | 21.1 | 提交投标文件截止时间与开标 时间 | 2016年 1 月 26 日上午9 时30分 |
| 25 | 21.2 | 投标文件递交要求 | （1）投标人出示其有效交易证的原件，以证明其已取得交易席位资格（交易证的办理详见三门县公共资源交易中心网站，联系电话：0576-83336115）； （2）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）应持本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件将被拒绝。 |
| 26 | 24.3 | 开标顺序 | 先进行资格审查，待资格审查结束，资信标评定结果公布后，公布有效投标报价上限再开商务标。 |
| 27 | 32.1 | 评标办法 | 综合评估法（二） |
| 28 | 36.1 | 工程担保 | 履约担保金额为中标价的10%（电汇或银行汇票或转账支票） |
| 29 |  | “编制人”栏盖章要求 | 1、单位要求 造价人员应为在投标人本单位注册的造价工程师或造价员，由其签字并盖章。如投标人无造价工程师或造价员的，可委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。工程造价咨询人应加盖单位公章和单位资质专用章，并由注册在本单位的造价工程师或造价员签字并盖章。如造价工程师所盖的章没有显示注册单位的，须在投标文件中同时提交《中华人民共和国造价工程师注册证书》原件。 2、专业要求 造价工程师不作专业要求。 造价员的专业要求为机电。 3、其他要求 （1）受委托的工程造价咨询人不得在同一个工程项目上同时接受二家及以上单位的委托。 （2）本项目的招标代理机构及招标人的工程造价咨询人不得为投标人提供本项目的投标咨询服务。 |
| 30 |  | 现场踏勘 | 各投标人自行组织踏勘 各投标人对招标文件有异议的，应当在2016年1月16日17：30时之前将投标疑问书面传真至：浙江省成套工程有限公司（0571-85151671李雨潇收）。招标人将于自收到疑问之日起3日内统一在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）答复并供下载，答复以书面为准。逾期不予答复。 |
| 31 |  | 招标文件澄清 或修改时间 | 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）修改招标文件，由投标人自行下载。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 32 |  | 其他 | 1、施工企业法人代表、总经理、技术负责人（以资质证书为准）不得在本工程中兼职； 2、招标文件资料费以现金方式在提交投标文件的同时提交； 3、投标人自知道被推荐为中标候选人之日起2日内将检察机关查询行贿记录犯罪档案结果告知函的原件及复印件（包括投标人（法定代表人）和项目负责人的行贿记录）提交给招标代理机构。 |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 工程说明

  - 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

### 招标范围

  - 本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。

  - 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。

### 资金来源

  - 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 投标人资格要求

4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

项目技术负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人在建项目要求：

- 项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时须符合《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发〔2014〕39号），《关于启用台州市建筑业信息管理网工程竣工“初验”网上登记功能的通知》（台建规[2012]187号），《关于进一步明确投标资格条件的通知》（台建招[2013]11号）的要求。在本工程投标文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；

2）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）。

3）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。

如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。

项目负责人原承接项目的合同价在200万元以下的（不含200万元），不作为在建项目。

4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人“三类人员”证书有下列情况之一的：

a.企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人与《建筑业企业资质证书》副本中载明的相应人员姓名不一致的；

b.企业分管安全生产副经理与任职文件中的分管安全生产副经理姓名不一致的；

c.项目负责人、施工现场专职安全生产管理人员（专职安全管理人员在提交安全资格审查材料时审查）证书上的企业名称与投标人名称不一致的。

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

### 现场条件

  - 施工条件已基本具备，投标人可通过现场踏勘获得。

  - 本工程土建施工单位为施工总承包单位，照明灯具安装工程纳入总包管理。总包服务费由业主单独支付给总包，本次投标不单独列支。总包服务费外投标人与施工总承包单位之间可能发生的任何其它费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不再另行支付。施工用水、用电均已接到现场,所需费用由中标单位直接与总包单位结算，发包人不另行支付。

### 踏勘现场

  - 投标人对工程施工现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人必须通过现场踏勘掌握施工现场的真实情况，并充分体现在投标书中，其结果由投标自负。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

（1）招标公告；

（2）投标须知前附表；

（3）第一章   投标须知；

（4）第二章   合同主要协议条款；

（5）第三章   评标办法；

（6）第四章   工程量清单；

（7）第五章   技术标准和要求；

（8）第六章   投标文件格式等；

（9）附件材料：

①工程量清单电子文档；

②施工图（电子文档）。

  - 除上款内容外，招标人对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标文件规定的时间内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。

### 招标文件的修改

  - 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）修改招标文件，由投标人自行下载。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

### 招标文件的备案

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构、行业主管部门备案盖章的一律无效。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第15项。

### 投标文件的格式

  - 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第16项。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第17项。

  - 工程量清单采用综合单价计价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素，但不包括规费、税金和工伤保险费。人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润的费用内容按省建设行政主管部门颁发的取费定额确定。

  - 投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和工伤保险费。各投标人应根据招标人提供的全套施工图、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

  - 工程量：本招标文件中提供的工程量是根据完整的施工图及有关资料，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据。

  - 分部分项工程费是指完成在工程量清单列出的各分部分项清单工程量实体所需的费用，包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润以及风险费用。

  - 措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，由施工技术措施费和施工组织措施费组成。

（1）施工技术措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项技术措施所需的费用。包括大型机械设备进出场及安拆费、混凝土模板及支架费、脚手架费、施工排水降水费和其他施工技术措施费等。

- （2）施工组织措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项组织措施所需的费用。包括安全文明施工费、工程定位复测费、夜间施工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、冬雨季施工增加费。施工组织措施费的取费基数按照《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）的规定，由投标人的报价产生。

  - 其他项目费是指除分部分项工程清单、措施费、规费、税金和工伤保险费以外的项目，由以下项目组成。

（1）暂列金额；

（2）暂估价；

（3）计日工；

  - 规费是指按我省现行定额（2010版）规定必须缴纳的费用。

  - 税金是指按我省现行定额（2010版）规定应计入建筑安装工程造价内的税金。

  - 工伤保险费是指按《关于转发市劳动和社会保障局等四部门关于推进建筑施工企业参加工伤保险工作实施方案的通知》（台政办发[2007]97号）规定应计入建筑工程造价内的工伤保险费用。

### 投标报价要求

  - 招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据招标文件附件格式和报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

  - 工程量清单计价表中每单项均需填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为己包含或分配到工程量清单的其他单价或合价之中。

  - 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。

  - 投标人的报价要求详见本须知前附表第18项，未按要求报价的，作无效标处理。

  - 投标人在投标报价时应特别注意以下内容：

1）总承包服务费：本工程的总承包服务费由招标人支付给总包单位，本工程的中标人不再另行支付总承包服务费，照明灯具安装工程总包服务费计算方法为照明灯具安装工程中标价*3%，总包服务费在照明灯具安装工程开工时由发包人支付总包服务费的50%，其余待照明灯具安装工程竣工验收后一次付清。照明灯具安装工程为专业承包工程，中标人须接受总包单位的总分包管理，具体内容见合同专用条款。

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表第18项规定，在2016年 1月 25日下午17时到账（以银行到账时间为准），并到三门县公共资源交易中心财务室办理好投标保证金交付确认手续，以证明投标人的投标保证金已交纳。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 中标候选人的投标保证金待招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。其余投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还（不计息）。投标保证金一律采用转帐形式退还到投标人注册地开户银行的帐户上，投标人须在退款时注明开户银行名称和帐号。

17.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

(1) 投标人违反《诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《投标人资格自查表》和《项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料和履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

17.5投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

### 投标有效期

  - 投标有效期详见本须知前附表第20项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表第21项规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

  - 证书材料的复印件要求加盖法人单位公章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

  - 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第22项。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按本须知前附表第23项规定的地点，在本须知前附表第24项规定的截止时间前提交投标文件。

  - 投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第25项要求，否则该投标文件予以拒收。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间详见本须知前附表第24项。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第23项所规定的地点公开举行开标会议。

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序详见本须知前附表第26项。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

### 投标文件的评审

30.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

30.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标报价超过有效投标报价上限的；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 商务标投标文件不具有水印码的或书面文件水印码与电子光盘中水印码不一致的（注：采用电子投标制作工具打印的商务标投标文件会附有水印码，该水印码与生成的商务标电子投标文件水印码一致）；

- 法律法规规定无效标的；

30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

30.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）经商务标修正后，属招标文件报价要求或商务标的修正中规定作无效标处理的；

（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的；

30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 商务标的修正

31.1评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价（除“投标承诺书”外）进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。

（2）在投标承诺书总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。如果计算误差的绝对值累计金额大于该投标报价的1%，其投标文件作为无效标。

（3）投标承诺书中的文字表示的量和数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

（4）如投标人提供的电子表格内容与书面文本不一致，以书面文本为准。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

### 评标办法

  - 本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第27项，具体内容详见本招标文件第三章。

## 授予合同

### 中标候选人公示

33.1招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心接受公示。公示期不得少于3个工作日。

33.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

33.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

33.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第33.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 中标通知书

  - 中标人候选人必须在领取《中标通知书》前将以下安全资格审查材料：企业的《建筑业企业资质证书》副本原件、建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》副本原件、企业分管安全生产副经理的任职文件原件、企业主要负责人“三类人员”A类证书原件、投标书中确定的项目负责人的注册建造师证书原件和“三类人员”B类证书原件、投标书中确定的专职安全管理人员“三类人员”C类证书原件，送至招标代理联系人处，所有证书待招标办审查合格后退还。

  - 中标候选人应在领取《中标通知书》的同时按投标须知前附表中的规定提供全部书面形式的《综合单价工料机分析表》。如其工料机分析表中综合单价与投标时综合单价不一致，以投标时的综合单价为准，根据合理的原则调整《综合单价工料机分析表》的相关内容。

  - 招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

  - 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

  - 招标人以书面形式向中标单位发出《建设工程中标通知书》，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

  - 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 合同签订

  - 自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

  - 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

  - 外地企业进台手续必须在合同签定后一个月内完成。

### 履约保证金

  - 中标人应在签订书面合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入三门县档案局。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

# 第二章  合同条款

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。

合同通用条款采用示范文本（GF-2013-0201）的通用条款。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订

# 第一部分  协议书

发包人（全称）：三门县档案馆职工活动中心信访接待中心建设指挥部         

承包人（全称）：                                                 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程

2.工程地点：三门县城大湖塘新区C-11B地块

3.工程立项批准文号：三发改审[2008]151号                       

4.资金来源：自筹

5.工程内容：发包人提供的施工图纸及工程量清单中所包含的照明灯具安装工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：发包人提供的施工图纸及工程量清单中所包含的照明灯具安装工程。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定达合格标准标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同             。

3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人指定的银行账户，承包人收取款项时开具建筑业统一发票。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.5款赋予的规定一致。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在  三门县   签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆  份，承包人执 叁 份，合同备案机构执 壹 份。

发包人：  （公章）                          承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：  

地  址：                      地  址：  

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：      

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：  

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                        账  号：

### 备案意见：

### 三建合办（    ）审字第    号

经办人：

备案机关（章）

年    月   日

# 第二部分　通用条款(略)

# 第三部分　专用条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、三门县人民政府文件三政发【2009】56号、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：浙江东城建设工程监理有限公司     ；

资质类别和等级：房屋建筑工程监理甲级         ；

联系电话：0575-88652298                  ；

电子信箱：                 ；

通信地址：绍兴市城东舜江路485号             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：浙江省建筑设计研究院                 ；

资质类别和等级：甲级               ；

联系电话：15067159936                   ；

电子信箱：                     ；

通信地址：杭州市安吉路18号            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   无 

1.1.3.9 永久占地包括：    本工程用地红线所包括的范围

1.1.3.10 临时占地包括：   无                

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2010版）》，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）、《台州市建设工程工程量清单实施细则》（台建规〔2010〕300号）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求，施工图中的技术要求、标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       无         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   无  。

（国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工）。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔四〕套及与其一致的电子版施工图；

发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月25日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：一式四份             ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室                   ；

发包人指定的接收人为：叶浙海13132326123、范雨晨18857630582      。

承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）    。

监理人接收文件的地点：工地现场办公室                         ；

监理人指定的接收人为：王仲明13750686663、马国良13968522108     。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： /。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由（已包含在合同价内）承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价格 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按三门县人民政府文件三政发【2009】56号执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                                                         。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电均已接到现场，场内用电接线及用水接管由承包人自理，电表、水表的表后工程费用由承包人自理。电讯线路由承包人自行解决，费用全部由承包人承担。相关费用由承包人与总包单位结算。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按合同通用条款。

发包人是否提供支付担保：  不提供  。

发包人提供支付担保的形式：/     。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：     四套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

（10）承包人应履行的其他义务：

a.由于承包人原因造成已完工程成品的损坏，由承包人承担；

b.服从总包单位的管理，执行总包的各项管理制度。与总包单位签订《治安协议》、《消防责任书》、《安全文明施工综合管理协议》。工程质量目标须无条件满足总包单位的总体质量目标。

c.工程完工后承包人就及时从工地上将所有有关的承包人自身及承包人管理范围内所有设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁。

d.承包人对本工程照明灯具安装工程所使用的材料按规定进行送检，按规定和质检的要求抽样批次做检测报告，并承担相关检测费用。

e.工程完工验收前，承包人须向发包人提供相关性能报告、材料产品合格证、进场验收记录和复验报告、生产许可文件及保温节能等检测报告。

f.及时向总包单位提供专业承包项目的竣工资料，由于未及时提交竣工资料造成无法竣工验收而导致工期延误的一切损失由承包单位负责；

g.不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。

h.在施工区域内做好各项安全保卫工作。

（11）承包人诚实信用的承诺：                                                    。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：                                      。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规〔2006〕330号）要求。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须达到《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规〔2006〕330号）要求，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规〔2006〕330号）规定的关键岗位人员到岗率达不到合同约定的天数的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按合同通用条款   。

主体结构、关键性工作的范围：/        。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   无          。

其他关于分包的约定：/                。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/            。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为合同价的10%（电汇或银行汇票或转账支票）。履约保证金待获工程验收证书后10日内结清。如承包人在施工过程中违背合同规定的，发包人有权没收相应款项的履约保证金。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  无    。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：华萌     ；

职    务：总监理工程师   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：13750686663   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：按合同通用条款执行  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                /                   ；

（2）                /                   ；

（3）                /                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按合同通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。争创安全文明标化工地。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；安全文明施工费支付比例、期限及使用按通用条款执行。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月25日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按合同通用条款执行 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /           。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  每天2000元  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  履约保证金额度  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     无         。

合同工期以承包人的投标函的承诺工期为准。此工期是指发包人发出开工通知书之日起至承包人完成合同范围内的全部工程量，交齐施工技术及质保资料，提出竣工验收报告，经发包人核实签字之日止，如竣工验收达不到时合格等级需返修的，则返修时间计入施工工期，不予顺延。

#### 8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：

主要材料推荐品牌：

| 序号 | 材料名称 | 品牌或制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式格栅灯 （300*1200） | 亚明YM-GS、飞利浦乐易、特优仕TYS-30*120、史福特SFT-GS1201-2*28W/CW/B | T5 2x28W 色温4000K |
| 2 | 应急嵌入式格栅灯 （300*1200） | 亚明YM-GS、飞利浦乐易、特优仕TYS-30*120、史福特SFT-GS1201-2*28W/CW/B | 自带蓄电池，应急时间大于30分钟；T5 2x28W 色温4000K |
| 3 | 吸顶灯（楼梯间应急） | 亚明YM-XJD、飞利浦15W恒祥、特优仕TYS-35CM、史福特SFT-XD1413LH-15W/CW | 自带蓄电池，应急时间大于30分钟；15w,内置电器、光源 |
| 4 | 筒灯（卫生间带磨砂玻璃罩） | 亚明YM-4、飞利浦闪旭、特优仕TYS-4、史福特SFT-TD1101B-9W/CW-W | 220V50HZ 1x9W 色温4000K |
| 5 | 双眼斗胆筒灯 | 亚明YM-10*20、飞利浦10*20、特优仕TYS-10*20、史福特SFT-SD1410-2*18W/W | 2*18W 色温4000K |
| 6 | 四眼斗胆筒灯 | 亚明YM-10*40、飞利浦10*40、特优仕TYS-10*40、史福特SFT-SD1410-4*18W/W | 4*18W 色温4000K |
| 7 | 600*600格栅灯 | 亚明YM-GS、飞利浦乐易、特优仕TYS-60*60、史福特SFT-GS1201-3*14W/CW/B | T5 3x14W 色温4000K |
| 8 | 应急600*600格栅灯 | 亚明YM-GS、飞利浦乐易、特优仕TYS-60*60、史福特SFT-GS1201-3*14W/CW/B | 自带蓄电池，应急时间大于30分钟；T5 3x14W 色温4000K |
| 9 | T5暖色灯带 | 亚明、飞利浦、特优仕、史福特 | 透光膜内吸顶安装； 投标人根据设计图纸自行组配，按长度计量。 |
| 10 | T5暖色LED灯带（RGB） | 亚明、飞利浦、特优仕、史福特 | 1、24V LED灯带，配套电源变压器、控制模块和转换电源、连接线等全部内容；详见《大厅LED灯调光系统图》； 2、欧司朗灯具LED贴片灯：VFEKGE2 800 色温6500K灯带 OTZ 90W； 3、可调光； |
| 11 | 射灯 | 亚明YM-2.5C、飞利浦7.5CM、特优仕TYS-7.5CM、史福特SFT-TH1401-35W/W | 12VMR16 MAX50W色温3000K |
| 12 | φ160声节能筒灯 | 亚明YM-6、飞利浦闪旭、特优仕TYS-6、史福特SFT-TE1101B-13W/CW | 自带声控装置；220V50HZ 1x13W色温4000K |
| 13 | φ160应急节能筒灯 | 亚明YM-6、飞利浦闪旭、特优仕TYS-6、史福特SFT-TE1101B-13W/CW | 自带蓄电池，应急时间大于30分钟；220V50HZ 1x13W色温4000K |
| 14 | φ160应急节能筒灯 | 亚明YM-6、飞利浦闪旭、特优仕TYS-6、史福特SFT-TE1101B-13W/CW | 220V50HZ 1x13W色温4000K |

（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。

（3）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需经发包人认可。

（4）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

（5）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（6）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： /  。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  样品种类详见按合同专用条款8.2(1)条主要材料推荐品牌表 ，每种材料至少报送三种不同品牌、产地的样品供发包人选择。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                        。

施工现场需要配备的试验设备：                        。

施工现场需要具备的其他试验条件：                    。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（3）当质量安全管理机构根据相关规范要求开展，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   按合同通用条款  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。

（2）变更后项目与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，由承包人按招标控制价编制依据、编制方法、口径（其中人工、材料、机械及费用计取标准均按招标控制价中计算标准），计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制口径计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定的综合单价中，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度，合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加超过上述幅度部分或减少超过上述幅度后剩余部分工程量的相应综合单价估价按10.4.1（2）条确定综合单价。

（4）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化，按三门县人民政府文件三政发【2009】56号执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在10万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  无     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   无    。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不可调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

综合单价的人工结算价格按以下方法调整，再按投标的含量调整该综合单价：

（1）关于基准价格的约定：A1=投标截止日期前28天所在月《台州造价》（工程所在地）对应人工信息价。

（2）市场价格约定：A2＝施工工期《台州造价》（工程所在地）对应人工信息价算术平均价；

（3）调整方法

（1）Δ=（A2-A1）/A1×100%；

（2）如|Δ|≤5%时，该人工结算价格不作调整；

（3）当Δ>5%时，该人工价格按超出5%的金额调增，即人工结算价格=经审核的预算书中的单价+[A2-A1×1.05]；

（4）当Δ<－5%时，该人工价格按超出5%的金额调减，即该人工结算价格=经审核的预算书中的单价－[A1×0.95－A2]。

第3种方式：其他价格调整方式：                         。

11.2  法律变化引起的调整 ：    不调整                  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。

1．单价合同。

综合单价包含的风险范围：

本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：

（1）综合单价；

（2）施工组织措施费费率；

（3）规费费率、税金税率；

（4）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工150 元/工日、普工120元/工日计取）；

（5）其他可能发生的费用：

a.自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用。

b.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，并由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

c.承包人在本工程施工中，与施工有关的一切设施、设备、材料堆场等，必须控制在总平规定范围内，超越了该范围而引起的一切费用。

d.因施工方案调整、机械设备调整、施工工艺改变以及为顺利完成工程而采取的一系列技术措施而可能引起的费用已包含在合同价内，不再另行计取。

e.凡招标文件中没明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）。

f.除合同另有规定外，承包人应在工程完工后竣工验收前，无条件清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

g.垂直运输费已包含在合同价内，不再另行计取。

h.机械运杂费：承包人不论实际用于本工程的机械设备是否增加或变动，均不予调整。

k.承包人进行管道、配电箱、小电器敷设安装所进行的开凿、修补、封堵（包括防水封堵）、粉刷等其他一切相关费用。

i.施工中有关报批手续及相关工程报批、测试、验收及检测单位所有检测费用由承包单位支付。检测单位由发包人指定，由此引起的费用承包人应在报价中综合考虑。

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。

（2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。

（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加或减少，按10.4.1（3）条执行。

（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1（2）款约定执行。

（5）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，按合同专用条款10.4.1（2）款约定方法调整。但合同中注明一次性包定的措施项目，不作调整。

（6）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1（2）款约定方法确定或签证。

（7）工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政发【2009】56号执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。

2．总价合同。

总价包含的风险范围：                                。

风险费用的计算方法：                                。

风险范围以外合同价格的调整方法：                    。

3．其他价格方式：                                   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的10%，金额   元，其中含安全文明施工费〔    〕元，其余作为备料款。

预付款支付期限： 按投标承诺的人员、机械设备进场后7天内 。

预付款扣回的方式：不扣回，作为工程款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                   。

预付款担保的形式为：                         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照工程量按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：人工价格调整引起合同价款调整，在完成本合同专用条款第11.1款约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程价款；工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1）发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的75%工程价款。工程完工支付不超过合同价的85%工程价款。

（2）结算经审定后，付至工程结算价（工程结算价以三门县审计局或三门县财政局审定为准）的95%；剩余5%作为质量保修金（不计息），在质量保修期满后付清。

（3）承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。

（4）其余按合同通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       。

12.5 支付账户：

发包人应将合同价款支至合同协议书中约定的承包人账户：开户行：              账号：                       。承包人收取款项时应开具建筑业统一发票。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.3竣工日期：按通用条款    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：          。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：           。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                    。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

#### 14. 竣工结算

建筑工程：承包人应在完成合同范围内施工内容，经建筑工程竣工验收合格，并取得工程质量监督报告后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。超过90天未提交竣工结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工付款单的期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在〔    〕个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。

由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（2）发包人在签发竣工结算证书后14天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期超过56天，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条〔争议解决约定〕处理。

（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托三门县审计局（或三门县财政局）审核。工程结算由审计部门审核，结算核减率超过5%时，则超过部分审核费由承包人负责，由发包人从应付工程价款中扣缴。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份     。

承包人提交最终结算申请单的期限：   四份     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金    。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2） 5 %的工程结算价款；

（3）其他方式:                                      。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                   。

关于质量保证金的补充约定：                            。

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第4 方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（是否计息）。

（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，满二年返还质量保证金的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满二年可返还全部质量保证金。

（4）其它：照明灯具安装工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的50%，质量缺陷保修期满后返还全部预留的质量保证金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  2天     。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 开始计算第7天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：             。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  承包人暂停施工时间不计入总工期  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 承包人复工申请经监理审核同意之日起至发包人发出的复工指示中同意复工之日为止，该段时间不计入总工期 。

（7）其他：   /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。

（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期〔 60日历天  〕以上时，可解除施工合同。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10年一遇洪水、12级及以上台风、干旱， 罢工、政府禁令 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  发包人投保内容：建安工程一切险（含第三者责任险），承包人投保内容：人身意外伤害险等按有关规定必须投保的强制性保险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    无      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   由承包人自行决定   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按合同通用条款    。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21、补充条款

21.1监理人在处理以下事项时必须经发包人审查同意、书面签认后，方可将确认结果回复予承包人，未经发包人书面签认的答复无效：

（1）工程计量；

（2）工程价款（包括工程预付款、进度款、结算款）的确认和支付；

（3）工程变更和价格调整；

（4）竣工结算；

（5）工期确认（包括开工日期、竣工日期、工期延误的确认）；

（6）索赔处理。

21.2总包服务包括但不仅限于以下内容：①现场轴线和标高测量资料、工序交接验收、总包给分包单位提供必要办公和材料堆放场地、总包管理配合协调、施工现场管理、分包工程的资料汇总和整理等；②提供工作面，留出合理的工期，将分包工程的进度、资料纳入承包人管理，并作好技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作，同时配合各分包单位作好水电接入工作；③包括第一次补槽费、补洞费、预留洞位置、预埋箱位置和相应的建筑垃圾清理等协助费用，如再次补槽、补洞现象，费用在发包人的协调下按实向分包单位收取，同时协调过程中，承包人必须服从发包人核定的金额；④承包人应交的各种规费及其它费用分摊已包含在配合费中，不得再向分包单位另行收取，如：与市政、市容、环保、保险、交通、治安、绿化、卫生、工程所在地等方面所发生的各种费用；⑤包括各分包单位在预埋时模板开洞对承包人造成的模板损耗费用，对分包单位开而不用的洞，承包人可以阻止，并对其进行处罚；⑥负责成品保护（如因承包人原因造成的损失，由承包人照价赔偿；因分包单位原因造成的损失，由承包人承担总包责任，协调赔偿费用）；⑦完成工程范围内的临时道路、围墙等工程，为分包单位提供的垂直运输设备；⑧在约定期限内外脚手架的使用；⑨按浙江省建设工程施工取费定额（2010版）明确的内容。

53.3总包将临时水、电接至每个楼层，楼层配电箱由照明灯具安装工程承包人负责，从楼层配电箱至用电设备开关箱由照明灯具安装工程承包人负责，水电费由照明灯具安装工程承包人负责。

53.4 发包人推荐品牌的材料、设备，投标人在选定品牌时应综合考虑供货等风险，若中标人选定品牌在实施时无法供货或无法正常供货，招标人将在剩余品牌中选定，材料、设备价格不予调整。未推荐品牌的材料、设备，进场时必须征得业主、代建、监理的三方认可，对不符合质量等要求的材料、设备品牌，业主有权更换品牌，并视投标报价时已综合考虑，不调整材料、设备价格。

53.5在本合同约定范围内，何时何处需作何种配合、何时需具备何种施工条件等均由承包方直接与总包单位联系；需发包人完成的工作由承包方自行根据工程总进度主动适时与发包人沟通。承包方应参加发包人的每周工地例会，并向总包单位、监理单位和发包人递交工程的总工作计划、月工作计划和进度报表。计划调整时应适时出具变更计划。

53.6承包人在施工期间，应注意保护好其它承包商的工作成果，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，监理单位及发包人有权作出赔偿决断，费用从工程款或结算款中扣减。

53.7承包人的竣工资料均交总包审核，资料整理的质量和完成时间必须达到总包、政府部门及发包人的要求，并服从总包单位组织的单位工程的验收、移交。

53.8隐蔽工程封闭前承包人必须书面通知发包人或监理工程师参加验收工作，验收合格方能进行后续工作，同时承包人对隐蔽工程负责拍照留档。

发包人（公章）：                 承包人（公章）：

地  址：                地  址： 

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

电  话：              电  话：

传  真：              传  真：  

附件：协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（无）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（无）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件3

# 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和照明灯具安装工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

保修的内容为：详见本工程施工合同第一部分协议书中工程承包范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3．装修工程为  / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为   /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；

7．其他项目保修期限约定如下：              /                 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /          。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：              承包人（公章）：

地  址：             地  址： 

法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：  

开户银行：           开户银行：

账  号：               账  号：

邮政编码：             邮政编码：

# 第四部分  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程

照明灯具安装工程

工程项目地址：三门县城大湖塘新区C-11B地块

建设单位（甲方）：门县档案馆职工活动中心信访接待中心建设指挥部

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人照明灯具安装住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人照明灯具安装住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

# 第五部分  安全生产目标管理责任书

为了落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实预防事故发生，促进建设工程健康发展，根据《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等法律法规以及上级政府安全生产综合目标管理办法的要求，三门县档案馆职工活动中心信访接待中心建设指挥部特与             签订安全生产目标管理责任书。

一、管理目标

(一)安全生产管理

（1）贯彻执行安全生产的法律法规、方针政策，认真落实各级政府和安委会有关安全生产工作的指示要求，及时研究部署本企业的安全生产工作。

（2）施工企业必须取得国家有关部门的证照和许可，做到依法生产。

（3）认真落实安全生产目标管理责任制，明确各岗位安全生产职责和任务。建立健全各类人员和各职能部门的安全生产责任制，制定考核办法。建立检查有台帐、会议有记录、整改有措施、完成有验收的一整套安全管理档案。

（4）开展行之有效的安全生产宣传教育活动。组织开展多形式的安全生产宣传教育培训，保证管理人员、职工具有必备的安全生产知识。各类培训必须建立台帐，做到有据可查。

（5）企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。从业人员超过五十人的，应当配备不少于两名的专职安全生产管理人员。

（6）企业支持安全生产管理机构和安全生产管理人员履行安全生产管理职责，并落实安全生产管理人员的待遇。

（7）企业必须建立安全生产投入机制，按照国家的相关规定足额提取安全生产专项基金，努力改善施工现场安全生产条件。

（8）对新、改、扩建项目必须做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（9）积极创造条件开展施工安全标准化活动，促进建设工程安全管理水平上台阶。

（10）企业要自觉主动地开展隐患排查治理工作，建立隐患排查治理长效机制。对排查出的隐患，或者当地政府和安监部门指出的事故隐患，必须限期整改，及时消除事故隐患。

（11）企业的《安全生产责任制度》、《安全生产规章制度》、《安全操作规程》都应由企业统一制定，由企业主要负责人批准、发布执行。企业的安全操作规程，应能涵盖企业所有的工种。

（12）企业应为职工提供符合国家或行业标准的劳动防护用品，并监督教育职工正确佩戴、使用。

（13）职工严格佩证上岗，佩戴好安全帽等劳动防护用品。高处作业须系好安全带，严禁违章作业。

（14）特种作业机械、设备必须定期检修，严禁带病作业。特种作业人员必须持证上岗，且要严格遵守安全操作规程。

（15）加强安全生产应急管理工作，企业要针对自身特点制订可操作的应急救援预案，配备和落实应急救援装备、物资，定期开展演练，并做好演练记录，应急救援预案应报送当地安监部门备案。

（16）企业发生伤亡事故，应按国务院第493号令要求及时上报事故，积极配合政府和有关部门进行事故调查处理，并做好善后工作。

（17）自觉接受当地政府和相关部门的监督检查，实事求是地反映情况，积极配合检查。

（18）其他：三门县档案馆职工活动中心信访接待中心建设指挥部认为需要增加和落实的内容。

（二）考核指标

确保全年不发生死亡或重伤的安全生产事故

二、考核

1、考核期为    年   月   日至    年   月   日。

2、年终时企业要根据以上目标责任内容将指标完成情况进行自查，写出自查报告，在此基础上由门县档案馆职工活动中心信访接待中心建设指挥部组织考核检查，并作出考核结论。

3、对完成安全目标责任较好的企业，给予通报表扬；对没有完成目标责任的企业，予以通报批评，并写出检查报告，说明原因；对发生特大、重大伤亡事故或发生事故隐瞒不报的，将依法提请有关方面追究有关人员的经济和法律责任。

三门县档案馆职工活动中心

信访接待中心建设指挥部                       责任单位：

签 字 人：                                   签  字  人：

年   月   日

# 第六部分  文明施工协议书

甲方：

乙方：

为确保工程所在地道路基础设施的完好，避免乙方在施工时造成的破坏，共同维护建设成果，经双方协商协议如下：

一、工程所在地道路等基础设施属公共财物，乙方在使用时有责任和义务对其维护。

二、乙方在施工过程中必须做到文明施工，安全施工等有关规定，悬挂六不（无）文明施工承诺牌，即：①泥浆不外流；②轮胎不沾泥；③管线不损坏；④渣土不乱抛；⑤施工不扰民；⑥夜间无噪音。

三、乙方在施工过程中，甲方监督并规定其施工车辆的载重吨位、行走路线、行走时间及保护措施等。

四、乙方在施工前必须按工业用地2000元/每亩、商业用地3000元/每亩向甲方交纳基础设施维护保证金         元整（以收据为准）。

五、乙方在动工建设前，必须检查施工区块周边的公共基础设施是否完好，             （有/无）异议。

六、乙方在施工过程中必须做到：

①工程在动工建设前必须在工地出口处浇筑施工便道，否则将禁止工程车出入。

②在运载货物过程中，应及时对洒落路段进行清扫。

③施工车辆运载岩渣等易落物品时，应对车辆进行网布加盖等防洒落措

④若遇雨天或雨后施工现场泥泞，乙方需施工，且又有岩渣、泥土等货物外运的，必须采取必要的保护措施：如在出口处采用高压水枪对轮胎冲洗、草包加垫等。

⑤严禁乙方履带式工程车在沥青路面行驶。

⑥乙方在施工过程中，不得擅自损坏绿化植被、側石、管线、窨井等基础设施，如遇擅自损坏，视情节严重扣除其相应基础设施维护保证金。

⑦乙方在施工中，占用滨海新城的道路、人行道、广场等场地，应事先向甲方申请，并交纳给甲方每平方米每天2元的场地占用费后方可使用。

⑧乙方在施工过程中造成的沥青路面不洁（如搅拌混泥土等）或损坏，视不洁和损坏程度，酌情扣取基础设施维护保证金。

⑨工程结束后乙方将对工程车行走路线进行清洗。

⑩工程项目部必须在工程验收合格后15天内自行拆除、并将建筑垃圾清理干净和整平场地。

七、如果乙方违反协议书第六条中的②每天扣取基础设施维护费保证金（下称保证金）1000元；违反③每辆每次扣取保证金200元；违反④每次扣取保证金5000元；违反⑤每次按履带每齿2000元扣取；违反⑨一次性扣取保证金10000元；违反⑩一次性扣取20000元。

八、如基础设施维护保证金扣完后，不足部分将在乙方其他保证金中扣取。

九、其他：

未尽事宜，双方协商解决。

此协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：                                     乙方：

代表（签字）：                              代表（签字）：

年   月   日

# 第三章  评标办法

本工程项目的评标办法采用综合评估法（二）。评标分值由两部分组成，商务分99.2分，资信分0.8分，总分100分。

一、第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入商务标评标。

二、第二阶段为商务标评审。

商务标评定分值为99.2分（以下除注明外，计算时小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

一、商务标详细评审

本项目设有效投标报价上限，有效投标报价上限在商务标开标前临时设定并公布。投标人总报价如超出有效投标报价上限的，以无效标处理。

（一）评标标底价

1）确定评标基准价样本

在所有有效的投标报价A家中，去掉报价高的B家和报价低的C家，其中B=A×40％、C=A×20％（B、C取整数，小数点后四舍五入）。取余下的有效投标报价作为评标基准价样本。

2）修正评标基准价样本

在评标基准价样本中，如有高于评标基准价样本平均值2%或低于评标基准价样本平均值3%的，则将该报价去掉，再取余下的投标报价作为评标基准价样本。仅修正一次，不再循环修正。如果所有投标报价均去掉，则评标基准价样本不作修正。

3）评标基准价的确定（以元为单位，保留整数）。

在修正后的评标基准价样本中，随机抽取5家投标报价，取算术平均值作为评标基准价。（如家数不足5家时，按实际数量确定）

4）评标标底价的确定。（以元为单位，保留整数）

评标基准价下浮D%即为评标标底价。D通过随机抽签的办法在下列五个数值中确定： 0.1、0.2、0、-0.1、-0.2，即评标标底价＝评标基准价×（1-D%）。

5）经评审后的有效投标报价不足3家的，由评标委员会评审，认为仍具有竞争性的，以最低有效投标报价为评标标底价。

6）确定评标标底价之后，如有效投标人发生变化或本项目重新评标，评标标底价不作调整。

（二）风险控制价的确定（以元为单位，保留整数）

风险控制价=评标标底价×99%×60%+有效投标报价上限×（1-N%）×40% ；（N由招标人通过随机抽签的办法在下列六个数值中确定：5、6、7、8、9、10）

中标人的报价低于风险控制价的，追加履约担保，其追加额度为风险控制价与中标价的差额，追加部分履约担保必须采用现金方式。

（三）商务标得分（99.2分）

1）投标人的投标报价得分满分为99.2分，当投标人的投标报价存在以下情形时，则按相应情形分别予以扣分 (小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）：

（1）投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣2分，扣分分值＝【（投标报价-评标标底价）/评标标底价】×100×2，中间按内插法计算；

（2）投标报价每低于评标标底价一个百分点的扣1分，扣分分值＝【（评标标底价-投标报价）/评标标底价】×100×1，中间按内插法计算；

（3）投标报价每低于风险控制价一个百分点的再扣2分，扣分分值＝【(风险控制价-投标报价)/ 风险控制价】×100×2，中间按内插法计算。

2）投标人的投标报价得分＝99.2—以上情形扣分总和。（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）

三、第三阶段为资信评审。

具体标准按照《三门县建筑市场诚信体系建设实施办法》、三建规【2011】223号文件规定执行，每季度各企业资信得分详见《三门县建筑市场与施工现场联动记分汇总表》。文件详见三门县公共资源交易中心网站www.smztb.com.cn。

四、中标候选人的确定

投标人的总得分=商务得分＋资信得分

评标委员会按得分确定中标候选人，即得分最高者为中标候选人。如出现得分并列的，以投标报价低者排名在前；如投标报价相同的，以工期短者排名在前；如均相同的，则抽签确定。

# 第四章  工程量清单

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及施工图等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程量计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

2.投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4技术规范要求的费用均应包括在投标报价中，凡清单中未列入的，将被认为已包含在投标总报价中，由投标人自行承担该部分费用。

2.5合同的施工地点为投标须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。

2.6投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

2.7除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价；

2.8投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

2.9工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

2.10投标人可根据自己的企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额提供具体的报价计算分析。

2.11公共费用（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用）由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

2.12投标人技术投标文件中所列的施工组织技术措施，其费用均应包含在投标报价中，还应包括投标人认为完成该工程所需交纳的地方或行业的其他有关费用。

2.13承包人为便利于施工而更改施工方案所增加的工程费用一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。

2.14投标人应对施工现场进行踏勘，充分了解现场情况，对技术难度和安全性引起特别重视，所发生的费用全部包括在投标报价中。

2.15电子评标工程量清单电子文档附后。

# 第五章    技术标准和要求

一、技术规范及标准

1.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求：

（1）国家现行的设计规范；

（2）国家现行的施工规范；

（3）国家现行的验收规范；

（4）国家现行的质量评定标准；

（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；

1.2技术规范由承包人自备，标准或规范有修改或重新颁布，承包人应遵照执行。承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

二、材料质量要求

2.1 材料选择

（1）招标文件中对材料品牌有备选要求的， 投标人在投标时必须按招标文件中所列的备选品牌之一进行报价。

（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，材料生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

2.2 材料的质量保证

（1）在免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）中标人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

2.3 供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但招标人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、招标人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，招标人保留更换的权利，且中标价不予调整。

三、工程管理的要求

3.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

3.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

3.3对于承包人任命的项目负责人、技术、施工、质量、安全管理人员的管理，严格按照《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规[2006]330号）和《台州市建筑业类企业及其从业人员违规记分和救济管理办法》（台建规[2009]285号）执行。

四、其他

# 第六章  投标文件格式

# 一、资格材料标

附件一

三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程

投 标 文 件

（资格材料标）

招标单位： 三门县档案馆职工活动中心信访接待中心建设指挥部

投标单位：                              （盖单位公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

年     月     日

附件二

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司的投标资格已按照《投标人资格自查表》和《项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程

投标人基本情况表（格式）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 上级主管 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业技术负责人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  | 其 中 | 项目负责人（人） |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  | 近期完成的类似工程情况 |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件四：

三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程

项目管理机构配备表

| 本工程拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 身份证号码 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全生产管理人员（C证）（1） |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中所列的项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员（C证，1人）必须配备，其余人员的配备由投标人自行确定。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件五：

三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 身份证号 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件六：

项目负责人在建项目承诺书

我方在此郑重承诺：

我方参加                         工程（招标项目名称）的项目负责人在建项目情况符合招标文件规定。

我方深知《中华人民共和国招标投标法》第五十四条的内容，以上承诺内容如有虚假，愿意承担法律责任；如已中标的，愿自动放弃中标资格，并接受投标担保的处罚；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件七：

三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程

项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件八：

三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件九：

“三类人员”安全生产考核合格证一览表（参考样张）

| 序号 | 职务名称 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 2 | 企业经理 |  |  |  |  |
| 3 | 企业技术负责人 |  |  |  |  |
| 4 | 企业分管安全生产副经理（附企业聘任书或企业任职文件） |  |  |  |  |
| 5 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 6 | 项目专职安全生产管理人员（1） |  |  |  |  |

注：法定代表人、企业经理、企业技术负责人以资质证书为准

附件十：

三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程

投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 4.3（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 | 4.3（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 4.3（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 4.3（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 4.3（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 | 4.3（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 | 4.3（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 | 4.3（8） | 否 |  |
| 10 | 是否被责令停业 | 4.3（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 4.3（10） | 否 |  |
| 12 | 是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内 | 4.3（11） | 否 |  |
| 13 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 4.3（12） | 否 |  |
| 14 | 投标人“三类人员”证书是否存在4.3（13）条款中a、b情形之一 | 4.3（13） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件十一：

三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程

项目负责人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标项目负责人建造师专业和等级是否符合 | 4.1（2） | 是 |  |
| 2 | 投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的： （1）无在建； （2）同一工程相邻分段发包或分期施工的； （3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）； （4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。 属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交招标人。 | 4.1（3） | 应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形 | 属 情形 |
| 3 | 项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响） | 4.2 | 否 |  |
| 4 | 投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格 | 4.3（10） | 否 |  |
| 5 | 投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 4.3（12） | 否 |  |
| 6 | 投标项目负责人“三类人员”证书是否存在4.3（13）条款c情形 | 4.3（13） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：           项目负责人（签字并加盖注册建造师执业印章）：

投  标  人（盖章）：                                        年    月    日

附件十二：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

# 二、商  务  标

附件十三

三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、 核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程

投标承诺书

三门县档案馆职工活动中心信访接待中心建设指挥部：

一、根据你方编号为三招建备[     ]    号的三门县档案馆、职工活动中心、信访接待中心、 核应急指挥中心建设工程照明灯具安装工程招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、愿以总报价人民币    拾    万    仟    佰    拾    元，

￥：               元（保留整数），承包上述弱电系统工程的设备材料采购、运输、装卸、安装、调试、系统集成、试运行、技术培训、备品备件、验收、售后服务等工作。

2、工期：      天；

3、工程质量等级满足总包单位的总体质量目标：合格。

4、安全文明等级标准：合格。

5、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：

日期：   年   月   日