三门县竞争性磋商文件

SMJT-2016-CS001号

采购项目：三门县健跳镇岙口村供水站一体化净水设施

采购单位：三门县健跳镇岙口村村民委员会

采购机构：浙江信达工程咨询有限公司

2016年3月24日

招招标文件目录

- 磋商邀请

- 磋商需求

- 供应商须知

四、评标方法、评标标准

五、合同条款及格式

六、响应文件格式（附件）

第一部分  磋商邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》以及 关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）有关规定, 受采购人的委托，现就三门县健跳镇岙口村村民委员会三门县健跳镇岙口村供水站一体化净水设施项目进行竞争性磋商采购 。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加。

一、项目编号：SMJT-2016-001

二、磋商内容：岙口供水站30吨/时一体化净水设施

三、交货期及地点：见磋商项目一览表

四、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件；

（二）本项目磋商供应商特定条件：

（1）在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的专业水处理设备供货企业。

（2）企业注册资金不低于500万元人民币，具有研发—生产—销售—售后一条龙服务体系。

（3）企业通过ISO9001质量管理体系认证。

（4）生产一体化净水设备必须达到3年及以上，至少提供三例一体化净水装置的供水企业加盖红章的业绩证明及合同原件。

1、本项目不接受联合体投标。

五、磋商文件获取的时间、方式

1、获取时间： 2016年4月18日上午8:30至 11：30止；

2、获取方式：浙江信达工程咨询有限公司（三门县朝晖路59号二单元204）。

六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点：：

本次响应文件将于2016年4月19日星期二上午9时30分在三门县健跳镇人民政府一楼会议室进行开启，请在此时间前将响应文件送至磋商地点，逾期或不符合规定的响应文件恕不接受。

七、投标保证金：

1、投标保证金人民币叁仟元。投标人应于开标前将投标保证金以现金形式交至开标现场，不计息：

3、请于开标前到代理机构办理报名及标书费的相关手续，以便签到时与磋商供应商代表身份证一起出示备审。

八、项目咨询：

业主联系人：吴能洋   联系电话： 662809

代理联系人：徐高波     联系电话：15657655765

三门县健跳镇岙口村村民委员会

浙江信达工程咨询有限公司

2016年3月24日

第二部分  磋商需求

一、磋商项目一览表

本次磋商共一个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 顶目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算 (万元） | 交货期合同签订后几天内 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 三门县健跳镇岙口村供水站一体化净水设施项目 | 详见具体技术需求（附件1） | 1 | 套 | 40 | 合同签订后20天内，供货60天内安装完毕 | 三门县健跳镇岙口村村民委员会 |

二、具体服务需求

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

| 编号 | 名 称 | 型号规格 | 材 质 | 数量 | 单位 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水器本体 | LC-30 | Q235 | 1 | 台 | 含净水装置内的所有配套设备。包括有：反应折板、沉淀斜管、滤头、滤料等。设备均采用8710卫生漆四层防腐。含设备护栏、扶手。 |  |
| 2 | 管道混合器 | DN100 | Q235 | 1 | 台 | 含防腐 |  |
| 3 | PAC投加系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加药桶 | GB-500L | PE | 2 | 台 | 一用一备 |  |
|  | 计量泵 | Q=90L/h |  | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 4 | 次氯酸钠投加系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 次氯酸钠溶药桶 | GB-500L | PE | 2 | 台 | 一用一备 |  |
|  | 计量泵 | Q=30L/h |  | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 5 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制系统 |  |  | 1 | 套 | 阀门、消毒、加药 |  |
|  | 控制柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 电缆 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 外接管道阀门系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 供货及安装工期 |  | 合同签订后7天内承包方提供净水器基础图纸，并现场指导基础施工，20天供货60天安装完毕。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | - 供货范围为从净水装置本体进水阀门起至净水装置本体各出水阀门止，不包含净水装置主体设备外管道，主体设备自动运行，加药消毒系统联动运行。 - 合同价为设备供货、安装、运输保险。 |  |  |  |  |  |

三、其它技术参数特别说明：

1、报价人要严格按照本文件所列参数要求提供产品，提供的产品技术参数不允许出现任何负偏离。对于未提到的技术指标和参数按国家行业标准执行，没有国家标准的，按行业技术标准执行。

2、售后服务要求：

提供不少于一年的设备故障免费上门维修或更换部件服务。对所有设备故障必须在2日内上门处理，4日内必须完全修复，如4日内不能修复的，必须提供备件或经使用方的同意可适当放宽修复时限。

3、售后服务要求其它说明：

产品售后服务要求本谈判文件中未提到的事项，按国家相关法规和规定执行。

三、商务需求

- 1、质保期：一年。

- 2、交货时间及地点：同前面“招标项目一览表”内所填的相关内容。

3、付款条件：合同签订后柒日内付合同额20％，供货设备组装完工验收后拾伍日内付至合同额95％，5%质保金壹年期满后柒日内一次性结清。

- 四、相关说明

1、磋商响应文件份数：按照磋商文件要求的顺序装订，正、副本各自密封，各需正本一份，副本二份。

第三部分  供 应 商 须 知

一、 总  则

- （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商）。

采购人指本项目的需求方三门县健跳镇岙口村村民委员会

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的浙江信达工程咨询有限公司（以下简称代理机构。

合格的供应商

（1）符合竞争性磋商邀请中供应商的资格条件的规定；

（2）符合文件实质性条款的规定。

（三） 适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

（四） 磋商费用

（１） 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（2）竞争性磋商政府采购中心和采购人不收取文件工本费与成交服务费。

（五） 竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、响应文件

（一） 响应文件的要求

1、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、响应文件的语言及度量衡单位

（1） 供应商提交的响应文件以及供应商与政府采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

（2）除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件将被拒绝。

（二）响应文件的构成

响应文件由报价单、商务文件、技术文件三部份构成。

磋商供应商应当按照以下内容及顺序要求制作磋商响应文件：

- 报价单

（1）首次报价一览表（附件2）；

（2）磋商项目明细清单（附件3）。

2、商务文件

（１）资格、资信证明文件

①法定代表人(负责人)授权书（附件1）；

②营业执照、税务登记、组织机构代码证；

③上年度企业资产负债表及损益表；

④本项目要求的特定资质证书；

⑤磋商供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

⑥近三年来同类项目的成功案例（需提供合同复印件）；

⑦投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（2）商务需求响应文件

①商务条款响应及偏离表；

②商务需求响应方案；

③供应商认为需要的其他技术文件或说明。

要求：

1. 供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

2、供应商所提供的所有资信、资格证明材料应均为有效期内的最新的资料，并需全部加盖单位公章。

3、技术文件

（1）对本项目的具体技术需求整体响应方案（对应第二部分第二条）；

（2）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条）；

（3）服务人员招聘的具体方案；

（4）保证本项目工期的组织实施方案及人力资源安排，另附项目实施人员一览表；

（5）管理制度、业务及行为规范培训计划；

（6）保障项目售后服务的内容和措施；

（7）针对突发事件的处理方案；

（8）磋商供应商需要说明的其他内容（格式自拟）。

（三）响应文件编制要求

1、磋商供应商应当按照磋商文件构成内容及顺序要求制作磋商响应文件，需要正本与副本。

2、竞争性磋商文件中的技术与商务条款要求逐项做出响应或偏离，并说明原因；

3、详细阐述响应方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

4、与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张。统一以A4纸大小装订

（四）响应文件份数和签署

1. 供应商应严格按照竞争性磋商文件要求的份数准备响应文件，正本、副本装订份数请详见第二部分第四条。每份响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2. 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中。

3. 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

（五）响应文件的装订、密封和标记

1、响应文件正、副本均须按磋商文件要求的内容及顺序用线装（或钉书钉）加胶装分别装订成册，文件胶装装订后页面不可抽取、不得有活动页、无破坏、不可拆分，并加盖骑缝章(或每份材料盖公章)。所有须盖章的均为供应商公章。

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有磋商供应商公章或投标磋商全权代表签字。封皮上写明磋商编号、磋商项目名称、磋商供应商名称，并注明“磋商响应文件”、“磋商时启封”字样。

3、如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，招标方对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

（六）响应文件提交截止时间

1、响应文件必须在规定的磋商截止时间前派人送达指定的磋商地点。

2、如有特殊情况，采购机构可推迟或取消采购，但应在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，告之所有磋商供应商。

（七）响应文件的修改和撤回

1、磋商供应商如必须修改或撤回磋商文件，必须在磋商截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达集中采购机构。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明磋商文件编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“磋商修改响应文件”、“磋商时启封”字样。

（八）磋商文件的有效期

- 1.自磋商截止日起60天内投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

三、磋商保证金

（一）保证金缴退

1、磋商供应商须按要求提供磋商保证金，并于磋商文件截止时间前交到开标现场并办理相关手续，在签到时出示，否则将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2、成交方的保证金在合同签订后五个工作日内凭合同退还。

3、未成交的保证金凭磋商供应商单位在当日无息退还。

（二）磋商供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 磋商文件规定的其他情形。

四、响应无效及磋商终止条款

（一）响应无效条款：

1、供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2、未按要求交纳磋商保证金的；；

3、磋商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、投标报价明显低于当地市场价格的；

5、未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

6、本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形；

7、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的（磋商文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（二）磋商终止条款：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

五、磋商与评审

（一）磋商仪式

（1）磋商仪式由代理机构项目负责人主持，采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加；

（2）主持人宣布会议开始，并介绍参加采购会的人员名单；

（3）主持人宣布磋商期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）磋商响应供应商或其当场推荐的代表，检查磋商响应文件密封的完整性；

（5）主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评标室。

（二）磋商小组

（1）磋商仪式结束后，采购中心将立即组织磋商小组进行磋商。

（2）磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

（三）磋商工作纪律及保密

（1）评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

（四）磋商原则和方法

（1）磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）本次磋商采用综合评分法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

(3) 本次竞争性磋商为2轮。

(4) 本次竞争性磋商设立业主上限价（在最后一轮磋商的报价前公布）

（五）磋商程序、最后报价、综合评分

（1）响应文件审查：磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）供应商的澄清

供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（3）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（6）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（7）评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（8）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预中标供应商，编写评审报告。

（9）宣布磋商结果，采购会议结束。

六、合同授于

1、成交结果将在镇政府公告栏公布。

2、成交供应商在《成交通知书》中要求的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

3、成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，同时将被扣罚投标保证金并取消成交资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织磋商小组，对投标人提供的磋商文件进行综合评审。

二、磋商小组按签到序号听取投标单位的情况介绍，并就有关问题进行磋商。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审；

1、产品价格50分；

2、技术性能25分；

3、实力信誉及业绩20分；

4、售后服务5分

四、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分高低来进行排名，评出成交候选供应商或者成交供应商。

五、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 项 目 | 评价标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人综合实力 | 根据企业规模、注册资本、资质资信、质量管理体系方面进行评分。 1、企业注册资金在叁仟万元及以上计3分，壹仟万至贰仟万得2分，壹仟万以下得1分。 2、企业资信为AAA，得2分；其余不计分。 4、通过环境管理体系ISO14001第三方认证得 1分。 5、通过职业健康安全管理体系OHSAS18001第三方认证得 1分。 5、企业被认定为国家级高新技术企业的得2分。 6、关键材料、设备具有涉及饮用水卫生许可批件和检测报告（原件备查）。每项得1分，最高得3分。 | 12 |
| 业 绩 | 根据投标人2008年1月1日起至投标之日止，投标货物在中国销售业绩情况进行打分，（业绩证明材料：提供合同复印件，原件备查），每提供一份得1分，此项最多得8分；投标人应在投标文件中列出销售业绩表。 | 8 |
| 投标产品的技术专利、先进性、可靠性 | 投标产品或组成部件获国家专利的（实用新型专利以上），每一专利得2分，最高得6分； | 6 |
| 技术措施或方案 | 根据供应商提供的方案与评选文件（施工图纸、技术要求、设备材料清单）要求的响应程度、质量（配置、附件）、材料设备的选型、各项性能指标、运行特性、技术先进性等酌情打分，优得10-8分；较好： 7-5分；一般得分4-2分。 | 10 |
|  | 实施方案： 根据供应商针对本项目的具体实施方案酌情打分，好：最高得5分；较好：最高得3分；一般得分2分。考虑因素如下： 项目概述、项目组织实施管理概述、项目的进度计划管理、项目的质量管理、项目的其他方面管理、项目的安全文明施工方案等。 | 5 |
|  | 与原有水处理设施的兼容性和适应性考虑。由专家综合打分 | 2 |
|  | 一体化净化设备装置加工机械设备配备是否合理，由专家综合打分 | 2 |
| 售后服务 | 售后服务的具体内容和措施（包括质保期内的售后服务具体方案及质保期满后的售后服务具体方案）由专家综合打分 | 3 |
|  | 根据投标人提供的售后维护机构和人员配备等情况，是否具有较强的用户故障相应、处理能力和本地化服务能力，响应能力，由专家综合打分 | 2 |
| 价格50分 | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。基准价为50分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×50%×100（小数点后保留2位小数）。 | 50分 |

第五部分　合同主要条款

（此为格式合同，以甲乙双方签订的正式合同为准）

企 业 产 品 购 销 合 同

发包方：三门县健跳镇岙口村村民委员会               合同编号：

签订地点：

承包方：                                签订日期：2016年   月   日

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

| 编号 | 名 称 | 型号规格 | 材 质 | 数量 | 单位 | 备 注 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水器本体 | LC-30 | Q235 | 1 | 台 | 含净水装置内的所有配套设备。包括有：反应折板、沉淀斜管、滤头、滤料等。设备均采用8710卫生漆四层防腐。含设备护栏、扶手。 |  |
| 2 | 管道混合器 | DN100 | Q235 | 1 | 台 | 含防腐 |  |
| 3 | PAC投加系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加药桶 | GB-500L | PE | 2 | 台 | 一用一备 |  |
|  | 计量泵 | Q=90L/h |  | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 4 | 次氯酸钠投加系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 次氯酸钠溶药桶 | GB-500L | PE | 2 | 台 | 一用一备 |  |
|  | 计量泵 | Q=30L/h |  | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 5 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制系统 |  |  | 1 | 套 | 阀门、消毒、加药 |  |
|  | 控制柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 电缆 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 外接管道阀门系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 供货及安装工期 |  | 合同签订后7天内承包方提供净水器基础图纸，并现场指导基础施工，20天供货60天安装完毕。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | - 供货范围为从净水装置本体进水阀门起至净水装置本体各出水阀门止，不包含净水装置主体设备外管道，主体设备自动运行，加药消毒系统联动运行。 - 合同价为设备供货、安装、运输保险。 |  |  |  |  |  |

第二条 质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:质量及技术按设计图纸相关配置标准，质保期壹年，人为损坏和使用不当例外。

第三条 （交提）货地点、方式: 汽车运输至需方三门岙口村供水站工地。

第四条 运输方式及到达站港和费用负担: 承包方负责产品的运输，运输费包含在以上价格中；发包方协助卸货。

第五条 合理损耗及计算方法: 已含在以上的价格中。

第六条 包装标准、包装物的供应和回收:  包装的标准按承包方标准。

第七条 验收标准、方法及提出异议期限:  设备按第二款验收，异议在完工验收时提出。

第八条 随机备品、配件工具数量及供应办法:  随机备品，配件随货同行。

第九条 结算方式及期限:  合同签订后柒日内付合同额20％，供货设备组装完工验收后拾伍日内付至合同额95％，5%质保金壹年期满后柒日内一次性结清。

第十条 合同担保：无。

第十一条 违约责任：发包方、承包方严格按合同约定条款执行，若有违约按《合同法》相关条例执行

第十二条 解决合同纠纷的方式:各方友好协商，协商不成可提交原告方法院起诉。

第十三条 其它约定事项:

1.本合同经发包方、承包方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同共计肆份，发包方贰份，承包方贰份。

| 发包方 单位名称： 三门县健跳镇岙口村村民委员会 单位地址：三门县健跳镇岙口村 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮 编： | 承包方 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮 编： |
| --- | --- |

第六部分：   响应文件格式范例

附件1                              　　　　正本或副本

项目名称

项目编号：SMJT-2016-CS001

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

附件2

目　　录

1.报价单…………………………………………………………………………1

1.1.首次报价一览表…………………………………………………………

1.2.　磋商项目明细清单…………………………………………………

2.商务文件………………………………………………………………………

2.1.资格、资信证明文件……………………………………………………

2.1.1.投标声明书………………………………………………………

2.1.2.法定代表人(负责人)授权书

2.1.3.营业执照…………………………………………………………

2.1.4.税务登记…………………………………………………………

2.1.5.组织机构代码证…………………………………………………

…….

2.2.商务需求响应文件………………………………………………………

2.2.1.商务条款响应及偏离表…………………………………………

2.2.2.商务需求响应方案……………………………………………………

……

3.技术文件

3.1.对本项目的具体技术需求响应方案

3.2.技术需求响应表…………………………………………………………

……

注：目录表按以上格式编写

附件3：

声 明 书

致：（浙江信达工程咨询有限公司）：

（磋商供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（磋商供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（磋商项目名称）（编号为-2016-CS001）的磋商，为此，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、磋商供应商已详细审查全部招标文件，同意磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有磋商文件、资料都是准确的和真实的。

3、我方在过去三年内，参加招投标活动，无任何违法、违规记录。

4、若中标，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、磋商文件自开标日起有效期为60天。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名：                        日 期：

供应商全称（公章）：

附件4

法定代表人授权书

浙江信达工程咨询有限公司：

本人        （姓名）系                            （磋商供应商全称）法定代表人，现授权委托                        （磋商供应商代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写招标编号及项目）磋商活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的磋商全程各事项、磋商文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部磋商文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担磋商文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切磋商资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

磋商供应商代表姓名： 职务： 磋商供应商代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件5

首次报价一览表

项目编号：

| 标段号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 金额 (万元） | 交货期合同签订后几天内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 三门县健跳镇岙口村供水站一体化净水设施项目 | 详见具体技术需求（附件1） | 1 |  |  |
| 本项目报价（元）：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商地址：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

3、项目费用包括项目所需的管理费、人员劳务费及其他一切费用。

附件6

磋商项目明细清单

项目编号：

| 编号 | 名 称 | 型号规格 | 材 质 | 数量 | 单位 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水器本体 | LC-30 | Q235 | 1 | 台 |  |
| 2 | 管道混合器 | DN100 | Q235 | 1 | 台 |  |
| 3 | PAC投加系统 |  |  |  |  |  |
|  | 加药桶 | GB-500L | PE | 2 | 台 |  |
|  | 计量泵 | Q=90L/h |  | 2 | 台 |  |
| 4 | 次氯酸钠投加系统 |  |  |  |  |  |
|  | 次氯酸钠溶药桶 | GB-500L | PE | 2 | 台 |  |
|  | 计量泵 | Q=30L/h |  | 2 | 台 |  |
| 5 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |
|  | 控制系统 |  |  | 1 | 套 |  |
|  | 控制柜 |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 电缆 |  |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 外接管道阀门系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：1、本表要求同附件2的合计人民币数相等；

附件7：

商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 磋商需求 | 是否响应 | 磋商供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照磋商文件第二部分“磋商需求”内第三条“商务需求”填制，磋商供应商应在此表上对每项作出承诺或说明。

附件8

技术需求响应表

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照本磋商文件第二部分“磋商需求”内第二条“具体技术需求”填制，磋商供应商应根据投标设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件9

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：在填写时，如本表格不适合磋商供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

附件10

服务承诺和优惠

供应商全称（公章）：                          标项：

| 项 目 | 服务内容及标准 | 服务优惠承诺 |
| --- | --- | --- |

注：本表为通用格式，投标单位应根据每个标项实际情况自行调整细项内容和增行填写。