三门县城关农副产品综合市场-智慧市场开发及实施

招 标 文 件

备案登记号：浙方招备【2016】044号

招标人：三门县海游街道丹峰村股份经济合作社

招标代理人：浙江方圆工程咨询有限公司

招标监管机构：三门县人民政府海游街道办事处

二 〇 一 六 年 八 月

三   门   县

建设工程招标文件

（备案登记号：浙方招备【2016】044号）

项目名称：三门县城关农副产品综合市场-智慧市场开发及实施

招 标 人：三门县海游街道丹峰村股份经济合作社（盖章）

联 系 人：章日群

联系电话：13758615799

招标代理人：浙江方圆工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：王秀秀

联系电话：0576-83322830

招标监管机构：三门县人民政府海游街道办事处（盖章）

二 〇 一 六 年 八 月

目  录

招标公告	5

投标须知前附表	7

第一章  投标须知	10

一．说明	10

二、招标文件	10

三、投标文件	10

四、投标文件的递交	13

五、开标和评标	13

六、授予合同	15

七、招标方式与程序	16

第二章 评标方式及评标标准	17

第三章   招标项目技术要求	19

一、智慧市场建设	19

二、招标项目一览表	30

三、具体技术要求	36

四、质量保证	51

五、商务需求	52

六、调试和验收	52

第四章 合同文本	54

第五章：应提交的有关格式范例	58

附件1	58

附件2	59

附件3	60

附件4	61

附件5	62

附件6	63

附件7	64

附件8	65

附件9	66

附件10	67

附件11	68

附件12	69

附件13	71

附件14	72

附件15	73

第六章　投标文件格式	74

三门县城关农副产品综合市场-智慧市场开发及实施

# 招标公告

1、招标条件

本招标项目三门县城关农副产品综合市场-智慧市场开发及实施已由三门县发展和改革局以三发改审【2014】151号批准建设，建设资金来自于自筹，招标人为三门县海游街道丹峰村股份经济合作社，招标代理机构为浙江方圆工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的开发与实施进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

招标内容：招标人提供的项目项目概况：本项目实施地址：三门县城A04-0503地块。

工程量清单所包含的内容。主要包括:智慧市场系统的开发与实施

预算造价：本次招标1621938元

工期：不超过40日历天

3、投标人资格要求：

3.1  本次招标要求投标人须具备：建筑智能化工程专业承包三级及以上资质或建筑智能化工程设计与施工一体化三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包三级及以上资质。

3.2  项目负责人：具有机电专业二级及以上建造师注册证书。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按无效标处理。

4、报名及获取招标文件书时间

4.1本项目采用现场报名，凡有意参加投标者，请于2016年 9月 20日8:00-17:30时，到浙江方圆工程咨询有限公司（三门县海游街道人民路252号2单元604室）购买招标文件，超过截止时间拒不接受。

4.2 招标文件资料费为500元/家，售后不退。

5、投标保证金的提交

本工程投标保证金为肆万元整，递交投标文件同时以现金形式装入档案袋密封并标示公司名称。

6、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间为 2016年10月18日上午9：00时；地点为三门县人民政府海游街道办事处六楼会议室。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、踏勘现场和投标预备会

投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。

8、发布公告的媒介

本次招标公告在三门县公共资源交易网（网址：http://www.smztb.com）上发布。

9、报名携带材料

1、法人委托书原件、企业资质证书、营业执照；2、项目负责人机电专业二级及以上建造师注册证书；3、经办人身份证。注：以上材料须提供原件和复印件，原件核对后退回，复印件加盖公章并编制目录装订成册。

10、 联系方式

- 招 标 人：三门县海游街道丹峰村股份经济合作社

联 系 人：章日群

电    话：13758615799

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

联 系 人：王秀秀

电    话：0576-83322830

地    址：三门县海游街道人民路252号二单元603室

邮    编：317100

# 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 三门县城关农副产品综合市场-智慧市场开发及实施 |
| 2 | 建设地点 | 三门县城A04-0503地块。 |
| 3 | 预算造价 | 1621938元 |
| 4 | 质量保证期 | 2年 |
| 5 | 工期要求 | 不超过40日历天 |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 招标范围 | 招标人提供的项目工程量清单所包含的内容。主要包括:智慧市场系统的开发与实施 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 投标人要求 | 1、投标人须具备：建筑智能化工程专业承包三级及以上资质或建筑智能化工程设计与施工一体化三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包三级及以上资质。 2、项目负责人：机电专业二级及以上建造师注册证书。 3、本次招标不接受联合体投标。 |
| 10 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 11 | 投标文件组成 | 1、商务资信标书（不得出现报价，否则将作为无效投标处理） （1）企业资质证明文件 a、法定代表人授权书（附件1）； b、营业执照、税务登记、组织机构代码证、资质证书（复印件，均应加盖单位公章）； c、企业信用等级证书（复印件，均应加盖单位公章）； d、相关的体系认证证书（复印件，均应加盖单位公章）； e、商务资信技术分中要求的其他证书（如有，加盖单位公章，见招标文件第二章）； f、投标人情况介绍（附件5）； - （2）项目负责人简历表（附件6）； - （3）项目实施人员（主要从业人员）一览表（附件7）； - （4）服务质量承诺书（附件8）； - （5）设备配置清单（均不含报价）（附件9）； - （6）备品备件清单附件（10）； - （7）2012年1月1日以来同类业绩（投标单位的合同或中标通知书的复印件加盖单位公章附本表后，原件须携带备查）（附件11）； - (8)偏离表（附件12）； - (9)售后服务（附件13）； - (10)距买方最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（附件14）； - (11)诚信投标承诺书（附件15）； - (12)其他（投标方认为有必要提供的其他文件及针对本次项目需阐述说明的事项）； - (13) 未尽事宜请各投标人按商务资信技术分的评标要点及说明制作（见招标文件第二章）。 各投标人在投标时随身携带证书（合同）原件，以供评标小组委员会随时验审资质。 2、报价标书 （1）投标人应按招标文件要求填写报价表，此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所涉及的费用。 A、投标函（附件2）（统一格式、不得更改） B、开标一览表（附件3）（统一格式、不得更改） C、投标报价明细表（附件4） |
| 12 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 投标报价要求 | 商务报价法 |
| 15 | 有效投标报价范围 | 本工程招标人提供的预算总造价1621938 元 ，下浮15%-22%作为有效投标报价范围。即有限报价范围在1378647元～1265112元之间（含本身）。投标报价超出有效报价范围作无效标处理。 |
| 16 | 投标担保要求 | 1、保证金金额：肆万元。 2、担保形式：现金 3、提交单位及地址：三门县人民政府海游街道办事处六楼会议室 |
| 17 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 18 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份。 |
| 19 | 投标文件密封及装订 | 商务资信标和商务报价标书必须采取单独密封 |
| 20 | 投标文件提交 地点与开标地点 | 投标文件递交至：三门县人民政府海游街道办事处六楼会议室 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 21 | 提交投标文件截止时间与开标时间 | 2016年10月18日上午9:00 时； |
| 22 | 工程担保 | 履约担保的形式：转帐支票、银行汇票或电汇 投标人提供的履约担保金额为合同总价的10% ，在签订合同之前必须到位。 |
| 23 | 其他 | 在公示期间中标候选人向招标人提供经检察机关查询的近三年内企业及法人代表的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。 |

# 第一章  投标须知

## 一．说明

（一）本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》组织和实施。

（二）合格投标方：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

（2）建筑智能化工程专业承包三级及以上资质或建筑智能化工程设计与施工一体化三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包三级及以上资质；

（3）项目负责人：机电专业二级及以上建造师注册证书。

## 二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

（三）招标文件的修改

（1）在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

（2）招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（3）招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。

## 三、投标文件

（一）投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求及招标项目技术要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

3、本项目预算总造价1621938 元 ，下浮15%-22%，即有限报价范围在1378647元～1265112元之间（含本身）。投标报价超出有效报价范围作无效标处理。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标方的要求提供：商务资信标书和商务报价标书

1、商务资信标书（不得出现报价，否则将作为无效投标处理）

（1）企业资质证明文件

a、法定代表人授权书（附件1）；

b、营业执照、税务登记、组织机构代码证、资质证书（复印件，均应加盖单位公章）；

c、企业信用等级证书（复印件，均应加盖单位公章）；

d、相关的体系认证证书（复印件，均应加盖单位公章）；

e、商务资信技术分中要求的其他证书（如有，加盖单位公章，见招标文件第二章）；

f、投标人情况介绍（附件5）；

- （2）项目负责人简历表（附件6）；

- （3）项目实施人员（主要从业人员）一览表（附件7）；

- （4）服务质量承诺书（附件8）；

- （5）设备配置清单（均不含报价）（附件9）；

- （6）备品备件清单附件（10）；

- （7）2012年1月1日以来同类业绩（投标单位的合同或中标通知书的复印件加盖单位公章附本表后，原件须携带备查）（附件11）；

- (8)偏离表（附件12）；

- (9)售后服务（附件13）；

- (10)距买方最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（附件14）；

- (11)诚信投标承诺书（附件15）；

- (12)其他（投标方认为有必要提供的其他文件及针对本次项目需阐述说明的事项）；

- (13) 未尽事宜请各投标人按商务资信技术分的评标要点及说明制作（见招标文件第二章）。

各投标人在投标时随身携带证书（合同）原件，以供评标小组委员会随时验审资质。

2、报价标书

（1）投标人应按招标文件要求填写报价表，此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所涉及的费用。

A、投标函（附件2）（统一格式、不得更改）

B、开标一览表（附件3）（统一格式、不得更改）

C、投标报价明细表（附件4）

（2）供货时按国家标准和业主要求包装，所需费用计入投标单价，不再另行计算。

（3）填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在其它项目内容报价中，则填“含”，不允许填“免”、“无”或空白。

（4）招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制买方以其认为最合适的条款签订合同的权利。

（三）投标保证金

1、投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额，递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

2、投标人不按投标须知前附表提交投标保证金的，或不是通过投标人基本帐户缴纳的，其投标文件将被否决。

3、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

4、未中标供应商的投标保证金将在当日开标会议结束后无息退还。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标方同意，将中标项目分包给他人的。

（3）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（四）投标文件的有效期

1、自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

（五）投标报价单的签署

1、本次的相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。

2、投标报价单需由投标单位盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标单位应写全称。

3、投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

## 四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，且含有目录及页码。商务资信标书、商务报价标书各自密封（各需正本一份副本四份），投标文件不得活页装订（包括塑料滑杆封装等），封面必须采用专用封面纸装祯并加盖“正本”或“副本”字样。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。

2、投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“投标文件名称（商务资信标书/商务报价标书）”、“开标时启封”字样。密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字。（总体格式按照招标文件第六章）

3、如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标方延长截止时间和开标时间，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

投标方如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前书面通知招标方（邮寄或送达）。

投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

## 五、开标和评标

（一）开标

1、招标方在“招标公告”规定的时间和地点公开开标（采用先评审商务资信标,后公开并评审商务报价的办法实施）。

2、开标时，招标方将检查投标文件的密封情况在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中“开标一览表”的内容，以及招标方认为合适的其他内容，并做唱标记录。

3、投标文件中“开标一览表”内容与“投标报价明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

（二）评标委员会

1、招标方将根据本次招标采购的特点按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、招标期间，投标方应由法定代表人或其授权人参加询标。

（三）对“投标文件”的资格性检查、符合性检查和响应性的确定：

1、资格性检查。评标委员会对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、符合性检查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购单位的权力和投标方的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

4、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

5、招标方将拒绝被评标委员会确定为非实质性响应的投标方。投标方不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

6、发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

7、有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

（四）询标及投标文件的澄清

1、询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

2、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人以书面回复，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）评标原则和方法`

1、评标委员会对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

3、评标委员会就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出完全响应进行审查，确定合格投标人。

4、评标委员会将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

## 六、授予合同

（一）中标条件

（1）投标文件基本符合招标文件要求；

（2）投标方有很好的执行合同的能力；

（3）投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

（4）合同条款便于招标方操作。

招标方将把中标通知书授予最佳投标者。

（二）中标通知

1、在投标有效期内，招标方将以书面形式通知中标方。

2、招标代理费由招标人支付。

3、招标人在授予合同时或施工过程中有权对招标服务的数量在一定幅度范围内予以增加或减少,各投标人不得对投标单价和其他的条款和条件作任何改变。

（三）在投标有效期内，招标方将通知其他投标单位招标结果。招标方对未中标的投标方不作落标原因解释。

（四）签定合同

1、中标方应按规定（自中标通知书发出之日起10天内）签订合同。

招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标单位无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或其他原因不能履行采购合同的，招标人可以与排位在中标供应商之后的第一位的中标候选供应商签订政府采购合同。

3、招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同签订相关依据。

4、拒签合同的责任

中标方拒收中标通知书或接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

(五) 风险保证金和履约保证金

1、若第一中标候选人和第二中标候选人价格相差20%以上的,第一中标候选人需向采购方预先支付合同总价的10%风险保证金，待合同履行完毕且竣工验收合格后由采购方在5个工作日内无息退还；

2、中标方在签订合同前，需向采购方支付合同总价的10%履约保证金；

3、合同履行完毕且竣工验收合格后5个工作日内凭《履约保证金返还清单》无息退还。

4、签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 七、重新招标和不再招标

1、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的（本条规定中的投标是否具有竞争性，实质是对竞争结果的评审，有效投标数量的多少和是否具有竞争性没有直接关系，应参考其它供应商在该项目的投标报价、其他项目中该产品近期的投标报价、实际交易价格、标底价格、采购预算等因素综合判断。本项目中，如果该投标人的技术标、商务标满足要求，且投标报价比采购预算、市场价格都低，已经实现了招标目的，评标委员会就可以认定该投标人的投标文件具有竞争性，可继续评标，并可以确定为中标候选人）。

2、不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

## 八、招标方式与程序

（一）招标方式：本次招标采取公开招标方式。

（二）招标程序：

1、发出公告；

2、投标单位领取标书；

3、投标；

4、开标；

5、询标，按序号分别进行；

6、评标，评标小组成员进行评审；

7、定标；

8、发中标通知书。

第二章 评标方式及评标标准

一、招标方将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审；

1、商务资信技术     30分；    2、报价    70分；

评标总得分=商务资信分+报价分

▲本项目预算总造价1621938 元 ，下浮15%-22%，即有限报价范围在1378647元～1265112元之间（含本身）。投标报价超出有效报价范围作无效标处理。

评标委员会为五人及以上，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后给分。评标委员会成员每人一张评分表，并记名，按评标细则中规定的分值范围内分别打分（可保留小数点后2位），再取平均分作为该项的分数。

四、本次评分具体分值细化条款如下表：

1）、商务资信技术分   30分

| 评审内容 | 分值 | 评标内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业实力 | 8分 | - 具有信息系统集成服务三级及以上资质，得2分（提供证书复印件，复印件加盖单位公章，证书原件备查）； - 地市级及以上高新技术企业，得2分（提供证书复印件，复印件加盖单位公章，证书原件备查）； - 项目负责人具有机电专业一级注册建造师资格的得2分（提供证书复印件，复印件加盖单位公章，证书原件备查）； - 投标人通过银行信用体系AAA级，得1分（提供证书复印件，复印件加盖单位公章，证书原件备查）； - 投标人通过ISO18000,ISO 14000及ISO 9000体系认证，得1分（提供证书复印件，复印件加盖单位公章，证书原件备查）； |
| 产品性能 | 10分 | 投标产品（核心设备、主要原材料）的技术参数高于招标技术参数要求，得10分；符合招标技术参数要求，得9分；低于招标技术参数要求，得8～0分，并根据负偏离情况，每项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 同类业绩 | 6分 | - 2012年1月1日以来承接过的同类业绩工程合同额在160万元以上（含160万）每个得2分，最高得6分。（以中标通知书或合同为准，须提供原件备查）； |
| 售后服务与质保 | 2分 | 对质保期内定期日常保养维护的响应时间，1小时内响应的得2分，2小时内相应的得1分，其余不得分。 |
|  | 2分 | 本地化服务：已在三门本地设立分公司（以注册营业执照原件为准）的得2分，在台州区域内设有分公司（以注册营业执照原件为准）得1分。 |
|  | 2分 | 项目整体质保延长1年加1分；质保延长2年得2分。 |

2）报价

A）报价得分：进入报价评分的投标人中满足招标文件要求且投标报价最低的5名投标单位的平均值作为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比。

▲投标报价超出有效报价范围作无效标处理。

B）计算出报价评分值（保留小数点后2位）：

（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，得满分70分。

（2）有效投标人的投标价每低于评标基准价一个百分点，扣0.3分；

计算公式为：投标报价得分=70-（评标基准价-投标报价）/评标基准价×100×0.3

（3）有效投标人的投标价每高于评标基准价一个百分点，扣0.3分；

计算公式为：投标报价得分=70-（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100×0.3；

（4）评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果评分、报价均相同时，则抽签决定）。

七、投标文件评审时如发现投标方案、货物在技术性能、质量、验收标准有重大偏离，其投标文件经评标委员会集体认定（以少数服从多数的原则），作为废标处理。但允许在基本满足招标文件技术要求的前提下出现的微小差异。

# 第三章   招标项目技术要求

## 一、智慧市场建设

1、项目概述

三门丹峰农贸市场项目位于三门县海游镇。总建筑面积71264.08m2，其中地上建筑面积44800.08m2（架空层建筑面积2305.08m2，计容建筑面积42495.00m2），地下建筑面积26464.00m2。建筑层数：主楼A和主楼B为11层，主楼C为7层（三层架空），裙房4层（二层和三层架空），地下2层。建筑高度：47.81m（室外地面标高到屋面面层的标高）。

近年来不断有各种农产品价格暴涨故事和食品安全地事故在媒体和百姓当中传为话题。农产品流通领域是从农田到餐桌的桥梁，其作用从物流到商流，从经济价值到食品安全，牵动着各个环节的利益。提升农产品批发市场的信息化技术手段和管理规范，发挥和利用农产品批发市场的纽带作用，是加快农产品流通速度，提高农产品流通损耗，加强食品检测流程管理的有效手段。培育大型流通企业，发展连锁配送业务，建设农产品生产基地，建设冷链系统，健全农产品质量安全可追溯体系，从流通环节把好农产品质量安全关，是保障农产品流通安全的重要手段。

为了促进农产品流通和农业结构调整，增加农民收入，扩大就业，保证人民消费安全，提高我国农产品的竞争力，国家发展和改革委员会和国家商务部都提出对现有大中型农产品批发市场进行信息化建设试点。我们的使命就是通过加强农产品批发市场的业务应用系统的建设，完善信息全方位、网络化、即时化的传递，通过电子商务、网络交易等现代交易手段实现信息的共享，提高农产品批发市场的辐射力，构建与国际市场接轨的农产品现代流通体系，促进农民增收和保障农产品流通安全，发挥农产品现代流通体系的整体功能。

2、发展趋势

作为我国农产品流通体系的枢纽及核心环节，承担着我国农产品集散、价格形成、信息服务等多种功能的农产品批发市场，其信息化工作近年来受到政府的高度重视和消费者的广泛关注。随着我国现代农业产业及社会消费需求的升级，以及信息透明度的不断提高，尤其在农产品质量安全及价格波动等问题引起全社会普遍关注的情况下，我国农批市场急需加强信息化建设，提高自身管理服务水平以满足社会多方面需求。

在社会多方面需求的共同推动下，作为具有一定公益性质的农批市场需将自身发展目标与所应当承担的社会责任统一起来，加强自身信息化建设，积极改变管理方式，变被动监控为主动控制。通过积极采用先进信息技术和高效信息系统等，改变市场管理手段，提升市场管理能力和工作效率。截至目前我国已经有上千家市场进行了信息化升级改造，其中也包括一些中小型市场。

通过信息化，实现食品安全可追溯，价格体系公开发布等，是社会发展的必然趋势。

3、整体架构

从农贸市场经营发展的角度出发，结合政府政策的管理要求，将农贸市场的各类孤岛式的系统有机结合，形成综合信息管理平台，加强信息化建设的整体部署，实现电子商务、电子交易、物流配送、综合结算、检测追溯等综合性管理功能平台；有效加强数据交换、信息安全、网络运维等后台技术的保障措施；形成综合报表统计分析、产地管理、客户贡献度管理等经营分析结论，供市场发展决策支持。

农贸市场信息化建设解决方案是在为批发市场搭建好的信息基础平台上，架构了六大平台，嵌套了多个子系统、子模块，形成一套完整的信息系统解决方案。

4、其他系统

作为辅助系统配合本次智慧市场建设，具体设置详见招标项目一览表和具体技术要求

## 二、招标项目一览表

本次招标共1个标段，具体内容入下：

| 一、智慧市场建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 双孔插座 | 安普、尚杰、施耐德 | 套 | 138 |
| 2 | 单孔插座 | 安普、尚杰、施耐德 | 套 | 12 |
| 3 | 六类非屏蔽线缆 | 安普、尚杰、施耐德 | m | 20000 |
| 4 | 100对110型配线架 | 安普、尚杰、施耐德 | 架 | 1 |
| 5 | 24口六类配线架 | 安普、尚杰、施耐德 | 套 | 12 |
| 6 | 理线架 | 安普、尚杰、施耐德 | 个 | 12 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 安普、尚杰、施耐德 | 根 | 281 |
| 8 | 机柜 | 安普、尚杰、施耐德 | 台 | 1 |
| 9 | 双绞线测试 | 安普、尚杰、施耐德 | 链路 | 281 |
| 10 | 光模块 | 中兴，H3C，思科 | 块 | 12 |
| 11 | 48口接入交换机 | 中兴，H3C，思科 | 台 | 6 |
| 12 | 防火墙 | 中兴，H3C，思科 | 台 | 1 |
| 13 | 核心交换机 | 中兴，H3C，思科 | 台 | 1 |
| 14 | 无线控制器 | 中兴，H3C，思科 | 台 | 1 |
| 15 | 无线AP点 | 中兴，H3C，思科 | 台 | 12 |
| 16 | 室外全彩显示屏 | 强力巨彩、新源、华杰 | m2 | 20 |
| 17 | 控制电脑 | 强力巨彩、新源、华杰 | 台 | 1 |
| 18 | 双基色LED屏 | 强力巨彩、新源、华杰 | m2 | 6 |
| 二、公共安全系统建设 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 200万1/2.7”CMOSICR红外阵列筒型网络摄像机 | 海康威视、英飞拓、三星 | 台 | 49 |
| 2 | 200万1/2.7”CMOS | 海康威视、英飞拓、三星 | 台 | 46 |
| 3 | 红外网络高清一体化云台筒型摄像机 | 海康威视、英飞拓、三星 | 台 | 13 |
| 4 | 200万8寸红外球机 | 海康威视、英飞拓、三星 | 台 | 3 |
| 5 | 电梯专用摄像机 | 海康威视、英飞拓、三星 | 台 | 3 |
| 6 | 电梯专用5.8G无线传输设备 | 海康威视、英飞拓、三星 | 套 | 3 |
| 7 | 吊装支架 | 海康威视、英飞拓、三星 | 台 | 14 |
| 8 | 壁装支架 | 海康威视、英飞拓、三星 | 台 | 6 |
| 9 | 球机壁装支架 | 海康威视、英飞拓、三星 | 台 | 4 |
| 10 | 摄像机电源 | 国产优质 | 套 | 18 |
| 11 | 球机电源 | 国产优质 | 套 | 3 |
| 12 | 室外枪机立杆 | 国产优质 | 台 | 8 |
| 13 | 室外球机立杆 | 国产优质 | 台 | 2 |
| 14 | 室外网络摄像机二合一避雷器 | 国产优质 | 个 | 15 |
| 15 | 室外设备箱 | 国产优质 | 个 | 2 |
| 16 | 室内设备箱 | 国产优质 | 个 | 1 |
| 17 | 24盘位单控制器磁盘阵列 | 海康威视、英飞拓、三星 | 台 | 1 |
| 18 | 硬盘 | 希捷、西数、日立 | 套 | 22 |
| 19 | 49寸液晶监视器 | 海康威视、英飞拓、三星 | 台 | 6 |
| 20 | 电视墙 | 海康威视、英飞拓、三星 | 套 | 1 |
| 21 | 操作台 | 海康威视、英飞拓、三星 | 套 | 1 |
| 22 | 中心管理平台 | 海康威视、英飞拓、三星 | 套 | 1 |
| 23 | 解码器 | 海康威视、英飞拓、三星 | 套 | 1 |
| 24 | 电源线 | 豪峰、迪鑫、振亚 | m | 6300.00 |
| 25 | 电源主干 | 豪峰、迪鑫、振亚 | m | 400.00 |
| 26 | 超五类非屏蔽网线 | 安普、尚杰、施耐德 | m | 6300.00 |
| 27 | 24口SC光纤接入盒 | 安普、尚杰、施耐德 | 个块 | 1 |
| 28 | 4芯光纤接入盒 | 安普、尚杰、施耐德 | 个块 | 3 |
| 29 | SC尾纤 | 安普、尚杰、施耐德 | 根 | 24 |
| 30 | 监控系统核心交换机 | 中兴、H3C、思科 | 台套 | 1 |
| 31 | 24口监控网交换机 | 中兴、H3C、思科 | 台套 | 5 |
| 32 | 8口监控系统交换机 | 中兴、H3C、思科 | 台套 | 2 |
| 33 | 光模块 | 中兴、H6C、思科 | 块 | 8 |
| 34 | 光纤收发器 | 中兴、H7C、思科 | 套 | 4 |
| 35 | 4芯室外单模光缆 | 安普、尚杰、施耐德 | m | 250.00 |
| 36 | 电视监控系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 37 | 余位显示屏 | 捷顺、富士、海康威视 | 套 | 1 |
| 38 | 入口摄像机 | 捷顺、富士、海康威视 | 套 | 1 |
| 39 | 控制线 | 豪峰、迪鑫、振亚 | m | 100.00 |
| 40 | 一体机立柱 | 捷顺、富士、海康威视 | 套 | 2 |
| 41 | 双绞屏蔽线 | 豪峰、迪鑫、振亚 | m | 60.00 |
| 42 | 电感线圈检测器 | 捷顺、富士、海康威视 | 套 | 1 |
| 43 | 入口控制器 | 捷顺、富士、海康威视 | 套 | 1 |
| 44 | 直杆道闸 | 捷顺、富士、海康威视 | 套 | 2 |
| 45 | 出口控制机 | 捷顺、富士、海康威视 | 套 | 1 |
| 46 | 电感线圈检测器 | 捷顺、富士、海康威视 | 套 | 1 |
| 47 | 双绞屏蔽线 | 豪峰、迪鑫、振亚 | m | 60.00 |
| 48 | 一体机立柱 | 捷顺、富士、海康威视 | 套 | 2 |
| 49 | 控制线 | 豪峰、迪鑫、振亚 | m | 100.00 |
| 50 | 管理电脑 | HP、DELL、 联想 | 台 | 1 |
| 51 | 出口摄像机 | 捷顺、富士、海康威视 | 套 | 1 |
| 52 | 停车场中心平台 | 捷顺、富士、海康威视 | 套 | 1 |
| 三、智慧市场辅助系统建设 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能广播控制主机 | ITC、声浪、TOA | 台 | 1 |
| 2 | CD播放器 | ITC、声浪、TOA | 台 | 1 |
| 3 | 数字调谐器 | ITC、声浪、TOA | 台 | 1 |
| 4 | 十路监听器 | ITC、声浪、TOA | 台 | 1 |
| 5 | 音量控制器 | ITC、声浪、TOA | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | ITC、声浪、TOA | 台 | 1 |
| 7 | 十分区寻呼器 | ITC、声浪、TOA | 台 | 1 |
| 8 | 功放 | ITC、声浪、TOA | 台 | 2 |
| 9 | 主备功放切换器 | ITC、声浪、TOA | 台 | 1 |
| 10 | 壁挂音箱， | ITC、声浪、TOA | 台 | 10 |
| 11 | 吸顶音箱， | ITC、声浪、TOA | 台 | 26 |
| 12 | 草坪音箱， | ITC、声浪、TOA | 台 | 10 |
| 13 | 标准广播机柜 | ITC、声浪、TOA | 台 | 1 |
| 14 | UPS主机 | 维基、默顿、英威腾 | 台 | 1 |
| 15 | UPS电池 | 维基、默顿、英威腾 | 台 | 64 |
| 16 | 电池柜 | 维基、默顿、英威腾 | 套 | 2 |
| 17 | 桥架 | 国产优质 | m | 90.00 |
| 18 | 桥架 | 国产优质 | m | 330.00 |
| 19 | SC20 | 国产优质 | m | 100.00 |
| 20 | SC25 | 国产优质 | m | 100.00 |
| 21 | KBG20 | 国产优质 | m | 3000.00 |
| 22 | KBG25 | 国产优质 | m | 500.00 |
| 23 | PE50 | 国产优质 | m | 292.00 |
| 24 | PE32 | 国产优质 | m | 362.00 |
| 25 | SC50 | 国产优质 | m | 132.00 |
| 26 | SC32 | 国产优质 | m | 128.00 |
| 27 | 金属软管敷设 D25 | 国产优质 | m | 250.00 |
| 28 | 金属软管敷设 D20 | 国产优质 | m | 250.00 |
| 29 | 接线盒暗装 | 国产优质 | 个 | 400 |
| 30 | 砖砌手孔井 | 国产优质 | 个 | 14 |

## 三、具体技术要求

| 一、智慧市场建设 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、 |
| 1 | 双孔插座 | 含双孔面板、6类非屏蔽模块、信息底盒 |
| 2 | 单孔插座 | 含单孔面板、6类非屏蔽模块、信息底盒 |
| 3 | 六类非屏蔽线缆 | 管、暗槽内穿六类非屏蔽网线 |
| 4 | 100对110型配线架 | 100对110配线架安装（含打线连接模块） |
| 5 | 24口六类配线架 | 六类24口网络配线架 所配模块颜色可选（常备蓝色、黑色）安装 |
| 6 | 理线架 | IU |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 2米 |
| 8 | 机柜 | 42U机柜 含箱体接地等附件 |
| 9 | 双绞线测试 | 双绞线线缆测试 |
| 10 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块 |
| 11 | 48口接入交换机 | 48*10/100M TX+4*SFPGE/FE;交流供电;支持SNMP统一网管、802.1QVLAN协议 |
| 12 | 防火墙 | 含固定接口：4个10/100/1000MBase-T电+2个GESPF光；安全产品基本功能软件及IPSECVPN、SSLVPN功能模块（默认含5个IPSECVPN客户端许可和5个SSLVPN客户端许可），吞吐量≥4Gbps;IPSEC吞吐量≥1Gbps;最大并发会话数≥220万;每秒新建会话数≥5万;防病毒吞吐率≥410Mbps，入侵防御吞吐率≥820Mbps。 |
| 13 | 核心交换机 | 含主机箱1个4插槽机箱、背板、风扇；控制交换板；交流电源模块；提供48端口千兆以太网SFP接口，支持MPLS；提供48端口千兆以太网电接口，支持MPLS；运行所需操作系统软件，包括IP路由软件（RIPv2、OSPF、BGP），QOS服务软件 |
| 14 | 无线控制器 | 无线控制器：组合配置(含主机,资源授权32AP),(16GE-T+16SFP，其中8GE-T支持POE/POE+)有线无线一体化交换机) |
| 15 | 无线AP点 | 无线AP点 |
| 16 | 室外全彩显示屏 | PH10室外色全彩、点间距4.75mm、亮度4000CD/平方；含控制系统及边框、框架、安装、调试 |
| 17 | 控制电脑 | 双核7500处理器、2GDDR、500G硬盘、19寸液晶显示器含信息发布管理软件安装、调试 |
| 18 | 双基色LED屏 | P3.75室内双基色 一红一纯绿2×3＝6.00平方米/块亮度4000CD/平方，含控制系统及边框、框架、安装、调试 |
| 二、公共安全系统建设 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、 |
| 1 | 200万1/2.7”CMOSICR红外阵列筒型网络摄像机 | 支持H.265及H.264编码；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGCON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux@(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm,水平视场角:90°6mm,8mm,12mm,16mm可选)；宽动态范围 120dB；帧率 50Hz: 25fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720)；感兴趣区域ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/ CIFS均支持)；智能报警越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件 的二次检索分析；工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗 7WMAX；红外照射距离 50米；防护等级 IP67 |
| 2 | 200万1/2.7”CMOS | 镜头 6mm,水平视场角:85°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；支持H.265及H.264编码；最低照度彩色：0.01 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx (AGC开，RJ45输出) ； 宽动态范围120dB；三码流；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；红外照射距离：50米；防护等级 IP67； |
| 3 | 红外网络高清一体化云台筒型摄像机 | 支持最大1920×1080@60fps高清画面输出；星光级超低照度,0.001Lux/F1.6(彩),0.0001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux withIR支持4倍光学变倍，16倍数字变倍支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间；采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达50m；支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；支持区域入侵侦测、越界侦测、人脸侦测等智能侦测功能；支持过线计数功能；车辆检测：支持车牌、车型、车标、车身颜色、车牌颜色识别；支持断网续传功能保证录像不丢失，配合SmartNVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；支持光学宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能；支持定时抓图与事件抓图功能；支持区域曝光与区域聚焦功能；支持中心镜像功能；支持360°水平旋转，垂直方向-40°-30°； 支持300个预置位，8条巡航扫描；支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉；支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；同时支持1路音频输入和1路音频输出；内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 支持 POE+（802.3at）；支持最大128G的 MicroSD/SDHC/SDXC卡存储；支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E家协议和萤石云接入；防雷、防浪涌、防突波，IP67防护等级 |
| 4 | 200万8寸红外球机 | 1920×1080@60fps；星光级超低照度：.005Lux/F1.5(彩色),0.0005Lux/F1.5(黑白)，0 Lux withIR；200米红外照射距离；焦距：6-186mm，31倍光学变倍；支持音频、报警；支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-20°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB MicroSD卡；电源：AC24V，50Wmax；支持IP66；工作温度：-40℃-70℃。 |
| 5 | 电梯专用摄像机 | 130万1/3”CMOS日夜型防水防暴迷你半球型网络摄像机；最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；镜头：4mm@ F2.0,水平视场角:73.1°(2.8mm、6mm可选)；帧率：50Hz:25fps(1280×960,1280×720)；支持感兴趣区域编码（ROI支持双码流分别设置1个固定区域)；支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储；支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，音频侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；电源供应：DC12V、PoE(802.3af)；功耗：5W MAX；红外照射距离：10米。 |
| 6 | 电梯专用5.8G无线传输设备 | 傻瓜式无需配置 |
| 7 | 吊装支架 | 可伸缩吊装支架/海康白/铝合金/高度120cm -200cm可调 |
| 8 | 壁装支架 | /海康白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm |
| 9 | 球机壁装支架 | 海康白/铝合金/尺寸97×182×305mm |
| 10 | 摄像机电源 | 12V12A |
| 11 | 球机电源 | 12V3A |
| 12 | 室外枪机立杆 | 3.5米 含基础及立杆接地等 |
| 13 | 室外球机立杆 | 4.5米 含基础及立杆接地等 |
| 14 | 室外网络摄像机二合一避雷器 | （网络+电源） |
| 15 | 室外设备箱 | 800*600*600含混凝土基础、箱体接地等 |
| 16 | 室内设备箱 | 600*600*400 |
| 17 | 24盘位单控制器磁盘阵列 | 24盘位单控制器磁盘阵列；单控制器配置：64位多核处理器、16GB（标配，可扩展至64G）；240Mbps录像接入带宽,配置4个千兆以太数据网口，可扩展支持万兆网口；支持视频流和智能数据流混合直写；支持SMARTIPC接入，支持存储智能信息，支持SATA硬盘,支持网络RAID模式；网络协议：RTSP/ONVIF/NHK"（1）中国外部存储ISCSI细分市场，连续4个季度销售额排名前三（2）中国外部存储国内品牌市场，连续3个季度出货量均排名前三（3）★3C、CE、FCC、UL、CB、TUV、VCCI、公安部销售许可证、国家计算机外部设备检测报告 |
| 18 | 硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |
| 19 | 49寸液晶监视器 | 塑胶边框，分辨率1920×1080；亮度330cd/㎡，对比度1200:1 |
| 20 | 电视墙 | 定制 |
| 21 | 操作台 | 4工位 |
| 22 | 中心管理平台 | 含一台服务器；支持局域网和公网两种应用环境。支持电子地图功能，可对电子地图添加、删除、修改、查看电子地图，并对电子地图进行缩放、移动等操作。 支持用户权限管理功能。支持WEB浏览功能。支持接入网络摄像机、网络球机、网络视频服务器、网络硬盘录像机、网络存储、级联服务器、报警主机、可视对讲等设备。支持对编码设备进行定时校时和批量校时。支持HiDDNS、IPSERVER、花生壳、DynDNS方式添加设备。支持语音对讲和广播功能。支持设备在线搜索（SADP）功能。支持视图操作。支持Smart264、H.265码流预览及回放。最大支持64画面标准分割和48画面宽屏分割；支持自定义画面分割，预览界面自由度更高。支持主辅屏预览。支持预览时手动录像和抓图功能。支持远程PTZ控制。支持一键聚焦功能。 支持鼠标和键盘操作。支持3D定位功能。支持监控点联动。支持设备布防控制和I/O控制。支持无线、PIR、呼救报警配置。支持多种报警联动方法。支持远程手动录像。支持定时录像、移动侦测录像、开关量报警录像、动测或报警录像的配置。支持远程回放。 支持按事件回放。支持本地回放和远程回放。支持即时回放、时间回放、事件回放、ATM回放和智能回放。 支持大屏拼接。支持回放解码上墙。支持报警联动通道解码上墙。支持日志查询和备份功能。支持配置文件的导入和导出。★签订合同时，中标人需提供原厂商质保函；" |
| 23 | 解码器 | H.265解码器 8路HDMI、4路辅助BNC独立输出，16路800W@30fps/24路500W@30fps/40路300W@30fps/64路1080P@30fps及以下分辨率 |
| 24 | 电源线 | 管、暗槽内穿12V电源线 ZR-RVV-2*1.0 |
| 25 | 电源主干 | 管、暗槽内穿电源线 YJV3*2.5 |
| 26 | 超五类非屏蔽网线 | 管、暗槽内穿超五类非屏蔽网线 |
| 27 | 24口SC光纤接入盒 | 24口SC光纤接入盒 |
| 28 | 4芯光纤接入盒 | 4芯光纤接入盒 |
| 29 | SC尾纤 | SC尾纤 |
| 30 | 监控系统核心交换机 | 含主机箱1个4插槽机箱、背板、风扇；控制交换板；交流电源模块；提供48端口千兆以太网SFP接口，支持MPLS；提供48端口千兆以太网电接口，支持MPLS；运行所需操作系统软件，包括IP路由软件（RIPv2、OSPF、BGP），QOS服务软件 |
| 31 | 24口监控网交换机 | 24*10/100M TX+2*SFPGE+2*SFP GEcombo;交流供电;支持SNMP统一网管、802.1Q VLAN协议 |
| 32 | 8口监控系统交换机 | 8个10/100M RJ45电口 |
| 33 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块 |
| 34 | 光纤收发器 | 光纤收发器，千兆 |
| 35 | 4芯室外单模光缆 | 管、暗槽内穿4芯室外单模光缆4芯室内/外通用型 |
| 36 | 电视监控系统调试 |  |
| 37 | 余位显示屏 | 室外,双基色,四行,字数4,RS-485传输,网络传输，带扬声器支持语音播报 |
| 38 | 入口摄像机 | 200万,1920*1080,CMOS,1/1.8英寸，25fps，电动镜头5.2-13mm,低照度彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGCON)，内置8GTF卡最大支持64G,3路继电器输出，支持道闸开、关、停，集成两个LED补光灯 |
| 39 | 控制线 | RVVP6*1.0 |
| 40 | 一体机立柱 | 安装一体机TCG225和远距离读卡器，同时支持“四行LED显示屏” |
| 41 | 双绞屏蔽线 | RVSP2*1mm2 |
| 42 | 电感线圈检测器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,RS-485输出,继电器输出 |
| 43 | 入口控制器 | 不含硬盘,出口,支持对讲,含卡票收卡机,支持LED显示语音提示，支持脱机管理车辆放行，脱机收费； |
| 44 | 直杆道闸 | 快速右向：直杆3米1.6~2秒，右向，橙色，带海康LOGO。 |
| 45 | 出口控制机 | 不含硬盘,入口,支持对讲，卡票吐卡机,支持LED显示语音提示，支持脱机管理车辆放行，脱机收费； |
| 46 | 电感线圈检测器 | 电感线圈检测器：独立式,支持接入的最大线圈数2,RS-485输出,继电器输出 |
| 47 | 双绞屏蔽线 | 双绞屏蔽线 RVSP2*1mm2 |
| 48 | 一体机立柱 | 一体机立柱：安装一体机TCG225和远距离读卡器，同时支持“四行LED显示屏” |
| 49 | 控制线 | 控制线 RVVP6*1.0 |
| 50 | 管理电脑 | I5、4G、1T |
| 51 | 出口摄像机 | 200万,1920*1080,CMOS,1/1.8英寸，25fps，电动镜头5.2-13mm,低照度彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGCON)，内置8GTF卡最大支持64G,3路继电器输出，支持道闸开、关、停，集成两个LED补光灯 |
| 52 | 停车场中心平台 | 中心平台：软硬件一体平台，BS架构，支持网页访问，中心管理，软件包含：管理平台软件、客户端管理软件，采用平台管理时配置 |
| 三、智慧市场辅助系统建设 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、 |
| 1 | 智能广播控制主机 |  |
| 2 | CD播放器 |  |
| 3 | 数字调谐器 |  |
| 4 | 十路监听器 |  |
| 5 | 音量控制器 |  |
| 6 | 电源时序器 |  |
| 7 | 十分区寻呼器 |  |
| 8 | 功放 | 750W |
| 9 | 主备功放切换器 |  |
| 10 | 壁挂音箱， | 10W |
| 11 | 吸顶音箱， | 6W |
| 12 | 草坪音箱， | 15W |
| 13 | 标准广播机柜 |  |
| 14 | UPS主机 | 20KVA，在线式 |
| 15 | UPS电池 | 12V 100AH |
| 16 | 电池柜 | A32 |
| 17 | 桥架 | 300*100 含桥架接地等 |
| 18 | 桥架 | 200*100 含桥架接地等 |
| 19 | SC20 | 砖、混凝土结构暗配钢管 |
| 20 | SC25 | 砖、混凝土结构暗配钢管 |
| 21 | KBG20 | 砖、混凝土结构暗配电线管 |
| 22 | KBG25 | 砖、混凝土结构暗配电线管 |
| 23 | PE50 | 埋地敷设 |
| 24 | PE32 | 埋地敷设 |
| 25 | SC50 | 埋地敷设 |
| 26 | SC32 | 埋地敷设 |
| 27 | 金属软管敷设 D25 |  |
| 28 | 金属软管敷设 D20 |  |
| 29 | 接线盒暗装 |  |
| 30 | 砖砌手孔井 | 500*500*800，包括碎石垫层，混凝土垫层，砖砌井身，内外及井底水泥砂浆抹面，混凝土压顶，铸铁井圈井盖 |

## 四、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）所有材料和产品进场时必须有质量认定证书。

（3）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（4）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、质保期：整个系统不少于2年免费维保（供应商可提供更优惠的保修期）。

（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。

（2）质保期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）质保期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

3、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，三门及附近地区4小时内，外地8小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

## 五、商务需求

（1）项目工期：不超过40日历天 ，每延期一天罚款人民币5000元。

交货地点：

（2）付款方式

在合同签订前，中标供应商提供合同总金额10%的履约保证金；项目具备开工条件后15个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总金额30%的预付款；系统安装调试完毕并验收合格后，采购人在15个工作日内向中标供应商支付合同总价的65%，并无息退还履约保证金；剩余合同总金额的5%作为项目质保金，待24个月后付清。如果中标供应商承诺的项目质保期超过24个月，则24个月后支付合同总金额的3%，剩余2%待质保期满后，一次性支付。

（3）验收标准：验收应在货物到达五个工作日内由双方技术人员按有关合同、到货清单及产品说明书等技术资料共同进行数量清点、运转等试验，对于买方认为不必检查的项目，卖方应提供合格证明。验收合格后，验收单一式三份，买卖双方各一份，三门县人民政府海游街道办事处一份，方予交货。

## 六、调试和验收

1、招标方对中标方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，招标方需在五个工作日内验收。

2、中标方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交招标方。

3、招标方对中标方提供的货物在使用前进行调试时，中标方需负责安装并培训招标方的使用操作人员，并协助招标方一起调试，直到符合技术要求，招标方才做最终验收。

4、对复杂的技术部分，招标方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时中标方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标方负责。

- 合同文本

三门县政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据    关于××单位××项目        公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金（合同价的10%作为履约保证金），待合同履行完毕且竣工验收合格后由采购方在5个工作日内无息退还；

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

8.1 质保期   2  年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1 付款方式：在合同签订前，中标供应商提供合同总金额10%的履约保证金；项目具备开工条件后15个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总金额30%的预付款；系统安装调试完毕并验收合格后，采购人在15个工作日内向中标供应商支付合同总价的65%，并无息退还履约保证金；剩余合同总金额的5%作为项目质保金，待24个月后付清。如果中标供应商承诺的项目质保期超过24个月，则24个月后支付合同总金额的3%，剩余2%待质保期满后，一次性支付。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十八、其它合同生效及其它

18.1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2.本合同一式八份。甲、乙双方各执三份，三门县人民政府海游街道办事处执一份，招标代理机构执一份。本项目未尽事宜以招标文件、谈判文件及澄清文件等为准。

18.3.合同必须经三门县人民政府海游街道办事处监证。

- 十九．补充条款

19.1需补充的其他条款：本工程配套费3%由业主自行解决，不包含在本次报价中。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

监证方：三门县人民政府海游街道办事处（公章）

签订时间：    年   月    日

# 第五章：应提交的有关格式范例

## 附件1

法定代表人授权书

致                 （招标单位名称）：

我                 （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加 （填写项目编号及项目名称）  项目的投标活动，并全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

（2）投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（3）投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名：

职务：                              身份证号：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

## 附件2

投 标 函

致：                 （招标采购单位名称）：

根据贵方为          项目的招标公告（项目编号：              ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标供应商                 （投标供应商名称）提交商务资信文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如成交，本招标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：           邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标供应商代表姓名：___________  职务：

投标单位名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________           日期:_____年___月___日

## 附件3

开标一览表

项目名称：                        项目编号：                单位：元

| 序号 |  | 项目名称 | 系统总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 智慧市场建设 |  |  |
| 02 |  | 公共安全系统建设 |  |  |
| 03 |  | 智慧市场辅助系统建设 |  |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
|  | （系统总价）合计 |  |  |  |
| 工期及服务地点：1、不超过40日历天 2、服务地点三门县。 |  |  |  |  |
| 以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”数相一致，如不一致以“开标一览表”的投标总价为准。 |  |  |  |  |
| 备注：请各供应商按此表格格式仔细填写，相关涉及的其他费用均应计在报价之内，不再另行报价。 |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：                     法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件4

投标报价明细表

项目名称：                          项目编号 ：             单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上物品总计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

注：请各供应商按此表格格式仔细填写，一切相关所涉及的费用均应计在报价之内，不再另行报价。

投标方名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：

## 附件5

投 标 人 情 况

| 单位名称 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  |  |  |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品 情况 | 投标产品名称 |  | 型 号 | 上年产量 |  | 产品技术先进水平 |  |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：           法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                   日期：   年   月   日

- 附件6

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：担任本工程的项目负责人必须与投标时承诺的项目负责人人员一致。如人员不一致，业主方有权利中止本合同，同时中标供应商承担由此造成的全部损失。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件7

项目实施人员（主要从业人员）一览表

项目名称：                                           项目编号：

| 姓 名 | 职 务 | 参加本单位工作时间 | 从事本行业工作时间 | 联系电话 | 身份证号码 | 同类 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件8

服务质量承诺书

项目名称：                                         项目编号：

投标方根据本项目的工作内容、服务要求、特点等，合理、科学、慎重对以下内容作出承诺： （1）服务范围（具体服务承诺方案、优惠条件，需详细描述和承诺）： （2）服务验收标准： （3）本项目考核时应达到的效果和指标：

注：投标人可参考以上表格中的内容（不局限于以上表格中的内容）自己编制。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件9

设备配置清单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件10

备品备件清单

| 设备名称 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件已包含在投标价中。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件11

同 类 业 绩 情 况 表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 工程名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：投标人提供2012.1.1以来同类业绩。以中标通知书或合同为准，须提供原件备查。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件12

12-1  商务条款偏离表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 条款 | 招标文件商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全响应招标文件的商务要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

12-2  技术规格偏离表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 条款 | 招标文件技术条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全响应招标文件的技术要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件13

售后服务

应包含下列内容，但不限于此：

1、卖方对买方操作、维护人员的培训方案及计划（包括质保期、培训人数、时间、地点、内容、目标等）；

2、质保期内，卖方对中标货物及服务在质保期内的售后服务具体内容及承诺；

3、质保期满后，卖方对中标货物及服务在质保期满后，如买方不委托卖方维保的情况下，卖方售后服务具体内容及承诺；如买房委托卖方对中标货物及服务进行售后服务，应分别列出卖方对中标货物及服务质保期满后每年维保清包、大包的范围、内容、价格及相关承诺。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件14

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件15

三门县政府采购诚信投标承诺书

本人以法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加      采购项目的招标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害招标人或其他投标供应商的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，自愿放弃投标保证金并愿意承担法律责任。如已成交的，自动放弃成交资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 第六章　投标文件格式

一、商务资信文件格式

1.商务资信文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务资信文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年   月   日

2.商务资信文件封面格式（不可缺）：

商务资信文件        正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：

年   月   日

二. 商务报价文件格式

1.商务报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年   月   日

2.商务报价文件封面格式（不可缺）：

商 务 报 价 文 件           正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                       （加盖公章）

投标人地址：

年   月   日