.

三门县政府采购招标文件

三招采-2016-GK  号

采购项目：三门县2016年度水利工程标准化管理维修养护项目（二期）

采购单位：三门县水利基础设施投资有限公司

采购代理机构：台州国荣工程咨询有限公司

2016年11月

招标文件目录

- 招标公告-------------------------------------------3

- 招标项目技术规格书---------------------------------5

- 供应商须知-----------------------------------------21

- 总则-------------------------------------------23

- 招标文件---------------------------------------23

- 投标文件---------------------------------------24

- 投标文件的递交---------------------------------26

- 开标-------------------------------------------26

- 评标-------------------------------------------27

- 定标-------------------------------------------28

- 合同授予---------------------------------------28

- 评标方式及评标标准--------------------------------29

- 合同主要条款及合同签订方式------------------------32

- 应提交的有关格式范例------------------------------36

- 投标文件格式-------------------------------------48

注：招标文件中加“▲”、加下划线、加粗字体的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，投标供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定, 受三门县水利基础设施投资有限公司的委托，现就三门县2016年度水利工程标准化管理维修养护项目（二期）进行公开招标。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加投标。

一、招标编号：三招采-2016 –GK

二、采购内容：三门县2016年度水利工程标准化管理维修养护项目（二期），内容包括水库、山塘、海塘、水闸工程维修养护。包括浦坝港镇、健跳镇、花桥镇、珠岙镇、蛇蟠乡、沙柳街道、海润街道等七个乡镇街道。

三、服务期及地点：1年，地点：三门县

四、合格供应商需符合以下条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）参与水利工程运行服务活动的水利工程运行维护企业必须在浙江省水利水电工程管理协会或台州市水利工程管理协会或三门县水利局备案；

（3）本项目不接受联合体投标。

五、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年    月   日星期　上午  时整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、投标保证金：

1、投标保证金人民币    元。投标人应于  月   日前（投标文件截止时间1天前）将投标保证金以电汇、转账支票（同城）等形式交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心   开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288      财务联系电话：0576-83336115

2、投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项的编号及名称。

3、请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与投标人代表身份证一起出示备审。

七、办理供应商网上注册登记：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商库”，成为注册供应商。

八、投标报名及标书下载：

1、取消现场报名环节，凡是浙江省政府采购网上已注册的供应商，并符合本项目资格条件要求的，从网上直接下载招标文件，并根据招标文件内容制作投标文件。尚未注册的供应商应当先在网上申请注册，预审通过后报名，招标文件从网上直接下载。

2、招标文件每套售价300元，在递交投标文件同时支付，售后不退。

九、项目咨询：

采购方联系人：叶伟杨 ；　 联系电话： 0576-89332533

代理方联系人：王爱月  ；  联系电话：0576-89300193

采购单位：三门县水利基础设施投资有限公司

采购代理机构：台州国荣工程咨询有限公司

2016年 11月  日

第二部分 招标项目技术规格书

第一节  服务要求

一、项目内容

1、浦坝港镇，内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 服务期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石门水库 | 小(1)型水库 | 1年 | 三门县浦坝港镇 |
| 2 | 施加岙水库 |  |  |  |
| 3 | 黄山塘水库 |  |  |  |
| 4 | 下岙水库 | 小(2)型水库 |  |  |
| 5 | 泥湾水库 |  |  |  |
| 6 | 沿江水库 |  |  |  |
| 7 | 牟家水库 |  |  |  |
| 8 | 下湾塘水库 |  |  |  |
| 9 | 山后龙水库 |  |  |  |
| 10 | 岭脚山塘 | 山塘 |  |  |
| 11 | 里陈坑山塘上 |  |  |  |
| 12 | 同善山塘 |  |  |  |
| 13 | 里陈坑山塘下 |  |  |  |
| 14 | 仙后山塘 |  |  |  |
| 15 | 石佛殿山塘 |  |  |  |
| 16 | 金岙山塘 |  |  |  |
| 17 | 埠头山塘 |  |  |  |
| 18 | 老鼠坑山塘 |  |  |  |
| 19 | 三八山塘 |  |  |  |
| 20 | 太平坑山塘 |  |  |  |
| 21 | 快乐田山塘 |  |  |  |
| 22 | 岙里坑山塘 |  |  |  |
| 23 | 小渔西山塘 |  |  |  |
| 24 | 瑶翠坑山塘 |  |  |  |
| 25 | 上段山塘 |  |  |  |
| 26 | 祠堂后山塘 |  |  |  |

| 27 | 浦坝塘（50年一遇） 其中包括朱岩头闸、浦坝塘闸（双屿闸）、双屿西闸、小屿山闸等4个小水闸 | 海塘 | 1年 | 三门县浦坝港镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 虎门孔塘（20年一遇）其中包括虎门孔东闸、虎门孔西闸等2个小水闸 |  |  |  |
| 29 | 下栏塘（50年一遇）其中包括旗头闸、上栏闸、下栏大闸、洋峙山闸、蜍下闸等5个小水闸 |  |  |  |

2、健跳镇，内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 服务期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尖坑山水库 | 小(1)型水库 | 1年 | 三门县健跳镇 |
| 2 | 罗岙小水库 | 小(2)型水库 |  |  |
| 3 | 大湾水库 |  |  |  |
| 4 | 海珠塘水库 |  |  |  |
| 5 | 东孔水库 |  |  |  |
| 6 | 里小塘水库 |  |  |  |
| 7 | 龙潭坑水库 |  |  |  |
| 8 | 里峙水库 |  |  |  |
| 9 | 沙木岙水库 |  |  |  |
| 10 | 里步蛟水库 |  |  |  |
| 11 | 老北塘水库 |  |  |  |
| 12 | 上奄山上山塘 | 山塘 |  |  |
| 13 | 上奄山下山塘 |  |  |  |
| 14 | 下老湖山塘 |  |  |  |
| 15 | 长加湾山塘 |  |  |  |
| 16 | 大宅岭脚山塘 |  |  |  |
| 17 | 蓝田坑山塘 |  |  |  |
| 18 | 上七市山塘 |  |  |  |
| 19 | 张家岙山塘 |  |  |  |
| 20 | 麻加龙山塘 |  |  |  |

| 21 | 后坑山塘 | 山塘 | 1 | 健跳镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 礁石山塘 |  |  |  |
| 23 | 健跳塘（50年一遇）其中包括健跳涵洞、螺丝闸、水产闸、渔机场闸、金鸡山闸、新桥闸等6个水闸 | 海塘 |  |  |
| 24 | 七市塘（20年一遇）其中包括高湾闸、浮门闸、鸡公山涵洞等3个水闸 |  |  |  |
| 25 | 东郭塘（20年一遇）其中包括东郭西闸、东郭东闸、东郭西边闸等3个小水闸 |  |  |  |
| 26 | 下沙塘（20年一遇）其中包括下沙闸 |  |  |  |

3、花桥镇，内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 服务期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王申坦水库 | 小(1)型水库 | 1年 | 三门县花桥镇 |
| 2 | 里院水库 | 小(2)型水库 |  |  |
| 3 | 横溪山塘 | 山塘 |  |  |
| 4 | 张家岭山塘 |  |  |  |
| 5 | 高头门山塘 |  |  |  |
| 6 | 垅得山塘 |  |  |  |
| 7 | 坑里山塘 |  |  |  |
| 8 | 大岙坑上山塘 |  |  |  |
| 9 | 三五山塘 |  |  |  |
| 10 | 蜍下岭脚山塘 |  |  |  |
| 11 | 大岙坑下山塘 |  |  |  |
| 12 | 流水岩山塘 |  |  |  |
| 13 | 上潘溪山塘 |  |  |  |
| 14 | 岙口山塘 |  |  |  |
| 15 | 红星山塘 |  |  |  |
| 16 | 柿下山山塘 |  |  |  |
| 17 | 芝岙塘（20年一遇）其中包括芝岙闸 | 海塘 |  |  |

4、珠岙镇，内容如下

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 服务期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团结水库 | 小(2)型水库 | 1年 | 三门县珠岙镇 |
| 2 | 石牯牛水库 |  |  |  |
| 3 | 山后周水库 |  |  |  |
| 4 | 王甲岙山塘 | 山塘 |  |  |
| 5 | 岙坑底山塘 |  |  |  |
| 6 | 砟落坑山塘 |  |  |  |
| 7 | 菜湾山塘 |  |  |  |
| 8 | 上湖山塘 |  |  |  |
| 9 | 龙潭坑山塘 |  |  |  |
| 10 | 白岙山塘 |  |  |  |
| 11 | 塘岙山塘 |  |  |  |
| 12 | 半坑山塘 |  |  |  |
| 13 | 应心坑山塘 |  |  |  |
| 14 | 叶家岙山塘 |  |  |  |
| 15 | 岔路口山塘 |  |  |  |
| 16 | 陈岙山塘 |  |  |  |
| 17 | 前岙山塘 |  |  |  |
| 18 | 竹墩山塘 |  |  |  |
| 19 | 上大叶山塘 |  |  |  |
| 20 | 红岩殿山塘 |  |  |  |
| 21 | 后坑岭头山塘 |  |  |  |

5、蛇蟠乡，内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 服务期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天落塘山塘 | 山塘 | 1年 | 三门县蛇蟠乡 |
| 2 | 蛇蟠Ⅲ期海塘（包括上岩头闸、大头港闸、金插碗闸、小别港涵洞、乌礁闸、市门闸） | 海塘 |  |  |
| 3 | 蛇蟠Ⅳ期海塘（包括水闸1号、水闸2号） |  |  |  |
| 4 | 清水港闸 | 中型水闸 |  |  |

6、沙柳街道，内容如下：

| 7、三门县2016年度水利工程标准化管理维修养护项目（海润街道），内容如下： 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 服务期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平坑水库 | 小（2）型水库 | 1年 | 三门县沙柳街道 |
| 2 | 大岙田水库 |  |  |  |
| 3 | 大马山山塘 | 山塘 |  |  |
| 4 | 笔架山山塘 |  |  |  |
| 5 | 飞坑头山塘 |  |  |  |
| 6 | 岙井坑山塘 |  |  |  |
| 7 | 和尚岩山塘 |  |  |  |
| 8 | 碳山脚山塘 |  |  |  |
| 9 | 轴园潭山塘 |  |  |  |
| 10 | 水坑山塘 |  |  |  |
| 11 | 大茶园山塘 |  |  |  |
| 12 | 泥龙头山塘 |  |  |  |
| 13 | 旗门塘（50年一遇）（包括旗门塘闸） | 海塘 |  |  |
| 14 | 大周外塘（20年一遇）（包括大周外塘南闸、大周外塘北闸） |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 服务期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙皇殿水库 | 小（2）型 水库 |  |  |
| 2 | 流水坑山塘 |  |  |  |
| 3 | 岙坑里山塘 |  |  |  |
| 4 | 小桥山塘 |  |  |  |
| 5 | 葛岙片（20年一遇）（包括葫芦岙闸、狮子岩闸） |  |  |  |
| 6 | 花鼓漫塘（50年一遇）（包括北线涵洞、老北塘闸、小涛新闸、小涛老闸、涛头东闸、涛头西闸、三条港闸(4号)、前洋港闸(3号)、连柱下闸(2号)、花鼓漫老闸、连柱上闸(1号)） |  |  |  |
| 7 | 潺岙塘（20年一遇）（包括潺岙闸） |  |  |  |
| 8 | 头岙塘（20年一遇）（包括头岙闸（外湾山咀闸）、头岙塘养殖闸） |  |  |  |

二、项目概况

（一）浦坝港镇：

1、牟家水库位于浦坝港镇大域村，是一座小(2)型水库，隶属于浦坝港镇人民政府。集雨面积0.57km2,总库容原为12.5万m3，现为10万m3；正常库容原为10万m3，现为7.12万m3；坝体原为均质土坝，现为粘土斜墙坝；主坝长原为300m，现为312m；付坝长原为92m，现为80m；最大坝高原为6.3m，现为6.5m；主要功用为灌溉。在1964—1967年主付坝在加高过程中，高程从4.26—7.76m范围内土质较差，瓦砾含量大。在1998年，对水库主坝内坡采用开挖回填处理渗漏时，开挖的深度和宽度都未达到要求，就回填土方，并且没有很好夯实，当蓄水位达到4.76m时大坝有渗水现象。2003年对水库进行除险加固，于2004年8月全部完工。

2、下湾塘水库位于浦坝港镇岳井村下湾塘，隶属于浦坝港镇人民政府，是一座小(2)型水库。集雨面积0.41km2,总库容22.81万m3，正常库容19.97万m3，坝体为均质土坝，坝顶长度350m，最大坝高4.99m，主要功用为灌溉。原大坝内坝坡下部砌石护坡块石偏小，大部分被翻乱，在2000年对迎水面上部加砌块石护坡，并砌筑防浪墙。原溢洪道不标准，在2000年对溢洪道拓宽并降低。2013年对水库进行除险加固，2014年完工。

3、山后龙水库位于三门县浦坝港镇官塘村，隶属于浦坝港镇人民政府。水库坝址以上集水面积0.644km2，另外引水面积0.227 km2，水库总库容29.75万m3，正常库容17.85万m3。工程于1953年开工建设，于 1954年竣工，是一座以灌溉为主，结合防洪、养殖的小（2）型水库，水库灌溉面积为1000亩。2010年 7月县水利局组织专家组对山后龙水库进行了安全鉴定，认定山后龙水库为3类坝，2013年对水库进行除险加固，2014年完工。

4、下岙水库位于三门县浦坝港镇镇下岙堂村上游约1.5km处，隶属于浦坝港镇人民政府。水库坝址以上集雨面积0.95km2，主流长度1.11km，总库容为22.47万m2是一座以灌溉、供水为主的小（二）型水库。本工程于1973年动工，1979年竣工。水库工程建筑物主要包括：挡水坝、溢洪道、输水隧洞、放水涵洞等。其中输水隧洞与施家岙水库相连，将水输送到施家岙水库。2005年对水库进行除险加固，2006年完工。

5、泥湾水库位于浦坝港镇桃峙村，是一座小(2)型水库，隶属于浦坝港镇人民政府。水库集雨面积0.51km2,总库容26.20万m3，正常库容22.20万m3，坝体为均质土坝，坝顶长度365m，最大坝高4.5m，主要功用为灌溉。

6、沿江水库位于浦坝港镇沿江村，隶属于浦坝港镇人民政府，是一座小(2)型水库。集雨面积1.1km2,总库容45.78万m3，正常库容39.95万m3，坝体为均质土坝，坝顶长度498m，最大坝高5.81m，主要功用为灌溉。原设计正常库容为25.4万m3，相应水位5.61m，正常库容38.9万m3，相应水位6.76m，溢洪道未标准，外坝坡堆放杂物较多，影响大坝安全。当水库蓄水位到6.76m以上时，局部有渗水现象。2008年对水库除险加固，2009年完工。

7、石门水库位于浙江省东部三门县浦坝港镇石门村下游，属洞港水系。水库集雨面积5.36km2，引水面积为0.5 km2，是一座一灌溉为主，结合防洪、发电、供水、渔业等综合效益的水利工程。水库正常蓄水位28m（黄海高程，下同），相应库容340.1万m3，校核洪水位29.58m，相应库容412.2万m3。水库总库容412.2 万m3，灌溉面积约9600亩，电站装机150kw，坝址下游保护小雄和泗淋约10000人。属于小（1）型水库，工程等级按Ⅳ等4级工程进行除险加固设计。防洪标准：50年一遇，1000年一遇校核。主坝为心墙坝，最大坝高24.7m，坝顶高程为31.6m，坝顶长278m，宽4.5m。副坝为均质坝，坝高10.35m-23.65m,坝顶长136m。正常库容340.1万m3。

8、施加岙水库位于三门县浦坝港镇黄金坦村上游，距三门县城海游街道40km。水库集雨面积4.61km2（其中引水2.35 km2）。施加岙水库工程是以防洪、供水、灌溉为任务的综合利用水利工程，工程规模属小（一）型水库，水库正常蓄水位10.11m，相应库容345 m3，总库容416万m3。

9、黄山塘水库位于三门县沿赤片西南约1km处，水库集水面积2.38km2，引水面积1.13 km2，主流长度为1.3km。总库容,173.76万m3。水库始建于1956年，1957年4月竣工，是一座以灌溉、防洪、养殖为主的小（一）型水库，主要担负浦坝港镇沿赤片的5个行政村的防洪任务和5200亩水田的灌溉任务。

10、金岙山塘大坝位于浦坝港镇金岙村，始建于1960年，是一座山（2）型山塘。山塘集水面积0.2km2，总库容2.4万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、PE管等组成。大坝为土坝，坝顶长45.0米，最大坝高8.4米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇

11、里陈坑下山塘大坝位于浦坝港镇里宅村，始建于1958年，是一座山（1）型山塘。山塘集水面积2.0km2，总库容7.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土坝，坝顶长64.0米，最大坝高8.0米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

12、同善山塘大坝位于浦坝港镇前山村，始建于1969年，是一座山（1）型屋顶山塘。山塘集水面积1.32km2，总库容6.5万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼管等组成。大坝为土坝，坝顶长85.0米，最大坝高11.5米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

13、岭脚山塘大坝位于浦坝港镇山里村，始建于1969年，是一座饮用水水源为主、灌溉为辅的山（1）型山塘。山塘集水面积0.33km2，总库容8.1万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长97.7米，最大坝高11.0米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

14、快乐田山塘大坝位于浦坝港镇山上村，始建于1959年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.35km2，总库容4.03万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、PE管等组成。大坝为土坝，坝顶长42.0米，最大坝高13.1米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

15、老鼠坑山塘大坝位于浦坝港镇仙岩村，始建于2004年，是一座饮用水水源为主的山（2）型山塘。山塘集水面积0.24km2，总库容2.8万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼管等组成。大坝为土坝，坝顶长60.0米，最大坝高8.0米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

16、仙后山塘大坝位于浦坝港镇仙岩村，始建于1959年，是一座山（1）型屋顶山塘。山塘集水面积0.71km2，总库容9.1万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、条石涵等组成。大坝为土坝，坝顶长128.0米，最大坝高10.5米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

17、太平坑山塘位于三门县浦坝港镇里宅村，始建于1969年，是一座以灌溉为主的山（1）型山塘。山塘集水面积0.59km2，总库容6.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土坝，坝顶长105米，最大坝高6米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

18、里陈坑上山塘大坝位于浦坝港镇里宅村，始建于1958年，是一座山（1）型屋顶山塘。山塘集水面积1.52km2，总库容7.6万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、PE管等组成。大坝为心墙坝，坝顶长64.0米，最大坝高12.34米。山塘设计洪水位标准为20年一遇，校核洪水标准为200年一遇。

19、埠头山塘大坝位于浦坝港镇埠头村，始建于1968年，是一座山（2）型山塘。山塘集水面积1.21km2，总库容1.63万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼管等组成。大坝为土坝，坝顶长69.0米，最大坝高11.5米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

20、岙里坑山塘位于三门县浦坝港镇上董村，始建于1976年，是一座以饮用水为主的山（1）型山塘。山塘集水面积1km2，总库容3.7万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土坝，坝顶长108米，最大坝高16米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

21、瑶翠坑山塘大坝位于浦坝港镇庙峙村，始建于1972年，是一座山（2）型山塘。山塘集水面积0.16km2，总库容1.1万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼管等组成。大坝为土坝，坝顶长36.0米，最大坝高10.9米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

22、石佛殿山塘大坝位于浦坝港镇南岙陈村，始建于1958年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.4km2，总库容2.3万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼管等组成。大坝为土坝，坝顶长60.0米，最大坝高11.5米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

23、上段山塘位于三门县浦坝港镇桃峙村，始建于1973年，是一座以灌溉为主的山（1）型山塘。山塘集水面积0.2km2，总库容8.5万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为心墙坝，坝顶长327米，最大坝高6.3米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

24、祠堂后山塘位于三门县浦坝港镇岙底方村，始建于1973年，是一座以灌溉为主的山（1）型山塘。山塘集水面积1.16km2，总库容8.9万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土坝，坝顶长107米，最大坝高9.5米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

25、三八山塘大坝位于浦坝港镇罗石村，始建于1958年，是一座以灌溉为主的山（2）型山塘。山塘集水面积0.146km2，总库容2.7万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为均质坝，坝顶长86.4米，最大坝高4.8米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

26、小渔西山塘大坝位于浦坝港镇小渔西村，始建于2013年，是一座饮用水水源为主的山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.71km2，总库容1.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼管等组成。大坝为砼重力坝，坝顶长52.0米，最大坝高11.2米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为50年一遇。

27、浦坝塘（50年一遇）：位于浦坝港南岸，堤线全长3545米，保护面积5000亩，保护人口3600人。该海塘属于Ⅲ级海塘工程，防潮标准50年一遇，总投资为2474.28万元。

28、虎门孔塘（20年一遇）：位于浦坝港镇境内，堤线全长967米，保护面积3200亩，保护人口3000人。该海塘属于Ⅲ级海塘工程，防潮标准50年一遇，总投资为2474.28万元

29、下栏塘（50年一遇）：三门县下栏塘位于三门县浦坝港上游南岸，全长3772m，为50年一遇防潮标准，设计高潮位为5.2m,海塘级别为3级。下栏塘除险加固项目于2008年12月开工，至2009年6月完工。

（二）健跳镇：

1、沙木岙水库位于健跳镇八村，隶属于健跳镇人民政府，是一座小(2)型水库。集雨面积0.25km2,总库容12.50万m3，正常库容9.50万m3，坝体为土石混合坝，坝顶长度81m，最大坝高18.23m，主要功用为灌溉

2、里步蛟水库位于健跳镇锁门村，隶属于健跳镇人民政府，是一座小(2)型水库。集雨面积0.35km2,正常库容6.85万m3，坝体为均质土坝，坝顶长度97m，最大坝高19.87m，主要功用为灌溉。老涵洞漏水，在1995年东大坝东头用人工套井回填处理，截断老涵洞身，用混凝土止水环止水，开挖新涵洞，新涵洞头部漏水部位用混凝土浇筑止水。原溢洪道漏水，在1997年夏用人工开挖回填处理老溢洪道漏水地段。两端山坡接洽处漏水，在1999年底采用防渗膜，山坡挖槽处理。2006年对水库进行除险加固，2012年通过竣工验收。

3、罗岙小水库位于浙江省三门县健跳镇，健跳港流域罗岙支流罗城坑，隶属于健跳镇人民政府。该水库紧邻罗岙水库东侧，坝外为健跳港，坝址以上控制集雨面积0.631km2，正常蓄水位4.33m，正常库容8.62万m3，总库容11.90万m3。罗岙小水库是一座以养殖为主，兼顾灌溉的小（二）型水库。罗岙小水库为罗岙水库附属水库，罗岙水库输水洞下泄至罗岙小水库，然后自左岸小罗岙输水洞接灌溉罗岙干渠。该水库属海塘水库。2009年对水库进行除险加固，2010年完工，于2012年12月21日通过竣工验收。

4、大湾水库位于健跳镇西渡庄，属于健跳镇人民政府管辖，是一座小(2)型水库。集雨面积0.34km2,总库容15.60万m3，正常库容13.65万m3，坝体为均质土坝，坝顶长度396m，最大坝高4.0m，主要功用为灌溉。2006对水库进行安全技术认定，认定结果为3类坝，2010年对水库进行除险加固，2013年1月通过竣工验收。

5、海珠塘水库位于健跳镇南丰村，隶属于健跳镇人民政府，是一座小(2)型水库。集雨面积0.88km2,总库容13.26万m3，正常库容6.51万m3，坝体为均质土坝，坝顶长度224m，最大坝高3.2m，主要功用为灌溉。溢洪道虽在1999年开挖过，但未达到设计标准。离坝右端山坡4m处坝体渗漏，在2000年进行灌浆处理后，目前尚未发现渗漏现象。内坝坡无砌石护坡，土方冲刷严重，大坝顶左端与山坡连接处有一处缺口宽2.5m。2009年7月对水库进行除险加固，2001年通过由三门县水利局主持的竣工验收。

6、东孔水库位于健跳镇巡检司村，是一座小(2)型水库，为三门县健跳镇海塘管理所管护，隶属于三门县健跳镇人民政府。水库集雨面积0.4km2,总库容19.90万m3，正常库容13.54万m3，坝体为均质土坝，坝顶长度418.5m，最大坝高3.23m，主要功用为灌溉。大坝被“97.11”号台风冲开的缺口，都已修复好，内坡已做好干砌石护面。外坝坡过陡，杂草丛生，坝脚局部被开沟、开垦种植。

7、里小塘水库位于健跳镇健农村，水库隶属于健跳镇人民政府，是一座小(2)型水库。集雨面积0.45km2,总库容24.63万m3，正常库容18.74万m3，坝体为均质土坝，主坝长度163m，付坝长度263m，最大坝高5.7m，主要功用为灌溉。1995年发现主坝中部渗水，后在主坝坝脚中部做排水棱体，在1997发生洪水漫顶，在付坝南端形成缺口已回堵。原主坝内坡无砌石护坡，冲刷严重，在2000年，已做砌石护坡。原溢洪道进口高程与付坝南端山坡接洽边地段高程相差几十厘米，在2000年，加宽并降低溢洪道。现在主坝右端有渗水现象，与山坡接洽处也有渗水现象，付坝坝基渗漏。2007年对水库进行除险加固，2008年完工，2010年通过竣工验收。

8、龙潭坑水库位于健跳镇三岔村，隶属于健跳镇人民政府，是一座小(2)型水库。集雨面积2.03km2,总库容69.24万m3，正常库容47.05万m3，坝体为均质土坝，坝顶长度363m，最大坝高6.83m，主要功用为灌溉。1997年发现大坝离溢洪道20m处漏洞，经开挖回填土方夯实处理后，几年未出现漏水现象，现在又有漏水现象，坝两端离山脚50m处，坝脚有渗水现象，长度各为50m；防浪墙倾斜，局部倒塌变形，内护坡下部砌石散落变形。2009年4月对水库进行除险加固，同年12月完工，于2011年通过竣工验收。

9、里峙水库位于六敖镇里峙村，是一座小(2)型水库。集雨面积1.43km2,总库容原为92万m3，现为95万m3；相应水位为7.28m；正常库容为66.6万m3，相应水位为6.3m，坝体为均质土坝，主坝长为416m，坝顶高程为8.0m，最大坝高为7.0m；付坝长为71m，坝顶高程为8.0m，最大坝高为7.0m；主要功用为灌溉。右坝端长约120m的防浪墙倾斜严重，已有15m倒塌，溢洪道上、下侧临时建筑物，均为违章搭建棚屋，主坝体断面单薄，浸润线过高，不满足规范要求。属于三类坝，该水库于2004年8月全部完工。

10、尖坑山水库位于健跳镇尖坑山村，距县城28公里。集雨面积1.01km2，引水面积0.2km2，主流长度0.42 km，总库容100.8万m3，相应水位139.49m（假定高程，下同）；坝型为均质土坝，坝基为岩基。坝顶高程为139.65m，防浪墙顶高程140.45m。最大坝高20.4m，坝顶长65.5m，坝顶宽4m。灌溉面积0.4万亩，电站装机320千瓦，是一座以灌溉和发电为主的小(Ⅰ)型水库。

11、老北塘水库位于海润街道涛头村。是一座小(2)型水库。集雨面积0.23km2,总库容13.85万m3，坝体为均质土坝，坝顶长度635m，最大坝高2.1m，主要功用为灌溉。大坝被97.11号台风冲掉一处30m缺口，2010年对水库进行除险加固，2013年3月通过竣工验收。

12、后坑山塘大坝位于健跳镇蛟头村，始建于1969年，是一座山（2）型山塘。山塘集水面积0.25km2，总库容1.3万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土坝，坝顶长52米，最大坝高6.9米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

13、张家岙山塘大坝位于健跳镇蛟头村，始建于1969年，是一座以灌溉为主的山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.19km2，总库容1.7万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土坝，坝顶长58.2米，最大坝高3.6米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

14、长加湾山塘位于三门县健跳镇西边村，是一座以饮用水为主的山（1）型山塘。山塘集水面积0.52km2，总库容6.5万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为斜墙坝，坝顶长200米，最大坝高4.45米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

15、麻加龙山塘大坝位于健跳镇毛张村，始建于1977年，是一座山（2）型山塘。山塘集水面积0.2km2，总库容7.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、虹吸管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长56.0米，最大坝高12.0米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

16、大宅岭脚山塘位于三门县健跳镇大宅村，始建于1962年，是一座以灌溉为主的山（1）型山塘。山塘集水面积0.32km2，总库容8万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土坝，坝顶长267米，最大坝高3.4米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

17、蓝田坑山塘大坝位于健跳镇毛叶村，始建于1969年，是一座饮用水水源为主的山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.3km2，总库容3.8万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为粘土斜墙坝，坝顶长47米，最大坝高7.4米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

18、上七市山塘大坝位于健跳镇上七市村，始建于2005年，是一座饮用水水源为主的山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.34km2，总库容1.97万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长48.3米，最大坝高6.8米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

19、下老湖山塘大坝位于健跳镇凤凰山农场，始建于1967年，是一座饮用水水源为主的山（1）型山塘。山塘集水面积0.63km2，总库容7.4万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为心墙坝，坝顶长159米，最大坝高4.5米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

20、礁石山塘大坝位于健跳镇凤凰山农场，始建于1972年，是一座山（4）型山塘。山塘集水面积0.26km2，总库容7.56万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、PE管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长178.5米，最大坝高4.53米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇

21、上庵山上山塘大坝位于健跳镇小蒲村，始建于2005年，是一座以灌溉为主的山（1）型屋顶山塘。山塘集水面积0.2km2，总库容5.2万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、PE管等组成。大坝为心墙坝，坝顶长54米，最大坝高6.0米。山塘设计洪水位标准为20年一遇，校核洪水标准为200年一遇。

22、上庵山下山塘大坝位于健跳镇小蒲村，始建于2005年，是一座以灌溉为主的山（1）型屋顶山塘。山塘集水面积0.2km2，总库容5.2万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、PE管等组成。大坝为心墙坝，坝顶长54米，最大坝高6.0米。山塘设计洪水位标准为20年一遇，校核洪水标准为200年一遇。

23、健跳塘（50年一遇）：健跳塘位于健跳镇内，防潮标准为50年一遇，长1.552km，于1997年进行加固。

24、七市塘（20年一遇）：位于健跳镇内，防潮标准为20年一遇，长2.46km。

25、东郭塘（20年一遇）：三门县东郭塘标准海塘位于三门县健跳镇境内，健跳内港尾端，堤线全长1100米，保护面积2211亩，保护人口2600人。该海塘属于Ⅳ级海塘工程，防潮标准为20年一遇，总投资为1327.65万元。

26、下沙塘（20年一遇）：三门县下沙塘标准海塘位于健跳港东部出口南岸，堤线全长2230米，保护面积1170亩，保护人口2900人。该海塘属于Ⅳ级海塘工程，防潮标准为20年一遇，总投资为1167.67万元。

（三）花桥镇：

1、里院水库位于花桥镇方前村，是一座小(2)型水库，隶属于花桥镇人民政府。集雨面积1.69km2,总库容99.52万m3，正常库容78.3万m3，坝体为粘土心墙坝，坝顶长250m，最大坝高20.3m，主要功用为灌溉。该水库是1957年12月动工兴建，1958年曾出现洪水漫顶造成垮坝，主要原因是未满足导流要求造成垮坝事故。大坝有白蚁危害，1998年经过打探井孔投毒处理，白蚁危害得到了控制。大坝0+080—0+120坝段渗水严重，且逸出点很高，0+130坝段坑边漏水严重，且逐步扩大趋势。属于三类坝，该水库于2004年8月全部完工。

2、王申坦水库位于花桥镇王申坦村，该水库库址以上流域面积2.52 k㎡，总库容151万m3，是一座以农业灌溉为主兼发电的小（一）型水库。本工程属Ⅵ等工程，主要建筑物水库大坝、溢洪道、引水涵洞为四级建筑，相应设计洪水标准采用50年一遇（P=2%），校核洪水标准采用1000年一遇（P=0.1%），主体工程水库大坝最大坝高26.3m，坝项长177m，顶宽4m，坝型为粘土心墙土石坝。

3、高头门山塘大坝位于花桥镇栅下村，始建于1973年，是一座以饮水为主的山（2）型山塘。山塘集水面积0.09km2，总库容1.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、无压砼管等组成。大坝为心墙坝，坝顶长70米，最大坝高4.5米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

4、柿下山山塘大坝位于花桥镇栅下村，始建于1965年，是一座以农业灌溉为主的山（1）型山塘。山塘集水面积0.32km2，总库容6.52万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼涵管等组成。大坝为均质坝，坝顶长321米，最大坝高2.8米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

5、张家岭山塘大坝位于花桥镇上宅村，始建于1967年，是一座以农业灌溉为主的山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.3km2，总库容1.5万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、无压砼管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长178米，最大坝高5米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

6、大岙坑下山塘大坝位于花桥镇上旺村，始建于1956年，是一座以农业灌溉为主的山（2）型山塘。水库集水面积0.52km2，总库容3.1万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长86米，最大坝高9.0米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

7、大岙坑上山塘大坝位于花桥镇上旺村，始建于1958年，是一座以饮用水、灌溉为主的山（2）型山塘。水库集水面积0.29km2，总库容1.71万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、虹吸管等组成。大坝为粘土斜墙坝，坝顶长43米，最大坝高8.7米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

8、上潘溪山塘大坝位于花桥镇上潘村，始建于1964年，是一座以农业灌溉为主的山（2）型山塘。水库集水面积1.96km2，总库容1.5万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、条石方涵等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长105米，最大坝高6.8米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

9、垅得山塘大坝位于花桥镇蒲峰村，始建于1962年，是一座以农业灌溉为主的山（2）型山塘。水库集水面积0.2km2，总库容1.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、无压砼管等组成。大坝为心墙坝，坝顶长72米，最大坝高4.2米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

10、流水岩山塘大坝位于花桥镇蒲峰村，始建于1957年，是一座以农业灌溉为主的山（2）型山塘。水库集水面积0.44km2，总库容7.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、无压砼管等组成。大坝为土坝，坝顶长45米，最大坝高7.5米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

11、蜍下岭脚山塘大坝位于花桥镇茗岙村，始建于1964年，是一座以农业灌溉为主的山（2）型山塘。水库集水面积0.37km2，总库容3.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、无压砼管等组成。大坝为土坝，坝顶长115米，最大坝高10.6米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

12、三五山塘大坝位于花桥镇花桥村，始建于1965年，是一座以灌溉、饮用为主的山（2）型山塘。水库集水面积0.5km2，总库容1.79万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、PE管等组成。大坝为粘土心墙坝，坝顶长35米，最大坝高9.43米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

13、红星山塘大坝位于花桥镇花桥村，始建于1967年，是一座以饮用为主的山（1）型山塘。水库集水面积0.42km2，总库容5.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、虹吸放水管等组成。大坝为土坝，坝顶长57米，最大坝高24米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

14、岙口山塘位于三门县花桥镇舒岐村，始建于1957年，是一座以灌溉为主的山（1）型山塘。山塘集水面积0.62km2，总库容9万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土坝，坝顶长155米，最大坝高8米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

15、坑里山塘大坝位于花桥镇东岙村，始建于1957年，是一座以农业灌溉为主的山（2）型山塘。山塘集水面积0.15km2，总库容3.36万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、虹吸管等组成。大坝为粘土心墙坝，坝顶长78.6米，最大坝高10.4米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

16、横溪山塘位于三门县花桥镇上郑村，是一座以灌溉为主的山（1）型山塘。山塘集水面积0.78km2，总库容6.1万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土坝，坝顶长83米，最大坝高11.7米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

17、芝岙塘（20年一遇）：三门县芝岙塘位于花桥镇东侧，堤线全长705米，保护面积800亩，保护人口1000人，防潮标准20年一遇。

（四）珠岙镇：

1、团结水库位于珠岙镇岙兴村，是一座小(2)型水库。集雨面积3.76km2，总库容12.66万m3，正常库容8.21万m3，坝体为粘土心墙坝，坝顶长75m，最大坝高为16.91m，主要功用为灌溉。原大坝内坝坡坡比为1：1.5，经1984年处理放缓1：2坡度进行干砌块石护面，外坡原坡比为1：1.2，经1998年3月除险加固后，坡度为1：2，中间设有马道，坝顶增设防浪墙高为0.8m。原溢洪道为宽浅式，经1984年改为侧堰式，导水墙为80浆砌块石，坡度1：0.2。2012年水库进行除险加固2013年9月完成。

2、石鼓牛水库位于珠岙镇独山村，是一座小(2)型水库隶属于珠岙镇人民政府。水库集雨面积1.0km2,总库容15.35万m3，正常库容13.41万m3，坝体为粘土心墙坝，坝顶长度92m，最大坝高21.1m，主要功用为灌溉及发电。涵洞漏水，1972年对老涵洞进行处理，未处理好。1976年老涵洞断裂，重新开挖隧洞并封堵老涵洞。坝体与坝基接洽处漏水，多年以来，漏水量稳定且为清水。外坝坡太陡，块石凹凸不平，局部块石风化。2008年对水库进行除险加固，2013年通过竣工验收。

3、山后周水库位于三门县珠岙镇山后周村，隶属于山后周电站，坝顶有沥青公路经由，交通较为便捷。水库集水面积1.88km2，总库容21.76万m3，正常库容14.81万m3，正常蓄水位197.74m。工程于1958年10月开工建设，于1960年7月竣工，是一座以发电为主，兼顾防洪、灌溉等综合利用的小（2）型水库。2012年7月对水库进行除险加固，2013年7月完工，2013年10月通过完工检查。

4、菜湾山塘大坝位于珠岙镇菜湾村，始建于1973年，是一座以农业灌溉为主的山（2）型山塘。山塘集水面积0.17km2，总库容1.2万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、无压砼管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长46米，最大坝高6.5米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

5、陈岙山塘大坝位于珠岙镇陈岙村，始建于1958年，是一座以农业灌溉为主的山（2）型山塘。山塘集水面积1.75km2，总库容4.5万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长40米，最大坝高9.8米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

6、白岙山塘大坝位于珠岙镇高枧村，始建于1965年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.5km2，总库容1.4万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、无压砼管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长63米，最大坝高7米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

7、前岙山塘大坝位于珠岙镇黄罗村，始建于1966年，是一座山（2）型山塘。山塘集水面积3.33km2，总库容1万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、无压砼管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长37米，最大坝高8.9米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

8、上湖山塘大坝位于珠岙镇黄罗村，始建于1970年，是一座饮用水源为主的山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.11km2，总库容1.1万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长45.3米，最大坝高9.9米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

9、王甲岙山塘大坝位于珠岙镇下界溪村，始建于1964年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.32km2，总库容1.6万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长70米，最大坝高5.7米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

10、龙潭坑山塘位于三门县珠岙镇樟树下村，是一座以灌溉为主的山（1）型山塘。山塘集水面积1.28km2，总库容5万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为心墙坝，坝顶长57米，最大坝高15.5米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

11、半坑山塘大坝位于珠岙镇周家村，始建于1965年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积1.08km2，总库容1.5万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长24米，最大坝高3.9米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

12、岙坑底山塘大坝位于珠岙镇胡村，始建于1963年，是一座饮用水水源为主的山（2）型山塘。山塘集水面积0.3km2，总库容1万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼涵管等组成。大坝为土坝，坝顶长28米，最大坝高10.2米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

13、竹墩山塘大坝位于珠岙镇竹墩村，始建于2008年，是一座饮用水水源为主的山（1）型山塘。山塘集水面积4.5km2，总库容5.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼涵管等组成。大坝为砼重力坝，坝顶长48米，最大坝高16米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

14、上大叶山塘大坝位于珠岙镇楼坑村，始建于1972年，是一座饮用水水源为主的山（1）型屋顶山塘。山塘集水面积1.31km2，总库容5.64万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、Φ300钻洞等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长29米，最大坝高14.4米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

15、砟落坑山塘位于三门县珠岙镇西陈村，始建于1968年，是一座以灌溉及饮水为主的山（1）型山塘。山塘集水面积2.3km2，总库容7.7万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长70米，最大坝高13米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

16、后坑岭头山塘大坝位于珠岙镇西陈村，始建于1968年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积1.22km2，总库容4.1万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长44.9米，最大坝高9.3米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

17、岔路口山塘大坝位于珠岙镇祥里村，始建于1968年，是一座饮用水水源为主的山（2）型山塘。山塘集水面积0.25km2，总库容2.4万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、无压砼管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长46.5米，最大坝高19米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

18、塘岙山塘大坝位于珠岙镇祥里村，始建于1970年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.72km2，总库容1.6万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、无压砼管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长85米，最大坝高10米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

19、红岩殿山塘大坝位于珠岙镇珠岙村，始建于1969年，是一座饮用水水源为主的山（1）型山塘。山塘集水面积0.2km2，总库容5.1万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、无压砼管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长45米，最大坝高12米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

20、叶加岙山塘大坝位于珠岙镇韩联村，始建于1968年，是一座灌溉为主的山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.24km2，总库容1.99万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、虹吸管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长57.4米，最大坝高9.0米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

21、应心坑山塘大坝位于珠岙镇岭里村，始建于1968年，是一座饮用水水源、灌溉为主的山（2）型山塘。山塘集水面积1.90km2，总库容2.68万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、R30钢管等组成。大坝为砼灌砌石重力坝，坝顶长44.27米，最大坝高13.9米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为50年一遇。

（五）蛇蟠乡：

1、天落塘山塘大坝位于蛇蟠乡黄泥洞村，始建于1967年，是一座以灌溉为主的山（2）型山塘。山塘集水面积0.08km2，总库容1.7万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、砼涵管等组成。大坝为均质坝，坝顶长149米，最大坝高4.3米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

2、蛇蟠Ⅲ期海塘：坝顶高程为6.4m，防浪墙顶高程为7.2m，长度为11.131km，50年一遇防潮标准。

3、蛇蟠Ⅳ期海塘：坝顶高程为7.4m，防浪墙顶高程为8.2m，长度为0.9km，50年一遇防潮标准。

4、清水港闸：清水港闸位于三门县蛇蟠岛三期海塘，桩号6+832处，以纳潮为主，兼顾排涝；该闸共7孔，每孔净宽3.0m,总净宽21m；最大排涝流量为324.8m³/s,属于中型水闸。安Ⅲ等工程设计，主闸为3级建筑物。设计挡潮高潮位和波浪重现期采用50年一遇标准。

（六）沙柳街道：

1、水平坑水库位于沙柳街道下南山村，是一座小(2)型水库，集雨面积0.2km2，正常容库为8.5万m3，隶属于沙柳街道办事处。坝体为粘土心墙坝，坝顶长56m，最大坝高18.6m，主要功用为灌溉。在1999年拓宽溢洪道，并新做溢洪道浆砌块石边墙，2007年对水库进行除险加固，2009年10月完工，2013年1月通过竣工验收。

2、大岙田水库：大岙田水库位于沙柳街道前横村，隶属于沙柳街道办事处是一座小(2)型水库。集雨面积3.1km2,总库容10.50万m3，正常库容7.30万m3，坝体为混合型土坝，坝顶长度40.00m，最大坝高13.50m，主要功用为供水、灌溉。该水库原照谷社型水库，在1992年内出现漏洞，当年处理回填。坝顶有纵向裂缝，外坝砌石体局部突出。外坝脚右岸山坡因跃水冲深1.5m，在1989年至1992年间加固粘土斜墙，外坝直立墙浆砌块石宽度1m，溢流面拆石重做，大坝两头加高1.5m。在2000年，大坝左岸开通泄洪洞，加高大坝顶，加固外坝，使外坝坡坡度为1：1，加厚内坝防渗斜墙并护坡，2004年对水库进行除险加固，2006年完工，2010年通过竣工验收。

3、碳山脚山塘大坝位于沙柳街道岙里王村，始建于1971年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积1.0km2，总库容4.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长37米，最大坝高16米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

4、轴园潭山塘大坝位于沙柳街道板樟山村，始建于1978年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.5km2，总库容3.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长54.6米，最大坝高15米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

5、西坑山塘大坝位于沙柳街道淡竹岙村，始建于1971年，是一座饮用水水源为主的山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.729km2，总库容3.65万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、PE管等组成。大坝为粘土心墙坝，坝顶长39.3米，最大坝高10.55米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

6、笔架山山塘大坝位于沙柳街道东头村，始建于1967年，是一座山（2）型山塘。山塘集水面积0.35km2，总库容1.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长77米，最大坝高6.6米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

7、飞坑头山塘大坝位于沙柳街道上岙村，始建于1976年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.7km2，总库容1.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长67米，最大坝高10米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

8、大茶园山塘大坝位于沙柳街道西坑村，始建于1977年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积2.5km2，总库容4.5万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长34米，最大坝高11米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

9、水坑山塘大坝位于沙柳街道下南山村，始建于1974年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积2.0km2，总库容4.2万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、倒虹吸管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长36.3米，最大坝高10.5米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

10、岙井坑山塘大坝位于沙柳街道姚家村，始建于1962年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.65km2，总库容1.5万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长39米，最大坝高7米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

11、和尚岩山塘大坝位于沙柳街道姚家村，始建于1959年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.18km2，总库容3.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长76米，最大坝高19米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

12、大马山山塘大坝位于沙柳街道曼岙村，始建于1972年，是一座山（2）型山塘。山塘集水面积0.5km2，总库容2.0万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵管等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长50米，最大坝高11米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

13、旗门塘(50年一遇)：旗门塘由旗门塘（0+000～2+620）、旗门南塘和高畈洋塘三段组成，北起宁海县一市镇狮子头山咀旗门排水闸（0+000），南至三门县沙柳镇溪头杨村（4+546）。三门县段即1+200～4+546段海堤总长度3346m，旗门塘（0+000～2+620）为跨地区、跨县海塘，为台州市三门县和宁波宁海县共有，为三级海塘， 50年一遇防潮标准。工程总投资为936.08万元。

14、大周外塘（20年一遇）：大周外塘位于三门县沙柳镇内，始建于1975年，海塘全长1510米，整个堤线保护面积3650亩，保护人口4000人。大周外塘由三段组成中间有两个小山包隔开，海塘规模为Ⅳ级，20年一遇防潮标准。工程总投资1496.59万元。

（七）海润街道：

1、龙皇殿水库位于海润街道孙家村， 是一座小(2)型水库。集雨面积5.18km2，总库容12.58万 m3，正常库容5.92万 m3，工程等级为V级。坝体为粘土心墙坝,坝顶长140m，最大坝高为13.2m主要功用为灌溉。原大坝内坝坡较陡，坡度为1:1.5，用不规则的砌石护坡，质量较差，外坝坡坡度原为1:1.5、1:0.7。在1999年经除险加固后，在58.9—61.7高程处坡度为1:1.5，在61.7高程处做1m宽马道，在61.7—65.75高程坡度为1:2，并且做好了砌石护坡，原溢洪道不符合设计标准，也在1999年按设计要求完成，导墙为1:0.8浆砌石护砌，输水涵洞启闭机拉杆已修理，启闭机房在1999年已修建好。2013年4月对水库进行除险加固，于2014年7月完工。

2、流水坑山塘大坝位于海润街道上枫坑村，始建于1962年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积1.5km2，总库容2.5万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵洞等组成。大坝为心墙坝，坝顶长62米，最大坝高2米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

3、岙坑里山塘大坝位于海润街道上枫坑村，始建于1972年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.89km2，总库容3.1万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵洞等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长36米，最大坝高19米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

4、小桥山塘大坝位于海润街道西严村，始建于1965年，是一座山（2）型屋顶山塘。山塘集水面积0.79km2，总库容4.5万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵洞等组成。大坝为土石混合坝，坝顶长70米，最大坝高19米。山塘设计洪水位标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

5、葛岙片（50年一遇）：三门县葛岙片标准海塘工程位于海游港北岸，西起善岙杨桥，东至水岙门山，介于县城和滨海新城之间，对岸为枫坑工业园区。海塘由同塘、大塘和葫芦岙塘三个闭塞区组成总长4.92公里，保护面积3790亩，葫芦岙塘闭塞区与晏站涂围区相连，共同保护面积3.45万亩。海塘按Ⅲ级堤防，50年一遇防洪（潮）标准，不允许越浪设计。

6、花鼓漫塘（50年一遇）：三门县花鼓漫水闸加固工程位于三门县花鼓漫岛，保护面积1.3万亩，保护人口3000人，堤线加固总长8.9km。工程等别为3等，防潮标准为50年一遇；工程于2009年1月29日开工，2011年12月19日完工；总投资为2193.01万元（包括6座水闸）。

7、潺岙塘（20年一遇）：潺岙塘位于海润街道（原海游镇）境内，海游港上游段右岸，保护面积2000亩，保护人口2000人，防洪标准为20年一遇，长1920m。总投资为1266万元（包括潺岙闸）。

8、头岙塘（20年一遇）：头岙塘位于海润街道（原海游镇）境内，防洪标准为20年一遇，长2.17km。总投资为270万元。

三、服务内容及要求:

1、服务内容：

- 工程检查观测；2）工程维修养护；3）工程保洁；4）工程资料整编；5）信息平台数据维护；6）台账管理与档案整理。

2、检查要求

（1）服务要求满足《浙江省小型水库运行管理规程（试行）》、《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》、《浙江省山塘运行管理规程（试行）》、《浙江省大中型水闸工程运行管理规程（试行）》等规程要求，同时满足管理手册的要求。

（2）满足（1）的同时，还应满足以下要求：

1）、水库检查要求

①检查范围：检查范围包括坝体、坝址区、溢洪道、输（泄）水涵（管、洞）、管理设施、运行资料、监测设施以及近坝岸坡和库区等。

②检查频次：汛期每天不少于1次；非汛期每3天不少于1次，且每周不少于3次；当水位接近（小于50cm）溢洪道堰顶高程或超过汛限水位时，每天不少于1次；当发生强降雨等其他特殊情况时，应立即开展巡查工作；库区每10天1次。每次巡查结束后，应后附巡查结果照片，照片必须有拍摄日期。

③档案管理：水库工程规划、设计、施工、日常管理中形成的有关资料均应立卷归档，主要内容为：日常巡查、维修养护资料、汛前检查、年度检查、特别检查、防汛抢险、工程隐患处理结果、日常工作计划、工作总结、规章制度等的记录、报告。相关资料整理后移交所有权人妥善保管，并送主管单位备份保存。

2）、山塘检查要求：

①检查范围：检查范围包括坝体、坝趾区、输（泄）水建筑物、启闭设施、管理设施以及近坝岸坡和水面等。

②检查频次：非汛期每隔10天不少于1次；汛期每天不少于1次；当山塘水位接近（小于50cm）或超过溢洪道堰顶高程时，每天至少巡查1次；发生强降雨等其他特殊情况时应增加巡查次数。每次巡查结束后，应后附巡查结果照片，照片必须有拍摄日期。

③资料整理：山塘工程规划、设计、施工、日常管理中形成的有关资料均应立卷归档，主要内容为：日常巡查、维修养护资料、汛前检查、年度检查、特别检查、防汛抢险、工程隐患处理结果、日常工作计划、工作总结、规章制度等的记录、报告。相关资料整理后移交所有权人妥善保管，并送主管单位备份保存。

3）、海塘检查要求：

①检查范围：堤身、排水河、护塘设施与塘前滩地、交叉建筑物、管理及防汛抢险设施、管理范围及保护范围检查等。

②汛期全线巡查每周应不少于2次，非汛期巡查每周应不少于1次。农历的每月一、二、三、十五、十六、十七日，每日在涨潮期间巡查2次，遇到台风及风暴潮前应加密巡查频次。

③观测断面每隔200m设置，在坝顶、内外增压层、内外边缘各设置观测点。每季度观测一次。

④保洁和养护：

a)海塘保洁要求：海塘塘面，护坡，防浪墙无阻碍物，保持畅通；堤塘道路每周清扫三次，外坡保洁每月人工集中清扫三次，防浪墙及砼、砌石护坡保洁每月人工集中清扫两次；养护范围内有明显垃圾，面积在10m2以上的应在1天内完成清理，保证海塘塘面与防浪墙的整洁、美观。

b）草皮养护要求：

草皮养护标准草种生长旺盛，草坪整齐雅观，四季常绿，无坑洼积水，无裸露地。修剪及时，高度控制在10厘米以下，使草的高度一致，边缘整齐。要根据草坪植物的生长需要进行施肥，保证肥水充足。及时做好病虫害的防治工作，防止病虫害蔓延和影响植物生长。

春：①对已被破坏的草坪地段进行春季修复工作；

②防治草坪病虫害，春季主要防治地老虎和草坪锈病、枯萎病；

③四月份开始对草坪进行修剪及草坪与植株带之间的切边；

④春末进行草坪施肥，以氮、磷、钾为主，用进口复合肥，不得少于50g/m2 ；

⑤杂草防除是春季草坪养护重点。对阔叶型杂草可用除莠剂进行化学防治，其他杂草应加紧预防，加强人工拔除。

夏：①做好草坪抗旱工作，及时浇水，水量要充足；

②根据草坪营养状况，酌情施肥；

③继续草坪除杂工作；

④草坪到一定高度及时修剪，及时清场，防止草坪的过于茂盛滋生病害影响后期生长，修剪前需清除杂草；

⑤检查虫情病情，采取预防措施。

秋：①草坪出现缺水指标时及时进行灌溉；

②九月份可照旧剪草，到十月份逐渐停止，最后一、二次修剪月应提高留茬高度；

③挖除丛生的荒草，修复草坪；

④做好病虫害防治工作；

⑤清除落叶杂物，保持草坪清洁干净；

⑥视草坪生长情况，进行一次秋季施肥，以氮肥为主。

冬：①在晴朗天气对草坪进行最后一次高茬修剪；

②继续除杂；

③清理、保养好所有草坪设备，以便过冬；

④全面清理草坪。

⑤、沿塘水闸维修养护要求：参照大中型水闸规程要求。

⑥档案管理：海塘工程规划、设计、施工、日常管理中形成的有关资料均应立卷归档，主要内容为：日常巡查、维修养护资料、汛前检查、汛后检查、特别检查、防汛抢险、工程隐患处理结果、日常工作计划、工作总结、规章制度等的记录、报告。相关资料整理后移交所有权人妥善保管，并送主管单位备份保存。

4）、水闸检查要求

①检查周期：水闸每月 1次。当水闸达到设计水位运行时，每天检查一次；违章情况、水流形态、安全防护设施、管理区环境卫生等须每日进行巡查。

②水闸的闸门、启闭机、机电设备每周1次，主汛期视汛情适当增加次数。启闭机的上下限、锁定装置、钢绳（螺杆）和活塞杆等应定期养护和及时维修。

③水闸定期养护和安全观测参照大中型水闸规程。

④资料整理：水闸工程规划、设计、施工、日常管理中形成的有关资料均应立卷归档，主要内容为：日常巡查、维修养护资料、汛前检查、汛后检查、特别检查、防汛抢险、工程隐患处理结果、日常工作计划、工作总结、规章制度等的记录、报告。相关资料整理后移交所有权人妥善保管，并送主管单位备份保存。

四、管理养护设备（工器具）、人员和作业时间要求：

1、管理养护设备（工器具）：本项目需要的各类管护设备（工器具）由中标人自行解决，投标人应根据水库特点和本招标文件的规定，自行考虑相关设备，但必须符合有关规定，满足维修养护需要。项目部还应配备移动信息化巡查设备。

2、维修养护人员：本项目要求配备相应的维修养护的人员，中标后根据本项目的要求在规定时间内配足，并上报招标人。中标单位办理好维修养护人员人身保险，且男性维修养护人员年龄不得超过60周岁，女性不超过55周岁。从业人员需穿戴由中标单位提供的统一服装，并佩戴上岗证件。

为保障职工人身安全，在项目进场服务前，中标单位必须办理好建筑工程一切险，同时为所有管理维修人员投保人身意外伤害保险和第三者责任险，投保金额不低于100万元/人，事故次数不限（不计免赔额），投保人数（列明实际投保人员名单、作业地点）在保险合同签订后3日内报招标人，保单原件在合同签订后1个月内报采购人（复印件备案），保险费用含在报价中。

第二节     其他要求

1、服务期：1年，自合同签订后开始计算。

2、工程地点：三门县

3、付款方式：本项目在标准化管理完成后付合同价的20%，每季度支付合同价的20%，支付时根据每季度的考核扣除相应的扣款，验收完成后全部付清。年度结算时，按考核结果进行结算，年度考核不满80分的，则扣除相应的管理养护经费。（考核办法详见合同附件）

4、安全责任：成交人外业调查期间发生的人身意外事故由其自行负责，与采购人无关。

5、现场踏勘：供应商自行组织现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

6、项目报价要求：供应商应要根据项目内容要求、项目特点和企业自身条件确定报价。其报价应包括相关的一切费税的总报价，如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

第三部分  供应商须知

### 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 三门县2016年度水利工程标准化管理维修养护项目（二期） |
| 2 | 采购单位 | 三门县水利基础设施投资有限公司 |
| 3 | 服务地点 | 三门县 |
| 4 | 采购资金来源 | 财政拨款 |
| 5 | 工作内容 | 水库、山塘、海塘、水闸工程维修养护。 |
| 6 | 合格的供应商要求 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （2）参与水利工程运行服务活动的水利工程运行维护企业必须在浙江省水利水电工程管理协会或台州市水利工程管理协会或三门县水利局备案； （3）本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 预算金额 | 人民币约 万元 |
| 9 | 有效投标报价上限 | 有效报价上限为人民币 万元 |
| 10 | 质量标准 | 合格，符合相关技术标准。 |
| 11 | 服务期要求 | 按采购文件第二章要求完成 |
| 12 | 担保 | 1、担保金额： 元 2、担保形式：电汇或银行汇票或转账支票（同城） 收款单位：三门县建设工程交易中心 开户银行：浙江泰隆商业银行-台州三门支行 银行帐号：9013920108000288 银行地址：海游镇光明路136-140号 3、担保提交地址：三门县广场路22号 交通大楼四楼 联系电话： 0576—83336115 |
| 13 | 响应文件的份数 | 正本1份；副本4 份 |
| 14 | 响应文件的提交 | 截止时间：2016年 月 日 上午9：00 提交地点：三门县公共资源交易中心 |
| 15 | 时间及地址 | 2016年 月 日 上午9：00 地点:三门县公共资源交易中心 地址：三门县广场路22号 交通大楼四楼 |
| 16 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 响应文件密封及装订 | 技术文件和报价文件分开装订成册，单独密封。 |
| 19 | 开标顺序 | 先开技术文件，待技术文件评审结束后，再开报价文件。 |
| 20 | 评标结果公示 | 评标结束后，评标结果公示于三门县公共资源交易中心网（http：//www.smztb.com），公示期不得少于七个工作日。 |
| 21 | 谈判响应文件有效期 | 90日历天 |
| 22 | 签订合同 | 中标通知书发出后7天内 |
| 23 | 付款方式 | 本项目在标准化管理完成后付合同价的20%，每季度支付合同价的20%，支付时根据每季度的考核扣除相应的扣款，验收完成后全部付清。年度结算时，按考核结果进行结算，年度考核不满80分的，则扣除相应的管理养护经费。 |
| 24 | 履约担保 | 履约担保金额为中标价的10%，担保形式应当以支票、汇票、本票或者银行出具的保函等非现金形式提交。 |
| 25 | 解释 | 本竞采购文件的解释权属于采购方 |
| 26 | 其他 | 近三年以来，投标人、法定代表人无行贿犯罪记录。是否为无行贿犯罪记录在中标后进行查询，如存在上述行贿犯罪记录的，则取消中标资格。 |

一   总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（四）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标人可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，在三门县公共资源交易中心网站（网址：http://www.smztb.com）和浙江省政府采购网（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn）上公布，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

2、投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知招标人。

3、招标人可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标人会在提交投标文件截止时间三日前，将网上公布所有招标文件收受人。如有误期，其投标将被拒绝。

三、投标文件

（一）投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标人的要求提供：报价文件和技术文件

- 报价文件

- 报价

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

①开标一览表（附件3）；

②投标报价明细表（附件4）。

2、技术文件(不得出现报价，否则将作为无效投标处理）

（1）资格、资信证明文件

- 法定代表人授权书（附件1）；

- 投标函（附件2）；

- 营业执照、税务登记、组织机构代码证；

- 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有）；

- 同类项目的成功案例（附件7）；(如有)

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；(格式自拟)

- 诚信投标承诺书（附件8）；

- 投标人基本情况表（附件9）；

- 项目负责人和其他技术人员的职称证书或岗位证书或毕业证书及近三个月的社保证明或缴费记录；

提供以上有关证书材料的复印件，并加盖单位公章，并随带原件供评标委员会随时验审。如未按规定要求提供原件的，则按无效标处理。

（2）技术响应需提供：

技术服务类项目投标响应需包含以下内容：

①项目需求可行性方案、系统架构的针对性响应、投标产品的配置、扩展性等。

②技术需求响应表（附件5）；

③保证工程质量的技术力量及技术措施；

④保证工期的施工组织方案及人力资源安排，另附项目实施人员一览表（附件6）；

⑤工程量/原材料、人工费清单（技术服务类项目提供，均不含报价）；

⑥设备配置清单（货物类项目提供，均不含报价）；

⑦技术服务（含服务方式、服务网点等）、技术培训、售后服务的内容和措施（附件10）；

⑧供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）（附件11）

⑨投标人建议的验收的方案和措施；

⑩投标人需要说明的其他内容（格式自拟）。

投标文件制作说明：与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张。统一以A4纸大小装订。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标保证金

1、投标保证金的缴纳：投标供应商一律凭电汇、转账支票（同城）从投标人从基本帐户转出，凭银行缴费单于开标前到中心财务室办理相关手续，否则投标将被拒绝。

2、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

3、未中标供应商的投标保证金将在公示期结束后开始无息退还 （财务联系电话：0576-83336115）

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封及标记

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册。技术文件、报价文件各自密封（各需正本一份副本四份），投标文件不得活页装订（包括塑料滑杆封装等），封面必须采用专用封面纸装祯并加盖“正本”或“副本”字样。

2、投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“投标文件名称（技术文件/报价文件）”、“开标时启封”字样。密封袋封口处必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字（总体格式参照招标文件第六部分附件12）。

3、如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标人延长截止时间和开标时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的

截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

1、投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前书面通知招标人（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标

（一）开标

1、招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本次招标采用先评审技术服务方案和商务资格后公开并评审报价的办法实施）。

（二） 开标程序：（综合评分法使用）

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、评标委员会先进行资格预审并对技术标书进行评审，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

6、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序拆封报价标书，并现场宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标人认为有必要宣读的其他内容；

7、招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、评标委员会对报价文件进行评审，计算价格分及总得分；

9、评标委员会确定预中标供应商；

10、招标人宣布评标结果，开标会议结束。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员为5人及以上单数。其中，技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标（书面形式）,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则确定预中标供应商，同时起草评标报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中“开标一览表”内容与“投标设备明细清单”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（五）发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

1、不具备招标文件规定投标资格要求的；

2、应交未交投标保证金的；

3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

5、响应文件份数不符合招标文件前附表要求的；

6、响应文件组成不符合招标文件要求的；

7、投标报价金额超过上限价的；

8、项目部人员经查实不是本单位职工的；

9、未提供人员社保证明或人员社保未缴纳的；

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购上限价，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或请政府采购监管部门进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

（一）确定中标人。

1. 评标委员会根据采购单位的委托协议，确定预中标供应商。

2、招标人在相关网站发预中标公告，如公示期间未收到有效质疑的，签发中标通知书。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.中标人应当在收到《中标通知书》后  7天 内与采购人签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、关于分包，经业主同意，允许将非主体工程分包。

3.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金：政府采购合同金额的10%（应当以支票、汇票、本票或者银行出具的保函等非现金形式提交）。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标方将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审：

1、技术资信 80分；

2、商务报价 20分；

评标总得分=技术资信分+商务报价分

四、评标委员会为五人，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后给分，（保留小数点后2位），以该得分最高的投标人为中标供应商；

五、评标委员会推荐综合得分最高的投标人为中标供应商。如得分相同，以技术资信得分高者为中标供应商；如得分且技术资信分相同的，以投标报价低者为中标供应商。若两者均相同的，则抽签确定中标供应商。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

1、技术资信分（80分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评委成员评分的算术平均值为该投标人技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信评分表

| 序号 | 项 目 | 分值范围 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟投入人员情况 | 0-3分 | 项目负责人具有水利工程高级工程师得3分，工程师得1分（需提供职称证书复印件和社保证明，原件备查，否则不得分） |
|  |  | 0-3分 | 根据本工程特点人员配备要求是否合理综合评分 |
| 2 | 针对本项目物业管理和服务方案 | 0-10分 | 管理方案全面、具体，是否具备可操作性； 好：10-7分、良：6-4分、一般：3-0分。 |
|  |  | 0-10分 | 工程维修管理方案全面、具体、细致、上岗培训等是否具备可操作性； 好：10-7分、良：6-4分、一般：3-0分。 |
|  |  | 0-10分 | 物业各种应急预案全面、具体、细致，是否具备可操作性； 好：、10-7分、良：6-4分、一般：3-0分。 |
|  |  | 0-8分 | 保洁管理方案全面、具体、细致，是否具备可操作性；好：、8-6分、良：5-3分、一般：2-0分。 |
| 3 | 项目管理保证措施 | 0-10分 | 根据各投标人的管理保证措施方案进行比较评分 优良10-7分 好6-4分 一般3-0 |
| 4 | 规章制度和档案管理 | 0-10分 | 规章制度的建立是否健全，档案管理是否科学合理，是否具备可操作性； 好：、10-7分、良：6-4分、一般：3-0分。 |
| 5 | 面试分 | 0-10分 | 根据各投标人对水利工程标准化的认知程度综合评比打分 |
| 6 | 服务承诺和合理化建议 | 0-3分 | 根据各投标人的实施时效性承诺进行比较评分 |
| 7 | 投标文件编制情况 | 0-3分 | 根据各投标人提交的投标文件的编制和格式等方面进行比较评分 |

注：

- 上述证明材料中的单位名称与投标单位的名称必须一致。

- 所有涉及打分项的相关证书和原件备查，查询时未提供，则相应分值扣除。

2、报价

A）报价得分：进入报价评分的投标人中满足招标文件要求且投标报价最低的最终报价作为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比。

▲若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理

B）计算出报价评分值：

（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其报价为满分20分。

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标价得分=（评标基准价/投标人投标价）×价格权值（20%）×100

3、评标委员会推荐综合得分最高的投标人为中标供应商。如得分相同，以技术资信得分高者为中标供应商；如得分且技术资信分相同的，以投标报价低者为中标供应商。若两者均相同的，则抽签确定中标供应商。

第五部分　　合同主要条款

三门县政府采购合同

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据甲中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容： 水库、山塘、海塘、水闸工程维修养护。

二、合同金额

1、本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_______________元）人民币。

2、本合同采用固定总价合同。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金（合同价的10%作为履约保证金）。

六、转包或分包

1.本项目合同不得整体转包；

2.经甲方同意，允许将本合同范围的服务部分分包，但乙方须对质量负责。

3.未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：1年

2. 履行方式：

3. 履行地点：三门县

九、款项支付

付款方式：本项目在标准化管理完成后付合同价的20%，每季度支付合同价的20%，支付时根据每季度的考核扣除相应的扣款，验收完成后全部付清。年度结算时，按考核结果进行结算，年度考核不满85分的，则扣除相应的管理养护经费。（考核办法详见合同附件）

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、违约责任

11.1 如因乙方原因，造成不能完成管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期整改，并有权终止合同。

11.2如因其他原因造成违约的，甲、乙双方按照相关法律、法规、规章的规定承担各自违约责任。

十二、其他事项

12.1 双方可对本合同的条款进行修订更改或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；12.2 合同规定的管理期满，本合同自然终止，双方如续订合同，应在该合同期满6个月前向对方提出书面意见；

12.3 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理；

12.4 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可向合同签订地法院起诉。

十三、合同生效

13.1  合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

13.2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

13.3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，三门县公共资源交易中心及三门县政府采购监督管理办公室各执一份。本项目未尽事宜以投标文件、谈判文件及澄清文件等为准。

13.4、合同必须经三门县公共资源交易中心监证。

甲方（公章）                            甲方（公章）                 乙方（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：                  委托代理人：

联系电话：                              联系电话：                    联系电话：

开户银行：                              开户银行：                     开户银行：

帐号：                                  帐号：                         帐号：

地址及邮编：                            地址及邮编：                   地址及邮编：

三门县公共资源交易中心

签订时间：    年   月    日

附件一：评分标准

评分标准

| 检 查 内 容 |  | 分值 | 扣分标准 | 检查得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 管理 | 管理养护人员未佩挂 “水库管理养护”牌上岗，文明作业 | 4 | 每人次扣0.1分 |  |
|  | 全体管理养护人员必须办理人身意外保险。 | 6 | 每人次扣1分 |  |
| 设备 管理 | 管理养护设备配置不到位 | 6 | 每次扣1分 |  |
|  | 劳动保护配备不齐 | 6 | 一项扣2分 |  |
|  | 不按安全操作规程和法规作业，不听指挥 | 6 | 每发现1次扣2分 |  |
|  | 未按规定投入设备 | 5 | 每项扣1分 |  |
|  | 其他不文明作业 | 5 | 每人次扣1分 |  |
| 现场 考核 标准 | 坝身杂草丛生，有灌木类植物滋生等 | 4 | 每处扣1分 |  |
|  | 坝身有塌洞未及时处理的 | 4 | 每处扣1分 |  |
|  | 背水坡草皮死亡较多且未及时播撒草籽的 | 4 | 每处扣0.5分 |  |
|  | 发生有白蚁、渗漏等情况未及时上报和记录的 | 4 | 每处扣1分 |  |
|  | 溢洪道进口有拦鱼网，溢洪道内有杂物、土石方等影响行洪的障碍物 | 4 | 每处扣1分 |  |
|  | 备用电源、闸门未按要求进行调试检查、试机等情况的 | 4 | 每处扣1分 |  |
|  | 启闭机拉杆锈蚀、弯曲严重，防腐处理不到位 | 4 | 每处扣1分 |  |
|  | 虹吸管锈蚀严重且影响正常使用 | 4 | 每处扣1分 |  |
|  | 上坝道路不通畅 | 4 | 每处扣1分 |  |
|  | 水库内发现动物尸体、木头、家具等较大物品 | 4 | 每处扣0.5分 |  |
|  | 坝头及坝身有大量积存垃圾 | 4 | 每处扣1分 |  |
|  | 其他不满足管理养护要求的 | 4 | 每处扣1分 |  |
| 信息化平台数据 | 数据没有及时更新维护 | 8 | 每处扣1分 |  |
| 档案管理 | 台账不全，记录不完整 | 6 | 每处扣1分 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |

检查人：                                       检查时间：   年    月    日

年终考核评分标准

|  | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 检查得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理养护人员未培训即上岗的 | 20 | 每少一人扣2分 |  |
|  | 每季度影像资料提供不全的 | 20 | 每少一项扣2分 |  |
|  | 巡查、维修养护记录不全的 | 30 | 每少一项扣2分 |  |
|  | 年终台帐整理不全的 | 30 | 每少一项扣1分 |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |

被考核人：　　　　　　　　　　　　考核人：　　　　　　　　　　　　时间：

注：（1）年度考核满分为100分，其中日常检查占70%，年终考核占30%。最终考核分在80分以上的为合格，不满80分的，每少1分扣除管理养护经费5000元。

（2）若水行政主管部门出台相应的考核办法的话，按照最新的考核办法来执行。

第六部分  应提交的有关格式范例

附件1

法定代表人授权书

致：                     （招标采购单位）：

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加     （填写招标编号、项目名称）  项目的投标活动，并全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

（2）投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（3）投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：                     日期：

附：

全权代表姓名：                             职务：

传真：

电话： 全权代表身份证复印件粘帖处

详细通讯地址：

邮政编码：

附件2

投 标 函

致：_______         __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                    项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______             __（投标人名称）提交商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:_______       ____    日期:_____年___月___日

附件3

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标报价 （元） | 服务期(年) | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县2016年度水利工程标准化管理维修养护项目（二期） | 项 | 1 |  | 1 | 三门县 |  |
| 合计人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件4

投标报价明细表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

注：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件5：

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 类别 | 服务期限 | 服务地点 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照本招标文件第二部分“招标项目技术规格书”内第一节“服务要求”填制，投标人应根据服务的项目、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件6-1

项目负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：提供职称证书、社保证明、业绩及获奖证书等证明材料，原件备查。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件6-2

项目组成员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、提供职称证书或岗位证书或学历证书、社保证明、业绩及获奖证书等证明材料，原件备查。

3、投标单位应根据本工程的特点，配备相应的技术人员，其中机电或机械专业人员必须配备。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件7

投标人类似项目业绩及证明材料

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目单位 | 项目金额 | 合同日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件8

三门县政府采购诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加            项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，自愿放弃投标保证金并愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件9

投标人基本情况表

项目名称：                                                  项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
| 税务登记号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人全称（公章）：     法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件10

服务承诺书

承诺书应包含如下内容： （1）服务范围： （2）质保范围： （3）维护方案（计划、形式）： （4）维护内容： （5）服务质量（响应时间、等）： （7）不负责任的内容： （8）双方负责的内容：

注：投标人对产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺等方面进行详细说明，投标人可参考以上表格中的内容（不局限于以上表格中的内容）自己编制。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期

附件11

供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

| 投标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币一万元以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格须在投标时作为投标文件的商务部分内容放入投标文件中；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

附件12

投标文件格式

- 一、技术文件格式

1.技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年   月   日

2技术文件封面格式（不可缺）：

技术文件              正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：

年   月   日

二、报价文件格式

1. 报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年   月   日

2. 报价文件封面格式（不可缺）：

报价文件           正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                       （加盖公章）

投标人地址：

年   月   日