紫云山庄小区200万像素监控系统工程

招 标 文 件

招  标  人：  三门县紫云山庄小区业主委员会

招标代理机构：浙江省房地产管理咨询有限公司

二 ○ 一 八 年 八 月

三   门   县

建设工程招标文件

项目编号：浙咨询三[2018] 026号

项目名称：紫云山庄小区200万像素监控系统工程

招 标 人：三门县紫云山庄小区业主委员会  （盖章）

招标代理机构：浙江省房地产管理咨询有限公司 （盖章）

联  系  人：方远

联系电话：13634077717

二 ○ 一 八 年 八 月

紫云山庄小区200万像素监控系统工程

# 招标公告

1、招标条件

本招标项目紫云山庄小区200万像素监控系统工程，建设资金来自于集体，招标人为三门县紫云山庄小区业主委员会，招标代理机构为浙江省房地产管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

项目概况：本项目位于三门县紫云山庄小区，本次工程包含三门县紫云山庄200万像素监控系统，具体详见施工图纸。

招标范围： 招标人所提供的施工图纸及预算审核书所包含的所有的施工内容。

预算审核造价：人民币366902.00元

计划工期：30日历天。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：

（1）投标人资质：具备电子与智能化工程专业承包叁级及以上资质或者安防工程企业资质叁级及以上。

（2）项目负责人：具有项目负责人安全生产考核B类证书。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按无效标处理。

4、招标文件的获取

本项目采用现场报名，将于2018年 8月13日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00），在三门县海游街道梧桐路26号4A006（浙江省房地产管理咨询有限公司）  进行现场报名，超过截止时间范围内拒不接受。

4.1招标文件每套售价300元，售后不退。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年 8 月 14日上午9时00分，地点为三门县紫云山庄小区业主委员会办公楼会议室。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 踏勘现场和投标预备会

投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。

7. 报名及获取招标文件携带资料：

1、企业介绍信；2、企业资质证书和营业执照（副本原件及复印件）； 3、报名经办人身份证原件及复印件；4、法人授权书（附件四）。

8、联系方式

招标代理机构联系人：方远

联系电话：13634077717

三门县紫云山庄小区业主委员会

浙江省房地产管理咨询有限公司

2018年 8月 7  日

目 录

前   附   表	8

第一章  投标须知	7

第一节	总  则	8

1. 工程概况	8

2. 招标范围	8

3. 资金来源	8

4. 投标资格	8

5. 投标费用	8

6. 现场条件	8

7. 有关单位和机构	8

8. 踏勘现场	9

第二节	招标文件	9

9. 招标文件的组成	9

10. 招标文件的澄清	9

11. 招标文件的修改	9

12. 招标文件的备案	9

13. 招标文件的解释权	9

第三节	投标文件的编制	9

14. 投标文件的组成	9

15. 投标文件的格式	10

16. 投标内容	10

17. 投标保证金	10

18. 投标有效期	11

19. 投标文件的份数和签署	11

第四节	投标文件的递交	11

20. 投标文件的密封与标志	11

21. 投标文件的递交	11

22. 投标截止期	11

23. 投标文件的补充、修改与撤回	11

第五节	开   标	11

24. 开标	12

25. 投标文件公布	12

第六节	评   标	12

26. 评标会议	12

27. 评标过程的保密	12

28. 投标文件符合性鉴定	12

29. 投标文件的评审	12

30. 评标办法	13

第七节	授予合同	13

31. 中标候选人公示	13

32. 中标通知书	13

33. 合同签订	13

34. 履约保证金	14

第二章  合同条款	18

第一部分  协议书	错误！未定义书签。

第三章  评标办法	21

第四章   投标文件格式	22

附件一：	23

附件二	24

附件三	25

附件四：	26

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 紫云山庄小区200万像素监控系统工程 |
| 2 | 2.1 | 建设地点 | 三门县紫云山庄小区业主委员会 |
| 3 | 3.1 | 预算造价 | 人民币366902.00元 |
| 4 | 4.1 | 承包方式 | 总承包，包工包料。 |
| 5 | 5.1 | 质量标准 | 质量等级标准：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定达合格标准。 安全文明等级标准：合格 |
| 6 | 6.1 | 工期要求 | 不超过30天（日历天） |
| 7 | 7.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 8.1 | 招标范围 | 施工图纸所包括的紫云山庄小区200万像素监控系统工程。 |
| 9 | 9.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 10 | 10.1 | 投标人要求 | 具备电子与智能化工程专业承包叁级及以上资质；或者安防工程企业资质叁级及以上。 |
| 11 | 11.1 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 12 | 12.1 | 投标文件组成 | 投标人的投标文件组成包括： （1）投标承诺书（附件一）； （2）诚信投标承诺书（附件二）； （3）项目管理机构配备表（附件三）； (4)项目明细清单（附件五） （5）必须提供投标产品厂家的原厂授权书（原件）； （6）针对本项目质保函（原件）； （7）检测报告（复印件盖原厂公章）。以上要求提供的材料原件核对后退还，复印件加盖单位公章并装订成册。 |
| 13 | 13.1 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 14 | 14.1 | 评标办法 | 合理低价法 |
| 15 | 15.1 | 投标报价要求 | 投标总报价 |
| 16 | 16.1 | 投标担保要求 | 投标保证金形式：以现金方式于开标截止期前交至投标现场，未中标企业开标结束后退还，保证金为人民币10000元整。中标人投标保证金在开标结束后直接转为履约保证金。 |
| 17 | 17.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 18 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 19 | 19.1 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件必须密封。 |
| 20 | 20.1 20.2 | 投标文件提交 地点与开标地点 | 投标文件递交至：三门县紫云山庄小区业主委员会会议室 地址：三门县紫云山庄小区业主委员会会议室 |
| 21 | 21.1 21.2 | 提交投标文件 截止时间与开标 时间 | 2018年 8月 14 日上午 9 时 00 分； |
| 22 | 23.1 | 特别说明 | 1、招标文件资料费以现金方式在现场报名的同时提交； |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 工程概况

1.1工程名称：紫云山庄小区200万像素监控系统工程

1.2建设地点：三门县紫云山庄小区业主委员会

1.3预算造价：366902.00元

1.4施工工期：不超过30天（日历天） 。

1.5承包方式：包工包料

1.6质量标准：合格

### 招标范围

2.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第7项。

2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第8项。

### 资金来源

  - 招标人的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

### 投标资格

  - 本次招标要求投标人须具备：

  - （1）投标人资质：具备电子与智能化工程专业承包叁级及以上资质或者安防工程企业资质叁级及以上。

（2）项目负责人：具有项目负责人安全生产考核B类证书。

  - 本次招标不接受联合体投标。

  - 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按无效标处理。

### 投标费用

  - 本项目代理费由中标单位支付,金额为5000.00元，收到中标通知书前付清，供应商报价时自行考虑。

### 现场条件

  - 已具备施工条件。

### 有关单位和机构

  - 招标人(业主)：三门县紫云山庄小区业主委员会 ；

  - 招标备案部门：  /    ；

  - 招标代理机构：浙江省房地产管理咨询有限公司；

### 踏勘现场

  - 投标人对工程施工现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件由招标公告、前附表、投标须知、合同主要协议条款、施工图纸、招标人提供的经审核后的施工图预算书（以下简称招标人预算书，实物工程量清单已在内）、投标承诺书格式、辅助资料表格式等组成。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向招标人提出，招标人将统一以书面答复，招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 在投标截止时间3日前，招标人将统一修改招标文件，投标人自行关注。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面形式通知投标人。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

### 招标文件的备案

  - 招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构、行业主管部门备案盖章的一律无效。

### 招标文件的解释权

本招标文件的解释权（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

14.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第12项。

### 投标文件的格式

  - 投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

  - 投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸。

### 投标内容

  - 报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、安全、保险、利润、税金、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标报价为总报价，总工期以日历天计。

  - 报价方式：各投标人应根据招标人提供的全套施工图、技术资料、预算造价、施工工期，以及本工程实际情况和自身的综合实力，结合市场价格信息、管理技术水平，综合测定后采用总报价的方式竞报投标报价，但总报价不得超过前附表所规定的预算价，否则作无效标处理。

  - 招标人提供的施工图预算作为投标报价的共同基础，投标人不得变更，并按下列定额与规定套用：

  - （1）《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；

  - （2）《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；

  - （3）《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）；

  - （4）《台州建设工程造价信息》三门信息价及市场调查价；

  - （5）省市有关造价方面文件及规定。

  - 工程质量要求：按国家以及省、市、县等有关质量管理规定，必须达到合格工程等级。

  - 安全文明施工要求：按国家以及省、市、县等有关安全生产和文明施工管理规定，必须达到合格等级。

  - 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

  - 投标工期：不超过30天（日历天）。

### 投标保证金

  - 投标保证金的形式：以现金方式于开标截止期前交至投标现场。

  - 投标保证金金额：详见本须知前附表第16项。

  - 投标保证金缴纳截止时间：同开标截止时间。

  - 投标保证金的有效期：同投标有效期。

  - 投标人未递交投标保证金的或提交的保证金不匹配的，招标人将视为不响应招标文件而作为无效标。

  - 如投标人有下列情况，投标担保将不予退还：

(1) 投标人违反《诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《投标人资格自查表》和《项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料和履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

17.7投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

### 投标有效期

  - 投标有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按前附表规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中要求签署或盖章，投标人均按要求签署或盖章。

  - 证书材料原件的复印件要求加盖法人单位公章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称。

  - 密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字；

### 投标文件的递交

  - 投标人应按前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件。投标截止时间以后送达的投标文件，将被拒收。

  - 递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议：

投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）应持本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件将被拒绝。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间见前附表规定。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3份的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行开标会议；

  - 开标会议在有关部门的监督下，由招标人组织并主持；

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。实质性内容包括投标承诺书是否按招标文件要求编制，投标报价、质量、工期等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的评审

29.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

29.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标资格不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

29.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

29.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

29.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 评标办法

30.1本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第14项，具体内容详见本招标文件第三章。

## 授予合同

### 中标候选人公示

  - 招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当接受公示。公示期不得少于3个工作日。

  - 公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

  - 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

  - 中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）按本章第29项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第31.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 中标通知书

  - 招标人应当确定中标候选人为中标人中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

  - 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

  - 招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

  - 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 合同签订

  - 自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

  - 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

### 履约保证金

  - 中标人应在签订书面合同之前,将履约保证金按本招标文件规定提交给三门县紫云山庄小区业主委员会 。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

第二章 技术规格书

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万摄像机 | 大华、海康威视、 天地伟业 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；红外照射距离最远可达50米；防护等级 IP67 | 台 |  | 93 |  |
| 2 | 监控专用电源 | 国产 | 12V10A | 台 |  | 20 |  |
| 3 | 监控立杆 | 国产 | 3.0米高不锈钢304包括基础水泥材料等 | 根 |  | 54 |  |
| 4 | 电源线 | 国产 | 国标 分箱总线 无氧铜护套软线RVV2*2.5 | 米 |  | 2200 |  |
| 5 | 防水网线 | 时代、帝一、天诚 | 国标 超五类非屏蔽4对双绞线 | 米 |  | 7440 |  |
| 6 | 防水电源线 | 时代、帝一、天诚 | 国标 无氧铜护套软线RVV2*1.0 | 米 |  | 7440 |  |
| 7 | 室外防水光缆 | 时代、帝一、天诚 | 国标 室外单模2芯 | 米 |  | 2200 |  |
| 8 | 光纤熔接 | 国产 | 光缆熔接法 单模； | 芯 |  | 80 |  |
| 9 | 单模光纤跳线 | 时代、帝一、天诚 | SC-SC单模 纤芯类型：OS1，连接器插针类型：进口陶瓷，插针端面：UPC端面，连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB； | 根 |  | 20 |  |
| 10 | 光纤配线架 | 时代、帝一、天诚 | 24芯光纤配线架（包含熔纤盘、SC尾纤、SC光纤耦合器） | 套 |  | 2 |  |
| 10 | 机架式光纤终端盒 | 时代、帝一、天诚 | 优质冷轧钢板整体黑色喷塑，4芯熔纤盘(含SC尾纤） | 套 |  | 20 |  |
| 11 | 16口交换机 | 海康、华三、华为 | 16口千兆电口+2个千兆光口非网管型交换机 | 台 |  | 12 |  |
| 12 | 8口交换机 | 海康、华三、华为 | 8口千兆电口+2个千兆光口非网管型交换机 | 台 |  | 8 |  |
| 13 | 千兆光纤收发器 | 国产 | 千兆单模SC接口、1光4电 | 对 |  | 20 |  |
| 14 | 不锈钢箱 | 国产 | 201不锈钢落地防水型,600*600*350 包括短路器 插座 自动散热器 德力西电源防雷器等 | 套 |  | 12 |  |
| 15 | 室外防水安防箱基础 | 国产 | 含基础浇筑 接地等 | 套 |  | 12 |  |
| 16 | 不锈钢箱 | 国产 | 201不锈钢抱杆500*400*150 包括短路器 插座 自动散热器 德力西电源防雷器等 | 套 |  | 8 |  |
| 17 | PVC电线管20 | 公元、中财、日丰 | PVC中型电线管20 | 米 |  | 5000 |  |
| 18 | PVC电线管25 | 公元、中财、日丰 | PVC中型电线管25 | 米 |  | 2500 |  |
| 19 | PVC电线管40 | 公元、中财、日丰 | PVC中型电线管40 | 米 |  | 500 |  |
| 20 | PE管 | 公元、中财、日丰 | PE50 | 米 |  | 350 |  |
| 21 | 附件 | 国产 | 水晶头 高清线 PVC管子配件 波纹管 公母头 标签 胶布 扎带等 | 套 |  | 1 |  |
| 22 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （二）中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路网路硬盘录像机 | 大华、海康威视、 天地伟业 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，256M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出；支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）；支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 监控专用硬盘 | 西部数据、希捷、三信 | WD/西部数据 WD60EJRX 6T 5400转 缓存容量: 64MB 可存25天左右 | 块 | 12 |  |  |
| 3 | 24交换机 | 大华、海康威视、 天地伟业 | 24口千兆电口+2个千兆光口非网管型交换机 交换容量48Gbps,包转发率35.7Mpps | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 43寸液晶监视器 | 大华、海康威视、 天地伟业 | LCD液晶显示单元； 尺寸:43英寸； 分辨率 ：1920x1080； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：6.5ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 分辨率 1920×1080 信号输入 VGA(D-Sub)、HDMI | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 组装电脑 | 国产 | 配置： CPUi3 4G内存 固态硬盘128G 19寸液晶 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 安装辅材 | 国产 | 含：软管、标签、胶布、扎带、水晶头等安装配件； | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （三）市政费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  | 含：局部路面、绿化破坏与修复，手孔修复，原有管路堵塞修复、原监控立杆及安防箱拆除等费用。 | 套 | 0 |  |  |
|  | 挖土及回填 |  | 挖土、回填，宽500mm*深700mm电缆沟； | M3 | 0 |  |  |
|  | 电气配管 |  | PE50，聚乙烯穿线管、壁厚3.0mm（沿围墙一周敷设） | 米 | 0 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

投标人必须满足所有技术规格否则做无效标处理

# 第三章  合同条款

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。

合同通用条款示范文本（GF-2013-0201）的通用条款。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

第一部分   合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：  自筹

5.工程内容：招标人提供的施工图及预算审核书中所包含的所有工程。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

6.工程承包范围：招标人提供的施工图及预算审核书中所包含的所有工程。

二、合同工期

计划开工日期：          年      月      日。

计划竣工日期：          年      月      日。

工期总日历天数：          天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定达合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥                元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                。

3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人指定的银行账户，承包人收取款项时开具建筑业统一发票。

五、项目经理

承包人项目经理：               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算审核书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.5款赋予的规定一致。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺工程所用设备及材料均为发包人指定招标文件中的推荐品牌，未经发包人允许不得更换品牌、型号、参数、数量，否则发包人拒绝支付全部工程价款。

八、 付款方式：

（1）待工程完工验收合格后，付至工程价款的95%。剩余5%作为质量保证金，质保期为3年，待质保期满后一星期内退还质量保证金（不计息）。

（2）其余按合同通用条款。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 补充协议

#### 1.保险

1.1工程保险

关于工程保险的特别约定：  发包人投保内容：建安工程一切险（含第三者责任险）  。

1.2 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：              。

1.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                 。

十二、争议解决

1.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                           。

1.2争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定      。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

1.3争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。

1.4争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

1.5仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 三门县人民法院起诉。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后  生效。

十三、合同份数

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份，合同备案机构执一份。

发包人：  （公章）                          承包人：  （签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

电  话：                     电  话：

电子信箱：                   电子信箱：

地  址：                      地  址：   

电  话：                    电  话：     

传  真：                    传  真：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                        账  号： 

### 备案意见：

### 三建合办（    ）审字第    号

经办人：

备案机关（章）

# 第四章  评标办法

本项目的评标办法采用经评审的合理低价法。

一、第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入商务标评审。

二、第二阶段为商务标评审。（以下除注明外，计算结果保留整数）。

投标人总报价如超出预算的，以无效标处理。

评标委员会根据资格审查通过的投标人，对各投标单位投标承诺的总报价、工期、质量等进行复核，经评审所有有效投标资料中，取投标报价最低的为中标候选人，如投标报价相同，则抽签决定。

三、中标候选人的确定。

（1）招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，则本次招标失败，重新组织招标。

中标价（合同价）＝中标候选人的投标报价。

# 第五章   投标文件格式

附件一：

紫云山庄小区200万像素监控系统工程

投标承诺书

三门县紫云山庄小区业主委员会 ：

根据你方编号为浙咨询三[2018] 026号的紫云山庄小区200万像素监控系统工程招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方承诺：

一、报价：我方愿以总报价人民币             ，￥：        元（保留两位小数）承包上述工程的施工、竣工和保修。

二、工期：30日历天内完成预验收。

三、工程质量：确保合格工程等级。

四、安全生产和文明施工：确保合格等级。

五、人员设备按投标文件的承诺及时到位。

六、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

七、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。

投标人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件二

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加紫云山庄小区200万像素监控系统工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投  标  人（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

附件三：

紫云山庄小区200万像素监控系统工程

项目管理机构配备表

| 本工程拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码/ 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：表中所列的项目负责人必须配备，其余人员的配备由投标人自行确定。

投标人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件四 ：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

三门县紫云山庄小区业主委员会 ：

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以我单位的名义签署________________的投标文件及其它文件,参加开标、询标、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

附件五：

紫云山庄小区200万像素监控系统工程

项目明细清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

说明：1、以上报价应包括所有一切需涉及的费用，数量按实际安装结算，各种设备及材料单价不得调整。

2、以上报价应与“投标承诺书”中的报价数相一致。