三门县拓展类招标文件

三拓展-2018-052号

项目名称：三门县横渡镇、花桥镇水利工程标准化视频化服务项目

采购单位：三门县水利基础设施投资有限公司（盖章）

招标代理机构：浙江衡达工程咨询有限公司（盖章）

2018年10月

目录

第一部分招标公告	3

第二部分招标项目技术规格书	5

一、招标内容	5

二、项目概述	5

二、具体点位清单	7

三、采购清单及参数要求	10

四、服务考核要求：	14

五、其他	14

六、商务需求	15

第三部分投标人须知	16

第四部分评标办法及评标标准	26

第五部分合同主要条款	29

第六部分应提交的有关格式范例	32

附件1	32

附件2	27

附件3	28

附件4	29

附件5	30

附件6	31

附件7	32

附件8	33

附件9	34

附件10	35

# 第一部分招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定, 受三门县水利基础设施投资有限公司的委托，现就三门县横渡镇、花桥镇水利工程标准化视频化服务项目进行公开招标。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加。

一、招标编号：三拓展-2018- 052号

二、招标项目内容：三门县横渡镇、花桥镇水利工程标准化视频化服务采购，具体内容详见招标文件第二章。

三、服务运营期限：36个月

四、项目预算：人民币170万元。

五、合格供应商需符合以下条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）具有广播电视信息服务及相关技术服务经营范围；

（3）本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

6.1凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件。三门县公共资源交易中心网址：http://www.smztb.com。

6.2 招标文件每套售价300元（提交投标文件时缴纳），售后不退。

七、投标文件的递交：

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年11月13日上午9时00分，地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼LED屏幕）。

7.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

八、投标保证金

1、投标保证金的形式：采用现金形式。

2、投标保证金金额：人民币叁万元整（¥30000.00元）。

3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。

九、项目咨询：

招标联系人：毛灵强； 联系电话：0576-83328965

代理联系人：王爱月； 联系电话：0576-89300193

三门县水利基础设施投资有限公司

浙江衡达工程咨询有限公司

2018年10月 22日

# 第二部分招标项目技术规格书

第一节  技术要求

## 招标内容

| 项目名称 | 区域范围 | 服务要求 | 服务运营期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三门县横渡镇、花桥镇水利工程标准化视频化服务项目 | 三门县横渡镇、花桥镇区域内的山塘、水库、海塘。详见具体点位清单 | 详见招标要求 | 36个月 |

投标供应商需在三门县内建设一套视频监控管理平台，实现视频接入、存储、管理等功能，满足录像保存30天要求，采购方不提供相关设备及机房场地。

备注：运营服务期：每个摄像头服务期自该摄像头经服务购买方准入验收通过后，开始计算运营服务期。

## 二、项目概述

根据浙江省水利厅印发《浙江省水利工程水平监视系统建设技术规程》要求，为开创水利管理运行的新模式，本项目建设的监控系统，实现山塘、水库、海塘等24小时实时监控，大大增强了巡查监查力度，提高信息化管理水平。水利信息化就是要充分利用现代信息技术，深入开发和广泛利用信息资源，促进信息交流和资源共享，实现各类水利信息及其处理的数字化、网络化、集成化、智能化，全面提升水利为国民经济和社会发展服务的能力和水平，是建设最严格水资源管理制度的重要技术手段。

视频监控监控系统建成以后，可对区域内水库、海塘、山塘等的水位及积水情况变化等进行全天候监控，及时发现和制止涉塘涉堤企业的违法行为，以及游人翻越堤坝等安全隐患。在汛期临近时，还可有效解决水塘观察难、管理难等问题，为防汛抢险提供第一手的决策依据，更好地保障水利安全。

本项目在三门县横渡镇、花桥镇区域内的山塘、水库、海塘等地建设水利标准化视频监控，并在部分山塘水库必要监控点位安装应急广播。根据不同监视对象的特点，合理选择监视前端位置，位置布设应满足对监视对象的有效观察。具体参考《浙江省水利工程视频监视系统建设技术规程（试行）》中对于水库、海塘建设要求。

## 三、项目设计架构

视频监控平台功能分为五大功能模块：系统管理功能、实时监控功能、录像管理功能、统一运维网管功能和智能前端管理集成功能。

- 系统管理功能包括：系统配置管理、设备管理维护、告警联动管理、日常管理维护；

- 实时监控功能包括：实时图像点播、云台控制功能、语音功能、图片抓拍功能、电子地图功能；

- 录像管理功能包括：客户端录像、平台录像、录像回放/下载；

- 统一运维网管功能包括：视频监控业务网元和设备的接入、拓扑、告警、性能、配置管理、数据分析、业务跟踪等管理功能

- 智能前端管理集成功能包括：入侵检测、徘徊检测、遗留检测、移走检测、绊线检测；

▲注：投标供应商需自行组织队伍勘测，给出详细的点位信息、图纸，用于项目结算后的资料归档，对点位有疑问的给出相关意见，待中标后给予明确。

## 四、总体要求：

（一）、 采购单位不集中组织现场勘察，由于本项目施工及维护较为复杂，投标人根据招标文件中阐述的位置自行进行现场勘察。

（二）、具体点位清单（仅供参考，具体以实际实施为准）

| 序号 | 安装点位-XX水库 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 横渡峙洋水库 | 大坝 |
|  |  | 溢洪道 |
|  |  | 管理房 |
| 2 | 横渡朝阳水库 | 大坝 |
|  |  | 溢洪道 |
|  |  | 管理房 |
| 3 | 花桥里院水库 | 大坝 |
|  |  | 溢洪道 |
|  |  | 管理房 |
| 4 | 花桥小岭水库 | 大坝 |
|  |  | 溢洪道 |
|  |  | 管理房 |
| 5 | 花桥王申坦水库 | 大坝 |
|  |  | 溢洪道 |
|  |  | 管理房 |
| 序号 | 安装点位-XX海塘水闸 | 安装位置 |
| 1 | 红旗塘 | 老闸启闭室室内 |
|  |  | 老闸启闭室室外 |
|  |  | 老闸塘坝 |
|  |  | 新闸启闭室室内 |
|  |  | 新闸启闭室室外 |
|  |  | 新闸塘坝 |
| 2 | 北岙塘 | 跳头闸启闭室室内 |
|  |  | 跳头闸启闭室室外 |
|  |  | 跳头闸塘坝 |
|  |  | 北岙闸启闭室室内 |
|  |  | 北岙闸启闭室室外 |
|  |  | 北岙闸塘坝 |
| 3 | 芝岙塘 | 芝岙闸启闭室室内 |
|  |  | 芝岙闸启闭室室外 |
|  |  | 芝岙闸塘坝 |
| 4 | 横渡海塘 | 铁强1号闸-启闭室内 |
|  |  | 铁强1号闸-启闭室外 |
|  |  | 铁强1号闸-塘坝 |
|  |  | 铁强2号闸-启闭室内 |
|  |  | 铁强2号闸-启闭室外 |
|  |  | 铁强2号闸-塘坝 |
|  |  | 铁强3号闸-启闭室内 |
|  |  | 铁强3号闸-启闭室外 |
|  |  | 铁强3号闸-塘坝 |
|  |  | 托岙1号闸-启闭室内 |
|  |  | 托岙1号闸-启闭室外 |
|  |  | 托岙1号闸-塘坝 |
|  |  | 托岙2号闸-启闭室内 |
|  |  | 托岙2号闸-启闭室外 |
|  |  | 托岙2号闸-塘坝 |
| 序号 | 安装点位-XX山塘 | 安装位置 |
| 1 | 花桥岙口山塘 | 大坝 |
|  |  | 溢洪道 |
|  |  | 管理房 |
| 2 | 花桥黄溪山塘 | 大坝 |
|  |  | 溢洪道 |
|  |  | 管理房 |
| 3 | 花桥流水岩山塘 | 大坝 |
|  |  | 溢洪道 |
|  |  | 管理房 |
| 4 | 花桥门冲山塘 | 大坝 |
|  |  | 溢洪道 |
|  |  | 管理房 |
| 5 | 花桥红星山塘 | 大坝 |
|  |  | 溢洪道 |
|  |  | 管理房 |
| 6 | 横渡镇水山田山塘 | 大坝 |
|  |  | 溢洪道 |
|  |  | 管理房 |
| 7 | 横渡镇黄家岙山塘 | 大坝 |
|  |  | 溢洪道 |
|  |  | 管理房 |
| 序号 | 安装点位-XX水厂 | 安装位置 |
| 1 | 横渡峙洋水电站 | 设备间 |
|  |  | 操作间 |
|  |  | 通道 |
|  |  | 大门口 |
| 2 | 横渡水厂 | 厂区（6个） |
| 3 | 花桥水厂 | 厂区（4个） |

## （三）、采购清单及参数要求

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 计量单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外枪型摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(6mm,8mm,12mm可选)；宽动态范围 120dB； | 台 | 80 | 海康、大华、中控 | 优于或相当于 |
|  |  | 信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明） |  |  |  |  |
|  |  | 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)、1对报警输入/输出;存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持); |  |  |  |  |
|  |  | 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） |  |  |  |  |
|  |  | 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明） |  |  |  |  |
|  |  | 支持485通信；智能报警 越界侦测,区域侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / P0E(802.3af)；功耗 5.5W MAX；红外照射距离 30米；防护等级 IP67 |  |  |  |  |
| 2 | 红外球机 | 200万8寸红外； | 台 | 1 | 海康、大华、中控 | 优于或相当于 |
|  |  | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以公安部型式检验报告为准） |  |  |  |  |
|  |  | 1920×1080@60fps； |  |  |  |  |
|  |  | 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准）； |  |  |  |  |
|  |  | 200米红外照射距离；焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍；支持音频、报警；支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-20°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，50W max； |  |  |  |  |
|  |  | 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准） |  |  |  |  |
|  |  | 支持IP67，TVS 8000V防浪涌；工作温度：-45℃-70℃。 |  |  |  |  |
| 3 | 风能太阳能供电系统 | 太阳能板（一套两块）： | 套 | 6 |  |  |
|  |  | 单晶硅太阳能电池组件，转换率17%以上，工作电压：36V，工作电流：6.94安，250W/块。具有CE、TUV认证,衰减率：一年内不大于5％。具有“CE、ROHS”认证, 符合“国家太阳能光伏产品质量监督检验中心”检验报告。 |  |  |  |  |
|  |  | 阀控式胶体蓄电池： |  |  |  |  |
|  |  | 高性能免维护太阳能专用胶体电池，12V，200AH/块， -20℃-60℃温度范围内使用，使用寿命5年。具有“CE、ROHS”认证. |  |  |  |  |
|  |  | 风光互补系统集成箱： |  |  |  |  |
|  |  | 风力发电机、太阳能板整流及各类控制保护单元，LCD液晶显示系统工作数据，限压、限流充电方式，各完善的系统保护功能，风机输入功率300W，太阳能输入功率500W，直流最大输出电流10A，箱体内置风扇，自带散热功能，设备箱材质：304不锈钢户外挂杆箱，含风光互补系统防雷、断路器、汇流排端子，内部走线，系统电压输出：DC12V,102W |  |  |  |  |
|  |  | 小型风力发电机: |  |  |  |  |
|  |  | 水平轴风力发电机，功率300w, 电压24V, 玻璃尼龙纤维复合材料叶片，叶片轮毂镶嵌式设计，叶片直径1.16米，2.5米/秒启动风速，3米/秒切入风速，最大承受风速35米/秒，机身全铝合金，SKF耐低温进口轴承，48mm钢管连接。应有“CE、ROHS”等风能行业认证，符合国家风机行业标准和机械工业风力机械产品质量监督检测中心检验报告. |  |  |  |  |
|  |  | 蓄电池地埋箱： |  |  |  |  |
|  |  | 400AH蓄电池地埋箱,防水,防腐蚀,电池恒温。 |  |  |  |  |
| 4 | 广播智能调频音箱 | 设备功能要求： 1、支持通过RDS加密指令控制播放、开关机、音量、接收频率等； 2、开关机和广播切换支持淡入淡出功能； 3、上级信号优于下级信号、应急信号优于日常信号； 4、支持GPRS回传，回传参数至少包含接收频率、信号强度、开关机状态、音量状态等； 5、支持远程电源、地址码、接收频率等参数设置； 6、内置防水、防潮扬声器，音量连续可调； 7、防雨型铝合金喷塑外壳，ABS工程塑料上下底盖，防漏电、防击穿； 8、百叶窗面板，内部采用防腐材料衬板，有效防水防潮； 9、具有良好的防雷功能和瞬间异常自动保护功能； 10、外置式电源保险丝, 方便更换。 性能指标： FM接收频率范围：76~108MHz 调频接收灵敏度：≤30dBuV 音频输出功率：≥25W 频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 谐波失真：≤1%(1KHz) 信噪比：≥60dB 待机功耗：≤4W 工作温度：-20℃-60℃ | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 维护费 | 每月/每台/36个月 | 台 | 81 |  |  |
| 6 | 广播维护费 | 每月/每台/36个月 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 配件 | 包括项目实施所需要的电缆、网线、PVC管及设备箱等，户外设备必须做好防水措施、施工规范，报价包含所有安装费及税费。 | 批 | 1 |  |  |

▲上述所有指标要求是采购人提出必须满足的，技术指标若出现负偏差，会被酌情扣分。

## 五、服务考核要求：

| 序号 | 指标名称 | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频上线率 | 防汛期（4月15日至10月15日）需保证平台视频图像在线率在90%及以上、非汛期期间（10月16日至4月14日）间对平台上视频图像在线率保证在85%及以上的考核；在台风预警期间对所有点位进行排查并给予采购方巡查记录表告知点位情况； | 采购单位在抽查过程中对于防汛期间上线未达标点位，离线天数超过4天，扣除该点位本月租金。非讯期期间，离线天数超过7天，扣除未上线点位本月租金；下雨、台风等特殊天气原因延后处理；电力、光纤中断及其它不可抗拒因素造成修复延时不计入考核时间。 |
| 2 | 广播上线率 | 防汛期（4月15日至10月15日）需保证广播在线率在90%及以上、非汛期期间（10月16日至4月14日）间对广播在线率保证在85%及以上的考核；在台风预警期间对所有点位进行排查并给予采购方巡查记录表告知点位情况； | 采购单位在抽查过程中对于防汛期间上线未达标点位，离线天数超过4天，扣除该点位本月租金。非讯期期间，离线天数超过7天，扣除未上线点位本月租金；下雨、台风等特殊天气原因延后处理；电力、光纤中断及其它不可抗拒因素造成修复延时不计入考核时间。 |
| 3 | 录像图像质量 | 每月由采购方抽取8个摄像机录像30天内存储视频抽查不少于20分钟视频的像素、帧数进行检测,发现像素少于1920*1080、每秒录像的帧数少于15帧的视频为不达标 | 每月测试结果有一项有一次不达标的，扣除该摄像机该月租金，本月抽查测试不达标的，下月需复检（不含在每月8个摄像头抽检量中），复检还未达标的，从月租金中扣除该摄像机复检月服务月租费。 |
| 4 | 维修规定 | 由采购方相关人员及投标人单位人员每月到业主指定摄像头位置巡查一次（着重检测布线等现场情况），或在日常工作中发现不按本项目设计采购、建设要求进行维修保养工作为不达标。 |  |

若投标人在投标时承诺的服务考核优于以上标准，则以投标人承诺的服务考核为准。

## 六、其他

1、采购文件提供的清单作为供应商投标报价的参照数据，所投设备性能不得低于招标要求。

2、供应商在投标文件中应明确所选用设备或材料的品牌。

3、成交供应商需在货物到货时按采购人要求提供货物出厂合格证明，原装正品证明。

4、服务期限满后，乙方继续提供服务的，服务费单价不得高于本期的服务费单价，具体由双方另行协商。

5、摄像机数量发生增减，服务费用按实际摄像机数及乙方承诺的每个摄像机的服务单价进行结算。

6、建设期内如甲方根据实际情况需调整在建、已建或未建的监控摄像机点位的，乙方须予以调整，相关费用参照投标文件单价，另行商议。

## 第二节、商务需求

一、服务运营期限：36个月

建设周期为90天

二、项目报价要求：

投标报价以人民币为结算货币，项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费等其他一切费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整，结算价为实际完成的数量乘以投标单价（合同价）。

三、付款方式：

通过试运行，依前端点位视频上线作为准入验收条件，次月即可开始计算服务运营期限，再根据考核结果情况按每个摄像机每季度服务报酬结算并付服务费。

四、履约保证金：

政府采购合同金额的10%,成交供应商应在签定合同之前,将履约保证金汇入采购方指定的账户，如成交供应商不及时提交履约保证金或不按时与采购方签订合同，采购方将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。履约保证金36个月服务期满后十五个工作日无息退还。

五、项目分包：本项目不允许分包。

六、安全责任：成交人外业调查期间发生的人身意外事故由其自行负责，与供应商无关。

# 第三部分投标人须知

一   总 则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2、本次招标代理服务费由中标供应商承担，中标供应商在领取中标通知书时一次性付清。

采购代理服务费金额：以标项中标金额为计算基数，按以下标准费率计算收取，费率标准如下：

| 金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100~500之间部分 | 1.1% |
| 500~1000之间部分 | 0.8% |
| 1000~5000之间部分 | 0.5% |

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（六）转包或分包

本项目不允许转包和分包。

（七）特别说明：

▲1.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（八）质疑与投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2.质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3.采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

4.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告监管机构。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

5.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1.投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自采购文件公告之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。逾期不得再对招标文件内容提出质疑，并视为对招标文件内容认可。

2.采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构于投标截止时间至少15日前在 “三门县公共资源交易中心”网站上发布澄清或更正公告；不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

3.当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）	投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标人的要求提供：报价文件和技术文件

1、报价文件

（1）报价

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

①投标函（附件1）；

②开标一览表（附件2）；

③商务需求响应表（附件3）。

2、技术文件

（1）资格、资信证明文件

①法定代表人授权书（附件4）；

②供应商情况一览表（附件5）；

③项目实施人员一览表（附件6）；

④投标人项目业绩及证明材料（附件7）；（若有）

⑤技术需求响应表（附件8）；

⑥诚信投标保证书（附件9）。

（2）技术方案提供：

①投标产品的品牌、性能的描述、配置是否响应招标文件要求；

②对本项目的具体响应技术方案；

③保证项目实施的具体方案；

④工程质量的技术力量及技术措施；

⑤运营及后续的服务能力；

⑥投标人建议的安装、调试及验收的方案和措施；

⑦投标人需要说明的其他内容（格式自拟）。

（3）证书及其他材料（投标资质、资格不符合招标文件要求的按无效标处理，除此之外，如不按要求提供，相应类项不予评分。证书及业绩材料要求提供与原件一致的复印件，复印件要求加盖单位公章，提供原件备查。）：

A、营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

B、供应商承担过的同类业绩，提供合同复印件（若有）；

C、技术资信分评分表中涉及到评分的资料；

D、供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

投标文件制作说明：与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张。统一以A4纸大小装订。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费等其他一切费用。各供应商应根据采购人提供的技术资料、工程量清单，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报报价。总报价以人民币元计，保留整数。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲4.若投标报价超过预算价的，其投标文件作无效标处理。

5、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标保证金

1、投标保证金的缴纳：见招标公告。

2、 中标候选人的投标保证金待招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。其余投标人的投标保证金在开标结束后当场退还。

3、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

（六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封及标记

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册。技术文件、报价文件各自密封（各需正本一份副本四份），投标文件不得活页装订（包括塑料滑杆封装、订书机装订等），封面必须采用专用封面纸装祯并加盖“正本”或“副本”字样和标段号。

2、投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称、标段号（如有），并注明“投标文件名称（技术文件/报价文件）”、“开标时启封”字样。必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字（总体格式参照招标文件附件10）。

3、如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标人延长截止时间和开标时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

1、投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前书面通知招标人（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标

（一）开标

1、招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本次招标采用先评审技术服务方案和商务资格后公开并评审报价的办法实施）。

（二） 开标程序：（综合评分法使用）

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、评标委员会先进行资格预审并对技术标书进行评审，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

6、由主持人按各投标人提交投标文件时间的先后顺序拆封报价标书，并现场宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标人认为有必要宣读的其他内容；

7、招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、评标委员会对报价文件进行评审，计算价格分及总得分；

9、评标委员会确定预中标供应商；

10、招标人宣布评标结果，开标会议结束。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员为5人及以上单数。其中，技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标（书面形式）,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则确定预中标供应商，同时起草评标报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中“开标一览表”内容与“投标明细清单”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（五）发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

1、不具备招标文件规定投标资格要求的；

2、应交未交投标保证金的；

3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

5、投标报价金额超过预算价的；

6、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算价，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或请政府采购监管部门进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

（一）确定中标人。

1、采购人根据评标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2、采购人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

3采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4、 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》之日起10天内签订书面合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金：采购合同金额的10%。

（1）成交供应商应在签定合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇采购方指定的账户，如成交供应商不及时提交履约保证金或不按时与采购方签订合同，采购方将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

（2）签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）供应商在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待履约责任期满后，按合同约定退还。

# 第四部分评标办法及评标标准

一、招标方将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审：

1、技术资信 80分；

2、商务报价 20分；

评标总得分=技术资信分+商务报价分

四、评标委员会为五人及以上单数，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后给分（保留小数点后2位），以该得分最高的投标人为中标供应商；

五、如得分相同，按投标报价由低到高顺序排列中标供应商；如得分且投标报价相同的，按技术资信分由高到低顺序排列中标供应商。若两者均相同的，则抽签确定中标供应商。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

1、技术资信分（80分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评委成员评分的算术平均值为该投标人技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评审项目 |  | 评审细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标人实力 （6分） |  | 开展本项目所必须的网络线路、机房等硬件条件情况，特别是具备裸光纤覆盖三门县全行政区域的情况。 | 6 |
| 2 |  | 广播接入证明（3分） |  | 所有室外广播按照应急办要求，统一接入三门县应急广播平台。提供接入证明的得3分，不提供证明材料不得分。证明材料以三门县传媒中心（三门县广播电视台）盖章为准。 | 3 |
| 3 |  | 投标产品综合性能及设计水平（9分） |  | 投标人提供的设备品牌、响应情况、式样、配置及性能等情况，是否满足或超过基本配置要求。参数不符合的每项扣1分，一档：9～7分；二档：6.9-4分；三档：3.9～1分。 | 9 |
| 4 |  | 项目总体技术和实施方案、验收方案和措施 (46分) |  | 根据投标人提供的技术方案的完整性、针对性等综合评分。一档：9～7分；二档：6.9-4分；三档：3.9～1分。 | 9 |
|  |  |  |  | 目的完整技术解决方案、实施方案、符合本项目当前和未来发展的要求。一档：9～7分；二档：6.9-4分；三档：3.9～1分。 | 9 |
|  |  |  |  | 根据项目实施方案中供货组织措施、质量保证措施、安全管理措施、施工方案、工期等。一档：9～7分；二档：6.9-4分；三档：3.9～1分。 | 9 |
|  |  |  |  | 根据投标人对本项目前期准备情况、前端点位建设了解程度以及优化方案，进行横向比较打分。图纸完整，方案优秀得9-7分；部分图纸，方案良好得6.9-4分；一般得3.9-1分。 | 9 |
|  |  |  |  | 对项目实施人员评分，项目组成员中具有高级工程师证书的每个证书得1分，最高得4分，项目组成员中具有中级职称的每个证书得0.5分，最高得4分。 | 8 |
|  |  |  |  | 根据投标人建议的安装、调试及验收的方案和措施横向比较酌情打分，最高得2分。 | 2 |
| 4 |  | 售后服务（14分） |  | 根据投标方对项目整体运营服务整体方案情况横向比较酌情打分。一档：5～4分；二档：3.9～2分；三档：1.9～0分。 | 5 |
|  |  |  |  | 投标单位工商税务注册登记在三门县内的得3分，浙江省内的得1分，其余不得分（以营业执照、税务登记证和组织机构代码证为准）。 | 3 |
|  |  |  |  | 根据后续服务基层站所点位、技术、人员、车辆(权属于投标人所有的车辆行驶证原件)及其他装备保障方案情况，以及是否具有较强的本地化服务能力及响应能力横向比较打分酌情打分。 | 4 |
|  |  |  |  | 培训计划安排合理，编制情况详细和有针对性。 | 2 |
| 6 |  | 标书质量（2分） |  | 根据投标文件的规范性和完整性及编制的质量进行评分。 | 2 |

注：1）上述证明材料中的单位名称与投标单位的名称必须一致。

2）所有涉及打分项的相关证书和业绩原件备查，投标文件中装订复印件，查询时未提供原件，则相应分值扣除。

2、报价（20分）

A）报价得分：进入报价评分的供应商中满足招标文件要求且投标报价最低的最终报价作为评标基准价，其余供应商投标价与该基准价对比。

▲若供应商投标报价超过预算价，则做无效标处理

B）计算出报价评分值（保留小数2位）：

（1）有效供应商的投标价等于评标基准价时，其报价为满分20分。

（2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

投标价得分=（评标基准价/供应商投标价）×价格权值（20%）×100

3、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标候选人。如得分相同，按投标报价由低到高顺序排列中标供应商；如得分且投标报价相同的，按技术资信分由高到低顺序排列中标供应商。若两者均相同的，则抽签确定中标供应商。

# 第五部分合同主要条款

项目名称：三门县横渡镇、花桥镇水利工程标准化视频化服务项目

项目编号：

甲方（采购单位）：三门县水利基础设施投资有限公司

乙方（成交供应商）：

甲、乙双方根据甲中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

政府采购合同金额的10%，在签订合同前汇入采购单位的指定帐户，在服务期满后无违约情况30日内无息退还。

六、运营服务期限

1. 运营服务期限 36个月 。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：提供文本、图纸等成果资料。

3. 履行地点：三门。

八、款项支付

付款方式：通过试运行，依前端点位视频上线作为准入验收条件，次月即可开始计算服务运营期限，再根据考核结果情况按每个摄像机每季度服务报酬结算并付服务费。

如甲方在乙方提出验收申请的15天内未组织验收，也未书面提出异议，视为验收通过，次月即可开始计算服务运营期限。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商处理；

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

十一、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，三门县公共资源交易中心及三门县政府采购监督管理办公室各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、谈判文件及澄清文件等为准。

4、合同必须经三门县公共资源交易中心监证。

甲方（公章）                        乙方（公章）

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

地址及邮编：                        地址及邮编：

# 第六部分应提交的有关格式范例

附件1

投  标 函

致：              （招标采购单位名称）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：                 ），签字代

表             （全名）经正式授权并代表投标人                （投标人名称）提交商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个工作日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                        银行帐号：

授权代表签字:___________    日期:_____年___月___日

附件2

开标一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 运营期限（月） | 服务单价 （元/月.台） | 合 计 （元） | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频画面 | 台 | 81 | 36个月 |  |  | 三门县 |
| 2 | 广播智能调频音箱 | 台 | 3 | 36个月 |  |  | 三门县 |
| 3 | 大写 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费等其他一切费用。

附件3

商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日        期：

说明：本表参照本招标文件第二部分“招标项目技术规格书”内 “商务需求”填制，投标人应在此表上对每项作出承诺或说明。

附件4

授权委托书

致：                     （招标采购单位）：

我              （姓名）系              （供应商名称）的负责人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加     （填写招标编号、项目名称）  项目的投标活动，并全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）供应商已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

（2）供应商同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（3）供应商所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

负责人签字：

投标单位全称（公章）：                     日期：

附：

全权代表姓名：                             职务：

传真：

电话： 全权代表身份证复印件粘帖处

详细通讯地址：

邮政编码：

附件5

投标人基本情况表

项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 企业技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
| 税务登记号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：                       法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件6

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件7

投标人项目业绩及证明材料

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目单位 | 项目金额 | 合同日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2. 业绩须符合以下要求：

- 每项业绩须提供证明文件，业绩证明文件以合同书复印件为准，原件携带备查；

- 投标人所提供业绩不符合以上要求，在技术资信评审中将不被认可。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件8

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

2、描述投标方案如何满足该需求；

3、解释投标方案与用户需求之间的偏差；

4、用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

5、如不填写将视为对招标文件要求无偏差

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件9

三门县诚信投标承诺书

本人以投标人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加             项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，自愿放弃投标保证金并愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人全称（盖章）：

负责人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

## 附件10-1

投标文件格式

一、技术文件格式

1.技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字）

年  月  日

2技术文件封面格式（不可缺）：

技术文件              正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日

## 附件10-2

二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字）

年  月  日

2. 报价文件封面格式（不可缺）：

报价文件           正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                       （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日