.

公开招标采购文件

三拓展2018- 057号

采购项目：三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）

采 购 单 位：三门县人民医院

采购代理机构：浙江嘉逸工程项目管理有限公司

行业主管部门：三门县卫生和计划生育局

2018年11月23日

目   录

第一章  招标公告	4

第二章  投标须知	6

投标须知前附表	6

第一节 总则	8

1.适用范围	8

2.定义	8

3.招标方式	8

4.投标委托	8

5.投标费用	8

6.转包与分包	8

7.特别说明：	9

8.质疑和投诉	9

第二节   招标文件	9

9.招标文件的组成	9

10.投标人的风险	9

11.招标文件的澄清与修改	10

第三节  投标文件的编制	10

12.投标文件的组成	10

13.报价及服务时间要求：	11

14.投标文件的有效期	11

15.投标担保	11

16.投标文件的份数和签署	12

17.投标文件的装订、密封与标志	12

18.投标文件的递交	12

19.投标文件的补充、修改或者撤回	12

第四节  开标	12

20.开标	12

21.投标文件公布	13

第五节  评  标	13

22.评标会议	13

23.评标过程的保密	13

24.评标顺序	13

25.投标文件的澄清	13

26.投标文件的评审	13

27.评标原则及评标办法	14

第六节  授予合同	14

28.中标通知书	14

29.合同签订	15

30.履约保证金	15

第三章  项目技术规格书	16

第四章  评标办法及评分标准	25

一、评标原则	25

二、评标组织	25

三、评标内容及标准	25

1.评标顺序	25

2.第一阶段为资格审查。	25

3.第二阶段为技术资信标评审。	25

4.第三阶段为报价标评审。	27

5.决标	27

第五章   合同主要条款	29

第六章   应提交的有关格式附件	31

附件一：	31

附件二：	32

附件三：	33

附件四：	34

附件五：	35

附件六：	36

附件七：	37

附件八：	38

附件九：	39

附件十:	40

附件十一:	41

- 第一部分 三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，浙江嘉逸工程项目管理有限公司受三门县人民医院 委托就三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）进行公开招标，现欢迎符合相关条件的国内供应商前来参加投标。具体如下：

一、招标编号：三拓展2018-  057号

二、项目名称：三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）。

三、招标范围：三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（包括医院文化宣传、标识标牌、发光字等）制作、深化设计、安装及维护，详见招标文件第三部分项目技术规格书。

四、预算金额：约315万元

五、交货期：45个日历天内完成制作、安装，并提交完整的技术资料向招标单位申请验收。

六、合格的投标人应具备的资格要求：

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定投标人参加政府采购活动应当具备的条件；

2）供应商营业执照须具有标识、标牌、广告牌等相关经营范围；

3）本项目不接受联合体投标。

符合以上资格的供应商均可参加投标。

七、招标文件的获取

1） 凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件。三门县公共资源交易中心网址：http://www.smztb.com。

2） 招标文件每套售价300元（报名时缴纳），售后不退。

八、投标文件的递交

1） 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年12月14日14时30分，地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼LED屏幕）。

2） 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3）投标保证金：人民币 30000元整，以现金方式于开标截止期前交至投标现场。

九、联系方式：

采购方联系人：章工                     联系电话: 13758601708

代理方联系人：叶青青              联系电话：13616675043； 传真：0576-83231100

三门县人民医院

浙江嘉逸工程项目管理有限公司

三门县卫生和计划生育局

2018年11月23日

### 第二部分  投标须知

### 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称 | 三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施） |
| 2 | 2.1 | 采购单位 | 三门县人民医院 |
| 3 |  | 服务地点 | 三门县人民医院滨海新院区 |
| 4 |  | 采购资金来源 | 自筹 |
| 5 | 2.3 2.4 2.5 | 采购内容 | 三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施） |
| 6 | 3.1 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 |  | 预算金额及投标上限价 | 人民币约315万元； 本项目投标上限价为275万元，投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。 |
| 8 |  | 质量标准 | 依据现有的国家标准、规范，合格。 |
| 9 | 13.10 | 交货期 | 45个日历天内完成供货、安装，并提交完整的技术资料向招标单位申请验收。 |
| 10 | 15 | 投标担保 | 投标保证金的形式：现金。 投标保证金金额：人民币 30000元整，以现金方式于开标截止期前交至投标现场。 |
| 11 |  | 投标文件的份数 | 正本1份，副本4 份。 |
| 12 |  | 投标文件的提交 | 截止时间：2018年 12 月 14 日 14：30分 提交地点：三门县公共资源交易中心 |
| 13 |  | 开标时间及地址 | 2018年 12 月 14 日 14：30分 地点:三门县公共资源交易中心 地址：三门县广场路22号 交通大楼四楼 |
| 14 | 13.1 13.2 | 报价内容及方式 | 综合单价 |
| 15 | 第四章 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法 |
| 16 | 17.2 | 投标文件密封及装订 | 技术资信标和报价标分开装订成册，单独密封。投标文件应采用固定装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。采用活页装订的投标文件按无效标处理。 |
| 17 | 20.3 | 开标顺序 | 先开技术资信标，待技术资信标评定结果公布后，再开报价标。 |
| 18 |  | 评标结果公示 | 评标结束后，评标结果公示于三门县公共资源交易中心网（http：//www.smztb.com），公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。 |
| 19 |  | 投标文件有效期 | 90日历天 |
| 20 |  | 签订合同 | 中标通知书发出后10日历天内 |
| 21 |  | 付款方式 | 合同签订后7个工作日内支付合同价的30%作为预付款，主要产品（合同清单的70%）到现场支付20%，所有产品基本安装完毕支付30%，验收合格后7个工作日内支付15%，剩余5%作为质保金，在质保期满后付清（无息）。 |
| 22 | 29 | 履约担保 | 履约保证金为合同价的10%（签订合同前汇入业主指定帐户）；全部设备安装完毕且验收合格后7个工作日内无息退还履约保证金。 |
| 23 |  | 解释 | 本招标文件的解释权属于采购人 |
| 24 |  | 招标文件澄清 或修改时间 | （1）各投标人对招标文件有异议的将投标疑问书面传真至：浙江嘉逸工程项目管理有限公司（0576-83231100 叶青青 收）。采购人将于自收到疑问之日起3日内统一在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）答复并供下载，答复以书面为准。逾期不予答复。 （2）招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将于投标截止时间3日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）修改招标文件，由投标人自行下载。不足3日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 25 |  | 其他 | - 招标文件资料费以现金方式在提交投标文件的同时提交。 - 样品提交要求：必须在投标截止前送达至投标地点并摆放整齐，投标人自行规划行程。 3、近三年以来，投标人和法定代表人或负责人无行贿犯罪记录。是否为无行贿犯罪记录在中标后进行查询，如存在上述行贿犯罪记录的，则取消中标资格。 |

## 第一节 总则

### 1.适用范围

本招标文件适用于三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1“招标采购单位”系指三门县人民医院 （采购人）和组织本次招标的代理机构。

2.2“投标人”指按照本文件规定获得招标文件并向采购人提交投标文件的单位。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备运输、装卸、安装、产品保护、调试、试运行、有关行业专管部门验收、售后服务、维保等工作。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

### 3.招标方式

3.1本次招标采用公开招标方式进行。

### 4.投标委托

4.1投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

### 5.投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2、本项目代理费由中标单位支付，收费金额按照招标代理服务收费标准（货物招标）*80%计算，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

| 招标代理服务收费标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率：% |  |  |  |
| 中标金额（万元） | 服务类型 |  |  |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费率 |  |  |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。 2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：100万元×1.0%=1万元 （500-100）万元×0.7%=2.8万元 （1000-500）×0.55%=2.75万元 （5000-1000）×0.35%=14万元 （6000-5000）×0.2%=2万元 合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元） |  |  |  |

### 6.转包与分包

6.1本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

### 7.特别说明：

7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

7.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《政府采购供应商投诉处理办法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 8.质疑和投诉

8.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

8.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 第二节   招标文件

### 9.招标文件的组成

本招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标须知及投标须知前附表；

（3）项目技术规格书；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

### 10.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 11.招标文件的澄清与修改

11.1投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向采购人提出，采购人将统一在三门县公共资源交易中心网“网址： http://www.smztb.com”答复，由投标人自行下载。采购人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人无任何约束力。

- 11.2招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将于投标截止时间3日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）修改招标文件，由投标人自行下载。

- 11.3招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

11.4招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

11.5招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经采购人备案盖章的一律无效。

## 第三节  投标文件的编制

### 12.投标文件的组成

投标文件由技术资信标、报价标二部分组成。

12.1技术资信标包括：

（1）商务部分

A、法定代表人授权书（附件九）

B、营业执照、税务登记（两项均应加盖单位公章）；

C、投标方资信等级证明；

D、本项目项目负责人及项目组成员资质情况，以及每个系统建设阶段参与人员名单。

E、上年度企业资产负债表及损益表（上面需加盖单位公章）；

F、投标方情况表（附件五）（上面需加盖单位公章）；

（D项以上在标书中提供复印件，但要求投标单位在投标时随身携带原件备查。）

（2）技术部分

①投标项目技术规格书（不许用样本书代替）。

②项目的设计方案、配置设备的系统功能和设备产品的主要技术、性能、特点、加工工艺、产地及流程和质量水平的详细描述，偏离表（附件七）以及产品所遵循的技术规范标准；

③项目制造、安装、验收标准以及系统安装完毕后的测试方案和手段；

④相关备品备件清单、质保期外的备品备件清单、随机专用检测设备及专用维修工具一览表、进口件清单、质保期满后的服务价格和易损零配件价格表（附件八）；

⑤投标方必须在投标书中阐明项目实施计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标；

⑥售后服务、培训等详细条款。产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（质保期期限、质保期内的服务响应时间、修复时间、服务内容；质保期满后的服务响应时间、修复时间、服务内容、服务价格和零配件价格、培训安排等）。

⑦提供类似项目的成功案例。（附件六）（须提供合同原件备查）

⑧其他（投标单位针对本次项目需阐述说明的事项）。

12.2商务标包括：此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所涉及的费用。

A、投标函（附件一）

B、开标一览表（附件二）

C、投标报价明细表（附件三）

D、诚信投标承诺书（附件四）

### 13.报价及服务时间要求：

13.1报价方式：本项目采用综合单价的方式报价，综合单价指完成某工程量清单项目每一计算单位所发生的所有费用，按照实际。由投标人根据自身实力和企业内部经济测算,结合市场价格信息、管理技术水平,综合测定后报价，综合单价报价以人民币元计。

13.2报价内容：投标报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。投标报价必须包括设备款、材料费、管线费、安装调试费、劳务支出、代理费、税金、运输费、各类保险费、培训费、检测费、验收费、安装过程水电费、特殊工具费、质保期内维修服务费等在内，为履行合同或政策性文件规定的义务和责任需支付的所有各项费用 。投标人所投报的投标报价为整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。总报价以人民币元计，保留整数。

13.3投标报价明细表及开标一览表中每单项必须填写单价和合价, 其它属于招标内容范围内而未列入清单子目内的，视为己包含或分配到清单的其他单价或合价之中。

13.4 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更，否则可能引起评标扣分。

13.5投标人总报价如超出上限价的为无效标。

### 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90日历天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

14.5在投标有效期内，中标人具有与其他采购人直接签订同类政府采购合同的资格。

### 15.投标担保

15.1投标人在递交投标的同时，应按前附表规定递交投标担保。

15.2未中标的投标人，其投标保证金在中标公示结束后无息退还。

15.3中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。

15.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

### 16.投标文件的份数和签署

16.1投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。

16.2招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

16.3投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

16.4当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

### 17.投标文件的装订、密封与标志

17.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

17.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

17.3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。

### 18.投标文件的递交

18.1投标人应按本须知前附表规定的截止时间和地点提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

1）投标人应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交招标文件；

2）投标人出具投标担保确认单，以证明其已提交投标担保；

3）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考样张附后）必须参加开标会议，经采购人确认身份后（采购人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

### 19.投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在规定的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标方。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

## 第四节  开标

### 20.开标

20.1采购人将于投标截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行开标会议；

20.2开标会议由采购人组织并主持。

20.3开标顺序：详见本须知前附表。

### 21.投标文件公布

21.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

21.2采购人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 第五节  评  标

### 22.评标会议

22.1评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动。

22.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 23.评标过程的保密

23.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 24.评标顺序

资格审查→技术资信标评审→报价标评审→决标。

### 25.投标文件的澄清

25.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

25.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

25.3凡评标委认员会认为投标人所报的服务产品价格明显偏离市场价格的，可要求投标人限期提供该服务产品价格的来源依据，投标人不能提供价格来源依据，或者评标委员会认为其价格来源依据不合理的，则以无效标处理。

### 26.投标文件的评审

26.1投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2）投标报价超过上限价的或明显偏离市场价格的；

（3）投标人资格不符合招标文件要求的；

（4）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（5）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（6）投标文件的份数不符合招标文件前附表要求的；

（7）投标文件未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

（8）不符合招标文件的实质性要求的；

（9）法律法规有规定的。

26.2投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）技术资信标评审中规定作无效标的；

（2）经报价标差错修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；

（3）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

26.3评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人,有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）投标报价涉嫌故意拉高或压低投标报价。

所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 27.评标原则及评标办法

27.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

27.2评标办法。本项目具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

### 第六节  授予合同

### 28.中标通知书

28.1采购人根据评标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

28.2采购人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

28.3 采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

28.4 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

### 29.合同签订

29.1自中标通知书发出之日起30个日历天内，采购人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2采购人与中标人须根据国家、省、市有关合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签合同，并在三门县公共资源交易管理办公室备案，正式签订承包合同。

### 30.履约保证金

30.1中标人应在签定合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入业主指定账户，如中标人不及时提交履约保证金或不按时与采购人签订合同，采购人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

30.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三部分 项目技术规格书

一、概要

（一）概述

1.项目概况：本项目为三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施），此份采购需求是采购文件的一部分，三门县人民医院辅助设备（包括医院文化宣传、标识标牌、发光字等）详细规格、条款和资料。投标人须根据各自的技术和商务优势进行投标。

- （二）总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

（三）采购项目

1.本次采购设备包括下列项目：

（1）楼顶发光字、精神堡垒、标识标牌钢结构的设计及相关附件的制作与安装。

（2）标识制作所需遵循的整体设计方案与施工辅助设计图。

（3）本项目采购设备数量以清单为准。

（4）本项目所提供的整体导视设计方案，应与所提供的样品保持设计一致性，并被作为采购人衡量标牌最终实施质量的标准保留，具体设备安装时以中标人深化设计且经采购人确认的安装图纸安装。

2.投标人须对采购项目内的所有设备、设计内容进行投标。

3.样品提供

| 序号 | 名称 |  | 数量（块） | 图示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士站 |  | 1 |  | 投标时提供样品并作产品展示 （工艺要求见图纸） |
| 2 | 洗手间牌 |  | 1 |  | 投标时提供样品并作产品展示 （工艺要求见图纸） |
| 3 | 立体字 |  | 1 |  | 投标时提供样品并作产品展示 （工艺要求见图纸） |
| 4 | 扶梯口 楼层索引 |  | 1 |  | 投标时提供样品并作产品展示 （工艺要求见图纸） |
|  |  | 备注：1、以上要求提供的样品必须在投标截止前送达至投标地点，未提供样品，相应的评分为零分；供应商必须在投标截止时间之前安装好相关设备；展示时间不得超出5分钟。不论投标样品是否符合招标文件要求，中标供应商实际供货时必须按招标文件要求供货。中标单位样品留存于采购人处，作为验收依据之一。未中标供应商样品评标结束后自行搬离退还。 2、样品按招标文件要求的材质、尺寸制作, 颜色、布局等由投标人自行设计。 |  |  |  |

二、工作范围

1.工作范围

（1）采购人的工作范围：提供标识标牌安装所需要的辅助条件。

（2）中标人的工作范围：

中标人需按采购文件中的要求的项目内容完成方案设计、产品制作和施工，包括：钢结构设计、版面深化设计、产品设计、制造、供货、运输、施工、安装、竣工验收、备品备件及质保期内的售后服务等工作。并按工作顺序提交所需所有资料（无论其是否被明细列在合同文件中），资料的提供必须符合本章的有关要求并按时递交。一些虽由中标人完成的工程但与第三方完成的工程密切相关，由中标人提出要求，提供相关专业协商解决方案。

（3）中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

提供投标内容中涉及到的钢结构设计、版面深化设计方案，土建过程中需要预留、预埋的尺寸；

按采购文件的要求和设计需要完成设备的具体设计；

提供详细标识制作工艺图、设备样本和使用操作说明书；

按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地；

到货验收：货到现场，需方和供方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，供方应妥善保管（需防潮、防盗）。未经需方同意，供方不得擅自拆箱。需方在接到供方开箱安装通知后，派员7天内会同供方进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，供方须在接到需方在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供方负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在供货期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供方对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供方对相应设备的责任。

现场保管：需方提供现场的设备存放场地，供方负责派专人对设备进行保管。

供方负责产品就位、产品安装和调试。

产品保护：产品安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至相关部门检验合格前，以及检验合格至交付需方这个阶段中，供方采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供方需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。

检验：供方须做好并通过相关部门对产品的检验，并取得合格证。

按承诺完成质保期内的售后服务工作。

2.本章只是一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计的技术规范、标准的符合性负责。

3.在投标之前，投标人须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向采购人咨询。

4.投标人须对采购文件中的各个条款一一给予实质性答复。

5.投标人须对采购文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害需方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，需方概不负责。

6.整套设备及主要部件的原产国须明确标注在投标文件中，进口件交货时由中标人全权负责办妥海关所有手续、完交所有税/费并附上产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等相关进口证明资料。

- 产品清单和基本需要

1、采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，品牌型号仅供参考，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

| 户外标识 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标识名称 | 样式 | 尺寸（mm） | 工艺材料 | 数量 | 备注 |
| 1 | 户外立体字 |  | 32000*4000 | 1、采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型高盖精工字盒（字盒围边高度100mm) 2、面板采用优质品牌5mm厚度亚克力板 3、品牌LED光源三灯超高亮防水模组（时控） 4、采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型（字盒围边高度30mm) 5、面字、底字盒表面进口汽车烤漆处理 6、字骨架40*40*3mm热镀锌方管 7、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 95平方 | 亮灯 |
| 2 |  |  | 30000*3000 | - 采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型高盖精工字盒（字盒围边高度100mm) 2、面板采用优质品牌5mm厚度亚克力板 3、品牌LED光源三灯超高亮防水模组（时控） 4、采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型（字盒围边高度30mm) 5、面字、底字盒表面进口汽车烤漆处理 6、字骨架40*40*3mm热镀锌方管 7、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 72平方 | 亮灯 |
| 3 |  |  | 33300*4000 | - 采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型高盖精工字盒（字盒围边高度100mm) 2、面板采用优质品牌5mm厚度亚克力板 3、品牌LED光源三灯超高亮防水模组（时控） 4、采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型（字盒围边高度30mm) 5、面字、底字盒表面进口汽车烤漆处理 6、字骨架40*40*3mm热镀锌方管 7、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 95平方 | 亮灯 |
| 4 |  |  | 4000*4000 | 1、采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型高盖精工字盒（字盒围边高度100mm) 2、伸春品牌5mm厚度亚克力板 3、蓝景品牌光源三灯超高亮防水模组 4、采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型（字盒围边高度30mm) 5、面字、底字盒表面进口汽车烤漆处理 6、字骨架40*40*3mm热镀锌方管采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型高盖精工字盒（字盒围边高度100mm) 2、面板采用优质品牌5mm厚度亚克力板 3、品牌LED光源三灯超高亮防水模组（时控） 4、采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型（字盒围边高度30mm) 5、面字、底字盒表面进口汽车烤漆处理 6、字骨架40*40*3mm热镀锌方管 7、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 32平方 | 亮灯 |
| 5 |  |  | 中文6200*1600 英文6200*500 | 1采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型高盖精工字盒（字盒围边高度100mm) 2、面板采用优质品牌5mm厚度亚克力板 3、品牌LED光源三灯超高亮防水模组（时控） 4、采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型（字盒围边高度30mm) 5、面字、底字盒表面进口汽车烤漆处理 6、字骨架40*40*3mm热镀锌方管 7、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 11.5平方 | 亮灯 |
| 6 |  |  | 中文3700*1000 英文3700*250 | - 采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型高盖精工字盒（字盒围边高度100mm) 2、面板采用优质品牌5mm厚度亚克力板 3、品牌LED光源三灯超高亮防水模组（时控） 4、采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型（字盒围边高度30mm) 5、面字、底字盒表面进口汽车烤漆处理 6、字骨架40*40*3mm热镀锌方管 7、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用。 | 5.73平方 | 亮灯 |
| 7 |  |  | 中文3550*1000 英文3550*300 | - 采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型高盖精工字盒（字盒围边高度100mm) 2、面板采用优质品牌5mm厚度亚克力板 3、品牌LED光源三灯超高亮防水模组（时控） 4、采用2.0mm厚度铝板切割焊接成型（字盒围边高度30mm) 5、面字、底字盒表面进口汽车烤漆处理 6、字骨架40*40*3mm热镀锌方管 7、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 6.9平方 | 亮灯 |
| 8 | 精神堡垒 |  | 大12000*2500 小10500*1600 厚度1000 | 1、2.0 304#不锈钢折弯烤汽车漆 2、3mm红色亚克力（品牌户外板） 3、不锈钢围边发光立体字,厚度50mm 4、20mm钢板底座 5、主骨架120*120*6热镀锌管 6、户外防水LED灯品牌（时控） 7、混泥土地基，分体预埋，22#高强地脚螺栓 8、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 1块 | 亮灯 |
| 9 | 急诊指示 住院指示 |  | 3500*750 | 1、1.5.0 304#不锈钢折弯烤汽车漆 2、3mm红色亚克力（品牌户外板） 3、不锈钢围边发光立体字,厚度50mm 4、20mm钢板底座 5、主骨架120*120*6热镀锌管 6、户外防水LED灯品牌（时控） 7、混泥土地基，分体预埋，22#高强地脚螺栓 8、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 2块 | 亮灯 |
| 10 | 限速牌 |  | 2600*600 | 1、1.5.0 304#不锈钢折弯烤汽车漆 2、3mm红色亚克力（品牌户外板） 3、不锈钢围边发光立体字,厚度50mm 4、20mm钢板底座 5、主骨架120*120*6热镀锌管） 6、混泥土地基，分体预埋，22#高强地脚螺栓 7、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 2块 | 不亮灯 |
| 11 | 地库入口指引牌 |  | 3500*750 | 1、1.5.0 304#不锈钢折弯烤汽车漆 2、3mm红色亚克力（品牌户外板） 3、不锈钢围边发光立体字,厚度50mm 4、20mm钢板底座 5、主骨架120*120*6热镀锌管 6、户外防水LED灯品牌（时控） 7、混泥土地基，分体预埋，22#高强地脚螺栓 8、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 2块 | 亮灯 |
| 12 | 地库入口横牌 |  | 6000*730 | 1、1.5 304不锈钢折弯烤汽车漆 2、内容贴3M反光膜 3、主骨架30*30*2热镀锌管 | 2块 | 不亮灯 |
| 13 | 户外指引牌 |  | 2300*650 | 1、1.5 304#不锈钢折弯烤汽车漆 2、表面铝型材可拆卸 3、8mm钢板底座 4、主骨架50*50*3热镀锌管 5、混泥土地基，分体预埋分体预埋，10#高强地脚螺栓 6、文字内容及LOGO丝印 7、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 3块 | 不亮灯 |
| 14 | 户外总平图 |  | 1680*1500 | 1、1.5 304#不锈钢折弯烤汽车漆 2、3mm亚克力内容数码打印 3、主骨架40*40*2.5热镀锌管 4、混泥土地基分体预埋，10#高强地脚螺栓 5、文字内容及LOGO丝印 6、户外防水LED灯（时控） 7按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 3块 | 亮灯 |
| 15 | 非机动停车牌 |  | 2400*520 | 1、1.2 304#不锈钢折弯烤汽车漆 2、3mm黑白板及3mm乳白板 3、蓝色透光膜 4、8mm钢板底座 5、LED灯 6、主骨架50*50*3热镀锌管 7、混泥土地基、分体预埋，10#高强地脚螺栓 8、LOGO丝印） 9、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 2块 | 不亮灯 |
| 16 | 户外宣传栏 |  | 5050*2600 | 1、1.2 304#不锈钢折弯烤汽车漆 2、3mm乳白板 3、蓝色透光膜 4、8mm钢板底座 5、户外防水LED灯 6、主骨架50*50*3热镀锌管 7、铝型材宣传栏框（开启式）用液压杆支撑 7、混泥土地基、分体预埋，10#高强地脚螺栓 8、LOGO丝印 9、按设计图纸安装施工，调试完成交付甲方正常使用 | 2块 | 亮灯 |
| 17 | 小草牌 |  | 500*200 | 1、1.2 304#不锈钢折弯烤汽车漆 2、内容丝印 3、直接预埋 | 10 | 不亮灯 |
|  | 室内标识 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总索引 |  | 2200*1500 | 1、1.5 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、铝型材平面牌 3、LOGO丝印 4、骨架40*40*2热镀锌方管 5、立地安装 | 2 | 不亮灯 |
| 2 | 挂号收费 入院收费 药房窗口 |  | 1500*400 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、10亚克力切割烤汽车漆 2、贴墙安装 | 17 | 不亮灯 |
| 3 | 自助挂号 |  | 2000*400 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、面板做成可以拆装 3、文字内容丝印 4、6#镀锌螺杆，外套19不锈钢圆管 | 2 | 不亮灯 |
| 4 | 通道吊牌 |  | 4000*450 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、面板做成可以拆装 3、文字镂空内衬3mm乳白亚克力 4、内置LED灯 5、6#镀锌螺杆，外套19不锈钢圆管 | 1 | 亮灯 |
| 5 |  |  | 3000*440 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、面板做成可以拆装 3、文字内容丝印 4、6#镀锌螺杆，外套19不锈钢圆管 | 2 | 不亮灯 |
| 6 |  |  | 2400*350 |  | 27 | 不亮灯 |
| 7 |  |  | 2000*350 |  | 5 | 不亮灯 |
| 8 |  |  | 1600*300 |  | 19 | 不亮灯 |
| 9 |  |  | 1800*300 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、面板做成可以拆装 3、文字镂空内衬3mm乳白亚克力 5、6#镀锌螺杆，外套19不锈钢圆管 | 4 | 亮灯 |
| 10 |  |  | 1200*270 |  | 3 | 亮灯 |
| 11 | 扶梯口 楼层索引 |  | 2000*550 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、表面铝型材，内容可更换 3、10mm亚克力雕刻烤汽车漆 4、骨架30*30*2镀锌方管 5、底座3mm钢板折弯，烤汽车漆 | 3 | 不亮灯 |
| 12 | 护士站 |  | 1650*300 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、面板做成可以拆装 3、文字镂空内衬3mm乳白亚克力 4、内置LED灯 5、6#镀锌螺杆，外套19不锈钢圆管 | 25 | 亮灯 |
| 13 | 窗口贴牌 |  | 980*265 | 1、10MM亚克力烤汽车 | 2 | 不亮灯 |
| 14 | 休息等候牌 |  | 1200*330 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、内容丝印(品牌色丽可) | 1 | 不亮灯 |
| 15 | 门头贴牌 |  | 2750*340 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、面板做成可以拆装 3、文字镂空内衬3mm乳白亚克力4、内置LED灯（品牌蓝景） | 2 | 亮灯 |
| 16 |  |  | 1960*340 |  | 3 | 亮灯 |
| 17 |  |  | 1550*340 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、面板做成可以拆装 3、文字镂空内衬3mm乳白亚克力 4、内置LED灯 | 1 | 亮灯 |
| 18 |  |  | 1550*340 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、内容丝印 | 16 | 不亮灯 |
| 19 | 病区牌 单面贴 |  | 1500*300 | 1、1.2 201不锈钢折弯烤汽车漆 2、10mm亚克力切割烤汽车漆 3、内容丝印 | 13 | 不亮灯 |
| 20 | 贴墙指示 |  | 1250*500 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、白色面板10mm亚克力气切割，可拆卸 3、内容丝印 | 20 | 不亮灯 |
| 21 | 电梯厅楼层索引 |  | 1250*500 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、白色面板用铝型材 3、文字内容丝印 3、10mm亚克力立体字烤白色漆 | 44 | 不亮灯 |
| 22 | 电梯号牌 |  | 1055*210 | 1、1.2 201不锈钢折弯烤汽车漆 2、内容丝印 | 72 | 不亮灯 |
| 23 | 电梯内楼层索引 |  | 1400*400 | 1、1.2 201不锈钢折弯烤汽车漆 2、白色面板用铝型材，内容可更换 3、内容丝印 | 8 | 不亮灯 |
| 24 | 消防疏散图 |  | 600*300 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、内容(数码印) | 40 | 不亮灯 |
| 25 | 门诊宣传栏 |  | 3200*1200 | 1、铝型材宣传栏烤汽车漆 2、背面封3mm铝塑板 3、内容可更换 4、ABS转角配件 | 11 | 不亮灯 |
| 26 | 科室之窗 |  | 3000*1200 | 1、铝型材宣传栏烤汽车漆 2、背面封3mm铝塑板 3、内容可更换 4、ABS转角配件 | 13 | 不亮灯 |
| 27 | 门诊专家介绍 出诊一览表 |  | 2400*1900 | 1、平面铝型材烤汽车漆 2、1.5 201#不锈钢折弯焊接烤汽车漆 3、80*80*2不锈钢立柱 4、底座8mm钢板围边焊接 | 2 | 不亮灯 |
| 28 | 医护人员一览表 |  | 874*785 | 1、铝型材烤汽车漆 2、插片1mmABS板数码印 3、文字内容丝印（品牌色丽可） | 33 | 不亮灯 |
| 29 | 诊室牌 双面 |  | 180*160 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、内容丝印 3、侧装 | 100 | 不亮灯 |
| 30 | 科室牌 单面 |  | 260*250 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、内容丝印 3、侧装 | 600 | 不亮灯 |
| 31 | 洗手间牌 双面 |  | 250*250 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、内容丝印 3、侧装 | 23 | 不亮灯 |
| 32 | 洗手间牌 单面 |  | 300*150 | 1、1.2 201#不锈钢折弯烤汽车漆 2、内容丝印 3、侧装 | 52 | 不亮灯 |
| 33 | 楼梯号牌 |  | 300*210 | 5MM亚克力烤汽车漆,文字丝印 | 60 | 不亮灯 |
| 34 | 电梯号牌 |  | 字高245 | 1、1.0 201#不锈钢立体字，烤汽车漆 2、字厚度 30mm | 60 | 不亮灯 |
| 35 | 柜子号牌 |  | 100*100 | 1、3MM亚克力烤汽车漆 2、内容丝印 | 880 | 不亮灯 |
| 36 | 温馨提示 禁止吸烟 小心地滑 保持安静 保管好物品 小心烫伤 |  | 250*200 | 1、8MM亚克力烤汽车漆 2、内容丝印 | 260 | 不亮灯 |
| 37 | 玻璃防撞 |  | 高150 | 贴条/按照米计算 室内高清写真 | 300 | 不亮灯 |
| 38 | 地贴 |  | 宽度200 | 140克白胶可移车贴 高精度写真，背胶 耐磨优质地贴膜/按照米计算 | 500 | 不亮灯 |

2、材料性能技术要求

2.1供应商应承担本技术规范开发部件规格、类型、详细资料和挤塑品的责任。

2.2更换时需要从标识牌外壳上拆除下来的部件，应制作成容易拆取且容易安装的形式，并且必须能够在三个小时之内完成更换，以便减少使用的干扰。

2.3安置在室内的标识牌，其设计必须能够经受周围环境的温度和湿度条件，并且不会产生任何毒害作用。无论内部及材料表面，都不可发生凝缩现象。外壳的防水及防尘等的能力能达至相关标准-IP44。

2.4设计意向必须基于标准化部件的广泛用途。供应商在生产中必须尽力将不同部件的数量减少到最低程度，并必须保证用最简单的方法来安装标识牌。

2.5在不改变采购数量，大致尺寸的前提下，采购人可以在供货前要求中标供应商进行样式、色彩的调整，供应商必须无条件执行采购人要求，并且不得因此要求增加中标总价。

2.6投标供应商须提供整体深化设计方案，标识标牌布置方案，提供布点内容。标识标牌上的油漆色泽、文字、图案印刷均按采购人要求制作，费用包含在投标总价中。

2.7供应商应详细计划项目的整个范围，并应将项目的复杂性质、项目的各个阶段和各个方面的费用纳入投标报价之中。供应商应提交能反映详细计划、具有实用型和可行性的时程方案，包括详细的辅助资料。

- 2.8主要材料推荐品牌

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚克力 | 三菱、德固赛、申春或同档次及以上品牌 |  |
| 2 | LED | 蓝景、晶格、日上、三源彩或同档次及以上品牌 |  |
| 3 | 铝板 | 坚美、凤铝、西南铝或同档次及以上品牌 | 规格详见招标方案 |
| 4 | 钢材 | 马钢、鞍钢、宝钢或同档次及以上品牌 |  |
| 5 | 油漆 | PPG、杜邦、阿克苏或同档次及以上品牌 |  |
| 6 | 不锈钢 | 宝钢、鞍钢、太钢或同档次及以上品牌 | 304材质，详见招标方案。 |
| 7 | 丝印油墨 | 台宝、色丽可、精工或同档次及以上品牌 |  |
| 8 | 钢化玻璃 | 上海耀皮、深圳南玻、昆山台玻或同档次及以上品牌 |  |
| 9 | 玻璃胶 | 广州白云221 广东快事达ksd392-n62 宁波泰戈尔991或同档次及以上品牌 |  |
| 10 | 电线 | 浙江万马、杭州中策、浙江元通或同档次及以上品牌 |  |

- 注：1.设备规格型号、参数及数量均以招标文件的采购需求为准。

- 2.LED防水光源、型材、配件等须在投标文件中明确品牌。

3、工艺

3.1、协调：

供应商需与设计单位等相关单位积极协调，以保证所提供的标识牌能顺利交付、安装、调试和使用。在进行现场安装标识牌时，供应商应按计划要求派足够数量有经验的人员到施工现场进行安装。

在进行现场调试时，供应商须派有资质的技术人员到现场参与每一个标识牌测试和调校，直到各标识牌能有效使用。

3.2、储藏、运输及保护：

制作完成和表面处理完毕的暴露表面，在装运、搬动和安装过程中，必须用胶膜加以保护。

仓储与搬动过程中，必须加以保护，以防止标识牌因受到潮湿、污染、温度变化、阳光直射、作业行为以及其它原因而受到破坏。

当标识牌的重量不能用人手处理时， 供应商应在包装及标识牌上配置合适的吊具配件，以致能配合机械吊运或吊装时不损害标识牌的完整性。

3.3修补

不允许进行任何形式的修补或修复，除非采购人认为受损不严重，认为可采用认可的方法实现修复。

4、制造技术要求

供应商制造的产品应符合下列要求。

4.1概述：

供应商应负责照明标识牌内所有部件的尺寸准确性及提供一切必需要的仪器、装置及相关的人员。供应商如发现制作上对尺寸及校直有任何的错漏，须向采购单位汇报，如采购单位对此错漏提出修补的要求， 供应商须进行修补工作，直至令采购单位满意修补的结果，一切涉及的费用概由供应商负责。

4.2	 标识牌外壳的制作容差一览表：

| 容差 | 描述 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属厚度 | 单片以内的可以接受的厚度差 | 毫米 | 最大 + 0.15 |
| 尺寸 | 实际尺寸与标称尺寸之间可以接受的尺寸差 | 毫米 | 最大 +/- 1 |
| 弓度 | 可以接受的弓度余量 | % | 最大 0.2 |
| 方度 | 两对角线之间可以接受的长度差 | 毫米 | 最大 +/- 3 |
| 表面平整度 | 从一个直角穿过最长尺寸的偏差 | 毫米 | 最大 +/- 2 |
| 接合宽度 | 实际宽度与标称宽度之间的可以接受的偏差 | 毫米 | 最大 +/- 1 |

4.3 聚碳酸脂板容差一览表：

| 容差 | 描述 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度 | 在一个单片以内可以接受的厚度差 | 毫米 | 最大 + 0.5 |
| 尺寸 | 实际尺寸与标称尺寸之间可以接受的偏差 | 毫米 | 最大 +/-0.1 |
| 弓度 | 可以接受的弓度余量 | % | 最大 0.1 |
| 方度 | 两对角线长度之间可以接受的长度差 | 毫米 | 最大+/- 3 |

4.4焊接：

重要组件在工厂焊接时所应采取的详细步骤，必须由供应商提供。重要的结构性组件的焊接必须接受非破坏性测试。

需要焊接的部分应该精确切割，在有要求时，必须按照图纸滚制或压制成适当的弯曲度。各部分的边缘应该用机器加工成适合焊接的类型，以允许彻底穿透。所有的焊缝都应该是连续不断的，从外观上能够看得见的焊缝应该流畅平滑。准备接受焊接的各种表面必须展示出良好的金属特质，不可以有层状结构和其它有害缺陷。需要焊接的板材的表面，在距离焊边至少25毫米以内应该没有锈渍、油渍、轧屑以及其它异物。

4.5图案件制作：

除非经采购人批准，供应商不得将采购人提供的图案件软件用于本合同范围以外的其它目的。采购人拥有其图案设计的版权。

4.6安装要求

（1）供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责安装，安装进度必须与总包、装修施工单位密切配合，经最终验收合格后交付使用。

（2）供应商负责组织专业技术人员进行货物安装，采购人将提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（3）供应商根据具有专业资质设计单位深化设计后，并经采购人确认，按图纸施工；专业工程（加固、钢结构）须由专业资质施工。

（4）户外标牌安装位置供应商自行现场踏勘，咨询采购人，投标报价自行考虑各项费用。

4.7其他说明：

（1）标识牌在安装过程需破坏采购人现就（如绿化、墙体、装修），中标供应商应予以完全恢复，并不得变更合同总价；

（2）所有安装配件必须是国标配件；

（3）所有标识材料应符合本技术规范、国家规定及相关行业标准。供应商应提供材料供应商的详细资料及相关证书供采购人审核，审核通过后才可使用。在制造产品前，材料应通过兼容性测试，确保具有良好的兼容性。各类材料表面处理应在工厂完成，且质地和颜色应均匀统一。

(4)在投标文件中若发现有虚假信息，将导致废标。

▲（5）本项目总价包干（包含本项目的所有材料费、制作安装费、人工费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、高空作业费、深化设计费、标志电源铺设预埋费、保险及风险费、质保等与此相关的一切费用），供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。

- （6）3.报价前，投标单位请仔细踏勘现场，综合考虑现场安装条件，进行标识标牌的规划布点设计，同时编制合理的施工组织方案。

（7）4.标识标牌上显示的主要内容及颜色需要根据现场具体位置进行确定，显示内容的数量和确定数量所产生的所有费用均包含在投标报价中。

- （8）因各种管道、设备原因造成室内标识标牌在安装过程中需要增加安装材料及人工所产生的所有费用均包含在投标报价中。

- （9）如项目有变更有相同的子目套用相同子目价格。

- （10）以面积为单位的工程量如有更改价格不变，字体、颜色、数字调整价格不做调整。

- （11）屋面所有工程已完工，在施工中中标单位对屋面有所损坏，由中标单位修复及赔偿损失。

- （12）. 标识标牌所有文字均采用中、英文字，清单中如没有英文字母做法的由中标单位深化设计业主确认费用均含在投标报价中。

（13）本项目户外标识和楼顶发光字的线路基础铺设由中标人负责，室内标识亮灯产品由中标单位负责与总包协商，费用包含在报价中。

4.8其它要求

▲（1）本项目所有户外安装工程的预埋件（后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法、防腐处理必须符合设计规范要求，后置埋件的现场抗拔、抗拉强度（抗12级台风）；防腐考虑沿海区域设计。（采购人提供安装部位的结构图纸，供应商现场自行踏勘）

（2）本项目大中型发光字、标识、标牌土建基础、结构构件供应商在投标时须提供具有设计资质的设计单位出具的设计图纸（加盖设计单位公章并提供强度、刚度、抗风压等设计计算书），同时按图纸进行基础、结构构件施工，相关费用（含设计费）均包含在投标总价中。(注：同一家设计单位只能为一家投标人提供设计方案及图纸,如发现投标人使用同一家设计单位的设计方案及图纸，则都作无效标处理。)

四、工期及质量要求

- 1.工期：合同生效之日起45日历天。请投标人在投标时提供最短工期。具体开始时间按采购人通知的时间为准，投标人在投标时应充分考虑设备生产及供货时间提前或延后的影响，并在投标报价中给予体现，不得因采购人提前或延后要求供货而增加任何费用。

- 2.质量要求：所供标识牌符合国家技术规范和质量标准、通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，在功能范围内安全、稳定的运行。

- 五、总体要求

- 1.工地条件

- 以下内容供投标人参考，对于与本次采购内容有关的一切外部环境等条件，由各投标人自行安排现场踏勘或查阅有关资料后获得，并对由此作出的判断和结论负责。

- 2.产品标准和规范

- （1）本项目的设计、制造、安装和调试、验收必须优先满足中国有关规范及标准，当采用国外标准或规范时，必须提供相关的中文资料，如有关政府部门需要了解时，投标人有义务作解释和说明工作，当发生引用国外规范或标准未获有关部门批准时，投标人将承担全部责任并负责解决。

- （2）投标人遵守不仅限于本招标文件中的标准时，应在投标文件中进行说明。

- 本招标文件中，标识引导系统的应用系统及标识必须符合下列标准和规范：

- GB/T15566-1995 《图形标识 使用原则与要求》

- GB3818 《公共信息图形组合》

- GB/T1001.1－2000 《标识用公共信息符号 第1 部分：通用符号》

- GB/T1003.1－2004 《标识用公共信息符号 第3 部分：客运与货运》

- GB2893-83 《安全色》

- GB13495-92 《消防安全标识》

- BS 5493 《防止钢结构和铁锈蚀操作规范》

- BS3900 《涂层试验标准》

- GB12103 《标识用图形符号的测试》

- GB/T1720 《漆膜附着力测定法》

- GB191 《包装储运图示标识》

- GB/T97174 《一般货物包装通用技术条件》

- 钢结构设计必须符合下列标准和规范

- GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》

- GB/T17742-2008《中国地震烈度表》

- GB 50661-2011 《钢结构焊接规范》

- GB 14907-2002 《钢结构防火涂料》

- 说明：以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准，投标单位应在设计及选用设备、材料时，依据最新的国际、国内标准，并提供所采用标准的最新版本资料。投标单位采用其它标准和规范时，应注明是采用何种标准，并应保证达到或优于以上所列的相关标准。

- 3.需要完成的工作

- 3.1出厂检验、安装及协调

- 中标人须提供由需方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给需方，但需方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

- 3.2运输、卸货、保管

- （1）供方负责将所有货物装车运输至工地，并对运输货物进行保险，需方不承担运输过程中任何责任。

- （2）供方将货物卸至需方工地指定地点，并派专人对到场货物进行保管，做好防盗、防火保护，在工地保管期间，如发生盗窃等情况造成货物遗失，供方负责对遗失货物进行补齐。费用自理。

- （3）货物到达工地现场具备验收条件后，供方须及时向需方递交到货验收通知书。验收过程中如发现货物短缺、质量等问题，供方须在接到需方在规定时间内将货物补齐，时间计入工期。

- （4）需方和供方共同协商确定供货计划及进度

- 3.3验收

- （1）产品保护：工程完成后，中标人须负责全部产品的保护和清洁工作，直至产品验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，投标人将要负责修理或赔偿损失。

- （2）验收合格条件：

- ①运行结果符合产品标准和招标文件及合同要求。

- ②在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

- ③所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

- 3.4售后服务

- （1）▲质保期：3年。（自交货验收合格之日起计）

- （2）质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，2小时内响应，4小时以内到现场处理，12小时内修复现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用。

- （3）投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

- （4）完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

- （5）明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

- （6）供方对设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

- 3.5检验和维修设备及工具

- （1）须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

- （2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

- （3）所有检修设备使用的交流电应为国家标准，并能在压差下正常运行。

- 注：

第五节 商务需求

一、交货期：▲45个日历天内完成供货、安装，并提交完整的技术资料向招标单位申请验收。

二、交货地点：采购人指定地点

三、付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同价的30%作为预付款，主要产品（合同清单的70%）到现场支付20%，所有产品基本安装完毕支付30%，验收合格后7个工作日内支付15%，剩余5%作为质保金，在质保期满后付清（无息）。

第四部分　评标方法、评标标准

### 一、评标原则

评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则。

对参加投标的投标人所提供服务的方案、技术性能、服务承诺、资信情况等进行综合分析考评，由评标委员会对技术资信标、报价标二部分进行打分。客观﹑公正地对待所有参加投标的投标人，对所有投标文件评价，均采用相同的程序和标准。在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标资格。在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外。评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

### 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由相关专家组成，人数为五人或以上的单数，其中专家人数不得少于三分之二。

### 三、评标内容及标准

### 1.评标顺序

资格审查→技术资信标评审→报价标评审→决标。

### 2.第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评标。

### 3.第二阶段为技术资信标评审。

评标委员会对符合资格要求的投标人的技术资信标进行评审，并对照评分标准对各投标文件进行评分。

技术资信标分值70分。评标委员会对技术资信标的各项内容进行评审，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度、投入人员等方面的因素，进行评审。评标委员会成员每人一张评分表，并记名。评标委员会成员按评标细则，在规定的分值范围内分别打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入），取平均分作为技术资信标的分数（小数点后保留二位，第三位四舍五入）。如某张评分表的一个项目评分超过规定的分值范围，则该张评分表无效。

评分细则如下：

| 评审类别 | 评审项目 | 标准分 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信部分 | 相关证书 | 5分 | 1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，每项得1分，最高得3分。 2、投标人具有安全生产许可证得2分。 (以上证书须在有效期内，提供证书原件备查。) |
|  | 类似业绩 | 3分 | 供应商自2015年1月1日起（以合同签订时间为准），提供标识制作安装或文化配套设施制作安装业绩金额在100万元及以上的案例每个得1分，此项同一业绩不得重复得分，最高得3分。（投标时必须提供项目合同或中标通知书的原件备查）。 |
| 技术部分 | 项目人员配备情况 | 6分 | 根据项目投入人员配置情况的规范性，合理性酌情打分，优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。项目组成人员需提供各类证书并提交对应人员的社保证明（社保证明至少提供最近连续6个月的），（证书及社保证明提供原件备查） |
|  | 样品 | 20分 | 1、对样品综合评定整体的材料、外观造型，工艺细节质量的整体制作工艺等比较打分。根据工艺水平及对样品要求的符合度进行评议，由高到低分别打分（0-8分）。优得8-6分，良得5.9-4分，一般得3.9-0分。 2、对样品综合评定整体烤漆表面的光洁度，图文色彩及文字表面光洁平整无毛边，整体字体挺括，图文信息需笔画清晰等对样品要求的符合度由高到低分别打分。（0-7分）优得7-5分，良得4.9-3分，一般得2.9-0分。 3、对样品与设计方案的符合性及实际效果评估。（0-5分））优得5-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。 |
|  | 实施方案 | 6分 | 根据项目制作安装实施进度、安全组织、文明施工、生产工艺流程等方案是否完备、针对性、可行性、合理性；优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。 |
|  | 供应商售后服务承诺与保证措施 | 4分 | 1、根据供应商售后现场服务响应时间，具体承诺与保证措施，由专家比较打分。（0-3） 2、质保期每增加1年加0.5分，最多1分。 |
|  | 深化设计方案(注：同一家设计单位只能为一家投标人提供设计方案及图纸,如发现投标人使用同一家设计单位的设计方案及图纸，则都作无效标处理。) | 8分 | 根据投标人针对本项目特点，提供详尽的、可行的、对三门县人民医院各点位标识标牌的放置合理性进行综合评议（从标识标牌点位、动线分析、图纸完整性等方面考虑）优得8-6分，良得5.9-3分，一般得2.9-0分。 |
|  |  | 9分 | 投标人须提供所有户外标识标牌安装具有设计资质的设计单位出具的设计图纸（加盖公章并提供强度、刚度、抗风压等设计计算书），由专家横向对比评分，优得9-7分，良得6.9-5分，一般得4.9-2分，不提供不得分。 |
|  |  | 8分 | 根据投标人设计图纸的详尽性、规范性（颜色、字体大小、及内置钢结构、安装高度等进行综合考虑，并做规范性要求）及对招标要求的响应程度，优得8-6分，良得5.9-3分，一般得2.9-0分。 |
| 投标文件的制作情况 |  | 1分 | 相关资料的提供情况，是否完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。（0-1分） |

本项目评标所需的有关复印件均须加盖单位公章，同时评标现场提供原件备查。

- 投标人提供的证书、证明、合同必须是以投标人自身名义签署或申请的，其他任何形式的借用第三方或关联方的资质证书、转让、分包合同均为无效（即此项为负偏离）。

### 4.第三阶段为报价标评审。

4.1报价标的初步审查

1）评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款（数量、投标报价、服务时间、质量标准等）、条件和规定相符，无显著差异或保留。

2）如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.2报价标错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误,修正错误的顺序如下：

1）开标一览表内容（报价）与投标报价明细表内容（报价）不一致的，以开标一览表为准；

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

4.3报价标详细评审

1）评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩；

2）凡评标委认员会为投标人所报的价格明显偏离市场价格的，可要求投标人限期提供该服务产品价格的来源依据，投标人不能提供价格来源依据，或者评标委员会认为其价格来源依据不合理的，则以无效标处理。

3）分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。属重大错漏项的以无效标处理。

4）价格分值计算

A）报价得分：进入报价评分的供应商中满足招标文件要求且投标报价最低的最终报价作为评标基准价，其余供应商投标价与该基准价对比。

▲若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理

B）计算出报价评分值（保留小数2位）：

（1）有效供应商的投标价等于评标基准价时，其报价为满分30分。

（2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

投标价得分=（评标基准价/供应商投标价）×价格权值（30%）×100

（3）评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标候选人。如得分相同，以技术资信得分高者为中标供应商；如得分且技术资信分相同的，以投标报价低者为中标供应商。若两者均相同的，则抽签确定中标供应商。

### 5.决标

5.1本项目采用综合评分法。

投标人总得分=技术资信标得分+价格分。

5.2中标候选人的确定

中标候选人的排名次序按总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为中标候选人；若出现总得分并列，以投标报价低的排名在前；如均相同，则抽签确定。

5.3采购人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。。

5.4投标人的投标文件不予退还。

- 第五部分　　合同主要条款

三门县政府采购合同指引（服务）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容:

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

履约保证金为合同价的10%（签订合同前汇入业主指定帐户）；全部设备安装完毕且验收合格后7个工作日内无息退还履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1.质保期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同价的30%作为预付款，主要产品（合同清单的70%）到现场支付20%，所有产品基本安装完毕支付30%，验收合格后7个工作日内支付15%，剩余5%作为质保金，在质保期满后付清（无息）。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价，从质量保证金中扣除。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、谈判文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

第六部分  应提交的有关格式范例

# 附件一：

三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）

投 标 函

致：三门县人民医院 （采购人）：

根据贵方为三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）的招标文件（项目编号：        号），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称）提交技术资信标、报价标正本1份、副本4份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对招标文件、采购过程、采购结果由依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标之日起90个日历天。在投标有效期内，中标人具有与其他采购人直接签订同类政府采购合同的资格。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将完全响应“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：                 电话：

传真：                投标人代表姓名：               职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                            银行账号：

授权代表签字：                                日期：       年     月    日

# 附件二：

三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）

开标一览表（一）

招标编号：                                       投标人名称：

| 序号 | 内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施） | 大写： 元 小写：￥ 元 |
| 服务期： 质保期： |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“附件三 投标报价明细表”中的“合计”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                        日期：   年   月   日

# 附件三 ：

三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）

投标报价明细表

招标编号：                       项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计人民币： 大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价应包括所有一切需涉及的费用。

- 投标单位不得超过业主上限价，超过上限价的投标报价作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                        日期：   年   月   日

# 附件四：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

# 附件五：

三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）

投标人情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                         日期：   年   月   日

# 附件六：

三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）

投标人类似项目业绩一览表

| 项目名称 | 内容 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同复印件 | 项目验收证明材料 |  |

注：须提供投标人业绩的复印件，以上资料须提供原件备查。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                         日期：   年   月   日

# 附件七：

三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 投标文件要求 | 投标响应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                         日期：   年   月   日

附件八：

质保期满后的服务价格和易损零配件价格表

| 序号 | 项 目 | 规格型号 | 产地 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

附件九

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位

（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加

（采购人）的                        （项目名称）的投标。代理人在该项目招投标活动中的一切事务，我均以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：        性别：           年龄：

身份证号码：                职务：

授权委托日期：         年           月

# 附件十：

三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）

技术资信标

（格式）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

时间：      年   月   日

# 附件十一:

三门县人民医院迁建工程一期装修辅助设备采购及安装项目（医院文化配套设施）

报价标

（格式）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

时间：       年   月   日