- 台州市建设工程

招 标 文 件

招标项目：三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期

(电梯采购及安装)

招 标 人：三门县海游街道石岩村股份经济合作社（盖章）

联 系 人：王天河   联系电话： 13306555999

招标代理机构：欧邦工程管理有限公司（盖章）

代理项目负责人：  包巧玲

联系电话：0576-83321522

招标监管机构：三门县海游街道公共资源交易中心（盖章）

2019年3月

目  录

投标须知前附表

第一章  投标须知

第一节  总  则

第三节  投标文件的编制

第四节  投标文件的递交

第五节  开标

第六节  评标

第七节  授予合同

第一部分 买卖合同主要条款

安装合同主要条款

第二部分　工程建设项目廉政责任书

第三部分　工程质量保修协议书

第三章 评标办法

第四章  技术规格书

第五章  投标文件格式

附件一～附件十四

# 招标公告

- 1、招标条件

本招标项目三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)已批准建设，建设资金来自于自筹，招标人为三门县海游街道石岩村股份经济合作社 ，招标代理机构为欧邦工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

- 2、项目概况与招标范围

2.1项目概况：三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)，本项目1#~3#楼客梯共7台，其中1#楼2台、2#楼2台、3#3台，停靠层站为地下1层~地上11层。

预算审核金额：约196万元；具体参数及要求见第六章技术规格书。

2.2招标范围：施工图范围内电梯设备制造、设计、供货、安装、调试至经相关部门验收合格后期间所有工作内容，即交钥匙工程。

2.3计划工期：

配合总包，提供最短的工期；接招标人或监理单位供货通知后，交货周期不超过60日历天，安装周期不超过60日历天，且通过技术质量监督部门验收合格，并交付使用。

- 投标人资格要求

3.1、具有独立法人资格的电梯制造商或代理商；

3.2、投标品牌电梯生产企业须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（乘客电梯）B级及以上证书；

3.3、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上。

3.4、本工程允许联合体投标。

- 4、招标文件的获取

4.1招标文件将于2019年3月8日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com.cn”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

本项目采用现场报名或邮箱报名（QQ邮箱：923603667@qq.com），将于2019年3月26日上午8:30至下午16:30，在湫水大道58号二楼（欧邦工程管理有限公司三门分公司）进行报名，超过截止时间范围内拒不接受。

4.2 招标文件每套售价300元（提交投标文件时缴纳），售后不退。

- 5、投标文件的递交截止时间及开标时间、地点：

5.1本次招标将于：2019年 4月 2日9:00时整在三门县人民政府海游街道办事处6楼会议室进行开标。

5.2投标保证金凭证递交方式及时间：投标人在递交标书同时向招标人提供投标保证金凭证。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、招标保证金：

6.1投标保证金额为人民币壹万伍仟元（￥15000元），投标保证金于2019年4月1日下午16时30分前以电汇或转账方式汇入村集体账户（户名：三门县海游街道石岩村股份经济合作社；账号：201000023243495；开户行：三门农商银行海游支行新城区分理处）。

6.2 投标保证金的有效期：同投标有效期。

7. 报名及获取招标文件携带资料：

①报名表（通过邮箱报名供应商提供word电子版）；②企业介绍信或授权委托书；③营业执照（复印件）；④国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯制造许可证（复印件）；⑤报名经办人身份证原件及复印件。以上要求提供的材料复印件加盖单位公章并装订成册。

- 8、联系方式

招 标 人：三门县海游街道石岩村股份经济合作社

联 系 人：王天河

联系电话：13306555999

招标代理机构：欧邦工程管理有限公司

联 系 人：包巧玲

电    话：0576-83321522

三门县海游街道石岩村股份经济合作社

欧邦工程管理有限公司

三门县海游街道公共资源交易中心

2019年3月8日

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装) |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 本项目位于三门县海游街道石岩村 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)，本项目1#~3#楼客梯共7台，其中1#楼2台、2#楼2台、3#3台，停靠层站为地下1层~地上11层。 |
| 4 | 1.1 | 电梯数量 | 客梯7台 |
| 5 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 1.1 | 工期要求 | 配合总包，提供最短的工期；接招标人或监理单位供货通知后，交货周期不超过60日历天，安装周期不超过60日历天，且通过技术质量监督部门验收合格，并交付使用。 |
| 8 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 2.2 | 招标范围 | 本次招标为交钥匙工程，投标人需按现场踏勘的实际情况、技术规格书、招标人提供的施工图纸及招标文件的要求完成所有设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、现场电梯设备的安装、产品保护、调试及试运行、有关行业有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等工作，并接受总包单位管理。 |
| 10 | 3.1 | 资金来源 | 自筹100% |
| 11 | 4.1 | 投标人资格要求 | 投标人须同时满足以下要求： 1、具有独立法人资格的电梯制造商或代理商； 2、投标品牌电梯生产企业须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（乘客电梯）B级及以上证书； 3、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上。 |
| 12 | 4.2 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 13 | 4.3 | 是否接受联合体投标 | 接受 - 允许电梯制造商或其代理商和具有特种设备安装改造维修许可证的法人组成联合体（联合体牵头人须为电梯制造商或其代理商）； - 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程投标。 |
| 14 | 13.1 | 投标文件组成 | 一、投标文件由商务标和技术资信标二部分组成 1、 商务标： 1）投标函（附件一）； 2）投标设备报价清单（附件二）； 2、技术资信标： （1）投标人按照评标办法中的评分内容分章节描述； （2）附表： 1）技术偏离表（附件三）（如不填写，招标方有权视为完全响应招标文件的技术要求）； 2）成套设备供货清单（附件四）； 3）主要部件的产地、规格说明表（附件五）； 4）随机特殊工具及检测设备清单（附件六）； 5）易损件清单及价格（附件七）； 6）电梯质量性能数据及售后服务保证（附件八）； 7）投标电梯的井道尺寸及电梯轿厢尺寸表（附件九）； 8）电梯的大小包费用清单（附件十）； 9）进口件承诺表（如有）（附件十三） 3、根据评审依据的内容提供以下证明材料： 1） 第三方机构（管理部门、协会、检测机构等）的证明材料等其他与评标办法相关的材料复印件（如有）； 2） 电梯制造商针对本项目的唯一授权证书原件及复印件（仅要求代理商投标时提供）； 3）联合体协议书（附件十四）（如安装单位非电梯制造商或代理商时提供）原件及复印件； 4）投标人营业执照、制造商营业执照、制造商电梯制造许可证、安装、维保单位资质证书复印件。 以上证书文件提供复印件（加盖公章）。 5）其他与评标办法相关的材料原件及复印件（如有）。 |
| 15 | 14.1 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 16 | 16.4 | 投标报价要求 | 投标总报价上限为196万元 |
| 17 | 17.1 | 投标担保要求 | 1、投标保证金额：壹万伍仟元。 2、投标保证金的形式：转账或电汇 |
| 18 | 18.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 19 | 19.1 | 投标文件份数 | 商务标（正本一份、副本四份），技术资信标（正本一份、副本四份（包括证书材料复印件））；证书原件仅需提供一套 |
| 20 | 20.3 | 投标文件密封 及装订 | 商务标与技术资信标必须采取单独密封 |
| 21 | 21.1 | 投标文件递交地点 | 详见本工程招标公告 |
| 22 | 22.1 | 递交投标文件截止时间与开标时间 | 详见本工程招标公告 |
| 23 | 21.2 | 投标文件递交 要求 | 投标人法定代表人或委托代理人应持本人有效身份证原件和投标保证金凭证参加开标会议，如是委托代理人则须携带针对本工程的法定代表人授权委托书原件； |
| 24 | 24.3 | 开标顺序 | （1）密封情况检查：由投标人法定代表人（或委托代理人）检查并签字确认； （2）开标顺序：先开技术资信标，再开商务标。 |
| 25 | 32.1 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 26 | 35.1 | 工程担保 | 履约担保金额为中标合同金额的5%（采用现金或银行保函方式担保）。 |

# 第一章  投标须知

# 第一节  总  则

### 1工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

### 2招标范围

2.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。

2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。

### 3资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 4投标资格

4.1投标人资格要求详见本须知前附表。

4.2投标人确定方式详见本须知前附表。

4.3如投标人系联合体，则联合体的组成及联合体各方的权利、义务须符合有关法律、法规、规章的要求。除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

### 5投标费用

5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

5.2招标文件工本费为300元，在提交投标文件后收取。

5.3本项目代理费由中标单位支付，收费金额为 15000 元 ，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

### 6现场条件

6.1施工条件已具备。

### 7踏勘现场

7.1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

第二节  招标文件

### 8招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

投标须知前附表；

第一章 投标须知；

第二章 合同主要条款；

第三章 评标办法；

第四章 技术规格书；

第五章 投标文件格式。

8.2除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

8.3投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 9招标文件的澄清

9.1投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 10招标文件的修改

10.1在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上），这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

### 11招标文件的备案

11.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构备案盖章的一律无效。

### 12招标文件的解释权

12.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

# 第三节  投标文件的编制

### 13投标文件的组成

13.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。

### 14投标文件的格式

14.1本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。

### 15投标报价组成

- 15.1报价方式：本次设备招标范围的项目内容，由中标单位根据招标文件的要求，以包工、包质量、包工期、包安装调试验收、包安装安全、包质保期内的相关服务等闭口价承包，一次性包定，政策性调差不予调整。

15.2报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成所有设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、现场电梯设备的安装、产品保护、调试及试运行、有关行业有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等工作，并接受总包单位管理（包括水电费、保险费、税费、技术培训服务费、安装完毕后及质保期内的技术监督局验收费、检测费、井道照明、爬梯等与电梯相关的所有费用）各投标人应根据招标人提供的技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。知识产权等由投标人在投标报价时综合考虑，以后不作任何调整。

15.3水、电费用包含在本次报价内，请各投标人在投标报价时综合考虑这一因素。

15.4在安装等过程中，如涉及到重新搭设脚手架、专门为本项目安装搭设脚手架，则该脚手架由中标人自行解决，其费用已包含在本次报价中，各投标人在投标报价时综合考虑这一因素。机房内电梯控制箱与总包配电箱之间的电线电缆管道连接，其费用已包含在本次报价中，各投标人根据现场实际长度在投标报价时综合考虑这一因素。

15.5总承包服务费：该工程的总承包服务费已由发包人支付予总包单位，中标人应接受总包单位的总分包管理。

总承包服务内容包括：

（1）作为总包单位现场配合、交叉施工影响而增加的现场经费；

（2）各分包工程的工期、质量安全的管理、协调与服务；

（3）各分包工程竣工资料的归档工作；

（4）向分包人提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备、储存仓库、辅助设施及临时设施等，并在如装卸、起吊、安排场地等方面提供必要的帮助；

（5）承包人须做好安排，以使其他分包人能与其共同使用现场的通道及场地，并为分包人提供合理的施工作业空间；

（6）总承包人须负责整个工地的照管和保安工作，协调各分包人负责对已完工的分包工程的保护，以防损失，并采取适当的防火其中包括防火、防水、防风、防雨、防盗等措施；

（7）向分包人准确提供其所需的标高、定位基准等技术资料；

（8）在承包人所施工的设计图纸以外，如因分包人专业需要在施工中需对设计进行特殊处理或有因专业需要结构进行处理，总包人对此必须全面进行配合和服务；

（9）提供分包人施工及照明用电、施工用水、并供应其所需的负荷，费用按实由分包人向承包人支付。

（10）承包人向发包人提供除上述配合管理内容以外，必须提供取费费率中总包配合、管理费描述的其他配合服务内容。

15.6电源箱及电梯设备电源动力、照明、电缆及电缆保护线槽已包含在本次招标范围内，布设位置符合设计及现场实际要求，其费用由各投标人在投标报价时综合考虑。

### 16投标报价要求

16.1招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据招标文件附件格式和报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

16.2投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中。

16.3投标人在组价过程中，计算结果按附表规定的单位取小数点后二位，第三位四舍五入。

16.4投标人的报价要求详见本须知前附表第16项。

### 17投标担保

17.1投标人在递交投标的同时，应按前附表规定递交投标担保。

17.2中标供应商的投标保证金转为部分履约保证金。

17.3未中标供应商的投标保证金在开标结束后五个工作日内凭收据退回（无息）：

17.4投标供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 1、投标供应商在谈判有效期内撤回投标响应文件的；

- 2、投标供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 3、成交方无正当理由不与采购方签订合同的；

- 4、投标供应商在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

- 5、成交方未能在规定期限内提交履约保证金的；

- 6、其他严重扰乱投标程序的。

### 18投标有效期

18.1投标有效期详见本须知前附表第18项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

18.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 19投标文件的份数和签署

19.1投标人按本须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。

19.2招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）均应按要求签章，其中联合体协议书须联合体双方法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章（如为联合体）。

19.3当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

# 第四节  投标文件的递交

### 20投标文件的装订、密封与标志

20.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。如未作标记而引起的误启不负责任，造成的后果由投标人自负。

20.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字（如为联合体投标，则由联合体牵头人）。

20.3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第20项。

### 21投标文件的递交

21.1投标人应按本须知前附表第21项规定的地点，在本须知前附表第22项规定的截止时间前提交投标文件。

21.2投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第23项要求，否则该投标文件予以拒收。

### 22投标截止期

22.1投标文件的截止时间详见本须知前附表第22项。

22.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

22.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 23投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

# 第五节  开标

### 24开标

24.1招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第21项所规定的地点公开举行开标会议。

24.2开标会议由招标人组织并主持。

24.3开标顺序详见本须知前附表第24项。

### 25投标文件公布

25.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

25.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

# 第六节  评标

### 26评标会议

26.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

26.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

26.3评标委员会在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

### 27评标过程的保密

27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 28投标文件符合性鉴定

28.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、付款方式等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

28.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 29投标文件的澄清

29.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

29.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清，投标人应按要求进行书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

### 30投标文件的评审

30.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会可以认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

30.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标人资格要求不满足要求的；

- 法律法规规定无效标的。

- 联合体投标人未提交联合协议书或未明确联合体牵头人的；

- 投标人资格要求不满足要求的；

- 法律法规规定无效标的

30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、付款方式等不符合招标文件要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

30.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会经过讨论认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1） 技术标评审中不满足技术规格书第7.4条的；

（2） 经商务标修正后，属招标文件报价要求或商务标的修正中规定作无效标处理的；

（3） 招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 31商务标的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误,修正错误的顺序如下：

- 针对投标人的报价组价（除投标函外）进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。如发现投标人的表格内容与招标文件不一致时，评标委员会将按招标文件表格的内容调整。

- 除投标函外，如果结转前与结转后的数据不一致，以结转前的数据为准，调整结转后的数据。

- 投标函中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

- 校核投标函中的投标总报价和附件二投标设备报价清单表中的报价合计，如不一致时，在总报价不变的前提下，通过按合理原则使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

### 32评标办法

32.1本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第25项，具体内容详见本招标文件第三章。

# 第七节  授予合同

### 33中标候选人公示

33.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一天为工作日）。

33.2公示期间，投标人对中标候选人资格有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

33.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

33.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的

（3）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第33.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 34中标通知书

34.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的，评标结果不作调整；第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

34.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

34.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

34.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 35合同签订

35.1 中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。

35.2 自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标监管机构办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.3 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

35.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

第二章  合同条款

# 第一部分 买卖合同主要条款

买方：三门县海游街道石岩村股份经济合作社

卖方：

买方于      年     月     日对招标编号为                的三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)进行公开招标，卖方为本次招标的中标单位，买卖双方根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

1、工作范围和服务内容：依据招标文件、投标文件、询标记录等。

2、合同价格：本合同总价为人民币           万元，总价包干。本次招标为交钥匙工程，本工程总价包括设备采购及安装的综合单价包括完成所有设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、现场电梯设备的安装、产品保护、调试及试运行、有关行业有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等工作，并接受总包单位管理（包括水电费、保险费、税费、技术培训服务费、安装完毕后及质保期内的技术监督局验收费、检测费、井道照明、爬梯等与电梯相关的所有费用）投标人需按现场踏勘的实际情况、技术规格书、招标人提供施工图纸的要求完成所有设备、材料的设计选型，并接受总包单位管理。

3、图纸的确认及井道的确认

合同签订时，买方提供卖方电梯初步布置图，卖方根据初步布置图和现场井道实际情况在10日内，提供买方电梯土建施工图纸一式肆份，买方应将其中一份确认并签字后，交回卖方。如卖方提供的图纸需对现有井道及机房进行改造，相关费用由卖方承担。买方如对设备布置有所改动，必须在发货前4个星期以书面形式通知卖方。

- 合同交货及完工期
    配合总包，提供最短的工期；接招标人或监理单位供货通知后，交货周期不超过60 日历天，安装周期不超过60日历天，且通过技术质量监督部门验收合格，并交付使用。

买方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前   15  日历天书面通知卖方，卖方应认可。

5、交货地点

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期  工程工地现场并由卖方负责卸货、就位。

6、产品质量要求

1.	卖方必须按规定提供全部完整无损、全新的产品；

2.	产品除符合国家有关技术标准外，应符合产品样本和说明书所列之标准和具备相应之功能，必须满足国家与地方的产品规范以及行业质量/技术标准；

在工作电源：三相四线380伏，50赫兹，照明电源：单相交流220伏，50赫兹条件下满足各地供电局对电网设备的质量、技术要求。

7、接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。

卖方需在发货前通知买方到工厂参与装箱清点，以证明其设备来源无误。

8、运输及装卸保险

8.1货物在到达施工现场，清点验收前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

8.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

8.3电梯运输装卸由卖方负责另行委托运输单位，并提供相应金额的运输费发票。

9、设备检验及到货验收

9.1 按招标文件第三部分制造监制和出厂检验款之规定。

9.2到货后，买方负责召集工程监理公司、工程安装承包方，会同卖方到现场进行验收，清点货物箱数及箱内货物情况，若货物与装箱数目不相符，箱内货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，买方有权拒收全部或部分货物，卖方须按照买方要求收回或补齐，，卖方实际交货时间以卖方最终补齐货物时间为准，若货到8个工作小时工程监理公司、工程安装承包方任何一方未到，则视为认可到场各方的验收结果，参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为卖方交货的凭证，也是卖方申请付款的必要依据。

9.3货到现场，买方（监理）需立即和卖方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，卖方应负责现场妥善保管（需防潮、防盗），未经卖方同意买方不得擅自拆箱，否则零件遗失、损坏由买方负责。卖方在接到买方开箱验收通知后，派员7天内会同买方进行货物清点验收，并由买方、卖方、安装方签字确认，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如验收时买方对产品的外表质量有异议，卖方负责解释及相关处理使买方满意。

9.4提货时买方到制造工厂监督发货。 安装调试验收时，买方、卖方、监理单位、安装承包方同时到场，验收合格后各方在验收记录上签字。

10、付款方式

设备款：在合同生效日起15个工作日内付设备总价的10%预付款；卖方需在接到买方书面通知后方可安排生产，货到现场点箱点件初步验收合格后15个工作日内再支付至设备总价的50%，取得特种设备验收合格证后15个工作日（卖方须提供齐全的付款资料（付款资料包括：卖方的付款报告、相应金额的发票、交货验收合格证明、产品合格证书、产品技术资料、进口部件的原产地证明文件、安装验收合格证明）内付至设备总价的85%，结算经市财政（或业主）委托的第三方有造价审核资质的审核单位审核并取得结算审核报告后15个工作日内付至设备总价的97.5%， 并退还履约保证金。余设备款2.5%待质保期满后无质量问题15个工作日内结清。（不计息）

11、变更处理

1．买方在书面确认的发货日期前通知卖方延期交货时，卖方不得收取因此增加的仓储等费用，但推迟时间不得超过60天，超过60天的，需方应支付60天之后的仓储费用；

2．卖方在买方所订货物投产之前，须书面形式发送《投产确认函》给买方，买方在接到卖方投产通知后，须在5日内给予答复，在书面答复前如买方改变所订材料设备的规格型号和数量，卖方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就买方的变更行为收取任何其他费用。

12、技术服务

卖方负责免费对买方的  2  名技术人员进行安装现场的技术培训。卖方对买方的技术人员培训直至合格。

13、关于制造、安装的标准和要求

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB/T10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB/T10059）

·中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·浙江省消防部门的条例

·电力部门的供电规章条例

·其他有关的中国标准和规定

以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准并达到以下具体要求。

平层精度： ≤     mm

水平振动加速度：≤          cm/s2

垂直振动加速度：≤         cm/s2

起制动加减速度：平均≥     m/s2;     最大≤        m/s2

开关门噪音：≤      dB

机房内噪音：≤      dB

轿内噪音：≤        dB

在最终验收时，卖方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，卖方在调试测试后5个工作日内提交测试报告给买方。如买方对测试报告有疑问，买方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由卖方负责，卖方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由买方自负。

14、安装调试

由                         (按投标承诺)公司负责安装调试，并负责调试所用的电缆。

监控、BA等接口及招标人提供的动力用电接口等均以机房配电柜为界。

15、设备经当地技术监督局最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

16、设备最终验收

16.1工程完成后，卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备经当地技术监督局验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，建筑结构或其它设备因卖方及安装方原因而被损坏，卖方及安装方将有责任修理或赔偿损失。

16.2 验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

D．设备在交由买方使用之前已通过有关部门的验收并得到使用证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地技术监督局检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

17、产品质量保证

卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由            公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从安装完毕交付使用之日起24个月（以卖方投标承诺为准）内是有效的产品质量保证期。卖方需对设备制造，运输、卸货、保管、就位、安装、保护、验收合格全过程的质量负责，如出现问题由卖方负责处理，对买方造成损失的，由卖方负责赔偿。

在保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由承包商提供的合同设备而造成设备停机，且卖方对此负有责任，则该台设备的质量保证期将相应延长，并赔偿相应损失。

18、售后服务

18.1卖方（维保单位）须在台州地区设立维修点, 维修人员接到电话后须在   小时内赶到现场,并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

18.2卖方须提供   个月（以卖方投标承诺为准），在质量保证期内，免费无偿提供维修保养服务（人为破坏因素除外）；

18.3每起制动运行60000次，故障次数≤3次/台，人为因素除外。

如超出，每次罚款3000元，按次累计。累计故障超过4次，业主可以要求对电梯进行重新测试，如有相关质量问题，投标人免费更换。

18.4故障响应时间及相应的赔偿承诺：接到报修电话    小时内到达现场，如超出每次罚款300元。

一般故障修复时间：到达现场4小时，如超出，每天罚款300元，按天累计。如超出3天仍未能修复的，超出部分每天罚款1000元，按天累计。

重大故障修复时间：到达现场48小时，如超出，每天罚款300元，按天累计。如超出3天仍未能修复的，超出部分每天罚款1000元，按天累计。

19、 电梯的基本配置、基本功能如下：

控制方法：全电脑集选，微机模块化结构进行驱动控制、运行控制、操作控制和故障诊断能力，VVVF门机系统。

操作方法：按招标文件规定。

基本功能：按投标承诺。

20、装修要求：

按投标承诺。

21、进口件清单

按投标承诺。

22、随机文件清单

- 装箱清单

- 违约责任电梯操作维护手册

- 须提交有关相应进口证明文件资料

- 卖方按标准应提供的技术资料

（1）因机房内电梯控制箱与总包配电箱之间的电线电缆管道连接、电源箱及电梯设备电源动力、照明、电缆及电缆保护线槽等问题导致未及时调试而造成工期延误的，按3000元/天罚款，按天累计。未在规定时间内取得特种设备检测合格证而造成工期延误的，按3000元/天罚款，按天累计。

（2）自收到中标通知书7日历天内，将履约保证金（以现金转账、银行保函或保险公司的形式）缴纳至业主指定账户，违期一天按延期工期3000元/天罚款，按天累计，直至办理成功。

（3）除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

不可抗力的约定内容：

1.因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外；

2.	因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外；

3.	合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任；

4.	因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任；

5.	本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落，非供需双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

1)	烈度为5级以上的地震；

2)	7级以上持续一天的大风；

3)	持续降雨24小时且降雨量为 30 mm以上；

4)	5年以上未发生过，接近或达到人体体温持续2天的高温天气；

5)	其他不可预见、不能避免并不能克服的事件。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如买方不能按时支付预付款、进度款，则交货期顺延。

2）逾期交货及交付使用
    卖方逾期交货，卖方必须承担相应责任，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金1‰。如零部件逾期交货影响电梯交付使用按整机计算赔偿违约金。如逾期10天仍未交付合格的产品，则买方有权单方解除、终止合同，另行确定供应商，卖方须向买方交纳合同总价5%的违约金。卖方的违约行为经买方、监理公司共同签字认可后，违约金可从最近一次应付款中扣除，若卖方借故拖延或拒交违约金，买方可通过有关法律程序追回。

3）卖方不能交货或卖方未按合同要求提供产品（包括无法提供合格的进口件及其相关证明材料）

卖方不能交货或卖方未按合同要求提供产品，应向买方偿付违约金。违约金按总价的30％计算。
    4）逾期交货及交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第3）条卖方不能交货处理。

5）经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

6）因为产品质量问题等可归结与卖方的原因致使验收日期拖后或未通过验收，卖方须赔偿因此给买方造成的一切损失。

7）卖方承担因为产品质量问题而给买方、第三方造成的一切损失。

24、争议
   24.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：采取第   2   种方式解决。

第一种解决方式：约定向  工程所在地仲裁委员会  提请仲裁；第二种解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。

25、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据

- 电梯买卖及安装合同；②询标承诺；③投标文件；④招标文件。

26、本合同一式六份，同等生效，其中买方二份，卖方二份，其余分送有关部门备案。

27、本合同双方签字盖章后开始生效。

28、未尽事宜，双方友好协商。

| 买方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 卖方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |

合同订立时间：  年   月   日

合同订立地点：

本合同生效后必须送                                  备案。

# 安装合同主要条款

（中标合同应按下列合同形式签订，如招标人同意也可以以其他合同形式签定，但不得更改合同条款内容）

买方：

卖方：

工程所需      台电梯以（招标文件编号：        ）号招标文件招标。经招标人决标，                      公司为中标单位（附中标通知书）。发包方和安装方，就              工程        台电梯设备的装卸、就位、安装（含安装脚手架、施工水电等费用）、调试、检验、验收、维保工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。当卖方无相应的电梯安装资质时，应委托具备相应资质的单位安装，选定的单位必须经买方书面认可后方可安装，否则，买方将不予认可，买方有权要求卖方拆除已安装的电梯，并追偿由此造成的损失，由此引起的工期延误由卖方承担。

1、需安装方安装的电梯设备的型号、规格、数量：

按投标文件

2、安装合同价为：人民币大写：               元整，小写￥                   。

合同价为完税闭口价。

以上合同总价为上述电梯装卸、二次搬运、分层、就位、预埋、留洞、安装及与安装相关的混凝土浇筑、机房封堵、电梯井内的检修钢梯、安装期间电梯洞口的围挡费、安装期间电梯底坑的排水及设备保护费、安装人员的食宿费、调试、测试、劳务、安全、检验、验收合格后交付使用及质保期内维保的全部费用（包括水电费、保险费、税费、技术培训服务费、安装完毕后技术监督局验收费、井道照明、脚手架、爬梯、临时电缆等所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、安装工期
   安装方须在货到工地、土建条件具备，发包方发出安装通知书后            日历天内完成电梯设备安装、调试、试车运作，安装完毕且符合验收条件后         日历天内完成验收，并移交发包方。

4、安装地点

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期工地现场。

5、接货通知

安装方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知发包方，以便接货。卸货工作及费用由安装方负责。

6、付款方式

安装款：在电梯安装施工队伍进场且与总承包方签定了安全协议后15个工作日内付安装合同价的50%，电梯安装完毕通过技术质量监督部门验收合格后15个工作日内付安装合同价的50％。

签订大包维保合同则付款方式按以下条款执行：在质保期结束后，每大包维保6个月，根据期间的维保服务质量结清该6个月的大包维保款。

质保期外四年大包维修保养合同另行签订。

7、技术服务

安装方负责免费对买方的 4 名技术人员进行安装现场的技术培训。安装方对买方的技术人员培训直至合格。

8、关于制造、安装的标准和要求

按电梯买卖合同。

9、安装调试

9.1由               公司负责安装调试。安装方不得转包。并具备相应电梯安装资质，符合有关行业规定。

9.2安装方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由发包方认可。

9.3土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交发包方认可。

9.4现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，安装方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。发包方保留有变更人员的权力。

安装方现场安装工作必须服从施工总承包单位的管理和检查，安装方须在现场安装前同施工总承包单位签订总分包协议，共同地和分别地承担责任。

9.5设备安装须经有关部门取得认可，安装方有责任提供相关的认可文件及证书。

9.6在安装期间，安装方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

9.7安装方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

9.8安装方须在安装结束前10个工作日，提交测试和调试方法及记录表格给发包方。

9.9设备试运行及安装验收应在有关部门及发包方人员的监督下进行。

9.10设备经当地技术监督局最终验收前的人员及设备安全，概由安装方负责。安装方为人员及设备投保发生的相关费用已包含在合同价中。

10、设备最终验收

10.1工程完成后，安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因安装方原因而被损坏，安装方将有责任修理或赔偿损失。

10.2验收合格条件

按电梯买卖合同。

11、质量保证

按电梯买卖合同。

12、违约责任

除不可抗力外，如安装方发生不能按期交付使用，发包方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。发包方及安装方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。
    如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如买方不能按时支付预付款、进度款，则交货期顺延。

2）逾期交货及交付使用
    安装方逾期交付使用，按本安装合同总价计算向发包方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰。

3）卖方不能交货或卖方未按合同要求提供产品。

卖方不能交货或卖方未按合同要求提供产品，应向买方偿付违约金。违约金按总价的30％计算。
4）逾期交货及交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第3）条卖方不能交货处理。

5）经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

13、争议
   13.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：采取第  二    种方式解决。

第一种解决方式：约定向  工程所在地仲裁委员会  提请仲裁；第二种解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。

14、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据）

- 电梯买卖及安装合同；②询标承诺；③投标文件；④招标文件。

15、本合同一式六份，正本一份，双方各执一份，副本一份，双方各执二份，同等有效。

16、本合同双方签字盖章后开始生效。

| 发包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人（签字）： 组织机构代码： 地 址： 邮政编码： 电子信箱： 开户银行： 账 号： 税 号： | 分包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人（签字）： 组织机构代码： 地 址： 邮政编码： 电子信箱： 开户银行： 账 号： 税 号： |
| --- | --- |

# 第二部分　工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)

工程项目地址：

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　             乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　                法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　              地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　          电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　          年　月　日

# 评标办法

本工程项目的评标办法采用综合评估法。

一、第一阶段为技术资信标评审。技术资信标评定分值为40分。

（一）评标委员会成员针对投标人技术资信标的技术部分和资信部分的内容进行独立评审。具体评分步骤如下：

1、评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术资信标的技术部分和资信部分划分类别，同时给出评审意见。

2、投标人技术资信标的技术部分和资信部分的最终类别按以下方式确定:

- 若专家给出的类别中某一类别占半数以上时，采用少数服从多数确定法。例：

| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 最终类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 三类 | 一类 | 一类 | 四类 | 一类 |

（2）若专家给出的类别呈现离散型分布时，采用中位数确定法（对专家给出的类别进行排序，取中间类别）。例：

| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 最终类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 三类 | 四类 | 一类 | 二类 | 二类 |

3、评标委员会成员按技术资信标的技术部分和资信部分评分标准，在确定的最终类别的分值范围内各自打分（小数点后保留1位），评标委员会成员对应的打分平均值作为投标人技术资信标的技术部分和资信部分的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。缺项内容记0分。

（二）技术部分评分标准（27分）

| 序号 | 项 目 | 一类 | 二类 | 三类 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机型的适用性、节能性及先进性：投标人的投标机型配置整体匹配性、整机性能好坏分类、节能性情况、机型配置的技术专利、技术先进及可靠性等方面比较 | 6-5分 | 4.9-4分 | 3.9-3分 | 第三方材料、产品样本、厂家材料、投标人描述、附件五 |
| 2 | 控制柜：所选用主板、变频器的技术特性、质量可靠性和使用耐久性等进行比较 | 6-5分 | 4.9-4分 | 3.9-3分 | 第三方材料、产品样本、厂家材料、投标人描述、附件五 |
| 3 | 门机：门机系统及门保护系统的产品技术性能和参数、质量可靠性和使用耐久性等进行比较 | 6-5分 | 4.9-4分 | 3.9-3分 | 第三方材料、产品样本、厂家材料、投标人描述、附件五 |
| 4 | 曳引机：根据其产品的技术特性、质量可靠性和使用耐用性等进行比较 | 6-5分 | 4.9-4分 | 3.9-3分 | 第三方材料、产品样本、厂家材料、投标人描述、附件五 |
| 5 | 施工组织方案的详细描述（含施工过程中难点分析） | 3-2.5分 | 2.4-2.0分 | 1.9-1.5分 | 投标人描述 |
| 6 | 对招标文件中第四章技术规格书中第四条电梯的技术规格和要求中的要求有偏离的填写“技术偏离表（附件三）”。 | 每负偏离一条扣0.5分，“技术偏离表（附件三）”未填写或未提供的视为完全响应招标文件要求。 |  |  |  |

（三）资信部分（13分）

| 序号 | 项 目 | 一类 | 二类 | 三类 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品品牌和制造商综合实力 | 4.0--3.5 | 3.4—3.0 | 2.9—2.0 | 投标人描述 |
| 2 | 距买方最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量（维保人员）、维保工作业绩、服务内容、响应时间及承诺； | 3.0--2.5 | 2.4—2.0 | 1.9—1.5 | 投标人描述 |
| 3 | 优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备及辅助配件的价格、安装调试检验、付款条件、技术服务等方面的优惠； | 2.0--1.7 | 1.6—1.3 | 1.2—1.0 | 投标人描述 |
| 4 | 含大、小包合同价格比较 | 大、小包合同价格合计最小的得2分，次低的得1.5分，剩下的得1分 |  |  | 附件十 |
| 5 | 质量保证期时间比较 | 质量保证期为两年的得1分，每增加半年加0.5分，满分2分。 |  |  | 投标人描述 |

（四）技术资信标评审采取淘汰制，根据有效投标人的家数A按以下方法确定：

1、如A＞3家，则技术资信标得分前3名的投标人入围，其余投标人予以淘汰；

2、如A≤3家，则技术资信标不予淘汰。

如出现得分相同，则由评标委员会抽签确定应淘汰的技术资信标。技术资信标被淘汰的投标文件作无效标处理，不进入商务标评审阶段。

二、第二阶段为商务标评审。商务标评定分值为60分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

1、评标标底价的确定

在所有经评审的有效报价中，如最低投标报价与次低投标报价相差8%以内的（│最低投标报价－次低投标报价│/次低投标报价×100%≤8%），取最低价作为评标标底价；如最低投标报价与次低投标报价相差8%以上的（│最低投标报价－次低投标报价│/次低投标报价×100%＞8%），取次低价作为评标标底价。

2、商务标得分的确定

投标报价等于评标标底价的得60分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣0.5分（商务标分值＝60 －| |×100×0.5），最多扣15分，中间按内插法计算；投标报价低于评标标底价的不扣分。

三、评标总得分的确定。

投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

四、中标候选人的确定

中标候选人的排名次序按最终得分从高到低顺序排列，即得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，若出现得分并列，以投标报价低的排名在前，如均相同，则抽签确定。

# 第四章  技术规格书

## 一、概要

1）此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人须根据各自的技术和商务优势进行投标。

2）电梯招标范围：此份规格书包括下列项目：7台电梯的供货安装及质保服务。

1.1 工作范围

工作范围：买方除提供安装所需的水电接口（水电费由中标方负责）、设备存放场地以外，设备装卸、保管、就位、脚手架、预埋件、井道照明、低坑护栏、爬梯、主机搁梁、导轨安装、安装、临时电缆、机房内电梯控制箱与总包配电箱之间的电线电缆管道连接、机房钢丝绳预留孔洞、调试、验收、成品保护、技术培训、其他所需费用等全部费用包括在投标报价内。

1）投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、保管、就位、安装、产品保护、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

① 提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- 按实际情况要求提供井道、机房施工设计图（图纸应递交本工程建筑设计单位和建设单位进行审核和确认）；并提供土建施工中需要预留、预埋的部件及尺寸；；

b．按买方和设计需要完成设备的具体设计；

c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d．按买方认可的尺寸和材料进行加工、制造、供货；

e．运输及保管：设备运输至买方建设工地并负责卸货、设备保管、就位。

② 设备安装和调试

卖方需按买方的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行。

③ 设备安装验收合格，交付买方使用以前的设备保护由卖方负责。

④ 质保期内的电梯维保服务。

2）这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

3）整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；如属于进口零部件在交货时应附上相关证明资料（进口件原品牌证明文件、原产地出厂合格证、原产地装船单、中国海关报关证明文件、中国商检检验合格证明文件、设备装箱清单等资料）。

4）投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，买方概不负责。

1.2 设备清单和基本需要

详见第4条电梯的规格和要求。

## 二、总体要求

2.1工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

① 浙江台州—室外环境温度：  -5℃—40℃

② 电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相，5线          ～220V，单相

频率：50Hz             电压波动：±7%         接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

2.2 产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，如有修订，中标人应符合最新版本要求。

（1）中华人民共和国标准和国外标准

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由买方认可的其它国家的其它权威标准。

（2）投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向买方及时解释清楚。

2.3 制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，买方有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标人须提供由买方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给买方，但买方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2.4 所需资料

2.4.1合同签订后须提交下列所有文件：

（1）买方与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

·井道施工图；

·电梯机房的施工图及对买方的要求；

·电路图；

·接线图；

·接地方式；

·中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

·图纸一式六份在接到中标通知书后10个工作日内需交买方审查并认可。

·如果有任何图纸未被认可，须由投标人按买方建议做好修改，并再次送审直到认可。

（3）图纸审查包括：

a. 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交买方审查，以便审查有效。

b. 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

c. 与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

d. 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

e. 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

f. 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

g. 应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

（4）投标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

（5）投标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（6）在培训期间，投标人须免费提供中文培训材料给买方。

（7）在试运行前两周内，投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于买方和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料。

·所有设备规格和详细操作说明。

·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，供货方须提交一式6份各式报告给买方。

2.4.2 提供资料时间

中标人须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为买方所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

2.5 技术培训

（1）中标人须对买方的2名技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

## 三、需要完成的工作

3.1制造、供货、安装及协调

(1)  投标人对供货、安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和技术监督局的验收证书。验收费用包括在总价中。

(2)  安装计划

投标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由买方认可。

(3)  安装期

安装计划由投标人自行安排（由投标人在投标函中提供供货周期及安装周期）。

(4)  设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

(5)  沟槽与通道

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交买方认可。井道内及机房内的所有工作（包括井道照明和爬梯）均由中标单位负责。

(6)  安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。买方保留有变更人员的权力。

(7)  认可

设备安装须取得有关部门的认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

(8)  保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

在安装期间，中标人负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

(9)  完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

3.2  测试和试运行

(1)  工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)  程序和表格

中标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给买方。

(3)  测 试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后5个工作日内提交测试报告给买方。如买方对测试报告有疑问，买方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标方负责，中标方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由买方自负。

(4)  试运行

设备试运行应在有关部门及买方有关人员的监督下进行。

3.3  验  收

(1)  产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

(2)  验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由买方使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

3.4  3个月试运行期

试运行期间有关电梯的一切费用由卖方负责。

3.5  售后服务

(1)  中标人须在台州设立维修点，维修人员接到维修电话后须在  小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

(2)  中标人须对合同中规定的整套电梯（包含灯、风扇、操作盘按键等易耗品）提供至少24个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收之日算起。

(3)  在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

(4)  质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

(5) 在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得买方的同意。

(6) 修好后，中标人需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

(7)  投标过程中，投标人应提供一份有关投标设备在质保期后的四年大包（及小包）的维修和保养合同范本（买方保留是否签此合同的权力，卖方不得拒绝），此合同应有如下内容：

a．服务范围

b．服务期限

c．服务内容

d．服务费(质保期后4年的大小包费用)

e．不负责任的内容

f．双方负责的内容

g．其他

3.6  备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

3.7  检验和维修设备及工具

(1) 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

(2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

(3) 所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

3.8商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

## 四、电梯的技术规格和要求

主要技术参数：

| 编号 内容 | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定载重（kg） | 825 | 825 | 825 |
| 额定速度（m/min） | 120（2.0m/s） | 120（2.0m/s） | 120（2.0m/s） |
| 总停层数 | 13 | 11 | 11 |
| 开门方式 | 中分式 | 中分式 | 中分式 |
| 开门类型 | 1D1G | 1D1G | 1D1G |
| 开门宽度（mm） | 800 | 800 | 800 |
| 开门净高（mm） | 2100 | 2100 | 2100 |
| 顶层高度OH（mm） | 4550 | 4550 | 4550 |
| 底坑深度PD（mm） | 1600 | 1600 | 1600 |
| 提升高度TR（mm） | 37.1 | 34.9 | 34.9 |
| 井道总高（mm） | 43.25 | 41.05 | 41.05 |
| 井道横截面宽度AH（mm） | 1900 | 1900 | 1900 |
| 井道横截面深度BH（mm） | 2100 | 2100 | 2100 |
| 建筑物楼层名列表 | -1，M,1~11 | -1， 1~11 | -1， 1~11 |
| 层高列表（mm） | 第-1层：<5500>；第M层：<2600>；第1～10层：<2900>；第11层：<4550>； | 第-1层：<5900>；第1层：<2500>；第2层：<3300>；第3～10层：<2900>；第11层：<4550>； | 第-1层：<5900>；第1层：<2500>；第2层：<3300>；第3～10层：<2900>；第11层：<4550>； |
| 轿内净宽（mm） | 1400 | 1400 | 1400 |
| 轿内净深（mm） | 1350 | 1350 | 1350 |
| 轿厢内净高（mm） | 2300 | 2300 | 2300 |

注：a. 以上各表中土建尺寸为建筑施工图上的设计尺寸，仅供参考，具体以现场实际尺寸为准。各投标人需根据各自技术要求及现场实际尺寸，并考虑电梯美观、舒适的要求，对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度等进行合理调整。各投标人需自行组织现场踏勘，根据现场实际情况，并考虑井道整改导轨固定点位、设置导轨固定架后的影响，确定轿厢等尺寸。如投标人不进行现场踏勘，则造成的后果由投标人自己承担。

b.楼层最终实际高度尺寸可能会有所变化，中标人须按实际层高提供电梯。

c.未来根据招标人及设计院要求对尺寸进行调整，中标人应予以配合，总价不变。

4.2电梯装修要求：

| 部位 | 装 修 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 轿 厢 壁 | 轿厢壁厚度不小于1.5mm，面层采用SUS-304发纹不锈钢。 | 买方可在样本范围内任意选择扶手形式，投标总价不变。 |
| 地 面 | 大理石 | 买方在样本范围内任意选择，投标总价不变。 |
| 轿 厢 顶 | 轿厢顶含灯光（采用LED灯）、配置电梯专用空调、豪华型通风扇；轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频及音频电缆。 | 买方在样本范围内任意选择，投标总价不变。 |
| 轿 门 | 中分门，304不锈钢一体成形，不允许外包。红外线光幕保护。 | 光束不小于144束，光幕与触板双重保险 |
| 操 纵 箱 | 采用发纹不锈钢面板及按钮； 滚动点阵显示。 | 买方在样本范围内任意选择。投标总价不变。 |
| 踢 脚 板 | SUS-304发纹不锈钢 |  |
| 轿厢门坎 | 冲压硬质铝合金 |  |
| 厅 门 坎 | 冲压硬质铝合金 |  |
| 厅 门 | 每层的面层采用SUS-304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm |  |
| 小门套 | 每层SUS-304发纹不锈钢标准小门套。 |  |
| 门厅按钮及显示 | 微动发光照明的按钮，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示，液晶显示。 | 业主可以在样本范围内任意选择，总价不变。 |

注：装修要求由各投标品牌生产厂家自行配置，以上发纹不锈钢型号均为304。

4.3客梯一般技术要求

4.3.1工作情况：

投标人提供的产品及服务须适应本标书第四章中第二条“总体要求”所有条款,并运转顺利、正常、可靠。

可靠性要求： ①要求停梯率不高于1％，即全年不超过3.65天（含维保时间）。

② 正常使用寿命期要求10万小时以上。

4.3.2驱动方式

驱动系统采用交流变频变压控制系统（VVVF）。

4.3.3控制方法

电梯应采用电脑控制系统，微机模块化结构进行驱动控制、运行控制、操作控制、门控制和故障诊断能力。开门系统采用VVVF门机系统或其他性能相当的门机。

4.3.4操作方法

每幢楼电脑全集选控制，群控（并联）运行也能脱离群控（并联）独立运行。

控制系统应在最短时间内在电梯当前位置响应召唤，当主要电脑出现错误时，各电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能同时继续服务。

4.4基本功能

投标人提供的电梯应包括但不仅限于下列，当供货方推荐的其它合适的功能可能被接受。

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超重警告 | (在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置)：电梯启动前称重，当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开,并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 2 | 关门受阻自动反向保护功能 | 当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，负载传感器工作，门将会向相反方向动作，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
| 3 | 报警铃 | 在轿厢内的操纵盘上装一按钮，若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 4 | 火险紧急返回 | 假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。(中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求) |
| 5 | 五方对讲（其中无机房电梯为四方对讲） | 按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜、安全中心、底坑、轿顶呼叫。控制柜与安全中心能分别呼叫该台电梯。投标报价中须含轿厢内、安全中心、底坑、轿顶的对讲设备、分机及调试费用。（中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求） |
| 6 | 轿厢紧急照明功能 | 当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。 |
| 7 | 自动停止轿厢照明、通风装置 | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。 |
| 8 | 满载不停 | 具备功能 |
| 9 | 基站关机 | 具备功能 |
| 10 | 错误指令取消功能 | 具有轿厢内手动消除错误指令功能 |
| 11 | 监控 | 提供能满足大楼设备智能化控制需求的电梯远程监控标准通讯接口和功能 |
| 12 | 自动调整开门时间 | 按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间，确保安全迅捷和舒适的开关门速度和平层时间 |
| 13 | 语音报站 | 轿厢内及楼层到站钟和中文语音报站 |
| 14 | 停靠楼层设置 | 可以通过在控制柜的设定，取消某些楼层的停靠 |
| 15 | 控制柜计数器 | 控制柜内须设有运行次数计数器 |
| 16 | 随行电缆 | 提供并预敷电梯轿厢内置式闭路监控摄像头专用的高品质视频、音频随行电缆及电源 |
| 17 | 有/无司机操作 |  |
| 18 | 即时关门 | 电梯停站时，按下关门按钮，门立即被关闭。 |
| 19 | 强制关门 | 如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制功能自动工作，从而把门关闭。 |
| 除以上功能外电梯，电梯标准功能比较配备，投标人在投标时应详细列出所供设备的具体功能，并在投标时提出，供买方参考。如在功能方面有偏离须在技术偏离表中明示。如投标时，未明示的，视为完全响应。 |  |  |

4.5安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关最新国家标准中的规定。

（1）断相和错相保护；（2）上、下终点开关和上、下极限开关；（3）缓冲器；（4）限速器；（5）安全钳；（6）紧急停止按钮；（7）层门安全设施；（8）轿门安全设施；（9）层门闭锁保护；（10）电气短路保护；（11）主电机过载保护（12）停电应急平层装置。

4.6外露铁件须做好防锈处理。

4.7投标负责修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾，并做好已完工程的保护，费用已包含在合同价中。

## 五、制造

投标人提供的设备部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于主机、开关门系统、主控制柜等电梯部件的装配应在工厂完成。

## 六、设备性能

6.1投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

6.2投标人提供的电梯以下内容参数须满足国家规范要求：电梯的水平、垂直振动加速度、起制动加减速度、噪音指数（机房、轿内、开关门）。

## 七、其他

7.1 在工地的建设活动中，中标人有责任与监理单位、土建单位、及其它供应商保持联系和合作。在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

7.2 中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

7.3 中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据买方需要，得到认可后再投入运行。

7.4投标人提供的设备产品，如不满足以下任意一条要求的，则以无效标处理：

| 序号 | 招标文件规定条款 | 评审依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 速度及载重不得小于招标文件要求 | 附件八 |
| 2 | 主机驱动方式、控制方式不得变更 | 附件八 |
| 3 | 不锈钢厚度不得低于招标文件要求、不锈钢材质满足招标文件要求 | 附件八 |
| 4 | 光幕光束满足招标文件要求 | 附件五 |
| 5 | 门机、控制柜满足招标文件要求 | 附件五 |
| 6 | 招标文件其他实质性条款规定的 |  |

# 第五章  投标文件格式

## 附件一

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)

- 投 标 函

三门县海游街道石岩村股份经济合作社（招标人）：

一、根据你方的三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)（工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、愿以总报价人民币   佰   拾  万  仟  佰   拾  元，￥：          元，承包上述工程的所有设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、现场电梯设备的安装、调试及试运行、有关行业有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等工作的施工、竣工和保修。

2、工期：交货周期          日历天（不超过60日历天），安装周期          日历天（不超过60日历天）。

3、工程质量等级合格。

4、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

投标人（盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：    日期：   年   月   日

## 附件二

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)

投标设备报价清单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼电梯设备及配件费用 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 2#楼电梯设备及配件费用 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 3#楼电梯设备及配件费用 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 1#楼电梯设备安装费用 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 2#楼电梯设备安装费用 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 3#楼电梯设备安装费用 | 台 | 3 |  |  |  |
| 投标报价合计：（1+2+3+4+5+6）结转至附件一投标函 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：设备采购及安装的全费用综合单价包括完成所有设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、现场电梯设备的安装、产品保护、调试及试运行、有关行业有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等工作，并接受总包单位管理（包括水电费、保险费、税费、技术培训服务费、安装完毕后及质保期内的技术监督局验收费、检测费、井道照明、爬梯等与电梯相关的所有费用）。设备全费用综合单价与安装全费用综合单价重复部分由投标单位和安装单位自行协商。 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件三

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)

技术偏离表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如不填写，招标方可以视为对招标文件要求无偏离。

## 附件四

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)

电梯成套设备供货清单

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |
|  | 随 机 文 件 |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备供货清单表。

## 附件五

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)

主要部件产地、规格说明表

| 序 号 | 名 称 | 产 地 | 品牌/型号规格 | 生产厂家注册商标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 |  |  |  |  |
| 2 | 曳引系统 |  |  |  | 注明商标 |
| 3 | 主控柜 |  |  |  | 注明商标 |
| 4 | 门机系统 |  |  |  | 注明商标 |
| 5 | 光 幕 |  |  |  | 注明商标 需提供光束数（不小于128束） |
| 6 | 操纵盘、按钮 |  |  |  |  |
| 7 | 呼梯盘、按钮 |  |  |  |  |
| 8 | 供对重运行的导轨 |  |  |  | 需注明每米重量 |
| 9 | 供轿箱运行的导轨 |  |  |  | 需注明每米重量 |
| 10 | 轿箱 |  |  |  |  |
| 11 | 限速器 |  |  |  |  |
| 12 | 安全钳 |  |  |  |  |
| 13 | 钢丝绳 |  |  |  |  |
| 14 | 缓冲器 |  |  |  |  |
| 15 | 不锈钢装饰板 |  |  |  |  |
| 16 | …… |  |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、投标人需说明导轨的规格和每米重量。

附件六

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)

随机特殊工具及检测设备清单

（人民币/元）

| 序号 | 随机特殊工具及检测设备名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按

实填写。

## 附件七

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)

易损件清单及价格

（人民币/元）

| 序号 | 易损件名称 | 易损件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、易损件价格不计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、如今后电梯因各种原因损坏的另部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

## 附件八

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)

电梯质量性能数据及售后服务保证

| 序号 | 招标要求提供的内容 | 投标内容 | 投标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平、垂直振动加速度cm/s2 |  |  |
| 2 | 起制动加减速度：cm/s2 |  |  |
| 3 | 噪音指数（机房（或井道内）、轿内、开关门）dB（A） |  |  |
| 4 | 不锈钢厚度 |  | 轿厢壁厚度不小于1.5mm，面层采用发纹不锈钢。材质为304#不锈钢 |
| 5 | 曳引机驱动方式 |  | 永磁同步无齿轮转动（VVVF）控制 |
| 6 | 门机驱动方式 |  | VVVF门机系统 |
| 7 | 速度 |  | 不低于招标要求 |
| 8 | 载重 |  | 符合电梯技术规格4.1条款要求，电梯载重量为净载重，不得负偏离 |
| 9 | 电梯型号 |  |  |
| 10 | 主电机允许启动次数 |  |  |
| 11 | 除人为因素及不可抗力外，每起、制动运行60000次中发生故障的次数，及相应的具体赔偿承诺 |  | ≤3次，如超出每次罚款1000元，按次累计。累计故障超过4次，买方可以要求对电梯进行重新测试，如有相关质量问题，投标人免费更换。 |
| 12 | 平层精度 |  | ≤±3mm |
| 13 | 故障响应时间及相应的赔偿承诺 |  |  |
| 14 | 一般故障修复时间及相应的赔偿承诺 |  | 4小时内修复，如超出每天罚款300元，按天累计。 |
| 15 | 重大故障修复时间及相应的赔偿承诺 |  | 48小时内修复，如超出每天罚款300元，按天累计。 |

## 附件九

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)

投标电梯的井道尺寸及电梯轿厢尺寸表

| 序号 | 招标要求提供的内容 |  | 投标内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 |
| 1 | 顶层高度（mm） |  |  |  |  |
| 2 | 提升高度（mm） |  |  |  |  |
| 3 | 井道尺寸（宽×深）mm净 |  |  |  |  |
| 4 | 底坑深度mm | 现场尺寸mm |  |  |  |
|  |  | 投标人承诺mm |  |  |  |
| 5 | 门洞尺寸（宽×高）mm |  |  |  |  |
| 6 | 开门尺寸（宽×高）mm |  |  |  |  |
| 7 | 开门方式 |  | 中分 | 中分 | 中分 |
| 8 | 轿厢内净尺寸（宽×深×高）mm |  |  |  |  |

注：各投标人需根据各自技术要求及现场实际尺寸，并考虑电梯美观、舒适的要求，对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度等进行合理调整，具体以现场实际尺寸为准。各投标人需自行组织现场踏勘，根据现场实际情况，并考虑井道整改导轨固定点位、设置导轨固定架后的影响，确定轿厢等尺寸。

## 附件十

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)

电梯的大小包费用清单

| 序号 | 设备及材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 台 |  |  |  |
| 2 |  |  | 台 |  |  |  |
| 3 |  |  | 台 |  |  |  |
| 4 |  |  | 台 |  |  |  |
| 5 |  |  | 台 |  |  |  |
| 6 |  |  | 台 |  |  |  |
| 7 |  |  | 台 |  |  |  |
| 8 |  |  | 台 |  |  |  |
| 9 |  |  | 台 |  |  |  |
| 10 |  |  | 台 |  |  |  |
| 11 | …… |  | 台 |  |  |  |

注：1、以上表格中所列的（买方可提出相应变更）不计入本次投标总价的费用，将作为签订合同的参考依据，买方保留是否签此合同的权力，卖方不得拒绝。

2、小包的年限为质保期结束后2年，大包的年限为小包结束后3年。供应商承诺的大小包价格在采购人要求的期限内不得增加。

## 附件十一

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)（项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年   月    日

## 附件十二

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系                            （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加三门县海游街道石岩村股份经济合作社（招标人）的三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

## 附件十三

三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装)

进口件承诺表（如有）

| 序号 | 零部件名称 |  | 型号、规格 |  | 产地 | 进口件响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关零部件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 曳引机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门机系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 光幕 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轿厢 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 群控柜 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全部件 | 缓冲器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全钳 |  |  |  |  |  |
|  |  | 限速器 |  |  |  |  |  |
| 9 | 导轨 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 滚轮导靴 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由各投标人按投标电梯配置据实填写。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                              日期：      年   月   日

# 附件十四：

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目二期(电梯采购及安装) （以下简称本工程）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                 （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署招标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。

8、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

成员名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 年       月       日