三门县高新技术企业孵化园服务提升工程二期（浙江三门经济开发区党群服务中心）配套设备采购项目

项目登记号：泾清招备[2023]-41号

**竞争性谈判文件**

采购单位：三门县滨海科技城开发建设有限公司

采购代理机构：泾清项目管理有限公司

2023年09月

目 录

[第一章 竞争性谈判公告 3](#_Toc29934)

[第二章 谈判需求 5](#_Toc21757)

[第三章　供应商须知前附表 10](#_Toc16651)

[第四章 政府采购合同主要条款指引 19](#_Toc4388)

[第五章 谈判响应文件格式附件 27](#_Toc31039)

# 第一章 竞争性谈判公告

根据《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，泾清项目管理有限公司受三门县滨海科技城开发建设有限公司的委托，就三门县高新技术企业孵化园服务提升工程二期（浙江三门经济开发区党群服务中心）配套设备采购项目进行竞争性谈判，欢迎国内合格的供应商前来参加谈判。

**一、谈判项目采购组织****类型：**自行采购-分散委托采购

**二、招标项目概况**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **单位** | **预算价** | **供货期** |
| 1 | 室内P1.8全彩显示屏、触控一体机4台、曲面屏和中控设备若干 | 1 | 批 | 26万元 | 在采购人发出供货通知书后不超过 30 日历天（具体按投标承诺的供货时间为准）将所有设备运至采购人指定地点，并对所有设备验收合格，且完成安装、调试、试运行工作，送货费用由供应商负责。 |

**三、****合格谈判供应商的资格要求:**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、本次招标资格要求：无 。

3、本项目不接受联合体投标。

**四、谈判文件的获取**

1、本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）自行下载谈判文件等。

**五、采购响应截止时间及开标时间：**2023年9月25日14:30

**六、投标地点及开标地点：**三门县海游街道广场路99号（三门县滨海科技城开发建设有限公司一楼会议室）

七、联系方式

招标人：三门县滨海科技城开发建设有限公司

联系人： 卢优洁

电 话： 15268866350

招标代理：泾清项目管理有限公司

联系人：吴越

电话：0576-83318599

三门县滨海科技城开发建设有限公司

泾清项目管理有限公司

2023年 9月 19日

# 第二章 谈判需求

**一、招标项目一览表**

本次招标共 1 个标项，具体内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项号** | **项目名称** | **简要技术要求** | **数量** | **单位** | **预算价**  **（万元）** | **最高限价（万元）** |
| 1 | 三门县高新技术企业孵化园服务提升工程二期（浙江三门经济开发区党群服务中心）配套设备采购项目 | 详见技术需求 | 1 | 批 | 26 | 26 |

1. **技术需求**

采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展项分区 | 产品名称 | 参数规格型号 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 一楼入口大屏 | 全彩显示屏 | 显示尺寸：2.565x1.445=3.7㎡  1、像素点间距≤1.8mm； 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm； 3、亮度≥600Cd/m²； 4、色温800-18000K； 5、刷新率达到≥3840Hz，对比度≥8000：1。 | P1.8 | 3.7 | 平方 |
| 接收卡 | 支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带12个HUB75接口；支持所有75口1~64扫任意模组，最大带载：长度128点，高度768点，打折带载：长度512点，高度384点。 | E120 | 9 | 张 |
| 视频处理器 | 1.视频控制器支持多达 6 路输入接口，包括 1路DVI，2路HDMI1.3，1路VGA，1路USB 播 放，1路CVBS； 2.支持最大1920×1080@60Hz输入分辨率； 3.支持最宽3840像素点，最高2000像素点； 4.支持4路千兆网口输出，最大带载260万像素。 | X4m | 1 | 台 |
| 开关电源 | 4.5V 200A. | / | 17 | 个 |
| 结构 | 包含钢架制作、不锈钢包边、安装等. | / | 3.7 | 平方 |
| 播放主机 | 1.处理器：Intel酷睿i5-12500； 2.内存：16G内存； 3.硬盘：256G固态硬盘； 4.▲提供原厂售后服务，即当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务，投标时提供针对本项目的原厂承诺函及五年质保函原件。 | ThinkCentre M750t | 1 | 台 |
| 吸顶音响 | 1.额定功率：100W； 2.峰值功率：400W； 3.阻抗：8Ω； 4.喇叭单元：6.5" x 1，1.5"x1； 5.安装开孔尺寸：250mm。 | TS-208R | 2 | 只 |
| 功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2； 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)； 3.输入阻抗：10KΩ ； 4.最大功耗：500W； 5.▲投标时提供原厂针对本项目的授权函及五年原厂质保函。 | TC-2200B | 1 | 台 |
| 安装辅件 | 设备间专业连线、各类专业卡农、音箱插等。 | / | 1 | 批 |
| 播控软件 | 支持常规视频图文播放控制以及视频进度条和音量调节；支持标准串口232、485等数据接受和转发；支持对PC主机进行关机、重启等控制。 | / | 1 | 套 |
| 二楼触控一体机 | 触控一体机 | 1.屏幕尺寸：75寸触摸屏（壁挂安装）；  2.最佳分辨率：1920x1080； 3.扬声器：整机内置扬声器； 4.触控功能：支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10点或以上触控； 5.性能要求：内置嵌入式电脑模块，搭载Intel酷睿系列十代i5 CPU，配置16GB DDR4内存，256GB SSD固态硬盘。 | / | 1 | 台 |
| 触控一体机 | 1.屏幕尺寸：55寸触摸屏（壁挂安装）；  2.最佳分辨率：1920x1080； 3.扬声器：内置扬声器； 4.触控功能：支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10点或以上触控； 5.性能要求：内置嵌入式电脑模块，搭载Intel酷睿系列十代i5 CPU，配置16GB DDR4内存，256GB SSD固态硬盘。 | / | 2 | 台 |
| 触控一体机 | 1.屏幕尺寸：55寸触摸屏（落地安装）；  2.最佳分辨率：1920x1080； 3.扬声器：内置扬声器； 4.触控功能：支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10点或以上触控； 5.性能要求：内置嵌入式电脑模块，搭载Intel酷睿系列十代i5 CPU，配置16GB DDR4内存，256GB SSD固态硬盘； | / | 1 | 台 |
| 二楼曲面屏 | 柔性全彩显示屏 | 显示尺寸：3.2m\*2.08m=5.07㎡  1、像素点间距≤1.8mm； 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm； 3、亮度≥600Cd/m²； 4、刷新率达到≥3840Hz，对比度≥8000：1。 | P1.8 | 6.65 | 平方 |
| 接收卡 | 支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带12个HUB75接口。支持所有75口1~64扫任意模组，最大带载：长度128点，高度768点，打折带载：长度512点，高度384点。 | E120 | 12 | 张 |
| 视频处理器 | 1.视频控制器支持多达 6 路输入接口，包括 1 路 DVI，2 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS； 2.支持最大1920×1080@60Hz输入分辨率 3.支持最宽3840像素点，最高2000像素点。 | X4m | 2 | 台 |
| 开关电源 | 4.5V 200A。 | / | 21 | 个 |
| 结构 | 包含钢架制作、不锈钢包边、安装等。 | / | 6.65 | 平方 |
| 播放主机 | 1.处理器：Intel酷睿i5-12500； 2.内存：16G内存； 3.硬盘：256G固态硬盘； 4.▲提供原厂售后服务，即当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务，投标时提供针对本项目的原厂承诺函及五年质保函原件。 | ThinkCentre M750t | 1 | 台 |
| 吸顶音响 | 1.额定功率：100W； 2.峰值功率：400W； 3.阻抗：8Ω； 4.喇叭单元：6.5" x 1，1.5"x1； 5.安装开孔尺寸：250mm。 | TS-208R | 2 | 只 |
| 功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2； 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)； 3.输入阻抗：10KΩ； 4.最大功耗：500W； 5.▲投标时提供原厂针对本项目的授权函及五年原厂质保函。 | TC-2200B | 1 | 台 |
| 安装辅件 | 设备间专业连线、各类专业卡农、音箱插等。 | / | 1 | 批 |
| 播控软件 | 支持常规视频图文播放控制以及视频进度条和音量调节；支持标准串口232、485等数据接受和转发；支持对PC主机进行关机、重启等控制。 | / | 1 | 套 |
| 展厅中控系统 | 中控主机 | 1.强大的32位，1GHz CPU，512Mb永久存储闪存和512MB内存； 2.兼容所有RIT有线，无线(需RTI射频天线/Zigbee® 收发器)和基于 用户界面的应用； 3.6个多用途I/O端口可与符合行业标准的红外发射器，与中继系统使用；多用途I/O端口支持可选配的RTI电感和通信模块； 4.3个可编程的12VDC触发输出；3个可调节电压的传感器输入；3个可编程的继电器输出；3个RS-232端口用于双向通讯。 | / | 1 | 台 |
| ipad | ipad 64G。 | / | 1 | 台 |
| 路由器 | 华三千兆企业级路由器 双WAN口。 | ER3200G3 | 1 | 台 |
| 交换机 | 华三24口全千兆企业级交换机。 | S1224R | 1 | 台 |
| POE交换机 | 华三9口全千兆POE供电交换机。 | S9G-P | 1 | 台 |
| AP | 华三750M 5G双频无线吸顶AP。 | A61-E | 2 | 个 |
| PDU | 8口32A。 | / | 1 | 个 |
| 机柜 | 22U 600\*600标准机柜。 | / | 2 | 个 |
| 理线架 | 安普康24口。 | / | 1 | 套 |
| UI界面设计 | 定制UI界面设计。 | / | 1 | 套 |
| 编程费用 | ipad，pc端程序编辑。 | / | 1 | 套 |
| ipad授权 | IPAD软件使用授权。 | / | 1 | 套 |

**三、商务需求**

（一）交货期限：合同签订后30日历天内完成交货。

（二）质保期：5年免费维修期。

（三）付款方式：合同签订之后支付合同价的40%，全部货物安装调试完毕并通过验收合格后30个工作日内支付合同价的60%

（四）项目实施地点：采购人指定地点。

（五）采购单位需对系统进行定期的免费维护及资料整理。

第三章　供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合谈判公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 谈判响应文件包装要求 | 正本1份、副本2份，正副本封装成一袋。 |
| 4 | 响应有效期 | 谈判响应有效期为谈判后90天，谈判响应有效期从提交谈判响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 谈判响应文件递交 | 截止时间：北京时间2023年9月25日14:30  递交地点：三门县海游街道广场路99号（三门县滨海科技城开发建设有限公司一楼会议室）  逾期送达的谈判响应文件恕不接受。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2023年9月25日14:30  地点：：三门县海游街道广场路99号（三门县滨海科技城开发建设有限公司一楼会议室） |
| 7 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，谈判响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 8 | 解释权 | 本谈判文件解释权属于采购人和采购代理机构 |
| 9 | 代理费 | **本项目代理费由中标单位支付，收费金额为4500元，供应商报价时自行考虑。** |

**一 、总 则**

**（一）适用范围**

### 本谈判文件适用于本次项目的谈判、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织谈判的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、谈判供应商：是指向采购组织机构提交谈判响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

**（三）谈判费用**

1、不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用（谈判文件有相关规定除外）。

2**、本项目代理费由中标单位支付，收费金额为4500元，供应商报价时自行考虑。**

**（四）特别说明**

1、供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商谈判所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除谈判文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以谈判文件为准。谈判供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目谈判结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所投产品、谈判文件技术参数与谈判需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在谈判活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、供应商不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、谈判响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

▲9、**投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：**

➀查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：<http://www.creditchina.gov.cn>）。

➁截止时间：开标后评标前。

➂信用信息查询记录和证据留存的具体方式：将在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

➃使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

**二、谈判响应文件**

**（一）谈判响应文件的组成**

供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判采购文件的要求，详细编制谈判响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与谈判响应文件一起提交，谈判响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

**（1）谈判文件由资格证明部分和商务报价部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。资格证明部分不得含报价，否则投标将被拒绝。**

2.1资格证明部分组成

（1）谈判声明书（附件1）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理谈判响应事宜的，则无需提交)（附件2）；

（3）供应商情况介绍（附件3）；

（4）项目实施人员一览表（附件4）；

（5）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（6）提供最近年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（8）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供，如无，则无需提供），以及需要说明的其他资料（需满足实质性条款）。

2.2商务报价部分组成

首次报价一览表（附件5）；

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，谈判报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（6）报价有关表格应按谈判采购文件中相关附表格式填写。

1. **谈判响应文件的制作、封装及递交要求**

**1、谈判响应文件的制作要求**

（1）谈判人应按照谈判文件组成内容及项目采购需求制作谈判响应文件，不按谈判采购文件要求制作谈判响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由谈判人自行承担。

（2）谈判人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，谈判响应文件内容中有要求盖章或签字的地方必须加盖谈判人的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字。

（3）谈判响应文件以及谈判供应商与采购组织机构就有关谈判响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

（4）谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按谈判文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次谈判无关的内容请不要制作在内，确保谈判文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；谈判响应文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

**2、谈判响应文件的封装要求**

（1）谈判响应文件份数：谈判响应文件共3份（正本副本，封装成一袋）。谈判响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有谈判响应资料按谈判采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因谈判响应文件内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有谈判单位公章或谈判全权代表签字。封皮上写明谈判响应项目名称、供应商名称，并注明“谈判响应文件名称”、“谈判时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对谈判响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段谈判响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购文件概不负责。

3、谈判响应文件的递交要求

（1）谈判响应文件必须在规定时间前派人送达指定的谈判地点。谈判响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和谈判时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和谈判时间的约束。

4、谈判响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的谈判响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在谈判响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）谈判修改文件必须密封，在密封袋上写明谈判项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“谈判时启封”字样，其作为谈判响应文件的组成部份。

**（三）谈判响应文件的有效期**

1. 自谈判响应截止日起90天谈判响应文件应保持有效。有效期不足的谈判响应文件将被拒绝。
2. 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致谈判保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长谈判保证金的有效期，但不能修改谈判响应文件。

4.成交供应商的谈判响应文件自谈判之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**三、谈判**

**（一）谈判程序**

1.采购组织机构在“谈判公告”规定的时间和地点组织谈判，谈判采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加谈判采购会议。

2. 采购组织机构工作人员应当核验出席谈判活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.采购组织机构工作人员接收谈判响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4.主持人宣布谈判采购会议开始，介绍谈判现场的人员情况，宣读提交谈判响应文件的供应商名单、谈判纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.对谈判保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表查验谈判响应文件密封情况。

6、主持人按供应商签到的先后顺序当场拆封谈判响应文件，并送至评审室；

7.谈判小组对符合资格的供应商的谈判响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

8.谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理；

9.谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。所有参加谈判的供应商均有一轮谈判机会。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；

10.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将以书面形式通知所有参加谈判的供应商；

11.谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价（见附件6 **最终报价一览表**），超过规定时间（10分钟）提交的报价作无效处理；

12.谈判小组编写评审报告

13.采购组织机构对谈判小组专家成员进行评价；

14.宣布谈判结果，谈判采购会议结束。

**（二）澄清问题的形式**

谈判人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

**（三）错误修正**

谈判响应文件报价出现前后不一致的，除谈判采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

　　1.谈判响应文件中首次报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

　　2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

　　4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经谈判人确认后产生约束力，谈判人不确认的，将终止谈判。

**（四）供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止谈判**

1.未按照谈判文件的规定提交谈判保证金的。

2.谈判响应文件中报价的服务内容跟商务与技术内容中的服务内容出现重大偏差的；

　　3.不具备谈判文件中规定的资格要求的。

　 4.谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将与其终止谈判。

7.报价超过谈判文件中规定的预算金额/上限价。

8.谈判响应参数未如实填写，完全复制粘贴采购参数的。

9.谈判响应文件提供虚假材料的。

10.不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

12.不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.不同供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14.不同供应商的谈判响应文件相互混装；

15.不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

**（五）有下列情况之一的，本次谈判终止**

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致谈判工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和谈判文件规定的其他导致谈判结果无效的。

**（六）谈判原则和办法**

1、谈判原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、谈判办法：（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序确定成交候选人。

（2）如遇相同最低报价，则在相同最低报价中重新报价，直至产生最低报价者为成交单位。

**（七）评审过程的监控**

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其谈判响应被拒绝。

**四、谈判结果确定**

1、确定成交供应商。谈判小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在谈判结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在三门县公共资源交易中心网站上发布成交结果。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

**五、合同签订及公告**

**（一）签订合同**

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30个工作日内，按照谈判采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,谈判保证金将不予退还并取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第四章 政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购单位） 所在地：

乙方：（中标供应商） 所在地：

甲、乙双方根据××(采购代理机构名称）关于××项目公开招标的结果，签署本合同。

**一、合同文件：**

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

1. **货物内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展项分区 | 产品名称 | 参数规格型号 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| 一楼入口大屏 | 全彩显示屏 | 显示尺寸：2.565x1.445=3.7㎡  1、像素点间距≤1.8mm； 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm； 3、亮度≥600Cd/m²； 4、色温800-18000K； 5、刷新率达到≥3840Hz，对比度≥8000：1。 | P1.8 | 3.7 | 平方 |  |
| 接收卡 | 支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带12个HUB75接口；支持所有75口1~64扫任意模组，最大带载：长度128点，高度768点，打折带载：长度512点，高度384点。 | E120 | 9 | 张 |  |
| 视频处理器 | 1.视频控制器支持多达 6 路输入接口，包括 1路DVI，2路HDMI1.3，1路VGA，1路USB 播 放，1路CVBS； 2.支持最大1920×1080@60Hz输入分辨率； 3.支持最宽3840像素点，最高2000像素点； 4.支持4路千兆网口输出，最大带载260万像素。 | X4m | 1 | 台 |  |
| 开关电源 | 4.5V 200A. | / | 17 | 个 |  |
| 结构 | 包含钢架制作、不锈钢包边、安装等. | / | 3.7 | 平方 |  |
| 播放主机 | 1.处理器：Intel酷睿i5-12500； 2.内存：16G内存； 3.硬盘：256G固态硬盘； 4.▲提供原厂售后服务，即当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务，投标时提供针对本项目的原厂承诺函及五年质保函原件。 | ThinkCentre M750t | 1 | 台 |  |
| 吸顶音响 | 1.额定功率：100W； 2.峰值功率：400W； 3.阻抗：8Ω； 4.喇叭单元：6.5" x 1，1.5"x1； 5.安装开孔尺寸：250mm。 | TS-208R | 2 | 只 |  |
| 功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2； 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)； 3.输入阻抗：10KΩ ； 4.最大功耗：500W； 5.▲投标时提供原厂针对本项目的授权函及五年原厂质保函。 | TC-2200B | 1 | 台 |  |
| 安装辅件 | 设备间专业连线、各类专业卡农、音箱插等。 | / | 1 | 批 |  |
| 播控软件 | 支持常规视频图文播放控制以及视频进度条和音量调节；支持标准串口232、485等数据接受和转发；支持对PC主机进行关机、重启等控制。 | / | 1 | 套 |  |
| 二楼触控一体机 | 触控一体机 | 1.屏幕尺寸：75寸触摸屏（壁挂安装）；  2.最佳分辨率：1920x1080； 3.扬声器：整机内置扬声器； 4.触控功能：支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10点或以上触控； 5.性能要求：内置嵌入式电脑模块，搭载Intel酷睿系列十代i5 CPU，配置16GB DDR4内存，256GB SSD固态硬盘。 | / | 1 | 台 |  |
| 触控一体机 | 1.屏幕尺寸：55寸触摸屏（壁挂安装）；  2.最佳分辨率：1920x1080； 3.扬声器：内置扬声器； 4.触控功能：支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10点或以上触控； 5.性能要求：内置嵌入式电脑模块，搭载Intel酷睿系列十代i5 CPU，配置16GB DDR4内存，256GB SSD固态硬盘。 | / | 2 | 台 |  |
| 触控一体机 | 1.屏幕尺寸：55寸触摸屏（落地安装）；  2.最佳分辨率：1920x1080； 3.扬声器：内置扬声器； 4.触控功能：支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10点或以上触控； 5.性能要求：内置嵌入式电脑模块，搭载Intel酷睿系列十代i5 CPU，配置16GB DDR4内存，256GB SSD固态硬盘； | / | 1 | 台 |  |
| 二楼曲面屏 | 柔性全彩显示屏 | 显示尺寸：3.2m\*2.08m=5.07㎡  1、像素点间距≤1.8mm； 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm； 3、亮度≥600Cd/m²； 4、刷新率达到≥3840Hz，对比度≥8000：1。 | P1.8 | 6.65 | 平方 |  |
| 接收卡 | 支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带12个HUB75接口。支持所有75口1~64扫任意模组，最大带载：长度128点，高度768点，打折带载：长度512点，高度384点。 | E120 | 12 | 张 |  |
| 视频处理器 | 1.视频控制器支持多达 6 路输入接口，包括 1 路 DVI，2 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS； 2.支持最大1920×1080@60Hz输入分辨率 3.支持最宽3840像素点，最高2000像素点。 | X4m | 2 | 台 |  |
| 开关电源 | 4.5V 200A。 | / | 21 | 个 |  |
| 结构 | 包含钢架制作、不锈钢包边、安装等。 | / | 6.65 | 平方 |  |
| 播放主机 | 1.处理器：Intel酷睿i5-12500； 2.内存：16G内存； 3.硬盘：256G固态硬盘； 4.▲提供原厂售后服务，即当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务，投标时提供针对本项目的原厂承诺函及五年质保函原件。 | ThinkCentre M750t | 1 | 台 |  |
| 吸顶音响 | 1.额定功率：100W； 2.峰值功率：400W； 3.阻抗：8Ω； 4.喇叭单元：6.5" x 1，1.5"x1； 5.安装开孔尺寸：250mm。 | TS-208R | 2 | 只 |  |
| 功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2； 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)； 3.输入阻抗：10KΩ ； 4.最大功耗：500W； 5.▲投标时提供原厂针对本项目的授权函及五年原厂质保函。 | TC-2200B | 1 | 台 |  |
| 安装辅件 | 设备间专业连线、各类专业卡农、音箱插等。 | / | 1 | 批 |  |
| 播控软件 | 支持常规视频图文播放控制以及视频进度条和音量调节；支持标准串口232、485等数据接受和转发；支持对PC主机进行关机、重启等控制。 | / | 1 | 套 |  |
| 展厅中控系统 | 中控主机 | 1.强大的32位，1GHz CPU，512Mb永久存储闪存和512MB内存； 2.兼容所有RIT有线，无线(需RTI射频天线/Zigbee® 收发器)和基于 用户界面的应用； 3.6个多用途I/O端口可与符合行业标准的红外发射器，与中继系统使用；多用途I/O端口支持可选配的RTI电感和通信模块； 4.3个可编程的12VDC触发输出；3个可调节电压的传感器输入；3个可编程的继电器输出；3个RS-232端口用于双向通讯。 | / | 1 | 台 |  |
| ipad | 苹果ipad 64G。 | / | 1 | 台 |  |
| 路由器 | 华三千兆企业级路由器 双WAN口。 | ER3200G3 | 1 | 台 |  |
| 交换机 | 华三24口全千兆企业级交换机。 | S1224R | 1 | 台 |  |
| POE交换机 | 华三9口全千兆POE供电交换机。 | S9G-P | 1 | 台 |  |
| AP | 华三750M 5G双频无线吸顶AP。 | A61-E | 2 | 个 |  |
| PDU | 8口32A。 | / | 1 | 个 |  |
| 机柜 | 22U 600\*600标准机柜。 | / | 2 | 个 |  |
| 理线架 | 安普康24口。 | / | 1 | 套 |  |
| UI界面设计 | 定制UI界面设计。 | / | 1 | 套 |  |
| 编程费用 | ipad，pc端程序编辑。 | / | 1 | 套 |  |
| ipad授权 | 苹果IPAD软件使用授权。 | / | 1 | 套 |  |

**三、合同金额**

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**四、技术资料**

1.乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**五、知识产权**

（一）乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

**六、产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**七、转包或分包**

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**八、质量保证期**

质保期5年（自交货验收合格之日起计）

**九、供货期、交货方式及交货地点**

（一）供货期：在采购人发出供货通知书后不超过 30 日历天（具体按投标承诺的供货时间为准）将所有设备运至采购人指定地点，并对所有设备验收合格，且完成安装、调试、试运行工作，送货费用由供应商负责。

（二）交货方式：一次性供货送至招标人指定地点。

（三）交货地点:三门县

**十、款项支付**

款项支付：合同签订之后支付合同价的40%，全部货物安装调试完毕并通过验收合格后30个工作日内支付合同价的60%

**十一、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十二、质量保证及后续服务**

（一）乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在xx小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为5年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

**十三、调试和验收**

（一）甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

**十四、货物包装、发运及运输**

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

（六）乙方运送的货物涉及商品包装和快递包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库［2020］123号）

**十五、违约责任**

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权立即单方解除合同。并要求乙方承担合同金额5%的违约金。乙方提交的服务成果不能通过甲方验收的，甲方有权拒收，甲方拒收的，乙方应承担合同金额5%的违约金。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。

4）乙方提供的服务成果在质保期内发生故障或错误，乙方应负责免费更正，若更正后仍达不到质量要求，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额5%的违约金。

5）乙方因侵犯第三方知识产权或违反保密义务等行为给甲方造成损害的，应承担损害赔偿责任。

6) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

**十六、不可抗力事件处理**

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十七、解决争议的方法**

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，双方均有权向三门县人民法院提起诉讼。

**十八、合同生效及其它**

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购代理机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章） 乙方（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

地址及邮编： 地址及邮编：

签订时间： 年 月 日

第五章 谈判响应文件格式附件

**附件1**

**谈判声明书**

（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（ 姓名 ）系（供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的 （竞争性谈判项目名称）（编号为 ）的谈判，为此，我公司就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止谈判响应时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2. 我公司在参与谈判响应前已详细审查了谈判文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此谈判采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判采购文件的相关条款，放弃对谈判采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司谈判响应的服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：年 月 日

**附件2**

**授权委托书**

（采购代理机构名称）**：**

（供应商全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的 项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）： 日期：

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证复印件粘帖处** |

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **全权代表身份证复印件粘帖处** |

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

**附件3**

**供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | | 法人代表（或单位负责人） |  |
| 地址 |  | | | | | 企业性质 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | | | 传真 |  |
| 手机 |  | | |
| 1.  企  业  概  况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 | |  | 国家授予技术职称人数 |  |
| 占地面积 |  | 建筑面积 | | 平方米  □自有□租赁 | 企业成立时间 |  |
| 核准经营范围 | | |  | | | |
| 发展历程及主要荣誉： | | | | | | |
| 2．企业综合情况介绍 | 如（企业规模、经营业绩、人员与技术力量、服务网点情况等） | | | | | | |

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日 期：

**附件4**

**项目实施人员一览表**

（主要从业人员及其技术资格）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 职 务 | 职称 | 从业年限 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**要求：**

**1.**在填写时，如本表格不适合协商供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日 期：

**附件5：**

**首次报价一览表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **投标报价（元）** | **供货期** |
| 1 | 三门县高新技术企业孵化园服务提升工程二期（浙江三门经济开发区党群服务中心）配套设备采购项目 | 批 | 1 |  | 详见谈判需求 |

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日 期：

**说明：**

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效标处理；

2、投标报价以人民币为结算货币，报价包括一切人工、工具、材料、设备、电费、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在满足用户方监管要求可能涉及的一切费用。投标人的报价应包括因承包本次项目所需的一切相关费用，合同执行期间不随市场因素的变化而进行调整，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

**附件6：**

**最终报价一览表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **投标报价（元）** | **供货期** |
| 1 | 三门县高新技术企业孵化园服务提升工程二期（浙江三门经济开发区党群服务中心）配套设备采购项目 | 批 | 1 |  | 详见谈判需求 |

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日 期：

**说明：**

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效标处理；

2、投标报价以人民币为结算货币，报价包括一切人工、工具、材料、设备、电费、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在满足用户方监管要求可能涉及的一切费用。投标人的报价应包括因承包本次项目所需的一切相关费用，合同执行期间不随市场因素的变化而进行调整，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

**附件6《最终报价一览表》请投标人自行准备，提前盖章签字。**

**经谈判后，现场填写最终报价后，在规定时间内自行提交。（为防填写错误，请准备多份，提交只须一份）**