工程造价咨询报告书

咨询项目全称：三门县浦坝港镇仙岩村村民文化活动中心建设项目

咨询业务类别：         预算审核

咨询报告日期：         2023-11-09

欧邦工程管理集团有限公司

咨询报告书编号：欧邦预审〔2023〕015号 咨询项目委托方全称：三门县浦坝港镇仙岩村股份经济合作社 咨询企业执业专用章： 咨询企业法定住所：三门县海游街道大湖塘湫水大道58号 邮 编： 317100 联系电话：0576-83321522 咨询作业期： 法定代表人： 技术负责人： 项目负责人： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程造价咨询报告书 | 陈宗亮 |  |
| 2 | 预算审核 说明 | 陈宗亮 |  |
| 3 | 预算书 | 周振华 |  |

欧邦工程管理集团有限公司

欧邦预审〔2023〕015号

关于三门县浦坝港镇仙岩村村民文化活动中心建设项目

预算审核的报告

三门县浦坝港镇仙岩村股份经济合作社：

我们接受贵单位的委托，对由贵单位负责建设的三门县浦坝港镇仙岩村村民文化活动中心建设项目预算进行了编制。我们依据建设单位提供的该工程的施工图纸、施工图审查报告等资料，并结合相关造价文件规定进行编制。现将编制情况报告如下：

- 一、基本情况：

本项目位于三门县浦坝港镇仙岩村，总建筑面积为1253m2（单栋），建筑高度为10.14m（室外地坪算至其檐口与屋脊的平均高度），建筑层数为2层，结构为钢筋混凝土框架结构。

二、编制范围：

土建、安装详见设计图纸。

三、编制依据：

1、建设单位提供的三门县浦坝港镇仙岩村村民文化活动中心建设项目的施工图；

2、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)；

3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)；

4、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)；

5、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；

6、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)；

7、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

8、财税[2018]32号，浙建建发【2019】92 号；

9、浙江省、台州相关文件、解释等。

- 四、编制 原则及办法：

1、人工、材料、机械信息价根据《台州建设工程造价信息》三门县价格2023年10月份及市场调查价；

2、取费标准：本工程按仿古工程中值取费，税金按9%计取；

3、计价方式：工程量清单计价法；

- 五、有关事项说明：

1、 土方按三类土计入，余土外运按5km考虑；

2、本项目混凝土全部按商品混凝土考虑，运距按22km计算；

3、本项目水泥按袋装水泥考虑；

4、钢筋植筋工程量暂按232根计入；

5、挖掘机进出场费按1台次计入；

6、根据建设单位意见挡烟垂壁（防火布）、戏台木结构不包括在本预算内；

7、由于设计图纸原因及市场价格原因根据建设单位已经暂估价如下：

7.1、天井排水沟做法图纸不明，暂按300元/m计入；

7.2、沉降观测点暂按60元/点计入；

7.3、美缝剂填缝暂按18元/m2计入；

8、天井铺装做法图纸不明，按50mm厚本地石板，垫层按室内做法计入.

六、审核过程：

1、送审预算预拌砂浆调整为自拌砂浆；

2、送审预算戏台木地板的龙骨漏算，审核增加；

3、送审预算安装工程部分暂估价格为375900，审核后金额为228166元。

六、预算审核结果：

本工程送审预算造价为：3529316元，审核后造价为3403349元（大写人民币：叁佰肆拾万零叁仟叁佰肆拾玖元整），净核增金额为125967元，核增率为3.57%，详见附件。

欧邦工程管理集团有限公司

2023年11月09日

主题词：　工程  预算审核   咨询  报告

主  送：三门县浦坝港镇仙岩村股份经济合作社                       共印：4份