三门县产城商贸有限公司2024～2026年度内外墙涂料品牌库备选项目

公 开 招 标 文 件

项目编号：监理招备【2024】008号

招标人：三门县产城商贸有限公司

招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年3月

目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	3

第三章  评标办法及评分标准	13

第四章  公开招标需求	17

第五章　合同一般条款及签订方式	17

第六章  投标文件格式附件	34

# 第一章  公开招标公告

根据相关规定,受招标人委托，现就三门县产城商贸有限公司的三门县产城商贸有限公司2024～2026年度内外墙涂料品牌库备选项目进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：监理招备【2024】008号

二、招标项目概况：

| 标项号 | 项目名称 | 招标内容 | 标项一最高投标限价 | 标项二最高投标限价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县产城商贸有限公司2024～2026年度内外墙涂料品牌库备选项目 | 详见第四部分“招标需求” | 500万元 | 300万元 | 3年 |

三、合格投标人的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- （7）具有独立生产能力的生产商或其控股销售公司（指在招标公告发布前营业执照经营范围内包含涂料类生产厂家或销售公司，由于工商部门对经营范围文字表述不一，最终由评委根据本次招标范围与供应商经营范围进行核对后，综合决议）；

- （8）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标，1家生产商只允许1个品牌参与投标。

- 标项一品牌性质：国内知名品牌；

- 标项二品牌性质：当地知名品牌；

- 本项目不接受联合体投标。

- 注：本项目采用资格后审方式，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附招标文件要求的所有资格证明资料。

四、招标文件获取的方式、时间：

1、招标文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会：无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2024年4月1日09时00分，地点为三门县海游街道环湖南路39-17。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金：

1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。

2、投标保证金金额：人民币5000元整。

3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 公告发布网址：

三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

项目联系人：张星星       联系电话：0576-83325775

（二）招标人

招标人名称：三门县产城商贸有限公司

联系人：陈伟             联系电话：13867608209

三门县产城商贸有限公司

浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年3月11日

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件组成 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。 2、投标保证金金额：5000元整； 3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。 4、投标保证金的有效期：同投标有效期 |
| 5 | 投标文件 递交要求 | 时间：2024年4月1日09时00分（北京时间） 地点：三门县海游街道环湖南路39-17。 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 |
| 6 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告 |
| 7 | 开标时间 和地点 | 详见本项目招标公告 |
| 8 | 履约保证金 | 履约保证金为实际购销合同金额3％（网银、汇票、电汇、转账支付等非现金方式或银行保函形式）。 网银、汇票、电汇、转账支付等非现金方式的在同一项目批次最后一批货物到工地验收合格后一年自行转为质量保证金。质保期满后，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还质量保证金（如有剩余）。在服务期满且无异议情况下15天内无息退还。银行保函形式的在同一项目批次最后一批货物质保期满后解除。 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 12 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指招标人委托组织招标的采购代理机构。

2、招标人：三门县产城商贸有限公司

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目招标代理费由入围供应商支付。每个入围供应商在合同签订之前，向代理机构支付招标代理服务费人民币伍仟元整，请供应商在投标报价中综合考虑，不单独报价。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件和报价文件组成。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（见附件一）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件二）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件三）

（5）控股证明资料；（如产品生产制造商控股的销售公司参加投标的则需提供该项）

提供上一年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（6）提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

（7）提供其他需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（2）类似项目业绩一览表（如有，见附件四）（附上每个业绩合同复印件）；

（3）项目实施人员一览表（附件五）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评标办法）；

（4）项目设备配置清单（附件六）；

（5）技术响应表（见附件七）；

（6）商务响应表（见附件八）；

（7）对本项目需求的理解、技术方案[包括项目实施方案、服务方案、质量保证措施、进度计划安排及服务承诺等（格式自拟）]；

（8）针对本项目的售后服务措施及承诺；

（9）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、样品包括：

外墙真石漆、外墙弹性涂料、内墙乳胶漆。尺寸：长（600mm）×宽（400mm）。

样品需注明施工工艺及乳液、色浆/颜填料、助剂用的材料品牌，本次样品用料品牌与投标报价及后期供货品牌一致。

- 样品中需明确标明投标人的名称、标识、品牌、技术参数等。如评标委员会在评审过程中发现样品中标识不明的，则样品得分为0分。

- 未入围供应商的样品在1个工作日内退还，入围供应商的样品由采购人保存。

4、报价文件组成：

（1）开标一览表（附件九）；

（2）报价明细表（附件十）；

1、所有投标报价均以人民币元为计价货币单位。投标价格应包括为完成本项目需要的和可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等，包括招标文件虽未明示，但作为一个有经验的供应商应该预计到的费用等，包括但不限于产品生产、供货、产品质量检验、包装、运输（含保险费）、产品保护措施、运输损耗、装车费（不含卸货所需费用）、样品费、措施费、管理费、利润、规费及投标期间和战略协议期间内的市场风险等费用。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。合同履行期间，不因政策性调整、物价涨跌等任何因素调整合同价格。

2、投标人应按《开标一览表》的要求，详细完整地填写好相应栏目的内容。

3、除非采购人对招标文件予以修改，投标人应根据采购人提供的报价清单填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填货物单价和合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价、合价内。

以上资信及技术文件和投标报价文件必须分标项分别封装并分别在封装物上注明“资信及技术文件”和“投标报价文件”字样。若出现文件混装或在“资信及技术文件”中出现投标报价，将作为无效的投标处理。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者投标上限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、服务期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订战略合作协议书，实际发生购销合同时，双方签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会

1、评标委员会由采购人代表、经济、专业技术人员等组成，负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并向采购人推荐中标候选人。

2、开标期间，投标人法定代表人或授权代表必须在场（携带本人身份证），负责解答相关事宜。

三、评标程序

- 资格审查：评标委员会将依法对投标人的资格进行审查，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。经审查，如符合专业条件的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 评审人员依据法律法规和招标文件的规定，对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。经评审，如对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者补证。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章或由其法定代表人或其授权代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。相关问题的澄清将作为投标文件的组成部分。

- 比较与评价。按照本招标文件规定的评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，并进行综合的比较和评价。

- 定标原则

投标人可以选择标项进行投标，本项目开标次序依次为标项一、标项二。标项一的中标人不再参与标项二的投标。

1、评标委员会综合各投标人的评标总得分，按评标总得分从高到低进行排序，标项一得分前3名的投标人为本项目备案单位；若有效投标人数量不足备案数量的，则有效投标人全部进入备案。综合得分第4至第5名的单位进入后补备案单位，若投标家数少于5家的，则全部进入后补备案单位。前3名备案单位被剔除后，在后补备案单位中从得分由高到低进行替补。

2、标项二得分前2名的投标人为本项目备案单位；若有效投标人数量不足备案数量的，则有效投标人全部进入备案。综合得分第3至第4名的单位进入后补备案单位，若投标家数少于4家的，则全部进入后补备案单位。前2名备案单位被剔除后，在后补备案单位中从得分由高到低进行替补。

3、在满足资格要求情况下且综合评分相等时，以商务及技术分得分高为优先，商务及技术分得分相同的以报价得分高为优先，商务及技术、报价得分均相同的则采取随机抽取的方法确定备案候选人顺序（先抽中的排名在前）。

- 五、评分标准：

- 商务与技术分满分为60分，报价分满分为40分，总得分=商务与技术分+报价分。

- 评标委员会成员在规定的分值内单独评定评分（小数点后保留1位，第2位四舍五入），各投标人商务与技术标得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入），计算公式为：商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 评分标准：

标项一：

1．商务与技术分（60分）

| 序号 | 评审内 | 分数 | 具体明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资金 | 3 | 投标单位注册资金换算（外币换算汇率以开标当天为准） （1）X＞3亿人民币及以上得3分。 （2）1亿＜X≤3亿元得2分。 （3）其余得1分。 注：注册资金以营业执照数据为准。 |
| 2 | 销售规模 | 5 | 投标单位销售额： （1)投标单位2022销售额30亿元（含）及以上,得5分。 （2）投标单位2022年销售额20亿元（含）≤X＜30亿元,得3分。 （3）投标单位2022年销售额10亿元（含）≤X＜20亿元,得1分。 注：以上营业额以经审计的财务审计报告数据为准。投标文件中须提供2022年财务审计报告并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 质量优势 | 5 | （1）投标单位曾获得过国家级质量相关奖项的或所用投标品牌浙江省内施工项目获得过国家级优质工程奖项的，得5分； （2）投标单位曾获得过省级质量相关奖项的或所用投标品牌浙江省内施工项目获得过省级优质工程奖项的，得3分； （3）投标单位曾获得过地市级的质量相关奖项的或所用投标品牌浙江省内施工项目获得过地市级优质工程奖项的，得1分； （4）没有不得分。 注：1、投标文件中须提供①证书复印件或②奖项文件（或者证书）及销售合同复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。 以上分数不累计，最多得5分（只计最高奖）。 |
| 4 | 科研工作站 | 2 | 投标单位拥有博士后及以上科研工作站的得1分；拥有高新技术研究开发中心得1分。 注：投标文件中须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 5 | 战略集采合作 | 5 | 投标单位品牌近三年与万科、保利、中海、华润、世茂、旭辉、金地、绿城、绿地、龙湖等大型房地产开发企业有战略合作的： （1）合作≥8家，得5分； （2）5≤X＜7家，得3分； （3）1≤X＜4家，得1分。 注：1、投标文件中须提供战略协议首尾页盖章证明，并加盖投标人公章，否则不得分。 2、若以投标单位的子公司或集团公司签订合同的，需提供本单位或全资控股下属企业关系证明文件。 |
| 6 | 品牌实力 | 5 | 投标单位或投标品牌自有产权的生产基地面积： （1）其产权面积X≥50万㎡，得5分； （2）其产权面积20万㎡≤X＜50万㎡，得3分； （3)其产权面积10万㎡≤X＜20万㎡，得1分。 注：1、投标文件中须提供自有产权或土地使用证明，并加盖投标人公章，否则不得分。 2、若为投标单位子公司或集团公司的，需提供其隶属关系证明（国家企业信用公示系统截图证明） |
| 7 | 质量管理 | 2 | 投标单位具有有效期内的ISO/GB质量、环境、职业健康安全管理体系证书，完整齐全得2分。 注：投标文件中须附有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 8 | 绿色资质 | 3 | 获得中国绿色建材产品认证证书，内墙，外墙，地坪漆产品认证，每个证书得1分。 注：投标文件中须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 9 | III型环境声明证书 | 2 | 获得III型环境声明证书得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 10 | 企业品牌力 | 5 | 投标单位获得由“中国房地产业协会”指导和“上海易居房地产研究院中国房地产测评中心”、“中房研协优采信息技术服务有限公司”测评机构联合颁布的“2023房建供应链首选品牌测评”“涂料类”前3名得5分。4-7名（含）名得3分，8-10名（含）得1分，其它不得分。 注：1、参考网址http://rank.dichan.com。 2、投标文件中须提供证书复印件或结果截图并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 11 | 业绩 | 6 | 投标品牌自2020 年1月1日(单项合同以合同签订时间为准，框架合同以订单下发时间为准)至今具备的类似项目实施业绩。 单个合同金额（不含施工）500万元及以上类似项目实施业绩，每个得1分，满分3分。 单个合同金额（含施工）1000万元及以上类似项目实施业绩，每个得1分，满分3分。 注：投标人须按照提供的业绩资料汇总成业绩清单表（格式自拟） 并汇总销售总额，如未汇总销售总额，因此造成的后果由投标人自负。（1）若提供单项合同的，提供合同关键页扫描件（包括但不限于合同首页、合同标的、合同金额、签字盖章页），以单项合同签订时间为准；（2） 若提供框架合同的，提供框架合同关键页扫描件（包括但不限于合同首页、合同标的、框架金额（若有）、签字盖章页），并同时提供能显示对应关系的采购订单或结算文件或其他有效证明文件。以采购订单或结算文件或其他有效证明文件的金额及时间为准（同时提供的， 以时间早者为准）；（3）签订时间缺漏的，若证明材料可有效判断业绩时间满足要求则予以认可。证明材料不足或辨认不清的业绩不予认可。（4）同一个业绩只计取一次，计取最高分值。 |
| 12 | 技术指标 | 6 | 投标产品： 溶剂型环氧面漆挥发性有机化合物含量（voc）≤110g/L 得1分 无溶剂环氧面漆挥发性有机化合物含量（voc）≤54g/L 得1分 内墙涂料游离甲醛≤50 mg/kg 得1分 内墙涂料挥发性有机化合物含量（voc）≤50 g/ L得1分 外墙仿石涂料耐人工气候老化性≧1000小时得1分（纯炳乳液） 无溶剂环氧自流平体系面漆挥发性有机化合物含量（voc）≤40g/L得1分 注：投标文件中须提供检测报告复印件并标明注检测报告显示内容，并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 13 | 生产能力 | 4 | 根据投标单位的生产能力（主要生产设备、检测设备、工器具的数量、先进性等方面）进行评分，详细、合理、有针对性得3.1-4分，较详细、较合理得1.1-3分，不合理或匹配度较差得0.1-1分，未提供相关内容不得分。 |
| 14 | 供货能力 | 3 | 根据投标单位的供货方案（包含全国配送计划、货物配送车辆、配送方式等）进行评分，自有物流的得3分（提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询信息截图证明）；储备车辆数量充足和车型配备齐全、配送计划合理完善的，得1.1-2分，储备车辆数量和车型配备不充足、配送计划不完善得0.1-1分，未提供相关内容不得分。 注：投标文件中须提供物流运输公司相关协议并加盖投标人公章，否则视同未提供相关内容。 |
| 15 | 样品评价 | 4 | 根据投标人提供样品（样品要求详见招标需求）的样式、产品规格、材质、工艺细节等进行综合评分：0-4分。未提供样品或严重偏离样品要求的均不得分。 |

注：（1）、由各评委独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员有效评分的算术平均值。

- （2）、以上计分最后结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

2、投标报价分（40分）

（1）本次采购项目的预算金额标项一的预算金额（最高限价）为500万元；标项二的预算金额（最高限价）为300万元。投标人的投标报价超过规定的预算的为无效标。若所有投标人的投标报价均超过规定的预算的，采购人将重新组织本项目的采购。

（2）本项目的投标报价分按照低价优先法的原则进行计算，即所有投标人中最低的投标报价为评标基准价，其投标报价分为40分。其他投标人的投标报价分统一按照下列公式计算：商务报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。

- 3、每个投标人综合得分=商务与技术分+投标报价分。

- 4、以上计分最后结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

标项二：

1、商务与技术分（60分）

| 序号 | 评审内 | 分数 | 具体明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资金 | 3 | 投标单位注册资金换算（外币换算汇率以开标当天为准） （1）X＞30000万人民币及以上得3分。 （2）5000万＜X≤30000万元得2分。 （3）其余得1分。 注：注册资金以营业执照数据为准。 |
| 2 | 销售规模 | 3 | 投标单位销售额： （1)投标单位2023销售额10亿元（含）及以上,得3分。 （2）投标单位2023年销售额1亿元（含）≤X＜10亿元,得2分。 （3）投标单位2023年销售额X＜1亿元,得1分。 注：以上营业额以经审计的财务审计报告数据为准。投标文件中须提供2023年财务审计报告并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 质量优势 | 5 | （1）投标单位曾获得过国家级质量相关奖项的或所用投标品牌浙江省内施工项目获得过国家级优质工程奖项的，得5分； （2）投标单位曾获得过省级质量相关奖项的或所用投标品牌浙江省内施工项目获得过省级优质工程奖项的，得3分； （3）投标单位曾获得过地市级的质量相关奖项的或所用投标品牌浙江省内施工项目获得过地市级优质工程奖项的，得1分； （4）没有不得分。 注：1、投标文件中须提供①证书复印件或②奖项文件（或者证书）及销售合同复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。 以上分数不累计，最多得5分（只计最高奖）。 |
| 4 | 科研高新技术 | 5 | 投标单位为国家高新技术企业得2分；拥有高新技术研究开发中心得1分，拥有建设科技成果推广证书得1分，拥有专精特新企业证书得1分。 注：投标文件中须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 5 | 战略集采合作 | 3 | 投标单位品牌近三年与万科、保利、中海、华润、世茂、旭辉、金地、绿城、绿地、龙湖等大型房地产开发企业有战略合作的： 1≤X家，得3分。 注：1、投标文件中须提供战略协议首尾页盖章证明，并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 6 | 生产及供货能力 | 3 | 投标单位或投标品牌省内自有产权的生产基地面积： （1）其产权面积2万㎡≤X得3分； （2)其产权面积1万㎡≤X＜2万㎡，得1分。 注：1、投标文件中须提供自有产权或土地使用证明，并加盖投标人公章，否则不得分。 2、若为投标单位子公司或集团公司的，需提供其隶属关系证明（国家企业信用公示系统截图证明） |
| 7 | 质量管理 | 3 | 投标单位具有有效期内的ISO/GB质量、环境、职业健康安全管理体系证书，完整齐全得3分。 注：投标文件中须附有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 8 | 绿色资质 | 4 | 获得中国绿色建材认证证书，获得绿色产品认证证书，每个证书得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 11 | 业绩 | 6 | 投标品牌自2020 年1月1日(单项合同以合同签订时间为准，框架合同以订单下发时间为准)至今具备的类似项目实施业绩。 单个合同金额（不含施工）500万元及以上类似项目实施业绩，每个得1分，满分3分。 单个合同金额（含施工）1000万元及以上类似项目实施业绩，每个得1分，满分3分。 注：投标人须按照提供的业绩资料汇总成业绩清单表（格式自拟） 并汇总销售总额，如未汇总销售总额，因此造成的后果由投标人自负。（1）若提供单项合同的，提供合同关键页扫描件（包括但不限于合同首页、合同标的、合同金额、签字盖章页），以单项合同签订时间为准；（2） 若提供框架合同的，提供框架合同关键页扫描件（包括但不限于合同首页、合同标的、框架金额（若有）、签字盖章页），并同时提供能显示对应关系的采购订单或结算文件或其他有效证明文件。以采购订单或结算文件或其他有效证明文件的金额及时间为准（同时提供的， 以时间早者为准）；（3）签订时间缺漏的，若证明材料可有效判断业绩时间满足要求则予以认可。证明材料不足或辨认不清的业绩不予认可。（4）同一个业绩只计取一次，计取最高分值。 |
| 12 | 技术指标 | 4 | 投标产品： 内墙涂料游离甲醛≤50 mg/kg 得1分 内墙涂料挥发性有机化合物含量（voc）≤50 g/ L得1分 外墙真石漆柔韧性直径50mm无裂痕得1分 外墙仿石涂料耐人工气候老化性≧1000小时得1分（纯炳乳液） 注：投标文件中须提供检测报告复印件并标明注检测报告显示内容，并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 13 | 生产能力 | 5 | 根据投标单位的生产能力（主要生产设备、检测设备、工器具的数量、先进性等方面）进行评分，详细、合理、有针对性得3.1-5分，较详细、较合理得1.1-3分，不合理或匹配度较差得0.1-1分，未提供相关内容不得分。 |
| 14 | 供货周期方案 | 6 | 根据投标单位的供货方案（包含全国配送计划、货物配送车辆、配送方式等）进行评分，供货周期3天内得6分，7天内得3分，7天以上得1分。 注：投标文件中须提供保证证明相关内容。 |
| 15 | 样品评价 | 10 | 根据投标人提供样品（样品要求详见招标需求）的样式外观效果、产品规格、材质、工艺细节等进行综合评分：0-10分。未提供样品或严重偏离样品要求的均不得分。 |

由各评委独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员有效评分的算术平均值。

2、投标报价分（40分）

（1）本次采购项目的预算金额标项一的预算金额（最高限价）为500万元；标项二的预算金额（最高限价）为300万元。投标人的投标报价超过规定的预算的为无效标。若所有投标人的投标报价均超过规定的预算的，采购人将重新组织本项目的采购。

（2）本项目的投标报价分按照低价优先法的原则进行计算，即所有投标人中最低的投标报价为评标基准价，其投标报价分为40分。其他投标人的投标报价分统一按照下列公式计算：商务报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。

- 3、每个投标人综合得分=商务与技术分+投标报价分。

- 4、以上计分最后结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

六、评标委员会不向未中标供应商解释落标具体原因，不退还投标文件。

# 第四章  公开招标需求

一、总体要求

标项一：采购人对“乳液”、“色浆/颜填料”、“助剂”进行品牌推荐，投标人投标时无需进行选择，今后入围单位在二次报价时在下列推荐品牌中选择其一进行报价，当实际采时选定的品牌因厂方停产或供货不能满足施工需要时，由中标人提出申请（需提供品牌商无法供货说明）并报采购人批准后可在采购人推荐的品牌中进行替换（更换品牌结算价格不做调整）；

乳液：采用品牌为巴德富、巴斯夫、陶氏、罗门哈斯、昭和

色浆/颜填料：采用品牌为龙蟒、赢创德固塞、科莱恩、赢彩、昭和

助剂：采用品牌罗门哈斯、阿克苏诺贝尔、陶氏、伊士曼、德纳

标段二：投标时单位需要明确乳液、色浆/颜填料、助剂用的材料品牌。

二、执行技术标准

地坪漆供货施工技术要求及规范

外墙涂料技术标准

弹涂拉花（面层）-技术标准

弹性平涂-技术标准

氟碳金属-技术标准

普通平涂-技术标准

热反射隔热弹性平涂-技术标准

热反射隔热平涂-技术标准

岩片漆技术标准

真石漆技术标准

质感涂料技术标准

内墙涂料基数标准

水包砂技术标准

水包水涂料（平面）技术标准

三、成交供应商的确定原则

1.具体项目实施时，采购人根据具体需求，确定技术要求及评选方法，入库供应商根据项目实际需求进行报价，原则上各投标单位所投的产品本次报价为二次竞价时的最高限价。

2.如遇采购人对项目有特殊需求的，可另行组织采购。不仅局限于本次采购的入库供应商。

四、商务要求表

| 质保期 | 标项一、标项二：整个项目自通过竣工验收之日起不少于2年。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务要求 | 1.响应时间：公司设有24小时服务响应制度，对于顾客的反馈2小时内做出响应，如果电话可以解决问题，则应作出书面记录。需要技术服务，12小时解决问题。 2.服务计划：每年安排定期服务时间，制定应急服务措施，制定备品配件供应措施，针对特定项目制定特别服务措施。 3.质保期外维修:修理及维护只收成本费，中标人应对所供货物实行质保期内维护。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 时间：接采购人通知后20天内完成供货并完成签收。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 详见合同有关条款。 |

五、采购清单及技术参数要求

5.1本项目设置模拟清单。标项一模拟清单的最高限价为500万元；标项二模拟清单的最高限价为300万元。

5.2标项一模拟清单

| 序号 | 体系名称 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、内墙涂料 |  |  |  |
| 1 | 防霉型涂料 | 2000 | ㎡ |
| 2 | 抗甲醛型涂料 | 500 | ㎡ |
| 3 | 无机阻燃涂料 | 3000 | ㎡ |
| 4 | 内墙乳胶漆 | 10000 | ㎡ |
| 5 | 净味抗菌涂料 | 500 | ㎡ |
| 6 | 弹性抗裂涂料 | 500 | ㎡ |
| 7 | 高环保通用型涂料 | 500 | ㎡ |
| 8 | 高环保防霉型涂料 | 500 | ㎡ |
| 2、外墙涂料 |  |  |  |
| 1 | 普通平涂 | 10000 | ㎡ |
| 2 | 弹性平涂 | 20000 | ㎡ |
| 3 | 弹涂拉花（面层-中拉花） | 15000 | ㎡ |
| 4 | 真石漆（细砂型） | 20000 | ㎡ |
| 5 | 真石漆（中砂型） | 10000 | ㎡ |
| 6 | 岩片漆 | 5000 | ㎡ |
| 7 | 水包水（平面中密度） | 15000 | ㎡ |
| 8 | 水包砂（中密度） | 10000 | ㎡ |
| 9 | 质感涂料（喷涂）通体、细颗粒 | 20000 | ㎡ |
| 10 | 质感涂料（喷涂）通体、中颗粒 | 18000 | ㎡ |
| 11 | 反射隔热平涂 | 500 | ㎡ |
| 12 | 反射隔热毛面多彩（真石漆打底） | 500 | ㎡ |
| 13 | 反射隔热真石漆 | 500 | ㎡ |
| 14 | 金属氟碳漆（金色/银色） | 200 | ㎡ |
| 15 | 铝膜界面剂 | 200 | ㎡ |
| 3、地坪漆 |  |  |  |
| 1 | 1.0mm无溶剂型环氧地坪（车位、车道） | 4500 | ㎡ |
| 2 | 1.5mm无溶剂型环氧地坪（车位、车道） | 3500 | ㎡ |
| 3 | 2.0mm无溶剂型环氧地坪（车位、车道） | 2500 | ㎡ |
| 4 | 1.5mm无溶剂型环氧橘纹地坪（车位、车道） | 3500 | ㎡ |
| 5 | 2.0mm无溶剂型环氧橘纹地坪（车位、车道） | 2000 | ㎡ |
| 6 | 2.5mm无溶剂型环氧橘纹地坪（车位、车道） | 800 | ㎡ |
| 7 | 2.0mm无溶剂型环氧止滑坡道地坪 | 1000 | ㎡ |
| 8 | 2.5mm无溶剂型环氧止滑坡道地坪 | 800 | ㎡ |
| 9 | 3.0mm无溶剂型环氧止滑坡道地坪 | 800 | ㎡ |
| 10 | 5.0mm无溶剂型环氧止滑坡道地坪 | 800 | ㎡ |
| 11 | 6mm无振动止滑坡道 | 500 | ㎡ |
| 12 | 1.0mm水性环氧地坪（车位、车道） | 2000 | ㎡ |
| 13 | 1.5mm水性环氧地坪（车位、车道） | 4500 | ㎡ |
| 14 | 2.0mm水性环氧地坪（车位、车道） | 3000 | ㎡ |
| 15 | 1.5mm水性环氧橘纹地坪（车位、车道） | 4500 | ㎡ |
| 16 | 2.0mm水性环氧橘纹地坪（车位、车道） | 2500 | ㎡ |
| 17 | 2.5mm水性环氧橘纹地坪（车位、车道） | 500 | ㎡ |
| 18 | 2.0mm水性环氧砂浆 | 1500 | ㎡ |
| 19 | 2.5mm水性环氧砂浆 | 800 | ㎡ |
| 20 | 3.0mm水性环氧砂浆 | 800 | ㎡ |
| 21 | 5.0mm水性环氧砂浆 | 500 | ㎡ |
| 22 | 水性环氧踢脚线 | 100 | ㎡ |
| 23 | 金刚砂固化剂地坪 | 5000 | ㎡ |
| 24 | 金刚砂耐磨 （车位及车道） | 5000 | ㎡ |
| 25 | 固化剂地坪 （车位及车道） | 5000 | ㎡ |

内墙涂料

| 涂料体系 | 项目特征 | 施工工序 | 施工遍数 | 理论涂布率（kg/㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防霉型涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.00 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.13 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.26 |
| 抗甲醛型涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.00 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.13 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.26 |
| 无机阻燃涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.00 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.25 |
| 内墙乳胶漆 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.00 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.13 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.26 |
| 净味抗菌涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.00 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.13 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.25 |
| 弹性抗裂涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.00 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.28 |
| 高环保通用型涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.50 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.13 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.26 |
| 高环保防霉型涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.50 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.13 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.26 |

外墙涂料

| 涂料体系 | 项目特征 | 施工工序 | 施工遍数 | 理论涂布率 （kg/㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通平涂 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 普通外墙平涂 | 2 | 0.30 |
| 弹性平涂 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 弹性面层 | 2 | 0.30 |
| 弹涂拉花（面层-中拉花） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：底漆1遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 弹性拉花-中花 | 2 | 0.80 |
| 真石漆（细砂型） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.15 |
|  |  | 真石漆-（综合考虑多色） | 2 | 3.00 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 真石漆（中砂型） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.15 |
|  |  | 真石漆-（综合考虑多色） | 2 | 3.50 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 岩片漆 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.15 |
|  |  | 岩片真石漆 （岩片含量6%以内） | 2 | 4.50 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 水包水（平面中密度） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、中涂2遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.15 |
|  |  | 中涂漆 | 2 | 0.25 |
|  |  | 多彩漆 | 2 | 0.60 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 水包砂（中密度） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、中涂2遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.15 |
|  |  | 中涂漆 | 2 | 0.25 |
|  |  | 水包砂（主漆） | 2 | 1.30 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 质感涂料 （喷涂）通体、细颗粒 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 通体质感涂料 | 2 | 2.50 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 质感涂料 （喷涂）通体、中颗粒 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 通体质感涂料 | 2 | 2.80 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 反射隔热平涂 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.40 |
| 反射隔热毛面多彩 （真石漆打底） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、中涂漆2遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 中涂漆 | 2 | 3.80 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.60 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 反射隔热真石漆 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 面漆 | 2 | 4.00 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 金属氟碳漆（金色/银色） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子3道（找平腻子2遍、抗裂腻子1遍、抛光腻子1遍）、底漆1遍、中涂漆2遍、面漆2遍。 | 外墙抗裂粗底腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 外墙细腻子 | 1 | 2.50 |
|  |  | 水性光面腻子 | 1 | 0.60 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 中涂漆 | 2 | 0.40 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.40 |
| 铝膜界面剂 | 如有铝膜基层按需添加 | 铝膜界面剂 | 1 | 0.15 |

地坪漆

| 地坪漆体系 | 工艺类型及使用部位 | 项目特征 | 施工工艺 | 理论涂布率（kg/㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无溶剂环氧平涂 | 1.0mm无溶剂型环氧地坪（车位、车道） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内；施工做法：底漆施工、中层涂料施工、面漆施工 2、质量要求：附着力强、易清洗、平滑光亮、无裂纹、无分层、颜色均匀。 | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 0.85 |
|  |  |  | 面漆 | 0.30 |
|  | 1.5mm无溶剂型环氧地坪（车位、车道） |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 1.40 |
|  |  |  | 面漆 | 0.30 |
|  | 2.0mm无溶剂型环氧地坪（车位、车道） |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 2.00 |
|  |  |  | 面漆 | 0.30 |
| 无溶剂型环氧橘纹 | 1.5mm无溶剂型环氧橘纹地坪（车位、车道） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内；施工做法：底漆施工、中层涂料施工、面漆施工 2、质量要求：附着力强、易清洗、平滑光亮、无裂纹、无分层、颜色均匀。 | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 1.30 |
|  |  |  | 面漆 | 0.35 |
|  | 2.0mm无溶剂型环氧橘纹地坪（车位、车道） |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 1.95 |
|  |  |  | 面漆 | 0.35 |
|  | 2.5mm无溶剂型环氧橘纹地坪（车位、车道） |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 2.40 |
|  |  |  | 面漆 | 0.35 |
| 无溶剂止滑坡道（撒沙防滑环氧砂浆） | 2.0mm无溶剂型环氧止滑坡道地坪 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内；施工做法：底漆施工、中层涂料施工、面漆施工 2、质量要求：附着力强、易清洗、平滑光亮、无裂纹、无分层、颜色均匀。 | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 0.95 |
|  |  |  | 面漆 | 0.50 |
|  | 2.5mm无溶剂型环氧止滑坡道地坪 |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 1.20 |
|  |  |  | 面漆 | 0.50 |
|  | 3.0mm无溶剂型环氧止滑坡道地坪 |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 1.75 |
|  |  |  | 面漆 | 0.50 |
|  | 5.0mm无溶剂型环氧止滑坡道地坪 |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 3.95 |
|  |  |  | 面漆 | 0.50 |
| 无溶剂止滑坡道（无振动止滑道） | 6mm无振动止滑坡道 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内；施工做法：底漆施工、中层涂料施工、面漆施工 2、质量要求：附着力强、易清洗、平滑光亮、无裂纹、无分层、颜色均匀。 | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 5.05 |
|  |  |  | 面漆 | 0.50 |
| 踢脚线（无溶剂） | 环氧踢脚线 | 施工做法：一底二面（不含腻子），厚度：0.5mm | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 面漆 | 0.40 |
| 水性环氧平涂 | 1.0mm水性环氧地坪（车位、车道） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内；施工做法：底漆施工、中层涂料施工、面漆施工 2、质量要求：附着力强、易清洗、平滑光亮、无裂纹、无分层、颜色均匀。 | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 1.05 |
|  |  |  | 面漆 | 0.30 |
|  | 1.5mm水性环氧地坪（车位、车道） |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 1.70 |
|  |  |  | 面漆 | 0.30 |
|  | 2.0mm水性环氧地坪（车位、车道） |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 2.35 |
|  |  |  | 面漆 | 0.30 |
| 水性环氧橘纹 | 1.5mm水性环氧橘纹地坪（车位、车道） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内；施工做法：底漆施工、中层涂料施工、面漆施工 2、质量要求：附着力强、易清洗、平滑光亮、无裂纹、无分层、颜色均匀。 | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 1.05 |
|  |  |  | 面漆 | 0.30 |
|  | 2.0mm水性环氧橘纹地坪（车位、车道） |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 1.55 |
|  |  |  | 面漆 | 0.30 |
|  | 2.5mm水性环氧橘纹地坪（车位、车道） |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 2.15 |
|  |  |  | 面漆 | 0.35 |
| 水性环氧坡道 （撒纱防滑环氧砂浆） | 2.0mm水性环氧砂浆 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内；施工做法：底漆施工、中层涂料施工、面漆施工 2、质量要求：附着力强、易清洗、平滑光亮、无裂纹、无分层、颜色均匀。 | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 1.50 |
|  |  |  | 面漆 | 0.50 |
|  | 2.5mm水性环氧砂浆 |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 1.70 |
|  |  |  | 面漆 | 0.50 |
|  | 3.0mm水性环氧砂浆 |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 1.80 |
|  |  |  | 面漆 | 0.50 |
|  | 5.0mm水性环氧砂浆 |  | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 中层漆 | 2.50 |
|  |  |  | 面漆 | 0.50 |
| 踢脚线（水性） | 水性环氧踢脚线 | 施工做法：一底二面（不含腻子），厚度：0.5mm | 底漆 | 0.15 |
|  |  |  | 面漆 | 0.30 |
| 固化剂+金刚砂 | 金刚砂固化剂地坪 | 1、材料：金刚砂耐磨层厚度应达3mm，用量为5kg/m2；固化剂渗透性可渗透到2-5mm的厚度 ，用量 0.3-0.4kg/m2 2、处理：机磨； 3、质量要求：达到验收合格标准，详细可见具体工程技术要求 | 非金属耐磨(水泥本色) | 5.00 |
|  |  |  | 混凝土密封固化剂 （浓缩型） | 0.30 |
| 金刚砂地坪 | 金刚砂耐磨 （车位及车道） | 1、材料：金刚砂耐磨层厚度应达3mm，用量为5kg/m2； 2、处理：机磨； 3、质量要求：达到设计要求。 | 非金属耐磨(水泥本色) | 5.00 |
| 固化剂地坪 | 固化剂地坪 （车位及车道） | 1、施工做法：渗透性可渗透到2-5mm的厚度 ，用量 0.3-0.4kg/m2 2、质量要求：达到验收合格标准，详可见具体工程技术要求 | 混凝土密封固化剂 （浓缩型） | 0.30 |

5.3标项二模拟清单

| 序号 | 体系名称 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、内墙涂料 |  |  |  |
| 1 | 防霉型涂料 | 2000 | ㎡ |
| 2 | 抗甲醛型涂料 | 500 | ㎡ |
| 3 | 无机阻燃涂料 | 3000 | ㎡ |
| 4 | 内墙乳胶漆 | 10000 | ㎡ |
| 5 | 净味抗菌涂料 | 500 | ㎡ |
| 6 | 弹性抗裂涂料 | 500 | ㎡ |
| 7 | 高环保通用型涂料 | 500 | ㎡ |
| 8 | 高环保防霉型涂料 | 500 | ㎡ |
| 2、外墙涂料 |  |  |  |
| 1 | 普通平涂 | 10000 | ㎡ |
| 2 | 弹性平涂 | 20000 | ㎡ |
| 3 | 弹涂拉花 （面层-中拉花） | 15000 | ㎡ |
| 4 | 真石漆（细砂型） | 20000 | ㎡ |
| 5 | 真石漆（中砂型） | 10000 | ㎡ |
| 6 | 岩片漆 | 5000 | ㎡ |
| 7 | 水包水（平面中密度） | 15000 | ㎡ |
| 8 | 水包砂（中密度） | 10000 | ㎡ |
| 9 | 质感涂料 （喷涂）通体、细颗粒 | 20000 | ㎡ |
| 10 | 质感涂料 （喷涂）通体、中颗粒 | 18000 | ㎡ |
| 11 | 反射隔热平涂 | 500 | ㎡ |
| 12 | 反射隔热毛面多彩 （真石漆打底） | 500 | ㎡ |
| 13 | 反射隔热真石漆 | 500 | ㎡ |
| 14 | 金属氟碳漆（金色/银色） | 200 | ㎡ |
| 15 | 铝膜界面剂 | 200 | ㎡ |

内墙涂料

| 涂料体系 | 项目特征 | 施工工序 | 施工遍数 | 理论涂布率 （kg/㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防霉型涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.00 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.13 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.26 |
| 抗甲醛型涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.00 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.13 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.26 |
| 无机阻燃涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.00 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.25 |
| 内墙乳胶漆 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.00 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.13 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.26 |
| 净味抗菌涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.00 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.13 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.25 |
| 弹性抗裂涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.00 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.28 |
| 高环保通用型涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.50 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.13 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.26 |
| 高环保防霉型涂料 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 内墙专用腻子 | 2 | 2.50 |
|  |  | 底漆 | 1 | 0.13 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.26 |

外墙涂料

| 涂料体系 | 项目特征 | 施工工序 | 施工遍数 | 理论涂布率 （kg/㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通平涂 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 普通外墙平涂 | 2 | 0.30 |
| 弹性平涂 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 弹性面层 | 2 | 0.30 |
| 弹涂拉花 （面层-中拉花） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：底漆1遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 弹性拉花-中花 | 2 | 0.80 |
| 真石漆（细砂型） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.15 |
|  |  | 真石漆-（综合考虑多色） | 2 | 3.00 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 真石漆（中砂型） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.15 |
|  |  | 真石漆-（综合考虑多色） | 2 | 3.50 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 岩片漆 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.15 |
|  |  | 岩片真石漆 （岩片含量6%以内） | 2 | 4.50 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 水包水（平面中密度） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、中涂2遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.15 |
|  |  | 中涂漆 | 2 | 0.25 |
|  |  | 多彩漆 | 2 | 0.60 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 水包砂（中密度） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、中涂2遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.15 |
|  |  | 中涂漆 | 2 | 0.25 |
|  |  | 水包砂（主漆） | 2 | 1.30 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 质感涂料 （喷涂）通体、细颗粒 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 通体质感涂料 | 2 | 2.50 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 质感涂料 （喷涂）通体、中颗粒 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 通体质感涂料 | 2 | 2.80 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 反射隔热平涂 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.40 |
| 反射隔热毛面多彩 （真石漆打底） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、中涂漆2遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 中涂漆 | 2 | 3.80 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.60 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 反射隔热真石漆 | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子2遍、底漆1遍、面漆2遍、罩面漆1遍。 | 外墙专用腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 面漆 | 2 | 4.00 |
|  |  | 罩面漆 | 1 | 0.12 |
| 金属氟碳漆（金色/银色） | 1、干净整洁牢固基层，平整度符合2m靠尺偏差度4mm以内； 2、施工做法：腻子3道（找平腻子2遍、抗裂腻子1遍、抛光腻子1遍）、底漆1遍、中涂漆2遍、面漆2遍。 | 外墙抗裂粗底腻子 | 2 | 3.00 |
|  |  | 外墙细腻子 | 1 | 2.50 |
|  |  | 水性光面腻子 | 1 | 0.60 |
|  |  | 专用抗碱底漆 | 1 | 0.12 |
|  |  | 中涂漆 | 2 | 0.40 |
|  |  | 面漆 | 2 | 0.40 |
| 铝膜界面剂 | 如有铝膜基层按需添加 | 铝膜界面剂 | 1 | 0.15 |

| 涂料样式 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 外墙真石漆 |  | 参照报价清单中岩片漆技术要求 |
| 外墙弹性涂料 |  | 参照报价清单中弹涂拉花（面层-中拉花）技术要求 |
| 内墙乳胶漆 |  | 参照报价清单中内墙涂料体系“内墙乳胶漆”技术要求 |

- 第五章　合同一般条款及签订方式

三门县产城商贸有限公司2024-2026年度防水材料品牌库备选项目合同书

一、通用必备条款部分

合同编号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照三门县产城商贸有限公司2024～2026年度内外墙涂料品牌库备选项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的

2.1本次采购的是            。

第三条 合同组成

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）            元整（小写：      元），税金为人民币（大写）            元整（小写：      元），含税总价款为人民币（大写）            元整（小写：      元）。分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2本合同单价包括但不限于：产品生产、供货、产品质量检验、包装、运输（含保险费）、产品保护措施、运输损耗、装车费（不含卸货所需费用）、样品费、措施费、管理费、利润、规费及投标期间和战略协议期间内的市场风险等费用。

3.3付款手续和付款时间（具体根据实际项目的情况，甲乙双方在合同签订时协商。）

3.3.1合同生效并且乙方向甲方提供等额增值税发票后甲方向乙方支付合同金额10%的预付款；

3.3.2甲方在收到每批次排产承诺书及增值税发票后付至每批次对应合同价款的50%；

3.3.3在交货验收合格并提供相关检测报告（如甲方需进行抽检，待抽检合格）后付至合同金额的100%（如按批次到货，在该批次交货验收合格后付至该批次费用的100%）；

3.3.4乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票原件（等额增值税专用发票（13%））、《采购合同》复印件、验收等相关资料。

3.3.5甲方自收到乙方等额增值税专用发票等结算资料后10个工作日内支付，甲方支付方式为转账、现金或承兑汇票等。

第四条 履约保证金和质量保证金

4.1.乙方向甲方交纳合同金额3％的履约保证金。

4.2.收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付等非现金方式或银行保函形式。

4.3.网银、汇票、电汇、转账支付等非现金方式的在同一项目批次最后一批货物到工地验收合格后一年自行转为质量保证金。质保期满后，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还质量保证金（如有剩余）。在服务期满且无异议情况下15天内无息退还。

4.4银行保函形式的在同一项目批次最后一批货物质保期满后解除。

- 合同的变更、补充协议

5.1除本合同条款另有约定外，合同需变更估价的，按照本条约定处理：

- 已标价采购清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（二）已标价的入库清单有相同项目的，按照不高于入库单价协商认定；

（三）已标价采购清单或入库清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价协商认定；

甲方提出变更估价建议的,乙方超过3日未响应建议的，视为认可甲方变更估价建议。

5.2 本合同如需变更或存有其他未尽事宜，合同双方以工作联系单形式确认变更结果。如遇特殊情形，乙方可与甲方协商，经甲方同意后采用补充协议形式予以确认。工作联系单、补充协议与本合同均具有同等法律效力。

第六条 不可抗力

6.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

6.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方可及时解除合同且各方均不承担违约责任，各自损失由各自承担。

6.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

第七条 保密条款

乙方及乙方员工对在本次合作中接触到的甲方任何资料、文件、设计图纸、设计方案、数据、本合同项下的任何内容（无论是书面文件还是电子文件），以及为对甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方及乙方员工不得以任何方式向第三方提供或透露。即便本合同及其附件、补充协议被解除、被中止或者本合同及其附件、补充协议按约履行完毕，本条仍然有效。

第八条 送达条款

本合同项下任何一方向对方发出的通知书、信件、数据电文等，应当发送至本合同落款处的地址、联系人和通信终端、任何一方当事人向对方所发出的信件，如被退回的，自信件交邮后的第3日视为送达。合同落款处填写的地址同时作为有效的司法地址送达。一方变更接收方式的，应以书面形式向对方确认变更，否则视为未变更。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价（不含税） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（以上小计*13%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |

交付时间：接招标人通知每批次供货周期不大于15个工作日。

第二条 交付方式

2.1 乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定位置，乙方需将预定材料按进度计划要求运至指定城市指定地点。

2.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用（存放）说明书、出厂检测报告及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书、货物检测报告。

第三条 质量要求

3.1货物的质量满足国家或相关行业的强制性质量标准且需满足交货地的地方规范与验收要求，并具有国家认可机构出具的与每批货物相对应有效期限内的有效质量检验合格报告，无强制性标准的应以样品或双方约定的标准为准 (包括图纸、样品等) ，图纸及样品必须经双方签认并妥善封存后交由甲方保管。同时，货物如不符合国家标准、行业标准及企业内控标准任意一项时，均为不合格货物 。

3.2乙方供给甲方的产品及使用的原材料必须符合国家/地区/行业环保标准 (规范、规程) 等要求。禁止使用国家／地区／行业标准 (规范、规程) 明确禁止、限制使用的材料。

3.3 乙方供给甲方的货物产品质量不得低于其零售市场同款产品，否则，乙方应按甲方要求及时更换货物，如更换后仍达不到甲方要求的，甲方有权单方解除本合同。

第四条 服务要求

4.1质保期限：整个项目自通过竣工验收之日起不少于2年。

4.2如我方中标将委派           代表我方进行对接工作，联系方式：        。

第五条 验收

5.1样品封存：乙方应按用方要求提供样板 (具体样板标准详见甲方要求) ，作为验收的原始实物样板。

5.2货物性能、质量的鉴定：货物的性能质量以交货地国家认可的第三方机构的质量检验部门的检验报告为准，检验费用由乙方承担。

5.3货到现场时，甲、乙双方授权代表及施工方共同对货物的外观、数量进行签收，货物的数量、品种、规格、外观质量达不到合同书和订单要求的，甲方有权拒绝接收，乙方应按照甲方规定的具体时间内如数更换到位。若后续抽样检测结果不符合合同约定的，乙方仍需按照合同第6.1条承担违约责任。

5.4甲方及施工方所签收的货物，在拆除包装后、使用前所发现的破损或损耗，甲、乙双方约定如下：货物运输到甲方指定地点后在使用前发现有破损现象后48小时内通知乙方进行确认，经确认后非乙方产品质量原因造成的破损由施工方负责。属乙方产品质量或运输原因造成的破损或损失，由乙方在7天内无偿更换。

5.5验收时乙方须随货物提交的附件包括：国家认可的第三方机构检验的质量合格报告、合格证书、保修书、安装说明书等；货物属进口的，还须提供原产地证明、 进口报关和报检合格的资料、运输提单 (包括海运、空运、陆运提单) 、海关进口关税专用缴款书、海关进口增值税专用缴款书等。随货物提交的上述附件应为原件，若无法提供原件，复印件需加盖乙方公司印章，与原件核对，否则，视为货物质量不符合合同约定，甲方有权拒收货物，因此导致逾期交付由乙方承担相关违约责任。

5.6甲方、施工方对货物的验收、认可，不免除乙方对货物质量缺陷应承担的责任。

第六条 抽样检测

6.1甲方有权抽取乙方提供的货物并移交双方认可的第三方检测机构进行抽样检测（全项检测）。若全项检测合格，则检测费及抽样的货物费用由甲方承担。若出现某一检测项目不合格的，乙方应当自收到检测报告之日起15日内进行重新提供符合要求的货物，因更换货物产生的全部费用由乙方自行承担。待乙方整改完毕后，甲方进行二次抽检，若仍有检测项目不合格的，甲方有权单方面解除合同，抽检费用、退货运费、人工费等均由乙方自负，同时乙方应按照8.4条承担违约责任。

6.2 上述条款中甲方要求的15日整改完毕，若乙方未能在15日内整改完毕的，视为逾期交货，需按照8.3条款承担违约责任。

6.3 抽样检测结果，乙方不得提出异议。

第七条 质量争议

7.1因标的性能、质量问题发生争议的（抽样检测结果除外），应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

7.2根据使用单位检测情况，如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。如果检测结果证明没有质量问题，使用单位应无条件接受货物，检测费用由使用单位承担。

第八条 违约责任

8.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

8.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的万分之五滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

8.3乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的万分之五的滞纳金。如抽检不合格且未能在甲方要求的时间内重新提供符合要求的货物，也视为逾期。乙方逾期超过7日未能交付货物的，经甲方催告后，乙方仍未按甲方要求全部交付的，甲方有权没收全部履约保证金并单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应在收到解除合同通知之日起7日内向甲方支付货款总额20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失(包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、调查取证费、因乙方逾期交付致使整个工程项目逾期完成由此导致甲方遭受的第三方索赔等)的，乙方应当弥补甲方全部损失。

8.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量等不符合甲方要求或者侵害第三方知识产权、违反保密条款、违反国家法律、法规、行业规范规定的，甲方有权拒收，没收全部履约保证金并且有权单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时起生效，乙方应当自收到解除通知书7日内向甲方支付货款总额20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失(包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、调查取证费、甲方因此遭受第三方索赔需支付的相关费用等)的，乙方应当弥补甲方全部损失。

8.5在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理。

8.6乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，乙方需承担相应责任，具体参照本条第4款处理。

8.7在合作期限内，若发生三次任意材料检测结果不合格事件（初检及复检均不合格计为一次），包括乙方供货的产品存在作假、以次充好、减少必要制作工序的，所使用材料价格、质量低于合同规定的技术标准和图纸要求等，甲方有权解除与乙方的合同，同时甲方有权对乙方进行罚款并按本条第4款处理。由此造成的工期拖延及相关的所有损失均由乙方承担。

第九条 甲乙双方负责人

9.1甲方负责人：姓 名：           ，联系电话：          ，职位：          。

9.2乙方负责人：姓 名：           ，联系电话：          ，职位：          。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                        　地址：

法定代表人（授权代表）：                           　法定代表人（授权代表）：

联系人：                                        联系人：

联系电话：                                      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二     年     月     日               日期：二○二   年    月    日

（二）廉政合同（范本）

甲方（发包人）：

乙方（承包人）:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条违约责任

甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式份，双方各执份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：                     乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

（三）安全生产文明施工责任书（范本）

为了保质保量按时完成本工程，并做好安全生产无事故，特制定本责任书。

1、工程承包人是该工程施工范围期间内安全生产文明施工的第一责任人；必须全面负责，明确责任。

2、对所有员工必须定期进行安全教育，熟悉《安全生产条例》，做到岗位明确，责任到人。

3、严禁违章作业，冒险蛮干，对所有电器机械设备设专门人员管理。

4、要加强人身安全用电，按照安全生产各项操作规程作业。同时还要保证做好机械设备电器设备检查维修运行。

5、针对本工程的特性，设置明显、规范的警告标志标牌，预防因道路施工造成过往人员车辆损害。

6、工程承包责任人必须管理好本部职工，严禁在工地上搞不正当违法活动，并对外来人员做好登记办证管理工作。

7、搞好与相邻企业的生活与生产关系。取得相邻企业的支持。

8、各班组（队）布置生产任务时，必须同时落实安全措施。当生产与安全有矛盾时，坚决服从安全。

9、组织文明施工，实现安全工作的标准化、规范化、制度化。

10、对施工过程中，因承包人原因引起的安全责任事故，由承包人承担因该事故产生的一切费用，发包人不再因此而支付任何费用。

总之，双方本着明确责任，分工协作、互相配合，不折不扣地遵守各项规章制度。确保文明施工、安全生产无事故。按时完成合同所规定地工程任务，本责任书一式四份，甲乙双方各两份。

甲方：                     乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

（四）考核办法（试行）

为加强对三门县产城商贸有限公司2024～2026年度内外墙涂料品牌库入围供应商的监督和管理，强化供应商服务意识，提升供货质量与效率，特制定本办法。

一、考核对象

凡入围的供应商，均应按照本办法规定接受考核。

二、考核方式

考核采用半年度考核，每半年考核一次。（视实际业务开展情况调整频次）

三、考核办法

考核采用计分制考核，按《供应商考核表》，根据各供应商在考核期内的综合表现进行逐条打分。考核结果将反馈至各供应商、三门县国有资产投资控股有限公司及其下属各公司。

四、考核内容

考核内容包括前期配合、合同执行、售后服务、建设管理单位评分四方面，满分分值为100分。具体考核评分细则详见附件《供应商考核表》。

五、考核结果运用

（一）对供应商每个考核周期内的考核结果分为优秀（90分及以上）、合格（80分至89分）、不合格（80分以下）。

（二）连续两次考核未合格的供应商，将取消其入围资格。

（三）若有违反职业道德、串通舞弊和违反廉政纪律等出现严重违约现象的，则按照合同相应条款追究其违约责任，并取消其入围资格。

（四）若供应物资期间发生安全事故的，则按相关法律法规追究其法律责任，并取消其入围资格。

（五）单次考核不合格的供应商，将暂停一次询价资格。

（六）入围周期内考核均为优秀的供应商，在下一周期入围招投标中，同等条件下优先考虑。

六、本办法由三门县产城商贸有限公司负责解释，自公布之日起执行。

附件：供应商考核表

附件

供应商考核表

| 供应商 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期 |  | 考核得分 |  |  |  |
| 考核内容 | 考核要求 |  |  | 分值 | 得分 |
| 前期配合 （15分） | 1.按要求及时参与询价前的各类咨询与讨论，无故缺席的每次扣2分。 |  |  | 4 |  |
|  | 2.准时参与二次询价/磋商/竞价，未提供放弃证明无故缺席的每次扣3分。 |  |  | 6 |  |
|  | 3.配合完成询价前各项调整工作及答疑工作，及时提供样品，若因供应商响应不及时影响工程进度，视情扣分。 |  |  | 5 |  |
| 合同执行 （35分） | 1.严格按照合同及排产通知单要求完成供货，供货延迟每次扣5分，导致影响工期的扣10分。 |  |  | 10 |  |
|  | 2.按招标文件及合同要求，配备技术人员提供驻点服务，缺席一天扣2分。 |  |  | 6 |  |
|  | 3.按要求出席工地例会等相关会议，缺席一次扣2分。 |  |  | 4 |  |
|  | 4.货物在供货、施工过程中出现质量、配合问题，未按照合同要求及时更换、整改的，每次扣5分，导致影响工期的扣10分。 |  |  | 15 |  |
| 安全生产 （20分） | 1.施工期间应服从物贸公司、项目公司及总包单位的管理，遵守工地相关制度，做好安全文明施工，如违反安全文明施工条例、出现安全事故，每次扣5分。 |  |  | 10 |  |
|  | 2.物资供应过程中作业人员必须正确佩戴安全帽，高空作业人员必须穿防滑鞋、系好安全带。上岗人员必须具备相应安装资质证书。违反规定的，每次扣2分。 |  |  | 10 |  |
| 售后服务 （20分） | 1.积极配合完成货物的检验验收工作，出具完整的检验报告、合格证等证明文件，缺少相关资料的每次扣5分，因验收不通过影响工期的扣10分。 |  |  | 10 |  |
|  | 2.在质保期内按合同约定对货物进行维修与保养，收到报修通知后及时响应前往现场提供服务，因维修不及时导致损失的，视情扣分。 |  |  | 5 |  |
|  | 3.维保期结束前，须对货物进行综合检查、重新调试，满足下一维保方接收要求后才能移交，拖延检查、不配合移交工作的扣5分。 |  |  | 5 |  |
| 建设管理单位评分（10分） | 根据建设管理单位、总包单位及相关单位满意度综合打分。 |  |  | 10 |  |
| 加分项 | 1.提出能降低成本的合理建议并被采纳的，视情加分，加分不超过5分。 |  |  |  |  |
|  | 2.物资供应过程中提供合理意见，帮助项目顺利推进的，视情加分，加分不超过5分。 |  |  |  |  |
|  | 3.物资供应过程中，积极配合项目公司、总包单位工作，起安全生产带头作用的，视情加分，加分不超过5分。 |  |  |  |  |
| 一票否决 | 有违反廉洁规定的行为 |  |  |  |  |
|  | 供货过程中有安全隐患拒不改正或发生安全生产事故 |  |  |  |  |
| 备注 | (扣分说明、各建设单位及总包单位反馈情况等) |  |  |  |  |

# 第六章  投标文件格式附件

附件一：

投标声明书

三门县产城商贸有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的           的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与招标人、其它供应商恶意串通的；

D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：

授权委托书

三门县产城商贸有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：

附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：

投标人（盖单位章）：                日 期：

附件三：

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三门县产城商贸有限公司：

我方（投标人全称）参加项目的采购活动并承诺如下：

- 一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

- 四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：    年   月    日

附件四：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中业绩参照评分办法及评分标准中要求的业绩提供。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件五：

项目实施人员一览表（标段   ）

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件六:

项目设备配置清单

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 用途、功能简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件七-1:

技术响应表（标项一）

| 序号 | 内容 | 招标文件技术要求 | 投标响应文件技术响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地坪漆供货施工技术要求及规范 |  |  |  |
| 2 | 外墙涂料技术标准 |  |  |  |
| 3 | 弹涂拉花（面层）-技术标准 |  |  |  |
| 4 | 弹性平涂-技术标准 |  |  |  |
| 5 | 氟碳金属-技术标准 |  |  |  |
| 6 | 普通平涂-技术标准 |  |  |  |
| 7 | 热反射隔热弹性平涂-技术标准 |  |  |  |
| 8 | 热反射隔热平涂-技术标准 |  |  |  |
| 9 | 岩片漆技术标准 |  |  |  |
| 10 | 真石漆技术标准 |  |  |  |
| 11 | 质感涂料技术标准 |  |  |  |
| 12 | 内墙涂料基数标准 |  |  |  |
| 13 | 水包砂技术标准 |  |  |  |
| 14 | 水包水涂料（平面）技术标准 |  |  |  |
| 15 | 乳液品牌 |  |  |  |
| 16 | 色浆/颜填料品牌 |  |  |  |
| 17 | 助剂用的材料品牌 |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“技术要求”内容时，对照本招标文件“技术要求”中说明。

2、如不填写，则视完全响应本招标文件的要求。

3、乳液、色浆/颜填料、助剂用的材料品牌需明确。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件七-2:

技术响应表（标项二）

| 序号 | 内容 | 招标文件技术要求 | 投标响应文件技术响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地坪漆供货施工技术要求及规范 |  |  |  |
| 2 | 外墙涂料技术标准 |  |  |  |
| 3 | 弹涂拉花（面层）-技术标准 |  |  |  |
| 4 | 弹性平涂-技术标准 |  |  |  |
| 5 | 氟碳金属-技术标准 |  |  |  |
| 6 | 普通平涂-技术标准 |  |  |  |
| 7 | 热反射隔热弹性平涂-技术标准 |  |  |  |
| 8 | 热反射隔热平涂-技术标准 |  |  |  |
| 9 | 岩片漆技术标准 |  |  |  |
| 10 | 真石漆技术标准 |  |  |  |
| 11 | 质感涂料技术标准 |  |  |  |
| 12 | 内墙涂料基数标准 |  |  |  |
| 13 | 水包砂技术标准 |  |  |  |
| 14 | 水包水涂料（平面）技术标准 |  |  |  |
| 15 | 乳液品牌 | 投标品牌： |  |  |
| 16 | 色浆/颜填料品牌 | 投标品牌： |  |  |
| 17 | 助剂用的材料品牌 | 投标品牌： |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“技术要求”内容时，对照本招标文件“技术要求”中说明。

2、如不填写，则视完全响应本招标文件的要求。

3、乳液、色浆/颜填料、助剂用的材料品牌需明确。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件八-1：

商务响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件商务要求 | 投标响应文件商务响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件八-2：

商务响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件商务要求 | 投标响应文件商务响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件九：

开标一览表（标项  ）

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 投标报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

备注：

1、所有投标报价均以人民币元为计价货币单位。投标价格应包括为完成本项目需要的和可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等，包括招标文件虽未明示，但作为一个有经验的供应商应该预计到的费用等，包括但不限于产品生产、供货、产品质量检验、包装、运输（含保险费）、产品保护措施、运输损耗、装车费（不含卸货所需费用）、样品费、措施费、管理费、利润、规费及投标期间和战略协议期间内的市场风险等费用。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。合同履行期间，不因政策性调整、物价涨跌等任何因素调整合同价格。

2、投标报价保留整数。

3、开标一览表不得涂改，请按规定要求填报，未提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件十：

模拟清单报价明细表(标项一)

注：

- 详见excel：模拟清单报价明细表（标项一）。此表的合计金额须与《开标一览表》(标项一)中投标总报价相一致。

- 内墙涂料、外墙涂料、地坪漆应为同一品牌，允许5项以内非投标品牌产品，但后续供货需经采购人同意。

- 投标品牌：                       。

模拟清单报价明细表(标项二)

注：

- 详见excel：模拟清单报价明细表（标项二）。此表的合计金额须与《开标一览表》（标项二）中投标总报价相一致。

- 内墙涂料、外墙涂料、地坪漆应为同一品牌，允许3项以内非投标品牌产品，但后续供货需经采购人同意。

- 投标品牌：                       。

附件十一：

投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或负责人或全权代表：（盖章或签字）

二0二三年  月  日

项目编号：

# 项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

投标人名称：

开标时启封

提交地点：三门县海游街道环湖南路39-17。