## 表-01 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:三门县滨港公园西侧公共厕所内部改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 155672.00 |  | 1961.67 | 9716.59 | 12853.66
1.1 | 建筑 | 114851.00 |  | 1473.24 | 7519.74 | 9483.09
1.2 | 安装 | 40821.00 |  | 488.43 | 2196.85 | 3370.57
合计 |  | 155672 |  | 1961.67 | 9716.59 | 12853.66

## 1_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 96315.4
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 26303.36
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 3773.74
3 | 其中材料费 | 表-6 | 59333.2
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 629.82
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | 138.84
6 | 企业管理费 | 表-6 | 4083.05
7 | 利润 | 表-6 | 2052.33
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13 | 1532.49
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×5.47% | 1473.24
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0.18% | 48.48
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.04% | 10.77
13 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 14+15
14 | 暂定优质工地增加费 | (六-14)×0%
15 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×27.92% | 7519.74
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 105367.63
六 | 税金 | 五×9% | 9483.09
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 114851
表-02

## 1_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 | [11 empty] | 第1页 共4页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 拆除工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 8770.7; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 3455.71 | 510.79 | 3510.82 | 335.6 | 94.53 | 574.75 | 288.91
1 | 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 8.388 | 147.32 | 1235.72 | 522.07 | 77.34 | 10.82 | 335.6 | 94.53 | 130.02 | 65.36
2 | 16-28 | 地砖地面拆除 | m2 | 90.33 | 18.24 | 1647.62 | 1197.78 | 177.05 |  |  |  | 181.58 | 91.27
3 | 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 | m2 | 181.157 | 9.06 | 1641.28 | 1193.82 | 175.72 |  |  |  | 180.98 | 90.98
4 | 16-44 | 天棚抹灰面铲除 | m2 | 60.63 | 11.37 | 689.36 | 500.8 | 74.57 |  |  |  | 75.92 | 38.16
5 | 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 2.4 | 21.28 | 51.07 | 37.13 | 5.5 |  |  |  | 5.63 | 2.83
6 | 16-50 | 金属门窗拆除 | m2 | 0.225 | 25.13 | 5.65 | 4.11 | 0.61 |  |  |  | 0.62 | 0.31
7 | 暂估价 | 原有建筑垃圾清运及本次建筑垃圾外运 | 项 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |  |  | 3500
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 装修工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 86046.93; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 21948.15 | 3130.06 | 55643.53 | 240.88 | 27.77 | 3363.85 | 1690.82
8 | 4-27换 | 非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^水泥砂浆 1:3 | m3 | 7.87176 | 542.19 | 4267.99 | 1169.11 | 173.18 | 2594.22 | 48.1 | 6.14 | 184.53 | 92.75
9 | 12-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 65.598 | 30.26 | 1985.00 | 1073.18 | 152.19 | 461.81 | 39.36 | 5.25 | 168.66 | 84.78
10 | 4-1换 | 混凝土实心砖基础 墙厚1砖^水泥砂浆 1:3 蹲坑 | m3 | 2.3488 | 439.86 | 1033.14 | 274.88 | 40.7 | 636.01 | 13.98 | 1.79 | 43.79 | 22.01
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 16056.83; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 5972.88 | 876.86 | 7202.86 | 437.04 | 107.71 | 971.73 | 488.45
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
11 | 11-1换 | 砂浆找平层^干硬水泥砂浆 1∶3~厚20mm | m2 | 86.9 | 17.78 | 1545.08 | 697.81 | 99.07 | 566.59 | 17.38 | 1.74 | 108.43 | 54.49
12 | 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 173.8 | 2.40 | 417.12 | 232.89 | 33.02 | 97.33 |  |  | 35.3 | 17.74
13 | 9-45换 | 聚合物水泥防水砂浆 ~5mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 104.801 | 11.07 | 1160.15 | 420.25 | 62.88 | 562.78 | 13.62 | 2.1 | 65.77 | 33.06
14 | 11-45换 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2000mm以内 密缝^水泥砂浆 1:3 | m2 | 86.9 | 104.43 | 9074.97 | 2822.51 | 400.61 | 5146.22 | 46.06 | 6.08 | 434.87 | 218.59
15 | 12-52 | 墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 | m2 | 127.316 | 130.56 | 16622.38 | 5082.45 | 720.61 | 9662.01 |  |  | 770.5 | 387.28
16 | 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 127.316 | 2.40 | 305.56 | 170.6 | 24.19 | 71.3 |  |  | 25.86 | 13
17 | 12-1+12-3-1*-5;+12-3-2*-6换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3~基层厚9(mm) 面层厚(mm) | m2 | 127.316 | 24.93 | 3173.99 | 1986.13 | 281.37 | 407.41 | 34.38 | 3.82 | 306.31 | 153.96
18 | 9-81+9-83*3换 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | m2 | 127.316 | 33.79 | 4302.01 | 584.38 | 86.57 | 3497.37 |  |  | 88.59 | 44.54
19 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 163.962 | 15.09 | 2474.19 | 1475.66 | 209.87 | 452.54 |  |  | 223.71 | 112.45
20 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 163.962 | 13.55 | 2221.69 | 1047.72 | 147.57 | 787.02 |  |  | 158.83 | 79.83
21 | 9-45换 | 聚合物水泥防水砂浆 ~5mm厚^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 25.856 | 11.16 | 288.55 | 103.68 | 15.51 | 141.17 | 3.36 | 0.52 | 16.23 | 8.16
22 | 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 25.856 | 2.40 | 62.05 | 34.65 | 4.91 | 14.48 |  |  | 5.25 | 2.64
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 41647.74; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 14658.73 | 2086.18 | 21406.22 | 114.80 | 14.26 | 2239.65 | 1125.74
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
23 | 9-88 | 平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 25.856 | 31.44 | 812.91 | 71.62 | 10.6 | 714.4 |  |  | 10.86 | 5.46
24 | 12-2+12-3-1*-9换 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5~基层厚5(mm) 面层厚6(mm) | m2 | 25.856 | 34.97 | 904.18 | 575.81 | 81.7 | 103.94 | 8.53 | 1.03 | 88.59 | 44.53
25 | 9-81+9-83*3换 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | m2 |  | 33.79
26 | 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 | m2 | 25.856 | 5.29 | 136.78 | 70.85 | 10.08 | 27.41 | 10.34 | -0.52 | 12.31 | 6.19
27 | 12-58换 | 墙面（干粉型粘结剂）粘贴外墙面砖^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 25.856 | 130.03 | 3362.06 | 1111.29 | 157.72 | 1839.14 | 0.52 |  | 168.55 | 84.72
28 | 12-207 | 成品卫生间隔断 | m2 | 54.2 | 332.97 | 18046.97 | 2073.15 | 294.31 | 15207.44 |  |  | 314.29 | 157.98
29 | 12-207 | 成品卫生间隔断 | m2 | 1.8 | 552.97 | 995.35 | 68.85 | 9.77 | 901.04 |  |  | 10.44 | 5.25
30 | 15-9 | 石材台面 | m2 | 2.6 | 872.16 | 2267.62 | 76.57 | 10.87 | 2162.73 |  |  | 11.61 | 5.83
31 | 15-190 | 石材台面开孔 直径60cm以内 | 只 | 4 | 32.69 | 130.76 | 83.72 | 11.88 | 16.08 |  |  | 12.69 | 6.38
32 | 8-139 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以上 | m | 12.6 | 422.91 | 5328.67 | 151.2 | 21.42 | 5121.65 |  |  | 22.92 | 11.52
33 | 8-114 | 普通铝合金百叶窗安装 | m2 | 4.76 | 461.29 | 2195.74 | 71.69 | 10.19 | 2097.54 |  |  | 10.87 | 5.46
34 | 8-111*A0.8换 | 隔热断桥铝合金平开窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 0.48 | 503.09 | 241.48 | 8.68 | 1.23 | 229.59 |  |  | 1.32 | 0.66
35 | 8-33 | 成品套装木门安装 单扇门 | 樘 | 1 | 1272.81 | 1272.81 | 51.43 | 7.3 | 1202.36 |  |  | 7.8 | 3.92
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 35695.33; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 4414.86 | 627.07 | 29623.32 | 19.39 | 0.51 | 672.25 | 337.90
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
36 | 15-92 | 残疾人 不锈钢扶手 | m | 3 | 155.92 | 467.76 | 156.51 | 22.23 | 247.11 | 5.25 | -0.18 | 24.52 | 12.33
37 | 15-104 | 带金属框镜面玻璃安装 | m2 | 5.4 | 175.92 | 949.97 | 200.88 | 28.51 | 674.84 |  |  | 30.45 | 15.31
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 其他工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 1497.77; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 899.5 | 132.89 | 178.85 | 53.34 | 16.54 | 144.45 | 72.6
38 | 18-47 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 86.9 | 13.32 | 1157.51 | 700.41 | 103.41 | 148.6 | 29.55 | 9.56 | 110.66 | 55.62
39 | 18-34*A0.8B0.3换 | 外墙脚手架 高度7m以内`如不能利用须另行搭设时 | m2 | 25.856 | 13.16 | 340.26 | 199.09 | 29.48 | 30.25 | 23.79 | 6.98 | 33.79 | 16.98
单项措施项目
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 2915.5; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 1256.89 | 183.63 | 1100.80 | 58.59 | 16.36 | 199.42 | 100.24
表-06

## 1_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 51.697 | 155 | 8013.04
2 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 124.665 | 177 | 22065.71
小 计 | [6 empty] | 30078.74
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | 0151120035 | 铝合金型材 | ∟25.4×25.4×1 | kg | 3.656 | 28.133 | 102.85
2 | 0301120727 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 0.054 | 5.58 | 0.30
3 | 0301121881 | 圆钉 |  | kg | 0.086 | 5.75 | 0.49
4 | 0321120333 | 预埋铁件 |  | kg | 0.081 | 3.75 | 0.30
5 | 0325120041 | 镀锌铁丝 | 18# | kg | 2.327 | 5.75 | 13.38
6 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 3893.779 | 0.41 | 1596.45
7 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg | 40.417 | 0.637 | 25.75
8 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 13.05 | 122 | 1592.10
9 | 0403120017 | 黄砂 | 净砂(细砂) | t | 0.019 | 122 | 2.32
10 | 0413120083 | 非黏土烧结实心砖 | 240×115×53 | 千块 | 4.164 | 487 | 2027.87
11 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块 | 1.243 | 381 | 473.58
12 | 0505120097 | 胶合板 | δ3 | m2 | 5.67 | 23.89 | 135.46
13 | 0603120001 | 茶色镜面玻璃 | δ5 | m2 | 6.372 | 60.18 | 383.47
14 | 0701120035 | 瓷砖 | 400*800 | m2 | 131.135 | 60 | 7868.10
15 | 0703120023 | 瓷质外墙砖 | 400*800 | m2 | 24.504 | 60 | 1470.24
16 | 0705120009 | 地砖 | 400*400 | m2 | 89.507 | 50 | 4475.35
17 | 0801120003 | 米白色人造石（成品） |  | m2 | 2.626 | 800 | 2100.80
18 | 1101120027 | 单扇套装平开门 | 实木 | 樘 | 1 | 1200 | 1200.00
19 | 1109120029 | 铝合金百叶窗 | 1.0厚 | m2 | 4.405 | 340 | 1497.70
20 | 1109120241 | 铝合金平开窗 |  | m2 | 0.454 | 396 | 179.78
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
21 | 1201120009 | 成品木纹不锈钢门套 | 展开宽度300 | m | 13.23 | 380 | 5027.40
22 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg | 59.469 | 11.95 | 710.65
23 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS I型 | kg | 432.167 | 8.05 | 3478.94
24 | 1705120101 | 不锈钢装饰圆管 | φ22.2×1.5 | m | 2.986 | 10.557 | 31.52
25 | 1705120107 | 不锈钢装饰圆管 | φ38.1×1.5 | m | 5.406 | 18.697 | 101.08
26 | 1705120113 | 不锈钢装饰圆管 | φ50.8×1.5 | m | 3.18 | 25.541 | 81.22
27 | 2245120033 | 高压橡胶风管 | φ25 | m | 0.252 | 13.189 | 3.32
28 | 3411120001 | 电 |  | kW·h | 33.254 | 0.718 | 23.88
29 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 5.719 | 4.126 | 23.60
30 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 3.082 | 4.68 | 14.42
31 | 3503120025 | 脚手架钢管 |  | kg | 17.639 | 3.88 | 68.44
32 | 3503120029 | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 0.389 | 6.66 | 2.59
33 | 3503120031 | 脚手架扣件 |  | 只 | 4.557 | 6.66 | 30.35
34 | 3503120069 | 竹脚手片 |  | m2 | 4.122 | 11.65 | 48.02
35 | BTJ110779 | 成品卫生间隔断 | 20mm厚抗倍特 | m2 | 54.2 | 280 | 15176.00
36 | BTJ110779 | 米白色石英石隔断 |  | m2 | 1.8 | 500 | 900.00
37 | 暂估价 | 原有建筑垃圾清运及本次建筑垃圾外运 |  | 项 | 1 | 3500 | 3500.00
小 计 | [6 empty] | 54367.74
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 9901140207 | 手持式风动凿岩机 |  | 台班 | 1.694 | 12.61 | 21.36
2 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 0.145 | 478.93 | 69.44
3 | 9911140035 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 1.342 | 174.7 | 234.45
4 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 0.089 | 212.79 | 18.94
5 | 9913140183 | 管子切断机 | 150mm | 台班 | 0.048 | 29.36 | 1.41
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
6 | 9917140055 | 氩弧焊机 | 500A | 台班 | 0.039 | 94.13 | 3.67
7 | 9919140031 | 电动空气压缩机 | 0.6m3/min | 台班 | 0.31 | 31.84 | 9.87
8 | 9919140047 | 内燃空气压缩机 | 3m3/min | 台班 | 0.956 | 427.44 | 408.63
小 计 | [6 empty] | 767.78
合计 | [6 empty] | 85214.24
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 2.532 | 155 | 392.46
2 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 3.693 | 9.58 | 35.38
3 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 24.48 | 8.1 | 198.29
4 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 24.966 | 0.718 | 17.93
表-10

## 2_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 34737.56
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 6837.25
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 1012.89
3 | 其中材料费 | 表-6 | 24248.58
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 334.97
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | 0.46
6 | 企业管理费 | 表-6 | 1557.81
7 | 利润 | 表-6 | 745.92
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13 | 516.4
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×6.81% | 488.43
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0.26% | 18.65
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.13% | 9.32
13 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 14+15
14 | 暂定优质工地增加费 | (六-14)×0%
15 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×30.63% | 2196.85
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 37450.81
六 | 税金 | 五×9% | 3370.57
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 40821
表-02

## 2_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [11 empty] | 第1页 共5页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
单位工程（专业）:单项工程-安装 定额名称: 电气; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 9607.19; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 2040.75 | 302.33 | 6546.23 | 46.74 | 0.61 | 453.41 | 217.11
1 | 4-4-15 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m（AL1） | 台 | 1 | 878.52 | 878.52 | 126.77 | 18.78 | 692.25 |  |  | 27.53 | 13.18
2 | 4-11-159 | 砖、混凝土结构暗配半硬质塑料管 公称直径（mm）20 | 100m | 0.6423 | 692.88 | 445.04 | 241.15 | 35.72 | 90.71 |  |  | 52.38 | 25.08
3 | 4-11-160 | 砖、混凝土结构暗配半硬质塑料管 公称直径（mm）25 | 100m | 0.524 | 831.90 | 435.92 | 215.26 | 31.89 | 119.62 |  |  | 46.76 | 22.39
4 | 4-11-81 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径（DN）≤40 | 100m | 0.5 | 3404.03 | 1702.02 | 524.88 | 77.76 | 903.22 | 20.88 | -0.02 | 118.54 | 56.76
5 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5（BYJ-2X2.5） | 100m | 1.2846 | 314.86 | 404.47 | 78.39 | 11.61 | 289.29 |  |  | 17.03 | 8.15
6 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5（BYJR-1X2.5） | 100m | 0.6423 | 327.04 | 210.06 | 39.19 | 5.81 | 152.47 |  |  | 8.51 | 4.08
7 | 4-12-6 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4（BYJ-2X4） | 100m | 1.048 | 407.08 | 426.62 | 59 | 8.74 | 339.93 |  |  | 12.82 | 6.14
8 | 4-12-6 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4（BYJR-1X4） | 100m | 0.524 | 427.65 | 224.09 | 29.5 | 4.37 | 180.74 |  |  | 6.41 | 3.07
9 | 4-8-88*J0.5换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设（YJV22-4X16） | 100m | 0.5 | 4946.21 | 2473.11 | 106.45 | 15.77 | 2312.67 | 2.58 | 0.63 | 23.68 | 11.34
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 7199.85; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 1420.59 | 210.45 | 5080.90 | 23.46 | 0.61 | 313.66 | 150.19
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
10 | 4-13-1 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）250（防水防尘灯） | 10套 | 1 | 839.99 | 839.99 | 162 | 24 | 601.96 |  |  | 35.19 | 16.85
11 | 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联(暗装双联开关) | 10套 | 0.1 | 180.43 | 18.04 | 6.62 | 0.98 | 8.32 |  |  | 1.44 | 0.69
12 | 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联(暗装三联开关) | 10套 | 0.2 | 172.68 | 34.54 | 13.23 | 1.96 | 15.1 |  |  | 2.87 | 1.38
13 | 4-13-199 | 荧光灯具安装 吊链式双管(双管荧光灯) | 10套 | 0.2 | 958.89 | 191.78 | 35.1 | 5.2 | 140.2 |  |  | 7.62 | 3.65
14 | 4-4-138 | 风扇安装换气扇（排气扇） | 台 | 2 | 194.88 | 389.76 | 56.7 | 8.4 | 306.44 |  |  | 12.32 | 5.9
15 | 4-4-111 | 按钮普通型（无障碍求助按钮） | 个 | 2 | 78.23 | 156.46 | 41.58 | 6.16 | 95.36 |  |  | 9.03 | 4.32
16 | 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式（无障碍标志信号灯） | 10套 | 0.2 | 1065.03 | 213.01 | 33.67 | 4.99 | 163.53 |  |  | 7.31 | 3.5
17 | 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16（插座） | 10套 | 0.4 | 174.42 | 69.77 | 31.21 | 4.62 | 23.91 |  |  | 6.78 | 3.25
18 | 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16(空调插座) | 10套 | 0.1 | 174.42 | 17.44 | 7.8 | 1.16 | 5.98 |  |  | 1.69 | 0.81
19 | 4-11-212 | 暗装接线盒 | 10个 | 3.4 | 70.49 | 239.67 | 94.55 | 14.01 | 100.74 |  |  | 20.54 | 9.83
20 | 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 236.88 | 236.88 | 137.7 | 20.4 | 3.79 | 23.28 |  | 34.96 | 16.74
单位工程（专业）:单项工程-安装 定额名称: 防雷接地; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 2832.22; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 1480.69 | 219.35 | 526.11 | 98.76 |  | 343.06 | 164.26
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 2407.34; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 620.16 | 91.88 | 1465.33 | 23.28 |  | 139.75 | 66.92
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
21 | 4-9-38 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | 10m | 1.8 | 25.52 | 45.94 | 19.21 | 2.84 | 6.61 | 8.41 |  | 6 | 2.87
22 | 4-9-41 | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 10套 | 0.2 | 357.78 | 71.56 | 45.36 | 6.72 | 4.89 | 0.02 |  | 9.86 | 4.72
23 | 4-9-55 | 接地母线敷设 埋地敷设 | 10m | 5.206 | 372.87 | 1941.16 | 1117.47 | 165.55 | 230.42 | 52.06 |  | 254.02 | 121.63
24 | 4-9-42 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 10m | 4.784 | 139.01 | 665.02 | 259.01 | 38.37 | 233.89 | 38.27 |  | 64.57 | 30.92
25 | 4-11-203 | 接线箱明装半周长（mm）≤700（总等电位箱） | 10个 | 0.1 | 1085.36 | 108.54 | 39.64 | 5.87 | 50.3 |  |  | 8.61 | 4.12
单位工程（专业）:单项工程-安装 定额名称: 给排水; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 21601.26; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 3165.23 | 468.92 | 16700.26 | 189.47 | -0.15 | 728.64 | 348.89
26 | 10-1-276 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | 10m | 2.541 | 199.19 | 506.14 | 209.25 | 31 | 198.68 |  |  | 45.45 | 21.76
27 | 10-1-277 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | 10m | 0.065 | 285.36 | 18.55 | 6.53 | 0.97 | 8.96 |  |  | 1.42 | 0.68
28 | 10-1-278 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | 10m | 2.72 | 425.67 | 1157.82 | 331.21 | 49.07 | 671.16 |  |  | 71.94 | 34.45
29 | 10-1-279 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）150 | 10m | 0.647 | 709.50 | 459.05 | 119.31 | 17.68 | 283.74 |  |  | 25.91 | 12.41
30 | 10-3-33 | 蹲式大便器安装 感应开关埋入式^混凝土实心砖 240×115×53 MU10 | 10套 | 1.1 | 8372.83 | 9210.11 | 468.37 | 69.39 | 8521.92 |  |  | 101.73 | 48.71
31 | 10-3-35 | 坐式大便器安装 连体水箱 | 10套 | 0.2 | 6141.31 | 1228.26 | 80.51 | 11.93 | 1109.96 |  |  | 17.49 | 8.37
32 | 10-3-38 | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 10套 | 0.4 | 6197.65 | 2479.06 | 107.08 | 15.86 | 2321.72 |  |  | 23.26 | 11.14
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 17891.21; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 2802.95 | 415.25 | 13642.25 | 98.76 |  | 630.26 | 301.78
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
33 | 10-3-17 | 洗脸盆 台下式冷热水 | 10组 | 0.4 | 2949.93 | 1179.97 | 138.67 | 20.54 | 976.22 |  |  | 30.12 | 14.42
34 | 10-3-41 | 拖布池安装 | 10套 |  | 3604.80
35 | 10-3-79 | 地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 10个 | 1 | 249.22 | 249.22 | 94.91 | 14.06 | 109.76 |  |  | 20.61 | 9.87
36 | 10-1-229 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15 | 10m | 4.024 | 144.82 | 582.76 | 250.45 | 37.1 | 208.97 | 4.31 | 0.08 | 55.33 | 26.49
37 | 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 | 10m | 0.271 | 165.54 | 44.86 | 18.95 | 2.81 | 16.63 | 0.29 | 0.01 | 4.18 | 2
38 | 10-1-231 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 | 10m | 3.211 | 208.42 | 669.24 | 249.69 | 36.99 | 297.76 | 3.44 | 0.06 | 54.98 | 26.32
39 | 10-1-232 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）32 | 10m | 0.1 | 267.77 | 26.78 | 9.33 | 1.38 | 12.92 | 0.11 |  | 2.05 | 0.98
40 | 10-1-233 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）40 | 10m | 0.556 | 368.26 | 204.75 | 63.5 | 9.41 | 110.64 | 0.61 | 0.01 | 13.92 | 6.67
41 | 10-1-234 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）50 | 10m | 2.674 | 494.72 | 1322.88 | 313.71 | 46.47 | 855.44 | 4.92 |  | 69.21 | 33.14
42 | 10-1-236 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）80 | 10m | 0.365 | 703.30 | 256.70 | 47.65 | 7.06 | 185.63 | 0.8 |  | 10.52 | 5.04
43 | 13-1-95 | 刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)50 | 个 | 1 | 72.91 | 72.91 | 42.8 | 6.34 | 10.02 |  |  | 9.3 | 4.45
44 | 13-1-76 | 刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)50 | 个 | 1 | 124.84 | 124.84 | 41.45 | 6.14 | 39.75 | 18.33 | -0.03 | 12.98 | 6.22
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 4734.91; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 1271.11 | 188.30 | 2823.74 | 32.81 | 0.13 | 283.20 | 135.60
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
45 | 13-1-80 | 刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)150 | 个 | 4 | 266.92 | 1067.68 | 334.8 | 49.6 | 371.24 | 154.96 | -0.24 | 106.38 | 50.94
46 | 13-1-97 | 刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)150 | 个 | 4 | 89.66 | 358.64 | 192.24 | 28.48 | 76.16 |  |  | 41.75 | 19.99
47 | 10-2-6 | 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50（截止阀） | 个 | 2 | 155.65 | 311.30 | 33.48 | 4.96 | 259.98 | 1.64 | -0.04 | 7.63 | 3.65
48 | 10-2-19 | 自动排气阀安装 公称直径（mm以内）15 | 个 | 1 | 69.74 | 69.74 | 11.34 | 1.68 | 53 | 0.06 |  | 2.48 | 1.19
单位工程（专业）:单项工程-安装 定额名称: 其他项目; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 696.89; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 150.58 | 22.29 | 475.98 |  |  | 32.7 | 15.66
49 | 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 49.530202 | 6.25 | 309.56 | 66.87 | 9.91 | 211.49 |  |  | 14.52 | 6.95
50 | 13-2-10 | 脚手架搭拆费第十册 | 工日 | 49.530202 | 7.82 | 387.33 | 83.71 | 12.38 | 264.49 |  |  | 18.18 | 8.71
单项措施项目
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 2504.25; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 722.44 | 107.01 | 1236.36 | 156.66 | -0.28 | 190.94 | 91.43
表-06

## 2_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 50.643 | 155 | 7849.67
小 计 | [6 empty] | 7849.67
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | 0103120025 | 钢丝 | φ1.2-1.8 | kg | 0.301 | 4.011 | 1.21
2 | 0109120083 | 镀锌圆钢 | φ5.5-9 | kg | 1.39 | 5.365 | 7.46
3 | 0113120091 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 0.752 | 5.867 | 4.41
4 | 0301120725 | 镀锌铁丝 |  | kg | 0.064 | 5.58 | 0.36
5 | 0301120837 | 金属膨胀螺栓 | M8 | 套 | 4.08 | 0.48 | 1.96
6 | 0301121517 | 金属膨胀螺栓 | M6 | 10套 | 0.408 | 0.38 | 0.16
7 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg | 2.985 | 0.345 | 1.03
8 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 70.009 | 0.41 | 28.70
9 | 0403120003 | 黄砂 | 毛砂 | m3 | 0.099 | 122 | 12.08
10 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 0.385 | 122 | 46.97
11 | 0403120015 | 黄砂 | 净砂(中粗砂) | m3 | 0.048 | 133 | 6.38
12 | 0409120077 | 石灰膏 |  | m3 | 0.204 | 602 | 122.81
13 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块 | 0.176 | 381 | 67.06
14 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg | 0.15 | 9.58 | 1.44
15 | 3411120001 | 电 |  | kW·h | 0.832 | 0.718 | 0.60
16 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 1.164 | 4.126 | 4.80
17 | 0113120071~1 | 扁钢 | Q235B综合 | kg | 5.84 | 4.097 | 23.93
18 | 0129120377~1 | 中厚钢板 | 综合 | kg | 29.544 | 4.027 | 118.97
19 | 0307120123~1 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 10.1 | 10.62 | 107.26
20 | 0307330031~1 | 地漏 | DN50 | 个 | 10.1 | 10.62 | 107.26
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
21 | 0307330035~1 | 防污器 | DN32 | 个 | 11.11 | 54.637 | 607.02
22 | 0307330051~1 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 4.04 | 8.85 | 35.75
23 | 1701120179~1 | 碳素结构钢焊接钢管 | 综合 | kg | 41.1 | 4.805 | 197.49
24 | 1701330009~5 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN40 | m | 51.5 | 15.878 | 817.72
25 | 1725330055~1 | PPR塑料给水管 | DN15 | m | 40.884 | 2.9 | 118.56
26 | 1725330055~2 | PPR塑料给水管 | DN20 | m | 2.753 | 3.58 | 9.86
27 | 1725330055~3 | PPR塑料给水管 | DN25 | m | 32.624 | 5.57 | 181.72
28 | 1725330055~4 | PPR塑料给水管 | DN32 | m | 1.016 | 8.83 | 8.97
29 | 1725330055~5 | PPR塑料给水管 | DN40 | m | 5.649 | 13.71 | 77.45
30 | 1725330055~6 | PPR塑料给水管 | DN50 | m | 27.168 | 21.95 | 596.34
31 | 1725330055~8 | PPR塑料给水管 | DN80 | m | 3.708 | 30.77 | 114.10
32 | 1725330123~1 | 塑料排水管 | DN50 | m | 25.715 | 4.67 | 120.09
33 | 1725330123~2 | 塑料排水管 | DN75 | m | 0.637 | 8.12 | 5.17
34 | 1725330123~3 | 塑料排水管 | DN100 | m | 23.392 | 13.35 | 312.28
35 | 1725330123~4 | 塑料排水管 | DN150 | m | 6.147 | 28.72 | 176.54
36 | 1731330007~1 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 11.11 | 16 | 177.76
37 | 1900330009~7 | 截止阀 | DN50 | 个 | 2.02 | 114 | 230.28
38 | 2109120021~1 | 洗脸盆 |  | 个 | 4.04 | 168.142 | 679.29
39 | 2115120001~1 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 11.11 | 345.133 | 3834.43
40 | 2115120013~1 | 连体坐便器 |  | 个 | 2.02 | 530.973 | 1072.57
41 | 2117120001~1 | 挂式小便器 |  | 个 | 4.04 | 249.558 | 1008.21
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
42 | 2261330007~2 | 自动排气阀 | DN15 | 个 | 1 | 51.33 | 51.33
43 | 2339330003~1 | 无障碍求助按钮 | 普通型 | 个 | 2 | 40.77 | 81.54
44 | 2500120001~1 | 成套灯具 | 无障碍标志信号灯 | 套 | 2.02 | 80 | 161.60
45 | 2500120001~1 | 成套灯具 | 双管荧光灯 | 套 | 2.02 | 57.522 | 116.19
46 | 2500120001~1 | 防水防尘灯 |  | 套 | 10.1 | 58.407 | 589.91
47 | 2605120033~1 | 暗装三联开关 |  | 只 | 2.04 | 6.81 | 13.89
48 | 2605120033~1 | 暗装双联开关 |  | 只 | 1.02 | 7.57 | 7.72
49 | 2641120027~1 | 成套插座 |  | 套 | 5.1 | 5.27 | 26.88
50 | 2706120013~1 | 接地母线 | (Φ10热镀锌圆钢) | m | 54.663 | 3.833 | 209.52
51 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BYJ-2X2.5 | m | 149.014 | 1.932 | 287.90
52 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BYJ-2X4 | m | 115.28 | 2.94 | 338.92
53 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BYJR-1X2.5 | m | 74.507 | 2.037 | 151.77
54 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BYJR-1X4 | m | 57.64 | 3.127 | 180.24
55 | 2803330009~1 | 电力电缆 | YJV22-4X16 | m | 50.5 | 45.592 | 2302.40
56 | 2906330013~2 | 半硬质塑料管 | DN20 | m | 68.084 | 1.01 | 68.76
57 | 2906330013~3 | 半硬质塑料管 | DN25 | m | 55.544 | 1.58 | 87.76
58 | 2906330033~1 | 金属软管 |  | 根 | 8.08 | 15 | 121.20
59 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个 | 34.68 | 1.99 | 69.01
60 | 2911120079~1 | 总等电位箱 |  | 个 | 1 | 50 | 50.00
61 | 3017330003~1 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 15.15 | 318.584 | 4826.55
62 | B01111239~1 | 镀锌圆钢 | (Φ10热镀锌圆钢) | m | 50.232 | 3.833 | 192.54
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
63 | B50111231~1 | 排气扇 |  | 台 | 2 | 152 | 304.00
64 | B55111225~1 | 成套配电箱 | AL1 | 台 | 1 | 670 | 670.00
小 计 | [6 empty] | 21956.06
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 2407150015 | 电能校验仪 | ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 2407150019 | 电压、电流互感升流器 | HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 2407150101 | 数字万用表 | F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 2433150017 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
5 | 4001120009 | 其他机械费 |  | 元 | 8.571 | 1.02 | 8.74
6 | 9905140059 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.003 | 778.73 | 2.34
7 | 9907140007 | 载货汽车 | 5t | 台班 | 0.003 | 500.86 | 1.50
8 | 9913140057 | 普通车床 | 630×2000mm | 台班 | 0.162 | 70.42 | 11.41
9 | 9913140083 | 台式钻床 | 16mm | 台班 | 0.004 | 3.67 | 0.01
10 | 9913140187 | 管子切断套丝机 | 159mm | 台班 | 0.079 | 20.99 | 1.66
11 | 9913140207 | 钢材电动煨弯机 | 500以内mm | 台班 | 0.023 | 52.65 | 1.21
12 | 9917140079 | 电焊条烘干箱 | 60×50×75cm3 | 台班 | 0.139 | 16.1 | 2.24
13 | 9917200001 | 热熔焊机 | 160mm | 台班 | 0.311 | 18.03 | 5.61
14 | 99Z7072 | 试压泵 | 3MPa | 台班 | 0.014 | 18.17 | 0.25
15 | B99110448 | 电焊机 （综合） |  | 台班 | 1.386 | 115 | 159.39
16 | B99111181 | 弧焊机 综合 |  | 台班 | 1.776 | 66.69 | 118.44
小 计 | [6 empty] | 336.09
合计 | [6 empty] | 30141.84
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 0.008 | 155 | 1.24
2 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 0.151 | 8.1 | 1.22
3 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 9.918 | 0.718 | 7.12
表-10