三门县产城商贸有限公司2024～2026年度入户门品牌库入围

（非政府采购项目）

招 标 文 件

项目编号：监理招备【2024】018号

招标人：三门县产城商贸有限公司

招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年5月

目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	3

第三章  评标办法及评分标准	13

第四章  公开招标需求	15

第五章　合同一般条款及签订方式	20

第六章  投标文件格式附件	26

# 第一章  公开招标公告

根据相关规定,受招标人委托，现就三门县产城商贸有限公司的三门县产城商贸有限公司2024～2026年度入户门品牌库入围进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：监理招备【2024】018号

二、招标项目概况：

| 标项号 | 项目名称 | 招标内容 | 数量 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县产城商贸有限公司2024～2026年度入户门品牌库入围 | 详见第四部分“招标需求” | 1 | 3年 |  |

三、合格投标人的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- （7）投标人应具有独立法人资格并具有入户门生产能力的生产商（指在招标公告发布前营业执照经营范围内包含入户门生产厂家，由于工商部门对经营范围文字表述不一，最终由评委根据本次招标范围与供应商经营范围进行核对后，综合决议）；

- （8）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标，1家生产商只允许1个品牌参与投标；

- （9）可以出具13%税率的增值税发票。

- 注：本项目采用资格后审方式，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附招标文件要求的所有资格证明资料。

四、招标文件获取的方式、时间：

1、招标文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会：无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2024年6月6日09时00分，地点为三门县海游街道环湖南路39-17。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金：

1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。

2、投标保证金金额：5000元整。

3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 公告发布网址：

三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

项目联系人：张星星       联系电话：0576-83325775

（二）招标人

招标人名称：三门县产城商贸有限公司

联系人：陈伟             联系电话：13867608209

三门县产城商贸有限公司

浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年5月16日

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件组成 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。 2、投标保证金金额：5000元整； 3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。 4、投标保证金的有效期：同投标有效期 |
| 5 | 投标文件 递交要求 | 时间：2024年6月 6日09时00分（北京时间） 地点：三门县海游街道环湖南路39-17 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 |
| 6 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告 |
| 7 | 开标时间 和地点 | 详见本项目招标公告 |
| 8 | 入围履约保证金 | 无 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 12 | 是否提供样品 | 是 |
| 13 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标人和采购代理机构. |
| 14 | 中标供应商确定方式 | 每批货物通过库内供应商竞价后确定中标供应商。 |
| 15 | 其它 | 投标样品：钢框木扇入户门、钢质入户门各1份样品，机械锁一把、合页1副（具体详见样品要求表），同时提供样品配件清单及品牌（包括机械锁、合页等） 原则上各投标单位所投的产品本次报价为二次竞价时的最高限价。 |
| 16 |  | 今后中标供应商需提供驻点服务，直至承接的项目质保期满。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指招标人委托组织招标的采购代理机构。

2、招标人：三门县产城商贸有限公司

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费由入围投标单位支付，收费金额按照招标代理服务收费标准计算5000元整，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7、本项目环境影响评价不得进行分包，其余需经招标人同意后方可进行分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件和报价文件组成。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（见附件一）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件二）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无需提供）（盖单位公章）；

（5）法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

（6）提供上一年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（7）提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

（8）提供其他需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（2）提供自2020年1月以来类似项目业绩一览表（如有，见附件三）（附上每个业绩合同复印件）；

（3）项目实施人员一览表（附件四）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评标办法）

（4）项目设备配置清单（附件五）；

（5）技术响应表（见附件六）；

（6）商务响应表（见附件七）；

（7）对本项目需求的理解、技术方案[包括项目实施方案、服务方案、质量保证措施、进度计划安排及服务承诺等（格式自拟）]；

（8）针对本项目的售后服务措施及承诺（附件八）；

（9）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件组成：

（1）开标一览表（附件十一）；

（2）报价明细表（附件十）；

以上资格证明文件、技术与商务文件和报价文件分开装订，投标文件须密封包装，其中报价文件须单独密封包装，并在投标文件外包装上标明项目编号、项目名称、投标人名称、“资格文件”、“技术商务文件”、“在2024年**月**日上午09：30之前不得启封”字样，且在封口盖章或签字。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者投标上限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、服务期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订框架协议。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

6、购销合同授予，采购人在其项目需求防火门时，对于此次入库单位，发出该批次的报价需求，通过多轮询价确定该批次项目的中标供应商。实际采购批次报价原则上不高于入围报价，否则作为无效报价处理。并发出该批次项目的中标通知书，中标供应商接到该批次项目中标通知书后按项目进度签署单个项目合同。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会

1、评标委员会由采购人代表、经济、专业技术人员等组成，负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并向采购人推荐中标候选人。

2、开标期间，投标人法定代表人或授权代表必须在场（携带本人身份证），负责解答相关事宜。

三、评标程序

- 资格审查：评标委员会将依法对投标人的资格进行审查，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。经审查，如符合专业条件的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 评审人员依据法律法规和招标文件的规定，对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。经评审，如对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者补证。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章或由其法定代表人或其授权代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。相关问题的澄清将作为投标文件的组成部分。

- 比较与评价。按照本招标文件规定的评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，并进行综合的比较和评价。

- 评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单，并推荐综合得分前三名的投标人为入围候选人。

四、评标方法和定标原则

1、本次采购的评标方法采用综合评分法（具体分值见“评分标准”）。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合评分。

2、客观公正地对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3、在开标和评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

4、在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5、定标原则

评标委员会按各投标人的综合得分从高到低的顺序确定各投标人的得分排名（出现两份或两份以上投标文件的得分相同时，则由采购人抽签确定排序）。评标委员会确定得分排名前三的投标单位为入围单位，排名前三的中标候选因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以按照后续排名顺位投标单位选入围单位（注：有效的供应商家数为n，若n﹥3家，按综合得分高低入围3家；若n=3家的，则选取所有满足本项目招标要求的有效的供应商，若n＜3家时，则重新招标）。

- 五、评分标准：

1．商务及技术分（60分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产商基本情况 | 0-5分 | 近三年财务审计报告，资产负债、利润表、现金流量表等齐全，无连续亏损，现金流正常。具有良好的财务状况和商业信誉，评审小组根据各投标人提供的报告进行综合比较打分。（0-2） |
|  |  |  | 通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证并获得有效认证证书的，每项得0.5分，最高1.5分。 |
|  |  |  | 提供重合同守信用得1.5分，其余不得。 |
| 2 | 入户门业务销售额 | 0-5分 | 1~5亿的得1分，5（含）~10亿的得2分，10（含）~15亿的得3分，15（含）亿以上得5分。（提供近三年经审计过的财务报告的入户门平均营业额）。 |
| 3 | 生产厂房 | 0-4分 | 投标人生产厂房大于20000平方米的得1分，每增加5000平方米加1分，最高4分（提供租赁合同或房屋所有权证）。 |
| 4 | 样品及其他 | 0-10分 | 投标人提供样品的外观、制作工艺等，计0-10分（综合对比后打分，钢制门5分，钢木门2分，门锁配件3分），不提供样品或不按招标文件规定要求提供样品的此项不得分（所提供样品为二次竞价、供货、验货依据之一）（同时提供样品配件清单（包括门锁、合页、暗插、配件、密封条等）。 |
| 5 | 业绩 | 0-8分 | 投标人提供2020年1月1日（以合同签订时间或中标通知书时间在后的为准）以来承担过300万元及以上业绩（提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖公章），每个得2分，以上业绩如不能体现合同金额的，需提供业主证明。不同项目可以累积加分、同一项目只计最高分，最高得8分。 |
| 6 | 组织实施方案 | 0-8分 | 根据各投标人提供的组织实施方案 （项目实施进度、加工计划、成品保护等）对比后打分。 优秀的得6.0-8分；良好的得3.0-5.9分；一般的得0-2.9分，不提供的不得分。 |
| 7 | 投入人员 | 0-2分 | 根据各投标人投入人员安排对比后综合打分（提供近3个月的社保证明）。 |
| 8 | 本地化服务 | 0-6分 | 根据投标人提供的本地业绩、本地化服务方案综合对比后打分。 优秀的得4.0-6分；良好的得2.0-3.9分；一般的得0-1.9分，不提供的不得分。 |
| 9 | 标书质量 | 0-2分 | 根据投标人提交的投标文件综合对比后打分。 |
| 10 | 服务承诺 | 0-5分 | 根据投标人提供的资料，对投标人在质保期内和质保期限后的服务内容、服务的保证措施、后续技术支持等情况酌情评分（0-3分）。 投标人承诺延长质保期，每增加一年得1分，最高得2分； |
| 11 | 优秀供方案例 | 0-5分 | 投标人近四年内（2020年1月1日以来）与国内知名房产单位（名单以招标人认定为准：绿城中国、中国金茂、龙湖集团、中海地产、金地集团、万科地产、华润置地、旭辉集团、保利发展、招商蛇口、新城控股、融创中国）的合作情况，每个案例得1分。要求提供战略协议及业绩证明（合同文本）复印件并加盖投标单位公章。资料需体现合同双方全称、项目名称、产品类别、签订日期及双方公章信息，如信息不全不得分。 |

注：（1）、由各评委独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员有效评分的算术平均值。

- （2）、以上计分最后结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

2、投标报价分（40分）

（1）、评标基准价=去掉最高和最低报价后有效报价的算术平均值。当投标人少于5家时，全部进入评标基准价计算范围。

a.每个类别的报价得分分别计算，满分为40分（其中钢木门报价得分10分、钢质门报价得分25分、门锁及配件报价得分5分），最终得分等于各个类别报价得分的和

b.各投标人的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1％扣0.4分，每低1％扣0.2分；以此求出各投标人各个类别的报价得分。（保留两位小数，不计负分。）

（2）、投标供应商的报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

（3）、投标小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标供应商不能证明其报价合理性的，投标小组应当将其作为无效报价处。

- 3、每个投标人综合得分=技术及商务分+投标报价分。

- 4、以上计分最后结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

六、评标委员会不向未中标供应商解释落标具体原因，不退还投标文件。

# 第四章  公开招标需求

- 1  引用标准

1.1 除另有注明外，入户门须符合设计图纸要求和相关国家地方及行业标准，主要包括但不限于：

《工程建设标准强制性条文》2013年版

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210－2018）

《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327－2001）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325－2013）

《建筑门窗洞口尺寸系列》（GB5824－2008)

《入侵探测器第1部分:通用要求》（GB10408.1-2000）

《磁开关入侵探测器》（GB15209-2006）

具有防火要求的入户门需满足《防火门》（GB12955—2008）

具有防盗要求的入户门需满足《防盗安全门通用技术条件》（GB17565－2007）

《钢门窗粉末静电喷涂涂层技术条件》(JG/T495-2016)

《材料产烟毒性危险分级》(GB/T 20285-2006)

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 26-2018）

《温和地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 475-2019）

《建筑制图标准》 （GB/T 50104-2010）

《住宅设计规范》 （GB50096-2011）

《民用建筑设计通则》 （GB50352-2005）

《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）

《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 （ GB/T 8484-2008）

《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》 （ GB/T 8485-2008）

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 （ GB/T7106-2008）

《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633-2008

《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》 （ GB18581-2009）

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 （ JGJ 134-2010）

《中密度纤维板》 （GB/T11718-2009）

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017）

《木结构工程施工质量验收规范》 （GB50206-2012）

《木结构设计标准》 (GB50005-2017 )

《锁具安全通用技术条件》 （GB21556-2008）

《球型门锁》（QB/T 2476-2017）

《合页通用技术条件》 （GB/T7276-1987）

《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾测试（NSS）法》(QB/T3826-1999)

1.2 若投标人对以下要求有任何疑义，应在商务、技术标偏离表中向代理机构提出，否则视为接受。

1.3当本技术要求与国家及当地最新标准、规范、规程等产生偏差时，应以较严格者为准执行。

- 2  总则（功能要求、等级、洞口尺寸、开启方向）

- 2.1  入户门功能要求

2.1.1 本技术要求所指“防火门”须符合 GB12955-2008《防火门》等标准和规范的要求，投标人须提供中国国际强制性产品认证证书（含防火门型式检验报告）和产品合格证。

2.1.2 本技术标准所指“保温、隔热”须符合 GB/T 8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》、JGJ 26-2018《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》等标准和规范的要求，（如有需要）投标人须提供其检验报告和产品合格证，保证通过各地保温节能及防寒验收。

2.1.3本技术标准所指“防盗”须符合 GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》等标准和规范的要求，投标人须提供其对应的型式检验报告和产品合格证。

2.1.4耐腐蚀性能：正常使用状态下 5 年之内不得出现脱漆、锈蚀、褪色现象（转动摩擦接触面除外） 。

- 2.2 防火防盗等级

入户门具有防火、防盗等级要求：

（1）普通防盗入户门的等级要求为甲、乙、丙、丁级防盗。

（2）防火+防盗门入户门的等级要求为：甲级防火+钢板：乙/丙/丁级防盗、乙级防火+钢板：乙/丙/丁级防盗。

（3）有防火要求入户门的门扇材料（包括门扇填充材料、胶粘剂等）必须达到GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

- 2.3 洞口尺寸

入户门标准门洞尺寸具体以项目实际情况为准，由投标人在中标之后自行复核。

- 2.4 开启方式

开启方式依据《建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号》（GB/T5825-1986）和建筑设计图纸确定。同时，门框安装位置根据门的开启方式、居住习惯和现场情况确定。

- 3  基本技术要求

- 3.1 一般要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 门扇、门框的外形尺寸应符合《建筑门窗洞口尺寸系列》（GB5824－2008）的有关规定和图示尺寸的要求，门扇断面结构应符合图纸规定。 |
| 2 | 在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于80mm的范围内应有加强防钻钢板，以阻止穿透门扇一个孔洞，从而拆卸锁具、打开门扇的破坏。具体要求以相关国标要求为准。 |
| 3 | 锁体安装部位须内嵌定制锁盒。 |

- 3.2 填充物

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 防火、防盗入户门填充物具体根据送检产品图纸要求。其中膨胀珍珠岩防火门芯板含水率比重需符合型式检验报告要求。 |
| 2 | 防盗入户门填充物为发泡板、硅酸铝棉或蜂窝纸等，不得填充对人体有害的物质，蜂窝纸符合E1级环保要求。 |

- 3.3 密封性能

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 在门框的密封槽内设置密封条，密封条应符合GB/T12002-1989《塑料门窗用密封条》规定的要求，安装牢固，接口严密，以保证关门无噪声并使门板和门框之间达到最佳气密性。 |
| 2 | 防火防盗入户门门框内设置密封槽，槽内镶嵌耐火阻燃的防火条，防火密封条颜色与门的颜色匹配。 |

- 3.4 隔声性能

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 通过设置隔音条、门扇内填充隔声材料等方法提高户门隔声性能，空气隔声量要求为：Rw≥35dB。 |

- 3.5 保温性能

依据当地节能验收规定，要求厂家提交相应保温性能检测报告。

- 3.6 环保要求

门制作过程中所使用的原材料必须符合国家及地方环保要求，如《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2013；

甲醛释放含量符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017）中E1级约定。

- 3.7 门铰链

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用不锈钢铰链或不锈钢合页，具备防盗功能，配不锈钢螺丝钉。每个门扇应至少安装三个合页；合页采用不锈钢螺丝固定。 |
| 2 | 门铰链应能支撑住门体重量，门在开启90度过程中，门体不应产生倾斜、门铰链轴线不应产生大于2mm的位移。 |
| 3 | 门铰链应转动灵活，在49N拉力作用下门体可灵活转动90º；折叠门扇(或根)的铰链在49 N 力作用下，应可收缩开启，其整体动作应一致；门扇折叠后，其相临两扇面的高低差值不应大于2 mm。 |
| 4 | 门铰链在强度上应可承受使用普通机械手工工具对铰链实施冲击、錾切破坏时传给铰链的冲击力和撬扒力矩，在规定的时间内，门铰链应无断裂现象；采用焊接时，焊缝不得高于铰链表面。 |
| 5 | 门铰链与门扇的连接处，在6000N压力作用下，力的作用方向为门的开启方向，门框与门扇之间不应产生大于8 mm的位移，门扇面不应产生大于5 mm的凹变形。 |

- 3.8 其他五金件（除铰链及合页外其他五金）

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 猫眼：属于为选配件，猫眼材质要求为钢板镀铬且应满足防火要求，不得有变色，价格单列。 |
| 2 | 门磁仓位：在上门框正面预留门磁检修孔（20*40mm），外侧留出线孔，便于线缆引出。(该项作为选配性能提供报价，无需在基价中体现)。 |
| 3 | 紧固件：所有固定螺丝都采用镀锌钢材质产品 ，必须保证入户门固定牢靠。 |
| 4 | 暗插销：子母门的子扇带天地销，天地插孔开孔准确（椭圆形状） ，不得现场重新打孔，材质为 304 不锈钢，钢板厚度要求不小于1.8mm。 |
| 5 | 门锁要求防盗等级要求B级以上；面板把手主体材质、锁体材质、面处理方式等须要满足相关标准及规范要求；各单位应充分考虑开孔、安装以及锁具的成品保护和更换的费用，锁具价格单列。 |

- 3.9 加工要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 门框和门扇表面无明显凹痕和机械损伤。 |
| 2 | 门及门框应当坚固、刚硬、外观整洁无缺陷；门框上、左、右设有防火膨胀条和防撞密封条；子母门的上下暗插销孔应准确，门扇关上后无晃动现象。 |
| 3 | 对于有可能长期受到阳光暴晒、雨淋的特殊项目，投标人应提醒项目公司作特殊处理或选择其他产品。 |
| 4 | 产品制作的允许偏差及五金配件等，均应符合国家有关规范的要求。 |

- 4  入户门技术要求

- 4.1 标准化选型

参考《入户门深化图纸》。

- 4.2 表面饰面工艺

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 钢框木扇入户门门体表面饰面工艺采用实木贴皮烤漆或混漆工艺。 钢质入户门门体表面饰面工艺采用木纹转印、粉末喷涂或氟碳喷涂工艺。 |
| 2 | 根据项目方提供的色板对所有钢框木扇入户门进行油漆，油漆采用“华润”或 “嘉宝莉” 、“大宝漆”品牌或其他同档次品牌，施工工艺为三底两面，全封闭淋喷，最终具体打样的色板颜色须经招标方确认并封样，价格不作调整。要求所有漆面无色差、无起泡脱皮、无颗粒、无流挂、无发白、无露底现象，否则视为不合格产品，甲方有权要求更换未安装或已安装的产品，并不计任何费用。 |
| 3 | 其中钢框木扇入户门的封口线和门扇花线采用天然木皮托防爆纤维纸，厚度不得低于0.3mm（去除公差后不低于0.25mm），其余位置均为0.6mm厚（去除公差后不低于0.5mm）天然木皮，招标人有权通过第三方检测等手段抽查木皮厚度。 |
| 4 | 钢门框根据项目方需求采用粉末喷涂或氟碳喷涂工艺或木纹转印工艺，实现与门扇实木贴片并喷漆完成后的颜色及花纹较为一致的效果，尽量减少色差。 |
| 5 | 具体项目门框、门扇表面颜色以采购人确定的色板为准，价格不作调整。 |

4.3门框门扇

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 门框、门扇等技术要求参见《入户门深化图纸》，后期询价时由供应商负责二次深化。 |
| 2 | 钢框木扇门扇采用柳桉硬木封边，内填充骨架采用杉木龙骨或者硬杂木,门扇内部需内嵌防火板工艺（是否内嵌防火板以型式检验报告所记载的结构为准）。 防火材料应整体保持完整、无断裂或大面积破损。 |
| 3 | 门扇门框钢板均要求采用热浸镀锌钢板或冷轧钢板（冷轧钢板需要经过酸洗、磷化或陶化处理）。 |
| 4 | 中密度板符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》 中规定的一等品要求,密度不低于0.72g/cm3,分布均匀 ,质地稳定，品牌范围要求为大亚、福人、丽人或其他同档次产品 ，中密度板甲醛释放量达到E1级标准（甲醛含量≤1.5mg/L） ；木皮AAA等级,无死节。不允许有活节,无大面积矿物线,无刀痕,无发黑。 |

- 5. 安装工艺要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人提供尺寸仅为图纸中标注的结构洞口尺寸，请分包人现场核尺，根据现场情况进行加工生产，同时须自行设计门尺寸、合理缩尺，不得出现任何门框与墙面或地面存在较大缝隙、吊脚等问题。 |
| 2 | 样板先行制度: (1) 施工遵循样板先行制度，样板包括效果样板和施工样板； (2) 效果样板应以设计文件为施工依据，实际效果和工艺质量分别由采购人设计部主管设计师进行确认，作为验收依据； (3) 施工样板选择一整层作为施工样板，施工样板经采购人项目部和监理验收合格后方可进行大面积施工 ，样板必须明确工艺要求及节点等细节要求；未经采购人项目部及监理进行样板评审就大范库进行安装如果出现施工质量不合格、标准达不到采购人项目部要求的，所有的整改费用及责任均由分包人承担。 |
| 3 | 按图纸规定的尺寸、标高和开启方向，在洞口内标出框的安装位置线。立框就位后，应校正其垂直度（门框与地面不垂直度 ≤2°）及水平度和对角线，按设计要求调整至安装高度一致，门框上下宽度一致，连接牢固。门扇安装到位后，调整其位置及水平度。 |
| 4 | 门框安装固定后，门框内、以及门框与墙体之间的间隙处必须满填1：2.5干硬性水泥砂浆。水泥砂浆凝固后，方可安装门扇。钢门框同墙体之间的连接铁脚，必须采用经防腐处理的镀锌铁片，厚度不小于1.5mm。镀锌铁片的间距不大于 600mm，并应确保钢门框安装安全牢固。灌浆高度不低于1.2米。 |
| 5 | 门框与墙体的连接方式若要求采用膨胀螺栓，则采用内膨胀螺栓(无突出墙面的螺杆，方便粉刷)。 |
| 6 | 门框安装过程中严禁地面打钉以避免破坏地面预埋管线。 |
| 7 | 乙方加工供应的入户门门框外包尺寸可按甲方提供的施工图洞口尺寸每边缩小10mm-15mm（即洞口顶、左、右三边），具体尺寸可根据现场情况调整，并经采购人同意后确定。 |
| 8 | 门框与墙体之间预留缝隙应在10-30mm，门框安装固定后，门框与墙体之间的间隙采用水泥砂浆塞缝。 |
| 9 | 猫眼（如有）应统一在项目入伙前安装，门扇猫眼位置开孔后，应作防锈处理。 |
| 10 | 采购人的大部分项目公共部位需要进行精装修，入户门安装尺寸及质量将影响瓷砖、吊顶及其它工序的质量及尺寸。因此，承包人必须按照设计尺寸进行安装并保证安装尺寸合格、质量合格，否则引起的一切其它工程施工难度增加或返工所增加的费用，均由本工程分包人承担，例如门框安装不牢固造成墙砖脱落、门框定位不合格需调整等，引起的其它已完工程返工或维修，均由本工程分包人承担。 |
| 11 | 若采购人的项目为室内精装修项目或交叉施工时，则入户门安装并验收完成后，为了避免磕碰损坏，需要先拆除门扇，门扇及相关配件由采购人指定负责看管，待室内精装修完成后由投标人再二次安装门扇。该费用单独列支（人材机综合分析表），不计入综合单价。 |

- 6.  材料/ 工程验收

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 门扇和门框的高度、宽度以及对角线允许误差为 3.0mm。 |
| 2 | 门扇与门框的间隙：门扇与上门框、门扇与铰侧门框、门扇与锁侧门框间隙≤3.0mm；门扇与门槛要求密封良好，达到保温及隔音等要求。 |
| 3 | 门扇与门框的贴合面间隙：门扇与铰侧门框 ≤2.0mm；门扇与锁侧门框≤3.0mm。 |
| 4 | 门扇与门框的搭接宽度不应小于10mm。 |
| 5 | 门框垂直度允许误差≤2.0mm；门扇表面扭曲度允许误差≤5.0mm；门扇高度方向弯曲度允许误差≤2.0mm。 |
| 6 | 子母门门扇之间缝≤3.0mm。 |
| 7 | 门扇安装完毕后，必须完全挤压密封条，关门严密。 |
| 8 | 由采购人或工程监理随机进从到场入户门中 抽取一定数量（每500樘 抽检 1 樘，不足 500 樘 抽检1樘），进行现场破坏性抽检 ，破坏门的供应及运输费请各分包人含在入户门的综合单价中，采购人不再为此支付任何额外费用。 |
| 9 | 抽检项目：门框、门板、骨架钢板、木皮厚度（用游标卡尺）；珍珠岩比例；门扇平整度；加强钢板是否符合我方确认的图纸要求；表面处理（涂层附着力，硬度，抗冲击性，耐久性）、膨胀珍珠岩比重、含水率、湿胀率等委托专业检测机构检测。 |
| 10 | 检测费用：由承包人承担，如检测不合格按承包人违约论处，采购人保留进一步追溯责任权利。 |
| 11 | 验收前，承包人应按照规定的检测工序进行全面的质量检查、调整与检测、清理施工现场、拆除保护等工作。自检合格后，报甲方、监理检查验收，直至通过工程竣工验收为止。验收过程中，分包人需收集竣工资料，编制维护保修手册，移交工程技术资料等。 |
| 12 | 质量保证资料及验收责任要求：入户门生产厂家应及时产品出厂合格证、质量保证书、防火门型式检验认证等技术资料，并保证通过各地的入户门消防、保温节能、防盗等相关验收，并承担必要的沟通协调费用，该费用须包含在入户门的综合单价中，不再单独列项， 分包人在报价时应综合考虑， 采购人不再给予任何形式的补偿。 |
| 13 | 供应商作为在全国各地有着丰富工程施工经验的入户门专业供应及安装公司，须充分了解各地区的特殊政策及规定，一旦中标，采购人将不对任何由于现行或新颁布政策及规定而引起的配置提高、验收等进行经济补偿。 |

- 7成品包装与保护

- 7.1出厂成品包装要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 在产品明显部位应注明产品信息标示：制造厂名或商标、产品名称、产品型号规格、开启方向、安装房号、制造日期、编号等。 |
| 2 | 门框、门扇在厂内整装或单独供货，门套（含门框）使用双层包装，内层使用防静电收缩薄膜包好，外层用胶带缠牢。 |
| 3 | 门扇双面均使用双层包装，内层使用防静电收缩薄膜包好，外层使用瓦楞纸包装，并用胶带缠牢。 |

- 7.2工地存放要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 门扇及门框运输过程中必须有防潮、防碰、防晒等保护措施。 |
| 2 | 在工地暂时存放时应置于适宜的户内水平或侧立高度大于50mm的垫木上，出厂时成品保护材料不得破损或变更，如有破损厂家应无条件修复。 |

- 7.3施工过程中的成品保护

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 门框保护：在工地安装好离地面1.2m高度范围内的门框应用厚度≥3mm的硬纸板胶接覆盖，以防止工地碰伤，此项工作由安装单位完成。 |
| 2 | 门扇保护：门扇应尽可能后挂，除出厂时的静电膜等包装外，中层覆盖一张比门扇尺寸略小点的硬纸板（三层芯厚≥8mm的瓦楞纸或≥3mm厚硬纸板）或厚度≥3mm木夹板，用胶带缠牢，预留五金位置；即门扇双面均使用两层包装，如成品保护材料破坏应由安装单位重新做好保护；在锁具安装完后，安装单位采用珍珠棉等将锁具面板及执手用胶带贴好、缠牢。 |
| 3 | 供应商负责在移交需方前做好成品保护，移交需方时应保证门板表面不应有凹陷，划痕、掉漆、扭曲、变形等，否则供应商无条件免费更换，工期不予顺延。 |

- 8 图纸、施工工艺标准提交

二次竞价时，采购人提供具体项目施工图纸，供应商应按具体项目施工图纸及采购人要求进行入户门深化设计。

- 9其他

生产供应商须提供3C证书及相应的型式检验报告，我方将作为评判履约能力之一。

在二次报价时明确型号和配置方案，合同签订前提供样品，根据甲方最终确认为准。

# 第五章  采购合同

（每个项目单独签订）

一、通用必备条款部分

合同编号：

采购人（以下称甲方）：三门县产城商贸有限公司

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    ZDCG2024***项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是          。

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）                    ，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2本合同总价款含所有税费(应包括货款（含锁具、合页等五金）、标准附件、线条收口打胶费、水泥灌浆人工费及灌浆材料费、成品保护费、专用工具、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、培训、保修、措施费、利润、税金、水电费、货到就位及通过政府验收等一切税金和费用。)

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

本项目采用分期付款方式：

第一阶段：本项目合同签订后甲方向乙方支付合同价款的20%；

第二阶段：每批次货物供货送到现场经双方确认后，付至对应价款的60%；

第三阶段：该批次货物安装完成并经双方确认后，付至对应价款的85%；

第四阶段：该批次货物通过工程竣工验收合格并提交所有验收资料后结算并付清余款。

乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件、结算清单、甲方签收的“采购项目验收单”（预付无需提供）等相关资料；

3.3.2付款时间

甲方将审核后的结算资料提交单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在10个工作日内支付合同相应金额。

第四条 履约保证金和质量保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到中标通知书后3个工作日内以支票、汇票、本票等非现金形式向甲方交纳合同总金额3%的履约保证金。履约保证金在项目竣工验收合格后自行转为质量保证金。

在质保期满后，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还质量保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报相关部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允许分包、转包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同生效、合同备案补充协议

本合同经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，甲方、乙方各执二份、浙江正大工程管理咨询有限公司执一份。本合同如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商，在意见达成一致基础上进行补充修改，补充协议与本合同具有同等法律效力。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 供货时间

供货时间：自合同签订之日起至             日内完成供货和安装。

第三条 交付方式

3.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

3.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 质量标准和要求

4.1 执行标准（详见招标文件第二章采购需求）。

第五条 服务要求

5.1质保期限：整个项目自通过工程竣工验收之日起不少于         年。

5.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

5.3出现质量问题后，乙方如未按甲方要求进行更换的，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

5.4 乙方应对所供货物实行终身维护。

5.5 其他未明确的要求按招标文件要求执行。

第六条 验收

6.1质量验收标准按设计图纸标准执行，或按双方确认的施工技术要求执行。

6.2甲方有权在乙方交付使用后，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量等方面进行测试验收。

6.3验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的采购项目验收单（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格，若乙方不能更换到位的，甲方有权按照8.4条款要求乙方承担违约责任。

6.4遇供货的货物型号断货的，乙方须提供该货物型号断货的书面材料，经甲方及验收小组论证通过后给于验收合格。

6.5乙方需配合甲方项目竣工验收时提供相关验收材料。

第七条 质量争议

7.1因标的质量问题发生争议的，甲方有权邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

7.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

7.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第八条 违约责任

8.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付拒收货物对应货款5%的违约金。

8.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

8.3乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，经甲方催告后，乙方仍未按甲方要求全部交付的，甲方有权没收全部履约保证金并单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应在收到解除合同通知之日起7日内退还甲方此前支付的全部货款，并向甲方支付货款总额20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失(包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、调查取证费、甲方因此遭受第三方索赔需支付的相关费用等)的，乙方应当弥补甲方全部损失。

8.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格等不符合甲方要求或者侵害第三方知识产权、违反保密条款、违反国家法律、法规、行业规范规定的，甲方有权拒收，没收全部履约保证金并且有权单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时起生效，乙方应当自收到解除通知书7日内退还全部货款并向甲方支付货款总额20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失(包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、调查取证费、甲方因此遭受第三方索赔需支付的相关费用等)的，乙方应当弥补甲方全部损失。

8.5在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理。

8.6乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的， 乙方需承担相应责任，具体按照本条第4款处理。

第九条 不可抗力

9.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

9.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方可及时解除合同且各方均不承担违约责任，各自损失由各自承担。

9.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

第十条 保密条款

乙方及乙方员工对在本次合作中接触到的甲方任何资料、文件、设计图纸、设计方案、数据、本合同项下的任何内容（无论是书面文件还是电子文件），以及为对甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方及乙方员工不得以任何方式向第三方提供或透露。即便本合同及其附件、补充协议被解除、被中止或者本合同及其附件、补充协议按约履行完毕，本条仍然有效。

第十一条 送达条款

本合同项下任何一方向对方发出的通知书、信件、数据电文等，应当发送至本合同落款处的地址、联系人和通信终端、任何一方当事人向对方所发出的信件，如被退回的，自信件交邮后的第3日视为送达。合同落款处填写的地址同时作为有效的司法地址送达。一方变更接收方式的，应以书面形式向对方确认变更，否则视为未变更。

甲方（盖章）：三门县产城商贸有限公司        乙方（盖章）：

地址：                                        　地址：

法定代表人（授权代表）：               　       法定代表人（授权代表）：

联系人：                                　      联系人：

联系电话：                              　      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二        年       月       日        日期：二○二        年       月        日

（二）廉政合同（范本）

甲方（发包人）：

乙方（承包人）:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条违约责任

甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式份，双方各执份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：                     乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

（三）安全生产文明施工责任书（范本）

为了保质保量按时完成本工程，并做好安全生产无事故，特制定本责任书。

1、工程承包人是该工程施工范围期间内安全生产文明施工的第一责任人；必须全面负责，明确责任。

2、对所有员工必须定期进行安全教育，熟悉《安全生产条例》，做到岗位明确，责任到人。

3、严禁违章作业，冒险蛮干，对所有电器机械设备设专门人员管理。

4、要加强人身安全用电，按照安全生产各项操作规程作业。同时还要保证做好机械设备电器设备检查维修运行。

5、针对本工程的特性，设置明显、规范的警告标志标牌，预防因道路施工造成过往人员车辆损害。

6、工程承包责任人必须管理好本部职工，严禁在工地上搞不正当违法活动，并对外来人员做好登记办证管理工作。

7、搞好与相邻企业的生活与生产关系。取得相邻企业的支持。

8、各班组（队）布置生产任务时，必须同时落实安全措施。当生产与安全有矛盾时，坚决服从安全。

9、组织文明施工，实现安全工作的标准化、规范化、制度化。

10、对施工过程中，因承包人原因引起的安全责任事故，由承包人承担因该事故产生的一切费用，发包人不再因此而支付任何费用。

总之，双方本着明确责任，分工协作、互相配合，不折不扣地遵守各项规章制度。确保文明施工、安全生产无事故。按时完成合同所规定地工程任务，本责任书一式四份，甲乙双方各两份。

甲方：                     乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

- 第六章  投标文件格式附件

附件一：

投标声明书

三门县产城商贸有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的           的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与招标人、其它供应商恶意串通的；

D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：

授权委托书

三门县产城商贸有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：

附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：

投标人（盖单位章）：                日 期：

附件三：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中业绩参照评分办法及评分标准中要求的业绩提供。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件四：

项目实施人员一览表

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件五:

项目设备配置清单

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 用途、功能简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件六

技术响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件技术要求 | 投标响应文件 技术响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“技术要求”内容时，对照本招标文件“技术要求”中说明。

2、如不填写，则视完全响应本招标文件的要求。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件七：

商务响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件商务要求 | 投标响应文件商务响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

## 附件八 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

2.10招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容（如：提供租赁合同或房屋所有权证（复印件）等）。

2.11产品3C认证证书和型式检验报告复印件（并整理成目录一份）、产品检测报告、原材料检验报告（均只需提供检测结果页即可，无需提供具体检测内容页）

## 附件九： 报价文件封面及目录

正本或副本

三门县产城商贸有限公司入户门合格供方备选入库

项目编号：ZDCG2024**

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、报价一览表（见附件十一）；

## 附件十：报价书

| 1、钢木入户门报价说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1投标报价含产品材料费、制作费、五金配件、油漆、安装费、包装费、运输费（到海宁）、灌浆费、门框外侧打胶费、施工水电费、成品保护措施费、 利润、税金（13%）及通过政府验收等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2产品能同时满足消防对逃生通道最小宽度要求（见光面不小于900mm）及国家建筑规范对于门洞尺寸的限制要求，并且具备3C证书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3饰面要求: 木皮厚度0.35mm厚，如有特殊的饰面种类要求则按后附《木皮价格表》进行调整单价； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4油漆：报价清单中油漆报价统一按照嘉宝莉品牌报价，使用其他品牌详见油漆品牌调差表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5五金：此报价清单中含部分五金，含304（材质）不锈钢防撬铰链、不锈钢天地销、不锈钢下门槛（厚度0.8mm）等，不含防尘筒、防尘条、猫眼、锁具等； 其中单开门按4片合页进行报价，子母门、双开门按照4付合页进行报价 , 合页规格：5"*4"*3mm。（不含门锁及门锁安装，含开孔。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6防盗、防火等级：汇总表及组价分析表报价中钢板厚度按照丙级防盗标准，防火等级按照乙级防火标准，其他以调差为准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7门套线款式：统一参照《造型线条调差表》要求，材质均采用杉木或白木进行报价。门框结构按钢框报价、木门套作为调差； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8灌浆：钢门框需灌水泥砂浆，灌浆高度不小于1.2米，灌浆材料、人工由厂家负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9运输费：本次报价标准款报价及组价分析表运费以到浙江海宁为计算口径； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10与总包之间工作界面详见招标文件附件《户门工程施工界面一览表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11其余图纸要求按招标附件《入户门标准》及附件《技术标准》； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2、保修期：此工程保修期为2年； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、价格调差口径： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1本次战略报价有效期为两年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2入户门报价暂按提供的入户门图纸，组价分析材料配置表一一对应，配置相同情况下若尺寸与本次入库图纸不一致，则按战略单方价格进行换算， 配置有调整按调差口径进行换算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3在二次询价时，取费方式如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同规格不同款式或同款式不同规格之门款价格参照单价分析表进行调整，后附《钢板厚度调差表》、《木饰面调差表》、《造型线条调差表》、《五金配件调差表》、 《运输费调差表》、《油漆品牌调差表》、《机械锁价格表》； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4根据各个项目实际需要有可能会超出此光泽度，故价格按每增加 1 分光上浮 元/m2（按洞口面积计算）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5木皮用量按见光面面积除以木皮出材率为准；报价按门扇上口和下口均贴木皮，做油漆考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、报价清单：（附件1-1至附件1-11单价均不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1-1： |  |  | 《钢木入户门采购模拟清单》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1-2： |  |  | 《钢木防火入户单门综合单价分析表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1-3： |  |  | 《五金配件价格表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1-4： |  |  | 《油漆品牌调差表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1-5： |  |  | 《木皮价格表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1-6： |  |  | 《钢板厚度及防火等级调差表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1-7： |  |  | 《产品配置及工艺调价表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1-8： |  |  | 《机械锁价格表》、《智能锁报价表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1-9： |  |  | 《备品备件更换价格表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1-10： |  |  | 《维修费用明细表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1-11： |  |  | 《二次安装费用表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1、钢木入户门采购模拟清单（开标一览表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 规格尺寸（门洞） |  |  |  | 产品类型 |  | 钢板厚度 |  |  | 门框类型 |  |  | 饰面/效果 |  |  | 数量（樘） |  | 门扇厚mm |  | 报价（元/樘） |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  | 最高限价（含税价） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单樘价格 （不含税） |  | 税金 |  |  | 含税价 （元/樘） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1100*2300 |  |  |  | 钢木丙级防盗入户门 |  | 前钢板厚度0.8mm，后板钢板厚度0.8，门框钢板厚度1.8mm |  |  | 110㎜钢框（表面效果：与门扇同效果木转印） |  |  | 榆木/表面半开放漆 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  |  |
|  | 1200*2300 子母 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3490 |  |  |
| 2 | 1100*2300 |  |  |  | 钢木乙级防火入户门 |  | 前钢板厚度0.8mm，后板钢板厚度0.8，门框钢板厚度1.8mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3060 |  |  |
|  | 1200*2300 子母 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3690 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、以上报价含产品材料费、制作费、五金配件、油漆、安装费、包装费、运输费、灌浆费、门框外侧打胶费、施工水电费、成品保护措施费、 利润、税金（13%）及通过政府验收等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、上述报价基于标准配置，标准为配置：四面框、不锈钢门槛、合页等小五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、不含猫眼、门铃、门磁、进户门机械锁报价（含门锁开孔）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 钢木防火入户单门综合单价分析表-（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款式：风格-单开/双开 |  |  |  |  |  |  |  | 门洞尺寸： |  |  |  |  |  |  | 门扇饰面及效果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门框结构：120mm钢框 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 材质 | 型号/规格 |  | 品牌/产地 |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 合价 |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 门框 |  | 门框 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门套线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门槛（不锈钢下槛） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 木皮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防火防烟条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防撞条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 门扇 |  | 防火珍珠岩门芯防火材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.8mm冷轧钢板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8mm密度板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 木皮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装饰花线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防火胶水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 五金 |  | 合页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械锁安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 其它 |  | 灌浆 （打胶、塞缝、勾缝总包做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 加工制作费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 运输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 成品保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 合计（含税)：大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 税金13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 合计（含税)：大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 上述合计单价包括所有材料费、包装费、运输费、成品保护费、安装费、灌浆费、管理费、利润以及通过项目当地政府部门验收的一切费用。安装费及税金单独计算。 - 备注：投标单位填写汇总表中所有产品的组价分析表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3、《五金配件价格表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 类别 |  |  |  | 品牌 |  | 型号 |  |  |  | 材质说明 |  |  | 产地 |  |  |  | 示意图片 |  | 单位 |  |  | 含税单价（元） |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 进户门铰链 |  |  |  |  |  | 5"*4"*3mm |  |  |  | 304(材质)不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5"*4"*3mm |  |  |  | 304(材质)不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5"*4"*3mm |  |  |  | 不锈钢镀青古铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5"*4"*3mm |  |  |  | PVD亮金色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 进户门暗插 |  |  |  |  |  | 8"/12" |  |  |  | 304(材质)不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8"/12" |  |  |  | 304(材质)不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8"/12" |  |  |  | 不锈钢镀青古铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8"/12" |  |  |  | PVD亮金色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 进户门门吸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304(材质)不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304(材质)不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢镀青古铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVD亮金色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 进户门门底隔音条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按米报价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 进户门防尘筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 进户门防盗链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢镀青古铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 进户门 猫眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 不锈钢门槛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 防尘条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升降式 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 门碰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 过线保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位（盖章）： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1-4、《油漆品牌调差表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 油漆品牌 |  |  |  | 计价单位 |  |  |  |  |  |  | 元/m2 （不含税） |  |  | 备注说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 嘉宝莉 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三底两面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 华润 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三底两面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 大宝 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三底两面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 其他同档次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附油漆品牌资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、含油漆损耗率，不含税单价。 投标单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5、《木皮价格表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 饰面品种 |  |  | 厚度 |  | 计价单位 |  |  | 天然木皮 |  |  |  |  | 科技木 |  |  |  |  |  |  |  | 备注说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不含税单价 （元/m2) |  |  | 出材率% |  | 不含税单价 （元/m2) |  |  |  |  | 出材率% |  |  |  |  |
| 1 |  | 东北榆木 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 2 |  | 染色KOTO |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 3 |  | 染色尤加利 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 4 |  | 银梨 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 5 |  | 银檀 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 6 |  | 山纹美国樱桃 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 7 |  | 直纹美国樱桃 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 8 |  | 国产红樱桃 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 9 |  | 黑胡桃 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 10 |  | 山纹桃花芯 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 11 |  | 直纹沙比利 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 12 |  | 有影麦格利 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 13 |  | 金丝柚木 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 14 |  | 花樟树瘤 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 15 |  | 直纹红橡木 |  |  | 0.6mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3mm厚 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许拼花 |  |
| 科技木染色增加调差 元/㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6、《钢板厚度及防火等级调差表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 |  |  | 等级要求 |  | 前板钢板厚度（mm） |  | 后板钢板厚度（mm） |  |  | 门框钢板厚度 （mm） | 门扇厚度（mm） |  |  |  | 单开门/樘 |  | 子母门/樘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢板 厚度 |  |  | 甲级防盗 |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  | 2.0 |  |  |  |  | 例如：+ 元 |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 乙级防盗 |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  | 2.0 |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 丙级防盗 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 0（为基准） |  | 0（为基准） |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 丁级防盗 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防火等级 |  |  | 甲级防火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 乙级防火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0（为基准） |  | 0（为基准） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：钢板厚度以丙级为基准正负调差，防火等级以乙级为基准调差。以上报价不含税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

| 日 期： 1-7、《产品配置及工艺调差表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 |  | 款式 |  | 规格(宽*厚） |  | 材质 | 单位 |  |  | 单价 （不含税） | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门套线 |  |  | 70*24 |  | 杉木/白木 | 元/m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70*24 |  | 高密度板 | 元/m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 取消门槛 |  | 不锈钢门槛改无门槛做法 |  | / |  | / | 元/樘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门框喷涂 |  | 热转印做法改成粉末喷涂做法 |  |  |  |  | 元/m2 |  |  |  | 按喷涂投影面积 |  |  |  |
|  |  |  | 热转印做法改成氟碳金属漆做法 |  |  |  |  | 元/m2 |  |  |  | 按喷涂投影面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 投标单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-8、机械锁报价表 序号; 适用风格; 材质; 图片; 报价（元/把）; 外观颜色、规格尺寸; 功能介绍; 备注. 供货价（不含税）; 税率13%; 含税价; 安装价. 1; 机械锁; 钢质面板+锌合金执手; 原色 面板尺寸：278*66mm; 面板材料厚度：1.2mm. 2; 钢质面板+不锈钢执手; 原色 面板尺寸：278*65mm; 面板材料厚度：1.2mm. 3; 304不锈钢; 原色 面板尺寸：300*60mm; 面板材料厚度：1.2mm. 4; 304不锈钢; 原色 面板尺寸：300*60mm; 面板材料厚度：1.2mm. 5; 304不锈钢; 原色 面板尺寸：300*60mm; 面板材料厚度：1.2mm. 6; 304不锈钢; 青古铜色 面板尺寸：300*70mm; 面板材料厚度：1.2mm. 7; 304不锈钢; 红古铜色 面板尺寸：300*60mm; 面板材料厚度：1.2mm. 8; 面板不锈钢＋钢质; 尺寸：240*24. 9; 面板不锈钢＋钢质; 尺寸：240*30. 备注：1、以上报价含产品材料费、制作费、五金配件、包装费、成品保护措施费、利润、税金及开孔配合等一切费用。 2、外观颜色、规格尺寸中，需详细罗列门锁标准可选色，以及该门锁尺寸（如面板长度、宽度，锁体中心孔距）等。 3、功能介绍中，需详细描述门锁标准配置(如卡、钥匙数量)，基本功能等。 4、供应商负责采保、锁具开模及开孔、进户门锁的保管、安装、调试及售后等工作。. |
| 投标人名称（盖章）： 日 期： 智能锁报价表 序号; 产品系列; 品牌; 型号; 规格; 产品图片; 标准颜色; 技术参数; 产地; 入库价（元/把）; 备注. 1; 三合一智能锁; 金色/黑色; 1、密码 2、机械钥匙3把 3、感应卡4张. 2; 三合一智能锁; 金色/黑色; 1、密码 2、机械钥匙3把 3、感应卡4张. 3; 四合一智能锁; 金色/黑色; 1、密码 2、指纹 3、机械钥匙3把 4、感应卡4张. 4; 四合一智能锁; 金色/黑色; 1、密码2.指纹 3、机械钥匙3把 4、感应卡4张. 合计. 备注; 1.投标产品为国产一线品牌海贝斯或同等品牌三合一、四合一智能锁各一套；合资品牌耶鲁或同等品牌三合一、四合一智能锁各一套. 2、战略价=含税出厂单价（元/套）+运杂费+检验调试费（含技术对接）+电子锁安装费+临时锁及安装费+质保期（两年）. 2、按综合单价的方式进行报价。综合单价包含密码锁的设计、制造、包装、运输（含保险费）、装卸、安装调试、通过验收、利润税金等一切费用，还包括现场技术支持、指导培训、协调、现场配合验收、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、售后服务等费用。. 投标单位（盖章）： 日 期： 1-9、《备品备件更换价格表》 |
| 材料 |  |  |  | 材料费（不含税） |  |  |  |  | 人工费（不含税） |  |  |  | 合计（元） |  |  |
| 猫眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不锈钢下档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锁具维修（上门服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10、《维修费用明细表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 损伤情况 |  |  |  | 维修处理方法 |  |  |  | 不含税费用（元/处） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 小面积浅划痕（5公分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 大面积浅划痕（5公分-10公分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 严重划伤（10公分以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 凹陷撞伤（￠20mm-30mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 大凹陷撞伤（￠30mm以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 下门坎凹陷撞伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 更换下门坎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 单樘门多处小面积划伤损伤（除返厂维修以外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、成本保护移交前门维修费由投标方承担。成本保护移交后，在施工中造成的小面积损伤的入户门，在当期移交总量3%以内由投标方负责免费维修，超出3%以外的根据现场实际情况，由需方认定责任主体，按以上维修价格计取费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、以上报价，其具体损伤程度及部位以双方现场实际确认为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、以上报价不含税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1-11、《二次安装费用》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | 材料费 | 人工费 | 设备 | 不含税合计（元） |
| 1000*2300 |  |  |  |  |
| 1200*2300 |  |  |  |  |
| 1000*2400 |  |  |  |  |
| 1200*2400 |  |  |  |  |
| 投标单位（盖章）： |  |  |  |  |
| 日 期： |  |  |  |  |

一、报价清单说明：

- 产品价格：投标报价含产品材料费、制作费、五金配件、油漆、安装费、包装费、运输费（到海宁）、灌浆费、门框外侧打胶费、施工水电费、成品保护措施费、利润、税金（13%）及通过政府验收等一切费用。

2、 产品能同时满足消防对逃生通道最小宽度要求（见光面不小于900mm）及国家建筑规范对于门洞尺寸的限制要求，并且具备3C证书；

3、单项目总价=（产品价格+增减配件价格/调差产品+运费调差）*需求数量。

4、本次《开标一览表》及《单价分析表》内产品报价以钢板厚度按照丙级防盗标准，钢板材质按冷轧钢板(冷轧钢板需要经过酸洗、磷化或陶化处理)报价，防火等级按照乙级防火。

5、本次报价饰面以木纹转印报价为基础，粉末喷涂、氟碳、压纹、磨砂等特殊工艺和效果详见调差取费；

6、本次报价附报价清单中含部分五金，含304（材质）不锈钢铰链、304（材质）不锈钢天地销、304不锈钢下门槛(厚度0.8mm)等，不含防尘筒、防尘条、猫眼、锁具等；

7、工程保修期为2年；

8、其余技术要求详见招标文件《技术标准》及《入户门深化图纸》。

二、价格调差说明：

1、本次战略报价有效期内，钢质门调价以 mm冷轧钢板价格波动为主，目前 mm冷轧钢板价格为 元/吨，若 mm冷轧钢板价格波动超过± %，且维持一个月的，乙方可于发生波动后第30日提出调价申请，经甲方核实，钢质门价格可相应调整± %。（冷轧钢板数据来源：我的钢铁网http://lengzha.mysteel.com/发布的上海行情价格）

2、如在本次战略报价有效期内有新增工程项目，尺寸调差计价原则（产品配置同）：按标准款单方综合单价*门洞尺寸； 同款之间配置差异，按照参照模拟清单表进行调整，后附《门锁调价表》、《材质调差表》、《五金调价表》、《运输费调价表》；

| 附件2.1、钢质进户门报价汇总表（开标一览表）. 序号; 类别; 等级要求; 尺寸（mm); 钢板厚度（mm）; 数量（樘）; 门扇厚度（mm）; 产品价格（元/樘）; 合计（元）; 最高限价（含税价）. 不含税单价; 税率13%; 含税单价 （税率13%）. 1; 防盗进户门; 丙级防盗; 1100*2300; 前钢板厚度0.8mm，后板钢板厚度0.8，门框钢板厚度1.8mm; 1460. 1200*2300; 1790. 2; 防火进户门; 乙级防火; 1100*2300; 前钢板厚度0.8mm，后板钢板厚度0.8，门框钢板厚度1.8mm; 1600. 1200*2300; 1960. 合计：. 备注：. 1、以上报价含产品材料费、制作费、五金配件、油漆、安装费、包装费、灌浆费、施工水电费、成品保护措施费、利润、税金及通过政府验收等一切费用。平方单价取费按洞口面积核算。. 2、上述报价基于标准配置，标准为配置：四面框、304不锈钢门槛、带铰链等五金、门锁安装费（但不含门锁产品价格）。. 3、木纹转印膜表面效果（各种木材纹理效果、颜色）的变化，不影响价格，费用不做调差。. 4、门头、侧面装饰板、猫眼、门铃、门磁安装费单独报价。. 投标人名称（盖章）：. 日 期：. |  |
| --- | --- |
| 2-2综合单价分析表 钢质防火（乙级）进户单开门（1100*2300mm）丙级防盗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： 门框结构： 加工规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 材质 | 型号 规格 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |
| 1 | 门框 | 1.8mm门钢框 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  | 门框热转印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不锈钢下槛 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火防烟条 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  | 防撞条/密封条 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  | 门扇 | 防火珍珠岩门芯防火材料 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8mm钢板 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火胶水 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 门扇转印（木纹转印） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 五金 | 机械锁安装 |  |  |  | 把 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合页 | 201不锈钢 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 | 灌浆及门套线打胶门套线打胶 （塞缝、勾缝总包含） |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |
| 5 | 加工制作费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 运输费 |  | 运输费 |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装费 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |
| 8 | 成品保护费 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |
| 9 | 管理费 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |
| 11 | 利润 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1、运输费以运至海宁项目地费用为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、上述合计单价包括所有材料费、包装费、运输费、成品保护费、安装费、灌浆费、管理费、利润、税金以及通过项目当地政府部门验收的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 投标单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全权代表（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 请投标人按此格式根据开标一览表中各规格产品自行扩展并填写报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2-3、产品配置及工艺调价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 |  | 类别 |  | 款式 |  |  | 规格(宽*厚） |  | 材质 |  |  | 单位 |  | 单价 （不含税） |  |  | 备注 |  |
|  | 1 |  | 取消门槛 |  | 不锈钢门槛改无门槛做法 |  |  | / |  | / |  |  | 元/樘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 门框喷涂 |  | 热转印做法改成粉末喷涂做法 |  |  |  |  |  |  |  | 元/m2 |  |  |  |  | 按喷涂投影面积 |  |
|  |  |  |  |  | 热转印做法改成氟碳金属漆做法 |  |  |  |  |  |  |  | 元/m2 |  |  |  |  | 按喷涂投影面积 |  |
|  | 3 |  | 表面处理 |  | 立体压纹钢板 |  |  |  |  |  |  |  | 元/m2 |  |  |  |  | 按喷涂投影面积 |  |
|  |  |  |  |  | 表面磨砂处理 |  |  |  |  |  |  |  | 元/m2 |  |  |  |  | 按喷涂投影面积 |  |
|  | 产品材质调差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 类别 |  | 项目 |  |  |  |  | FM1023（元/m2） |  |  | FM1021（元/m2） |  | FM1021（元/m2） |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 防盗门保温填充要求 |  | 保温填充材质： |  |  | 发泡板 |  | + 多少元 |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 纸蜂窝 |  | 0基准 |  |  | 0基准 |  | 0基准 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铝蜂窝 |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 钢板 |  | 材质 |  |  | 冷轧 |  | 0基准 |  |  | 0基准 |  | 0基准 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌 |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、上述报价为调差价，不含税价格，调价标准为综合平方单价，“+”表示在基准价基础上增加多少元/m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、上述报价不含税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标人名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4、钢板厚度及防火等级调差表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 类别 |  | 等级要求 |  | 前板钢板厚度（mm） | 后板钢板厚度（mm） |  | 门框钢板厚度（mm） |  | 门扇厚度（mm） | FM1023 元/樘 |  | FM1022 元/樘 |  | FM1021 元/樘 |  |  |  |
| 1 |  | 钢板厚度 |  | 甲级防盗 |  | 1.0 | 1.0 |  | 2.0 |  |  | + |  | + |  | + |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 乙级防盗 |  | 1.0 | 1.0 |  | 2.0 |  |  | + |  | + |  | + |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 丙级防盗 |  | 0.8 | 0.8 |  | 1.8 |  |  | 为基准“0” |  | 为基准“0” |  | 为基准“0” |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 丁级防盗 |  | 0.6 | 0.6 |  | 1.5 |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  |
| 5 |  | 防火等级 |  | 甲级防火 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 乙级防火 |  |  |  |  |  |  |  | 为基准“0” |  | 为基准“0” |  | 为基准“0” |  |  |  |
| 备注：：“+”表示在基准价基础上增加多少元/樘，“-”表示在基准价基础上减少多少元/樘，不含税价格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件十一：

投标报价明细表

项目编号：                       项目名称：

| 序号 | 内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |
| 10 | 合 计 |  |  |

1.投标报价应包括完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、《劳动合同法》规定的各种社会保险费与交通、工具、办公费等）所需等合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的投标报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或负责人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                   日期：   年   月   日

附件十二：

投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”（请选择）

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或负责人或全权代表：（盖章或签字）

二0二四年  月  日

项目编号：

# 项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”（请选择）

投标人名称：

开标时启封

提交地点：三门县海游街道环湖南路39-17。