2024年三门广电网络有限公司工程服务项目

公开招标文件

项目编号：正听招采（2024）032号

招标人：三门广电网络有限公司

招标代理机构：浙江正听工程项目管理有限公司

2024年07月

目     录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知前附表	5

第三章  评标办法及评分标准	16

第四章  公开招标需求	18

第五章　合同一般条款及签订方式	25

第六章  投标文件格式附件	42

# 第一章  公开招标公告

根据相关规定,受招标人委托，现就三门广电网络有限公司的2024年三门广电网络有限公司工程服务项目进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：正听招采（2024）032号

二、招标项目概况：

| 标项号 | 项目名称 | 招标内容 | 数量 | 单位 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年三门广电网络有限公司工程服务项目 | 详见第四部分“招标需求” | 1 | 项 | 3年 |

三、合格投标人的资格条件：

（一）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求。

（二）本项目供应商特定条件：

1.具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和通信工程施工总承包三级及以上资质；

2.项目负责人资格要求：具有安全生产考核合格证书（B证）。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取的方式、时间：

- 1、招标文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）上发布并供下载，招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会

无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2024年07月30日09时00分，地点为三门县海游街道交通路327号5楼（浙江正听工程项目管理有限公司）。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金： 投标保证金为人民币2000元（采用现金形式，在开标前与投标文件同时提交）。

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 公告发布网址：

- 三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）

十、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：叶青青       联系电话：0576-83231100

（二）招标人

招标人名称：三门广电网络有限公司

联系人：马工            联系电话：15267232897

三门广电网络有限公司

浙江正听工程项目管理有限公司

2024年07月08日

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件组成 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金为人民币2000元（采用现金形式，在开标前与投标文件同时提交）。 |
| 5 | 投标文件 递交要求 | 时间：2024年07月30日09时00分（北京时间） 地点：三门县海游街道交通路327号5楼（浙江正听工程项目管理有限公司） 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 |
| 6 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告 |
| 7 | 开标时间 和地点 | 详见本项目招标公告 |
| 8 | 项目下浮系数 | 不超过41%（超过最高下浮系数作无效标处理） |
| 9 | 履约保证金 | 合同签订时，乙方需向甲方缴纳贰万元作为履约保证金。 |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 12 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 13 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指招标人委托组织招标的采购代理机构。

2、招标人：三门广电网络有限公司。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费由中标单位支付，收费金额为6000元整，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；；

（5）提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

（6）提供其他需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍；

（2）类似项目业绩一览表；

（3）项目实施人员一览表；

（4）项目负责人资格情况表；

（5）对本项目的施工组织设计[包括总体方案、工程质量、施工进度、安全文明施工、人员配置、设备配置、应急预案等（格式自拟）]；

（6）针对本项目的售后服务措施及承诺；

（7）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表；

（2）针对报价供应商认为其他需要说明的。

（二）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表《开标一览表》格式填写。

2.投标报价应包括项目实施费用及后续服务所需等合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.投标报价明细表及开标一览表中每单项必须填写单价和合价，其它属于招标内容范围内而未列入设备材料清单子目内的，视为己包含或分配到设备材料清单的其他单价或合价之中。

6.附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础，如投标人擅自更改将引起废标。

（三）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者投标上限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、服务期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列；如均相同，则抽签确定。排名第一的投标人为中标候选人。

三、评标细则

按“投标人须知——六、评标”的相关流程，依次对投标人的资格证明文件、商务与技术文件和报价文件进行评审。

本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入）。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入），计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且以有效下浮数中的最高下浮数作为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入）：

投标报价得分=（投标报价／评标基准价）×30%×100。

（四）商务与技术文件评审内容及标准

| 序号 | 评审内容 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 |  | 投标人具有通信工程施工总承包贰级及以上的得2分； 投标人具有市政公用工程施工总承包叁级及以上的得2分； 投标人具有施工劳务（不分等级）资质的得2分； 投标人具有有线广播电视工程服务认证证书（施工总承包服务一级）的得2分； 投标人具有增值电信业务经营许可证（信息服务业务）的得2分； 投标人同时具有信息系统建设和服务能力等级证书CS3级及以上的得2分； 投标人具有通信网络设备维修企业服务能力（基站设备、微波通信设备、无线直放站、WIFI设备）甲级的得2分； （提供证书扫描件，否则不得分）。 | 14分 |
| 2 | 企业类似业绩 |  | 投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有通信线路或迁改类施工项目业绩的每个得1分，最多得3分。 （提供合同扫描件，否则不得分）。 | 3分 |
| 3 | 项目组成员 |  | 拟派技术负责人具有通信工程师、通信与广电工程建造师（含B证）、信息系统项目管理师，具备一项得1分，最高得3分。（提供证书扫描件、近6个月中的连续3个月在本单位社保缴纳证明） | 3分 |
|  |  |  | 投标人项目实施管理团队（不包含项目负责人和技术负责人）具有通信工程师、通信设备维护工程师、机电工程师、注册电气工程师、注册安全工程师、施工员、材料员、质量员、高处作业人员、低压电工作业人员。 每提供1项证书的得1分，相同证书不重复计分，同一人员不重复计分，最多不超过10分。（提供证书扫描件、近6个月中的连续3个月在本单位社保缴纳证明） | 10分 |
| 4 | 施工组织设计 | 总体方案 | 总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。 方案详实、内容完整、全面科学合理可行性强的得4.7-7分； 方案合理、内容常规、合理性、可行性一般的得2.3-4.6分； 方案粗糙、内容缺漏、合理性、可行性差的得0-2.2分。 | 7分 |
| 5 |  | 工程质量 | 施工质量目标和方针，质量管理架构，质量保证措施等综合评分。 施工质量目标和方针明确，质量管理架构合理，质量保证措施完善的得3.3-5分； 施工质量目标和方针欠明确，质量管理架构常规，质量保证措施欠完善的得1.7-3.2分； 施工质量目标和方针不明确，质量管理架构不合理，质量保证措施不完善的得0-1.6分。 | 5分 |
| 6 |  | 施工进度 | 根据投标人提供的施工进度计划安排及施工进度计划图表、施工工期控制、进度保证措施安排综合评分。 进度计划安排合理、图表详细、工期控制优、进度保证措施安排合理的的3.3-5分； 进度计划安排一般、图表一般、工期控制一般、进度保证措施安排一般的得1.7-3.2分； 进度计划安排不合理、图表不详细、工期控制差、进度保证措施安排不合理的的0-1.6分。 | 5分 |
| 7 |  | 安全文明施工 | 按照安全文明施工要求，提供安全管理措施，人员安全管理，设备安全管理， 维护、施工过程安全保障管理措施，安全问题预防及安全防范机制，安全文明活动实例综合评分。 安全文明施工管理完善，防范机制完善，具有优秀的施工安全文明活动实例的得3.3-5分； 安全文明施工管理一般，防范机制一般，具有一般的施工安全文明活动实例的得1.7-3.2分； 安全文明施工管理不完善，防范机制不完善，无施工安全文明活动实例的得0-1.6分。 | 5分 |
| 8 |  | 人员配置 | 拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度科学匹配得3.3-5分； 拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度合理匹配得1.7-3.2分； 拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配欠妥得0-1.6分。 | 5分 |
| 9 |  | 设备配置 | 施工设备及检验仪器的投入完全满足工程质量进度要求的得2.7-4.0分； 施工设备及检验仪器的投入基本满足工程质量进度要求的得1.3-2.6分； 施工设备及检验仪器的投入不满足工程质量进度要求的得0-2.5分。 | 4分 |
| 10 |  | 售后维护能力 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分。一类2.7-4.0分；二类得1.3-2.6分；三类得0-2.5分。 | 4分 |
| 11 |  | 应急预案 | 提供的应急预案及应对措施完善、合理，承诺紧急的响应时间短，响应及时，具有优秀的应急能力的案例的得3.3-5分； 提供的应急预案及应对措施较完善、较合理，承诺紧急的响应时间较长，具有一般的应急能力的案例的得1.7-3.2分； 提供的应急预案及应对措施欠缺、不合理，承诺紧急的响应时间长，无法及时响应，无应急能力的案例的得0-1.6分。 | 5分 |

# 第四章  公开招标需求

本次招标的内容：2024年三门广电网络有限公司工程服务项目。

一、工程部分

1.1本次采购为在明确结算方式、下浮比率范围等内容基础上进行入围招标；

1.2工作任务：三门广电网络有限公司工程服务 （含三门广电网络覆盖范围内的线路新建工程、原线路迁改项目、原线路抢修项目、智慧类和市场化项目），服务期三年。

1.3结算方式：

以信息通信建设工程预算定额【2017】年版451定额标准取费，结算以单项审计后综合造价为依据。

广电专业类以国家广播电影电视总局颁发的《广播电视传输网络系统安装工程预算定额GY5212-2008》（以下简称08定额）及三门广电网络有限公司关于工程定额预算相关调整为基础；

表二不计取08定额里面的其他项目措施费，不计取机械台班费、辅助材料费和仪器仪表使用费，税金按3%计算，表五只计取安全生产费；

光缆熔接工作内容含光缆中继段测试，不另计取；

广电08定额中项目名称为《光(电)缆线路施工测量管道》按原单价的50%，19.25工日/千米条，工作内容含管道试通；

拆吊线按50%计算；

警示牌、光（电）缆标牌挂设不再计取安装费用；

凡涉及光缆施放施工及熔接施工，均包含检测光缆该项内容，须用光时域反射仪进行衰减及长度检测并记录保存检测结果；

在入户工程中，须对入户的-5电缆、五类线及皮线光缆按楼栋为单元逐户记录、两端贴标签备查；

管道光（电）缆敷设施工时，手孔抽排水不再计取；

电缆-5直通、防盗头及终端负载的安装作为配套工作，不再计取安装费用；

补充定额（根据通信08定额测算）

| 广电系统安装工程预算定额补充 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工日 |
| 1 | 砖砌手孔(0号) | 只 | 2.755 |
| 2 | 砖砌手孔(1号) | 只 | 5.510 |
| 3 | 砖砌手孔(2号) | 只 | 7.520 |
| 4 | 灌木清障(砍青) | 10平方米 | 0.300 |
| 5 | 放炮或风镐 | 处 | 1.500 |
| 6 | 杆扶正 | 根 | 0.500 |
| 7 | 数字机顶盒安装调试 | 台 | 0.300 |
| 8 | 使用塑料线卡钉墙架设户外-9线(含)以下线路 | 100米 | 2.000 |
| 9 | 使用塑料线卡钉墙架设户内-5线路 | 100米 | 3.000 |
| 10 | 使用铁丝作吊线绑扎架设-9(含)以下线路 | 100米 | 3.000 |
| 11 | 使用钢绞线作吊线沿墙架设-9线(含)以下线路 | 100米 | 4.000 |
| 12 | 破坏式拆除废旧杆 | 根 | 立杆*30% |
| 13 | 拔杆(准备回收再使用的) | 根 | 立杆*100% |
| 14 | 拆除有源器件(光接收机放大器集中供电器光发射机光放大器等) | 台 | 安装*40% |
| 15 | 拆除回收(分支分配器均衡器衰减器功分器混合器用户盒接头防雨箱机柜吊线等) |  | 安装*60% |
| 16 | 拆除报废(分支分配器均衡器衰减器功分器混合器用户盒接头防雨箱机柜吊线等) |  | 安装*30% |
| 17 | 拆除回收沿墙光电缆 | 100米 | 1.800 |
| 18 | 拆除报废沿墙光电缆 | 100米 | 0.900 |
| 19 | 分支塑料防雨箱安装 | 10个 | 0.720 |
| 20 | 绘制竣工图(一般图纸) | 张 | 0.500 |
| 21 | 绘制竣工图(分配网分配图和自行测绘的总平图) | 张 | 0.800 |
| 22 | 安装调试FTTH终端 | 只 | 0.500 |
| 23 | 安装调试FTTH+ONU终端(二合一) | 只 | 1.000 |
| 24 | 布放皮线光缆 | 100米 | 2.000 |
| 25 | 蝶缆熔接 | 芯 | 0.250 |
| 26 | 微额主杆线抢修工程(边远区域包括浦坝港镇、横渡镇、花桥镇、蛇蟠乡、健跳镇港南片) | 次 | 28.000 |
| 27 | 微额主杆线抢修工程(除上述地区之个的其他区域) | 次 | 15.000 |
| 28 | 安装室内AP | 套 | 0.500 |
| 29 | 安装室外AP | 套 | 2.000 |
| 30 | 外置天线 | 套 | 0.400 |
| 31 | 安装光纤收发器 | 台 | 0.500 |
| 32 | 安装POE供电模块 | 台 | 0.500 |
| 33 | 安装ONU | 台 | 0.900 |
| 34 | 安装波纹软管 | 10米 | 0.300 |
| 35 | 石护墩(含材料费) | 处 | 5.500 |
| 36 | 安装摄像机(黑白带定焦镜头) | 台 | 1.200 |
| 37 | 安装摄像机(黑白带电动变焦镜头) | 台 | 1.400 |
| 38 | 安装摄像机(彩色带定焦镜头) | 台 | 1.300 |
| 39 | 安装摄像机(彩色带电动变焦镜头) | 台 | 1.500 |
| 40 | 安装摄像机(带红外光源) | 台 | 2.000 |
| 41 | 安装摄像机(微光摄像机) | 台 | 2.500 |
| 42 | 安装摄像机(球型一体机) | 台 | 1.500 |
| 43 | 安装摄像机(带预置球型一体机) | 台 | 2.000 |
| 44 | 安装摄像机(摄录一体机) | 台 | 1.500 |
| 45 | 照明灯(含红外灯) | 台 | 0.300 |
| 46 | 壁式摄像机支架 | 个 | 1.000 |
| 47 | 悬挂式摄像机支架 | 个 | 1.500 |
| 48 | 摄像机云台 | 台 |  |
| 49 | 摄像机立杆(包括杆基础） | 根 | 1.500 |
| 50 | 接线箱安装(半周长1500mm以内包括48芯72芯光交接箱光配箱等) | 10个 | 6.966 |
| 51 | 接线箱安装(半周长700mm以内包括24芯光纤分线箱明装箱等) | 10个 | 5.148 |
| 52 | 五类线跳线制作 | 条 | 0.100 |
| 53 | 五类线跳线卡接 | 条 | 0.020 |
| 54 | 单相明插座 | 10套 | 1.080 |
| 55 | 管/暗槽内穿放双绞线缆(4对以内) | 100米 | 1.300 |
| 56 | 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放双绞线缆(4对以内) | 100米 | 1.500 |
| 57 | 安装8位模块式信息插座(单口) | 个 | 0.140 |
| 58 | 安装8位模块式信息插座(双口) | 个 | 0.180 |
| 59 | 配线架安装打接(12口) | 条 | 1.200 |
| 60 | 配线架安装打接(24口) | 条 | 2.400 |
| 61 | 安装过线(路)盒(半周长200mm以内) | 个 | 0.200 |
| 62 | 安装过线(路)盒(半周长200mm以外) | 个 | 0.240 |
| 63 | 安装信息插座底盒(接线盒)(明装) | 个 | 0.100 |
| 64 | 安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 0.140 |
| 65 | 安装信息插座底盒(接线盒)(混凝土墙内) | 个 | 0.200 |
| 66 | 安装信息插座底盒(接线盒)(木地板) | 个 | 0.120 |
| 67 | 安装信息插座底盒(接线盒)(防静电钢质地板内) | 个 | 0.180 |
| 68 | 光纤测试 | 芯 | 0.150 |
| 69 | 微机(电脑调试) | 台 | 0.400 |
| 70 | 埋设暗盒(86*86,75*100) | 10个 | 1.600 |
| 71 | 埋设暗盒(200*150) | 10个 | 4.200 |
| 72 | 监视器（≤37cm) | 台 | 1.400 |
| 73 | 监视器（≤56cm) | 台 | 1.800 |
| 74 | 液晶显示屏（LED、LCD、室外广告屏) | m2 | 6.000 |
| 75 | 金属软管敷设(管径15mm以内,每根管长500mm以内) | 10m | 3.420 |
| 76 | 金属软管敷设(管径20mm以内,每根管长500mm以内) | 10m | 4.068 |
| 77 | 金属软管敷设(管径15mm以内,每根管长1000mm以内) | 10m | 2.286 |
| 78 | 金属软管敷设(管径20mm以内,每根管长1000mm以内) | 10m | 2.853 |
| 79 | 金属软管敷设(管径15mm以内,每根管长1000mm以上) | 10m | 1.278 |
| 80 | 金属软管敷设(管径20mm以内,每根管长1000mm以上) | 10m | 1.404 |
| 81 | 金属软管敷设(管径25mm以内,每根管长500mm以内) | 10m | 4.320 |
| 82 | 金属软管敷设(管径32mm以内,每根管长500mm以内) | 10m | 4.680 |
| 83 | 金属软管敷设(管径25mm以内,每根管长1000mm以内) | 10m | 3.024 |
| 84 | 金属软管敷设(管32mm以内,每根管长1000mm以内) | 10m | 3.204 |
| 85 | 金属软管敷设(管径25mm以内,每根管长1000mm以上) | 10m | 1.548 |
| 86 | 金属软管敷设(管径32mm以内,每根管长1000mm以上) | 10m | 1.728 |
| 87 | 金属软管敷设(管径40mm以内,每根管长500mm以内) | 10m | 5.328 |
| 88 | 金属软管敷设(管径50mm以内,每根管长500mm以内) | 10m | 6.030 |
| 89 | 金属软管敷设(管径40mm以内,每根管长1000mm以内) | 10m | 3.717 |
| 90 | 金属软管敷设(管50mm以内,每根管长1000mm以内) | 10m | 4.230 |
| 91 | 金属软管敷设(管径40mm以内,每根管长1000mm以上) | 10m | 1.872 |
| 92 | 金属软管敷设(管径50mm以内,每根管长1000mm以上) | 10m | 2.250 |
| 93 | 管内穿电源线(铝芯2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.594 |
| 94 | 管内穿电源线(铝芯4mm2以内) | 100m单线 | 0.630 |
| 95 | 管内穿电源线(铝芯6mm2以内) | 100m单线 | 0.720 |
| 96 | 管内穿电源线(铝芯10mm2以内) | 100m单线 | 0.891 |
| 97 | 管内穿电源线(铝芯16mm2以内) | 100m单线 | 0.990 |
| 98 | 管内穿电源线(铝芯25mm2以内) | 100m单线 | 1.152 |
| 99 | 管内穿电源线(铝芯35mm2以内) | 100m单线 | 1.314 |
| 100 | 管内穿电源线(铜芯1.5mm2以内) | 100m单线 | 0.621 |
| 101 | 管内穿电源线(铜芯2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.630 |
| 102 | 管内穿电源线(铜芯4mm2以内) | 100m单线 | 0.675 |
| 103 | 管内穿电源线(铜芯6mm2以内) | 100m单线 | 0.720 |
| 104 | 管内穿电源线(铜芯10mm2以内) | 100m单线 | 0.855 |
| 105 | 管内穿电源线(铜芯16mm2以内) | 100m单线 | 0.990 |
| 106 | 管内穿电源线(铜芯25mm2以内) | 100m单线 | 1.233 |
| 107 | 管内穿电源线(铜芯35mm2以内) | 100m单线 | 1.305 |
| 108 | 成套配电箱安装 | 台 | 2.070 |
| 109 | 安装空气开关 | 个 | 0.900 |
| 110 | 光交基础（576芯及以上） | 只 | 5.510 |
| 111 | 光交基础（288芯及以下） | 只 | 2.755 |
| 112 | 挑臂（2.5m及以下） | 根 | 0.5 |
| 113 | 使用PVC管架设-5线及网线 | 100m | 3.420 |
| 114 | 光纤分纤箱、网络箱安装（含拆除） | 台 | 2.070 |
| 115 | 应急广播音柱、高清高音喇叭、收扩机安装（含话筒） | 台 | 0.5 |
| 116 | GPS定位 | 点 | 0.05 |

1.4工程签证以工作量计算，其它砍青、清障、风镐、放炮等用点工的方式，每工200元进行结算；水泥杆由甲方负责运到工程所在地，具体分杆由乙方负责，二次搬运费为80元/支，特殊地形，如高山等，按实际情况商定；

1.5凡应急抢修工程，最低单次抢修800元，超出800元的按实际工作量结算，在合同期内不作调整，其它机械使用费、材料代购、水泥杆搬运费按实结算，不计取其它费率；

1.6如工程在实际施工中出现按附件一甲方招标文件规定的子项中未涉及项目，双方另行协商。

智慧类和市场化项目原则上以“一事一议制”协商，以双方签订合同额（含税价）的5%-10%作为合作分成建设项目（除电路费、平台接入费外），均各自完税。

2、投标报价

2.1供应商的报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标报价，应包含：①人工费；②施工材料、工具的运杂费、装卸费、保险费；③ 售后服务费用；④税金、招标代理服务费等；

2.2按照工程部分1.3规定计算出的人工费下浮率不超过41%(含41%)。下浮率可在小数点后保留一位；

2.3下浮内容不含：由采购人认可的中标供应商代购材料（材料价格按三门县当期信息价记取，以直接费形式进入决算，只计取税金）；

2.4供应商应结合采购特点，市场行情及供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价（下浮率）；

2.5最终结算时以中标人实际工作量并依据中标价（下浮率）作为下浮率结算。

3、其它条款

3.1工程服务质量保修期：

工程施工工艺质量保修期自验收交付使用之日起为一年。在保修期内发生由于供应商原因而造成的工程施工工艺质量问题由供应商负责无偿修复，并赔偿采购人及由此造成的第三方损失；

3.2履约保证金：

中标供应商须向采购人递交2万元的履约保证金，履约保证金至整个合同有效期内有效。合同终止前，不低于2万。履约保证金的退还由中标供应商提出，经过采购人确认，合同有效期结束后7日内由采购人无息退还；

3.3每年度对工程时行评优、评先，根据相关规定视情况给予一定的激励；

▲施工地点：按入围单位综合实力及对施工地点的熟悉程度来协商分配；

合同采用三门广电网络有限公司施工合同示范文本，同时，签订三门广电网络施工安全协议书和三门广电网络工程质量保证金协议书。

- 技术要求

2.1工程符合以下技术、材料、工艺规范

《长途通信光缆线路工程验收规范》（YD/5121-2005）

《本地通信线路工程验收规范》（YD/T5138-2005）

《长途通信光缆塑料管道工程验收规范》（YD/T5043-2005）

《通信管道工程施工及验收规范》（GB50374-2006）

《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》（GB6510—86）

《有线广播电视系统技术规范》（GY//T106—1999）

《广播影视光缆干线网工程施工验收暂行技术规范》（广发技字[1999]171号）

《浙江华数网络工程建设管理规范》、三门广电有关技术规范标准等。

工程的各类设计文件、工程联系单。

2.2工程的初步勘测、设计按照相关规范由入围施工单位完成，招标单位审核。

2.3入围单位严格按相关图纸、三门广电相关规范和时间要求施工，并出具符合三门广电相关规定的纸质竣工文件及电子档文件，不得无理拖延。如资料不合格不得予以验收开通。

2.4做好工程进场前的各方协调工作。

2.5按照安全和优化的原则，入围单位发现的工程设计中的技术问题或施工实际困难，提出建议，并向招标单位提出。如果提出的建议会影响工程造价或工期，应当事先取得招标单位的同意后方可实施。

2.6招标单位有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

2.7入围单位在实际施工中，按预算领用器材，施工完毕需提供材料平衡表，，如有遗失或发现有不必要的浪费，由入围单位承担损失的费用，未经招标单位同意，工程中不得使用外来材料。

2.8招标单位有权要求入围单位提交工作周报、月报及工程范围内的专项报告。

2.9入围单位保证应运用合理的施工工艺，高效的管理、按质按量完成预定的工程量。

2.10质量要求：依据三门广电施工要求，达到一次性验收合格，并保证工程施工工艺质量保修期为竣工验收后1年。

2.11投标单位须具备完整的售后服务体系、具有快速响应维护能力，具有完善快捷的技术支持能力，负责质保期内外的维护和抢修工作。具体承诺响应时间、维护和抢修工作时间。

3、其他说明：

知识产权

供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

投标应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

第五章　合同一般条款及签订方式

甲方：三门广电网络有限公司

乙方：

根据三门广电招标编号：             ，项目名称《三门广电网络有限公司工程服务招标》，招标方式：公开招标。为了确保三门广电网络建设工程的质量，统一规范，加强管理，明确双方职责，经双方协商同意签订本协议书，并共同遵守下列条款。

- 主要内容

1、本协议为框架协议，作为具体工程项目施工承包的依据。

2、本框架协议施工承包区域：三门广电网络覆盖范围。

3、本框架协议施工承包工程内容：三门广电网络覆盖范围内的线路新建工程、原线路迁改项目、原线路抢修项目、智慧类和市场化项目。

4、工程项目承包合同的签订：甲方按照工程类型，结合实际情况，根据广电相关规范和本框架协议约定，与乙方签订工程项目施工承包合同。

5、工程项目不得转包、分包；且乙方人员不得挂靠甲方本轮入围的其他工程公司。

二、安装设计

1、乙方向甲方提供营业执照复印件，经营范围必须具备广电或通信工程的施工资格。乙方派            同志为乙方代表，负责双方联系及协调工作，处理工程有关事宜。

2、有线电视网络干线部分由乙方负责设计，乙方按要求进行测量、设计，并提供工程图纸，甲方负责审核。

3、用户分配网部分由乙方设计，方案需甲方审核同意后进行施工安装。工程开工前，甲方应提供用户申请安装名单，发票资料交与乙方，乙方根据申请安装总户数，进行设计、安装。

4、按国家及行业相关规定及甲方的相关要求进行设计、施工。

5、乙方设计的用户终端部分，工程结束时应将用户分配网络的原理图（包括总户数、用户姓名、分支型号、蝶形光缆长度及技术参数等）详细标明，交与甲方验收存档保管。乙方不得私自向用户收取任何费用，甲方将进行核实，差错乙方应据实予以纠正。

三、工程造价

以信息通信建设工程预算定额【2017】年版451定额标准取费，结算以单项审计后综合造价为依据。

广电专业类以国家广播电影电视总局颁发的《广播电视传输网络系统安装工程预算定额GY5212-2008》（以下简称08定额）及三门广电网络有限公司关于工程定额预算相关调整为基础；

表二不计取08定额里面的其他项目措施费，不计取机械台班费、辅助材料费和仪器仪表使用费，税金按3%计算，表五只计取安全生产费；

光缆熔接工作内容含光缆中继段测试，不另计取；

广电08定额中项目名称为《光(电)缆线路施工测量 管道》按原单价的50%，19.25工日/千米条，工作内容含管道试通；

拆吊线按50%计算；

警示牌、光（电）缆标牌挂设不再计取安装费用；

凡涉及光缆施放施工及熔接施工，均包含检测光缆该项内容，须用光时域反射仪进行衰减及长度检测并记录保存检测结果；

在入户工程中，须对入户的-5电缆、五类线及皮线光缆按楼栋为单元逐户记录、两端贴标签备查；

管道光（电）缆敷设施工时，手孔抽排水不再计取；

电缆-5直通、防盗头及终端负载的安装作为配套工作，不再计取安装费用；

补充定额（根据通信08定额测算）

| 广电系统安装工程预算定额补充 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工日 |
| 1 | 砖砌手孔(0号) | 只 | 2.755 |
| 2 | 砖砌手孔(1号) | 只 | 5.510 |
| 3 | 砖砌手孔(2号) | 只 | 7.520 |
| 4 | 灌木清障(砍青) | 10平方米 | 0.300 |
| 5 | 放炮或风镐 | 处 | 1.500 |
| 6 | 杆扶正 | 根 | 0.500 |
| 7 | 数字机顶盒安装调试 | 台 | 0.300 |
| 8 | 使用塑料线卡钉墙架设户外-9线(含)以下线路 | 100米 | 2.000 |
| 9 | 使用塑料线卡钉墙架设户内-5线路 | 100米 | 3.000 |
| 10 | 使用铁丝作吊线绑扎架设-9(含)以下线路 | 100米 | 3.000 |
| 11 | 使用钢绞线作吊线沿墙架设-9线(含)以下线路 | 100米 | 4.000 |
| 12 | 破坏式拆除废旧杆 | 根 | 立杆*30% |
| 13 | 拔杆(准备回收再使用的) | 根 | 立杆*100% |
| 14 | 拆除有源器件(光接收机放大器集中供电器光发射机光放大器等) | 台 | 安装*40% |
| 15 | 拆除回收(分支分配器均衡器衰减器功分器混合器用户盒接头防雨箱机柜吊线等) |  | 安装*60% |
| 16 | 拆除报废(分支分配器均衡器衰减器功分器混合器用户盒接头防雨箱机柜吊线等) |  | 安装*30% |
| 17 | 拆除回收沿墙光电缆 | 100米 | 1.800 |
| 18 | 拆除报废沿墙光电缆 | 100米 | 0.900 |
| 19 | 分支塑料防雨箱安装 | 10个 | 0.720 |
| 20 | 绘制竣工图(一般图纸) | 张 | 0.500 |
| 21 | 绘制竣工图(分配网分配图和自行测绘的总平图) | 张 | 0.800 |
| 22 | 安装调试FTTH终端 | 只 | 0.500 |
| 23 | 安装调试FTTH+ONU终端(二合一) | 只 | 1.000 |
| 24 | 布放皮线光缆 | 100米 | 2.000 |
| 25 | 蝶缆熔接 | 芯 | 0.250 |
| 26 | 微额主杆线抢修工程(边远区域包括浦坝港镇、横渡镇、花桥镇、蛇蟠乡、健跳镇港南片) | 次 | 28.000 |
| 27 | 微额主杆线抢修工程(除上述地区之个的其他区域) | 次 | 15.000 |
| 28 | 安装室内AP | 套 | 0.500 |
| 29 | 安装室外AP | 套 | 2.000 |
| 30 | 外置天线 | 套 | 0.400 |
| 31 | 安装光纤收发器 | 台 | 0.500 |
| 32 | 安装POE供电模块 | 台 | 0.500 |
| 33 | 安装ONU | 台 | 0.900 |
| 34 | 安装波纹软管 | 10米 | 0.300 |
| 35 | 石护墩(含材料费) | 处 | 5.500 |
| 36 | 安装摄像机(黑白带定焦镜头) | 台 | 1.200 |
| 37 | 安装摄像机(黑白带电动变焦镜头) | 台 | 1.400 |
| 38 | 安装摄像机(彩色带定焦镜头) | 台 | 1.300 |
| 39 | 安装摄像机(彩色带电动变焦镜头) | 台 | 1.500 |
| 40 | 安装摄像机(带红外光源) | 台 | 2.000 |
| 41 | 安装摄像机(微光摄像机) | 台 | 2.500 |
| 42 | 安装摄像机(球型一体机) | 台 | 1.500 |
| 43 | 安装摄像机(带预置球型一体机) | 台 | 2.000 |
| 44 | 安装摄像机(摄录一体机) | 台 | 1.500 |
| 45 | 照明灯(含红外灯) | 台 | 0.300 |
| 46 | 壁式摄像机支架 | 个 | 1.000 |
| 47 | 悬挂式摄像机支架 | 个 | 1.500 |
| 48 | 摄像机云台 | 台 |  |
| 49 | 摄像机立杆(包括杆基础） | 根 | 1.500 |
| 50 | 接线箱安装(半周长1500mm以内包括48芯72芯光交接箱光配箱等) | 10个 | 6.966 |
| 51 | 接线箱安装(半周长700mm以内包括24芯光纤分线箱明装箱等) | 10个 | 5.148 |
| 52 | 五类线跳线制作 | 条 | 0.100 |
| 53 | 五类线跳线卡接 | 条 | 0.020 |
| 54 | 单相明插座 | 10套 | 1.080 |
| 55 | 管/暗槽内穿放双绞线缆(4对以内) | 100米 | 1.300 |
| 56 | 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放双绞线缆(4对以内) | 100米 | 1.500 |
| 57 | 安装8位模块式信息插座(单口) | 个 | 0.140 |
| 58 | 安装8位模块式信息插座(双口) | 个 | 0.180 |
| 59 | 配线架安装打接(12口) | 条 | 1.200 |
| 60 | 配线架安装打接(24口) | 条 | 2.400 |
| 61 | 安装过线(路)盒(半周长200mm以内) | 个 | 0.200 |
| 62 | 安装过线(路)盒(半周长200mm以外) | 个 | 0.240 |
| 63 | 安装信息插座底盒(接线盒)(明装) | 个 | 0.100 |
| 64 | 安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 0.140 |
| 65 | 安装信息插座底盒(接线盒)(混凝土墙内) | 个 | 0.200 |
| 66 | 安装信息插座底盒(接线盒)(木地板) | 个 | 0.120 |
| 67 | 安装信息插座底盒(接线盒)(防静电钢质地板内) | 个 | 0.180 |
| 68 | 光纤测试 | 芯 | 0.150 |
| 69 | 微机(电脑调试) | 台 | 0.400 |
| 70 | 埋设暗盒(86*86,75*100) | 10个 | 1.600 |
| 71 | 埋设暗盒(200*150) | 10个 | 4.200 |
| 72 | 监视器（≤37cm) | 台 | 1.400 |
| 73 | 监视器（≤56cm) | 台 | 1.800 |
| 74 | 液晶显示屏（LED、LCD、室外广告屏) | m2 | 6.000 |
| 75 | 金属软管敷设(管径15mm以内,每根管长500mm以内) | 10m | 3.420 |
| 76 | 金属软管敷设(管径20mm以内,每根管长500mm以内) | 10m | 4.068 |
| 77 | 金属软管敷设(管径15mm以内,每根管长1000mm以内) | 10m | 2.286 |
| 78 | 金属软管敷设(管径20mm以内,每根管长1000mm以内) | 10m | 2.853 |
| 79 | 金属软管敷设(管径15mm以内,每根管长1000mm以上) | 10m | 1.278 |
| 80 | 金属软管敷设(管径20mm以内,每根管长1000mm以上) | 10m | 1.404 |
| 81 | 金属软管敷设(管径25mm以内,每根管长500mm以内) | 10m | 4.320 |
| 82 | 金属软管敷设(管径32mm以内,每根管长500mm以内) | 10m | 4.680 |
| 83 | 金属软管敷设(管径25mm以内,每根管长1000mm以内) | 10m | 3.024 |
| 84 | 金属软管敷设(管32mm以内,每根管长1000mm以内) | 10m | 3.204 |
| 85 | 金属软管敷设(管径25mm以内,每根管长1000mm以上) | 10m | 1.548 |
| 86 | 金属软管敷设(管径32mm以内,每根管长1000mm以上) | 10m | 1.728 |
| 87 | 金属软管敷设(管径40mm以内,每根管长500mm以内) | 10m | 5.328 |
| 88 | 金属软管敷设(管径50mm以内,每根管长500mm以内) | 10m | 6.030 |
| 89 | 金属软管敷设(管径40mm以内,每根管长1000mm以内) | 10m | 3.717 |
| 90 | 金属软管敷设(管50mm以内,每根管长1000mm以内) | 10m | 4.230 |
| 91 | 金属软管敷设(管径40mm以内,每根管长1000mm以上) | 10m | 1.872 |
| 92 | 金属软管敷设(管径50mm以内,每根管长1000mm以上) | 10m | 2.250 |
| 93 | 管内穿电源线(铝芯2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.594 |
| 94 | 管内穿电源线(铝芯4mm2以内) | 100m单线 | 0.630 |
| 95 | 管内穿电源线(铝芯6mm2以内) | 100m单线 | 0.720 |
| 96 | 管内穿电源线(铝芯10mm2以内) | 100m单线 | 0.891 |
| 97 | 管内穿电源线(铝芯16mm2以内) | 100m单线 | 0.990 |
| 98 | 管内穿电源线(铝芯25mm2以内) | 100m单线 | 1.152 |
| 99 | 管内穿电源线(铝芯35mm2以内) | 100m单线 | 1.314 |
| 100 | 管内穿电源线(铜芯1.5mm2以内) | 100m单线 | 0.621 |
| 101 | 管内穿电源线(铜芯2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.630 |
| 102 | 管内穿电源线(铜芯4mm2以内) | 100m单线 | 0.675 |
| 103 | 管内穿电源线(铜芯6mm2以内) | 100m单线 | 0.720 |
| 104 | 管内穿电源线(铜芯10mm2以内) | 100m单线 | 0.855 |
| 105 | 管内穿电源线(铜芯16mm2以内) | 100m单线 | 0.990 |
| 106 | 管内穿电源线(铜芯25mm2以内) | 100m单线 | 1.233 |
| 107 | 管内穿电源线(铜芯35mm2以内) | 100m单线 | 1.305 |
| 108 | 成套配电箱安装 | 台 | 2.070 |
| 109 | 安装空气开关 | 个 | 0.900 |
| 110 | 光交基础（576芯及以上） | 只 | 5.510 |
| 111 | 光交基础（288芯及以下） | 只 | 2.755 |
| 112 | 挑臂（2.5m及以下） | 根 | 0.5 |
| 113 | 使用PVC管架设-5线及网线 | 100m | 3.420 |
| 114 | 光纤分纤箱、网络箱安装（含拆除） | 台 | 2.070 |
| 115 | 应急广播音柱、高清高音喇叭、收扩机安装（含话筒） | 台 | 0.5 |
| 116 | GPS定位 | 点 | 0.05 |

结算是以上为基础人工费下浮        ％；

工程签证以工作量计算，其它砍青、清障、风镐、放炮等用点工的方式，每工200   元进行结算；水泥杆由甲方负责运到工程所在地，具体分杆由乙方负责，二次搬运费为 80 元/支，特殊地形，如高山等，按实际情况商定；

凡应急抢修工程，最低单次抢修800元，超出800元的按实际工作量结算，在合同期内不作调整，其它机械使用费、材料代购、水泥杆搬运费按实结算，不计取其它费率；

如工程在实际施工中出现按附件一甲方招标文件规定的子项中未涉及项目，双方另行协商。

智慧类和市场化项目原则上以“一事一议制”协商，以双方签订合同额（含税价）的5%-10%作为合作分成建设项目（除电路费、平台接入费外），均各自完税。

四、工程质量

1、乙方必须根据甲方审核同意的设计图纸施工，并符合《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》（GB6510—86）、《有线广播电视系统技术规范》（GY//T106—1999）、《广播影视光缆干线网工程施工验收暂行技术规范》（广发技字[1999]171号）《长途通信光缆线路工程验收规范》（YD/5121-2005）、《本地通信线路工程验收规范》（YD/T5138-2005）、《长途通信光缆塑料管道工程验收规范》（YD/T5043-2005）、《通信管道工程施工及验收规范》（GB50374-2006）、《浙江华数网络工程建设管理规范》和三门广电有关技术规范标准。如需变更需经规划建设部门同意。

2、甲方对施工单位进行施工质量考核，内容主要为施工规范性、安全性、工程合格率、及时率和材料领用一致性、安全性、工程合格率、资料合格率、及时率和材料领用一致性等，并对施工单位进行综合打分，详见附件三《三门广电网络施工入围企业考核制度》。

3、本工程由三门广电网络有限公司负责管理，工程完工后，乙方应在28个工作日内出具符合甲方相关规定的纸质竣工文件及电子档文件，不得无理拖延，由相关部门进行验收，达到一次性合格。若一次性不合格，在明确的整改时间7个工作日内必须无条件返工到合格，返工费由乙方承担；若二次验收不合格，在明确的整改时间7个工作日内必须无条件返工到合格，并扣除该工程结算金额的5%；若三次验收不合格，甲方有权收回该工程并由乙方承担相应损失。

4、有关质量保证金事项详见附件二《三门广电网络工程质量保证金协议书》。

五、工程安全

具体详见附件二《三门广电网络施工安全协议书》。

六、工程进度

1、按甲方要求需在规定期限内完成。

2、材料由乙方到甲方指定厂家或根据甲方提供的指定型号和品牌进行材料的采购。

3、开工前三天，乙方需向甲方提交开工报告。

4、如遇下列情况，工期可顺延。

（1）总体工程出现重大设计变更而影响进度的。

（2）因人力不可抗拒的因素而延误工期的。

七、工程竣工

1、甲方收到乙方的竣工文件经认定后，应在28个工作日内组织工程验收。

2、乙方提交的竣工文件一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。同时，乙方需依照甲方要求审慎制作竣工资料，确保规范性、准确性、完整性。

八、双方的权利与义务

1、甲方的权利与义务

（1）向乙方提供必要的基础资料、图纸和文件。

（2）组织乙方进行设计交底，施工图变更通知，工程联系单与相关工程资料签批认可及组织竣工验收。

（3）按工程项目承包合同及时支付工程款。

（4）进行施工进度，安全文明生产的检查、督促。

（5）有权随时检查工程质量。

（6）有否定乙方不合理的工程部人员安排权利。

（7）有调整工程项目施工承包专业工程内容及施工承包区域的权利。

（8）对工程质量、安全生产不按规定履行的，不服从现场管理监督的，未与甲方确认擅自在施工上进行调整的，甲方对乙方有罚没质保金的权利。

（9）对严重损害甲方利益的行为有终止合同的权利。

（10）本协议签订后，乙方应积极履行相关义务，履行包括但不限于在附件一《三门广电网络施工安全协议书》和附件二《三门广电网络工程质量保证金协议书》上体现的相关的规范，有严重违规的，甲方有终止合同的权利，并取消乙方下一轮的入围资格。

2、乙方的权利与义务

（1）按有关设计要求及施工图纸进行施工。

（2）乙方指定同志为乙方驻甲方项目经理，负责与甲方联系、处理施工中的具体问题。落实安全生产责任人、委托授权责任人、项目经理，配备安全检查员、专业技术人员，其中安全生产责任人和委托授权责任人须为同一人，且任乙方责任人后不得再次出任甲方本轮入围的其他工程公司责任人；对本协议内任一工程项目，乙方需精心组织施工，确保工程工期、质量和安全。

（3）在实施过程中，及时向甲方提供工程进度、质量、安全等问题；同时，若牵涉项目业主方在施工上要求调整的，乙方须及时将相关情况和资料反馈给甲方，在经甲方确认并同意后，乙方方能配合项目业主方对工程施工进行相关调整。

（4）工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料。

（5）有义务按甲方规定和要求处理好甲供材料。

（6）竣工验收通过之日起1年内工程施工工艺质量维护和保修。

（7）严格按照有关规定和要求进行规范施工，文明施工，安全施工。并有义务协助甲方对施工承包区域内的广电网络进行产权管理。

（8）按本协议和工程项目施工合同进行相关工程环境处理及关系协调。

（9）乙方严格按照各项操作规程、流程和规定组织施工，加强安全生产管理，落实安全生产责任制，确保施工安全。若出现因乙方原因造成人身或设备安全事故，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

（10）乙方在工程项目规定期限内未完工，超规定期限一个月以上，又无书面说明延期且得到甲方同意的，甲方有权收回该工程并由乙方承担相应损失。

（11）乙方必须服从甲方的调度，必要时可以跨区域施工、抢修。

（12）乙方有按施工合同约定及时向甲方结算工程款的权利。

九、质保金及工程款支付

1、乙方需自本协议生效之日起的7个工作日内，交纳贰万元人民币做为工程质量保证金，该质量保证金适用于三门广电网络范围内所有广电相关工程（具体详见附件二《三门广电有线电视工程质量保证金协议书》）。

2、工程总价按实际施工安装的并经甲方签认的工程量和中标单价计算支付金额。每单/子项工程完成，并通过竣工验收合格，经审核结算后一次性付清，而乙方需按甲方要求提供相关票据及相关资料，确保真实、完整。

3、抢修工程中，乙方承诺在接到报修电话后在1个小时内响应，在2小时内到现场开始维修，一般故障要求5个小时内修复，重大故障在24个小时内修复。如到现场超时或故障修复超时（除不可抗拒的自然灾害如台风、洪水外），甲方可按附件三《三门广电网络施工入围企业考核制度》扣分；如不配合，从履约保证金内每次扣除不低于1000元。

4、如乙方在工程项目承包中发生质量、安全或其他不符合本协议，甲方可按附件三《三门广电网络施工入围企业考核制度》扣分。

十、违约责任

1、乙方在工程施工过程出现不按相关施工及验收规定操作、不能保证工程质量或安全、不能按合同约定如期竣工、发生有效投诉等情况，甲方有权按附件三《三门广电网络施工入围企业考核制度》处理。情节严重的，甲方有终止合同的权利，并取消乙方下一轮的入围资格。

2、如乙方对甲供材料保管不善，致使材料丢失、损坏等，乙方承担赔偿责任。

3、在未经对方书面许可情况下，任何一方向其它组织、个人泄露相关资料与信息，承担违约责任。

4、因甲/乙方原因致使施工承包合同无法全部或部分履行，甲/乙方承担违约责任。

5、甲方不得无故拖欠各种应付工程款，否则承担违约责任。

十一、不可抗力

由于一般公认的人力不可抗力因素而造成合同无法全部或部分履行的，甲方或乙方均不承担责任。

十二、争议的解决

在执行本协议或合同中发生的一切争议，双方应友好协商解决，如经协商仍不能解决可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

十三、协议的生效、解除与终止

1、本协议自双方签署并加盖公章后生效。

2、本协议有效期至    年   月   日。

3、甲/乙方严重违约，甲/乙方有权解除本协议。

十四、其它条款

1、附件一《三门广电网络施工安全协议书》、附件二《三门广电网络工程质量保证金协议书》、附件三《三门广电网络施工入围企业考核制度》均为本协议的组成部分，与本协议拥有同等法律效力。

2、本协议期内，协议内容若与国家相关规定或甲方上级公司相关规定发生冲突时，则甲方有权单方面终止协议，不承担任何违约等责任。

3、本协议未尽事项，双方协商解决。

4、本协议壹式陆份，双方各执叁份。

甲方单位（盖章）：                       乙方单位（盖章）：

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）：

年    月    日

附件一

三门广电网络施工安全协议书

甲方：三门广电网络有限公司

乙方：

为保证工程施工质量，保障施工安全，做到安全文明施工，杜绝各种安全事故隐患的发生，要求施工单位必须遵守安全生产条例及岗位责任制，建立健全各级安全生产保障和管理体制，制定安全措施并设专职安全检查员，在确保安全生产的情况下组织施工。针对三门广电网络工程安全施工方面，甲乙双方经友好协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，双方共同签署附件一《三门广电网络施工安全协议书》作为《三门广电网络工程施工合同》的补充。

一、甲乙双方的权利义务

1、乙方在施工过程中严格遵守国家有关安全操作规程，建立安全施工保证体系，在每个施工现场设一名安全检查员，负责制定现场安全规则，检查安全措施执行情况等。

2、乙方在进入施工现场后根据安全规则对所有施工人员进行安全教育，并采取各种预防措施，防止安全事故的发生，未进行安全教育的施工人员一律不准进入施工现场。且乙方必须为所有施工人员购买相关保险（包括但不限于人身意外伤害保险、医疗保险、失业保险和工伤保险等，相关费用由乙方自行承担）。

3、乙方必须对所有施工车辆以及驾驶人员购买保险，必须加强对施工车辆的管理，驾驶人员必须要有驾驶证，车辆行驶必须遵守国家相关道路法规，不得超速、超载，不得客货混装，必要时必须到公安部门或者客运统管部门办理相应的手续。乙方要定期对施工车辆进行安全检查和维修。

4、乙方须做好特种工种操作人员的安全教育、培训和考核，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》考核合格后持《中华人民共和国特种作业操作证》上岗；如乙方的带电作业者，需持该证低压电工作业操作证上岗，如乙方的高空作业者，需持该证高处作业操作证上岗，乙方无证人员一律不准在相应特殊岗位上岗操作。同时，乙方施工人员高空作业或在机架上工作时，所有器材和工具，必须用正确的方法传上递下，不得抛上掷下，并做好相应保护措施，防止器材和工具掉下，以免其损坏、伤人。

5、乙方须按照安全规范认真做好安全防护工作，安全帽、安全带、安全网要完好无损，对劳动保护用品及装备应经常检查，如安全带必须经过拉力试验能承受150公斤的冲击力试验，安全带的腰带、扣环、铁链都必须正常。安全带必须在用完后放在规定的地方，不得与其它杂物放在一起。安全帽必须符合国家标准GB2811-81。并做好高空坠物的防护工作。

6、乙方工作人员应严格遵守机房制度，进核心机房时，应穿工作鞋；不得在机房内吃零食或吸烟；不得在机房内存放易燃、易爆等危险物品等。施工所用的材料、工具、设备应分库存放，易燃物品的存放场所应配备消防灭火器具。在施工或动用机房设备前，应先征得本地网络机房维护人员的同意后方可进行施工或操作，并遵守机房的各项规章制度，工作结束后应整理好现场。

7、乙方用电设备的施工必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。带电操作时，乙方须做好绝缘处理，扳手、起子等金属工具和裸露部分要用绝缘胶布缠好后方可使用，工作人员不允许戴手表、戒指和项链等金属饰物，以防止短路现象发生，造成机器损坏和人身伤害。登高梯必须使用绝缘梯或者经过绝缘处理。

8、设备到达施工现场，乙方须在确保设备与人身安全的前提下，对设备进行装卸和开箱。施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，禁止使用假冒伪劣产品。电动工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损，插销板要有漏电保护装置，维修和检查时应有专业人员负责。同时，施工时，不得破坏原设备线路，如确实需要调整的，须与有关部门协商一致后再进行施工。

9、设备测试阶段，在项目业主方工程主管或代表的陪同下，乙方工程技术人员根据业主方提供的相关数据资料，进行设备的硬、软件测试。测试期间，乙方工程技术人员不得擅自修改数据，只有在业主方工程主管或代表的确认下，方可对所配数据进行修改。

10、乙方须在施工现场进出口和通道部位采用外架安全网进行防护，并设置警示标志、警示牌等。遇有楼板预留洞没有盖板的，乙方应采取有效措施解决。凡因施工需要打开预留洞盖板及拆除走线洞内防火泥的，施工结束后，乙方应将盖板及防火泥恢复。

11、乙方在每天工作完毕离开现场前，必须清理作业面，切除施工用电，检查火源和不安全因素，确认安全后方能离开。

12、乙方须防止盗窃、丢失及酗酒、打架斗殴等治安案件的发生。做好施工驻地的安全管理，防止煤气中毒、食物中毒等事件发生。若发生上述情况，乙方应承担因此造成的一切后果及法律责任。

13、乙方在野外施工时，要注意保护野生动植物，同时要防止野生动植物对施工人员造成伤害。

14、对于改建、扩建工程，乙方须保证在线网络的运行安全，谨慎仔细施工，避免事故发生。

15、工程项目的整体建设过程中，乙方与其工程技术人员有义务对建设工程的规模、投资、组网等有关事宜进行保密。

16、以上制定的施工安全措施要求乙方严格执行，如因违反操作规程而发生的一切事故均由乙方承担一切责任。

二、违约责任

1、任何一方不履行本协议之约定，造成人员或财产损害的，应承担相应的损害赔偿责任。乙方应严格按安全施工规范组织施工，并随时接受检查，如因乙方原因造成甲方或者任何第三方损害的，甲方可从工程质量保证金或者工程款中相应扣除，并保留对不足部分向乙方追缴的权利。

2、乙方与其工程技术人员未尽建设工程的规模、投资、组网等有关事宜之保密义务，或未经甲方同意擅自修改系统数据造成网络运行不畅或障碍、计费数据丢失等严重通信事故，给甲方造成损害的，乙方应赔偿甲方由此所遭受之全部损失。

3、乙方因安全防护不当、未按安全规范施工或对人员和车辆管理不当，造成设备损坏或者人员伤亡，甲方有权终止与乙方签订的协议，另行选择施工单位；同时，乙方应承担因此造成的所有损失，并承担设备和人身赔偿责任以及由此产生的一切法律责任或者经济损失。

三、其他约定事宜

1、本协议壹式陆份，甲方叁份，乙方叁份，本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

2、本协议期内，协议内容若与国家相关规定或甲方上级公司相关规定发生冲突时，则甲方有权单方面终止协议，不承担任何违约等责任。

3、本协议有效期限与广电网络预算类工程框架协议有效期内签订的相应工程施工合同相同，所有工程竣工交验后自动失效。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定或授权代表：(签字)                法定或授权代表：(签字)

签订日期：                         签订日期：

附件二

三门广电网络工程质量保证金协议书

（甲方）：三门广电网络有限公司

（乙方）：

为加强三门广电网络有线电视工程质量的管理，落实工程在质量保修期内的维修保养责任。为明确双方责任和义务，双方共同签署附件二《三门广电网络工程质量保证金协议书》作为《三门广电网络工程施工合同》的补充。

1、本协议内有线电视工程包括所有三门广电相关工程，具体实施参照《三门广电网络有限公司工程施工合同》内容。

2、乙方需在本协议生效之日起的7个工作日内，交纳贰万元人民币做为工程质量保证金，该质量保证金适用于所有三门广电网络相关工程。

3、工程施工工艺质量保修期为一年，自工程项目竣工验收合格之日起计算。保修期间如有任何工程项目问题，乙方须在24小时内响应甲方解决工程问题；保修期内有线电视工程项目出现质量缺陷问题，乙方有保修义务且所有器材费用一律由乙方自行负责解决；如乙方在规定的时间内不履行保修义务，则甲方有权委托具备相应资质的其他单位进行维修，上述维修实际发生的费用在乙方的质量保证金中扣除。若保证金不足支付实际维修费，在甲方出具《有线电视工程维修费用支付单》给乙方后，乙方需在15个工作日内向甲方支付单据上的款项，同时，若乙方有三门广电相关工程仍未完工的项目，则需在15个工作日内补齐本协议约定的保证金金额。如乙方不履行支付上述款项的义务，甲方有权对乙方其余广电工程项目延缓支付，直至乙方履行上述款项义务。

4、乙方结束甲方全部预算类工程项目且一年的质量保修期期满，同时乙方确认不再参加下一轮的三门广电工程公司入围资格评估的情况下，可向甲方书面提出保证金返还申请。甲方在核实相关工程质量、商务协议及款项情况后，在乙方未存在违约的情形下，甲方在乙方提交的《建设工程保证金返还申请单》上签署同意意见，可将保证金无息返还给乙方。

5、本协议有效期在甲方将保证金返还给乙方后自动终止。

6、本协议期内，协议内容若与国家相关规定或甲方上级公司相关规定发生冲突时，则甲方有权单方面终止协议，不承担任何违约等责任。

7、本协议未尽事宜，由甲乙双方按相关法律法规办理。

8、本协议壹式陆份，甲、乙双方各执叁份，经双方签字盖章后生效。

此页无正文

甲方单位（盖章）：                   乙方单位（盖章）：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

年    月    日

附件三

三门广电网络施工入围企业考核制度

- 对施工入围企业的考核以及施工入围资格取消

对施工入围企业进行考核，考核分为日常考核和半年度考核两部分，任何一项考核达不到要求的，将取消施工入围资格；

（1）、日常考核采用12分制。由台派遣的工程监督管理人员进行不定期抽查打分，同时各片区建设方需加强日常巡查，发现问题及时向台工程监督管理人员反映，经台工程监督管理人员核实后扣分。以日历年为单位周期，每个周期起始时清零，一旦在一个日历年周期内累计扣完12分的施工企业将取消施工入围资格。日常考核主要是对施工入围企业日常单项工程中的施工规范、技术水平以及质量安全等方面的考核（详见附表1）；

（2）、半年度考核采用百分制。每半年，各广电站对入围施工企业进行半年度考核打分，由该广电站负责人分别进行百分制打分，并取平均值。片区内第一次打分平均值不合格（不到60分）的，对施工企业提出警告，第二次打分平均值不合格（不到60分）的，将取消施工入围资格。半年度考核主要是对年度承包施工企业的整体施工水平、双方的整体配合水平以及施工效率等的考核。（详见附表2）。

2、年度承包施工资格取消后的工程处理

（1）、被取消施工入围的企业将不得参与新的项目施工，同时列入黑名单不再接受下一次广电工程施工入围的投标申请，该企业被取消入围资格前已签订并履行的合同，根据建设单位意愿可继续执行，也可中止。

（2）、被取消施工入围资格的片区，该区域新的工程在施工入围企业或候选施工企

业中确定新的施工企业。

附表1：

日常考核表（12分制）

| 序号 | 考核内容 | 扣分标准 | 打分 | 扣分情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在施工中，施工人员没有佩备安全帽、安全带等安全措施 | 1分 |  |  |
| 2 | 施工中涉及可能危害周边安全的操作，没有在施工现场设置警示灯、标志牌或护栏等安全设施 | 1分 |  |  |
| 3 | 施工中发生人身和财产等安全事故的 | 1.5分 |  |  |
| 4 | 施工工艺、质量不符合《三门县广播电视台有线电视网络工程施工工艺规范》 | 1分 |  |  |
| 5 | 不按设计图纸施工同时未经甲方同意 | 1分 |  |  |
| 6 | 浪费、不合理损耗材料 | 1分 |  |  |
| 7 | 施工单位不服从建设单位合理管理 | 1分 |  |  |
| 8 | 施工单位未及时清理现场、其它纠纷等造成投诉 | 1分 |  |  |
| 9 | 违反相关施工规定，造成新闻曝光 | 1.5分 |  |  |
| 10 | 未按时提供验收资料 | 0.5分 |  |  |
| 11 | 验收资料与实际竣工现场不符的，或与实际误差大于5%的 | 1分 |  |  |
| 12 | 未在规定时间内提交工程竣工资料或工程决算文本 | 0.5分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

签名：                                               日期：

附表2：

半年度考核表（百分制）

| 序号 | 考核内容 | 分数 | 考核主体 | 打分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与施工企业之间沟通是否顺畅 | 15分 | 由各片区建设部门负责人打分 |  |  |
| 2 | 施工企业响应是否及时（指所有工程，含抢修） | 15分 |  |  |  |
| 3 | 施工企业人员安排是否合理、充足 | 5分 |  |  |  |
| 4 | 施工工艺、质量、安全、按图施工、节约材料等是否符合要求 | 10分 |  |  |  |
| 5 | 施工效率、工期是否满足要求 | 10分 |  |  |  |
| 6 | 未经甲方同意，擅自使用第三方资源引起纠纷 | 5分 |  |  |  |
| 7 | 乙供材料出现质量问题 | 10分 |  |  |  |
| 8 | 因施工不规范造成网络中断 | 10分 |  |  |  |
| 9 | 在施工中，施工人员没有佩备安全帽、安全带等安全措施 | 10分 |  |  |  |
| 10 | 施工单位未及时清理现场、其它纠纷等造成投诉 | 10分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

签名：                                             日期：

# 第六章  投标文件格式附件

附件一

投标声明书

三门广电网络有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的           的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）报价文件；

（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与招标人、其它供应商恶意串通的；

D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二

授权委托书

三门广电网络有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：

附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：

投标人（盖单位章）：                日 期：

附件三

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

××（采购组织机构名称）：

我方（投标人全称）参加项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：    年   月    日

附件四

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有 □租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编号 |  | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件五

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中业绩参照评分办法及评分标准中要求的业绩提供。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件六

项目实施人员一览表

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件七

项目负责人资格情况表

项目名称：                   项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生 日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业 时间 | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 为投标人服务时间 |  |  |  |  |
| 职务/职称 |  |  |  | 联 系 方 式 |  |  |  |  |
| 主 要 业 绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

注：

1.项目执行过程中，未经委托方允许，不得更换项目负责人。

2.本表后应附学历证书或职称证书复印件。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件八

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标报价 （下浮%） | 服务期 | 服务 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项 | 1 |  | 3年 | 三门县 |  |

备注：

1.投标报价是包含完成本项目工作任务所发生的一切费用。项目费用包括项目实施所需的投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费等所有费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或负责人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件九

投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或负责人或全权代表：（盖章或签字）

年  月  日

项目编号：

# 项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

投标人名称：

开标时启封

提交地点：三门县海游街道交通路327号5楼（浙江正听工程项目管理有限公司）