三门县产城商贸有限公司2024～2027年度电梯品牌（合资）库入围项目

公 开 招 标 文 件

项目编号：监理招备【2024】025号

招标人：三门县产城商贸有限公司

招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年7月

目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	3

第三章  评标办法及评分标准	13

第四章  公开招标需求	16

第五章　合同一般条款及签订方式	16

第六章  投标文件格式附件	27

# 第一章  公开招标公告

根据相关规定,受招标人委托，现就三门县产城商贸有限公司的三门县产城商贸有限公司2024～2027年度电梯品牌（合资）库入围项目进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：监理招备【2024】025号

二、招标项目概况：

| 标项号 | 项目名称 | 招标内容 | 数量 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县产城商贸有限公司2024～2027年度电梯品牌（合资）库入围项目 | 详见第四部分“招标需求” | 1 | 3年 |  |

三、合格投标人的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单

- （7）投标人特定资格条件：具有独立法人资格的产品生产制造商，同时产品生产制造商具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[电梯制造（含安装、修理、改造）] （子项目含曳引驱动乘客电梯）；

- （8）本项目不接受联合体投标。

- 注：本项目采用资格后审方式，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附招标文件要求的所有资格证明资料。

四、招标文件获取的方式、时间：

1、招标文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会：无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2024 年7月31日09时00分，地点为三门县海游街道环湖南路39-17。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金：

1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。

2、投标保证金金额：5000元整。

3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 公告发布网址：

三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

项目联系人：张星星       联系电话：0576-83325775

（二）招标人

招标人名称：三门县产城商贸有限公司

联系人：陈伟             联系电话：13867608209

三门县产城商贸有限公司

浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年7月11日

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件组成 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。 2、投标保证金金额：5000元整； 3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。 4、投标保证金的有效期：同投标有效期 |
| 5 | 投标文件 递交要求 | 时间：2024年7月31日09时00分（北京时间） 地点：三门县海游街道环湖南路39-17 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 |
| 6 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告 |
| 7 | 开标时间 和地点 | 详见本项目招标公告 |
| 8 | 履约保证金 | 无 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 12 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指招标人委托组织招标的采购代理机构。

2、招标人：三门县产城商贸有限公司

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费收费金额按照招标代理服务收费标准计算8000元整，由中标单位分摊支付，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件组成。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（见附件一）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件二）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件三）

（5）提供上一年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（6）提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

（7）提供其他需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（2）类似项目业绩一览表（如有，见附件四）（附上每个业绩合同复印件）；

（3）项目实施人员一览表（附件五）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评标办法）

（4）项目设备配置清单（附件六）；

（5）技术响应表（见附件七）；

（6）商务响应表（见附件八）；

（7）对本项目需求的理解、技术方案[包括项目实施方案、服务方案、质量保证措施、进度计划安排及服务承诺等（格式自拟）]；

（8）针对本项目的售后服务措施及承诺；

（9）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者投标上限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、服务期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会

1、评标委员会由采购人代表、经济、专业技术人员等组成，负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并向采购人推荐中标候选人。

2、开标期间，投标人法定代表人或授权代表必须在场（携带本人身份证），负责解答相关事宜。

三、评标程序

- 资格审查：评标委员会将依法对投标人的资格进行审查，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。经审查，如符合专业条件的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 评审人员依据法律法规和招标文件的规定，对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。经评审，如对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者补证。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章或由其法定代表人或其授权代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。相关问题的澄清将作为投标文件的组成部分。

- 比较与评价。按照本招标文件规定的评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，并进行综合的比较和评价。

- 定标原则

1、评标委员会综合各投标人的评标总得分，按评标总得分从高到低进行排序，得分前4名的投标人为本项目备案单位；若有效投标人数量不足备案数量的，则有效投标人全部进入备案。

2、综合得分第5名至第6名的单位进入后补备案单位，若投标家数少于6家的，则全部进入后补备案单位。前4名备案单位被剔除后，在后补备案单位中从得分由高到低进行替补。

3、在满足资格要求情况下且综合评分相等时，以业绩得分高为优先，业绩得分相同的以人员得分高为优先，业绩、人员得分均相同的以设备得分高为优先，业绩、人员、设备得分均相同的则采取随机抽取的方法确定备案候选人顺序（先抽中的排名在前）,排名前4名的为中标候选人，排名第5名至第6名的为后补备案单位。

- 五、评分标准：

- 商务及技术文件满分为40分，评标委员会成员在规定的分值内单独评定评分（小数点后保留1位，第2位四舍五入），各投标人技术标得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入），计算公式为：技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 五、评分标准：

1．商务及技术分（40分）

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 注册资金 | 投标人注册资金≥3亿元的得2分，3亿＞投标人注册资金≥2亿的得1分，其余不得分。 注：1、须提供有效的营业执照复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 1 |
| 成立年限 | - 投标人成立年限≥30年的得3分，30年＞投标人成立年限≥25年的得1分，其余不得分。 注：须提供有效的营业执照复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |
| 安全专利 | 投标品牌的电梯具有溜梯自救功能的安全专利得1分，没有的不得分。 注：投标人需提供安全专利复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 1 |
| 营业额 | 2023年主营业务收入超过200亿得2分，超过150亿得1.5分，超过100亿得1分，100亿及以下的得0.5分。 注：需提供年度审计报告复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
| 产品保证 | 投标人产品具有保险公司承保证明：保单累计赔偿限额≥1亿元且每次事故及累计≥5000万元，的得2分，其余得1分； 注：须提供保险公司承保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分； | 2 |
| 制造商生产能力 | 根据投标人特种设备制造许可证，曳引式客梯速度7m/s及以上的，得2分；速度6m/s及以上的，得1分；其余不得分。 注：须提供特种设备制造许可证复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
| 荣誉 | - 投标人具有有效的企业信用等级AAA级的得1分，没有的不得分； - 投标人具有有效的企业资信等级AAA级的得1分，没有的不得分； - 投标人具有有效的国家级企业技术中心的得1分，其余不得分； 4、投标人连续5年（2019-2023年）获得政府十强供应商的得3分，其余不得分； 5、投标人取得国家实验室CNAS证书的得1分，其余不得分； 6、投标人在2024年同时获得中国质量协会颁布的“全国质量奖检验合格产品”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国电梯行业质量领先企业”的得3分；同时获得2个的得2分，获得一个的得1分，其余不得分。 7、投标人获得守合同重信用企业证书的得1分，没有的不得分， 8、投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个奖项0.5分，共1.5分； 注：1、须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 12.5 |
| 能效认证 | - 投标人产品获得VDI4707能效认证等级A级的得1分； - 投标人产品获得ISO25745能效认证等级A级的得1分。 注：1、须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
| 技术性能 | 1、电梯曳引机：曳引机为投标电梯原厂原品牌产品，得3分；非原厂原品牌产品，得1分。需提供部件型式试验报告复印件，否则不得分。 2、控制柜：控制柜为投标电梯原厂原品牌产品，得3分；非原厂原品牌产品，得1分。需提供部件型式试验报告复印件，否则不得分。 3、限速器：限速器为投标电梯原厂原品牌产品，得1分；非原厂原品牌产品，得0.5分。需提供部件型式试验报告复印件，否则不得分。 4、安全钳：安全钳为投标电梯原厂原品牌产品，得1分；非原厂原品牌产品，得0.5分。需提供部件型式试验报告复印件，否则不得分。 5、缓冲器：缓冲器为投标电梯原厂原品牌产品，得1分；非原厂原品牌产品，得0.5分。需提供部件型式试验报告复印件，否则不得分。 6、门机：门机整机为投标电梯原厂原品牌产品，得3分；非原厂原品牌产品，得1分。需提供部件型式试验报告复印件，否则不得分。 | 12 |
| 售后服务 | 本地化服务：投标人在台州设有原厂分支机构（以营业执照为准，营业执照抬头必须为电梯总公司+台州分公司为准），得2分，其余不得分； 注：须提供有效的营业执照复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
|  | 根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及维护能力情况（包括但不限于售后服务内容，售后服务网点详细介绍，售后服务人员，故障响应时间，修复时间，定期巡检、应急反应措施，服务质量保证措施，免费质保期结束后的维修费用、优惠折扣等）等方面的详细描述，进行综合评分： 服务方案完整、维护能力强的得0.3～0.5分；服务方案一般、维护能力一般的得0.1～0.2分；未提及此项的不得分。 | 0.5 |

注：1、由各评委独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员有效评分的算术平均值。

- 2、以上计分最后结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

- 六、评标委员会不向未中标供应商解释落标具体原因，不退还投标文件。

# 第四章  公开招标需求

一、项目概况和招标范围

1.1建设规模：各类有机房或无机房的电梯采购及安装，具体数量根据招标人通知。

1.2招标范围：三门县产城商贸有限公司2024～2027年度电梯品牌（合资）库入围项目，入围周期3年，服务期限以入围通知书发出之日起至3年服务期满止。

1.3设备供应及安装周期：满足总包进度要求，具体周期根据招标人通知。

二、入库数量和合同授予

2.1第一阶段（具体按评标办法及评分标准执行）

2.1.1采用评分方式选择入围供应商: 在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，评标委员会按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，确定第一阶段入围供应商；

2.1.2入库数量：评标委员会综合各投标人的评标总得分，按评标总得分从高到低进行排序，得分前4名的投标人为本项目备案单位；若有效投标人数量不足备案数量的，则有效投标人全部进入备案。

综合得分第5名至第6名的单位进入后补备案单位，若投标家数少于6家的，则全部进入后补备案单位。前4名备案单位被剔除后，在后补备案单位中从得分由高到低进行替补。

2.1.3本次入库单位授予中标入围通知书，不授予具体合同，中标人成为入围品牌库单位；

2.1.4授予中标入围通知书后,中标人和采购人签署战略合作协议，授权内容为在2024～2027年度电梯品牌（合资）库入围期内采购人母公司（三门县国有资产投资控股有限公司）及其下属公司或机构在完成品牌放入的适用项目，最终采购人不限为采购人母公司（三门县国有资产投资控股有限公司）及其下属公司、项目或项目中标总承包方，中标人均认同采购人为上述项目的独家采购渠道。具体合作协议格式，双方协商拟定；

2.1.5本阶段不进行投标报价。

2.2第二阶段（即项目分配合同授予阶段）

2.2.1采购人在其项目需求电梯设备时，对于此次入库单位，发出批次的报价需求；

2.2.2成交供应商的确定，采购人或集团下属各子公司、分公司或其他公司等从入围供应商中可以采用直接选定或竞价的方式确定成交供应商，并发出批次项目的成交通知书，成交供应商接到批次项目成交通知书后按项目进度签署单个项目合同；

2.2.3如采用竞价方式的，向入围供应商发出竞价邀请，入围供应商须在规定时间内提交报价响应文件，逾期未提交报价响应文件的入围供应商视为放弃该次项目竞价；第二阶段的响应供应商原则上不得少于3家，若少于3家的则采购人可变更确定方式；

2.2.4根据2.2.2、2.2.3要求，从入围供应商中选择符合需求的入围供应商参与并订立采购合同

2.2.5采购人向中标人发出批次项目的中标通知书，中标供应商接到批次项目中标通知书后按项目进度签署单个项目合同；

2.2.6入围合作期内，采购人在授予合同时有权对供货的数量和服务予以增加或减少，结算单价不作调整；入库单位不得以最终合同签订时间，原材料涨跌及项目数量增减而调整单个项目的价格，且不追究招标人的违约责任；

2.2.7设备合同由中标供应商直接签署，安装合同由中标供应商或其授权安装单位签署；

2.2.8项目实施过程中，安装单位如有违约行为或造成不良影响行为的，采购人有权要求更换安装单位，由此造成的损失由中标供应商承担；

2.2.9在入围合作期内，如发现入围供应商出现影响公平、公正的违法、违规行为的，采购人有权调整品牌库，由此造成的损失由中标供应商承担；

2.2.10以上计分最后结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

三、商务要求表

| 质保期 | 自交付安装并通过验收之日起不少于2年。 |
| --- | --- |
| 售后（技术） 服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 3.中标人应对所供货物实行终身维护。使用寿命期提供配件。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 详见合同条款 |
| 付款条件 | 详见合同条款。 |
| 安全 | 中标人在运输及安装过程中应注意自身安全，加强对人员的安全教育，在运输及安装过程中发生的安全事故，均由中标人负全责。 |

- 第五章　合同一般条款及签订方式

三门县产城商贸有限公司2024～2027年度电梯品牌（合资）库入围项目合同书

甲方：三门县产城商贸有限公司

乙方：________________________

根据三门县产城商贸有限公司2024～2027年度电梯品牌（合资）库入围项目资格招标结果，本着平等、自愿、互惠互利的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、合作内容：

1．合作项目：三门县产城商贸有限公司2024～2027年度电梯品牌（合资）库入围项目

2．合作类别：电梯品牌（合资）入围

二、备案后选择方式：

本次入围单位可参加入围期限内三门县产城商贸有限公司组织的每次电梯采购活动，电梯采购前甲方将通过竞价方式确定中标供应商，成交供应商接到批次项目成交通知书后按项目进度签署单个项目合同。

三、技术、质量要求

1.电梯设备的制造标准及技术规范要求必须符合我国国家、地方现行最新标准，以及《电梯安全守则》及本合同附件的各项技术指标；如不符，甲方有权要求退货或解除合同，并要求乙方支付本合同价款的20%作为违约金，同时依法赔偿甲方法律范围内的直接经济损失。

2. 电梯设备的电气装置应符合IEC标准或CCC认证，仪器仪表必须符合ISO系列标准。

3.电梯设备生产（含设计、制造、安装、改造、维修）应遵守国家最新《电梯工程施工质量验收规范》、及 《电梯安装验收规范》标准及国务院373号令《特种设备安全监察条例》及其他相关国家标准、规范。标准、法规及招标文件中的相关要求有不同规定时，按照高标准和高要求执行。对无机房电梯，均应已通过中国权威机构的检测及安全认证，提供相关认证报告。

4.电梯下单生产前，乙方应提前派技术人员到工地现场对电梯洞口尺寸、标高进行复核，若有尺寸、标高偏差，及时和甲方进行协调确认整改一致。

4.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

5.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。

6.中标人应对所供货物实行终身维护。使用寿命期提供配件。

四、供货要求

1. 供货范围：招投标文件中列明的货物                项目电梯（包括设备、材料的设计、制作、包装、机械、仪器仪表、备品备件、附件、工具、软件和软件的免费升级、手册、技术文件）的供货、仓储、运输、二次搬运、装卸、保险、设计联络、检验测试（含出厂检验）、培训、质保期服务、售后服务和投标人应承担的其它义务。

2.提供服务的时间和地点：根据甲方要求配送至甲方指定地点。乙方在合同规定时间内向甲方交付本合同货物。甲方如要求本合同交货期延后，应在约定发货日前1个月以书面形式通知乙方。

3. 供货方式：（1）乙方在第一包装箱用中文标明：货物品牌、本合同编号（     年  月提供给甲方）、目的地、货物名称、箱号、毛重/净重、尺寸。包装采用木箱、铁皮箱。

（2）甲、乙双方在电梯安装前另行约定开箱日期，并由乙方、甲方、安装方、总包及监理单位（必要时邀请技术质量监督局）各方共同参与，完成乙方与安装方之本合同货物交接验收工作。安装方确认本合同货物符合本合同及安装合同要求后，在验收纪录上签字接收。

（3）乙方负责产地至甲方指定地点,并负责卸货。

（4）在货到验收，数量等清点无误，乙方应在交货时准备一套完整图纸和资料，供监理单位及甲方有关人员进行交货检查时使用。并且提供证明文件清单如下：

［√］电梯原产地证明书1份（复印件）

［√］电梯质量保证书1份（复印件）

［√］海关放验（商检）证明文件1份（复印件），包括交纳的进口关税凭证（复印件）（如有）。

［√］电梯出厂合格证书1份（复印件）

以上复印件需乙方加盖公章并由乙方法定代表人或其委托代理人签字，电梯设备到达后通过甲方、监理、电梯安装单位验收，并且交接给电梯安装单位负责保管。

验收：双方及甲方委托的验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示交货验收完成，可以进行安装施工，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。

存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不符合合同约定或国际标准、国家标准情况的，甲方有权拒收、部分拒收、直至解除本合同，并向乙方索赔因此造成的损失。

5.乙方应按甲方的书面交货通知安排发货，即乙方应在收到甲方书面交货通知之日起90天内（书面交货通知另有交货时限要求的，则按书面交货通知的要求执行）按交货通知的要求将合同标的物送至交货地点。但在乙方开始生产前，乙方应对相关设备涉及的土建井道及机房尺寸、标高进行实地复核并确认，如有不符，乙方应即时向甲方书面提出，一旦乙方正式开始生产，即视为土建井道及机房尺寸符合乙方要求。乙方应严格按照甲方的书面交货通知交货，否则甲方有权拒收货物，并且甲方有权要求乙方承担违约责任。

6.乙方每次发货前应提前24小时通知甲方，以便甲方指定电梯安装单位专人负责初步验收。

7.甲方有权变更交货日期、交货批次及每批次货物数量。甲方要求变更交货日期、批次的，必须提前【30】日以书面形式通知乙方。乙方接受甲方对交货变更通知后须按照通知要求执行，甲方对此不承担违约责任。

五、产品质量保证

1.乙方保证提供的产品是全新的、从未使用过的、采用上等材质做的。在交付时没有设计、材质或工艺上的瑕疵或缺项且符合或优于本合同约定的质量技术标准及规范；乙方应保证其出售安装的设备可供正常恰当的使用，并且在经过正常操作和保养的前提下，在设备的寿命期内运行良好（典型设计使用寿命期应达到[ 15 ]年以上）。经过当地特检院验收合格后，24个月质量保证期内。乙方应对由于设计、安装、工艺或货物及材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

2.乙方保证提供的产品符合《电梯制造与安装安全规范(GB7588-2003)》、《电梯技术条件(GB10058-2009)》及国务院373号令《特种设备安全监察条例》；有新的最新国家标准及规范的按国家最新标准和规范。根据甲方检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应以书面形式向乙方提出索赔，乙方须依法承担相关责任和索赔费用。

3.乙方保证提供的产品符合甲方提供的,并经乙方确认的井道土建图纸要求,以及本合同的产品技术规格要求。

4.乙方提供的产品的质量保证期为全部产品安装调试完成，经台州市技术监督部门验收合格，合同双方共同签署电梯验收合格证书之日起24个月。保修期结束后，须对电梯进行综合检查、重新调试，满足物业接收要求后才能移交，相关费用自行考虑。质量保证期内乙方免费维修及保养。

5.质量保证期内或质量保证期后发生质量问题,甲方或物业管理公司通知乙方的,乙方在收到通知后应立即给予答复,并在1小时内到现场进行维修。属使用不当造成故障的，乙方提供有偿修复。

6.按照国家建设部有关文件规定,乙方应为甲方提供合同产品安装、维修一条龙服务。乙方或其授权指定安装单位须与最终用户签订《产品安装合同》，并对安装质量承担连带责任。

7.中标人应按投标报价要求，采取可靠并满足甲方要求的方法，无偿负责住户装修期间轿厢成品保护。

8.产品质量验收

（1）本合同产品由乙方安装或由乙方委托安装的,乙方按验收技术要求进行产品的最终质量验收,向甲方出具乙方的产品安装质量合格证,并承担产品安装质量责任.

（2）本合同产品因甲方原因致使乙方不能履行产品安装义务的,乙方不负责产品最终质量验收,亦不承担安装质量责任。

（3）工程竣工验收前，乙方或其授权指定安装单位应向甲方提交一式伍份完整的竣工资料和竣工图纸，用以验收和存档。

9.检验

1.生产商发货之前,对货物进行准确的和全面的检验,并向甲方出具其货物符合合同规定的质量证书. 乙方提供的设备应满足国家、地方及其他现行有效电梯质量规范要求。乙方提供电梯的型号、数量、质量、性能等应与技术标准及质量要求相符，否则，甲方有权拒付相应货款，并根据电梯的具体情况，由乙方负责调换、退货；因此引起延期交货等违约责任由乙方承担。

2.货物运到交货地点后，甲方提供卸货场地，由电梯安装单位负责保管，乙方按本合同规定交货30天后，由于甲方原因导致安装方不能及时安装的，本合同货物之一切保管责任及相关费用由甲方承担（自乙方按本合同规定交货30天后安装方可开始安装时止）。在电梯验收移交前，电梯毁损、灭失的风险由乙方承担。货物开箱时，甲方或甲方授权的监理单位会同乙方人员、电梯安装单位根据随货提供的装箱清单、产品合格书、产地证明、使用说明书、随机文件和合同约定的数量和质量标准进行开箱清点。如发现缺损件，甲方及时通知乙方，乙方应及时补齐缺损件。电梯在交接完毕并通过验收，甲方视为乙方完成了交货义务。甲方或甲方指定的监理单位对电梯的开箱清点并不代表甲方对电梯质量、规格、性能的最终检验。电梯安装完毕后由工程所在地质量技术监督部门进行检验。

3.在合同规定的质量保证期内,如果发现货物的质量或规格不符合,或证明货物有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等,甲方应申请技术监督部门检验,并有权根据技术监督部门出具的鉴定书及质量保证条款向乙方提出索赔。

六、合同价确定及结算、支付方式：

1.合同签定后10个工作日内，甲方支付设备总价5%作为预付款；

2.甲方向乙方发出书面排产供货通知后10个工作日内，甲方向乙方支付本批次合同设备总价的15%作为排产款；

3.发货前10个工作日甲方向乙方支付本批次设备总价的60% 作为发货款；

4.设备安装调试完毕并通过当地特检院验收合格并取得电梯验收合格证后7工作日内，乙方向甲方出具本批次相当于设备总价5%的质量保函（有效期为2年质保期结束），甲方收到保函后10个工作日内支付给乙方本批次设备总价20%的设备验收款。

5.乙方须提供等额的增值税专用发票给甲方（发票税率13%），甲方在收到乙方对应发票后支付以上款项。

注：合同履约保证金：10000元/台，乙方在接到批次项目中标通知书发放后10个工作日内向甲方提交合同履约保证金（网银、汇票、电汇、转账支付、银行保函等非现金方式），合同履行结束后无息退还。

七、本合同的合作期限为三年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。甲方对乙方进行年度考核评价，乙方不符合备案条件的，甲方可单方提前终止本合同且不承担任何违约责任。

八、合同履行期内，有以下情况之一甲方有权解除本合同：

1.已不符合备案条件的；

2.乙方以任何理由拒绝履行合同内容的，除因不可抗力的因素未根据约定的期限及方式履行相关义务的；

3.施工现场有弄虚作假、虚报工作量，行贿施工人员等不诚信行为的；

4.施工工序偷工减料、材料以次充好的；

5.工作失误造成遭受重大损失（包含但不限于损坏施工现场自来水系统、国家电网设施、损坏电缆、光纤等通信设施等情况）；

6.乙方在施工过程中故意拖延工期，不能按项目规定工期完工者情况2次的；

7.发生一般安全事故或者一般质量事故1次及以上者。

8.备案单位人员“合作期内派遣人员辞职，变更比率半年内超过30%”的情况。

9.发生其他给本企业带来严重负面影响的情形。

10.备案单位之间相互哄抬物价的，全部剔除。

11.备案单位之间相互串通投标的，全部剔除。

发生（2）---（11）情况被剔除备案单位，四年内不得再次申请备案。

九、权利和义务

1、 甲方的权利和义务

1.1 甲方有权向乙方提出明确具体的合作要求。

1.2 甲方有权对乙方的合作过程进行监督、指导。

1.3 甲方有权对乙方出具的结论或报告进行审核。

1.4 甲方负责合作过程中涉及项目相关政策的解释工作。

1. 5甲方应在乙方完成合作后，按约定支付货款。

2、乙方的权利和义务

2.1 乙方应恪守“独立、客观、公正”的执业原则，依法开展专业技术合作，并接受甲方的监督和检查。

2.2 设备合同由乙方供应商直接签署，安装合同由中标供应商或其授权安装单位签署；

2.3 乙方未经甲方允许不得以任何形式对外提供、泄露或公开合作项目的有关情况，或其他商业秘密。

2.4 乙方应保证所提供的合作或其任何一部分均不得侵犯第三方的知识产权。

2.5 乙方在完成合作后，有权要求甲方按约定支付费用。

2.6 乙方应针对每一个特定合作项目组织固定的合作人员，未经甲方许可中途不得随意更换。

2.7 乙方应遵守对特定项目选定合作方式和结果，一旦被确定为该项目签约方，不得无故拒绝或放弃。

十、 违约责任

1.乙方逾期交货的，乙方应向甲方支付逾期未交货部分每日千分之五的逾期违约金。

2.乙方逾期交货超过本合同规定日期一个月的，乙方应向甲方支付逾期未交货部分每日千分之五的逾期违约金并依法赔偿甲方由此造成的损失，而且一旦延误天数达到20个日历天，甲方有权直接解除合同，并要求乙方承担相当于合同总价款百分之三十的违约金，并退还甲方已经支付给乙方的全部费用，且甲方无需支付乙方任何费用。违约方支付违约金并赔偿损失后，对方有权要求继续履行本合同。乙方因此给甲方造成其他损失的，乙方还须依法赔偿甲方。

3.甲方逾期付款的，甲方应向乙方支付逾期未付部分每日千分之五的逾期违约金。甲方逾期付款超过本合同规定日期一个月的，甲方应向乙方支付逾期未付部分每日千分之五的逾期违约金并赔偿乙方由此造成的相关法律规定的损失，而且乙方有权解除本合同。违约方支付违约金并赔偿损失后，对方有权要求继续履行本合同。

4.乙方不能交货或者不能完全交货，除退还已付货款外，还应向甲方支付未交货部分货款总额30%违约金并赔偿甲方由此造成的相关法律规定的损失。甲方中途退货应向乙方支付退货的货款总额的30%作为违约金并赔偿乙方由此造成的相关法律规定的损失。非甲方原因乙方逾期交货超过60天也视为不能交货。

5.甲方有权变更交货日期、交货批次及每批次货物数量。甲方要求变更交货日期、批次的，必须提前【30】日以书面形式通知乙方。乙方接受甲方对交货变更通知后须按照通知要求执行，甲方对此不承担违约责任。

6.在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。但甲方收到乙方通知不免除乙方在以上条款中应支付的误期违约金。

十一、

1.签订双方任一方由于受诸如战争、严重洪水、台风、地震、超高级别自然灾害不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限相应于事故所影响的时间。但因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

2.受阻一方应在不可抗力事故后尽快用传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

3.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

十二、争议处理

合同未尽事宜或本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方友好协商；经协商不能达成一致意见的，提请三门县人民法院裁决。

十二、本合同壹式伍份，自双方法定代表人/负责人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。具有同等法律效力，甲方执叁份乙方执贰份。

甲      方：（盖章）　　　　　　  乙方:（盖章）

法定代表人：　                  法定代表人：

委托代理人：　　　　　　        委托代理人：

经办人：                        经办人：

地 址：　　　　　　　　　　　　 地  址：

开户银行：　　　　　　　　　　　开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　　　帐　　号：

邮政编码：　　　　　　　　　　　邮政编码：

年　　月　　日　　　　　　　　　　年　　月　　日

（三）                 廉政合同（范本）

甲方（发包人）：

乙方（承包人）:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

严格执行                           的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条 违约责任

甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为                        合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式    份，双方各执     份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第      方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：                                乙方：

法定代表人（或授权委托人）：          法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

- 第六章  投标文件格式附件

附件一：

投标声明书

三门县产城商贸有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的           的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与招标人、其它供应商恶意串通的；

D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：

授权委托书

三门县产城商贸有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：

附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：

投标人（盖单位章）：                日 期：

附件三：

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三门县产城商贸有限公司：

我方（投标人全称）参加项目的采购活动并承诺如下：

- 一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

- 四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：    年   月    日

附件四：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中业绩参照评分办法及评分标准中要求的业绩提供。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件五：

项目实施人员一览表

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件六:

项目设备配置清单

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 用途、功能简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件七:

技术响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件技术要求 | 投标响应文件 技术响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“技术要求”内容时，对照本招标文件“技术要求”中说明。

2、如不填写，则视完全响应本招标文件的要求。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件八：

商务响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件商务要求 | 投标响应文件商务响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件九：

投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”（请选择）

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或负责人或全权代表：（盖章或签字）

二0二四年  月  日

项目编号：

# 项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”（请选择）

投标人名称：

开标时启封

提交地点：三门县海游街道环湖南路39-17。