三门县政府采购竞争性磋商文件

浙联招备【2024】040号

采购项目：2024年三门县口腔诊疗“放心用”“全程管”在线监测

采 购 人：三门县疾病预防控制中心

联通工程咨询（浙江）有限公司

2024年08月

目  录

一、

竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评标办法及评分标准

四、磋商需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式

- 第一部分  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，受三门县疾病预防控制中心的委托，现就2024年三门县口腔诊疗“放心用”“全程管”在线监测进行竞争性磋商采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关服务的供应商均可参加投标。

一、项目编号：浙联招备[2024]040号

二、磋商内容：

| 采购内容 | 简要规格描述 | 项目交付期 | 服务期限 | 预算金额（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年三门县口腔诊疗“放心用”“全程管”在线监测 | 详见磋商文件第四部分《磋商需求》 | 合同签署后30天内完成项目交付。 | 3年（竣工验收合格之日起计）。 | 11.00万元 |

三、合格磋商供应商需符合以下条件：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）本项目的特定资格要求：无

（4）本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件获取的方式、时间：

1．磋商文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，磋商文件以书面为准。

2．投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会

无

六、磋商响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2024年08月21日15时00整在三门县海游街道朝晖路71号（启明博物馆东侧）联通工程咨询（浙江）有限公司，请在此时间前将响应文件送达开标地点，逾期或不符合规定的响应文件恕不接受。

七、磋商保证金：本项目磋商保证金为零。

八、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：吴振敏         联系电话：0576-83339991

地址：浙江省台州市三门县海游街道朝晖路71号（启明博物馆东侧）

（二）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

采购人名称：三门县疾病预防控制中心

联系人：黄正娟            联系电话：0576-83332223

三门县疾病预防控制中心

联通工程咨询（浙江）有限公司

2024年08月09日

- 第二部分  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 投标文件（磋商响应文件）有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交投标文件（磋商响应文件）的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件（磋商响应文件）份数 | 资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各需正本一份副本四份。 |
| 6 | 投标文件（磋商响应文件）密封 | 所有磋商资料按投标文件（磋商响应文件）的组成所列内容及顺序装订成册，且含有目录及页码。资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各自密封（各需正本一份副本四份），请在响应文件封面上加盖“正本”或“副本”字样。响应文件的封面不得简装，响应文件应采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。 |
| 7 | 开标（磋商）时间及地点 | 时间：北京时间2024年08月21日15:00时 地点：三门县海游街道朝晖路71号（启明博物馆东侧）联通工程咨询（浙江）有限公司 |
| 8 | 磋商保证金 | 无 |
| 9 | 履约保证金 | 无 |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件（磋商响应文件）须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 11 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和代理机构 |
| 12 | 其他 | 本项目代理费由中标人支付。招标代理费为人民币4000元整，由中标单位领取中标通知书时支付给招标代理公司。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交投标文件（磋商响应文件）的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相反规定除外）。

2、本项目招标代理费由中标单位承担，招标代理费为人民币4000元整，在领取中标通知书时一次付清。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所投产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件（磋商响应文件）为准。磋商供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件（磋商响应文件）技术参数与磋商需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。

5、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、投标文件（磋商响应文件）格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9、本项目不允许分包。（若本项目允许部分分包，则分包如下：供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件（磋商响应文件）中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 二、投标文件（磋商响应文件）

（一）投标文件（磋商响应文件）的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制投标文件（磋商响应文件）。

▲1、资格证明文件的组成：

- （1）磋商声明书（见附件）；

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)（见附件）；

- （3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件）；

（5）提供竞争性磋商公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

- （1）政府采购项目客观分自评表（见附件）；

- （2）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

- （3）有效的智慧卫监综合执法监管平台相关的计算机软件著作权登记证书；入选浙江省级工业互联网创建平台试点项目名单（提供入围官网截图及链接）；入围国家级5G+医疗健康应用试点项目创建名单（提供入围官网截图及链接）；入围市级公共卫生数智化管控平台互联网平台试点项目名单（提供入围官网截图及链接）；有效的ISO9001 质量管理体系认证；有效的ISO14001 环境管理体系认证；有效的信息安全管理体系认证证书；有效的信息服务管理体系认证证书；（如有）

- （4）类似项目业绩一览表（见附件）（如有）；

- （5）商务响应表（见附件）；

- （6）技术响应表（见附件）；

- （7）项目实施人员一览表（见附件）；

- （8）针对本项目的服务方案；

- （9）针对本项目的系统软件提出的建议和措施；

- （10）针对系统的安全措施；

- （11）针对本项目投入的服务硬件设备的介绍；

- （12）项目应急方案设计；

- （13）项目实施方案；

- （14）运维服务；

- （15）技术培训方案；

- （16）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）首次报价一览表（见附件）；

（2）供应商认为其他需要说明的。

说明：

（1）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（2）投标报价应是磋商文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括项目实施所需的服务费、税费、招标代理费及合同包含的所有风险、责任等所有费用及不可预见费等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在其总报价中。各供应商应根据采购人提供的技术资料，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

（3）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，磋商响应报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（4）报价有关表格应按磋商文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件（磋商响应文件）的制作、封装及递交要求

▲1、投标文件（磋商响应文件）的制作要求

①供应商应按竞争性磋商文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。投标文件的封面不得简装，投标文件应采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别装订成册：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各自密封（各需正本一份副本四份）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明“项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、 “资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”、“标项号（如有）”、“供应商”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件（磋商响应文件）的签署、盖章

投标文件（磋商响应文件）封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖供应商的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖供应商公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”、“标项号（如有）”、“供应商名称”、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

④投标文件（磋商响应文件）以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

⑤投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

⑥若供应商不按磋商文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

⑦与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件（磋商响应文件）有针对性、简洁明了。

3、投标文件（磋商响应文件）的提交要求

▲①在投标文件（磋商响应文件）提交截止时间前，供应商应按竞争性磋商文件规定的时间和地点提交投标文件（磋商响应文件）。投标文件（磋商响应文件）提交截止时间后，采购代理机构将拒收供应商的投标文件（磋商响应文件）。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

③如因故推迟投标文件（磋商响应文件）提交截止时间的，招标采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止时间约束。

4、投标文件（磋商响应文件）的修改或撤回

①在提交投标文件（磋商响应文件）截止时间前，供应商可对已提交的投标文件（磋商响应文件）进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知采购代理机构。

②修改后重新提交的投标文件（磋商响应文件）应按竞争性磋商文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件（磋商响应文件）提交截止时间后,供应商不得修改或撤回已提交的投标文件（磋商响应文件）。

④投标文件（磋商响应文件）不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章。投标文件（磋商响应文件）因字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（三）投标文件（磋商响应文件）的有效期

1.自磋商响应截止日起90天投标文件（磋商响应文件）应保持有效。有效期不足的投标文件（磋商响应文件）将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件（磋商响应文件）的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件（磋商响应文件）自开标（磋商）之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- 三、开标（磋商）

（一）开标（磋商）事项

采购组织机构在“竞争性磋商公告”规定的时间和地点公开开标（磋商），供应商的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会（磋商会）并签到。投标截止时间前各供应商的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书可以与投标文件（磋商响应文件）分开单独提交，也可以编入资格证明文件中。供应商的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议（磋商会）或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。磋商小组不得参加开标活动。（本次招标采用先评审资格和商务与技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）

（二）开标（磋商）程序

1、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的投标文件（磋商响应文件）按无效响应处理，磋商小组应当告知提交投标文件（磋商响应文件）的供应商。

2、磋商小组所有成员给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交投标文件（磋商响应文件），并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商投标文件（磋商响应文件）的有效组成部分。

5、经磋商确定最终磋商需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的投标文件（磋商响应文件）和最后报价进行综合评分。

6、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

7、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

8、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

四、评标

（一）组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

磋商小组应当对符合资格的供应商的投标文件（磋商响应文件）进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件（磋商响应文件）中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（磋商响应文件）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的投标文件（磋商响应文件）进行评价，并汇总每个供应商的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）磋商小组对报价文件进行复核，对于计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（磋商响应文件）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）磋商小组按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对磋商小组评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件（磋商响应文件）的范围或者改变投标文件（磋商响应文件）的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件（磋商响应文件）报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件（磋商响应文件）中首次（最终）报价一览表内容与投标文件（磋商响应文件）中相应内容不一致的，以首次（最终）报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次（最终）报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（五）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、投标文件（磋商响应文件）含有采购人不能接受的附加条件的；

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商；

6、报价超过磋商文件中规定的预算金额（或最高限价）的；

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的；

8、投标文件（磋商响应文件）提供虚假材料的；

9、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同供应商的投标文件（磋商响应文件）由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件（磋商响应文件）载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件（磋商响应文件）异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件（磋商响应文件）相互混装；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（磋商文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）；

11、商务条款不响应。

（六）有下列情况之一的，本次磋商终止

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）磋商原则和办法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三部分：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、确定中标供应商。磋商小组根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

- 六、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商文件和中标人投标文件（磋商响应文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和中标人投标文件（磋商响应文件）作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第三部分　评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件（磋商响应文件）满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

磋商小组按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。若均相同的，则抽签确定中标候选人。排名第一的供应商为第一中标候选人。

三、评标细则

本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各供应商的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分+报价文件得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（一）商务与技术文件由磋商小组经充分审核后，在规定的分值内单独评定打分。

（二）各供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他供应商的投标报价得分按下列公式计算（保留两位小数(四舍五入））：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

（四）商务与技术文件评审内容及标准（70分）

| 序号 | 内容 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（12分） |  |  |  |
| 1 | 企业实力（5分） | 投标人具有智慧卫监综合执法监管平台相关的计算机软件著作权登记证书。（提供证书复印件） | 0-2分 |
|  |  | 投标人入选浙江省级工业互联网创建平台试点项目名单。（提供入围官网截图及链接） | 0-1分 |
|  |  | 投标人入围国家级5G+医疗健康应用试点项目创建名单。（提供入围官网截图及链接） | 0-1分 |
|  |  | 投标人入围市级公共卫生数智化管控平台互联网平台试点项目名单。（提供入围官网截图及链接） | 0-1分 |
| 2 | 团队实力（4分） | 提供本项目全流程一站式专业服务团队，拟担任本项目负责人持有高级工程师职称证书的得2分；项目团队中质量管理负责人持有精益工程师职称证书的得2分。【提供相应证书复印件及近三个月内其中一个月的社保缴纳证明，并加盖单位公章】 | 0-4分 |
| 3 | 类似业绩（3分） | 提供浙江省口腔诊疗“放心用”“全程管”项目落地成功案例【须提供项目案例合同书扫描件】，每提供1个，得0.5分，最高2分。 | 0-2分 |
|  |  | 类似项目通过卫生监督执法相关部门验收的得1分，未通过验收不得分。（提供地区卫生监督执法相关部门通过验收意见书） | 0-1分 |
| 技术部分（58分） |  |  |  |
| 4 | 投标方案的科学性和完整性（46分） | 投标服务方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；方案设计的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等【系统标注◆的参数需提供平台截图证明功能、服务硬件标注●的参数，需提供检测报告证明得10分，不提供不得分】。好的17.1-25.0分，较好9.1-17.0分，一般0-9.0分。 | 0-25分 |
|  |  | 1、对系统软件提出整合建议和措施；详细阐述对系统软件建设目标、功能模块、实现思路和关键技术的理解。好的2.1-3.0分，较好1.1-2.0分，一般0-1.0分。 2、系统软件具有牙椅水路在线智慧管理平台、牙椅水路在线智慧监管平台相关的计算机软件著作权登记证书【提供证书复印件】的得2分。 3、系统平台数据需在项目落地后5个工作日内对接至浙江省医疗机构传染病防治依法执业合规平台【提供对接承诺函】的得1分。 | 0-6分 |
|  |  | 投标人针对系统的安全措施，提供完备且可行的安全解决方案进行综合评审。好的2.1-3.0分，较好1.1-2.0分，一般0-1.0分。 | 0-3分 |
|  |  | 投标人针对投入服务硬件设备介绍，对硬件设备的优势、性能、安全性、适用性进行综合评审。好的6.1-9.0分，较好3.1-6.0分，一般0-3.0分。 | 0-9分 |
|  |  | 项目应急方案设计是否合理，包括管控平台或系统出错、设备故障内容进行综合评审。好的2.1-3.0分，较好1.1-2.0分，一般0-1.0分。 | 0-3分 |
| 5 | 项目实施方案（6分） | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。好的2.1-3.0分，较好1.1-2.0分，一般0-1.0分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人编制的产品质量保证措施、项目进度保证措施、质保期内的维保计划等内容进行评价。好的2.1-3.0分，较好1.1-2.0分，一般0-1.0分。 | 0-3分 |
| 6 | 运维服务（3分） | 投标人提供的运维服务方案、运维服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等，投标人对服务承诺的保障措施、维护人员安排是否合理、完善的投诉解决机制等进行综合评审。好的2.1-3.0分，较好1.1-2.0分，一般0-1.0分。 | 0-3分 |
| 7 | 技术培训（3分） | 投标人提出的培训计划投标人制定的培训方案包括培训内容、课程安排、培训时间、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理进行综合评审。好的2.1-3.0分，较好1.1-2.0分，一般0-1.0分。 | 0-3分 |

- 第四部分  磋商需求

- 一、服务清单及要求

- 招标背景

在卫生健康执法肩负的保障群众健康权益使命和综合行政执法改革背景下，提升执法能力、提高执法效能、创新执法手段成为建设该项目的重要目标。随着口腔医疗行业的发展和患者安全意识的提高，越来越多的医疗机构开始重视口腔诊疗用水水路的消杀工作，一些大型口腔医院和高端诊所已经引入了先进的消杀设备和技术，如紫外线消杀、臭氧消杀等等。目前多个地方已经出台了关于口腔治疗用水水路消毒的规范，如北京市发布的《口腔综合治疗台水路消毒技术规范》、浙江发布的《牙椅水路系统清洗消毒技术规范》等，这些规范规定了口腔诊疗用水的卫生标准，并提出了相应的消毒措施。然而，由于各种原因，包括医疗机构对消毒工作的重视程度、消毒方法的选择和执行情况等，DUWLs的污染问题仍然存在。根据《“健康中国2030”规划纲要》、《全国卫生计生监督调查制度》（2018版）等文件要求，更好地发挥卫生监督信息化高效规范、主动引领、便民利民的作用，需要采用科学手段精准执法以提升执法效能，主导监管对象依法执业以落实主体责任，建成满足提高卫生健康执法工作能力、提升工作效能需要、满足监管对象落实主体责任需要、满足“互联网+监管”需要、满足信用监管需要的卫生监督效能监控系统，作为政府数字化转型的有机组成部分，促进卫生健康部门深化医改工作。

浙江省卫生健康委综合监督局关于组织开展2024年卫生健康行政执法试点项目，其中口腔诊疗用水“全程管”试点项目将探索对牙椅诊疗用水进行在线监测，规范牙椅水路系统诊前、诊间、诊后全过程的清洗消毒。

本次项目就是贯彻有关精神，提高卫生健康执法效率，保障患者安全，维护医疗设备正常运行，提升医疗服务质量，保护环境。

- 招标数量

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年三门县口腔诊疗“放心用”“全程管”在线监测 | 1项 | 11.00万元 |

2024年三门县口腔诊疗“放心用”“全程管”在线监测项目服务单位数量为8家，实现对牙椅水路消杀过程的全面监控。系统支持对多种消杀方式的数据监测，其中需展示臭氧消杀监测数据3家，次溴酸消杀监测数据4家，次氯酸消杀监测数据1家（一对五）。

- 口腔诊疗“放心用”“全程管”在线平台软件及技术服务要求（标◆为重要参数，需提供对应功能截图）

1.口腔诊疗“放心用”“全程管”在线监测系统-监管端技术要求

| 序号 | 模块 | 功能 | 功能简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首页 | 数据分析 | 全局数据分析界面，包括监管覆盖率、牙椅使用情况、牙科分布、监测报告上传率、实时消杀情况、预警TOP、消杀设备等 |
| 2 | 风险管理 | 预警说明 | 风险事件规则说明 |
| 3 |  | 预警记录 | 记录区域风险事件发生信息 |
| 4 |  | 预警统计 | 统计区域各风险事件发生数量 |
| 5 | 报告管理 | ◆牙椅水路检测自查 | 查看管辖范围内的所有医疗机构水路检测报告信息查看。包括检测报告年度、医疗机构、牙椅名称、牙椅号、提交人、提交时间、检测结果等，支持附件的在线预览。 |
| 6 |  | 诊疗台账 | 监管部门可查看管辖范围内容所有机构下各牙椅诊疗冲洗信息查看，包括日期、机构、牙椅名称、牙椅号、诊前、诊间、诊后等，监管人员可查看每条冲洗时长； |
| 7 |  | ◆在线监测 | 监管部门通过列表或图表的方式实时监管每台牙椅冲洗情况，包括日期、牙椅名称、消杀类型、实时参数、持续时间等信息；支持按机构、牙椅、消杀类型进行查询操作； |
| 8 |  | 统计分析 | 查看管辖范围内所有机构冲洗数据情况，包括小于30秒、30秒~3分钟、大于3分钟信息 |
| 9 | 牙椅管理 | ◆牙椅配置 | 展示机构下牙椅信息；包括机构名称、牙椅名称、牙椅好、消杀设备号等信息 |
| 10 |  | 设备管理 | 展示机构下消杀设备信息，包括安装时间、区域、所属机构、唯一号、安装位置、消杀类型、耗材状态、设备状态等信息； |
| 11 | 活跃度管理 | ◆活跃度管理 | 展示各账号系统使用情况，包括操作时间、操作人、操作模块、操作内容、IP等信息 |
| 12 | 系统管理 | 账号管理 | 账号创建，修改，查询，删除、密码重置 |
| 13 |  | 角色管理 | 配置账号相关权限 |
| 14 |  | 区域管理 | 行政区域查询、新增、修改删除 |
| 15 |  | 日志管理 | 系统操作信息进行记录 |

2.口腔诊疗“放心用”“全程管”在线管理系统-管理端技术要求

| 序号 | 模块 | 功能 | 功能简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视大屏 | ▲数据分析 | 机构全局数据分析界面，包括当日牙椅使用情况、实时管理、风险管理、当前牙椅监控度、实时冲洗监测、牙椅耗材监测信息。 |
| 2 | 在线监测 | 在线监测 | 展示机构下实时冲洗数据，包括日期、牙椅名称、消杀类型、实时参数、持续时间等信息，支持按牙椅名称，查询该牙椅的实时冲洗记录； |
| 3 | 诊疗台账 | 诊疗台账 | 机构可以查看全部诊前、诊间、诊后信息；可对不同冲洗时间长短进行查看； |
| 4 | 报告管理 | 牙椅水路报告自查 | 机构自主上传水路检测报告，包括报告年度、牙椅、提交时间、提交人、检测结果，提交检测报告后同步至监管端； |
| 6 | 风险管理 | 预警说明 | 风险事件规则说明 |
| 7 |  | 预警记录 | 记录风险事件发生信息 |
| 8 |  | 预警统计 | 统计各风险事件发生数量 |
| 9 | 牙椅管理 | 牙椅配置 | 牙椅设备创建、查询、删除、修改等 |
| 10 |  | 牙椅打印 | 牙椅二维码导出 |
| 11 | 系统管理 | 账号管理 | 账号创建，修改，查询，删除、密码重置 |
| 12 |  | 角色管理 | 配置账号相关权限 |
| 13 |  | 日志管理 | 系统操作信息进行记录 |

3.口腔诊疗“放心用”“全程管”在线管理系统-民生端技术要求

| 序号 | 模块 | 功能 | 功能简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◆H5小程序 | 今日消杀 | 群众通过今日消杀可获取当日就诊口腔诊疗用水管路消杀信息，使用什么消杀方式进行的管理消杀。 |
| 2 |  | 水路检测情况 | 群众通过水路检测情况可掌握口腔诊疗用水检测合格情况，并且可的检测报告进行在线预览，让患者对水路安全有知情权，就医更安心。 |
| 3 |  | 牙椅检测情况 | 群众通牙椅检测情况可掌握口腔诊疗用水牙椅出水扣检测合格情况，并且可的检测报告进行在线预览，让患者对牙椅安全有知情权，就医更安心。 |

（四）服务硬件技术要求（标●为重要参数，需提供证明检测报告）

- 臭氧消杀管控器技术要求

- 产品尺寸：≥230*150*85（mm）

- 本产品用于对水路管道内水进行消毒，消毒体积为0.12m³/h

- 杀菌因子：臭氧。

- 杀菌原理：臭氧可破坏细菌细胞壁，破坏细菌、病毒等微生物内部结构，致使细菌死亡，采用低压水电解臭氧技术，无需任何耗材添加；通过低压直流即可将H2O分子中的氧离子催化成O3分子，并直接溶于水形成臭氧水。

- 杀菌、消毒说明：实验条件下分别对大肠杆菌与金黄色葡萄球菌的杀菌率达到99.9%以上，杀灭对数值≥3，符合WS628-2018杀菌要求。

- 安全性：

- PH值检测报告

- 消毒剂对金属腐蚀性的测定检测报告；

- 臭氧含量及变化曲线检测报告；

- 总体性能检测报告；

- 出水水质:铅、砷、汞检测报告；

- 中和剂鉴定:大肠杆菌、金黄色葡萄球菌检测报告；

- 杀灭试验:大肠杆菌、金黄色葡萄球菌检测报告；

- 消毒剂对其他表面消毒现场鉴定试验检测报告；

- 急性经口毒性试验检测报告；

- 致突变试验（小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验）检测报告；

- 臭氧泄漏量检测报告；

- 臭氧残留量检测报告。

- 次溴酸灭菌管控器技术要求

- 工作方式：即开即用（水流通过立即产生消杀因子（HBrO））

- 产品尺寸：≥290*210*100（mm）

- 电源：DC 12V

- 水流速要求：≤18升/分钟

- 通讯网络：4G网络

- 作用原理：次溴酸缓释杀菌滤芯内含溴代海因树脂，当水流经次溴酸缓释杀菌滤芯时，溴代海因树脂作为水杀菌材料，可以使水变成超低浓度（1ppm-2ppm）的次溴酸水，次溴酸水在水路内一路前行，杀细菌和病毒，清除管路生物膜。

- 安全性：

- 具有涉水产品卫生许可证；

- CMA认证的浸泡无毒检测报告；

- CMA认证的经口毒性检测报告；

- CMA认证的去除生物膜、铜绿假单孢菌和脊灰报告；

- 省级疾控中心的杀新冠病毒的检测报告。

- 次氯酸水生成器技术要求

- 生成方式：独特的非电解工艺，次氯酸钠+复合酸充分混合反应生成稳定的次氯酸(生成的次氯酸纯度高)。

- 次氯酸生成量：≤500L/h

- 安全性：

- PH值检测报告；

- 金属腐蚀性检测报告；

- 中性剂鉴定试验及细菌悬液定量杀灭试验检测报告；

- 急性经口毒性试验检测报告；

- 一次性完整皮肤刺激试验检测报告；

- 多次性完整皮肤刺激试验检测报告；

- 腐蚀性：生成工艺安全、次氯酸纯度高，无挥发物，对器械基本无腐蚀。并提供相关第三方检测报告。

- 稳定性：非电解次氯酸无需加稳定剂密封保存12个月。

- 原料：次氯酸钠+酸性增效清洗剂(不属于危险化学品)。

- 智能性：实时数据监测+运行控制+报警监测。

- pH值：6.2-6.8微酸性(符合人体口腔环境)。（根据需求设定，自动监测，超过设置范围异常报警）。

- 设备材质：304不锈钢加表面喷塑。

- 电压：AC220V（50Hz）、额定功率：≥40W、使用环境范围：5-35℃、使用环境相对湿度：≤85%、水压：0.1MPa~0.5MPa。

- 牙椅水路管控器技术要求

- 产品尺寸：≥160*110*90（mm）

- 工作温度：0~39℃

- 通讯要求：4g物联

- 工作电压:≤24V;

- 使用强度：每天工作8小时，设备寿命不得少于1年

- 密封性：无漏水

- 故障信号：故障能够发送相关信息给平台

- 产品特色：实现水路使用情况/时间的监管分析；

- 使用场景：已安装牙椅水路消毒设备的牙椅

- 二、商务要求

- 项目交付期及服务期限

项目交付期：合同签署后30天内完成项目交付。

服务期限：3年（竣工验收合格之日起计）。

- 日常运维内容

- 硬件设备日常运维服务：

臭氧消杀管控器：半年清洗保养，一年更换

次溴酸灭菌管控器：半年滤芯清洗保养，一年更换

次氯酸水生成器：半年双化水更换，一年更换

- 日常售后服务：7*24响应服务

- 每年提供水样检测服务一次（只安装牙椅水路管控器的牙椅除外）

以上服务的期限为3年，服务期限内产生的服务费用已包含在总费用中，不再另行收取。

- 数据对接

系统平台数据需在项目落地后5个工作日内对接至浙江省合规平台。

- 付款方式

合同生效及具备实施条件后7个工作日内付至合同金额的40%，待项目验收合格、技术档案归档移交后，一次性付清尾款。

- 结算原则

中标总价一次性包死，不再调整。

- 验收

验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

采购人保留邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 其他要求

1.中标供应商必须按规定程序和安全文明服务有关要求进行实施，承担服务过程中的各种意外，其责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

2.保障数据安全，不得向无关方泄露。

第五部分　　合同主要条款

合同编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就2024年三门县口腔诊疗“放心用”“全程管”在线监测系统服务一事协商一致，结合项目服务的具体情况，特签署本合同。

# 服务内容

在合同有效期内，乙方负责为甲方提供《2024年三门县口腔诊疗“放心用”“全程管”在线监测》服务，对口腔诊疗过程进行实时监测与管理，使口腔医疗机构内重点环节的信息数据能实时完整上传至       医疗废物智慧监管集成平台，以提高卫生健康执法效率，确保口腔诊疗过程的质量与安全，保护患者权益，并进一步提升医疗服务质量。

服务内容模块包含首页、风险管理、报告管理、牙椅管理、活跃度管理、系统管理、可视大屏、在线监测、诊疗台账、H5小程序等。

# 服务价格（元）

| 名称 | 数量 | 单价 | 含税金额 | 不含税金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年三门县口腔诊疗“放心用”“全程管”在线监测 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# 项目交付期、服务期限及实施地点

- 项目交付期：

- 服务期限：

- 实施地点：

# 付款方式

- 付款方式：合同生效及具备实施条件后7个工作日内付至合同金额的40%，待项目验收合格、技术档案归档移交后，一次性付清尾款。

- 收款单位及账号：

开户名称：

开户银行：

帐号：

# 甲方的权利与义务

- 甲方有义务保证口腔诊疗“放心用”“全程管”在线监测系统及配套设施的安全。若因甲方人为因素造成损坏，乙方有偿协助甲方及时给予补齐或修复。

- 使用过程中操作性能及产生的数据有问题与不足时，甲方有权力提出意见，乙方有义务及时响应并调整改进。

- 甲方负责供应乙方系统与设备所需的电源，系统与设备运行产生的电费由甲方承担。

# 乙方的权利与义务

- 乙方享有整套口腔诊疗“放心用”“全程管”在线监测系统及配套设备的所有权。

- 乙方享有在口腔诊疗“放心用”“全程管”在线监测系统及配套设备遭到恶意损坏或丢失时向甲方追偿的权利。

- 乙方自行承担所提供系统及配套设备运行的所有费用。

- 乙方保证合作过程中，系统及配套设备的正常运行和升级服务。

- 如系统或配套设备出现故障，甲方报修后，乙方必须2小时内作出响应，如配套设备故障无法及时完成维修，乙方必须使用备用设备替代，以免影响甲方的正常工作。

- 如三年服务期满，因甲乙双方或甲方指定第三方与乙方未达成一致意见而未能续约的，乙方有权停止该项目的平台运营及维护且乙方不承担任何责任及损失。

# 违约责任

- 甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。

- 除不可抗力外，如乙方发生不能按期完成供货任务，甲方发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

# 不可抗力

- 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

- 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电话或电邮通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

# 其他条款

- 本协议如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，如双方协商不成，可以向原告方所在地人民法院起诉。

- 本协议如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充协议与本协议具有同等效力。

- 本协议经甲乙双方签字、加盖公章后生效。本协议一式贰份，双方各执壹份。

甲方：                                        乙方：

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

签名日期：                                    签名日期：

第六部分  投标文件（磋商响应文件）格式

项目名称

项目编号：                 标项：

磋

商

响

应

文

件

（资格证明文件）

供应商全称（盖单位公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- 1、磋商声明书（见附件）；

- 2、授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件）；

- 3、提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

4、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件）；

5、提供竞争性磋商公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件1：

磋商声明书

三门县疾病预防控制中心：

(供应商全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我    （姓名）     系    (供应商全称)     的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为         ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件【说明：投标人在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供  应  商 (盖单位公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日　期：

附件2：

授权委托书

三门县疾病预防控制中心：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （授权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权代表姓名： 授权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

- 附件3

营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件加盖供应商公章）。 提示和说明： 企业或个体工商户提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人（中国公民）提供个人有效身份证明文件。

- 附件4

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三门县疾病预防控制中心：

我方（投标人全称）        参加             项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（公章）：______________________________

日期：________年____月____日

项目名称

项目编号：                 标项：

磋

商

响

应

文

件

（商务与技术文件）

供应商全称（盖单位公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）政府采购项目客观分自评表（见附件）；

（2）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（3）有效的智慧卫监综合执法监管平台相关的计算机软件著作权登记证书；入选浙江省级工业互联网创建平台试点项目名单（提供入围官网截图及链接）；入围国家级5G+医疗健康应用试点项目创建名单（提供入围官网截图及链接）；入围市级公共卫生数智化管控平台互联网平台试点项目名单（提供入围官网截图及链接）；有效的ISO9001 质量管理体系认证；有效的ISO14001 环境管理体系认证；有效的信息安全管理体系认证证书；有效的信息服务管理体系认证证书；（如有）

（4）类似项目业绩一览表（见附件）（如有）；

（5）商务响应表（见附件）；

（6）技术响应表（见附件）；

（7）项目实施人员一览表（见附件）；

（8）针对本项目的服务方案；

（9）针对本项目的系统软件提出的建议和措施；

（10）针对系统的安全措施；

（11）针对本项目投入的服务硬件设备的介绍；

（12）项目应急方案设计；

（13）项目实施方案；

（14）运维服务；

（15）技术培训方案；

（16）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）。

附件5：

### 政府采购项目客观分自评表

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 响应文件页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商 (盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日　期：

附件6：

类似项目业绩一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：表中业绩参照第三部分“评标方法及评分标准”中要求的业绩提供。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件7：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目交付期 |  |  |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |

供 应 商 (盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日　期：

附件8：

技术响应表

| 序号 | 项目名称 | 磋商文件要求 | 投标文件（磋商响应文件）响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

特别提醒：

本表参照本磋商文件第四部分“磋商需求”内容填制，供应商应根据投标具体情况，对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供 应 商 (盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日　期：

附件9：

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供 应 商(盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日        期：

项目名称

项目编号：                 标项：

磋

商

响

应

文

件

（报价文件）

供应商全称（盖单位公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、首次报价一览表（见附件10）；

2、供应商认为其他需要说明的。

附件10：

首次报价一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标总报价 | （大写） |  |
| --- | --- | --- |
|  | （小写） |  |
| 项目交付期：合同签署后30天内完成项目交付。 |  |  |
| 服务期限：3年（竣工验收合格之日起计）。 |  |  |
| 备注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标文件（磋商响应文件）作无效标处理； 2、项目费用包括项目实施所需的服务费、税费、招标代理费及其他一切费用。 |  |  |

供  应  商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 日     期：