三门县产城商贸有限公司2024～2026年度空气能热水器品牌库入围

（非政府采购项目）

招 标 文 件

项目编号：监理招备【2024】030号

招标人：三门县产城商贸有限公司

招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年8月

目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	3

第三章  评标办法及评分标准	13

第四章  公开招标需求	15

第五章　合同一般条款及签订方式	20

第六章  投标文件格式附件	26

# 第一章  公开招标公告

根据相关规定,受招标人委托，现就三门县产城商贸有限公司的三门县产城商贸有限公司2024～2026年度空气能热水器品牌库入围进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：监理招备【2024】030号

二、招标项目概况：

三门县产城商贸有限公司2024-2027年度空气能热水器，具体数量根据招标人通知，公开招标入库供应商提供空气能热水器的采购及安装，入库结果公示结束之日起3年，共分1个标项。

| 序号 | 采购内容 | 技术参数要求 | 入库数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热水器采购及安装 | 详见采购文件 | 3家 | 3年 |

三、合格投标人的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- （7）投标人应具有独立法人资格并具有空气能热水器生产能力的生产商（指在招标公告发布前营业执照经营范围内包含空气能热水器生产厂家，由于工商部门对经营范围文字表述不一，最终由评委根据本次招标范围与供应商经营范围进行核对后，综合决议）或代理商；

- （8）如代理商投标时，须持有空气能热水器生产能力的生产厂家（或制造商）针对本项目的合法的唯一代理授权书，同一品牌只能授权一家单位投标，同一代理商只能代理一个品牌投标。；

- （9）投标产品生产制造商在台州市范围内设有完善的售后服务网点；

- （10）可以出具13%税率的增值税发票。

- 注：本项目采用资格后审方式，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附招标文件要求的所有资格证明资料。

四、招标文件获取的方式、时间：

1、招标文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会：无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2024年9月10日9时00分，地点为三门县海游街道环湖南路39-17。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金：

1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。

2、投标保证金金额：5000元整。

3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 公告发布网址：

三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

项目联系人：张星星       联系电话：0576-83325775

（二）招标人

招标人名称：三门县产城商贸有限公司

联系人：陈伟             联系电话：13867608209

三门县产城商贸有限公司

浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年8月20 日

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件组成 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。 2、投标保证金金额：5000元整； 3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。 4、投标保证金的有效期：同投标有效期 |
| 5 | 投标文件 递交要求 | 时间：2024年9月10日09时00分（北京时间） 地点：三门县海游街道环湖南路39-17 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 |
| 6 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告 |
| 7 | 开标时间 和地点 | 详见本项目招标公告 |
| 8 | 入围履约保证金 | 无 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 12 | 是否提供样品 | 投标供应商入库后，提供局部水箱部件的样品，样品须能体现水箱、内胆、图层、外壳等材质，体现水箱进出水口的密封工艺情况等。 |
| 13 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标人和采购代理机构. |
| 14 | 中标供应商确定方式 | 每批货物通过库内供应商竞价后确定中标供应商。 |
| 15 | 其它 | 原则上各投标单位所投的产品本次报价为二次竞价时的最高限价。 |
| 16 |  | 今后中标供应商需提供驻点服务，直至承接的项目质保期满。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指招标人委托组织招标的采购代理机构。

2、招标人：三门县产城商贸有限公司

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费由入围投标单位支付，每家单位支付3000元，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7、本项目环境影响评价不得进行分包，其余需经招标人同意后方可进行分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件和报价文件组成。

▲1.资格文件：

1.1资格文件封面及目录（附件1）；

1.2投标声明书（见附件2）；

1.3授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件3）；

1.4提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

1.5符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件4）

1.6提供上一年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.7提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

1.8提供其他需要说明的其他资料。

2．商务技术文件：

2.1商务技术文件封面及目录（附件5）；

2.2投标人基本情况表（附件6）；

2.3投标人提供的各类试验报告、年度审计报告、能效认证证书、荣誉证书等；

2.4唯一安装授权书（附件7）；

2.5空气能热水器汇总表（附件8）；

2.6主要部件组成及品牌、产地情况表（附件9）；

2.7设备质保期外易损件（耗）清单表（附件10）；

2.8空气能热水器材料品牌表（附件11）；

2.9技术力量配备表（附件12）

2.10售后服务（附件13）；

2.11偏离表（附件14）；

2.12同类业绩：根据投标人提供浙江省内2019年1月1日以来的空气能热水器设备业绩合同复印件；

2.12招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

- 报价文件

3.1模拟清单报价一览表（见附件16-1）

3.2模拟清单报价明细表1（见附件17-1）

3.3模拟清单报价明细表2（见附件17-2）

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者投标上限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、服务期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订框架协议。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、授予中标入围通知书后,招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订框架协议。授权内容为在2024～2026年度空气能热水器品牌库入围期内，按框架协议要求，招标人母公司（三门县国有资产投资控股有限公司）及其下属公司或机构将本次招标入围品牌放入所开发项目的材料品牌清单中。除已放入品牌项目外，最终采购人不限为采购人母公司（三门县国有资产投资控股有限公司）及其下属公司、项目或项目中标总承包方，中标人均认同采购人为上述项目的独家采购渠道。具体合作协议格式，双方协商拟定。

3、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

5、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

6、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

7、购销合同授予，采购人在其母公司及下属公司项目需求空气能热水器时，对于此次入库单位，提供项目清单，并发出该批次的报价需求，入库单位与需求方通过二次竞价方式确定项目采购合同。实际采购批次报价原则上不高于入围报价，否则作为无效报价处理。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会

1、评标委员会由采购人代表、经济、专业技术人员等组成，负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并向采购人推荐中标候选人。

2、开标期间，投标人法定代表人或授权代表必须在场（携带本人身份证），负责解答相关事宜。

三、评标程序

- 资格审查：评标委员会将依法对投标人的资格进行审查，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。经审查，如符合专业条件的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 评审人员依据法律法规和招标文件的规定，对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。经评审，如对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者补证。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章或由其法定代表人或其授权代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。相关问题的澄清将作为投标文件的组成部分。

- 比较与评价。按照本招标文件规定的评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，并进行综合的比较和评价。

- 评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单，并推荐综合得分前三名的投标人为入围候选人。

四、评标方法和定标原则

1、本次采购的评标方法采用综合评分法（具体分值见“评分标准”）。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合评分。

2、客观公正地对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3、在开标和评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

4、在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5、定标原则

本次评标采用综合评分法，总分为100分报价分30分，商务技术分70分。合格投标人的评标综合得分为报价分+商务技术分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，以报价低的优先，报价也相同的，按商务技术评分“本地化服务”由高到低排序。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

本次入库数量为3家。评标委员会按各投标人的综合得分从高到低的顺序确定各投标人的得分排名，分别按排名顺序依次确定入围单位。中标候选因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以按照后续排名顺位投标单位选入围单位。（注：有效的供应商家数为n，若n﹥3家，按综合得分高低入围3家；若n=3家的，则选取所有满足本项目招标要求的有效的供应商，若n＜3家时，则重新招标

投标人评标综合得分=报价分+商务技术分

- 评分标准：

（一）价格分（0～30分）

价格分满分30分，分体式空气能热水器设备及安装报价、商用热水系统工程报价得分分别计算，其中分体式空气能热水器设备及安装报价得分最高27分，商用热水系统工程报价得分最高3分，报价最终得分=分体式空气能热水器设备及安装报价得分+商用热水系统工程报价得分。

以有效投标人有效报价的算术平均值作为评标基准价，当投标人的投标报价等于评标基准价时，得满分；当有效投标报价高于或低于评标基准价时，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分；以此求出各投标人各个类别的报价得分。（保留两位小数，不计负分）。

- 商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评标分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家科学技术 | 空气能热水器制造商近二年获得国家科学技术进步奖的，获奖项目与空气能或热水器相关的，得3分，提供证书复印件。 | 3分 |
| 2 | 高新技术企业 | 空气能热水器制造商具有省级或以上高新技术企业证书的，得3分，提供证书复印件。 | 3分 |
| 3 | 绿色建筑节能 | 空气能热水器厂家具有中国工程建设标准化协会颁发的“绿色建筑节能推荐产品”称号的，得2分，提供证书复印件。 | 2分 |
| 4 | 重合同守信用 | 空气能热水器制造商获得工商部门颁发的“重合同守信用”单位称号，得2分，提供证书复印件。 | 2分 |
| 5 | 银行资信证书 | 空气能热水器制造商获得AAA级银行资信证书的得3分，AA级银行资信证书的得2分，A级银行资信证书的得1分，不具备不得分，提供证书复印件。 | 3分 |
| 6 | 空气能国家实验室能力 | 热泵厂家具备有效的空气能国家实验室能力CNAS认定证书，认证范围须包含家用热泵热水器，得3分，提供证书复印件。 | 3分 |
| 7 | 管理体系认证 | 投标人所投空气能热水器制造商家具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，测量管理体系认证证书、且在有效期的，每有一个得1分，最多得4分，提供证书复印件。 | 4分 |
| 8 | 工程应用可靠性 | 所投空气源热泵制造商热泵产品具有稳定运行检测报告，稳定运行15年以上的得3分;稳定运行 10年以下的，得1分，其它的不得分 | 3分 |
| 9 | 专利证书 | 热泵厂家在空气能系统技术上的专业性水平：提供空气能热水器相关专利技术证书，每个得1分，最多得5分，提供证书复印件。 | 5分 |
| 10 | 空气源热泵机组压缩机 | 根据空气源热泵机组压缩机的综合性能及兼容性能进行评审，压缩机为变频且与主机同品牌的或同一品牌集团旗下品牌产品为一类，得5分；压缩机为变频但于主机非同一品牌的为二类，得3分；其它三类，得 1分； 注：投标人提供描述、第三方证明材料。 | 5分 |
| 11 | 水箱内胆寿命冲击测试 | 据投标产品空气能热水器水箱内胆寿命冲击测试： 1、承受 120 万次及以上寿命脉冲打压试验得2分； 2、80-120（不含）万次寿命脉冲打压试验得1分； 3、其他不得分。 （需提供国家级检测机构出具的水箱脉冲强度评价证书复印件，不提供复印件不得分。） | 2分 |
| 12 | 水箱内胆材质附着力及耐酸性能 | 内胆为搪瓷且涂层附着力等级、耐酸性等级为二级的得1分； 内胆为搪瓷且涂层附着力等级、耐酸性等级为一级的得2分。 （需提供国家级检测机构出具的水箱涂层附着力、耐酸性评价证书复印件，不提供复印件不得分。） | 2分 |
| 13 | 水箱防腐蚀等级 | 据投标产品空气能热水器水箱达到W级的得3分，其它不得分 （需提供国家级检测机构出具的水箱防腐蚀等级证书复印件，不提供复印件不得分。） | 3分 |
| 14 | 所投产品制作工艺 | 根据投标人所投产品水箱的制作工艺情况酌情打分。需提供所投产品的工艺制作相关资料，可以是图片、文字说明、试验检测报告、图纸等。 | 5分 |
| 15 | 节能产品认证 | 投标人或生产厂商具有中国节能产品认证证书，获得证书并在有效期内的，得2分。提供证书复印件及中国政府采购网节能产品查询结果截图（http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）。 | 2分 |
| 16 | 同类业绩 | 根据投标人提供浙江省内2019年1月1日以来的空气能热水器设备单个业绩超过100万元及以上的，每提供一个得1分，最高得4分，提供合同复印件。 | 4分 |
| 17 | 企业品牌力 | 根据投标产品制造商企业厂房、设备等生产能力、企业实验室认证情况、品牌知名度、成熟度等进行打分，最高得5分。 | 5分 |
| 18 | 本地化服务 | 根据投标人在本地设置的售后服务机构情况（位置、仓库及备品备件、办公情况等）、人员配备、售后服务响应时间等情况酌情打分。投标文件中提供售后服务点营业执照复印件、办公室及仓库照片、租赁合同复印件或中标后设置售后服务机构的承诺原件等证明材料。 | 5分 |
| 19 | 质保 | 满足招标文件质保的基础上，每延长一年得1分，最多得4分，提供承诺书原件。 | 4分 |
| 20 | 制造商或投标人对质保期内和质保期后的维修和服务能力 | （1）制造商售后服务体系符合 CTEAS1001-2017《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》标准，提供十二星级CTEAS售后服务体系完善程度认证证书得3分，七星级至十一星级得2分，七星级以下得1分。其他情况或不具备售后服务体系认证的不得分。（要求提供国家市场监督总局全国认证认可信息服务平台可查询的认证证书，网址如下http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。） | 3分 |
| 21 | 标书制作 | 根据投标人标书制作的完整性、规范性、条理性、是否具有详细的与评分细则相对应的目录及索引等方面比较后酌情打分。 | 2分 |

六、评标委员会不向未中标供应商解释落标具体原因，不退还投标文件。

# 第四章  公开招标需求

一、项目概况和招标范围

1.2建设规模：各种型号空气能热水器的采购及安装，具体数量根据招标人通知。

1.2招标范围：三门县产城商贸有限公司2024-2026年度空气能热水器品牌入库。

1.3设备供应及安装周期：不超过45日历天，具体按需求项目进度安排。

二、入库数量和合同授予

2.1入库数量确定得分排名前三的投标单位为入库单位，中标候选因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以按照后续排名顺位投标单位选入库单位。

2.2本次入库单位授予中标入库通知书，双方签订战略框架合作协议书（格式招标人拟定，具体条款双方协定），签订战略框架协议后中标人成为入库品牌库单位。

2.3签约合同价：此次品牌入库报价不作为最终签约合同价，最终签约合同价为入库单位在此报价基础上进行的二次竞争报价，二次竞争报价时单价不得超过此次单价。

2.4合同授予：采购人在其项目需求空气能热水器设备时，对于此次入库单位，发出批次的报价需求，结合此次入库单位得分情况，确定批次项目的中标供应商，中标供应商（或中标供应商授权唯一安装单位签署）接到批次项目中标通知书后按项目进度签署单个项目合同。

2.5入库合作期内，采购人在授予合同时有权对供货的数量和服务予以增加或减少，结算单价（签约合同价）不作调整；入库单位不得以最终合同签订时间，原材料涨跌及项目数量增减而调整单个项目的价格，且不追究招标人的违约责任。

2.6采购合同由中标供应商直接签署，如由中标供应商授权唯一安装单位签署，需填写唯一安装授权书（详见附件6），且中标供应商对授权单位承担连带责任。

三、采购清单及技术参数要求

3.1清单

3.1.1分体式空气能热水器设备

| 序号 | 类别 | 能效等级 | 电源 | 电辅热 | 水箱内胆材质 | 热泵主机制热量 | 使用环温（℃） | 额定功率 | 模拟数量（台） | 最高限价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150L分体式空气能热水器设备及安装 | 一级 | 220V/50HZ | 有，功率≥2000w | 搪瓷 | ≥3300w | -20℃~46℃ | 功率≤750w | 1000 | 3700 |
| 2 | 200L分体式空气能热水器设备及安装 | 一级 | 220V/50HZ | 有，功率≥2000w | 搪瓷 | ≥3300w | -20℃~46℃ | 功率≤750w | 360 | 3900 |
| 3 | 300L分体式空气能热水器设备及安装 | 三级及以上 | 220V/50HZ | 有，功率≥2000w | 搪瓷 | ≥5100w | -20℃~46℃ | 功率≤1308w | 40 | 5300 |

注：1、投标人投标产品参数不得低于以上参数要求，否则作无效标处理。

2、单台设备不得超过设定的最高限价，否则作无效标处理。

3、中标供应商须按照约定时间要求将空气能热水器供货到现场卸货至指定地点（车辆可到达区域），并搬运至每户指定位置，要求完成空气能热水器的安装、调试及验收等工作，并做好成品保护工作。此外包装垃圾由中标供应商自行清理，做到工完场清。

4、本次招标为综合单价包干、工程量按实结算，单套空气能热水器包含内容及工作界面划分详见附件一《投标报价一览表》，报价清单不体现实际工程量，模拟清单仅为模拟工程量不代表真实的工程量。中标单位不得以供货工程量与清单工程量有差异而拒绝供货或提出调价要求。入库期内本次报价无论发生何种情况均不作调整，本次价格不随运距远近做调整。

3.1.2商用热水系统工程

| 商用热水系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 数量（套） | 最高限价（元/套） |
| 1 | 空气能热泵 | Q=38KW; 额定功率:8.28，380V能效等级二级 | 2 | 台 | 主机设备 | 1 | 270000 |
| 2 | 加热水箱 | ∅：710mm；H：1710mm;15kw电辅助；380V | 1 | 台 | 不锈钢内胆 |  |  |
| 3 | 储热水箱 | 455升 | 12 | 台 | 不锈钢内胆 |  |  |
| 4 | 热泵循环泵 | Q=15m³H=15m | 4 | 台 | 国优品牌 |  |  |
| 5 | 回水泵 | Q=1.6m³H=18m | 3 | 台 | 国优品牌 |  |  |
| 6 | 控制柜（立式） | 全自动控制 | 1 | 套 | 国优品牌元器件 |  |  |
| 7 | 不锈钢管道 (含管件) | DN100 | 20 | 米 | 国标 卡压 |  |  |
| 8 |  | DN80 | 10 | 米 | 国标 卡压 |  |  |
| 9 |  | DN65 | 6 | 米 | 国标 卡压 |  |  |
| 10 |  | DN40 | 35 | 米 | 国标 卡压 |  |  |
| 11 |  | DN20 | 3 | 米 | 国标 卡压 |  |  |
| 12 | 闸阀 | DN80 | 4 | 个 | 黄铜 |  |  |
| 13 |  | DN65 | 2 | 个 | 黄铜 |  |  |
| 14 |  | DN40 | 8 | 个 | 黄铜 |  |  |
| 15 |  | DN20 | 4 | 个 | 黄铜 |  |  |
| 16 | 过滤器 | DN80 | 2 | 个 | 黄铜 |  |  |
| 17 |  | DN40 | 2 | 个 | 黄铜 |  |  |
| 18 | 止回阀 | DN80 | 2 | 个 | 黄铜 |  |  |
| 19 |  | DN40 | 2 | 个 | 黄铜 |  |  |
| 20 | 软接 | DN80 | 4 | 个 | 不锈钢 |  |  |
| 21 |  | DN40 | 2 | 个 | 不锈钢 |  |  |
| 22 | 管道保温 | 30mm | 40 | 米 | 橡塑 |  |  |
| 23 | 管道防护 | 0.25铝皮 | 40 | 米 | 国标 |  |  |
| 24 | 管道支架 | 热镀锌角钢 | 18 | kg | 国标 |  |  |
| 25 | 强弱电缆 | 符合相关配电要求综合考虑 | 1 | 项 | 国标 |  |  |
| 26 | 施工辅材 | 油漆，生料带，电焊条，切割片等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 1、安装要求将水接口接往屋面接驳口，给水满足压力和流量；电接至空气能配电箱内，用电满足负荷。 2、屋面预留空气能、储热水箱、水泵基础。 3、本参数表中未列明但完成本项目需要的其他配件、材料等由投标人自行考虑计入，中标后价格不作调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、商务要求表

| 质保期 | 自批次需求项目通过验收之日起不少于2年。 |
| --- | --- |
| 售后（技术） 服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规 定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷 的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的 故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具 书面故障诊断报告备案。 2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措 施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 3.中标人应对所供货物实行终身维护。使用寿命期提供配件。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 不超过45日历天，具体按需求项目进度安排。 |
| 付款条件 | 详见合同条款。 |
| 安全 | 中标人在运输及安装过程中应注意自身安全，加强对人员的安全教育，在运输及安装过程中发生的安全事故，均由中标人负全责，同时须无条件配合项目总承包单位安全文明施工建设。 |

五、资信要求表

| 企业信用要求 | 参照浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

# 合同格式

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

产品订货合同协议条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程的具体情况协商后签订。

（一）采购合同

采购人：（以下称甲方）

供应商：（以下称乙方）

根据  （项目名称） 采购文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了招标采购，经采购小组评定，确定  （供应商名称）  为该项目供应商。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和采购文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 合同价包含货款、标准附件、配件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、成品保护、安全保护、文明施工、高层建筑增加保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、仪器检定、增值税（含税价格包含13%增值税，不含税价格不包含增值税）及其他税费、费用等一切税金和费用

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 成交（中标）通知书

3.1.3 成交供应商澄清修改文件

3.1.4 成交供应商投标文件

3.1.5 采购文件澄清修改文件

3.1.6 采购文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方合同总价的30%作为违约金，违约金不足以弥补损失的（包括但不限于实现债权的费用，如律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、差旅费），乙方需赔偿全部损失。

第五条　质量保证

5.1 乙方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未曾被拆封、安装、使用的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同及招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担；

5.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果乙方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，乙方因未及时弥补缺陷的按照合同13.3条款承担违约责任，同时甲方补救的费用由乙方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后    天内将这些资料寄给甲方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 乙方应按照甲方指定的批次、时间、地点和方式向甲方交付本合同项下的货物，交货地点为                   ；

8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者磋商文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合磋商文件和合同规定的，甲方有权拒收货物乙方需按照本合同第13.3条款承担违约责任；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方按照13.2条规定承担违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方有权按照采购合同规定或磋商文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收；大型或者复杂的项目，甲方有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3甲方有在货物制造过程中派员监造的权利， 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便；

9.4 生产商如需对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方；

9.5 本项目第三方参与验收：

9.6 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训；

10.2.3 若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：        ；

10.3 乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

10.4 所购货物由乙方提供      年的整机保修和系统维护；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为      时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。

10.13 其他

第十一条　履约保证金及质量保证金

履约保证金按签约合同价的2.0%（转账形式），合同签订前10个工作日内向甲方缴纳，经项目验收通过后，履约保证金转为质量保证金，质量保证金在质保期止后无质量和售后服务问题的，无息退还。

第十二条　货款支付

本合同项下所有款项均以人民币支付（方式包括但不限于转账、现金、承兑等）；

12.1合同签定后10个工作日内，甲方支付本批次合同总价30%作为预付款；

12.2发货后10个工作日甲方向乙方支付至本批次合同总价的80%作为发货款；

12.3设备安装调试完毕并通过验收后10个工作日内，支付至本批次合同价的95%，剩余款项待项目全部完成竣工验收后无息支付。

12.4乙方须提供等额的增值税专用发票给甲方（发票税率13%），甲方在收到乙方对应发票后支付以上款项。

备注：以上为付款条件因部分项目不同会有差异，单个合同具体商定。

第十三条　违约责任

13.1甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，滞纳金累计不超过欠款总额的5%。

13.2乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权单方解除合同并没收全部履约保证金，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应当自收到解除通知书7日内退还甲方此前支付的货款并支付合同总价30%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失的(包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、调查取证费、甲方因此遭受第三方索赔需支付的相关费用等)，乙方应当弥补甲方全部损失。

13.3乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定、侵害第三方知识产权、违反保密条款、违反国家法律、法规、行业规范规定等，甲方有权拒收，没收全部履约保证金并且有权单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应当自收到解除通知书7日内退还甲方此前支付的货款并支付合同总价30%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失的(包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、调查取证费、甲方因此遭受第三方索赔需支付的相关费用等)，乙方应当弥补甲方全部损失。

13.4在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本合同第13.3条款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

13.5乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的30%向甲方承担违约责任，具体违约责任承担方式按照本合同13.3条款进行。

第十四条　转包和分包

乙方不得擅自转包和分包其本合同及附件项下的权利义务。

第十五条  不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，双方经协商一致可解除本协议，因合同解除所引起的问题双方均不承担违约责任并且双方应本着友好协商方式解决。

第十六条　争议的解决

16.1 甲方因货物的质量问题发生争议的，可以邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  16.2.1  种方式解决争议：

16.2.1 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

16.2.2 向        仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十七条 保密条款

乙方及乙方员工对在本次合作中接触到的甲方任何资料、文件、设计图纸、设计方案、数据、本合同项下的任何内容（无论是书面文件还是电子文件），以及为对甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方及乙方员工不得以任何方式向第三方提供或透露。即便本合同及其附件、补充协议被解除、被中止或者本合同及其附件、补充协议按约履行完毕，本条仍然有效。

第十八条 送达条款

本合同项下任何一方向对方发出的通知书、信件、数据电文等，应当发送至本合同落款处的地址、联系人和通信终端、任何一方当事人向对方所发出的信件，如被退回的，自信件交邮后的第3日视为送达。合同落款处填写的地址同时作为有效的司法地址送达。一方变更接收方式的，应以书面形式向对方确认变更，否则视为未变更。

第十九条　合同生效及其他

19.1本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

19.2本合同如有未尽事宜，双方可另行协商，在意见达成一致的基础上进行补充，作为本合同附件，与本合同正文具有同等法律效力。

19.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

19.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                                 乙方：

法定代表人（盖章或签字）：             法定代表人（盖章或签字）：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

经办人：                               经办人：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

日期：20    年   月   日

（二）廉政合同（范本）

甲方（发包人）：

乙方（承包人）:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条违约责任

甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式份，双方各执份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：                     乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

（三）安全生产文明施工责任书（范本）

为了保质保量按时完成本工程，并做好安全生产无事故，特制定本责任书。

1、工程承包人是该工程施工范围期间内安全生产文明施工的第一责任人；必须全面负责，明确责任。

2、对所有员工必须定期进行安全教育，熟悉《安全生产条例》，做到岗位明确，责任到人。

3、严禁违章作业，冒险蛮干，对所有电器机械设备设专门人员管理。

4、要加强人身安全用电，按照安全生产各项操作规程作业。同时还要保证做好机械设备电器设备检查维修运行。

5、针对本工程的特性，设置明显、规范的警告标志标牌，预防因道路施工造成过往人员车辆损害。

6、工程承包责任人必须管理好本部职工，严禁在工地上搞不正当违法活动，并对外来人员做好登记办证管理工作。

7、搞好与相邻企业的生活与生产关系。取得相邻企业的支持。

8、各班组（队）布置生产任务时，必须同时落实安全措施。当生产与安全有矛盾时，坚决服从安全。

9、组织文明施工，实现安全工作的标准化、规范化、制度化。

10、对施工过程中，因承包人原因引起的安全责任事故，由承包人承担因该事故产生的一切费用，发包人不再因此而支付任何费用。

总之，双方本着明确责任，分工协作、互相配合，不折不扣地遵守各项规章制度。确保文明施工、安全生产无事故。按时完成合同所规定地工程任务，本责任书一式四份，甲乙双方各两份。

甲方：                     乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

- 第六章  投标文件格式附件

## 附件一： 资格文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1.1资格文件封面及目录（附件1）；

1.2投标声明书（见附件2）；

1.3授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件3）；

1.4提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

1.5符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件4）

1.6提供上一年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.7提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

1.8提供其他需要说明的其他资料。

## 附件二： 投标声明书

投标声明书

三门县产城商贸有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的          项目（编号：        ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与招标人、其它供应商恶意串通的；

D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件三：

授权委托书

三门县产城商贸有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：

附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：

投标人（盖单位章）：                日 期：

附件四：

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三门县产城商贸有限公司：

我方（投标人全称）参加项目的采购活动并承诺如下：

- 一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

- 四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：    年   月    日

## 附件五： 商务技术文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务技术文件目录

1投标人基本情况表（附件6）；

2投标人提供的各类试验报告、年度审计报告、能效认证证书、荣誉证书等；

3项目唯一授权书（附件7）；

4空气能热水器汇总表（附件8）

5主要部件组成及品牌、产地情况表（附件9）

6设备质保期外易损件（耗）清单表（附件10）

7空气能热水器材料品牌表（附件11）

8技术力量配备表（附件12）；

9售后服务（附件13）；

10偏离表（附件14）；

11同类业绩：根据投标人提供浙江省内2019年1月1日以来的空气能热水器设备业绩合同复印件；

12招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件六： 投标人基本情况一览表

投标人基本情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  | 代号 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 企业负责人及职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 信箱号 |  |  |  | 传真 |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  | 全权代表及职务 |  |  |
| 一、单位 简历 及机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优 势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 |  |  | 人 |  |  | 生产工人 人 工程技术人员 人 |  |  |  |  | 上一年 主要经济 指标 | 指标名称 |  | 计 算 单 位 |  |  | 实 际 完 成 |  |  |
|  | 流动资金 |  |  | 万元 |  |  | 自有资金 |  |  | 万元 |  |  | 工业总产值 |  | 万 元 |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 |  |  | 原值 万元 净值 万元 |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |  |  | 实现利润 |  | 万 元 |  |  |  |  |  |
|  | 厂区占地面积 |  |  | 平方米 |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  | 主要产品 | 1、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  | 3、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、 |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要产品情况 | 产品名称 |  | 型号 |  |  | 上年产量 |  | 上年产值 |  |  | 产品技术先进水平 |  | 优质品率 | 一等品率 |  |  | 曾获何级何种奖励 |  | 主要用户名称 |  |

注：本表为通用格式，投标人如有更好的表式也可替代本格式，但应包括上述内容。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件七：制造商出具的唯一授权书

制造商出具的唯一授权书

致： 三门县产城商贸有限公司：

我单位        是按         法律成立的一家制造商，主要营业地点设在             。兹授权按      的法律正式成立的，主要营业地点设在          的               以我单位制造的      进行         投标活动。对获正式授权的经销商在参加贵单位招投标做出的以下行为，我司同意予以认可：

1、产品规格、性能真实可靠；

2、接受其在我司规定的合理幅度范围内的报价；

3、提供完善的技术支持和售后服务；

授权期限自  年  月  日至   年   月    日

制造商出具的唯一授权书

制造商名称：                （盖单位章）

日期： 年 月  日

## 附件八： 空气能热水器汇总表

| 空气能热水器汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 产地 | 系列 | 型号 | 能效等级 | 水箱容积（L） | 制冷剂 | 噪声 （声压级）dB(A) | 使用环温（℃） | 热泵制热量（W） | 制热水能力（L/h） | 热泵额定功率（W） | 电辅热额定功率（W） | 最大输入功率（W） | 水箱尺寸（mm） | 室外机尺寸（mm） | 室外机净重（kg） | 水箱净重（kg） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： | 1、参数要求：热泵主机制热量≥3300w；分体式室外机噪音≤52dB（A）；投标产品应取得 3C 认证；电源规格220V/50HZ；水箱内胆为搪瓷内胆；机组设计使用寿命≥15年；设备带电辅助且功率不小于2000w。使用环温（℃）-20℃-43℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、所列设备型号规格涵盖范围不应小于《投标报价一览表》中所列规格型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件九：主要部件组成及品牌、产地情况表

| 主要部件组成及品牌、产地情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 |  | 规格/型号 | 供应商名称 | 品牌 | 产地 | 功能描述 |
| 1 | 室外主机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水箱 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制面板 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管路 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保温 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 辅材配件 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不够可自行扩展。

## 附件十：设备质保期外易损件（耗）清单表

| 设备质保期外易损件（耗）清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌/产地 | 用途 | 报价（不含税） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标人必须按此表详细列出设备质保期外易损件（耗）清单，此表报价不进入总价。表格可自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |

## 附件十一：空气能热水器材料品牌表

| 空气能热水器材料品牌表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标推荐品牌/材质 | 投标采用品牌/材质 | 备注 |
| 1 | 空气能外机 | 同投标品牌 |  |  |
| 2 | 水箱材质 | 按清单要求，304不锈钢或搪瓷 |  |  |
| 3 | 空气能热泵专用压缩机 | 三菱、松下、艾默生、谷轮、美芝、海立等 |  |  |
| 4 | 循环水泵品牌 | 威乐、格兰富等 |  |  |
| 5 | 角阀、球阀、闸阀、止回阀、过滤器、排气阀、安全阀、单向阀、自动泄压阀 | 杰克龙、埃美柯、春江、上海良工、上海辉煌、上海申江、盾安、贯川等 |  |  |
| 6 | 压力表 | 威卡、泰克思、上海仪表等 |  |  |
| 7 | 电源线、控制箱 | 浙江万马、永通、远东、上进等 |  |  |
| 8 | 薄壁不锈钢管/不锈钢波纹管 | 华涛、雅昌、正康等 |  |  |
| 9 | PPR管 | 伟星、中财、公元等 |  |  |
| 10 | 橡塑保温（B1级） | 华美、赢胜、福乐斯等 |  |  |
| 11 | 变频器 | ABB、施耐德、西门子等 |  |  |
| 12 | 控制器 | 同空气能热水器，或良信、罗格朗等 |  |  |
| 13 | 冷媒 | R22、R134a、R410a、R744（CO2） |  |  |
| 14 | 主要电器元器件 | 上联、常熟开关、良信等 |  |  |

## 附件十二：技术力量配备表

技术力量配备表

| 姓名 | 本工程拟任 岗位 | 联系电话 | 年龄 | 性别 | 现任职务和 职称 | 安装上岗起止时间 | 类似工程经历业绩介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他自定义 |  |  |  |  |  |  |

注：1、我方驻现场的项目经理、技术负责、施工、质量、设备材料、安全、财务以及各主要专业工种负责人均应列入；

2、须提供相应资质证书复印件。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件十三： 售后服务

售后服务

我公司承诺： 一、如我单位中标，具体项目实施时将派员驻项目所在地。

注：服务承诺应包括质保期、保修期内容，保修期后维修人工费、维修响应时间及维修完成时间、与土建施工单位的配合承诺等。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件十四： 偏离表

偏离表

| 序号 | 项目 | 条款 | 招标文件技术 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本次招标不接受负偏离，如不填写招标人将视为对招标文件及合同文件要求无偏差。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件十五： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、报价一览表

1.1模拟清单报价一览表（见附件16-1）；

2、投标报价明细表

2.1模拟清单报价明细表1（见附件17-1）；

2.2模拟清单报价明细表2（见附件17-2）；

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件十六-1：模拟清单报价一览表

模拟清单报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式空气能热水器设备及安装，详见模拟清单报价明细表1 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 商用热水系统工程，详见模拟清单报价明细表2 | 项 | 1 |  |  |
| 合计人 民 币（大写）： 元整 （小写）： 元 |  |  |  |  |  |

注：1、配置要求详见《招标需求》。

2、投标报价含税费等完成本项目所需的所有费用。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件十七-1：模拟清单报价明细表1

| 模拟清单报价明细表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 整机设备型号 | 能效等级 | 电辅热（w） | 设备 数量 （台） | 水箱内胆材质 | 不含税综合单价（元） | 税率 | 含税综合单价（元） | 供货期（日历天） | 安装工期（日历天） | 合计周期 | 质保期（年） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 150L分体式空气能热水器设备及安装 |  |  |  | 1000 | 搪瓷 |  | 13% |  |  |  | 不超过45日历天 |  |  |  |
| 2 | 200L分体式空气能热水器设备及安装 |  |  |  | 360 | 搪瓷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300L分体式空气能热水器设备及安装 |  |  |  | 40 | 搪瓷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 大写： 元 小写：¥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、含税综合单价：指设备、运送装卸至指定地点、安装等含税费用，包括但不限于包装运输费、卸货、成品保护费、人工费、材料费、机械费、措施费、调试费、检测费、验收费、样品费、政府规费、管理费、利润、增值税（税率13%）及其他税费等所有税金以及招标文件反映的所有内容和一个有经验的承包商应该预测到的其他常规必须要发生的费用，并考虑风险因素，具体包含内容详见招标文件约定； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、本报价不包含总包管理费（1~3%）、因毛坯验收精装交付等原因造成的二次拆装/搬运/成品保护费、无窗或主机设备不能由窗户运至室外所造成的垂直运输费、主机挂墙支架等费用，具体详见招标文件约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、报价明细表中数量为模拟工程数量，最终工程量以实际项目合同为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、报价明细表中合价须与报价一览表中总价一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、投标报价中已按招标文件和合同条款中的工程承包范围、质量标准、工期、安全维护、文明施工措施等要求，充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、项目现场卸货、施工技术、施工水电费、采取的措施、成品保护、临时设施、安全保护、检测检验、调试、验收、文明施工、高层建筑增加、垂直运输（施工升降梯或者室内电梯）、配合验收、管理费、利润，并已考虑垃圾排放、材料二次搬运、冬雨季气候条件、政府规定需交纳的费用、增值税（含税价格包含13%增值税，不含税价格不包含增值税）及其他税费、费用等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责，除招标文件另有约定外均不得调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、投标报价包含设备安装的标准辅材配件，辅材配件明细按商务技术文件主要部件组成及品牌、产地情况表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件十七-2：模拟清单报价明细表2

| 模拟清单报价明细表2 -商用热水系统工程报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  |  |  |  |  | 货币：人民币元 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |  |  |
| 1 | 空气能热泵 | Q=38KW;380V | 2 | 台 |  |  |  | 主机设备 |  |  |
| 2 | 税金 | 13% | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加热水箱 | ∅：710mm；H：1710mm;15kw电辅助；380V | 1 | 台 |  |  |  | 不锈钢内胆 |  |  |
| 5 | 储热水箱 | 455升 | 12 | 台 |  |  |  | 不锈钢内胆 |  |  |
| 6 | 热泵循环泵 | Q=15m³H=15m | 4 | 台 |  |  |  | 国优品牌 |  |  |
| 7 | 回水泵 | Q=1.6m³H=18m | 3 | 台 |  |  |  | 国优品牌 |  |  |
| 8 | 控制柜（立式） | 全自动控制 | 1 | 套 |  |  |  | 国优品牌元器件 |  |  |
| 9 | 不锈钢管道 (含管件) | DN100 | 20 | 米 |  |  |  | 国标 卡压 |  |  |
| 10 |  | DN80 | 10 | 米 |  |  |  | 国标 卡压 |  |  |
| 11 |  | DN65 | 6 | 米 |  |  |  | 国标 卡压 |  |  |
| 12 |  | DN40 | 35 | 米 |  |  |  | 国标 卡压 |  |  |
| 13 |  | DN20 | 3 | 米 |  |  |  | 国标 卡压 |  |  |
| 14 | 闸阀 | DN80 | 4 | 个 |  |  |  | 黄铜 |  |  |
| 15 |  | DN65 | 2 | 个 |  |  |  | 黄铜 |  |  |
| 16 |  | DN40 | 8 | 个 |  |  |  | 黄铜 |  |  |
| 17 |  | DN20 | 4 | 个 |  |  |  | 黄铜 |  |  |
| 18 | 过滤器 | DN80 | 2 | 个 |  |  |  | 黄铜 |  |  |
| 19 |  | DN40 | 2 | 个 |  |  |  | 黄铜 |  |  |
| 20 | 止回阀 | DN80 | 2 | 个 |  |  |  | 黄铜 |  |  |
| 21 |  | DN40 | 2 | 个 |  |  |  | 黄铜 |  |  |
| 22 | 软接 | DN80 | 4 | 个 |  |  |  | 不锈钢 |  |  |
| 23 |  | DN40 | 2 | 个 |  |  |  | 不锈钢 |  |  |
| 24 | 管道保温 | 30mm | 40 | 米 |  |  |  | 橡塑 |  |  |
| 25 | 管道防护 | 0.25铝皮 | 40 | 米 |  |  |  | 国标 |  |  |
| 26 | 管道支架 | 热镀锌角钢 | 18 | kg |  |  |  | 国标 |  |  |
| 27 | 强弱电缆 | 符合相关配电要求综合考虑 | 1 | 项 |  |  |  | 国标 |  |  |
| 28 | 施工辅材 | 油漆，生料带，电焊条，切割片等 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 税金 | 13% | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 搬运运输吊运费 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 安装费 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 税金 | 13% | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 人工搬运费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 合计 | 大写： 元 小写：¥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、安装要求将水接口接往屋面接驳口，给水满足压力和流量；电接至空气能配电箱内，用电满足负荷。 2、屋面预留空气能、储热水箱、水泵基础。 3、此报价仅含屋面管路部分。 4、投标单位仅填写单价与总价。 5、投标报价包含设备安装的标准辅材配件，辅材配件明细按商务技术文件主要部件组成及品牌、产地情况表。 6、本参数表中未列明但完成本项目需要的其他配件、材料等由投标人自行考虑计入，中标后价格不作调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注:以上报价含设计、制造、运输、安装、调试、试运行、备品备件、技术培训、售后服务、维护保养等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件十八：

投标文件封面

投 标 文 件

资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或负责人或全权代表：（盖章或签字）

二0二四年  月  日

项目编号：

# 项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”（或“报价文件”请选择）

投标人名称：

开标时启封

提交地点：三门县海游街道环湖南路39-17。