三门县产城商贸有限公司2024～2026年度低压成套配电箱品牌库入围

（非政府采购项目）

招 标 文 件

项目编号：监理招备【2024】033号

招标人：三门县产城商贸有限公司

招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年9月

目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	3

第三章  评标办法及评分标准	13

第四章  公开招标需求	15

第五章　合同一般条款及签订方式	20

第六章  投标文件格式附件	26

# 第一章  公开招标公告

根据相关规定,受招标人委托，现就三门县产城商贸有限公司的三门县产城商贸有限公司2024～2026年度低压成套配电箱品牌库入围进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：监理招备【2024】033号

二、招标项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 模拟清单预算金额（万元） | 入围数量 | 入围期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压成套配电箱采购及安装 | 1项 | 合资：34万 国产高档：28万 国产经济：19万 | 3家 | 入围中标通知书发出后3年 |

三、合格投标人的资格条件：

（1）须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求。

（2）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- （3）投标人应具有独立法人资格并应具有低压成套配电箱及配电箱钣金加工能力的；，由于工商部门对经营范围文字表述不一，最终由评委根据本次招标范围与供应商经营范围进行核对后，综合决议）；

- （4）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标，1家生产商只允许1个品牌参与投标；

- （5）投标产品生产制造商在台州市范围内设有完善的售后服务网点或明确承诺中标后设立完善的售后服务网点；

- （6）可以出具13%税率的增值税发票。

- 注：本项目采用资格后审方式，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附招标文件要求的所有资格证明资料。

四、招标文件获取的方式、时间：

1、招标文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会：无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2024年9月24日09时00分，地点为三门县海游街道环湖南路39-17。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金：

1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。

2、投标保证金金额：5000元整。

3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 公告发布网址：

三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

项目联系人：张星星       联系电话：0576-83325775

（二）招标人

招标人名称：三门县产城商贸有限公司

联系人：陈伟             联系电话：13867608209

三门县产城商贸有限公司

浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年9月3日

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件组成 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。 2、投标保证金金额：5000元整； 3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。 4、投标保证金的有效期：同投标有效期 |
| 5 | 投标文件 递交要求 | 时间：2024年9月24日09时00分（北京时间） 地点：三门县海游街道环湖南路39-17 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 |
| 6 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告 |
| 7 | 开标时间 和地点 | 详见本项目招标公告 |
| 8 | 入围履约保证金 | 无 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 12 | 是否提供样品 | 是。投标样品要求：1、配电箱参数符合第二章招标需求中箱体加工工艺和主要元器件的要求；2、样品要求：非标箱550mm*800mm*200mm一个，元器件配置参照“1ATXD 配电箱 PDX”元器件的配置要求，元器件品牌为投标人投标的合资品牌。在样品上贴上XX（投标单位）投标样品及元器件品牌标签并加盖公章。 |
| 13 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标人和采购代理机构. |
| 14 | 中标供应商确定方式 | 每批货物通过库内供应商竞价后确定中标供应商。 |
| 15 | 其它 | 原则上各投标单位所投的产品本次报价为二次竞价时的最高限价。 |
| 16 |  | 今后中标供应商需提供驻点服务，直至承接的项目质保期满。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指招标人委托组织招标的采购代理机构。

2、招标人：三门县产城商贸有限公司

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费由入围投标单位支付，收费金额按照招标代理服务收费标准计算9000元整，由各中标供应商平均分摊，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7、本项目环境影响评价不得进行分包，其余需经招标人同意后方可进行分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件和报价文件组成。

▲1.资格文件：

1.1资格文件封面及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

1.6 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件4）；

1.7提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

1.8提供其他需要说明的其他资料（如有）。

- 商务与技术文件：

2.1商务与技术文件封面及目录（附件5）；

2.2投标人基本情况表（附件6）；

2.3各类资质、获奖证书复印件；

2.4技术响应表（附件7）；

2.5投入本项目主要服务设备详细描述（包括设备名称、品牌、型号、技术参数、产品证书） ；

2.6技术力量配备表（附件8）；

2.7投入本项目管理组人员及维护人员简历表（附件9）；

2.8项目服务方案和服务承诺（附件10）；

2.9自2020年1月以来同类低压配电箱项目的销售合同复印件（盖单位公章）；

2.10招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

- 报价文件

3.1报价文件封面及目录（附件11）；

3.2报价一览表（附件12）

3.3分项报价表（附件13）

3.4配电箱、柜明细表（附件14）；

3.5投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

4.样品要求：

4.1低压成套配电箱、柜体要求：非标箱550*800*200mm，参数符合第二章招标需求中箱体加工工艺和主要元器件的要求；

4.2元器件配置要求：参照“1ATXD 配电箱 PDX”元器件的配置要求；

4.3元器件品牌要求：投标人所投的合资品牌；

4.4本样品要派专人在投标截止时间前送至开标大厅门口；并在样品上贴上XX（投标单位）投标样品及所投主要元器件品牌标签并加盖公章；

4.5样品的柜体、元器件等作为商务与技术评分依据之一；

4.6评标结果宣布完毕后，对入围候选人的样品进行封样并由采购人保管，其余供应商的样品退还；

4.7不提供样品做废标处理。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。标书不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者投标上限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、服务期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订框架协议。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、授予中标入围通知书后,招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订框架协议。授权内容为在2024～2026年度低压成套配电箱品牌库入围期内，按框架协议要求，招标人母公司（三门县国有资产投资控股有限公司）及其下属公司或机构将本次招标入围品牌放入所开发项目的材料品牌清单中。除已放入品牌项目外，最终采购人不限为采购人母公司（三门县国有资产投资控股有限公司）及其下属公司、项目或项目中标总承包方，中标人均认同采购人为上述项目的独家采购渠道。具体合作协议格式，双方协商拟定。

3、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

5、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

6、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

7、购销合同授予，采购人在其母公司及下属公司项目需求低压成套配电箱时，对于此次入库单位，入库单位与需求方通过洽商或二次竞价方式确定项目采购合同。具体项目再单独签订项目采购合同。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会

1、评标委员会由采购人代表、经济、专业技术人员等组成，负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并向采购人推荐中标候选人。

2、开标期间，投标人法定代表人或授权代表必须在场（携带本人身份证），负责解答相关事宜。

三、评标程序

- 资格审查：评标委员会将依法对投标人的资格进行审查，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。经审查，如符合专业条件的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 评审人员依据法律法规和招标文件的规定，对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。经评审，如对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者补证。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章或由其法定代表人或其授权代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。相关问题的澄清将作为投标文件的组成部分。

- 比较与评价。按照本招标文件规定的评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，并进行综合的比较和评价。

- 评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单，并推荐综合得分前三名的投标人为入围候选人。

四、评标方法和定标原则

1、本次采购的评标方法采用综合评分法（具体分值见“评分标准”）。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合评分。

2、客观公正地对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3、在开标和评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

4、在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5、定标原则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分60分、商务与技术分40分。合格投标人的评标综合得分为价格分和商务与技术分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列推荐3家入围单位，当综合得分一样时以报价得分高的优先；综合得分且投标报价得分一样的，按商务与技术分中样品得分高的优先，仍不能分出前后的，以抽签确定入围单位。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务与技术分

注：如经评审的有效投标单位只有3家时，不再进行打分直接入围。少于3家时，采购人有权重新组织招标或终止招标。

- 评分标准：

（一）价格分（0～40分）（其中模拟清单合资报价满分20分，模拟清单国产高档报价满分10分，模拟清单国产经济报价满分10分）

1.价格分采用平均价法计算，即满足招标文件要求的所有有效投标报价的算术平均值为评标基准价，3个类别分别进行计算评标基准价。投标报价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价1%，扣1分；每低于评标基准价1%，扣0.5分。评标基准价。

高于评标基准价的投标报价得分=（合资报价满分20分，国产高档报价满分10分，国产经济报价满分10分）-（投标报价/评标基准价-1）/1%*1

低于评标基准价的投标报价得分=（合资报价满分20分，国产高档报价满分10分，国产经济报价满分10分）-（1-投标报价/评标基准价）/1%*0.5

本项不设负分，扣完为止。

2.价格分=模拟清单合资报价得分+模拟清单国产高档报价得分+模拟清单国产经济报价得分

3.投标人的报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标处理。

- 商务与技术分（0-60分）

| 序号 | 分值范围 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 0~3分 | 近三年财务审计报告，资产负债、利润表、现金流量表等齐全，无连续亏损，现金流正常。具有良好的财务状况和商业信誉，评审小组根据各投标人提供的报告进行综合比较打分。（0~3） 注：提供近三年财务审计报告及其他证明资料原件扫描件或复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 0~3分 | 通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得有效认证证书的，每项得1分，最高3分。 注：提供认证证书原件扫描件或复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 0~3分 | 根据投标人的注册资金、成立年限，综合比较打分。 注：提供投标人营业执照原件扫描件或复印件，不提供不得分。 |
| 2 | 营业额收入 | 0~3分 | 近三年平均年营业收入：200万（含）~2000万的得1分，2000万（含）~4000万的得2分，4000万及以上的得3分。 注：提供近三年财务审计报告及其他证明资料原件扫描件或复印件，不提供不得分。 |
| 3 | 加工厂房 | 0~3分 | 投标人加工厂房大于5000平方米的得1分，每高出2000平方米加1分，最高3分。 注：提供租赁合同或房屋所有权证复印件，不提供不得分。 |
| 4 | 样品 | 0~18分 | ①根据投标人提供的样品对成套配电箱的外观进行酌情打分。（0~4分） ②根据投标人提供的样品对成套配电箱的工艺进行酌情打分。（0~3分） ③根据投标人提供的样品对成套配电箱的材质进行酌情打分。（0~3分） ④根据投标人提供的样品对成套配电箱内元器件布置的合理性进行酌情打分。（0~4分） ⑤根据投标人提供的样品对主要元器件的品牌进行酌情打分。（0~4分） 注：不提供样品作废标处理。 |
| 5 | 业绩 | 0~10分 | 1.投标人提供2020年1月1日以来承担过100万元及以上的低压配电箱供货合同，每个得1分； 2.投标人提供2020年1月1日以来承担过200万元及以上的低压配电箱供货合同，每个得2分； 注：提供单项合同的，需提供合同关键页扫描件（包括但不限于合同首页、合同标的、合同金额、签字盖章页），以单项合同签订时间为准（如合同未明确含有安装费或未明确安装费比例的，评标时统一按货（50%）、安装费（50%）考虑）。以上业绩如不能体现合同金额的，需提供业主证明。不同项目可以累积加分、同一项目只计最高分，最高得10分。 |
| 6 | CQC证书 | 0~5分 | 投标人应持有低压配电箱CQC证书3本得1分，每多1本加1分，最高得5分。 注：需提供低压配电箱CQC证书证明资料原件或复印件，不提供不得分。 |
| 7 | 项目实施方案 | 0~4分 | 根据投标人拟定的供货项目实施方案、供货计划，在保证质量的情况下对拟定的供货项目实施方案、供货计划的合理性、科学性等情况酌情打分； |
| 8 | 项目人员配备 | 0~3分 | 根据投标人提供的人员配备方案进行酌情打分。 注：须提供拟派人员的身份证复印件及职称、技术、近三个月的社保等相关证书及材料复印件，不提供则不得分。 |
| 9 | 售后服务 | 0~5分 | 根据服务期内服务承诺、物流运输能力、服务响应、本地化服务、其它服务保证措施等情况酌情打分。 |

注：（1）、由各评委独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员有效评分的算术平均值。

- （2）、以上计分最后结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

六、评标委员会不向未中标供应商解释落标具体原因，不退还投标文件。

# 第四章  公开招标需求

一、项目概况和招标范围

1.1建设规模：低压成套配电箱的生产、包装、供货、运输、安装指导、调试及售后服务，具体数量根据招标人通知。

1.2招标范围：三门县国有资产投资控股有限公司所属项目2024-2026年度低压成套配电箱品牌入库。

1.3设备供应及安装周期：不超过45日历天，具体按需求项目进度安排。

二、入库数量和合同授予

2.1入库数量：确定得分排名前三的投标单位为入库单位，中标候选因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以按照后续排名顺位投标单位选入库单位。

2.2本次入库单位授予中标入库通知书，双方签订战略框架合作协议书（格式招标人拟定，具体条款双方协定），签订战略框架协议后中标人成为入库品牌库单位。

2.3签约合同价：此次品牌入库报价不作为最终签约合同价，最终签约合同价为入库单位在此报价基础上进行的二次竞争报价，二次竞争报价时单价不得超过此次单价。

2.4合同授予：采购人在其项目需求低压成套配电箱设备时，对于此次入库单位，发出批次的报价需求，视各供应商的商务报价情况，确定批次项目的中标供应商，中标供应商（或中标供应商授权唯一安装单位签署）接到批次项目中标通知书后按项目进度签署单个项目合同。

2.5入库合作期内，采购人在授予合同时有权对供货的数量和服务予以增加或减少，结算单价（签约合同价）不作调整；入库单位不得以最终合同签订时间，原材料涨跌及项目数量增减而调整单个项目的价格，且不追究招标人的违约责任。

2.6采购合同由中标供应商直接签署，如由中标供应商授权唯一安装单位签署，需填写唯一安装授权书（详见附件6），且中标供应商对授权单位承担连带责任。

三、相关技术参数要求

（一） 配电箱低压元器件主要元器件

配电箱低压元器件主要元器件（小型断路器、自复式过欠压保护器、家用交流接触器、负荷隔离开关、小型隔离开关、塑壳断路器、交流接触器、热继电器、双电源）投标人投标时根据报价清单，按提供模拟地块配电箱(柜）分项报价表要求分合资、国产高档、国产经济三份报价（需提供所报低压元器件生产商授权委托书），投标单位可按《主要元器件品牌推荐表》自行选择其一品牌进行报价，也可选择与推荐品牌同等档次及以上的品牌进行报价。辅材品牌采用国产优质品牌。如若入围后采购人实际项目要求品牌与入围投标人所投标品牌不一致的，供应商须配合采购人按实际项目要求品牌报价。

（二）配电箱除主要元器件外其他材料

投标人投标时根据清单要求填报其他主要材料产品规格型号，详见购销合同中明确的技术要求。

（三）技术要求

1.产品标准和规范

①设备符合国家和有关行业（部）现行最新标准，包括且不仅限于以下标准：（如标准有更新，已最新版为准）

GB1208-2006     《电流互感器》

GB50062-2008    《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB14285-2006    《继电保护及安全自动装置通用技术条件》

DL/T478-2013    《继电保护和安全自动装置通用技术条件》

GBJ63-90        《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB2681          《电工成套装置的导线颜色》

GB7251.1—2013  《低压成套开关设备和控制设备》

IEC439          《低压成套开关设备和控制设备》

DL/T620         《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GBJ52-83        《工业与民用供电系统设计规范》

GBJ53-83        《工业与民用10kv及以下变电所设计规范》

GB50034-2013    《工业企业照明设计标准》

②招标内容之设备已获国家和生产应用许可证。

③设计图纸载明标准。

④所提供设备必须通过3C认证。

2.设备技术规格和要求

2.1箱体加工工艺和主要元器件的要求：

2.1.1本次采购招标各项要求具体以招标人提供的清单为准；后续以各项目实际施工图为准，地排和零排须按图纸标明容量及进出线配制。

2.1.2箱壳均采用优质冷轧钢板制作，表面必须经过酸洗，磷化后喷塑处理，颜色按项目定。配电箱：箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.2 mm。配电柜：柜体厚度不小于1.5 mm，柜门不小于2.0mm。金属箱门须有保护接地。箱/柜体安装指导指导完成后，箱/柜体保护层如有损坏，乙方负责现场更换。

2.2配电箱/柜按设计图设置各回路开关的用户编号，并在箱/柜体底部和内芯上分别编上名称编号，另箱/柜内应随附系统图。

2.3配电箱/柜内的导线截面、设计容量确定、导线颜色严格按照国家规范相序规定装配且与设计图纸进出线一致，柜体内一次线用铜排，然后再搪锡，并分别贴上黄、绿、红相位色标，N,PE母排搪锡不上色，分别贴上N或PE标志。

2.4普通部位配电箱（柜）防护等级为IP30，特殊部位本次招标按照清单要求，后续以各项目实际施工图为准。

2.5配电箱/柜内铜排须镀镍处理，配电箱/柜的总开关和各支回路开关的连接采用铜排，铜排的截面流量标准满足热稳定和动稳定的要求。箱/柜内导线连接严格按国家规范配线，做到安全、整齐、美观。每只箱/柜的电源总开关的进线在上方，下方为出线。

2.6所有箱/柜面的铭牌按设计的名称箱号，并在壳体底部和内框芯上编上名称编号。

2.7所有元器件必须为正品，辅材必须选用国产优质产品。

2.8投标人保证其提供的产品是全新的、未经使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。投标人应保证其产品经过正确安装指导指导、合理操作和维护保养，在产品寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，投标人应对由于其产品设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。对由于投标人所使用原材料质量问题产生的招标人损失，招标人有权无限期追诉。

四、交货要求

1交货方式：由中标人负责运送材料至采购人指定现场。

2运输及费用：中标人负责办理运输和保险，将材料运抵采购人指定的工地现场。材料运输费、保险费等已包含在材料总价中，中标人不得以单次供货数量少为由要求增加运费等费用。

3中标人须具有相应的运输车辆，保证运输的及时性。并指定专人作为本项目负责人，负责货物运输安排的协调工作，同时保障与采购人之间的沟通及时性。

4材料交货时中标人须提供下列技术资料和文件：

·产品合格证或质量检验证书

·易损件清单

·材料专用清单

·中标人和采购人认为有必要提供的其它文件和技术资料

5到货查验：材料运抵现场后，中标人提供到货清单并标明材料规格型号。采购人自接收中标人书面申请检验起7天内可组织监理等单位对材料质量、规格、性能、数量和重量等进行检验。如发现材料规格型号与实际项目供货清单不符，中标人应无条件及时更换，并保证工程进度需要。

| 主要元器件品牌推荐表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 元器件 品牌 | 小型断路器、自复式过欠压保护器、家用交流接触器、负荷隔离开关、小型隔离开关、塑壳断路器、交流接触器、热继电器、双电源 |  |  |  |
| 合资 | 施耐德电气 | ABB | 西门子 | 罗格朗 |
| 国产高档 | 上海良信 | 常熟 | 上海人民（上联） |  |
| 国产经济 | 德力西 | 正泰 | 天正 | 鸿雁 |

注1.投标单位可按《主要元器件品牌推荐表》自行选择其一品牌进行报价，也可选择与推荐品牌同等档次及以上的品牌进行报价，辅材采用国产优质品牌产品。

2.同一箱体内的“▲”主要元器件品牌均须一致。其中允许三款以内（含）次要元器件采用与“▲”主要元器件不同的推荐表内其他品牌，实际供货时采用其他品牌元器件需经采购人同意。

五、商务要求表

| 入围期限 | 入围中标通知书发出后3年 |
| --- | --- |
| 质保年限 | 自通过建设期竣工验收之日起2年。如国家法律、法规等规定的质量保证期长于投标人承诺的质量保证期的，适用国家法律、法规等规定。 |
| 服务响应 | （1）从本项目服务的便捷性考虑，供应商应承诺中标后在三门设立售后服务机构。 （2）售后服务的响应速度要求：提供24小时热线电话服务，并指定专人负责相应工作。供应商应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在2小时内响应，并在24小时内完成采购人提出的要求。 |
| 交货时间 | 以采购人通知为准，要求收到供货通知书后30天内到货，其中暗装箱壳确保10天内到货。 |
| 付款条件 | 详见有关合同条款。 |
| 履约保证金 | 履约保证金：单个签约合同金额的2%，履约保证金在主体工程竣工验收合格后自行转为质量保证金。工程竣工验收通过2年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金。 |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议并罚没中标人缴纳的全部履约保证金，中标人承担全部责任。 |

六、其他要求

| 1 | 车辆在运输过程中不得超载、超限，且须符合其它相关运输法规，运输过程中出现的一切责任由中标人自行承担，有严重违法违规情节的采购人有权解除合同。 |
| --- | --- |
| 2 | 投标样品要求：1、配电箱参数符合第二章招标需求中箱体加工工艺和主要元器件的要求；2、样品要求：非标箱550mm*800mm*200mm一个，元器件配置参照“1ATXD 配电箱 PDX”元器件的配置要求，元器件品牌为投标人投标的合资品牌。在样品上贴上XX（投标单位）投标样品及元器件品牌标签并加盖公章。 |

# 合同格式

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

产品订货合同协议条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程的具体情况协商后签订。

- 采购合同

一、通用必备条款部分

合同编号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照          项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的

2.1本次采购的是            ，元器件品牌是            。

第三条 合同组成

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）            元整（小写：      元），税金为人民币（大写）            元整（小写：      元），含税总价款为人民币（大写）            元整（小写：      元）。分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2本合同单价包括但不限于：设计费、材料费、指导安装费、调试费、人工费、机械费、检测检验费、包装费、运输费、装车费、管理费、因质量问题引起的维修和更换费用、保险、利润、各项税费、政策性文件规定和采购合同包含的所有风险、责任义务等各项应有费用，以及投标单位给予招标单位的所有优惠。

3.3付款手续和付款时间

3.3.1合同生效后15个工作日内乙方向甲方提供等额增值税发票后甲方向乙方支付合同金额30%的预付款；

3.3.2每批次货物供货送到现场经双方确认后（如甲方需进行抽检，待抽检合格）付至对应价款的75%；

3.3.3所有货物安装完成且通电验收合格后付至合同价的95%；

3.3.4项目交付使用备案完成且审核通过后付清余款。

3.3.5乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票原件（等额增值税专用发票（税率为13%））、《采购合同》复印件、签收单、验收等相关资料。

3.3.6甲方自收到乙方等额增值税专用发票等结算资料后10个工作日内支付，甲方支付方式为转账、现金或银行承兑汇票等。

第四条 履约保证金和质量保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到中标通知书后三个工作日内向甲方交纳合同总金额2%的履约保证金，履约保证金在主体工程竣工验收合格后自行转为质量保证金。工程竣工验收通过2年后，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还质量保证金。

第五条 产品标准和规范

5.1设备符合国家和有关行业（部）现行最新标准，包括且不仅限于以下标准：（如标准有更新，已最新版为准）

GB1208-2006     《电流互感器》

GB50062-2008    《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB14285-2006    《继电保护及安全自动装置通用技术条件》

DL/T478-2013    《继电保护和安全自动装置通用技术条件》

GBJ63-90        《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB2681          《电工成套装置的导线颜色》

GB7251.1—2013  《低压成套开关设备和控制设备》

IEC439          《低压成套开关设备和控制设备》

DL/T620         《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GBJ52-83        《工业与民用供电系统设计规范》

GBJ53-83        《工业与民用10kv及以下变电所设计规范》

GB50034-2013    《工业企业照明设计标准》

5.2招标内容之设备已获国家和生产应用许可证。

5.3设计图纸载明标准。

5.4所提供设备必须通过3C认证。

第六条 设备技术规格和要求

6.1箱体加工工艺和主要元器件的要求：

6.1.1本次采购招标各项要求具体以招标人提供的清单为准；后续以各项目实际施工图为准，地排和零排须按图纸标明容量及进出线配制。

6.1.2箱壳均采用优质冷轧钢板制作，表面必须经过酸洗，磷化后喷塑处理，颜色按项目定。配电箱：箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.2 mm。配电柜：柜体厚度不小于1.5 mm，柜门不小于2.0mm。金属箱门须有保护接地。箱/柜体安装指导指导完成后，箱/柜体保护层如有损坏，乙方负责现场更换。

6.2配电箱/柜按设计图设置各回路开关的用户编号，并在箱/柜体底部和内芯上分别编上名称编号，另箱/柜内应随附系统图。

6.3配电箱/柜内的导线截面、设计容量确定、导线颜色严格按照国家规范相序规定装配且与设计图纸进出线一致，柜体内一次线用铜排，然后再搪锡，并分别贴上黄、绿、红相位色标，N,PE母排搪锡不上色，分别贴上N或PE标志。

6.4普通部位配电箱（柜）防护等级为IP30，特殊部位本次招标按照清单要求，后续以各项目实际施工图为准。

6.5配电箱/柜内铜排须镀镍处理，配电箱/柜的总开关和各支回路开关的连接采用铜排，铜排的截面流量标准满足热稳定和动稳定的要求。箱/柜内导线连接严格按国家规范配线，做到安全、整齐、美观。每只箱/柜的电源总开关的进线在上方，下方为出线。

6.6所有箱/柜面的铭牌按设计的名称箱号，并在壳体底部和内框芯上编上名称编号。

6.7所有元器件必须为正品，辅材必须选用国产优质产品。

6.8乙方保证其提供的产品是全新的、未经使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其产品经过正确安装指导、合理操作和维护保养，在产品寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于其产品设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。对由于乙方所使用原材料质量问题产生的甲方损失，甲方有权无限期追诉。

第七条 合同的变更、补充协议

7.1除本合同条款另有约定外，合同需变更估价的，按照本条约定处理：

7.1.1已标价采购清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

7.1.2已标价的入库清单有相同项目的，按照不高于入库单价协商认定；

7.1.3已标价采购清单或入库清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价协商认定；

7.2 甲方提出变更估价建议的,乙方超过3日未响应建议的，视为认可甲方变更估价建议。

7.3本合同如需变更或存有其他未尽事宜，合同双方以工作联系单形式确认变更结果。如遇特殊情形，乙方可与甲方协商，经甲方同意后采用补充协议形式予以确认。工作联系单、补充协议与本合同均具有同等法律效力。

第八条 不可抗力

8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

8.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方可及时解除合同且各方均不承担违约责任，各自损失由各自承担。

8.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

第九条 保密条款

乙方及乙方员工对在本次合作中接触到的甲方任何资料、文件、设计图纸、设计方案、数据、本合同项下的任何内容（无论是书面文件还是电子文件），以及为对甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方及乙方员工不得以任何方式向第三方提供或透露。即便本合同及其附件、补充协议被解除、被中止或者本合同及其附件、补充协议按约履行完毕，本条仍然有效。

第十条 送达条款

本合同项下任何一方向对方发出的通知书、信件、数据电文等，应当发送至本合同落款处的地址、联系人和通信终端、任何一方当事人向对方所发出的信件，如被退回的，自信件交邮后的第3日视为送达。合同落款处填写的地址同时作为有效的司法地址送达。一方变更接收方式的，应以书面形式向对方确认变更，否则视为未变更。

第十一条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允许分包。

第十二条 争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向甲方所在在地人民法院起诉解决。

第十三条 合同备案及其他

本合同一式四份，甲方、乙方各执二份，本合同经甲乙双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章或者合同专用章后生效。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、规格、数量、金额、交付时间

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 元器件品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（以上小计*13%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |

交付时间：收到供货通知书后30天内到货，其中暗装箱壳确保10天内到货。

第二条 交付方式

2.1 乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定位置，乙方需将预定材料按进度计划要求运至指定城市指定地点。

2.2乙方负责办理运输和保险，将材料运抵甲方指定工地现场，并配合卸货。材料运输费、保险费等已包含在材料总价中，乙方不得以单次供货数量少为由要求增加运费等费用。

2.3乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用（存放）说明书、出厂检测报告及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书、货物检测报告。

第三条 质量要求

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

3.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5乙方应保证其货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输，并承担设备的运输过程中产生的风险。

3.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3.8乙方在供货过程中出现所供货物的型号断货等，可提供同品牌，且配置及技术参数不低于断货型号的货物。

第四条 服务要求

4.1质保期限：自通过建设期竣工验收之日起     年。

4.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

4.3售后服务的响应速度要求：提供24小时热线电话服务，并指定专人负责相应工作。供应商应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在2小时内响应，并在24小时内完成采购人提出的要求

4.4出现质量问题后，乙方如未按甲方要求进行更换的，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

4.5 乙方应对所供货物实行终身维护，保修期内每三个月检查、维护一次。

4.6安全：乙方在运输过程中应注意自身安全，加强对人员的安全教育，在运输过程中发生的安全事故，均由乙方负全责。

第五条 验收

5.1甲方须在乙方交付使用后，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

5.2验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的采购项目验收单（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

5.3遇供货的货物型号断货的，乙方须提供该货物型号断货的书面材料，经甲方及验收小组论证通过后给于验收合格。

第六条 质量争议

6.1因标的性能、质量问题发生争议的，应当邀请国家认可及双方认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

6.2根据使用单位检测情况，如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。如果检测结果证明没有质量问题，使用单位应无条件接受货物，检测费用由使用单位承担。

第七条 违约责任

7.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

7.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

7.3乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，经甲方催告后，乙方仍未按甲方要求全部交付的，甲方有权没收全部履约保证金并单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应在收到解除合同通知之日起7日内向甲方支付货款总额20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失(包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、调查取证费、因乙方逾期交付致使整个工程项目逾期完成由此导致甲方遭受的第三方索赔等)的，乙方应当弥补甲方全部损失。

7.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量等不符合甲方要求或者侵害第三方知识产权、违反保密条款、违反国家法律、法规、行业规范规定的，甲方有权拒收，没收全部履约保证金并且有权单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时起生效，乙方应当自收到解除通知书7日内向甲方支付货款总额20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失(包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、调查取证费、甲方因此遭受第三方索赔需支付的相关费用等)的，乙方应当弥补甲方全部损失。

7.5在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理。

7.6乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，乙方需承担相应责任，具体按照本条第4款处理。

第八条 甲乙双方负责人

8.1甲方负责人：姓 名：           ，联系电话：          ，职位：          。

8.2乙方负责人：姓 名：           ，联系电话：          ，职位：          。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                        　地址：

法定代表人（授权代表）：                           　法定代表人（授权代表）：

联系人：                                        联系人：

联系电话：                                      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二     年     月     日               日期：二○二   年    月

（二）廉政合同（范本）

甲方（发包人）：

乙方（承包人）:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条违约责任

甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式份，双方各执份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：                     乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

（三）安全生产文明施工责任书（范本）

为了保质保量按时完成本工程，并做好安全生产无事故，特制定本责任书。

1、工程承包人是该工程施工范围期间内安全生产文明施工的第一责任人；必须全面负责，明确责任。

2、对所有员工必须定期进行安全教育，熟悉《安全生产条例》，做到岗位明确，责任到人。

3、严禁违章作业，冒险蛮干，对所有电器机械设备设专门人员管理。

4、要加强人身安全用电，按照安全生产各项操作规程作业。同时还要保证做好机械设备电器设备检查维修运行。

5、针对本工程的特性，设置明显、规范的警告标志标牌，预防因道路施工造成过往人员车辆损害。

6、工程承包责任人必须管理好本部职工，严禁在工地上搞不正当违法活动，并对外来人员做好登记办证管理工作。

7、搞好与相邻企业的生活与生产关系。取得相邻企业的支持。

8、各班组（队）布置生产任务时，必须同时落实安全措施。当生产与安全有矛盾时，坚决服从安全。

9、组织文明施工，实现安全工作的标准化、规范化、制度化。

10、对施工过程中，因承包人原因引起的安全责任事故，由承包人承担因该事故产生的一切费用，发包人不再因此而支付任何费用。

总之，双方本着明确责任，分工协作、互相配合，不折不扣地遵守各项规章制度。确保文明施工、安全生产无事故。按时完成合同所规定地工程任务，本责任书一式四份，甲乙双方各两份。

甲方：                     乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

- 第六章  投标文件格式附件

## 附件一： 资格文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：

（标项      ）

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1.1资格文件封面及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

1.6 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

1.7提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

1.8提供其他需要说明的其他资料（如有）。

## 附件二： 投标声明书

投标声明书

三门县产城商贸有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的          项目（编号：        ）         的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与招标人、其它供应商恶意串通的；

D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件三：

授权委托书

三门县产城商贸有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：

附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：

投标人（盖单位章）：                日 期：

附件四：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

××（采购组织机构名称）：

我方（投标人全称）参加项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：    年   月    日

## 附件五： 商务与技术文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：

（标项      ）

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

1投标人基本情况表（附件6）；

2各类资质、获奖证书复印件；

3技术响应表（附件7）；

4技术力量配备表（附件8）；

5投入本项目管理组人员及维护人员简历表（附件9）；

6项目服务方案和服务承诺（附件10）；

7自2020年1月以来同类低压配电箱的销售合同复印件等资料（盖单位公章）；

8招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件6： 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件7： 技术响应表

技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  | 正偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 品牌及规格型号 | 性能及指标 |  |

注：1.详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填；

2.不允许产生负偏离。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

- 附件8： 技术力量配备表

技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、有效身份证件、学历证书、资格证书、职称证书、所获证书、近3个月的社保证明等复印件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

- 附件9： 投入本项目管理组人员及维护人员简历表

投入本项目管理组人员及维护人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目拟任职务 |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| 毕业院校、专业 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 现任职务 |  |  |  |
| 技术职称 |  |  |  | 从事专业年限 |  |  |  |
| 专业资格证书名称 |  |  |  | 专业资格证书号码 |  |  |  |
| 工作简历及主要业绩： |  |  |  |  |  |  |  |

注：每表一人，附各种证书彩色扫描件附后并加盖投标人公章。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

（1）有项目实施后，在三门县设立专门的服务点。

（2）入库期限内我方承诺在双方约定的合作范围内，三门县产城商贸有限公司（以下简称物贸公司）作为我方的独家经销商，由我方直接向产城商贸公司供货，再由产城商贸供货给最终需方；

（3）入库期限外我方承诺如物贸公司已在合作期内把我方品牌放入合作范围内的项目，物贸公司作为我方的独家经销商，由我方直接向物贸公司供货，再由物贸公司供货给最终需方；

（4）合作范围内包含：物贸公司甲供或甲指乙供及EPC大总包各类采购形式；物贸公司母公司即三门县国有资产投资控股有限公司及其下所属公司或部门承建、代建、联合开发等开发形式；物贸公司提供我方品牌进入项目品牌库的所有项目；三门县区域内其它企事业单位邀请物贸公司提供我方品牌进入项目品牌库的所有项目；

（5）入库期限内我方承诺，如有我方或我方下辖经销商发生直接供货给最终需方的行为，物贸公司有权终止入库合作并取消已放入我方品牌但未供货项目的项目资格，上报物贸公司母公司（三门县国投）列入合作黑名单；有权要求我方支付其全部《项目采购合同》货款总额30%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿全部损失（包括赔偿金、公证费、仲裁费、保全费、诉讼费、律师费、差旅费等）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

- 附件11： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（见附件12）；

2分项报价表（见附件13）；

3配电箱、柜明细表（见附件14）

4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

# 附件12： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 主要元器件品牌 | 单位 | 数量 | 含税金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟清单合资 |  | 项 | 1 |  | 330000 |
| 合 计 人民币（大写）： （小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 模拟清单国产高档 |  | 项 | 1 |  | 270000 |
| 合 计 人民币（大写）： （小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模拟清单国产经济 |  | 项 | 1 |  | 180000 |
| 合 计 人民币（大写）： （小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1、 投标人提交报价中的各项产品基准单价须考虑所有可能因素后计算出综合单价，报价包括设计费、材料费、指导安装费、调试费、人工费、机械费、检测检验费、包装费、运输费、装车费、管理费、因质量问题引起的维修和更换费用、保险、利润、各项税费、政策性文件规定和采购合同包含的所有风险、责任义务等各项应有费用，以及投标单位给予招标单位的所有优惠。

2、各档模拟清单中的数量不得进行改变，不得进行倾向性非平衡报价，否则一切后果由投标人负责，招标人有权废除该投标人投标报价。

3、清单表格中所列为各箱、柜配置为模拟配置，各投标单位可按《主要元器件品牌推荐表》自行选择其一品牌进行报价，也可选择与推荐品牌同等档次及以上的品牌进行报价。辅材采用国产优质品牌产品。

4、同一箱体内的“▲”主要元器件品牌均须一致。其中允许三款以内（含）次要元器件采用与“▲”主要元器件不同的推荐表内其他品牌，实际供货时采用其他品牌元器件需经采购人同意。

5、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、浪涌保护器、浪涌后备保护器为其他单位供应安装，不需要报价但需预留位置；

6、清单中箱体、面板规格尺寸、工艺标准需明确，

7、同一元器件报价必须一致，不得出现不同价格。如同一规格有不同报价，以价格低者为准调整。入围单位二次竞价中，二次竞价报价单价不得高于入围同型号产品单价。

8、三相导轨式电表带485通信接口，具有电压、电流、功率、电度等显示功能。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

- 附件13： 分项报价表

| 模拟地块配电箱(柜）（合资）分项报价表（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装部位 | 配电箱(柜)编号 | 数量(台) | 规格型号 | 尺寸mm （宽*高*深） | 含税综合单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| 1 | 地下室 | 1AP1,2 配电柜 | 5 | PDG | 600*1600*400 |  |  |  |
| 2 | 地下室 | 1ATXD 配电箱 | 3 | PDX | 550*800*200 |  |  |  |
| 3 | 地下室 | 8ATMD 配电箱 | 2 | PDX | 650*800*200 |  |  |  |
| 4 | 地下室 | 12APE1,2 配电柜 | 3 | PDG | 700*1800*400 |  |  |  |
| 5 | 地下室 | 1AL2 配电箱 | 5 | 400*220*90 | 400*220*90 |  |  |  |
| 6 | 地下室 | 21RAT7 配电柜 | 2 | PDG | 600*1600*400 |  |  |  |
| 7 | 地下室 | 16ATXB 配电柜(不含柜外连接电缆） | 1 | PDG IP55 | 800*2000*400 |  |  |  |
| 8 | 主楼 | 21ATjk 配电箱 | 1 | PDX | 700*900*200 |  |  |  |
| 9 | 主楼 | 24AWs1 配电箱 | 1 | PDJ | 700*900*200 |  |  |  |
| 10 | 主楼 | ALs2 配电箱 | 4 | 350*220*90 | 350*220*90 |  |  |  |
| 11 | 主楼 | ALs1 配电箱 | 7 | 350*220*90 | 350*220*90 |  |  |  |
| 12 | 主楼 | 1ALG1 配电箱 | 1 | 350*380*90 | 350*380*90 |  |  |  |
| 13 | 主楼 | AL-b1 户内箱 | 64 | 400*380*90 | 400*380*90 |  |  |  |
| 14 | 主楼 | AL-a1 户内箱 | 64 | 350*380*90 | 350*380*90 |  |  |  |
| 15 | 主楼 | DATx1 配电箱 | 1 | PDX | 650*850*200 |  |  |  |
| 16 | 主楼 | 24ATM 配电箱 | 1 | PDX | 550*800*200 |  |  |  |
| 17 | 主楼 | 24ALLJ 垃圾房照明箱 | 1 | PDX | 500*650*200 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |

注意：1.分项报价表（一）、表（二）、表（三）的合计应与《报价一览表》中的合计一致；

2.分项报价分项报价表（一）、表（二）、表（三）均须分别填写相应的配电箱、柜明细表；

3.此次报价不作为最终签约合同价，实际项目最终签约合同价根据二次竞价形式，入围供应商二次竞价报价单价不得超过入围同类型产品单价；

4.今后需出具13%税率的增值税发票。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

| 模拟地块配电箱(柜）（国产高档）分项报价表（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装部位 | 配电箱(柜)编号 | 数量(台) | 规格型号 | 尺寸mm （宽*高*深） | 含税综合单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| 1 | 地下室 | 1AP1,2 配电柜 | 5 | PDG | 600*1600*400 |  |  |  |
| 2 | 地下室 | 1ATXD 配电箱 | 3 | PDX | 550*800*200 |  |  |  |
| 3 | 地下室 | 8ATMD 配电箱 | 2 | PDX | 650*800*200 |  |  |  |
| 4 | 地下室 | 12APE1,2 配电柜 | 3 | PDG | 700*1800*400 |  |  |  |
| 5 | 地下室 | 1AL2 配电箱 | 5 | 400*220*90 | 400*220*90 |  |  |  |
| 6 | 地下室 | 21RAT7 配电柜 | 2 | PDG | 600*1600*400 |  |  |  |
| 7 | 地下室 | 16ATXB 配电柜(不含柜外连接电缆） | 1 | PDG IP55 | 800*2000*400 |  |  |  |
| 8 | 主楼 | 21ATjk 配电箱 | 1 | PDX | 700*900*200 |  |  |  |
| 9 | 主楼 | 24AWs1 配电箱 | 1 | PDJ | 700*900*200 |  |  |  |
| 10 | 主楼 | ALs2 配电箱 | 4 | 350*220*90 | 350*220*90 |  |  |  |
| 11 | 主楼 | ALs1 配电箱 | 7 | 350*220*90 | 350*220*90 |  |  |  |
| 12 | 主楼 | 1ALG1 配电箱 | 1 | 350*380*90 | 350*380*90 |  |  |  |
| 13 | 主楼 | AL-b1 户内箱 | 64 | 400*380*90 | 400*380*90 |  |  |  |
| 14 | 主楼 | AL-a1 户内箱 | 64 | 350*380*90 | 350*380*90 |  |  |  |
| 15 | 主楼 | DATx1 配电箱 | 1 | PDX | 650*850*200 |  |  |  |
| 16 | 主楼 | 24ATM 配电箱 | 1 | PDX | 550*800*200 |  |  |  |
| 17 | 主楼 | 24ALLJ 垃圾房照明箱 | 1 | PDX | 500*650*200 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |

注意：1.分项报价表（一）、表（二）、表（三）的合计应与《报价一览表》中的合计一致；

2.分项报价分项报价表（一）、表（二）、表（三）均须填写相应的配电箱、柜明细表；

3.此次报价不作为最终签约合同价，实际项目最终签约合同价根据二次竞价形式，入围供应商二次竞价报价单价不得超过入围同类型产品单价；

4.今后需出具13%税率的增值税发票。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

| 模拟地块配电箱(柜）（国产经济）分项报价表（三） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装部位 | 配电箱(柜)编号 | 数量(台) | 规格型号 | 尺寸mm （宽*高*深） | 含税综合单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| 1 | 地下室 | 1AP1,2 配电柜 | 5 | PDG | 600*1600*400 |  |  |  |
| 2 | 地下室 | 1ATXD 配电箱 | 3 | PDX | 550*800*200 |  |  |  |
| 3 | 地下室 | 8ATMD 配电箱 | 2 | PDX | 650*800*200 |  |  |  |
| 4 | 地下室 | 12APE1,2 配电柜 | 3 | PDG | 700*1800*400 |  |  |  |
| 5 | 地下室 | 1AL2 配电箱 | 5 | 400*220*90 | 400*220*90 |  |  |  |
| 6 | 地下室 | 21RAT7 配电柜 | 2 | PDG | 600*1600*400 |  |  |  |
| 7 | 地下室 | 16ATXB 配电柜(不含柜外连接电缆） | 1 | PDG IP55 | 800*2000*400 |  |  |  |
| 8 | 主楼 | 21ATjk 配电箱 | 1 | PDX | 700*900*200 |  |  |  |
| 9 | 主楼 | 24AWs1 配电箱 | 1 | PDJ | 700*900*200 |  |  |  |
| 10 | 主楼 | ALs2 配电箱 | 4 | 350*220*90 | 350*220*90 |  |  |  |
| 11 | 主楼 | ALs1 配电箱 | 7 | 350*220*90 | 350*220*90 |  |  |  |
| 12 | 主楼 | 1ALG1 配电箱 | 1 | 350*380*90 | 350*380*90 |  |  |  |
| 13 | 主楼 | AL-b1 户内箱 | 64 | 400*380*90 | 400*380*90 |  |  |  |
| 14 | 主楼 | AL-a1 户内箱 | 64 | 350*380*90 | 350*380*90 |  |  |  |
| 15 | 主楼 | DATx1 配电箱 | 1 | PDX | 650*850*200 |  |  |  |
| 16 | 主楼 | 24ATM 配电箱 | 1 | PDX | 550*800*200 |  |  |  |
| 17 | 主楼 | 24ALLJ 垃圾房照明箱 | 1 | PDX | 500*650*200 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |

注意：1.分项报价表（一）、表（二）、表（三）的合计应与《报价一览表》中的合计一致；

2.分项报价分项报价表（一）、表（二）、表（三）均须分别填写相应的配电箱、柜明细表；

3.此次报价不作为最终签约合同价，实际项目最终签约合同价根据二次竞价形式，入围供应商二次竞价报价单价不得超过入围同类型产品单价；

4.今后需出具13%税率的增值税发票。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

- 附件14 配电箱、柜明细表

配电箱、柜明细表（1AP1,2 配电柜 PDG）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲负荷隔离开关 | WG-160/160/3 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 三相导轨式电表 | DTSU2509 1.5(6)A |  | 只 | 1 |  |  |  | 三相导轨式电表带485通信接口，具有电压、电流、功率、电度等显示功能 |
| 互感器 | LMK-0.66 0.5级 150/5 φ30 1匝 |  | 只 | 3 |  |  |  |  |
| ▲塑壳漏电断路器 | EZS100F4100EL |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲塑壳断路器 | EZS100F3032 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲塑壳断路器 | EZS100F3050 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲塑壳断路器 | EZS100F3063 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 后备保护器 | iSCB2 40H1 4P | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| 浪涌保护器 | PRD 40KA 3P+N | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| 铜排 | 塑壳320A以下 |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 600*1600*400 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（1ATXD 配电箱 PDX）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲双电源 | WATSN-100/40/4A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 消防电源监控模块 | ZXVA | / | 只 | 1 | / | / | / | 消防安装预留位置 |
| ▲微型断路器 | EZ7 1P C16A |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | iC65LMA 3P 16A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | iC65LMA 3P 25A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 550*800*200 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（8ATMD 配电箱 PDX）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲双电源 | WATSN-100/63/4A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P C32A+MX+OF+OF |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲中间继电器 | RXM4AB1P7+RXZE1M4C |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P C32A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P D25A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P D16A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P D20A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 650*800*200 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（12APE1,2 配电柜 PDG）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲负荷隔离开关 | WG-400/320/3 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 三相导轨式电表 | DTSU2509 1.5(6)A |  | 只 | 1 |  |  |  | 三相导轨式电表带485通信接口，具有电压、电流、功率、电度等显示功能 |
| 互感器 | LMK-0.66 0.5级 200/5 φ30 1匝 |  | 只 | 3 |  |  |  |  |
| ▲塑壳漏电断路器 | EZS160F4160ELA |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲塑壳断路器 | EZS100F3032 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲塑壳断路器 | EZD100M3030MAN |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| ▲塑壳断路器 | EZD100M3060MAN |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲塑壳断路器 | EZD160M3125MAN |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 后备保护器 | iSCB2 40H1 4P | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| 浪涌保护器 | PRD 40KA 3P+N | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| 铜排 | 塑壳320A以下 |  | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 700*1800*400 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（1AL2 配电箱 400*220*90）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲隔离开关 | EZ7SW 3P 40A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲中间继电器 | RXM4AB1P7+RXZE1M4C |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 1P C10A |  | 只 | 7 |  |  |  |  |
| ▲漏电断路器 | EZ7DPN Vigi 1N C10A 30mA A ELE |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 400*220*90 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（21RAT7 配电柜 PDG）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲双电源 | WATSN-100/100/4A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 双投开关 | HGLZ-100/4C 100A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲隔离开关 | EZ7SW 3P 125A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P D20A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P D16A |  | 只 | 4 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P C25A |  | 只 | 3 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P C25A+MX+OF+OF |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲中间继电器 | RXM4AB1P7+RXZE1M4C |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 1P C16A |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P C16A |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P C20A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 铜排 | 塑壳320A以下 |  | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 600*1600*400 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（16ATXB 配电柜(不含柜外连接电缆） PDG IP55）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲负荷隔离开关 | WG-800/500/3 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| ▲双电源 | WATSN-630/500/4A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 消防电源监控模块 | ZXVA | / | 只 | 1 | / | / | / | 消防安装预留位置 |
| 三相导轨式电表 | DTSU2509 1.5(6)A |  | 只 | 1 |  |  |  | 三相导轨式电表带485通信接口，具有电压、电流、功率、电度等显示功能 |
| 互感器 | LMK-0.66 0.5级 500/5 φ40 1匝 |  | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 后备保护器 | iSCB2 40H1 4P | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| 浪涌保护器 | PRD 40KA 3P+N | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| ▲微型断路器 | EZ7 1P C25A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲塑壳断路器 | EZD100M3020MAN |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲塑壳断路器 | EZS100F3025MA |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | iC65LMA 2P 10A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 铜排 | 塑壳320A以下 |  | 只 | 11 |  |  |  |  |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 800*2000*400 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（21ATjk 配电箱 PDX）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲双电源 | WATSN-160/160b/4A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 互感器 | LMK-0.66 0.5级 150/5 φ30 1匝 |  | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 火灾监控器 | 160A | / | 只 | 1 | / | / | / | 消防安装预留位置 |
| ▲漏电断路器 | EZ7DPN Vigi 1N C16A 30mA A ELE |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| ▲漏电断路器 | EZ7 4P D20A+ELE 30mA |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲塑壳断路器 | EZS100F3050 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 1P D16A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲漏电断路器 | C120H 4P D80A+VG+30mA |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 1P D80A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 后备保护器 | iSCB1 15L1 4P | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| 浪涌保护器 | PRD1 12.5KA 3P+N | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 700*900*200 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（24AWs1 配电箱 PDJ）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲塑壳漏电断路器 | EZS250F4200EL+OF/SD/SDE/SDV+MX |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲中间继电器 | RXM4AB1P7+RXZE1M4C |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 三相导轨式电表 | DTSU2509 10(40)A |  | 只 | 4 |  |  |  | 三相导轨式电表带485通信接口，具有电压、电流、功率、电度等显示功能 |
| 三相导轨式电表 | DTSU2509 15(60)A |  | 只 | 2 |  |  |  | 三相导轨式电表带485通信接口，具有电压、电流、功率、电度等显示功能 |
| 电表一次线 | 三相 |  | 路 | 6 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P C32A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P C50A |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P C40A |  | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 后备保护器 | iSCB2 40H1 4P | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| 浪涌保护器 | PRD 40KA 3P+N | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 700*900*200 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（ALs2 配电箱 350*220*90）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P C50A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 350*220*90 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（ALs1 配电箱 350*220*90）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P C40A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 350*220*90 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（1ALG1 配电箱 350*380*90）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲隔离开关 | EZ7SW 3P 40A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲中间继电器 | RXM4AB1P7+RXZE1M4C |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 1P C16A |  | 只 | 12 |  |  |  |  |
| ▲漏电断路器 | EZ7DPN Vigi 1N C16A 30mA A ELE |  | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 350*380*90 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（AL-b1 户内箱 400*380*90）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲微型断路器 | EZ7 2P C50A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲自复式过欠压脱扣器 | EZ7GQ 1P＋N 40A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲漏电断路器 | EZ7DPN Vigi 1N C16A 30mA A ELE |  | 只 | 8 |  |  |  |  |
| ▲漏电断路器 | EZ7DPN Vigi 1N C20A 30mA A ELE |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 400*380*90 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（AL-a1 户内箱 350*380*90）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲微型断路器 | EZ7 2P C40A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲自复式过欠压脱扣器 | EZ7GQ 1P＋N 40A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲漏电断路器 | EZ7DPN Vigi 1N C16A 30mA A ELE |  | 只 | 6 |  |  |  |  |
| ▲漏电断路器 | EZ7DPN Vigi 1N C20A 30mA A ELE |  | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 350*380*90 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（DATx1 配电箱、PDX）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲双电源 | WATSN-160/125b/4A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 消防电源监控模块 | ZXVA | / | 只 | 1 | / | / | / | 消防安装预留位置 |
| ▲漏电断路器 | EZ7DPN Vigi 1N C16A 30mA A ELE |  | 只 | 7 |  |  |  |  |
| ▲塑壳断路器 | EZS100F3050MA+LRN359N+LAEB3N |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 后备保护器 | iSCB2 40H1 4P | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| 浪涌保护器 | PRD 40KA 3P+N | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 650*850*200 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（24ATM 配电箱 PDX）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲双电源 | WATSN-100/80/4A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P C32A+MX+OF+OF |  | 只 | 4 |  |  |  |  |
| ▲中间继电器 | RXM4AB1P7+RXZE1M4C |  | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 550*800*200 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

配电箱、柜明细表（24ALLJ 垃圾房照明箱 PDX）

单位：人民币元

| 品 名 | 参考型号 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲隔离开关 | EZ7SW 3P 32A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| ▲微型断路器 | EZ7 3P D16A |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| ▲漏电断路器 | EZ7 2P D16A+ELE 30mA |  | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 后备保护器 | iSCB2 40H1 4P | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| 浪涌保护器 | PRD 40KA 3P+N | / | 只 | 1 | / | / | / | 预留位置不需报价 |
| 电气元件材料合价① |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料② |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 箱（柜）体③ | 500*650*200 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 综合管理费④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税综合单价=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的“投标型号”根据“参考型号”及所投品牌自行填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

附件十五：

投标文件封面

投 标 文 件

资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或负责人或全权代表：（盖章或签字）

二0二四年  月  日

项目编号：

# 项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”（请选择）

投标人名称：

开标时启封

提交地点：三门县海游街道环湖南路39-17。