三门县政府采购竞争性磋商文件

浙联招备【2024】058号

采购项目：三门县疾病预防控制中心关于全自动蛋白印迹仪采购项目

采 购 人：三门县疾病预防控制中心

联通工程咨询（浙江）有限公司

2024年10月

目  录

一、

竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评标办法及评分标准

四、磋商需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式

- 第一部分  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，受三门县疾病预防控制中心的委托，现就三门县疾病预防控制中心关于全自动蛋白印迹仪采购项目进行竞争性磋商采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关服务的供应商均可参加投标。

一、项目编号：浙联招备[2024]058号

二、磋商内容：

| 采购内容 | 简要规格描述 | 项目交付期 | 预算金额（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 三门县疾病预防控制中心关于全自动蛋白印迹仪采购 | 详见磋商文件第四部分《磋商需求》，本项目允许进口产品。 | 签订合同之日起90日内到货安装调试至正常使用。 | 12.60万元 |

三、合格磋商供应商需符合以下条件：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）本项目的特定资格要求：无

（4）本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件获取的方式、时间：

1．磋商文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，磋商文件以书面为准。

2．投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会

无

六、磋商响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2024年11月5日14时30整在三门县海游街道朝晖路71号（启明博物馆东侧）联通工程咨询（浙江）有限公司，请在此时间前将响应文件送达开标地点，逾期或不符合规定的响应文件恕不接受。

七、磋商保证金：本项目磋商保证金为零。

八、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：吴振敏         联系电话：0576-83339991

地址：浙江省台州市三门县海游街道朝晖路71号（启明博物馆东侧）

（二）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

采购人名称：三门县疾病预防控制中心

联系人：黄正娟            联系电话：0576-83332223

三门县疾病预防控制中心

联通工程咨询（浙江）有限公司

2024年10月25日

- 第二部分  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 投标文件（磋商响应文件）有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交投标文件（磋商响应文件）的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件（磋商响应文件）份数 | 资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各需正本一份副本四份。 |
| 6 | 投标文件（磋商响应文件）密封 | 所有磋商资料按投标文件（磋商响应文件）的组成所列内容及顺序装订成册，且含有目录及页码。资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各自密封（各需正本一份副本四份），请在响应文件封面上加盖“正本”或“副本”字样。响应文件的封面不得简装，响应文件应采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。 |
| 7 | 开标（磋商）时间及地点 | 时间：北京时间2024年11月5日14:30时 地点：三门县海游街道朝晖路71号（启明博物馆东侧）联通工程咨询（浙江）有限公司 |
| 8 | 磋商保证金 | 无 |
| 9 | 履约保证金 | 无 |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件（磋商响应文件）须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 11 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和代理机构 |
| 12 | 其他 | 本项目代理费由中标人支付。招标代理费为人民币4000元整，由中标单位领取中标通知书时支付给招标代理公司。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交投标文件（磋商响应文件）的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相反规定除外）。

2、本项目招标代理费由中标单位承担，招标代理费为人民币4000元整，在领取中标通知书时一次付清。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所投产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件（磋商响应文件）为准。磋商供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件（磋商响应文件）技术参数与磋商需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。

5、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、投标文件（磋商响应文件）格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9、本项目不允许分包。（若本项目允许部分分包，则分包如下：供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件（磋商响应文件）中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 二、投标文件（磋商响应文件）

（一）投标文件（磋商响应文件）的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制投标文件（磋商响应文件）。

▲1、资格证明文件的组成：

- （1）磋商声明书（见附件）；

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)（见附件）；

- （3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件）；

（5）提供竞争性磋商公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

- （1）政府采购项目客观分自评表（见附件）；

- （2）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

- （3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；有效的质量管理体系认证证书；有效的职业健康体系认证证书；企业信用等级AAA证书；五星级服务认证证书；（如有）

- （4）获奖证书（如有）；

- （5）商务响应表（见附件）；

- （6）技术响应表（见附件）；

- （7）项目实施方案；

- （8）项目实施能力及保障措施；

- （9）设备配置清单（均不含报价，见附件）；

- （10）设备的安装、调试、验收的方法或方案；

- （11）质保期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

- （12）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（见附件）；

- （13）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

- （14）同类产品业绩（见附件）；（如有，提供合同的复印件）

- （15）供应商需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、检测报告等）；

- （16）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商资信与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）首次报价一览表（见附件）；

（2）供应商认为其他需要说明的。

说明：

（1）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（2）投标报价应是磋商文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括项目实施所需的服务费、税费、招标代理费及合同包含的所有风险、责任等所有费用及不可预见费等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在其总报价中。各供应商应根据采购人提供的技术资料，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

（3）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，磋商响应报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（4）报价有关表格应按磋商文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件（磋商响应文件）的制作、封装及递交要求

▲1、投标文件（磋商响应文件）的制作要求

①供应商应按竞争性磋商文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。投标文件的封面不得简装，投标文件应采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别装订成册：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各自密封（各需正本一份副本四份）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明“项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、 “资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”、“标项号（如有）”、“供应商”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件（磋商响应文件）的签署、盖章

投标文件（磋商响应文件）封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖供应商的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖供应商公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”、“标项号（如有）”、“供应商名称”、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

④投标文件（磋商响应文件）以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

⑤投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

⑥若供应商不按磋商文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

⑦与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件（磋商响应文件）有针对性、简洁明了。

3、投标文件（磋商响应文件）的提交要求

▲①在投标文件（磋商响应文件）提交截止时间前，供应商应按竞争性磋商文件规定的时间和地点提交投标文件（磋商响应文件）。投标文件（磋商响应文件）提交截止时间后，采购代理机构将拒收供应商的投标文件（磋商响应文件）。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

③如因故推迟投标文件（磋商响应文件）提交截止时间的，招标采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止时间约束。

4、投标文件（磋商响应文件）的修改或撤回

①在提交投标文件（磋商响应文件）截止时间前，供应商可对已提交的投标文件（磋商响应文件）进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知采购代理机构。

②修改后重新提交的投标文件（磋商响应文件）应按竞争性磋商文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件（磋商响应文件）提交截止时间后,供应商不得修改或撤回已提交的投标文件（磋商响应文件）。

④投标文件（磋商响应文件）不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章。投标文件（磋商响应文件）因字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（三）投标文件（磋商响应文件）的有效期

1.自磋商响应截止日起90天投标文件（磋商响应文件）应保持有效。有效期不足的投标文件（磋商响应文件）将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件（磋商响应文件）的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件（磋商响应文件）自开标（磋商）之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- 三、开标（磋商）

（一）开标（磋商）事项

采购组织机构在“竞争性磋商公告”规定的时间和地点公开开标（磋商），供应商的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会（磋商会）并签到。投标截止时间前各供应商的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书可以与投标文件（磋商响应文件）分开单独提交，也可以编入资格证明文件中。供应商的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议（磋商会）或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。磋商小组不得参加开标活动。（本次招标采用先评审资格和商务与技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）

（二）开标（磋商）程序

1、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的投标文件（磋商响应文件）按无效响应处理，磋商小组应当告知提交投标文件（磋商响应文件）的供应商。

2、磋商小组所有成员给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交投标文件（磋商响应文件），并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商投标文件（磋商响应文件）的有效组成部分。

5、经磋商确定最终磋商需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的投标文件（磋商响应文件）和最后报价进行综合评分。

6、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

7、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

8、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

四、评标

（一）组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

磋商小组应当对符合资格的供应商的投标文件（磋商响应文件）进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件（磋商响应文件）中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（磋商响应文件）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的投标文件（磋商响应文件）进行评价，并汇总每个供应商的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）磋商小组对报价文件进行复核，对于计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（磋商响应文件）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）磋商小组按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对磋商小组评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件（磋商响应文件）的范围或者改变投标文件（磋商响应文件）的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件（磋商响应文件）报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件（磋商响应文件）中首次（最终）报价一览表内容与投标文件（磋商响应文件）中相应内容不一致的，以首次（最终）报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次（最终）报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（五）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、投标文件（磋商响应文件）含有采购人不能接受的附加条件的；

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商；

6、报价超过磋商文件中规定的预算金额（或最高限价）的；

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的；

8、投标文件（磋商响应文件）提供虚假材料的；

9、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同供应商的投标文件（磋商响应文件）由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件（磋商响应文件）载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件（磋商响应文件）异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件（磋商响应文件）相互混装；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（磋商文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）；

11、商务条款不响应。

（六）有下列情况之一的，本次磋商终止

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）磋商原则和办法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三部分：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、确定中标供应商。磋商小组根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

- 六、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商文件和中标人投标文件（磋商响应文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和中标人投标文件（磋商响应文件）作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第三部分　评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件（磋商响应文件）满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

磋商小组按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。若均相同的，则抽签确定中标候选人。排名第一的供应商为中标候选人。

三、评标细则

本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各供应商的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分+报价文件得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（一）商务与技术文件由磋商小组经充分审核后，在规定的分值内单独评定打分。

（二）各供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他供应商的投标报价得分按下列公式计算（保留两位小数(四舍五入））：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

（四）商务与技术文件评审内容及标准（70分）

| 序号 | 内容 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（14分） |  |  |  |
| 1 | 获奖（2分） | 获得国家行政主管部门认定的中国质量奖、中国专利奖、中国版权金奖、中国商标金奖、制造业单项冠军、绿色工厂等，每提供1个，得0.5分，最高2分。（以上需提供获奖证书的复印件，否则不得分） | 0-2分 |
| 2 | 类似业绩（3分） | 提供自 2021年1月1日起签订的类似投标机型合同案例（须包含全自动蛋白印迹仪设备），每提供一个得1分，最多得3分。 （以上需提供合同原件的复印件，否则不得分） | 0-3分 |
| 3 | 售后服务能力、方案（7分） | 符合招标文件中全自动蛋白印迹仪设备最低保修年限要求之外每增加1年加1分，最高2分。 | 0-2分 |
|  |  | 由设备制造商提供保修期内售后服务给2分，否则不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 售后服务方案具体、合理，售后服务内容优于招标要求的得1.6-3.0分； 提供了售后服务方案、明确售后服务内容的得0.1-1.5分； 未提供售后服务方案的，得0分。 | 0-3分 |
| 4 | 环境标志产品、节能产品（2分） | 环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入节能产品目录清单得 1 分、投标产品主体列入环境标志产品目录清单得 1 分。投标人需提供完整的目录清单等证明材料，未提供或材料不齐全的不得分。 | 0-2分 |
| 技术部分（56分） |  |  |  |
| 5 | 技术功能偏离（38分） | 技术功能偏离：对应于招标文件技术指标的偏离度，每 1 条“★”条款不能满足招标文件要求扣3分，其他一般条款不能满足采购文件要求扣1分，扣完为止。 （注：1.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做逐条应答，遗漏视为负偏离；2.如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离；3.如招标文件中要求提供相关佐证材料而未提供的，视为负偏离。） | 0-38分 |
| 6 | 产品技术先进性与稳定性（8分） | 技术性能满足招标要求且优化的得2.1-4.0分； 技术性能基本满足招标文件要求的得0.1-2.0分； 存在较大的缺陷、技术性能与招标要求差距较大的得0分。 | 0-4分 |
|  |  | 设备质量、性能可靠、稳定，故障率低，优于招标需求的得2.1-4.0分； 设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得0.1-2.0分； 设备质量、性能有缺陷，与招标要求差距较大的得0分。 | 0-4分 |
| 7 | 运行成本（3分） | 根据投标产品消耗品或易耗品价格给0-3分。 | 0-3分 |
| 8 | 维修成本（3分） | 根据保修价格、配件价格、维修费用给0-3分。 | 0-3分 |
| 9 | 安装、验收、培训方案（4分） | 根据安装、验收方案进行评分。安装、验收方案全面，合理有保障的得1.1-2.0分；安装、验收方案简单，缺乏有效性和针对性的得0-1.0分。 | 0-2分 |
|  |  | 根据培训方案进行评分。培训方案全面，合理有保障的得1.1-2.0分；培训方案简单，缺乏有效性和针对性的得0-1.0分。 | 0-2分 |

- 第四部分  磋商需求

一、技术要求

（一）仪器概述

1. ★原装进口仪器，产品具有国家食品药品监督管理局医疗器械注册证；

2.  为免疫印迹仪膜条提供全自动操作，可完成基于免疫印迹原理的多种疾病的诊断实验或常规的生物测试；

（二）主要技术指标

- ★测试最大容量：≥48个/次，检测位置可随意调节

- 在封闭的实验环境内全自动化操作，保护操作人员免受感染性样本的威胁

- 孵育时间：时间长度任意设置，增量单位为1分钟

- 试剂分配体积范围：250μl～4000μl

- ★试剂分配精确度：≤10%(最小分配体积：10μl)

- 液体通道：标准型7个，可选配：3个

- 加液、吸液系统均为双针操作，缩短实验操作时间

- 具有节省试剂特点：专利加样系统可自动回收管道中残留的试剂，避免试剂浪费

- ★废液泵为蠕动泵，避免真空泵吸力过大，造成膜条粘附，造成实验交叉污染

- 试剂瓶、泵、管道和编程软件Bee Blot Assay Editor内相应系统设置同一色码标识，防止误操作

- 液晶显示器实时显示操作进程

- 可编程序数目：12个，编程步骤不限制

- 电脑接口：同时配备RS232和USB，支持远程控制，方便数据传输

- ★板槽类型：可配备高温高压消毒、重复使用的环保型金属板槽和一次性板槽

- ★可升级至温控机型，达到对实验反应温度有效地控制，更有利于实验结果的准确性

二、商务要求

（一）项目交付期及保修期

1、项目交付期：签订合同之日起90日内到货安装调试至正常使用。

2、交货时提供仪器设备使用操作的中文手册；

3、投标方须到买方提供的现场免费安装调试至运行正常, 装机时为至少2名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训，直至能够完全的独立操作；

4、保修期：至少1年（装机验收合格日起整机（包括配件）），终身维护。

（二）付款方式

货到安装、调试、验收合格后，付至合同价的85%，正常运行后付至合同价的95%，余下5%作为维保费，保修期满后1个月内付清。（均不计息）

（三）结算原则

中标总价一次性包死，不再调整。

（四）验收

验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

采购人保留邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（五）其他要求

1.中标供应商必须按规定程序和安全文明服务有关要求进行实施，承担服务过程中的各种意外，其责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

2.保障数据安全，不得向无关方泄露。

第五部分　　合同主要条款

合同主要协议条款将由采购人(三门县疾病预防控制中心，以下简称买方)、中标人（以下简称卖方）二方根据投标文件签订。（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买方、卖方共同签署的，合同格式中载明的买方、卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.3“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.4“服务”系指根据合同规定卖方须承担与供货有关的所有辅助服务，比如运输、调试、提供技术援助和其他类似的卖方应承担的义务。

1.5“买方”指具体使用货物和接受服务的使用单位，即三门县疾病预防控制中心。

1.6“卖方”系指提供合同货物和服务的供应商。

二、技术规格和标准

2.1买、卖双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的设备技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

2.2合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

2.3技术资料：

1）合同生效后5天之内，卖方应将仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图寄给买方。

2）另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

3）如果卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

4）仪器交货时卖方向买方提供下列技术资料、图纸和文件：

产品合格证或质量检验证书；

设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

安装、使用、维护说明书或有关手册；

易损件清单；

备品备件和专用工具清单；

卖方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

三、专利权

3.1卖方应保证买方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，卖方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

四、设备发运、运输

4.1卖方交货前将合同号、数量、件数及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知买方。

4.2除合同另有规定外，卖方提供的全部仪器，均应确保货物安全无损运抵现场。仪器在移交买方之前因卖方造成的锈蚀、破损、丢失等均由卖方承担责任。

4.3卖方保证货物在运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

五、货物运输、交货日期和交货方式

5.1  根据买方指定地点(              ，现场)，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

5.2  卖方在接到中标通知后按规定时间交货。

5.3  卖方专人将所供货物运至买方要求的最终目的地之日应视为货物的交货日期。

5.4  交货方式为设备供货及安装交钥匙工程，合同总价为交付使用价格，其应包括仪器及设备材料的设计、制造、供应、运输、产品保护、就位、试运行、有关行业专管部门验收、售后服务、备品备件的提供、维保、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

六、合同的转让和分包

6.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的供应、安装工作转包给第三方。

6.2卖方在投标文件中说明外购和自制的零部件不得扩散到其它厂生产。

6.3虽然卖方在投标文件中对外购的产品作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些产品的质量和技术性能负全部责任。

七、付  款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 卖方应按照合同规定交货，交货后卖方应向买方提供下列单据：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书；

（3）制造厂家出具的包修卡或质量服务卡：

7.3 付款方式（付款方式不得负偏离）：

货到安装、调试、验收合格后，付至合同价的85%，正常运行后付至合同价的95%，余下5%作为维保费，保修期满后1个月内付清。（均不计息）

八、伴随服务

8.1  卖方应按照不低于招标文件中所附的服务承诺提供服务。

8.2  除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）在投标文件中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（2）主动配合买方做好货物的移交手续；

8.3  伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

九、质量保证

9.1卖方应按合同规定的设备性能、质量标准向买方提供未经使用的全新设备。

9.2卖方保证按IS09001、IS04000系列标准(如果已经执行)体系认证或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

9.3卖方保证所提供的仪器在正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

9.4对合同中规定的设备仪器提供的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、买方接受并使用之日算起，整体保修期为验收合格后       年。在保修期内，所有服务及配件全部免费。

在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)退货处理：卖方应退还买方支付的设备款，同时应承担该设备的直接费用(运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等)。

(2)更换设备：由卖方承担所发生的直接费用。

(3)贬值处理。

9.5易损零部件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零部件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。

9.6招标文件中货物需要原厂商提供质保或服务的，卖方应按买方要求提供货物制造商授权和质保证明，卖方须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件及原厂质保证明。如原厂商无故不予授权，在卖方作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件，但对此须另行提供合同价的2%作为风险保证金，和维保费同时退回。

十、验收

10.1仪器到达现场后，卖方应派人参与买方的开箱检验工作。

10.2买方对仪器验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现仪器达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关零部件。并且赔偿由此给用户造成的损失。

10.3卖方交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

10.4仪器的安装、调试结束后，经过一个月的试运行考核无故障，并经有关部门的检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

10.5验收依据：1）制造商提供的技术规格；2）合同和标书（及评标时的相关承诺）；3）国家强制标准。如属于商检目录则必须提供商检证，如属于国家强制鉴定目录则必须提供CCC论证。验收合格后，共同签署报告。卖方承担所有国家要求的检测项目费用。

十一、售后服务承诺

11.1在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。24小时热线服务，全年无节假日；专业工程师在接到通知后2小时内做出反应，24小时到达维修现场，以确保可提供及时的服务，以上信息可现场确认；

11.2为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证8年以上的供应期；

11.3如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

11.4培训要求：“一对一”技术指导，免费提供售前、售中、售后培训服务，培训内容包括仪器的技术原理、检测步骤、软件操作、数据处理、维护保养等，提供4位厂家免费培训名额。

十二、违约责任

12.1凡仪器在检验、试运行过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求；或在买方同意的前提下，降价处理，卖方承担调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

12.2除不可抗力外以，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

12.3逾期交货

卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交货部分总价的1‰罚款。逾期交货的违约赔偿最高限额为逾期交货部分总价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方有权终止合同。

12.4卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。通用设备按不能交货部分货款价值的10％支付违约金；专用设备按不能交货部分的30％支付违约金。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

12.5 经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

十三、违约终止合同

13.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权并提出终止全部或部分合同。

(1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

(2)卖方未能履行合同规定的其他义务

(3)在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

13.2卖方应继续执行合同中未终止部分。

13.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十四、维护费

14.1维保费：          元（合同价的5%）

14.2维保费的有效期为质保期满后1个月内买方付清。

十五、破产终止合同

15.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

十六、不可抗力事件处理

16.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件发生二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

17.2适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

17.3组成本合同文件及优先解释顺序如下：

1）本合同协议书；

2）中标通知书；

3）招标文件以及更正通知；

4）投标文件及评标过程中有关澄清文件；

5）国家有关标准、规范及有关技术文件。

十八、合同生效及其它

18.1 合同应在买方、卖方签字盖章后生效。

18.2本合同一式七份，以中文书就，买卖双方各三份，招标代理机构一份。本项目未尽事宜以招标文件及澄清文件等为准。

18.3本合同所涉及的货物，在交付使用后所发生的合同纠纷，由买方与卖方进行处理。

18.4如需修改或补充合同内容，应经买方和卖方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十九、合同的修改

19.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

19.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对价格提出任何修改要求。

二十、通知

20.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十一、其它

21.1设备的安装、调试工作直到系统通过最终验收合格后被认为工作结束。

21.2投标文件、补充文件及答疑纪要作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

买方：（印章）                               卖方：（印章）

授权代表:（签字）                            授权代表:（签字）

地址：                                       地址：

邮政编码：                                   邮政编码：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

日期：                                       日期：

合同格式

根据浙联招备【2024】058号三门县疾病预防控制中心关于全自动蛋白印迹仪采购项目的招标文件、投标文件及《中标通知书》，买卖双方经协商，特订立本合同：

l、合同文件

（1）合同条款

（2）法定代表人授权委托书及本人身份证件

（3）卖方提交的报价函

（4）供货一览表

（5）投标分项报价表

（6）技术规格响应表

（7）技术参数偏离表

（8）货物配置情况表

（9）服务承诺

（10）人员培训计划

（11）企业业绩

（12）承诺给买方的其它优惠条款(应申明真实价值并确认可否去除)

（13）中标通知书

（14）其他必要文件。

浙联招备【2024】058号三门县疾病预防控制中心关于全自动蛋白印迹仪采购项目的招标文件是构成本合同不可分割的部分。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见卖方提供的供货一览表。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额(大写)为        元。

5、付款条件

6、交货时间和地点

本合同货物的交付时间为              ；交货地点                        。

7、合同纠纷处理

本合同所涉及的货物在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由买方、卖方进行协商处理。

8、合同生效及其他

本合同经买方、卖方授权代表签字盖章后生效。

买方(单位盖章)                        卖方(单位盖章)：

代表签字：                            代表签字：

日期：  年   月   日                  日期：  年   月   日

第六部分  投标文件（磋商响应文件）格式

项目名称

项目编号：                 标项：

磋

商

响

应

文

件

（资格证明文件）

供应商全称（盖单位公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- 1、磋商声明书（见附件）；

- 2、授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件）；

- 3、提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

4、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件）；

5、提供竞争性磋商公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件1：

磋商声明书

三门县疾病预防控制中心：

(供应商全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我    （姓名）     系    (供应商全称)     的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为         ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件【说明：投标人在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供  应  商 (盖单位公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日　期：

附件2：

授权委托书

三门县疾病预防控制中心：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （授权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权代表姓名： 授权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

- 附件3

营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件加盖供应商公章）。 提示和说明： 企业或个体工商户提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人（中国公民）提供个人有效身份证明文件。

- 附件4

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三门县疾病预防控制中心：

我方（投标人全称）        参加             项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（公章）：______________________________

日期：________年____月____日

项目名称

项目编号：                 标项：

磋

商

响

应

文

件

（商务与技术文件）

供应商全称（盖单位公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）政府采购项目客观分自评表（见附件）；

（2）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；有效的质量管理体系认证证书；有效的职业健康体系认证证书；企业信用等级AAA证书；五星级服务认证证书；（如有）

（4）获奖证书（如有）；

（5）商务响应表（见附件）；

（6）技术响应表（见附件）；

（7）项目实施方案；

（8）项目实施能力及保障措施；

（9）设备配置清单（均不含报价，见附件）；

（10）设备的安装、调试、验收的方法或方案；

（11）质保期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（见附件）；

（13）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

（14）同类产品业绩（见附件）；（如有，提供合同的复印件）

（15）供应商需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、检测报告等）；

（16）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商资信与技术文件评分的各类证明材料）。

附件5：

### 政府采购项目客观分自评表

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 响应文件页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商 (盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日　期：

附件6：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 供应商承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目交付期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 保修期 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

供应商 (盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日　期：

附件7：

技术响应表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

特别提醒：

本表参照本招标文件第四部分“磋商需求”内容填制，供应商应根据投标具体情况，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商 (盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日　期：

附件8：

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件9：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
| …… |  |  |  | % |

供应商(盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件10：

业绩情况表

| 序号 | 使用单位名称 | 合同内容 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：表中所列的业绩需同时提供合同的复印件（盖单位公章）。

供应商(盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日        期：

项目名称

项目编号：                 标项：

磋

商

响

应

文

件

（报价文件）

供应商全称（盖单位公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、首次报价一览表（见附件）；

2、供应商认为其他需要说明的。

附件11：

首次报价一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标总报价 | （大写） |  |
| --- | --- | --- |
|  | （小写） |  |
| 项目交付期：签订合同之日起90日内到货安装调试至正常使用。 |  |  |
| 备注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标文件（磋商响应文件）作无效标处理； 2、项目费用包括项目实施所需的服务费、税费、招标代理费及其他一切费用。 |  |  |

供  应  商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 日     期：