三门县产城商贸有限公司2025～2027年度空调品牌库入围

（非政府采购项目）

招 标 文 件

项目编号：监理招备【2024】045号

招标人：三门县产城商贸有限公司

招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年11月

目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	3

第三章  评标办法及评分标准	13

第四章  公开招标需求	15

第五章　合同一般条款及签订方式	20

第六章  投标文件格式附件	26

# 第一章  公开招标公告

根据相关规定,受招标人委托，现就三门县产城商贸有限公司的三门县产城商贸有限公司2025～2027年度空调品牌库入围进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：监理招备【2024】045号

二、招标项目概况：

三门县产城商贸有限公司2025-2027年度空调，具体数量根据招标人通知，公开招标入库供应商提供空调的采购及安装，入库结果公示结束之日起3年。

| 标项 | 标项名称 | 入库单位数量 | 入库期限 | 招标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调采购与安装 | 3家 | 收到入库通知书之日起3年。 | 三门县产城商贸有限公司 |

- 合格投标人的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- （7）投标人应具有独立法人资格并具有空调生产能力的生产商（指在招标公告发布前营业执照经营范围内包含空调生产厂家，由于工商部门对经营范围文字表述不一，最终由评委根据本次招标范围与供应商经营范围进行核对后，综合决议）或代理商；

- （8）如代理商投标时，须持有空调生产能力的生产厂家（或制造商）针对本项目的合法的唯一代理授权书，同一品牌只能授权一家单位投标，同一代理商只能代理一个品牌投标；

- （9）投标产品生产制造商在台州市范围内设有完善的售后服务网点；

- 注：本项目采用资格后审方式，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附招标文件要求的所有资格证明资料。

四、招标文件获取的方式、时间：

1、招标文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会：无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2024年12月17日09时00分，地点为三门县海游街道环湖南路39-17。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金：

1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。

2、投标保证金金额：5000元整。

3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 公告发布网址：

三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

十、联系方式：

（一）招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

项目联系人：张星星         联系电话：13656766067

（二）招标人

招标人名称：三门县产城商贸有限公司

联系人：赵欢辉             联系电话：13968525938

三门县产城商贸有限公司

浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年11月27日

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件组成 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。 2、投标保证金金额：5000元整； 3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。 4、投标保证金的有效期：同投标有效期 |
| 5 | 投标文件 递交要求 | 时间：2024年12月17日09时00分（北京时间） 地点：三门县海游街道环湖南路39-17 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 |
| 6 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告 |
| 7 | 开标时间 和地点 | 详见本项目招标公告 |
| 8 | 入围履约保证金 | 无 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 12 | 是否提供样品 | 否 |
| 13 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标人和招标代理机构. |
| 14 | 中标供应商确定方式 | 每批货物通过库内供应商竞价后确定中标供应商。 |
| 15 | 其它 | 原则上各投标单位所投的产品本次报价为二次竞价时的最高限价。 |
| 16 |  | 今后中标供应商需提供驻点服务，直至承接的项目质保期满。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指招标人委托组织招标的招标代理机构。

2、招标人：三门县产城商贸有限公司

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费由入围投标单位支付，每家单位支付3000元，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7、本项目环境影响评价不得进行分包，其余需经招标人同意后方可进行分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件和报价文件组成。

▲1.资格文件：

1.1资格文件封面及目录（附件一）；

1.2投标声明书（见附件二）；

1.3授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件萨比）；

1.4提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

1.5符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件四）

1.6提供上一年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.7提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

1.8提供其他需要说明的其他资料。

2．商务技术文件：

2.1评分对应表（附件六）；

2.2投标人基本情况表（附件七）；

2.3投标人各类认证证书、试验报告、荣誉证书、节能环保等复印件，所投品牌、市场信誉等证明材料复印件（盖单位公章）；

2.4技术响应表（附件八）；

2.5商务响应表（附件九）；

2.6所投设备的品牌、型号、技术参数、性能等的详细描述；

2.7货物成套供货清单和随机标准附件、备品备件、易损易耗件和专用工具等清单（附件十）；

2.8技术力量配备表（附件十一）；

2.9本项目对批次项目实施的方案（包括施工的组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备、以及对供货计划方案、备品备件和易损耗品的配备情况等）；

2.10提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩（合同复印件等资料盖单位公章）（附件十二）；

2.11安装授权书（按照所投标项选择）；

2.12服务承诺（包括售中售后服务的内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、定期巡检、质保期限、检测承诺等内容）（附件十四）；

2.13本地化服务；

2.14招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

- 报价文件

3.1模拟清单报价一览表（附件十六）；

3.2模拟清单报价明细表（附件十七）；

3.3空调参考清单（附件十八）；

3.4安装材料参考清单（附件十九）；

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者投标上限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、服务期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订框架协议。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、授予中标入围通知书后,招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订框架协议。授权内容为在2024～2026年度空调品牌库入围期内，按框架协议要求，招标人母公司（三门县国有资产投资控股有限公司）及其下属公司或机构将本次招标入围品牌放入所开发项目的材料品牌清单中。除已放入品牌项目外，最终招标人不限为招标人母公司（三门县国有资产投资控股有限公司）及其下属公司、项目或项目中标总承包方，中标人均认同招标人为上述项目的独家采购渠道。具体合作协议格式，双方协商拟定。

3、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

5、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

6、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

7、购销合同授予，招标人在其母公司及下属公司项目需求空调时，对于此次入库单位，提供项目清单，并发出该批次的报价需求，入库单位与需求方通过二次竞价方式确定项目采购合同。实际采购批次报价原则上不高于入围报价，否则作为无效报价处理。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会

1、评标委员会由招标人代表、经济、专业技术人员等组成，负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并向招标人推荐中标候选人。

2、开标期间，投标人法定代表人或授权代表必须在场（携带本人身份证），负责解答相关事宜。

三、评标程序

- 资格审查：评标委员会将依法对投标人的资格进行审查，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。经审查，如符合专业条件的投标人不足三家的，应予废标，并由招标人重新组织招标。

- 评审人员依据法律法规和招标文件的规定，对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。经评审，如对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标，并由招标人重新组织招标。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者补证。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章或由其法定代表人或其授权代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。相关问题的澄清将作为投标文件的组成部分。

- 比较与评价。按照本招标文件规定的评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，并进行综合的比较和评价。

- 评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单，并推荐综合得分前三名的投标人为入围候选人。

四、评标方法和定标原则

1、本次采购的评标方法采用综合评分法（具体分值见“评分标准”）。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合评分。

2、客观公正地对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3、在开标和评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

4、在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5、定标原则

本次评标采用综合评分法，总分为100分报价分30分，商务与技术分70分。合格投标人的评标综合得分为报价分+商务与技术分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，以报价低的优先，报价也相同的，按商务与技术评分由高到低排序。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

本次招标入库数量各为3家。评标委员会按各投标人的综合得分从高到低的顺序确定各投标人的得分排名，分别按排名顺序依次确定入围单位。中标候选因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以按照后续排名顺位投标单位选入围单位。（注：有效的供应商家数为n，若n﹥3家，按综合得分高低入围3家；若n=3家的，则选取所有满足本项目招标要求的有效的供应商，若n＜3家时，则重新招标

投标人评标综合得分=报价分+商务与技术分

- 评分标准：

（一）价格分（0～30分）

评标基准价的确定：所有有效投标供应商的投标价的算术平均值，该平均值作为评标基准价。

投标价得分计算公式为（计算结果保留两位小数）：

（1）如果投标供应商的投标价＞评标基准价，则投标价得分=30-（投标供应商投标价-评标基准价）/评标基准价×100×1；

（2）如果投标供应商的投标价＜评标基准价，则投标价得分=30+（投标供应商投标价-评标基准价）/评标基准价×100×0.5；

（3）如果投标供应商的报价等于评标基准价时报价分得满分。

本项不设负分，扣完为止。

（二）商务与技术分——（0～70分）

各投标人的商务与技术分为评标委员会各成员评分的平均值。

| 序号 | 评分项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况（0～10分） | 根据投标人的行业知名度、行政部门颁发的荣誉等情况酌情评分。 | 0～3分 |
|  |  | 投标空调制造商企业必须有丰富的生产空调产品的经验。具有完善的生产设备及规范制度，能够按要求提供完全匹配的室外及室内机组等情况酌情评分。 | 0～2分 |
|  |  | 根据投标人所投空调品牌获得中国房地产500强所选供应商空调类品牌前十得2分，前十五得1分，其余酌情0-0.9评分。 提供证书复印件或结果截图 http://report.dichan.com/。 | 0～2分 |
|  |  | 空调制造商企业具有质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康认证证书，具备一项得1分，最高得3分。 | 0～3分 |
| 2 | 针对批次项目实施方案 （0～10分） | 根据投标人对购置设备设施的实施方案，包括施工的组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备等；对批次项目的供货计划方案明确、科学、可行，针对性强，配送实力，备品备件、易损耗件等配置情况酌情评分。提供相应证明材料复印件。 优秀的得7.0-10分；良好的得3.0-6.9分；一般的得0-2.9分。 | 0-10分 |
| 3 | 所投设备 (0～26分) | 投标品牌多联机组的节能先进性：以8HP-18HP的模块机组的综合性能系数 APF（全年能源消耗率）值取其中5个模块机组的平均值为例，APF值＞5.6的得4分（以中国能效标识网上产品备案信息准 ）；5.3≤APF值<5.6得3分，4.9≤APF值<5.3得2分，其余得1分（需提供能效标识网截图及APF值平均值计算过程）。 | 0～4分 |
|  |  | 根据所投产品压缩机的综合性能及兼容性能进行评审，压缩机为变频且与主机同品牌的或同一品牌集团旗下品牌产品为一类，得3分；压缩机为变频但于主机非同一品牌的为二类，得2分；其它三类，得 1分； 注：投标人提供描述、第三方证明材料。 | 0～3分 |
|  |  | 所投品牌具有中国电器产品功能评价证书（关于电控冷媒冷却散热功能、冬季智能除霜、防底部结霜、火警联动及多种回油控制技术），每个得1分，最多得5分，（提供相应证明材料复印件并加盖单位公章）。 | 0～5分 |
|  |  | 所投品牌的其他先进性，具有智能化5A认证、自清洁技术、外机耐腐性等功能和特点，酌情评分，最多得3分； 所投品牌具有远距离送风、四面出风独立调节、防直吹特性等特点的，酌情评分，最多得3分（必须提供证书复印件并加盖单位公章）。 | 0～6分 |
|  |  | 多联机空调后备运转技术先进性：根据多联机空调后备运转技术(基础模块应急功能、风机应急功能、压缩机应急功能、传感器故障应急功能)进行综合评价（0-4分）。 （以提供加盖公章的样本或证明材料为准） | 0～4分 |
|  |  | 关于所投产品根据室外机静音技术进行评定（2分） | 0～2分 |
|  |  | 关于所投品牌的空调外机安装规范情况酌情评分（2分）。 | 0～2分 |
| 4 | 节能环保 （0～7分） | 环境标志产品：所投产品（包含主要配件的）具有环境标志产品的得1分，最多得3分（须提供有效期内环境标志产品认证证书复印件）。 | 0～3分 |
|  |  | 根据投标人所投产品满足国标GB/T29541-2013能效等级情况酌情评分。需出具中国能效标识网（https://www.energylabelrecord.com）备案查询截图和第三方国家权威机构出具的检测报告。没有检测报告不得分。 | 0～2分 |
|  |  | 所投品牌具有中国节能产品认证证书，且证书在有效期内的，得2分。提供证书复印件及中国政府采购网节能产品查询结果截图（http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）。 | 0～2分 |
| 5 | 安装施工服务评价（0～2分） | 投标品牌具有中国质量认证中心出具的安装服务评价证书的，得2分，不提供不得分（提供认证证书复印件并加盖单位公章）。 | 0～2分 |
| 6 | 类似项目业绩 （0～5分） | 根据投标品牌提供的2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）多联式空调机组类合同复印件，买方需为最终用户，根据项目规模（300万及以上），每个得1分，最高5分（提供证明材料，并加盖单位公章）。 | 0～5分 |
| 7 | 服务承诺 （0～10分） | 批次项目安装调试完毕后并通过竣工验收后，整机保修及主要部件保修同时增加质保期限，每增加1年得1分，本项最多得2分。 | 0～2分 |
|  |  | 售后服务方案：根据供应商的售后服务方案、人员配备、维修服务的响应时间、解决维修的时间、定期巡检等情况酌情打分。 | 0～4分 |
|  |  | 投标品牌具有售后服务体系完善程度认证证书十二星级，得2分，不提供不得分（提供认证证书复印件并加盖单位公章）。 | 0～2分 |
|  |  | 本地化服务：根据供应商的服务网点、本地化服务方案等情况酌情打分。 | 0～2分 |

注：以上标项所有关于所投产品仅针对模拟清单时，供应商所提供的产品。

- 评标委员会不向未中标供应商解释落标具体原因，不退还投标文件。

# 第四章  公开招标需求

一、项目概况和招标范围

1.2建设规模：各种型号空调的采购及安装，具体数量根据招标人通知。

1.2招标范围：三门县产城商贸有限公司2025-2027年度空调合格供方备选入库。

标项主要采购商用主机、风管机、嵌入机、新风机、壁挂式、柜式空调等（室内机、室外机及辅材），含吊杆、铜管、风口、风管、冷凝水管、保温材料、控制线、制冷剂等安装配套材料。

1.3设备供应及安装周期：根据招标人要求，按照实际项目情况确定。

三、入库数量和合同授予

2.1入库数量：标项综合得分排名前三的供应商为入库单位，排名前三的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以按照后续排名顺位供应商选入库单位。

不同投标人提供相同品牌参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标入库推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务与技术分中“序号3.所投设备”栏得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定。

本次入库供应商实行考核制度，未通过考核的供应商，招标人有权取消其入库资格，并有权由综合得分第四名的供应商替补入库。

2.2本次入库单位授予中标入库通知书，双方签订战略框架合作协议书（格式招标人拟定，具体条款双方协定），签订战略框架协议后中标人成为入库品牌库单位。

2.3签约合同价：此次品牌入库报价不作为最终签约合同价，最终签约合同价为入库单位在此报价基础上根据实际项目情况另行磋商，磋商报价的单价不得超过本次入库单价（产品型号升级迭代除外）。

2.4合同授予：招标人在其项目需求空调设备时，对于此次入库单位，发出批次的报价需求，通过磋商后，确定批次项目的中标供应商，中标供应商（或中标供应商授权唯一安装单位签署）接到批次项目中标通知书后按项目进度签署单个项目合同。

2.5入库合作期内，招标人在授予合同时有权对供货的数量和服务予以增加或减少，结算单价（签约合同价）不作调整；入库单位不得以最终合同签订时间，原材料涨跌及项目数量增减而调整单个项目的价格，且不追究招标人的违约责任。

2.6采购合同由中标供应商直接签署，如由中标供应商授权唯一安装单位签署，需填写唯一安装授权书（详见附件十三），且中标供应商对授权单位承担连带责任。

四、模拟清单预算金额（最高限价）

本项目设置模拟清单，预算金额（最高限价）为166.5万元。（其中多联机160万，壁挂机、柜机6.5万）

五、采购清单及技术参数要求

5.1标项多联机的采购清单及技术参数要求

模拟清单（多联机）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品系列 | 型号、规格 | 制冷量/制热量 (kw) | 单位 | 数量 /户（套） | 户数 （套数）、幢数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |  |  | 8套 |
| 1 | 空调室外机1 |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 12.0/14.0 | 台 | 1 |  |
| 2 | 空调室内机（风管机）1A |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 2.2/2.6 | 台 | 2 |  |
| 3 | 空调室内机（风管机）1B |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 3.2/3.6 | 台 | 1 |  |
| 4 | 空调室内机（风管机）1C |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 4.5/5.0 | 台 | 1 |  |
| 5 | 有线温控器1 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  | 个 | 4 |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | R410A冷媒专用铜管1A |  |  | Ф6.4*0.8mm |  | m | 16 |  |
| 7 | R410A冷媒专用铜管1B |  |  | Ф9.5*0.8mm |  | m | 9 |  |
| 8 | R410A冷媒专用铜管1C |  |  | Ф12.7*0.8mm |  | m | 15 |  |
| 9 | R410A冷媒专用铜管1D |  |  | Ф15.9*1.0mm |  | m | 10 |  |
| 10 | 铜管保温1A |  |  | Φ6.4mm（保温厚度15mm） |  | m | 16 |  |
| 11 | 铜管保温1B |  |  | Φ9.5mm（保温厚度15mm） |  | m | 9 |  |
| 12 | 铜管保温1C |  |  | Φ12.7mm（保温厚度15mm） |  | m | 15 |  |
| 13 | 铜管保温1D |  |  | Φ15.9mm（保温厚度20mm） |  | m | 10 |  |
| 14 | 专用分歧管1 |  |  |  |  | 组 | 3 |  |
| 15 | 冷凝水UPVC管1A |  |  | De25×1.8mm |  | m | 14.4 |  |
| 16 | 冷凝水UPVC管1B |  |  | De32×2.0mm |  | m | 7.4 |  |
| 17 | 冷凝水UPVC管保温1A |  |  | De25（保温厚度15mm） |  | m | 14.4 |  |
| 18 | 冷凝水UPVC管保温1B |  |  | De32（保温厚度15mm） |  | m | 7.4 |  |
| 19 | 铝合金烤白漆（双层百叶送风口）1A |  |  | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | ㎡ | 0.4712 |  |
| 20 | 铝合金烤白漆（双层百叶送风口）1B |  |  | 2600*150mm（2640*190mm） | 0.5016 | ㎡ | 0.5016 |  |
| 21 | 铝合金烤白漆（双层百叶送风口）1C |  |  | 2900*150mm（2940*190mm） | 0.5586 | ㎡ | 0.5586 |  |
| 22 | 铝合金烤白漆（门铰式带滤网回风口）1D |  |  | 1200*300mm（1260*360mm） | 0.4536 | ㎡ | 1.3608 |  |
| 23 | 铝合金烤白漆（门铰式带滤网回风口）1E |  |  | 1600*300mm（1660*360mm） | 0.5976 | ㎡ | 0.5976 |  |
| 24 | 双面铝箔酚醛复合材料风管1 |  |  | δ=20mm |  | ㎡ | 6 |  |
| 25 | 帆布软接1 |  |  |  |  | ㎡ | 3 |  |
| 26 | 信号线控制线1 |  |  | RVVP-2×1.0mm2 |  | m | 28 |  |
| 27 | 屏蔽线1 |  |  | RVVP-3×0.75mm2 |  | m | 25 |  |
| 28 | PVC电工管1 |  |  | PVC20 |  | m | 28 |  |
| 29 | 冷媒1 |  |  | R410A |  | kg | 1.5 |  |
| 30 | 减震垫1 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 31 | 支吊架（丝杆）1 |  |  |  |  | kg | 5 |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 空调室外机1 |  |  |  | 12.0/14.0 | 台 | 1 |  |
| 33 | 空调室内机（风管机）1A |  |  |  | 2.2/2.6 | 台 | 2 |  |
| 34 | 空调室内机（风管机）1B |  |  |  | 3.2/3.6 | 台 | 1 |  |
| 35 | 空调室内机（风管机）1C |  |  |  | 4.5/5.0 | 台 | 1 |  |
| 36 | 有线温控器1 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 120㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |  |  | 7套 |
| 37 | 空调室外机2 |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 14.0/16.0 | 台 | 1 |  |
| 38 | 空调室内机（风管机）2A |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 2.2/2.6 | 台 | 1 |  |
| 39 | 空调室内机（风管机）2B |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 2.5/2.8 | 台 | 1 |  |
| 40 | 空调室内机（风管机）2C |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 2.8/3.2 | 台 | 1 |  |
| 41 | 空调室内机（风管机）2D |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 3.2/3.6 | 台 | 1 |  |
| 42 | 空调室内机（风管机）2E |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 4.5/5.0 | 台 | 1 |  |
| 43 | 有线温控器2 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  | 个 | 5 |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | R410A冷媒专用铜管2A |  |  | Ф6.4*0.8mm |  | m | 18 |  |
| 45 | R410A冷媒专用铜管2B |  |  | Ф9.5*0.8mm |  | m | 17 |  |
| 46 | R410A冷媒专用铜管2C |  |  | Ф12.7*0.8mm |  | m | 19 |  |
| 47 | R410A冷媒专用铜管2D |  |  | Ф15.9*1.0mm |  | m | 17 |  |
| 48 | 铜管保温2A |  |  | Φ6.4mm（保温厚度15mm） |  | m | 18 |  |
| 49 | 铜管保温2B |  |  | Φ9.5mm（保温厚度15mm） |  | m | 17 |  |
| 50 | 铜管保温2C |  |  | Φ12.7mm（保温厚度15mm） |  | m | 19 |  |
| 51 | 铜管保温2D |  |  | Φ15.9mm（保温厚度20mm） |  | m | 17 |  |
| 52 | 专用分歧管2 |  |  |  |  | 组 | 4 |  |
| 53 | 冷凝水UPVC管2A |  |  | De25×1.8mm |  | m | 16.5 |  |
| 54 | 冷凝水UPVC管2B |  |  | De32×2.0mm |  | m | 14.6 |  |
| 55 | 冷凝水UPVC管保温2A |  |  | De25（保温厚度15mm） |  | m | 16.5 |  |
| 56 | 冷凝水UPVC管保温2B |  |  | De32（保温厚度15mm） |  | m | 14.6 |  |
| 57 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2A |  |  | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | ㎡ | 0.4712 |  |
| 58 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2B |  |  | 2200*150mm（2240*190mm） | 0.4256 | ㎡ | 0.4256 |  |
| 59 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2C |  |  | 3100*150mm（3140*190mm） | 0.5966 | ㎡ | 0.5966 |  |
| 60 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2D |  |  | 3300*150mm（3340*190mm） | 0.6346 | ㎡ | 0.6346 |  |
| 61 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)2E |  |  | 1500*300mm（1560*360mm） | 0.5616 | ㎡ | 1.1232 |  |
| 62 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)2F |  |  | 1200*300mm（1260*360mm） | 0.4536 | ㎡ | 1.3608 |  |
| 63 | 双面铝箔酚醛复合材料风管2 |  |  | δ=20mm |  | ㎡ | 4 |  |
| 64 | 帆布软接2 |  |  |  |  | ㎡ | 3 |  |
| 65 | 信号线控制线2 |  |  | RVVP-2×1.0mm2 |  | m | 35 |  |
| 66 | 屏蔽线2 |  |  | RVVP-3×0.75mm2 |  | m | 36 |  |
| 67 | 冷媒2 |  |  | R410A |  | kg | 1.50 |  |
| 68 | 支吊架（丝杆）2 |  |  |  |  | kg | 5 |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 空调室外机2 |  |  |  | 14.0/16.0 | 台 | 1 |  |
| 70 | 空调室内机（风管机）2A |  |  |  | 2.2/2.6 | 台 | 1 |  |
| 71 | 空调室内机（风管机）2B |  |  |  | 2.5/2.8 | 台 | 1 |  |
| 72 | 空调室内机（风管机）2C |  |  |  | 2.8/3.2 | 台 | 1 |  |
| 73 | 空调室内机（风管机）2D |  |  |  | 3.2/3.6 | 台 | 1 |  |
| 74 | 空调室内机（风管机）2E |  |  |  | 4.5/5.0 | 台 | 1 |  |
| 75 | 有线温控器2 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |
| 140㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |  |  | 6套 |
| 76 | 空调室外机3 |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 15.5/18.0 | 台 | 1 |  |
| 77 | 空调室内机（风管机）3A |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 2.2/2.6 | 台 | 1 |  |
| 78 | 空调室内机（风管机）3B |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 3.2/3.6 | 台 | 2 |  |
| 79 | 空调室内机（风管机）3C |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 4.0/4.5 | 台 | 1 |  |
| 80 | 空调室内机（风管机）3D |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 5.0/5.6 | 台 | 1 |  |
| 81 | 有线温控器3 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  | 个 | 5 |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | R410A冷媒专用铜管3A |  |  | Ф6.4*0.8mm |  | m | 20 |  |
| 83 | R410A冷媒专用铜管3B |  |  | Ф9.5*0.8mm |  | m | 16 |  |
| 84 | R410A冷媒专用铜管3C |  |  | Ф12.7*0.8mm |  | m | 19 |  |
| 85 | R410A冷媒专用铜管3D |  |  | Ф15.9*1.0mm |  | m | 18 |  |
| 86 | 铜管保温3A |  |  | Φ6.4mm（保温厚度15mm） |  | m | 20 |  |
| 87 | 铜管保温3B |  |  | Φ9.5mm（保温厚度15mm） |  | m | 16 |  |
| 88 | 铜管保温3C |  |  | Φ12.7mm（保温厚度15mm） |  | m | 19 |  |
| 89 | 铜管保温3D |  |  | Φ15.9mm（保温厚度20mm） |  | m | 18 |  |
| 90 | 专用分歧管3 |  |  |  |  | 组 | 4 |  |
| 91 | 冷凝水UPVC管3A |  |  | De25×1.8mm |  | m | 18.1 |  |
| 92 | 冷凝水UPVC管3B |  |  | De32×2.0mm |  | m | 9.7 |  |
| 93 | 冷凝水UPVC管3C |  |  | De40×2.0mm |  | m | 6.5 |  |
| 94 | 冷凝水UPVC管保温3A |  |  | De25（保温厚度15mm） |  | m | 18.1 |  |
| 95 | 冷凝水UPVC管保温3B |  |  | De32（保温厚度15mm） |  | m | 9.7 |  |
| 96 | 冷凝水UPVC管保温3C |  |  | De40（保温厚度15mm） |  | m | 6.5 |  |
| 97 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3A |  |  | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | ㎡ | 0.4712 |  |
| 98 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3B |  |  | 2900*150mm（2940*190mm） | 0.5586 | ㎡ | 0.5586 |  |
| 99 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3C |  |  | 3300*150mm（3340*190mm） | 0.6346 | ㎡ | 0.6346 |  |
| 100 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3D |  |  | 3400*150mm（3440*190mm） | 0.6536 | ㎡ | 0.6536 |  |
| 101 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)3A |  |  | 1000*300mm（1060*360mm） | 0.3816 | ㎡ | 0.3816 |  |
| 102 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)3B |  |  | 1200*300mm（1260*360mm） | 0.4536 | ㎡ | 1.8144 |  |
| 103 | 双面铝箔酚醛复合材料风管3 |  |  | δ=20mm |  | ㎡ | 4 |  |
| 104 | 帆布软接3 |  |  |  |  | ㎡ | 3 |  |
| 105 | 信号线控制线3 |  |  | De25×1.8mm |  | m | 35 |  |
| 106 | 屏蔽线3 |  |  | De32×2.0mm |  | m | 36 |  |
| 107 | 冷媒3 |  |  | De25（保温厚度15mm） |  | kg | 1.5 |  |
| 108 | 室外机镀锌钢支架3 |  |  | De32（保温厚度15mm） |  | 台 | 1 |  |
| 109 | 支吊架（丝杆）3 |  |  |  |  | kg | 6 |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 空调室外机3 |  |  |  | 15.5/18.0 | 台 | 1 |  |
| 111 | 空调室内机（风管机）3A |  |  |  | 2.2/2.6 | 台 | 1 |  |
| 112 | 空调室内机（风管机）3B |  |  |  | 3.2/3.6 | 台 | 2 |  |
| 113 | 空调室内机（风管机）3C |  |  |  | 4.0/4.5 | 台 | 1 |  |
| 114 | 空调室内机（风管机）3D |  |  |  | 5.0/5.6 | 台 | 1 |  |
| 115 | 有线温控器3 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |
| 160㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |  |  | 5套 |
| 116 | 空调室外机4 |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 20/22.0 | 台 | 1 |  |
| 117 | 空调室内机（风管机）4A |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 2.2/2.6 | 台 | 2 |  |
| 118 | 空调室内机（风管机）4B |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 2.8/3.2 | 台 | 1 |  |
| 119 | 空调室内机（风管机）4C |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 3.6/4.0 | 台 | 1 |  |
| 120 | 空调室内机（风管机）4D |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 5.6/6.3 | 台 | 1 |  |
| 121 | 空调室内机4 |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 7.1/8.0 | 台 | 1 |  |
| 122 | 有线温控器4 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  | 个 | 6 |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | R410A冷媒专用铜管4A |  |  | Ф6.4*0.8mm |  | m | 20 |  |
| 124 | R410A冷媒专用铜管4B |  |  | Ф9.5*0.8mm |  | m | 21 |  |
| 125 | R410A冷媒专用铜管4C |  |  | Ф12.7*0.8mm |  | m | 12 |  |
| 126 | R410A冷媒专用铜管4D |  |  | Ф15.9*0.8mm |  | m | 19 |  |
| 127 | R410A冷媒专用铜管4E |  |  | Ф19.1*1.0mm |  | m | 9 |  |
| 128 | 铜管保温4A |  |  | Φ6.4mm（保温厚度15mm） |  | m | 20 |  |
| 129 | 铜管保温4B |  |  | Φ9.5mm（保温厚度15mm） |  | m | 21 |  |
| 130 | 铜管保温4C |  |  | Φ12.7mm（保温厚度15mm） |  | m | 12 |  |
| 131 | 铜管保温4D |  |  | Φ15.9mm（保温厚度20mm） |  | m | 19 |  |
| 132 | 铜管保温4E |  |  | Φ19.0mm（保温厚度20mm） |  | m | 9 |  |
| 133 | 专用分歧管4 |  |  |  |  | 组 | 5 |  |
| 134 | 冷凝水UPVC管4A |  |  | De25×1.8mm |  | m | 17.2 |  |
| 135 | 冷凝水UPVC管4B |  |  | De32×2.0mm |  | m | 13.6 |  |
| 136 | 冷凝水UPVC管4C |  |  | De40×2.0mm |  | m | 9.3 |  |
| 137 | 冷凝水UPVC管保温4A |  |  | De25（保温厚度15mm） |  | m | 17.2 |  |
| 138 | 冷凝水UPVC管保温4B |  |  | De32（保温厚度15mm） |  | m | 13.6 |  |
| 139 | 冷凝水UPVC管保温4C |  |  | De40（保温厚度15mm） |  | m | 9.3 |  |
| 140 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4A |  |  | 2500*150mm（2540*190mm） | 0.4826 | ㎡ | 0.4826 |  |
| 141 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4B |  |  | 2700*150mm（2740*190mm） | 0.5206 | ㎡ | 0.5206 |  |
| 142 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4C |  |  | 2900*150mm（2940*190mm） | 0.5586 | ㎡ | 0.5586 |  |
| 143 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4D |  |  | 3000*150mm（3040*190mm） | 0.5776 | ㎡ | 0.5776 |  |
| 144 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4E |  |  | 3100*150mm（3140*190mm） | 0.5966 | ㎡ | 0.5966 |  |
| 145 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4F |  |  | 3300*150mm（3340*190mm） | 0.6346 | ㎡ | 0.6346 |  |
| 146 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)4A |  |  | 1000*300mm（1060*360mm） | 0.3816 | ㎡ | 1.1448 |  |
| 147 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)4B |  |  | 3000*300mm（3060*360mm） | 1.1016 | ㎡ | 3.3048 |  |
| 148 | 双面铝箔酚醛复合材料风管4 |  |  | δ=20mm |  | ㎡ | 5 |  |
| 149 | 帆布软接4 |  |  |  |  | ㎡ | 2 |  |
| 150 | 信号线控制线4 |  |  | RVVP-2×1.0mm2 |  | m | 42 |  |
| 151 | 屏蔽线4 |  |  | RVVP-3×0.75mm2 |  | m | 40 |  |
| 152 | 冷媒4 |  |  | R410A |  | kg | 1.6 |  |
| 153 | 支吊架（丝杆）4 |  |  |  |  | kg | 7 |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 空调室外机4 |  |  |  | 20/22.0 | 台 | 1 |  |
| 155 | 空调室内机（风管机）4A |  |  |  | 2.2/2.6 | 台 | 2 |  |
| 156 | 空调室内机（风管机）4B |  |  |  | 2.8/3.2 | 台 | 1 |  |
| 157 | 空调室内机（风管机）4C |  |  |  | 3.6/4.0 | 台 | 1 |  |
| 158 | 空调室内机（风管机）4E |  |  |  | 5.6/6.3 | 台 | 1 |  |
| 159 | 空调室内机（风管机）4D |  |  |  | 7.1/8.0 | 台 | 1 |  |
| 160 | 有线温控器4 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |
| 1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |  |  | 1幢 |
| 161 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5A |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 2.8/3.2 | 台 | 5 |  |
| 162 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5B |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 4.5/5.0 | 台 | 5 |  |
| 163 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5C |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 5.0/5.6 | 台 | 8 |  |
| 164 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5D |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 6.3/7.1 | 台 | 1 |  |
| 165 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5E |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 9.0/10.0 | 台 | 4 |  |
| 166 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5F |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 12.5/14.0 | 台 | 6 |  |
| 167 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5G |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 14.0/16.0 | 台 | 3 |  |
| 168 | 多联机室外机5A |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 33.5/37.5 | 台 | 2 |  |
| 169 | 多联机室外机5B |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 40/45 | 台 | 3 |  |
| 170 | 多联机室外机5C |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 61.5/69 | 台 | 1 |  |
| 171 | 有线温控器5 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  | 个 | 32 |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | R410A冷媒专用铜管5A |  |  | Ф6.4*0.8mm |  | m | 81 |  |
| 173 | R410A冷媒专用铜管5B |  |  | Ф9.5*0.8mm |  | m | 263 |  |
| 174 | R410A冷媒专用铜管5C |  |  | Ф12.7*0.8mm |  | m | 156 |  |
| 175 | R410A冷媒专用铜管5D |  |  | Ф15.9*1.0mm |  | m | 133 |  |
| 176 | R410A冷媒专用铜管5E |  |  | Ф19.1*1.0mm |  | m | 40 |  |
| 177 | R410A冷媒专用铜管5F |  |  | Ф22.2*1.0mm |  | m | 128 |  |
| 178 | R410A冷媒专用铜管5G |  |  | Ф28.6*1.0mm |  | m | 112 |  |
| 179 | 铜管保温5A |  |  | Ф6.4mm（保温厚度15mm） |  | m | 81 |  |
| 180 | 铜管保温5B |  |  | Ф9.5mm（保温厚度15mm） |  | m | 263 |  |
| 181 | 铜管保温5C |  |  | Ф12.7mm（保温厚度15mm） |  | m | 156 |  |
| 182 | 铜管保温5D |  |  | Ф15.9mm（保温厚度20mm） |  | m | 133 |  |
| 183 | 铜管保温5E |  |  | Ф19.1mm（保温厚度20mm） |  | m | 40 |  |
| 184 | 铜管保温5F |  |  | Ф22.2mm（保温厚度20mm） |  | m | 128 |  |
| 185 | 铜管保温5G |  |  | Ф28.6mm（保温厚度20mm） |  | m | 112 |  |
| 186 | 专用分歧管5 |  |  |  |  | 组 | 26 |  |
| 187 | 冷凝水UPVC管5A |  |  | Ф25×1.8mm（1.0MPa） |  | m | 236 |  |
| 188 | 冷凝水UPVC管5B |  |  | Ф32×2.0mm（1.0MPa） |  | m | 82 |  |
| 189 | 冷凝水UPVC管5C |  |  | Ф40×2.0mm（1.0MPa） |  | m | 18 |  |
| 190 | 冷凝水UPVC管保温5A |  |  | DN25（保温厚度15mm） |  | m | 236 |  |
| 191 | 冷凝水UPVC管保温5B |  |  | DN32（保温厚度15mm） |  | m | 82 |  |
| 192 | 冷凝水UPVC管保温5C |  |  | DN40（保温厚度15mm） |  | m | 18 |  |
| 193 | 控制线5 |  |  | RVV4*0.55mm² |  | m | 543 |  |
| 194 | 信号线5 |  |  | RVV2*0.75mm² |  | m | 913 |  |
| 195 | KBG线管5 |  |  | DN20铁管 |  | m | 675 |  |
| 196 | 冷媒5 |  |  |  |  | kg | 48 |  |
| 197 | 橡胶减震垫安装5 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 198 | 室外机导风罩5 |  |  | 含铝合金百叶风口 |  | 件 | 6 |  |
| 199 | 室外机搬运费5 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 200 | 气体5 |  |  | 氧气、氮气、乙炔 |  | 项 | 1 |  |
| 201 | 室内机电源线5 |  |  | RVV3*2.5mm² |  | m | 879 |  |
| 202 | 桥架5 |  |  | 200*200mm；镀锌铁皮、国标2.0mm |  | m | 200 |  |
| 203 | 室外机电源5A |  |  | RVV5X10mm² |  | m | 110 |  |
| 204 | 室外机电源5B |  |  | RVV5X16mm² |  | m | 212 |  |
| 205 | 辅材（含吊杆、抱箍、电工胶带、组合膨胀等）5 |  |  | 国标 |  | 项 | 1 |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5A |  |  |  |  | 台 | 5 |  |
| 207 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5B |  |  |  |  | 台 | 5 |  |
| 208 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5C |  |  |  |  | 台 | 8 |  |
| 209 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5A |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 210 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5B |  |  |  |  | 台 | 4 |  |
| 211 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5C |  |  |  |  | 台 | 6 |  |
| 212 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5D |  |  |  |  | 台 | 3 |  |
| 213 | 多联机室外机5A |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 214 | 多联机室外机5B |  |  |  |  | 台 | 3 |  |
| 215 | 多联机室外机5C |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 216 | 有线温控器5 |  |  |  |  | 个 | 32 |  |
| 2#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |  |  | 1幢 |
| 217 | 多联机室内机（风管机）6A |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 1.8/2.2 | 台 | 1 |  |
| 218 | 多联机室内机（风管机）6B |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 2.8/3.2 | 台 | 2 |  |
| 219 | 多联机室内机（风管机）6C |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 3.6/4.0 | 台 | 2 |  |
| 220 | 多联机室内机（风管机）6D |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 5.0/5.6 | 台 | 1 |  |
| 221 | 多联机室内机（中静压风管机）6A |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 9.0/10.0 | 台 | 6 |  |
| 222 | 多联机室内机（中静压风管机）6B |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 10/11.2 | 台 | 9 |  |
| 223 | 多联机室内机（中静压风管机）6C |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 11.2/12.5 | 台 | 10 |  |
| 224 | 多联机室外机6A |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 78.5/87.5 | 台 | 1 |  |
| 225 | 多联机室外机6B |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 90/100 | 台 | 1 |  |
| 226 | 多联机室外机6C |  |  | （按照所投品牌参数填写） | 101/112 | 台 | 1 |  |
| 227 | 有线温控器6 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  | 个 | 31 |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | R410A冷媒专用铜管6A |  |  | Ф6.4*0.8mm |  | m | 20 |  |
| 229 | R410A冷媒专用铜管6B |  |  | Ф9.5*0.8mm |  | m | 110 |  |
| 230 | R410A冷媒专用铜管6C |  |  | Ф12.7*0.8mm |  | m | 30 |  |
| 231 | R410A冷媒专用铜管6D |  |  | Ф15.9*1.0mm |  | m | 107 |  |
| 232 | R410A冷媒专用铜管6E |  |  | Ф19.1*1.0mm |  | m | 207 |  |
| 233 | R410A冷媒专用铜管6F |  |  | Ф22.2*1.0mm |  | m | 16 |  |
| 234 | R410A冷媒专用铜管6G |  |  | Ф28.6*1.0mm |  | m | 26 |  |
| 235 | R410A冷媒专用铜管6H |  |  | Ф31.8*1.1mm |  | m | 76 |  |
| 236 | R410A冷媒专用铜管6I |  |  | Ф38.1*1.4mm |  | m | 125 |  |
| 237 | 铜管保温6A |  |  | Ф6.4（保温厚度15mm） |  | m | 20 |  |
| 238 | 铜管保温6B |  |  | Ф9.5（保温厚度15mm） |  | m | 110 |  |
| 239 | 铜管保温6C |  |  | Ф12.7（保温厚度15mm） |  | m | 30 |  |
| 240 | 铜管保温6D |  |  | Ф15.9（保温厚度20mm） |  | m | 107 |  |
| 241 | 铜管保温6E |  |  | Ф19.1（保温厚度20mm） |  | m | 207 |  |
| 242 | 铜管保温6F |  |  | Ф22.2（保温厚度20mm） |  | m | 16 |  |
| 243 | 铜管保温6G |  |  | Ф28.6（保温厚度20mm） |  | m | 26 |  |
| 244 | 铜管保温6H |  |  | Ф31.8（保温厚度20mm） |  | m | 76 |  |
| 245 | 铜管保温6I |  |  | Ф38.1（保温厚度25mm） |  | m | 125 |  |
| 246 | 专用分歧管6 |  |  |  |  | 组 | 28 |  |
| 247 | 冷凝水UPVC管6A |  |  | Ф25×1.8mm（1.0MPa） |  | m | 142 |  |
| 248 | 冷凝水UPVC管6B |  |  | Ф32×2.0mm（1.0MPa） |  | m | 73 |  |
| 249 | 冷凝水UPVC管6C |  |  | Ф40×2.0mm（1.0MPa） |  | m | 15 |  |
| 250 | 冷凝水管保温6A |  |  | DN25（保温厚度15mm） |  | m | 142 |  |
| 251 | 冷凝水管保温6B |  |  | DN32（保温厚度15mm） |  | m | 73 |  |
| 252 | 冷凝水管保温6C |  |  | DN40（保温厚度15mm） |  | m | 15 |  |
| 253 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6A |  |  | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | ㎡ | 0.24 |  |
| 254 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6B |  |  | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | ㎡ | 0.47 |  |
| 255 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6C |  |  | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | ㎡ | 0.47 |  |
| 256 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6D |  |  | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | ㎡ | 0.24 |  |
| 257 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6E |  |  | 1200*200mm（1240*240mm） | 0.2976 | ㎡ | 1.79 |  |
| 258 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6F |  |  | 1500*200mm（1540*240mm） | 0.3696 | ㎡ | 3.33 |  |
| 259 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6G |  |  | 1500*200mm（1540*240mm） | 0.3696 | ㎡ | 3.70 |  |
| 260 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6A |  |  | 1200*200mm（1240*240mm） | 0.2976 | ㎡ | 0.30 |  |
| 261 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6B |  |  | 1200*200mm（1240*240mm） | 0.2976 | ㎡ | 0.60 |  |
| 262 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6C |  |  | 1200*200mm（1240*240mm） | 0.2976 | ㎡ | 0.60 |  |
| 263 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6D |  |  | 1200*200mm（1240*240mm） | 0.2976 | ㎡ | 0.30 |  |
| 264 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6E |  |  | 1500*250mm（1540*290mm） | 0.4466 | ㎡ | 2.68 |  |
| 265 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6F |  |  | 1800*300mm（1840*340mm） | 0.6256 | ㎡ | 5.63 |  |
| 266 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6G |  |  | 1800*300mm（1840*340mm） | 0.6256 | ㎡ | 6.26 |  |
| 267 | 帆布软接6 |  |  |  |  | ㎡ | 26.88 |  |
| 268 | 信号线控制线6 |  |  | RVV4*0.55mm² |  | m | 443 |  |
| 269 | 屏蔽线6 |  |  | RVV2*0.75mm² |  | m | 717 |  |
| 270 | KBG线管6 |  |  | DN20铁管 |  | m | 547 |  |
| 271 | 冷媒6 |  |  | R410A |  | kg | 67 |  |
| 272 | 单面彩钢风管6 |  |  |  |  | ㎡ | 158 |  |
| 273 | 橡胶减震垫安装6 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 274 | 室外机吊装费6 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 275 | 气体6 |  |  | 氧气、氮气、乙炔 |  | 项 | 1 |  |
| 276 | 室内机电源线6 |  |  | RVV3*2.5mm² |  | m | 504 |  |
| 277 | 桥架6 |  |  | 200*200mm |  | m | 200 |  |
| 278 | 辅材（含吊杆、抱箍、电工胶带、组合膨胀等）6 |  |  | 国标 |  | 项 | 1 |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 多联机室内机（风管机）6A |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 280 | 多联机室内机（风管机）6B |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 281 | 多联机室内机（风管机）6C |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 282 | 多联机室内机（风管机）6D |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 283 | 多联机室内机（中静压风管机）6A |  |  |  |  | 台 | 6 |  |
| 284 | 多联机室内机（中静压风管机）6B |  |  |  |  | 台 | 9 |  |
| 285 | 多联机室内机（中静压风管机）6C |  |  |  |  | 台 | 10 |  |
| 286 | 多联机室外机6A |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 287 | 多联机室外机6B |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 288 | 多联机室外机6C |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 289 | 有线温控器6 |  |  |  |  | 个 | 31 |  |

注：1、模拟清单的工程量为估算，具体以批次项目的实际情况为准，投标人根据所投产品的品牌、型号，在《技术响应表》内填写相关参数；招标人已提供的参数，投标人所投产品应不得低于该参数要求，否则作无效标处理。

2、中标供应商须按照约定时间要求将空调设备供货到现场卸货至指定地点（车辆可到达区域），并完成空调设备的安装、调试及验收等工作，做好成品保护工作。此外包装垃圾由中标供应商自行清理，做到工完场清。指定地点仅限三门县全域。

3、批次项目按实结算，本项目《报价明细表》的清单不体现实际工程量，模拟清单仅为模拟工程量不代表真实的工程量。批次项目中标供应商不得以实际项目供货工程量与本项目模拟清单工程量有差异而拒绝供货或提出调价要求。批次项目报价的单价不得高于本次入库投标报价的单价。

4、投标报价：

（1）设备部分：系统主设备及配件的报价包括设备、标准附件、随设备的备品备件和专用工具的货款及包装费、运输费、途中损耗费、装卸费、至移交至安装单位前的设备保管费、保险费、税金（13%）等到项目现场的一切费用；

（2）安装部分：系统安装材料（含安装）的报价包括安装材料费、运输费、途中损耗费、装卸费、保管费、二次搬运费、保险费、安装人工费、机械设备费、水电费、税金（13%）等安装过程中发生的一切费用；

（3）安装部分：系统主设备及其他安装的报价包括系统主设备的保管费、安装人工费、整个项目的现场勘查、配合优化布置、安全文明施工费和相关措施费、防疫措施费、总承包管理费、系统调试、验收（含第三方验收）、保险、培训、保修等安装过程中发生的一切费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

5.2标项壁挂机、柜机的采购清单及技术参数要求

模拟清单（壁挂机、柜机）

| 序号 | 系列名称 | 匹数 HP | 品牌 | 产品系列 | 型号、规格 | 制冷量 KW | 制热量 KW | 制冷功率 KW | 制热功率 KW | 能效等级 | 定频/变频 | 单位 | 模拟数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 壁挂式空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂机1 | 1.0 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  |  |  |  | 一级 | 变频 | 套 | 1 | 投标人根据所投品牌型号在技术响应表内填写制冷量、制热量、制冷功率、制热功率 |
| 2 | 壁挂机2 | 1.5 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  |  |  |  | 一级 | 变频 | 套 | 1 |  |
| 3 | 壁挂机3 | 2.0 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  |  |  |  | 一级 | 变频 | 套 | 1 |  |
| 4 | 壁挂机4 | 3.0 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  |  |  |  | 一级 | 变频 | 套 | 1 |  |
| 5 | 壁挂机5 | 1.0 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  |  |  |  | 二级 | 变频 | 套 | 1 |  |
| 6 | 壁挂机6 | 1.5 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  |  |  |  | 二级 | 变频 | 套 | 1 |  |
| 7 | 壁挂机7 | 2.0 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  |  |  |  | 二级 | 变频 | 套 | 1 |  |
| 8 | 壁挂机8 | 3.0 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  |  |  |  | 二级 | 变频 | 套 | 1 |  |
| 二 | 柜式空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 柜机1 | 2 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  |  |  |  | 一级 | 变频 | 套 | 1 | 投标人根据所投品牌型号在技术响应表内填写制冷量、制热量、制冷功率、制热功率 |
| 10 | 柜机2 | 3 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  |  |  |  | 一级 | 变频 | 套 | 1 |  |
| 11 | 柜机3 | 2 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  |  |  |  | 二级 | 变频 | 套 | 1 |  |
| 12 | 柜机4 | 3 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  |  |  |  | 二级 | 变频 | 套 | 1 |  |
| 13 | 柜机5 | 5 |  |  | （按照所投品牌参数填写） |  |  |  |  | 二级 | 变频 | 套 | 1 |  |

注：1、模拟清单量为估算，具体以批次项目的实际情况为准，投标人根据所投产品的品牌、型号，在《技术响应表》内填写相关参数；招标人已提供的参数，投标人所投产品应不得低于该参数要求，否则作无效标处理。

2、中标供应商须按照约定时间要求将空调设备供货到现场卸货至指定地点（车辆可到达区域），并完成空调设备的安装、调试及验收等工作，做好成品保护工作。此外包装垃圾由中标供应商自行清理，做到工完场清。指定地点仅限三门县全域。

3、批次项目按实结算，本项目《报价明细表》的清单不体现实际工程量，模拟清单仅为模拟工程量不代表真实的工程量。批次项目中标供应商不得以实际项目供货工程量与本项目模拟清单工程量有差异而拒绝供货或提出调价要求。批次项目报价的单价不得高于本次入库投标报价的单价。

4、报价包括货款和安装材料、标准附件、备品备件、专用工具、外机定制支架、干式打孔、包装、运输、途中损耗、装卸、货到就位以及现场勘查、配合优化布置、安装、调试、成品保护、安全文明施工费和相关措施费、防疫措施费、总承包管理费、培训、验收（含第三方验收）、保险、税金（13%）、结算审计追加费、保修、提供的伴随服务包含的所有风险和责任等所有含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

5.3推荐品牌

| 空调安装材料品牌要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 技术要求 | 推荐品牌范围 |
| 1 | 冷媒铜管 | 采用厚壁铜管，按照清单描述，不允许负偏差 | 上海飞轮、河南金龙、浙江海亮、山东中佳、重庆龙煜或同档次及以上 |
| 2 | PVC电工管 | 国标壁厚 | 联塑、康泰、日丰或同档次及以上 |
| 3 | JDG电工管 | 国标壁厚 | 劳动、武钢、华岐、攀钢或同档次及以上 |
| 4 | 冷凝水管材 | 国标壁厚UPVC给水管 | 联塑、康泰、日丰或同档次及以上 |
| 5 | BV电线、电源电缆 | 国标 | 正泰、江南、渝丰、宇邦或同档次及以上 |
| 6 | 信号、控制线缆 | 国标 | 爱谱华顿、普天、兰贝、西贝、一舟或同档次及以上 |
| 7 | 室内角钢支架 | 普通支架+防锈漆2遍 | / |
| 8 | 室外设备支架 | 成品304不锈钢，螺栓SUS304不锈钢 | / |
| 9 | 冷媒 | R410A | 金冷、三美、霍尼韦尔、中化蓝天 |

注：本项目的设备配件的质量必须符合设计和施工规范要求，并经招标人、建设单位、监理单位的确认。凡涉及招标人明确品牌范围的，供应商应在所列品牌范围内选择其中一个品牌，投标报价时，应注明所选品牌的规格型号、产地，供应商投标时未明确品牌的，视为由招标人可在所列品牌的范围内任意确定，价格不得调整。

六、安装技术要求

6.1多联式空调机组机

6.1.1多联式空调机组安装所需的吊杆、铜管、风口、风管、保温材料、冷凝水管、控制线、制冷剂等安装材料由供应商自行配置，所有安装材料均需符合最新国家标准。

▲6.1.2空调的制冷量、制热量应符合招标人对批次项目的要求，不充许负偏离。

6.1.3所有室内机均配置冷凝水提升泵，以保证冷凝水顺利排除。

6.1.4室内机控制面板：根据批次项目实际要求提供。

6.1.5室外机、室内机电源线根据批次项目实际要求提供。

6.1.6铜管壁厚要求，根据批次项目实际要求提供。

6.1.7空调冷媒管均采用无缝铜管，铜管保温材料厚度，根据批次项目实际要求提供。

6.1.8空调风管材质和保温材料厚度，根据批次项目实际要求提供。

6.1.9风口材料、风口尺寸，根据批次项目实际要求提供。

6.1.10风管支吊架现场制作，按照批次项目实际要求施工。

6.1.11冷凝水管采用U-PVC管，保温材料厚度符合招标人对批次项目的要求。

6.2壁挂式、柜式

6.2.1安装位置：壁挂式空调内机距离顶部和两侧墙壁距离15厘米，防止空气流通受阻；室内机安装需选择易排水、易进行室外机管路连接的位置。

6.2.2一台设备包含一次开孔，安装单位需进行专业打孔，洞口位置要水平或稍低于空调排水管出管位置，墙孔内高外地，墙孔坡度为5-10度，防止冷凝水及雨水顺墙体倒灌入内，钻孔时需跟建设单位确认电路走向，避免破坏电路或导致触电事故。

▲6.2.3所投壁挂式、柜式空调与多联机组为同一品牌。

6.2.4批次项目遇到需要增加铜管长度的，需提供原厂配置的材料品牌，铜管价格参照本次采购安装材料参考清单的报价，批次项目报价的单价不得高于本次入库投标报价的单价。

七、质量要求

5.1所有标项提供的产品需符合国家验收规范要求的合格标准。验收标准按照施工图纸和国家最新的有关规定、施工质量验收规范执行。

5.2供应商提供的产品应保证均为生产厂家按照相关质量标准生产并授权销售，不存在假冒伪劣、以次充好、侵权、无权代理、偷逃关税、走私、非法取得相关合格证明等不符合合同约定或存在权利瑕疵、质量瑕疵或违法违规等情形。

5.3供应商所提供的货物应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品，货物的生产日期不得早于批次项目合同（协议）日期的半年（如批次项目签约合同（协议日期）为2024年1月1日的，货物生产日期则为2023年7月1日以后的）。

六、其他要求

6.1产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误的表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

6.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于批次项目提出的要求。

6.3设备的设计、技术规格和制造均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

6.4凡需要国家强制性认证或认可的产品需提供相关的认书或证明文件。

6.5质保期内所有备品备件或工具等由供应商提供，确保整个系统正常运作。

6.6批次项目为标项一品牌入库供应商的产品需提供吊杆、铜管、风口、风管、保温材料、冷凝水管、控制线、制冷剂等所有配套材料，包括施工、安装、集成、调试费，穿墙穿梁开孔及修复、以及安装与项目实施过程中所需的一切费用。

6.7批次项目品牌入库供应商的产品需提供支架、铜管等所有配套材料，包括施工、安装、集成、调试费，穿墙穿梁开孔及修复、以及安装与项目实施过程中所需的一切费用。

6.8批次项目实施中要特别注意自身施工安全和第三方安全，须做好安全基础围护工作，制作安放必要的警示灯、警示标志及围护设施，相关费用根据现场实际情况自行考虑。

6.9供应商在项目实施过程中做好施工现场的施工组织措施，应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作，做好工地文明施工管理。

6.10批次项目中招标人仅提供楼内现已存在的水、电接驳接口，其他设施均由供应商自行考虑，并把有可能产生的水、电费、接驳设施自行考虑在批次项目投标报价中。

6.11项目实施期间供应商应按规定做好施工场地清洁卫生工作。完工后剩余的任何材料和物品，供应商均应迅速撤除。竣工验收之前，供应商仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由供应商承担。

6.12需使用满堂或移动脚手架的，由供应商自行考虑，此类费用由供应商承担。

6.13供应商的生活、生产排放必须符合三门县“五水共治”和“五气共治”相关要求，在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物（不得出现违背五水共治、五气共治排放要求），此类费用由供应商承担。

6.14项目施工过程中，现场办公场所及材料堆放要求符合三门县创建文明城市的相关要求。

6.15供应商在施工过程中，须按三门县委市政府要求，认真做好工地现场的防疫工作，此类费用由供应商承担，结算不作调整。

6.16安全要求：招标人与中标供应商签订《安全生产文明施工责任书》，在项目实施过程中供应商应注意自身安全，要设置防护设备，参加工伤和意外伤害险，加强对职工的安全培训和教育，在此工作中发生的一切人员伤亡事故和意外事故，均由供应商负全责。

供应商工作人员在工作期间造成第三方人身安全事故或因工作失误所带来的商品或财产损失而发生的赔偿，均由供应商负全责。

6.17廉政要求：为加强工程建设中的廉政建设，招标人与中标供应商签订《廉政合同》，确保工程安全优质按时竣工。

6.18供应商安装时造成对墙面、地面破损的，墙面、地面修补复原由供应商负责，此类费用由供应商承担。

6.19所有货物由供应商安装到位，安装方式由供应商自行考虑，如安装方式特殊等原因发生额外的费用，此类费用由供应商承担。

6.20由于供应商自身原因产生的重复施工或错误施工，因此带来的额外施工费用由供应商自行承担。

6.21项目实施过程中，供应商须配备专业技术人员驻场。

6.22中标供应商应向招标人开具税率为13%的增值税专用发票，如发票税率低于13%，招标人将由税率差产生的相应金额从货款中扣回。因国家财政部调整增值税政策的，按照文件执行。

6.23批次项目采用总承包管理模式，中标供应商应接受招标人监理单位的监督，并纳入总承包单位的现场管理专业承包相关资料需符合总承包单位要求，总承包单位有权对其施工质量、进度进行监督，分包单位不得拒绝，投标人自行考虑，该费用已包含在投标报价中。

6.24批次项目产品的具体技术要求由招标人发布项目的时候提供。

七、批次项目的验收

7.1招标人在中标供应商交付使用后，竣工后对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。验收按照施工图纸和国家最新的有关规定、施工质量验收规范执行。

7.2经检测改造后未达到要求的，中标供应商应及时进行整改。改造后合格的，由中标供应商提交项目验收报告。验收合格后，招标人应向中标供应商出具加盖公章的《项目验收单》（一式二份）。验收不合格的，招标人有权拒收，并书面通知中标供应商，中标供应商应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

八、培训服务

中标供应商应按招标人指定日期，派专人至招标人现场提供产品的性能介绍、使用操作、维护维修等培训服务，确保招标人相关人员能够熟练地操作和使用产品，学会对简单故障进行排除，并就前述内容形成书面材料供招标人查询和存档。

九、资料

9.1中标供应商提供的所有图纸、资料文件费用包括在批次项目合同总价中。

9.2合同货物交付时，中标供应商应提供中文版资料，包括但不限于如下：

9.2.1产品安装说明书；

9.2.2产品使用说明书；

9.2.3产品主要技术参数；

9.2.4招标人认为有必要提供的其他文件和技术资料（如质检合格证等）。

四、商务要求表

| 质保期 | 自批次需求项目通过验收之日起不少于2年。 |
| --- | --- |
| 售后（技术） 服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规 定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷 的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的 故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具 书面故障诊断报告备案。 2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，招标人可以采取必要的补救措 施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 3.中标供应商为售后服务及维修的第一责任人，厂家有连带责任。 4.质保期外维修：修理及维护只收成本费，中标供应商应对所供货物实行终身维护。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 交付时间： 批次项目中标供应商的供货时间，以招标人的书面供货通知为准，应在接到书面通知后按照批次项目规定时间运送至招标人指定地点并完成整个项目的安装、集成、调试并通过竣工验收。 地点：招标人指定地点。 |
| 付款条件 | 详见合同条款。 |
| 安全 | 中标人在运输及安装过程中应注意自身安全，加强对人员的安全教育，在运输及安装过程中发生的安全事故，均由中标人负全责，同时须无条件配合项目总承包单位安全文明施工建设。 |

五、资信要求表

| 企业信用要求 | 参照浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

# 合同格式

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

产品订货合同协议条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程的具体情况协商后签订。

一、通用必备条款部分

合同编号：

预算金额：  万元

招标人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

招标代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

采购方式：公开招标

参照《中华人民共和国政府采购法》、根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                 项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次招标活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的

2.1本次采购的是                        。

2.2乙方是否属于小微企业：□是□否

2.3本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

3.1本合同项目总价款为人民币（大写）                    ，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2本合同总价款包括货款和安装材料、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、途中损耗、装卸、保险、税金（13%）、货到就位以及现场勘查、配合优化布置、安装、调试、成品保护、培训、验收（含第三方验收）、结算审计追加费、防疫措施费、保修、总包管理费、提供的伴随服务包含的所有风险和责任等所有含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

3.3付款手续和付款时间

1.付款手续

批次项目结算款项时，乙方须向甲方提供如下材料：乙方开具的合法发票原件、《采购合同》复印件、甲方出具的付款凭证等相关资料。甲方将审核后的结算资料提交单位财务部门，经审查无误后，单位财务部门在7个工作日内支付相应款项。

2.付款时间

所有批次项目采用分期付款方式：

第一阶段：合同签订后由甲方支付合同金额的30%作为预付款；

第二阶段：该批次到货验收后，支付至该批次货物金额的40%；

第三阶段：该批次货物安装、集成、调试完成后，支付该批次货物金额的25%；

第四阶段：整个项目通过竣工验收后，付清余款。

备注：以上为付款条件因部分项目不同会有差异，单个合同具体商定。

第四条 履约保证金

乙方在接收批次采购中标通知书后5个工作日内缴纳中标金额的2%（转账形式）作为履约保证金，履约保证金在项目竣工验收后自行转为质量保证金。

批次项目通过竣工验收整机质保期满后，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还。

第五条 合同的变更和终止

5.1合同履行中，甲方需追加或减少与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

5.3如在项目实施过程中，出现安装清单变更事宜，乙方须取得甲方出具的变更联系单后方可实施，结算时按投标单价计算；如乙方擅自变更安装清单，甲方不支付任何费用，并追究乙方相应责任。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方各执二份。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币大写）： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付时间：以招标人的书面供货通知为准，应在接到书面通知后按照规定时间运送至招标人指定地点并完成整个项目的安装、集成、调试并通过竣工验收。

地点：甲方指定地点。

第二条 交付方式

2.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

2.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第三条 质量要求

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

货物的生产日期不得早于    年    月   日。

3.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

3.7货物竣工验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第四条 服务要求

4.1质保期限：整个项目自通过竣工验收之日起       年，压缩机保修       年。

4.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。接到甲方报修电话需2小时内响应，且在24小时之内排除一般故障，因货物本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

4.3出现故障后，乙方未按上述要求进行响应和维修，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

4.4乙方为售后服务及维修的第一责任人，厂家有连带责任。；

4.5质保期外维修：修理及维护只收成本费。乙方对所供产品实行终身维护。

第五条 技术要求

5.1多联式空调机

5.1.1多联式空调机组安装所需的吊杆、铜管、风口、风管、保温材料、冷凝水管、控制线、制冷剂等安装材料由供应商自行配置，所有安装材料均需符合最新国家标准。

▲5.1.2空调的IPLV值应符合招标人对批次项目的要求。

5.1.3所有室内机均配置冷凝水提升泵，以保证冷凝水顺利排除。

5.1.4室内机控制面板：根据批次项目实际要求提供。

5.1.5室外机、室内机电源线根据批次项目实际要求提供。

5.1.6铜管壁厚要求，根据批次项目实际要求提供。

5.1.7空调冷媒管均采用无缝铜管，铜管保温材料厚度，根据批次项目实际要求提供。

5.1.8空调风管材质和保温材料厚度，根据批次项目实际要求提供。

5.1.9风口材料、风口尺寸，根据批次项目实际要求提供。

5.1.10风管支吊架现场制作，按照批次项目实际要求施工。

5.1.11冷凝水管采用U-PVC管，保温材料厚度符合招标人对批次项目的要求。

5.2壁挂机、柜机

5.2.1安装位置：壁挂式空调内机距离顶部和两侧墙壁距离15厘米，防止空气流通受阻；室内机安装需选择易排水、易进行室外机管路连接的位置。

5.2.2一台设备包含一次开孔，安装单位需进行专业打孔，洞口位置要水平或稍低于空调排水管出管位置，墙孔内高外地，墙孔坡度为5-10度，防止冷凝水及雨水顺墙体倒灌入内，钻孔时需跟建设单位确认电路走向，避免破坏电路或导致触电事故。

5.2.3批次项目遇到需要增加铜管长度的，需提供原厂配置的材料品牌，铜管价格参照入库时采购安装材料参考清单的报价，批次项目报价的单价不得高于本次入库投标报价的单价。

第六条 其他要求

6.1产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误的表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

6.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于批次项目提出的要求。

6.3设备的设计、技术规格和制造均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

6.4凡需要国家强制性认证或认可的产品需提供相关的认书或证明文件。

6.5质保期内所有备品备件或工具等由供应商提供，确保整个系统正常运作。

6.6批次项目为标项多联机品牌入库供应商的产品需提供吊杆、铜管、风口、风管、保温材料、冷凝水管、控制线、制冷剂等所有配套材料，包括施工、安装、集成、调试费，穿墙穿梁开孔及修复、以及安装与项目实施过程中所需的一切费用。

6.7批次项目为壁挂机、柜机品牌入库供应商的产品需提供支架、铜管等所有配套材料，包括施工、安装、集成、调试费，穿墙穿梁开孔及修复、以及安装与项目实施过程中所需的一切费用。

6.8批次项目实施中要特别注意自身施工安全和第三方安全，须做好安全基础围护工作，制作安放必要的警示灯、警示标志及围护设施，相关费用根据现场实际情况自行考虑。

6.9乙方在项目实施过程中做好施工现场的施工组织措施，应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作，做好工地文明施工管理。

6.10甲方仅提供楼内现已存在的水、电接驳接口，其他设施均由乙方自行考虑，并把有可能产生的水、电费、接驳设施包含在合同总价中。

6.11项目实施期间乙方应按规定做好施工场地清洁卫生工作。完工后剩余的任何材料和物品，乙方均应迅速撤除。竣工验收之前，乙方仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由乙方承担。

6.12需使用满堂或移动脚手架的，由乙方自行考虑，此类费用由乙方承担。

6.13乙方的生活、生产排放必须符合三门县“五水共治”和“五气共治”相关要求，在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物（不得出现违背五水共治、五气共治排放要求），此类费用由乙方承担。

6.14项目施工过程中，现场办公场所及材料堆放要求符合三门县创建文明城市的相关要求。

6.15乙方在施工过程中，须按三门县委县政府要求，认真做好工地现场的防疫工作，此类费用由乙方承担，结算不作调整。

6.16安全要求：甲方与乙方签订《安全生产文明施工责任书》，在项目实施过程中乙方应注意自身安全，要设置防护设备，参加工伤和意外伤害险，加强对职工的安全培训和教育，在此工作中发生的一切人员伤亡事故和意外事故，均由乙方负全责。

乙方工作人员在工作期间造成第三方人身安全事故或因工作失误所带来的商品或财产损失而发生的赔偿，均由乙方负全责。

6.17廉政要求：为加强工程建设中的廉政建设，甲方与乙方签订《廉政合同》，确保工程安全优质按时竣工。

6.18乙方安装时造成对墙面、地面破损的，墙面、地面修补复原由供应商负责，此类费用由乙方承担。

6.19所有货物由乙方安装到位，安装方式由乙方自行考虑，如安装方式特殊等原因发生额外的费用，此类费用由乙方承担。

6.20由于乙方自身原因产生的重复施工或错误施工，因此带来的额外施工费用由乙方自行承担。

6.21项目实施过程中，乙方须配备专业技术人员驻场。

6.22乙方应向甲方开具税率为13%的增值税专用发票，如发票税率低于13%，甲方将由税率差产生的相应金额从货款中扣回。因国家财政部调整增值税政策的，按照文件执行。

6.23批次项目采用总承包管理模式，乙方应接受甲方监理单位的监督，并纳入总承包单位的现场管理。专业承包相关资料需符合总承包单位要求，总承包单位有权对其施工质量、进度进行监督，分包单位不得拒绝，该费用已包含在合同总价中。

6.24批次项目产品的具体技术要求由招标人发布项目的时候给予。

第七条 验收

7.1甲方在乙方交付使用后，竣工后对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。验收按照施工图纸和国家最新的有关规定、施工质量验收规范执行。

7.2经检测改造后未达到要求的，乙方应及时进行整改。改造后合格的，由乙方提交项目验收报告。验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《项目验收单》（一式二份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第八条 质量争议

8.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

8.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

8.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第九条 违约责任

9.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

9.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

9.3乙方不能交付货物，需向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金并且甲方有权单独解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应在收到解除合同通知之日起7日内向甲方支付货款总额20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失(包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、调查取证费、因乙方无法交付致使整个工程项目无法按时完成由此导致甲方遭受的第三方索赔等)的，乙方应当弥补甲方全部损失。

9.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，经甲方催告后，乙方仍未按甲方要求全部交付的，甲方有权没收全部履约保证金并单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应在收到解除合同通知之日起7日内向甲方支付货款总额20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失(包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、调查取证费、因乙方逾期交付致使整个工程项目逾期完成由此导致甲方遭受的第三方索赔等)的，乙方应当弥补甲方全部损失。

9.5 乙方所交付的货物品种、型号、规格等不符合甲方要求或者侵害第三方知识产权、违反保密条款、违反国家法律、法规、行业规范规定的，甲方有权拒收，没收全部履约保证金并且有权单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时起生效，乙方应当自收到解除通知书7日内向甲方支付货款总额20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失(包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、调查取证费、甲方因此遭受第三方索赔需支付的相关费用等)的，乙方应当弥补甲方全部损失。

9.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第5款处理。

9.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的， 乙方需承担相应责任，具体按照本条第5款处理。

第十条 不可抗力

10.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

10.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

10.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                         地址：

法定代表人（授权代表）：                            法定代表人（授权代表）：

联系人：                                        联系人：

联系电话：                                      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二       年        月        日       日期：二○二       年        月         日

## 附件1：安全生产文明施工责任书

二、 安全生产文明施工责任书（范本）

为了保质保量按时完成本工程，并做好安全生产无事故，特制定本责任书。

1、工程承包人是该工程施工范围期间内安全生产文明施工的第一责任人；必须全面负责，明确责任。

2、对所有员工必须定期进行安全教育，熟悉《安全生产条例》，做到岗位明确，责任到人。

3、严禁违章作业，冒险蛮干，对所有电器机械设备设专门人员管理。

4、要加强人身安全用电，按照安全生产各项操作规程作业。同时还要保证做好机械设备电器设备检查维修运行。

5、针对本工程的特性，设置明显、规范的警告标志标牌，预防因道路施工造成过往人员车辆损害。

6、工程承包责任人必须管理好本部职工，严禁在工地上搞不正当违法活动，并对外来人员做好登记办证管理工作。

7、搞好与相邻企业的生活与生产关系。取得相邻企业的支持。

8、各班组（队）布置生产任务时，必须同时落实安全措施。当生产与安全有矛盾时，坚决服从安全。

9、组织文明施工，实现安全工作的标准化、规范化、制度化。

10、对施工过程中，因承包人原因引起的安全责任事故，由承包人承担因该事故产生的一切费用，发包人不再因此而支付任何费用。

总之，双方本着明确责任，分工协作、互相配合，不折不扣地遵守各项规章制度。确保文明施工、安全生产无事故。按时完成合同所规定地工程任务，本责任书一式四份，甲乙双方各两份。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

代表签字：                           代表签字：

签定日期：     年    月   日

（二）廉政合同（范本）

甲方（发包人）：

乙方（承包人）:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条违约责任

甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式份，双方各执份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：                     乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

- 第六章  投标文件格式附件

## 附件一： 资格文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1.1资格文件封面及目录（附件一）；

1.2投标声明书（见附件二）；

1.3授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件三）；

1.4提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

1.5符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件四）

1.6提供上一年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.7提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

1.8提供其他需要说明的其他资料。

## 附件二： 投标声明书

投标声明书

三门县产城商贸有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的          项目（编号：         ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与招标人、其它供应商恶意串通的；

D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件三：

授权委托书

三门县产城商贸有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：

附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：

投标人（盖单位章）：                日 期：

附件四：

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三门县产城商贸有限公司：

我方（投标人全称）参加项目的采购活动并承诺如下：

- 一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目招标活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

- 四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：    年   月    日

## 附件五： 商务技术文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务技术文件目录

1技术商务文件封面及目录（附件五）；

2评分对应表（附件六）；

3投标人基本情况表（附件七）；

4投标人各类认证证书、试验报告、荣誉证书、节能环保等复印件，所投品牌、市场信誉等证明材料复印件（盖单位公章）；

5技术响应表（附件八）；

6商务响应表（附件九）；

7所投设备的品牌、型号、技术参数、性能等的详细描述；

8货物成套供货清单和随机标准附件、备品备件、易损易耗件和专用工具等清单（附件十）；

9技术力量配备表（附件十一）；

10本项目对批次项目实施的方案（包括施工的组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备、以及对供货计划方案、备品备件和易损耗品的配备情况等）；

11提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩（合同复印件等资料盖单位公章）（附件十二）；

12安装授权书；（附件十三）；

13服务承诺（包括售中售后服务的内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、定期巡检、质保期限、检测承诺等内容）（附件十四）；

14本地化服务；

15招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

注：如未尽事项，请参看第四章评标内容及标准。

## 附件六： 评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资源 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应第四章评标办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
|  | …… |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

## 附件七： 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年 月  日

## 附件八： 技术响应表

技术响应表（多联机）

| 招标文件要求 |  |  |  | 投标文件响应 |  |  |  |  |  | 偏离 情况 | 注明在参考清单中的序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号、规格 | 制冷量/制热量(kw) | 产品名称 | 品牌 | 产品系列 | 型号、规格 | 制冷量/制热量(kw) | 能效 等级 |  |  |
| 90㎡ |  |  |  | 90㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  | 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调室外机1 | （按照所投品牌参数填写） | 12.0/14.0 | 空调室外机1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 空调室内机（风管机）1A | （按照所投品牌参数填写） | 2.2/2.6 | 空调室内机（风管机）1A |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 空调室内机（风管机）1B | （按照所投品牌参数填写） | 3.2/3.6 | 空调室内机（风管机）1B |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 空调室内机（风管机）1C | （按照所投品牌参数填写） | 4.5/5.0 | 空调室内机（风管机）1C |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 有线温控器1 | （按照所投品牌参数填写） |  | 有线温控器1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  | 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | R410A冷媒专用铜管1A | Ф6.4*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管1A |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | R410A冷媒专用铜管1B | Ф9.5*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管1B |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | R410A冷媒专用铜管1C | Ф12.7*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管1C |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | R410A冷媒专用铜管1D | Ф15.9*1.0mm |  | R410A冷媒专用铜管1D |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 铜管保温1A | Φ6.4mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温1A |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 铜管保温1B | Φ9.5mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温1B |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 铜管保温1C | Φ12.7mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温1C |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 铜管保温1D | Φ15.9mm（保温厚度20mm） |  | 铜管保温1D |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 专用分歧管1 |  |  | 专用分歧管1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 冷凝水UPVC管1A | De25×1.8mm |  | 冷凝水UPVC管1A |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 冷凝水UPVC管1B | De32×2.0mm |  | 冷凝水UPVC管1B |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 冷凝水UPVC管保温1A | De25（保温厚度15mm） |  | 冷凝水UPVC管保温1A |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 冷凝水UPVC管保温1B | De32（保温厚度15mm） |  | 冷凝水UPVC管保温1B |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 铝合金烤白漆（双层百叶送风口）1A | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | 铝合金烤白漆（双层百叶送风口）1A |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 铝合金烤白漆（双层百叶送风口）1B | 2600*150mm（2640*190mm） | 0.5016 | 铝合金烤白漆（双层百叶送风口）1B |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 铝合金烤白漆（双层百叶送风口）1C | 2900*150mm（2940*190mm） | 0.5586 | 铝合金烤白漆（双层百叶送风口）1C |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 铝合金烤白漆（门铰式带滤网回风口）1D | 1200*300mm（1260*360mm） | 0.4536 | 铝合金烤白漆（门铰式带滤网回风口）1D |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 铝合金烤白漆（门铰式带滤网回风口）1E | 1600*300mm（1660*360mm） | 0.5976 | 铝合金烤白漆（门铰式带滤网回风口）1E |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 双面铝箔酚醛复合材料风管1 | δ=20mm |  | 双面铝箔酚醛复合材料风管1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 帆布软接1 |  |  | 帆布软接1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 信号线控制线1 | RVVP-2×1.0mm2 |  | 信号线控制线1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 屏蔽线1 | RVVP-3×0.75mm2 |  | 屏蔽线1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PVC电工管1 | PVC20 |  | PVC电工管1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 冷媒1 | R410A |  | 冷媒1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 减震垫1 |  |  | 减震垫1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 支吊架（丝杆）1 |  |  | 支吊架（丝杆）1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  | 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 空调室外机1 |  | 12.0/14.0 | 空调室外机1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 空调室内机（风管机）1A |  | 2.2/2.6 | 空调室内机（风管机）1A |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 空调室内机（风管机）1B |  | 3.2/3.6 | 空调室内机（风管机）1B |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 空调室内机（风管机）1C |  | 4.5/5.0 | 空调室内机（风管机）1C |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 有线温控器1 |  |  | 有线温控器1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120㎡ |  |  |  | 120㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  | 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 空调室外机2 | （按照所投品牌参数填写） | 14.0/16.0 | 空调室外机2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 空调室内机（风管机）2A | （按照所投品牌参数填写） | 2.2/2.6 | 空调室内机（风管机）2A |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 空调室内机（风管机）2B | （按照所投品牌参数填写） | 2.5/2.8 | 空调室内机（风管机）2B |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 空调室内机（风管机）2C | （按照所投品牌参数填写） | 2.8/3.2 | 空调室内机（风管机）2C |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 空调室内机（风管机）2D | （按照所投品牌参数填写） | 3.2/3.6 | 空调室内机（风管机）2D |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 空调室内机（风管机）2E | （按照所投品牌参数填写） | 4.5/5.0 | 空调室内机（风管机）2E |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 有线温控器2 | （按照所投品牌参数填写） |  | 有线温控器2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  | 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | R410A冷媒专用铜管2A | Ф6.4*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管2A |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | R410A冷媒专用铜管2B | Ф9.5*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管2B |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | R410A冷媒专用铜管2C | Ф12.7*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管2C |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | R410A冷媒专用铜管2D | Ф15.9*1.0mm |  | R410A冷媒专用铜管2D |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 铜管保温2A | Φ6.4mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温2A |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 铜管保温2B | Φ9.5mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温2B |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 铜管保温2C | Φ12.7mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温2C |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 铜管保温2D | Φ15.9mm（保温厚度20mm） |  | 铜管保温2D |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 专用分歧管2 |  |  | 专用分歧管2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 冷凝水UPVC管2A | De25×1.8mm |  | 冷凝水UPVC管2A |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 冷凝水UPVC管2B | De32×2.0mm |  | 冷凝水UPVC管2B |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 冷凝水UPVC管保温2A | De25（保温厚度15mm） |  | 冷凝水UPVC管保温2A |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 冷凝水UPVC管保温2B | De32（保温厚度15mm） |  | 冷凝水UPVC管保温2B |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2A | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2A |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2B | 2200*150mm（2240*190mm） | 0.4256 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2B |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2C | 3100*150mm（3140*190mm） | 0.5966 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2C |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2D | 3300*150mm（3340*190mm） | 0.6346 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2D |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)2E | 1500*300mm（1560*360mm） | 0.5616 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)2E |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)2F | 1200*300mm（1260*360mm） | 0.4536 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)2F |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 双面铝箔酚醛复合材料风管2 | δ=20mm |  | 双面铝箔酚醛复合材料风管2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 帆布软接2 |  |  | 帆布软接2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 信号线控制线2 | RVVP-2×1.0mm2 |  | 信号线控制线2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 屏蔽线2 | RVVP-3×0.75mm2 |  | 屏蔽线2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 冷媒2 | R410A |  | 冷媒2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 支吊架（丝杆）2 |  |  | 支吊架（丝杆）2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  | 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 空调室外机2 |  | 14.0/16.0 | 空调室外机2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 空调室内机（风管机）2A |  | 2.2/2.6 | 空调室内机（风管机）2A |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 空调室内机（风管机）2B |  | 2.5/2.8 | 空调室内机（风管机）2B |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 空调室内机（风管机）2C |  | 2.8/3.2 | 空调室内机（风管机）2C |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 空调室内机（风管机）2D |  | 3.2/3.6 | 空调室内机（风管机）2D |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 空调室内机（风管机）2E |  | 4.5/5.0 | 空调室内机（风管机）2E |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 有线温控器2 |  |  | 有线温控器2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140㎡ |  |  |  | 140㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  | 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 空调室外机3 | （按照所投品牌参数填写） | 15.5/18.0 | 空调室外机3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 空调室内机（风管机）3A | （按照所投品牌参数填写） | 2.2/2.6 | 空调室内机（风管机）3A |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 空调室内机（风管机）3B | （按照所投品牌参数填写） | 3.2/3.6 | 空调室内机（风管机）3B |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 空调室内机（风管机）3C | （按照所投品牌参数填写） | 4.0/4.5 | 空调室内机（风管机）3C |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 空调室内机（风管机）3D | （按照所投品牌参数填写） | 5.0/5.6 | 空调室内机（风管机）3D |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 有线温控器3 | （按照所投品牌参数填写） |  | 有线温控器3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  | 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | R410A冷媒专用铜管3A | Ф6.4*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管3A |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | R410A冷媒专用铜管3B | Ф9.5*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管3B |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | R410A冷媒专用铜管3C | Ф12.7*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管3C |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | R410A冷媒专用铜管3D | Ф15.9*1.0mm |  | R410A冷媒专用铜管3D |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 铜管保温3A | Φ6.4mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温3A |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 铜管保温3B | Φ9.5mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温3B |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 铜管保温3C | Φ12.7mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温3C |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 铜管保温3D | Φ15.9mm（保温厚度20mm） |  | 铜管保温3D |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 专用分歧管3 |  |  | 专用分歧管3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 冷凝水UPVC管3A | De25×1.8mm |  | 冷凝水UPVC管3A |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 冷凝水UPVC管3B | De32×2.0mm |  | 冷凝水UPVC管3B |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 冷凝水UPVC管3C | De40×2.0mm |  | 冷凝水UPVC管3C |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 冷凝水UPVC管保温3A | De25（保温厚度15mm） |  | 冷凝水UPVC管保温3A |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 冷凝水UPVC管保温3B | De32（保温厚度15mm） |  | 冷凝水UPVC管保温3B |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 冷凝水UPVC管保温3C | De40（保温厚度15mm） |  | 冷凝水UPVC管保温3C |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3A | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3A |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3B | 2900*150mm（2940*190mm） | 0.5586 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3B |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3C | 3300*150mm（3340*190mm） | 0.6346 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3C |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3D | 3400*150mm（3440*190mm） | 0.6536 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3D |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)3A | 1000*300mm（1060*360mm） | 0.3816 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)3A |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)3B | 1200*300mm（1260*360mm） | 0.4536 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)3B |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 双面铝箔酚醛复合材料风管3 | δ=20mm |  | 双面铝箔酚醛复合材料风管3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 帆布软接3 |  |  | 帆布软接3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 信号线控制线3 | De25×1.8mm |  | 信号线控制线3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 屏蔽线3 | De32×2.0mm |  | 屏蔽线3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 冷媒3 | De25（保温厚度15mm） |  | 冷媒3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 室外机镀锌钢支架3 | De32（保温厚度15mm） |  | 室外机镀锌钢支架3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 支吊架（丝杆）3 |  |  | 支吊架（丝杆）3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  | 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 空调室外机3 |  | 15.5/18.0 | 空调室外机3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 空调室内机（风管机）3A |  | 2.2/2.6 | 空调室内机（风管机）3A |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 空调室内机（风管机）3B |  | 3.2/3.6 | 空调室内机（风管机）3B |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 空调室内机（风管机）3C |  | 4.0/4.5 | 空调室内机（风管机）3C |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 空调室内机（风管机）3D |  | 5.0/5.6 | 空调室内机（风管机）3D |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 有线温控器3 |  |  | 有线温控器3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160㎡ |  |  |  | 160㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  | 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 空调室外机4 | （按照所投品牌参数填写） | 20/22.0 | 空调室外机4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 空调室内机（风管机）4A | （按照所投品牌参数填写） | 2.2/2.6 | 空调室内机（风管机）4A |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 空调室内机（风管机）4B | （按照所投品牌参数填写） | 2.8/3.2 | 空调室内机（风管机）4B |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 空调室内机（风管机）4C | （按照所投品牌参数填写） | 3.6/4.0 | 空调室内机（风管机）4C |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 空调室内机（风管机）4D | （按照所投品牌参数填写） | 5.6/6.3 | 空调室内机（风管机）4D |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 空调室内机4 | （按照所投品牌参数填写） | 7.1/8.0 | 空调室内机4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 有线温控器4 | （按照所投品牌参数填写） |  | 有线温控器4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  | 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | R410A冷媒专用铜管4A | Ф6.4*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管4A |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | R410A冷媒专用铜管4B | Ф9.5*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管4B |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | R410A冷媒专用铜管4C | Ф12.7*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管4C |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | R410A冷媒专用铜管4D | Ф15.9*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管4D |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | R410A冷媒专用铜管4E | Ф19.1*1.0mm |  | R410A冷媒专用铜管4E |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 铜管保温4A | Φ6.4mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温4A |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 铜管保温4B | Φ9.5mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温4B |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 铜管保温4C | Φ12.7mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温4C |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 铜管保温4D | Φ15.9mm（保温厚度20mm） |  | 铜管保温4D |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 铜管保温4E | Φ19.0mm（保温厚度20mm） |  | 铜管保温4E |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 专用分歧管4 |  |  | 专用分歧管4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 冷凝水UPVC管4A | De25×1.8mm |  | 冷凝水UPVC管4A |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 冷凝水UPVC管4B | De32×2.0mm |  | 冷凝水UPVC管4B |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 冷凝水UPVC管4C | De40×2.0mm |  | 冷凝水UPVC管4C |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 冷凝水UPVC管保温4A | De25（保温厚度15mm） |  | 冷凝水UPVC管保温4A |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 冷凝水UPVC管保温4B | De32（保温厚度15mm） |  | 冷凝水UPVC管保温4B |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 冷凝水UPVC管保温4C | De40（保温厚度15mm） |  | 冷凝水UPVC管保温4C |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4A | 2500*150mm（2540*190mm） | 0.4826 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4A |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4B | 2700*150mm（2740*190mm） | 0.5206 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4B |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4C | 2900*150mm（2940*190mm） | 0.5586 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4C |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4D | 3000*150mm（3040*190mm） | 0.5776 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4D |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4E | 3100*150mm（3140*190mm） | 0.5966 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4E |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4F | 3300*150mm（3340*190mm） | 0.6346 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4F |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)4A | 1000*300mm（1060*360mm） | 0.3816 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)4A |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)4B | 3000*300mm（3060*360mm） | 1.1016 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)4B |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 双面铝箔酚醛复合材料风管4 | δ=20mm |  | 双面铝箔酚醛复合材料风管4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 帆布软接4 |  |  | 帆布软接4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 信号线控制线4 | RVVP-2×1.0mm2 |  | 信号线控制线4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 屏蔽线4 | RVVP-3×0.75mm2 |  | 屏蔽线4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 冷媒4 | R410A |  | 冷媒4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 支吊架（丝杆）4 |  |  | 支吊架（丝杆）4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  | 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 空调室外机4 |  | 20/22.0 | 空调室外机4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 空调室内机（风管机）4A |  | 2.2/2.6 | 空调室内机（风管机）4A |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 空调室内机（风管机）4B |  | 2.8/3.2 | 空调室内机（风管机）4B |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 空调室内机（风管机）4C |  | 3.6/4.0 | 空调室内机（风管机）4C |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 空调室内机（风管机）4E |  | 5.6/6.3 | 空调室内机（风管机）4E |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 空调室内机（风管机）4D |  | 7.1/8.0 | 空调室内机（风管机）4D |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 有线温控器4 |  |  | 有线温控器4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#楼 |  |  |  | 1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  | 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5A | （按照所投品牌参数填写） | 2.8/3.2 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5A |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5B | （按照所投品牌参数填写） | 4.5/5.0 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5B |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5C | （按照所投品牌参数填写） | 5.0/5.6 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5C |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5D | （按照所投品牌参数填写） | 6.3/7.1 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5D |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5E | （按照所投品牌参数填写） | 9.0/10.0 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5E |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5F | （按照所投品牌参数填写） | 12.5/14.0 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5F |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5G | （按照所投品牌参数填写） | 14.0/16.0 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5G |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 多联机室外机5A | （按照所投品牌参数填写） | 33.5/37.5 | 多联机室外机5A |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 多联机室外机5B | （按照所投品牌参数填写） | 40/45 | 多联机室外机5B |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 多联机室外机5C | （按照所投品牌参数填写） | 61.5/69 | 多联机室外机5C |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 有线温控器5 | （按照所投品牌参数填写） |  | 有线温控器5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  | 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | R410A冷媒专用铜管5A | Ф6.4*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管5A |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | R410A冷媒专用铜管5B | Ф9.5*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管5B |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | R410A冷媒专用铜管5C | Ф12.7*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管5C |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | R410A冷媒专用铜管5D | Ф15.9*1.0mm |  | R410A冷媒专用铜管5D |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | R410A冷媒专用铜管5E | Ф19.1*1.0mm |  | R410A冷媒专用铜管5E |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | R410A冷媒专用铜管5F | Ф22.2*1.0mm |  | R410A冷媒专用铜管5F |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | R410A冷媒专用铜管5G | Ф28.6*1.0mm |  | R410A冷媒专用铜管5G |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 铜管保温5A | Ф6.4mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温5A |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 铜管保温5B | Ф9.5mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温5B |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 铜管保温5C | Ф12.7mm（保温厚度15mm） |  | 铜管保温5C |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 铜管保温5D | Ф15.9mm（保温厚度20mm） |  | 铜管保温5D |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 铜管保温5E | Ф19.1mm（保温厚度20mm） |  | 铜管保温5E |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 铜管保温5F | Ф22.2mm（保温厚度20mm） |  | 铜管保温5F |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 铜管保温5G | Ф28.6mm（保温厚度20mm） |  | 铜管保温5G |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 专用分歧管5 |  |  | 专用分歧管5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 冷凝水UPVC管5A | Ф25×1.8mm（1.0MPa） |  | 冷凝水UPVC管5A |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 冷凝水UPVC管5B | Ф32×2.0mm（1.0MPa） |  | 冷凝水UPVC管5B |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 冷凝水UPVC管5C | Ф40×2.0mm（1.0MPa） |  | 冷凝水UPVC管5C |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 冷凝水UPVC管保温5A | DN25（保温厚度15mm） |  | 冷凝水UPVC管保温5A |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 冷凝水UPVC管保温5B | DN32（保温厚度15mm） |  | 冷凝水UPVC管保温5B |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 冷凝水UPVC管保温5C | DN40（保温厚度15mm） |  | 冷凝水UPVC管保温5C |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 控制线5 | RVV4*0.55mm² |  | 控制线5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 信号线5 | RVV2*0.75mm² |  | 信号线5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | KBG线管5 | DN20铁管 |  | KBG线管5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 冷媒5 |  |  | 冷媒5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 橡胶减震垫安装5 |  |  | 橡胶减震垫安装5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 室外机导风罩5 | 含铝合金百叶风口 |  | 室外机导风罩5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 室外机搬运费5 |  |  | 室外机搬运费5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 气体5 | 氧气、氮气、乙炔 |  | 气体5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 室内机电源线5 | RVV3*2.5mm² |  | 室内机电源线5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 桥架5 | 200*200mm；镀锌铁皮、国标2.0mm |  | 桥架5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 室外机电源5A | RVV5X10mm² |  | 室外机电源5A |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 室外机电源5B | RVV5X16mm² |  | 室外机电源5B |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 辅材（含吊杆、抱箍、电工胶带、组合膨胀等）5 | 国标 |  | 辅材（含吊杆、抱箍、电工胶带、组合膨胀等）5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  | 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5A |  |  | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5A |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5B |  |  | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5B |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5C |  |  | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5C |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5A |  |  | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5A |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5B |  |  | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5B |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5C |  |  | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5C |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5D |  |  | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5D |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 多联机室外机5A |  |  | 多联机室外机5A |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 多联机室外机5B |  |  | 多联机室外机5B |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 多联机室外机5C |  |  | 多联机室外机5C |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 有线温控器5 |  |  | 有线温控器5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#楼 |  |  |  | 2#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  | 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 多联机室内机（风管机）6A | （按照所投品牌参数填写） | 1.8/2.2 | 多联机室内机（风管机）6A |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 多联机室内机（风管机）6B | （按照所投品牌参数填写） | 2.8/3.2 | 多联机室内机（风管机）6B |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 多联机室内机（风管机）6C | （按照所投品牌参数填写） | 3.6/4.0 | 多联机室内机（风管机）6C |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 多联机室内机（风管机）6D | （按照所投品牌参数填写） | 5.0/5.6 | 多联机室内机（风管机）6D |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 多联机室内机（中静压风管机）6A | （按照所投品牌参数填写） | 9.0/10.0 | 多联机室内机（中静压风管机）6A |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 多联机室内机（中静压风管机）6B | （按照所投品牌参数填写） | 10/11.2 | 多联机室内机（中静压风管机）6B |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 多联机室内机（中静压风管机）6C | （按照所投品牌参数填写） | 11.2/12.5 | 多联机室内机（中静压风管机）6C |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 多联机室外机6A | （按照所投品牌参数填写） | 78.5/87.5 | 多联机室外机6A |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 多联机室外机6B | （按照所投品牌参数填写） | 90/100 | 多联机室外机6B |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 多联机室外机6C | （按照所投品牌参数填写） | 101/112 | 多联机室外机6C |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 有线温控器6 | （按照所投品牌参数填写） |  | 有线温控器6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  | 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | R410A冷媒专用铜管6A | Ф6.4*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管6A |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | R410A冷媒专用铜管6B | Ф9.5*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管6B |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | R410A冷媒专用铜管6C | Ф12.7*0.8mm |  | R410A冷媒专用铜管6C |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | R410A冷媒专用铜管6D | Ф15.9*1.0mm |  | R410A冷媒专用铜管6D |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | R410A冷媒专用铜管6E | Ф19.1*1.0mm |  | R410A冷媒专用铜管6E |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | R410A冷媒专用铜管6F | Ф22.2*1.0mm |  | R410A冷媒专用铜管6F |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | R410A冷媒专用铜管6G | Ф28.6*1.0mm |  | R410A冷媒专用铜管6G |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | R410A冷媒专用铜管6H | Ф31.8*1.1mm |  | R410A冷媒专用铜管6H |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | R410A冷媒专用铜管6I | Ф38.1*1.4mm |  | R410A冷媒专用铜管6I |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 铜管保温6A | Ф6.4（保温厚度15mm） |  | 铜管保温6A |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 铜管保温6B | Ф9.5（保温厚度15mm） |  | 铜管保温6B |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 铜管保温6C | Ф12.7（保温厚度15mm） |  | 铜管保温6C |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 铜管保温6D | Ф15.9（保温厚度20mm） |  | 铜管保温6D |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 铜管保温6E | Ф19.1（保温厚度20mm） |  | 铜管保温6E |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 铜管保温6F | Ф22.2（保温厚度20mm） |  | 铜管保温6F |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 铜管保温6G | Ф28.6（保温厚度20mm） |  | 铜管保温6G |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 铜管保温6H | Ф31.8（保温厚度20mm） |  | 铜管保温6H |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 铜管保温6I | Ф38.1（保温厚度25mm） |  | 铜管保温6I |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 专用分歧管6 |  |  | 专用分歧管6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 冷凝水UPVC管6A | Ф25×1.8mm（1.0MPa） |  | 冷凝水UPVC管6A |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 冷凝水UPVC管6B | Ф32×2.0mm（1.0MPa） |  | 冷凝水UPVC管6B |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 冷凝水UPVC管6C | Ф40×2.0mm（1.0MPa） |  | 冷凝水UPVC管6C |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 冷凝水管保温6A | DN25（保温厚度15mm） |  | 冷凝水管保温6A |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 冷凝水管保温6B | DN32（保温厚度15mm） |  | 冷凝水管保温6B |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 冷凝水管保温6C | DN40（保温厚度15mm） |  | 冷凝水管保温6C |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6A | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6A |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6B | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6B |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6C | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6C |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6D | 1200*150mm（1240*190mm） | 0.2356 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6D |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6E | 1200*200mm（1240*240mm） | 0.2976 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6E |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6F | 1500*200mm（1540*240mm） | 0.3696 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6F |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6G | 1500*200mm（1540*240mm） | 0.3696 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6G |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6A | 1200*200mm（1240*240mm） | 0.2976 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6A |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6B | 1200*200mm（1240*240mm） | 0.2976 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6B |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6C | 1200*200mm（1240*240mm） | 0.2976 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6C |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6D | 1200*200mm（1240*240mm） | 0.2976 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6D |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6E | 1500*250mm（1540*290mm） | 0.4466 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6E |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6F | 1800*300mm（1840*340mm） | 0.6256 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6F |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6G | 1800*300mm（1840*340mm） | 0.6256 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6G |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 帆布软接6 |  |  | 帆布软接6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 信号线控制线6 | RVV4*0.55mm² |  | 信号线控制线6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 屏蔽线6 | RVV2*0.75mm² |  | 屏蔽线6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | KBG线管6 | DN20铁管 |  | KBG线管6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 冷媒6 | R410A |  | 冷媒6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 单面彩钢风管6 |  |  | 单面彩钢风管6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 橡胶减震垫安装6 |  |  | 橡胶减震垫安装6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 室外机吊装费6 |  |  | 室外机吊装费6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 气体6 | 氧气、氮气、乙炔 |  | 气体6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 室内机电源线6 | RVV3*2.5mm² |  | 室内机电源线6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 桥架6 | 200*200mm |  | 桥架6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 辅材（含吊杆、抱箍、电工胶带、组合膨胀等）6 | 国标 |  | 辅材（含吊杆、抱箍、电工胶带、组合膨胀等）6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  | 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 多联机室内机（风管机）6A |  |  | 多联机室内机（风管机）6A |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 多联机室内机（风管机）6B |  |  | 多联机室内机（风管机）6B |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 多联机室内机（风管机）6C |  |  | 多联机室内机（风管机）6C |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 多联机室内机（风管机）6D |  |  | 多联机室内机（风管机）6D |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 多联机室内机（中静压风管机）6A |  |  | 多联机室内机（中静压风管机）6A |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 多联机室内机（中静压风管机）6B |  |  | 多联机室内机（中静压风管机）6B |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 多联机室内机（中静压风管机）6C |  |  | 多联机室内机（中静压风管机）6C |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 多联机室外机6A |  |  | 多联机室外机6A |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 多联机室外机6B |  |  | 多联机室外机6B |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 多联机室外机6C |  |  | 多联机室外机6C |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 有线温控器6 |  |  | 有线温控器6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填。

2、所投品牌型号的技术参数需与报价文件中附件17《空调参考清单》内的相应型号的技术参数一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年 月  日

技术响应表（壁挂机、柜机）

| 招标文件要求 |  |  |  |  |  | 投标文件响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏离 情况 | 注明在参考清单中的序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系列名称 | 匹数（HP） | 型号、规格 | 能效等级 | 定频/变频 | 系列名称 | 匹数（HP） | 品牌 | 产品系列 | 型号、规格 | 制冷量（KW） | 制热量（KW） | 制冷功率（KW） | 制热功率（KW） | 能效 等级 | 定频/变频 |  |  |
| 一 | 壁挂式空调 |  |  |  |  | 壁挂式空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂机1 | 1 | （按照所投品牌参数填写） | 一级 | 变频 | 壁挂机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 壁挂机2 | 1.5 | （按照所投品牌参数填写） | 一级 | 变频 | 壁挂机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 壁挂机3 | 2 | （按照所投品牌参数填写） | 一级 | 变频 | 壁挂机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 壁挂机4 | 3 | （按照所投品牌参数填写） | 一级 | 变频 | 壁挂机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 壁挂机5 | 1 | （按照所投品牌参数填写） | 二级 | 变频 | 壁挂机5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 壁挂机6 | 1.5 | （按照所投品牌参数填写） | 二级 | 变频 | 壁挂机6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 壁挂机7 | 2 | （按照所投品牌参数填写） | 二级 | 变频 | 壁挂机7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 壁挂机8 | 3 | （按照所投品牌参数填写） | 二级 | 变频 | 壁挂机8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 柜式空调 |  |  |  |  | 柜式空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 柜机1 | 2 | （按照所投品牌参数填写） | 一级 | 变频 | 柜机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 柜机2 | 3 | （按照所投品牌参数填写） | 一级 | 变频 | 柜机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 柜机3 | 2 | （按照所投品牌参数填写） | 二级 | 变频 | 柜机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 柜机4 | 3 | （按照所投品牌参数填写） | 二级 | 变频 | 柜机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 柜机5 | 5 | （按照所投品牌参数填写） | 二级 | 变频 | 柜机5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填。

2、所投品牌型号的技术参数需与报价文件中附件17《空调参考清单》内的相应型号的技术参数一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年 月  日

## 附件九： 商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年 月  日

## 附件十： 货物成套供货清单和随机标准附件、备品备件、易损易耗件和专用工具等清单

（1）货物成套供货清单（或详细配置清单）-多联机

| 序号 | 名 称 |  | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商用机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 风管机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 嵌入机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 新风机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |

货物成套供货清单（或详细配置清单）-壁挂机、柜机

| 序号 | 名 称 |  | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 壁挂式空调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 柜式空调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |

（2）随机标准附件、备品备件、易损易耗件和专用工具等清单

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年 月  日

## 附件十一： 技术力量配备表

技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够，可按同样格式扩展。

2、所获认证证书复印件附后，加盖公章。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年 月  日

## 附件十二： 类似项目的业绩

类似项目的业绩

| 序号 | 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 招标人联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩（合同复印件等资料盖单位公章）。具体参照第四章《评标办法及评分标准》。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年 月  日

## 附件十三： 安装授权书

安装授权书

致：三门县产城商贸有限公司

（被授权单位1）   为我司指定授权安装单位，负责我司中标贵司空调采购项目后的供货、安装服务，由  （被授权单位1）   具体经办供货、安装过程中相关职责，签约供货和安装合同，并对安装合同约定的各事项负责，我司对  （被授权单位1）  、 及其雇员在合同签订、履约、变更等环节发生的一切事宜承担无限连带责任。我司承诺，  （被授权单位1） 被授权期间大于与贵司合作期间（含质保期），未经贵司同意不变更授权的安装单位以及授权的范围。

投标人（盖章）：

被授权单位（盖章）：

授权委托日期：        年       月       日

## 附件十四： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、服务承诺：质保期限承诺、定期巡检、售后服务方案、售后服务网点、本地化服务方案（包括售后服务技术服务人员情况、提供姓名、工作经验、资质证书情况等；

3、质保期外报价表格式。

格式一：

质保期外供招标人选购的维修配件一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 制造商/产地 | 保修期 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流风机 |  |  |  | 个 |  |  |
| 2 | 直流风机 |  |  |  | 个 |  |  |
| 3 | 电磁阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 4 | 四通阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 5 | 四通阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 6 | 电子膨胀阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 7 | 电子膨胀阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 8 | 主控制版 |  |  |  | 个 |  |  |
| 9 | 交流风机 |  |  |  | 个 |  |  |
| 10 | 交流风机 |  |  |  | 个 |  |  |
| 11 | 高压压力开关 |  |  |  | 个 |  |  |
| 12 | 低压压力开关 |  |  |  | 个 |  |  |
| 13 | 电磁阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 14 | 四通阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 15 | 高压压力传感器 |  |  |  | 个 |  |  |
| 16 | 低压压力传感器 |  |  |  | 个 |  |  |
| 17 | 电磁阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 18 | 四通阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 19 | 电子膨胀阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 20 | 主控制版 |  |  |  | 个 |  |  |
| 21 | 直流风机 |  |  |  | 个 |  |  |
| 22 | 高压压力传感器 |  |  |  | 个 |  |  |
| 23 | 低压压力传感器 |  |  |  | 个 |  |  |
| 24 | SV1电磁阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 25 | 卸荷阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 26 | 四通阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 27 | 电子膨胀阀 |  |  |  | 个 |  |  |
| 28 | 主控制版 |  |  |  | 个 |  |  |
| 29 | 驱动模块（板） |  |  |  | 个 |  |  |
| 30 | 加热带 |  |  |  | 个 |  |  |
| … | … |  |  |  | … |  |  |

注：1. 本表所列为质保期满后设备可能发生维修所需的配件。

2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供招标人选购时用。

3.本表格内容不作为报价评分依据。

格式二：

质保期外服务费及服务期限费用表

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 服务费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.本表中所列价格不计入投标总价，仅供招标人选购时用。

2.本表格内容不作为报价评分依据。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年 月 日

## 附件十五： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（附件十六）；

2报价明细表（附件十七）；

3空调参考清单（附件十八）；

4安装材料参考清单（附件十九）；

5投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件十六： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用多联机模拟户型一 （90㎡） | 套 | 8 |  |  |
| 2 | 家用多联机模拟户型二 （120㎡） | 套 | 7 |  |  |
| 3 | 家用多联机模拟户型三 （140㎡） | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 家用多联机模拟户型四 （160㎡） | 套 | 5 |  |  |
| 5 | 商用多联机-模拟户型一（1#楼） | 幢 | 1 |  |  |
| 6 | 商用多联机-模拟户型二（2#楼） | 幢 | 1 |  |  |
| 7 | 壁挂式、柜式空调 | 批 | 1 |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |  |

注：报价分项明细详见《报价明细表》。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

## 附件十七： 报价明细表

报价明细表 (多联机）

单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90㎡ |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调室外机1 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 空调室内机（风管机）1A | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 空调室内机（风管机）1B | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 空调室内机（风管机）1C | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 有线温控器1 | 个 | 4 |  |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |
| 6 | R410A冷媒专用铜管1A | m | 16 |  |  |
| 7 | R410A冷媒专用铜管1B | m | 9 |  |  |
| 8 | R410A冷媒专用铜管1C | m | 15 |  |  |
| 9 | R410A冷媒专用铜管1D | m | 10 |  |  |
| 10 | 铜管保温1A | m | 16 |  |  |
| 11 | 铜管保温1B | m | 9 |  |  |
| 12 | 铜管保温1C | m | 15 |  |  |
| 13 | 铜管保温1D | m | 10 |  |  |
| 14 | 专用分歧管1 | 组 | 3 |  |  |
| 15 | 冷凝水UPVC管1A | m | 14.4 |  |  |
| 16 | 冷凝水UPVC管1B | m | 7.4 |  |  |
| 17 | 冷凝水UPVC管保温1A | m | 14.4 |  |  |
| 18 | 冷凝水UPVC管保温1B | m | 7.4 |  |  |
| 19 | 铝合金烤白漆（双层百叶送风口）1A | ㎡ | 0.4712 |  |  |
| 20 | 铝合金烤白漆（双层百叶送风口）1B | ㎡ | 0.5016 |  |  |
| 21 | 铝合金烤白漆（双层百叶送风口）1C | ㎡ | 0.5586 |  |  |
| 22 | 铝合金烤白漆（门铰式带滤网回风口）1D | ㎡ | 1.3608 |  |  |
| 23 | 铝合金烤白漆（门铰式带滤网回风口）1E | ㎡ | 0.5976 |  |  |
| 24 | 双面铝箔酚醛复合材料风管1 | ㎡ | 6 |  |  |
| 25 | 帆布软接1 | ㎡ | 3 |  |  |
| 26 | 信号线控制线1 | m | 28 |  |  |
| 27 | 屏蔽线1 | m | 25 |  |  |
| 28 | PVC电工管1 | m | 28 |  |  |
| 29 | 冷媒1 | kg | 1.5 |  |  |
| 30 | 减震垫1 | 个 | 4 |  |  |
| 31 | 支吊架（丝杆）1 | kg | 5 |  |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |
| 32 | 空调室外机1 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 空调室内机（风管机）1A | 台 | 2 |  |  |
| 34 | 空调室内机（风管机）1B | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 空调室内机（风管机）1C | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 有线温控器1 | 个 | 4 |  |  |
| 小计（一） |  |  |  |  |  |
| 合计（一）=小计（一）×8户（套） |  |  |  |  |  |
| 120㎡ |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |
| 37 | 空调室外机2 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 空调室内机（风管机）2A | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 空调室内机（风管机）2B | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 空调室内机（风管机）2C | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 空调室内机（风管机）2D | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 空调室内机（风管机）2E | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 有线温控器2 | 个 | 5 |  |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |
| 44 | R410A冷媒专用铜管2A | m | 18 |  |  |
| 45 | R410A冷媒专用铜管2B | m | 17 |  |  |
| 46 | R410A冷媒专用铜管2C | m | 19 |  |  |
| 47 | R410A冷媒专用铜管2D | m | 17 |  |  |
| 48 | 铜管保温2A | m | 18 |  |  |
| 49 | 铜管保温2B | m | 17 |  |  |
| 50 | 铜管保温2C | m | 19 |  |  |
| 51 | 铜管保温2D | m | 17 |  |  |
| 52 | 专用分歧管2 | 组 | 4 |  |  |
| 53 | 冷凝水UPVC管2A | m | 16.5 |  |  |
| 54 | 冷凝水UPVC管2B | m | 14.6 |  |  |
| 55 | 冷凝水UPVC管保温2A | m | 16.5 |  |  |
| 56 | 冷凝水UPVC管保温2B | m | 14.6 |  |  |
| 57 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2A | ㎡ | 0.4712 |  |  |
| 58 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2B | ㎡ | 0.4256 |  |  |
| 59 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2C | ㎡ | 0.5966 |  |  |
| 60 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)2D | ㎡ | 0.6346 |  |  |
| 61 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)2E | ㎡ | 1.1232 |  |  |
| 62 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)2F | ㎡ | 1.3608 |  |  |
| 63 | 双面铝箔酚醛复合材料风管2 | ㎡ | 4 |  |  |
| 64 | 帆布软接2 | ㎡ | 3 |  |  |
| 65 | 信号线控制线2 | m | 35 |  |  |
| 66 | 屏蔽线2 | m | 36 |  |  |
| 67 | 冷媒2 | kg | 1.50 |  |  |
| 68 | 支吊架（丝杆）2 | kg | 5 |  |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |
| 69 | 空调室外机2 | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 空调室内机（风管机）2A | 台 | 1 |  |  |
| 71 | 空调室内机（风管机）2B | 台 | 1 |  |  |
| 72 | 空调室内机（风管机）2C | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 空调室内机（风管机）2D | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 空调室内机（风管机）2E | 台 | 1 |  |  |
| 75 | 有线温控器2 | 个 | 5 |  |  |
| 小计（二） |  |  |  |  |  |
| 合计（二）=小计（二）×7户（套） |  |  |  |  |  |
| 140㎡ |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |
| 76 | 空调室外机3 | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 空调室内机（风管机）3A | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 空调室内机（风管机）3B | 台 | 2 |  |  |
| 79 | 空调室内机（风管机）3C | 台 | 1 |  |  |
| 80 | 空调室内机（风管机）3D | 台 | 1 |  |  |
| 81 | 有线温控器3 | 个 | 5 |  |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |
| 82 | R410A冷媒专用铜管3A | m | 20 |  |  |
| 83 | R410A冷媒专用铜管3B | m | 16 |  |  |
| 84 | R410A冷媒专用铜管3C | m | 19 |  |  |
| 85 | R410A冷媒专用铜管3D | m | 18 |  |  |
| 86 | 铜管保温3A | m | 20 |  |  |
| 87 | 铜管保温3B | m | 16 |  |  |
| 88 | 铜管保温3C | m | 19 |  |  |
| 89 | 铜管保温3D | m | 18 |  |  |
| 90 | 专用分歧管3 | 组 | 4 |  |  |
| 91 | 冷凝水UPVC管3A | m | 18.1 |  |  |
| 92 | 冷凝水UPVC管3B | m | 9.7 |  |  |
| 93 | 冷凝水UPVC管3C | m | 6.5 |  |  |
| 94 | 冷凝水UPVC管保温3A | m | 18.1 |  |  |
| 95 | 冷凝水UPVC管保温3B | m | 9.7 |  |  |
| 96 | 冷凝水UPVC管保温3C | m | 6.5 |  |  |
| 97 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3A | ㎡ | 0.4712 |  |  |
| 98 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3B | ㎡ | 0.5586 |  |  |
| 99 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3C | ㎡ | 0.6346 |  |  |
| 100 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)3D | ㎡ | 0.6536 |  |  |
| 101 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)3A | ㎡ | 0.3816 |  |  |
| 102 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)3B | ㎡ | 1.8144 |  |  |
| 103 | 双面铝箔酚醛复合材料风管3 | ㎡ | 4 |  |  |
| 104 | 帆布软接3 | ㎡ | 3 |  |  |
| 105 | 信号线控制线3 | m | 35 |  |  |
| 106 | 屏蔽线3 | m | 36 |  |  |
| 107 | 冷媒3 | kg | 1.5 |  |  |
| 108 | 室外机镀锌钢支架3 | 台 | 1 |  |  |
| 109 | 支吊架（丝杆）3 | kg | 6 |  |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |
| 110 | 空调室外机3 | 台 | 1 |  |  |
| 111 | 空调室内机（风管机）3A | 台 | 1 |  |  |
| 112 | 空调室内机（风管机）3B | 台 | 2 |  |  |
| 113 | 空调室内机（风管机）3C | 台 | 1 |  |  |
| 114 | 空调室内机（风管机）3D | 台 | 1 |  |  |
| 115 | 有线温控器3 | 个 | 5 |  |  |
| 小计（三） |  |  |  |  |  |
| 合计（三）=小计（三）×6户（套） |  |  |  |  |  |
| 160㎡ |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主要设备及配件 |  |  |  |  |  |
| 116 | 空调室外机4 | 台 | 1 |  |  |
| 117 | 空调室内机（风管机）4A | 台 | 2 |  |  |
| 118 | 空调室内机（风管机）4B | 台 | 1 |  |  |
| 119 | 空调室内机（风管机）4C | 台 | 1 |  |  |
| 120 | 空调室内机（风管机）4D | 台 | 1 |  |  |
| 121 | 空调室内机4 | 台 | 1 |  |  |
| 122 | 有线温控器4 | 个 | 6 |  |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |
| 123 | R410A冷媒专用铜管4A | m | 20 |  |  |
| 124 | R410A冷媒专用铜管4B | m | 21 |  |  |
| 125 | R410A冷媒专用铜管4C | m | 12 |  |  |
| 126 | R410A冷媒专用铜管4D | m | 19 |  |  |
| 127 | R410A冷媒专用铜管4E | m | 9 |  |  |
| 128 | 铜管保温4A | m | 20 |  |  |
| 129 | 铜管保温4B | m | 21 |  |  |
| 130 | 铜管保温4C | m | 12 |  |  |
| 131 | 铜管保温4D | m | 19 |  |  |
| 132 | 铜管保温4E | m | 9 |  |  |
| 133 | 专用分歧管4 | 组 | 5 |  |  |
| 134 | 冷凝水UPVC管4A | m | 17.2 |  |  |
| 135 | 冷凝水UPVC管4B | m | 13.6 |  |  |
| 136 | 冷凝水UPVC管4C | m | 9.3 |  |  |
| 137 | 冷凝水UPVC管保温4A | m | 17.2 |  |  |
| 138 | 冷凝水UPVC管保温4B | m | 13.6 |  |  |
| 139 | 冷凝水UPVC管保温4C | m | 9.3 |  |  |
| 140 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4A | ㎡ | 0.4826 |  |  |
| 141 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4B | ㎡ | 0.5206 |  |  |
| 142 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4C | ㎡ | 0.5586 |  |  |
| 143 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4D | ㎡ | 0.5776 |  |  |
| 144 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4E | ㎡ | 0.5966 |  |  |
| 145 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)4F | ㎡ | 0.6346 |  |  |
| 146 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)4A | ㎡ | 1.1448 |  |  |
| 147 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)4B | ㎡ | 3.3048 |  |  |
| 148 | 双面铝箔酚醛复合材料风管4 | ㎡ | 5 |  |  |
| 149 | 帆布软接4 | ㎡ | 2 |  |  |
| 150 | 信号线控制线4 | m | 42 |  |  |
| 151 | 屏蔽线4 | m | 40 |  |  |
| 152 | 冷媒4 | kg | 1.6 |  |  |
| 153 | 支吊架（丝杆）4 | kg | 7 |  |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |
| 154 | 空调室外机4 | 台 | 1 |  |  |
| 155 | 空调室内机（风管机）4A | 台 | 2 |  |  |
| 156 | 空调室内机（风管机）4B | 台 | 1 |  |  |
| 157 | 空调室内机（风管机）4C | 台 | 1 |  |  |
| 158 | 空调室内机（风管机）4E | 台 | 1 |  |  |
| 159 | 空调室内机（风管机）4D | 台 | 1 |  |  |
| 160 | 有线温控器4 | 个 | 6 |  |  |
| 小计（四） |  |  |  |  |  |
| 合计（四）=小计（四）×5户（套） |  |  |  |  |  |
| 1#楼 |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |
| 161 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5A | 台 | 5 |  |  |
| 162 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5B | 台 | 5 |  |  |
| 163 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5C | 台 | 8 |  |  |
| 164 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5D | 台 | 1 |  |  |
| 165 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5E | 台 | 4 |  |  |
| 166 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5F | 台 | 6 |  |  |
| 167 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5G | 台 | 3 |  |  |
| 168 | 多联机室外机5A | 台 | 2 |  |  |
| 169 | 多联机室外机5B | 台 | 3 |  |  |
| 170 | 多联机室外机5C | 台 | 1 |  |  |
| 171 | 有线温控器5 | 个 | 32 |  |  |
| 二、安装部分：系统安装材料（含安装） |  |  |  |  |  |
| 172 | R410A冷媒专用铜管5A | m | 81 |  |  |
| 173 | R410A冷媒专用铜管5B | m | 263 |  |  |
| 174 | R410A冷媒专用铜管5C | m | 156 |  |  |
| 175 | R410A冷媒专用铜管5D | m | 133 |  |  |
| 176 | R410A冷媒专用铜管5E | m | 40 |  |  |
| 177 | R410A冷媒专用铜管5F | m | 128 |  |  |
| 178 | R410A冷媒专用铜管5G | m | 112 |  |  |
| 179 | 铜管保温5A | m | 81 |  |  |
| 180 | 铜管保温5B | m | 263 |  |  |
| 181 | 铜管保温5C | m | 156 |  |  |
| 182 | 铜管保温5D | m | 133 |  |  |
| 183 | 铜管保温5E | m | 40 |  |  |
| 184 | 铜管保温5F | m | 128 |  |  |
| 185 | 铜管保温5G | m | 112 |  |  |
| 186 | 专用分歧管5 | 组 | 26 |  |  |
| 187 | 冷凝水UPVC管5A | m | 236 |  |  |
| 188 | 冷凝水UPVC管5B | m | 82 |  |  |
| 189 | 冷凝水UPVC管5C | m | 18 |  |  |
| 190 | 冷凝水UPVC管保温5A | m | 236 |  |  |
| 191 | 冷凝水UPVC管保温5B | m | 82 |  |  |
| 192 | 冷凝水UPVC管保温5C | m | 18 |  |  |
| 193 | 控制线5 | m | 543 |  |  |
| 194 | 信号线5 | m | 913 |  |  |
| 195 | KBG线管5 | m | 675 |  |  |
| 196 | 冷媒5 | kg | 48 |  |  |
| 197 | 橡胶减震垫安装5 | 项 | 1 |  |  |
| 198 | 室外机导风罩5 | 件 | 6 |  |  |
| 199 | 室外机搬运费5 | 项 | 1 |  |  |
| 200 | 气体5 | 项 | 1 |  |  |
| 201 | 室内机电源线5 | m | 879 |  |  |
| 202 | 桥架5 | m | 200 |  |  |
| 203 | 室外机电源5A | m | 110 |  |  |
| 204 | 室外机电源5B | m | 212 |  |  |
| 205 | 辅材（含吊杆、抱箍、电工胶带、组合膨胀等）5 | 项 | 1 |  |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |
| 206 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5A | 台 | 5 |  |  |
| 207 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5B | 台 | 5 |  |  |
| 208 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5C | 台 | 8 |  |  |
| 209 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5A | 台 | 1 |  |  |
| 210 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5B | 台 | 4 |  |  |
| 211 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5C | 台 | 6 |  |  |
| 212 | 多联机室内机（天花嵌入式/四面出风）5D | 台 | 3 |  |  |
| 213 | 多联机室外机5A | 台 | 2 |  |  |
| 214 | 多联机室外机5B | 台 | 3 |  |  |
| 215 | 多联机室外机5C | 台 | 1 |  |  |
| 216 | 有线温控器5 | 个 | 32 |  |  |
| 小计（五） |  |  |  |  |  |
| 合计（五）=小计（五）×1幢 |  |  |  |  |  |
| 2#楼 |  |  |  |  |  |
| 一、设备部分：系统主设备及配件 |  |  |  |  |  |
| 217 | 多联机室内机（风管机）6A | 台 | 1 |  |  |
| 218 | 多联机室内机（风管机）6B | 台 | 2 |  |  |
| 219 | 多联机室内机（风管机）6C | 台 | 2 |  |  |
| 220 | 多联机室内机（风管机）6D | 台 | 1 |  |  |
| 221 | 多联机室内机（中静压风管机）6A | 台 | 6 |  |  |
| 222 | 多联机室内机（中静压风管机）6B | 台 | 9 |  |  |
| 223 | 多联机室内机（中静压风管机）6C | 台 | 10 |  |  |
| 224 | 多联机室外机6A | 台 | 1 |  |  |
| 225 | 多联机室外机6B | 台 | 1 |  |  |
| 226 | 多联机室外机6C | 台 | 1 |  |  |
| 227 | 有线温控器6 | 个 | 31 |  |  |
| 二、安装部分：系统安装材料 |  |  |  |  |  |
| 228 | R410A冷媒专用铜管6A | m | 20 |  |  |
| 229 | R410A冷媒专用铜管6B | m | 110 |  |  |
| 230 | R410A冷媒专用铜管6C | m | 30 |  |  |
| 231 | R410A冷媒专用铜管6D | m | 107 |  |  |
| 232 | R410A冷媒专用铜管6E | m | 207 |  |  |
| 233 | R410A冷媒专用铜管6F | m | 16 |  |  |
| 234 | R410A冷媒专用铜管6G | m | 26 |  |  |
| 235 | R410A冷媒专用铜管6H | m | 76 |  |  |
| 236 | R410A冷媒专用铜管6I | m | 125 |  |  |
| 237 | 铜管保温6A | m | 20 |  |  |
| 238 | 铜管保温6B | m | 110 |  |  |
| 239 | 铜管保温6C | m | 30 |  |  |
| 240 | 铜管保温6D | m | 107 |  |  |
| 241 | 铜管保温6E | m | 207 |  |  |
| 242 | 铜管保温6F | m | 16 |  |  |
| 243 | 铜管保温6G | m | 26 |  |  |
| 244 | 铜管保温6H | m | 76 |  |  |
| 245 | 铜管保温6I | m | 125 |  |  |
| 246 | 专用分歧管6 | 组 | 28 |  |  |
| 247 | 冷凝水UPVC管6A | m | 142 |  |  |
| 248 | 冷凝水UPVC管6B | m | 73 |  |  |
| 249 | 冷凝水UPVC管6C | m | 15 |  |  |
| 250 | 冷凝水管保温6A | m | 142 |  |  |
| 251 | 冷凝水管保温6B | m | 73 |  |  |
| 252 | 冷凝水管保温6C | m | 15 |  |  |
| 253 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6A | ㎡ | 0.24 |  |  |
| 254 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6B | ㎡ | 0.47 |  |  |
| 255 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6C | ㎡ | 0.47 |  |  |
| 256 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6D | ㎡ | 0.24 |  |  |
| 257 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6E | ㎡ | 1.79 |  |  |
| 258 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6F | ㎡ | 3.33 |  |  |
| 259 | 铝合金烤白漆(双层百叶送风口)6G | ㎡ | 3.70 |  |  |
| 260 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6A | ㎡ | 0.30 |  |  |
| 261 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6B | ㎡ | 0.60 |  |  |
| 262 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6C | ㎡ | 0.60 |  |  |
| 263 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6D | ㎡ | 0.30 |  |  |
| 264 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6E | ㎡ | 2.68 |  |  |
| 265 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6F | ㎡ | 5.63 |  |  |
| 266 | 铝合金烤白漆(门铰式带滤网回风口)6G | ㎡ | 6.26 |  |  |
| 267 | 帆布软接6 | ㎡ | 26.88 |  |  |
| 268 | 信号线控制线6 | m | 443 |  |  |
| 269 | 屏蔽线6 | m | 717 |  |  |
| 270 | KBG线管6 | m | 547 |  |  |
| 271 | 冷媒6 | kg | 67 |  |  |
| 272 | 单面彩钢风管6 | ㎡ | 158 |  |  |
| 273 | 橡胶减震垫安装6 | 项 | 1 |  |  |
| 274 | 室外机吊装费6 | 项 | 1 |  |  |
| 275 | 气体6 | 项 | 1 |  |  |
| 276 | 室内机电源线6 | m | 504 |  |  |
| 277 | 桥架6 | m | 200 |  |  |
| 278 | 辅材（含吊杆、抱箍、电工胶带、组合膨胀等）6 | 项 | 1 |  |  |
| 三、安装部分：系统主设备及其他安装 |  |  |  |  |  |
| 279 | 多联机室内机（风管机）6A | 台 | 1 |  |  |
| 280 | 多联机室内机（风管机）6B | 台 | 2 |  |  |
| 281 | 多联机室内机（风管机）6C | 台 | 2 |  |  |
| 282 | 多联机室内机（风管机）6D | 台 | 1 |  |  |
| 283 | 多联机室内机（中静压风管机）6A | 台 | 6 |  |  |
| 284 | 多联机室内机（中静压风管机）6B | 台 | 9 |  |  |
| 285 | 多联机室内机（中静压风管机）6C | 台 | 10 |  |  |
| 286 | 多联机室外机6A | 台 | 1 |  |  |
| 287 | 多联机室外机6B | 台 | 1 |  |  |
| 288 | 多联机室外机6C | 台 | 1 |  |  |
| 289 | 有线温控器6 | 个 | 31 |  |  |
| 小计（六） |  |  |  |  |  |
| 合计（六）=小计（六）×1幢 |  |  |  |  |  |
| 总计=合计（一）+合计（二）+合计（三）+合计（四）+合计（五）+合计（六） 总计（大写）： 元整，（小写）： 元。 |  |  |  |  |  |

注：1、模拟清单一和模拟清单二的工程量为估算，具体以批次项目的实际情况为准，投标人根据所投产品的品牌、型号，在《技术响应表》内填写相关参数；招标人已提供的参数，投标人所投产品应不得低于该参数要求，否则作无效标处理。

2、中标供应商须按照约定时间要求将空调设备供货到现场卸货至指定地点（车辆可到达区域），并完成空调设备的安装、调试及验收等工作，做好成品保护工作。此外包装垃圾由中标供应商自行清理，做到工完场清。指定地点仅限三门县全域。

3、批次项目按实结算，本项目《报价明细表》的清单不体现实际工程量，模拟清单仅为模拟工程量不代表真实的工程量。批次项目中标供应商不得以实际项目供货工程量与本项目模拟清单工程量有差异而拒绝供货或提出调价要求。批次项目报价的单价不得高于本次入库投标报价的单价。

4、投标报价：

（1）设备部分：系统主设备及配件的报价包括设备、标准附件、随设备的备品备件和专用工具的货款及包装费、运输费、途中损耗费、装卸费、至移交至安装单位前的设备保管费、保险费、税金（13%）等到项目现场的一切费用；

（2）安装部分：系统安装材料（含安装）的报价包括安装材料费、运输费、途中损耗费、装卸费、保管费、二次搬运费、保险费、安装人工费、机械设备费、水电费、税金（13%）等安装过程中发生的一切费用；

（3）安装部分：系统主设备及其他安装的报价包括系统主设备的保管费、安装人工费、整个项目的现场勘查、配合优化布置、安全文明施工费和相关措施费、防疫措施费、总承包管理费、系统调试、成品保护、验收（含第三方验收）、保险、培训、保修等安装过程中发生的一切费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

报价明细表(壁挂式、柜式）

单位：人民币元

| 序号 | 系列名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 壁挂机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂机1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 壁挂机2 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 壁挂机3 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 壁挂机4 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 壁挂机5 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 壁挂机6 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 壁挂机7 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 壁挂机8 | 套 | 1 |  |  |  |
| 二 | 柜机 |  |  |  |  |  |
| 9 | 柜机1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 柜机2 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 柜机3 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 柜机4 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 柜机5 | 套 | 1 |  |  |  |

注：1、模拟清单量为估算，具体批次项目以实际情况为准。

2、中标供应商须按照约定时间要求将空调设备供货到现场卸货至指定地点（车辆可到达区域），并完成空调设备的安装、调试及验收等工作，做好成品保护工作。此外包装垃圾由中标供应商自行清理，做到工完场清。指定地点仅限三门县区域。

3、批次项目按实结算，本项目《报价明细表》的清单不体现实际工程量，模拟清单仅为模拟工程量不代表真实的工程量。批次项目中标供应商不得以实际项目供货工程量与本项目模拟清单工程量有差异而拒绝供货或提出调价要求。批次项目报价的单价不得高于本次入库投标报价的单价。

4、报价包括货款和安装材料、标准附件、备品备件、专用工具、外机定制支架、干式打孔、包装、运输、途中损耗、装卸、货到就位以及现场勘查、配合优化布置、安装、调试、成品保护、安全文明施工费和相关措施费、防疫措施费、总承包管理费、培训、验收（含第三方验收）、结算审计追加费、保险、税金（13%）、保修、提供的伴随服务包含的所有风险和责任等所有含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

## 附件十八： 空调参考清单

空调参考清单-多联机室外机（多联机）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 出风 方向 | 组合方式 | 系列 | 能耗 | 规格 | 型号 | 冷媒类型 | 定/变频 | 制冷量 | 制热量 | 额定输入功率 | 能效 等级 | 电压 | 频率 | 噪音 | 外观尺寸 |  |  | 重量 | 数量 | 单位 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kw | kw | kw |  | V | Hz | dB(A） | mm | mm | mm | kg |  |  | 元 |
| 1 | 多联机室外机 |  |  | 侧出风 | 单机 |  |  | 3HP |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 多联机室外机 |  |  | 侧出风 | 单机 |  |  | 4HP |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 多联机室外机 |  |  | 侧出风 | 单机 |  |  | 5HP |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 多联机室外机 |  |  | 侧出风 | 单机 |  |  | 5.6HP |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 多联机室外机 |  |  | 侧出风 | 单机 |  |  | 6HP |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 多联机室外机 |  |  | 侧出风 | 单机 |  |  | 7HP |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 多联机室外机 |  |  | 侧出风 | 单机 |  |  | 7.5HP |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 多联机室外机 |  |  | 侧出风 | 单机 |  |  | 8HP |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 多联机室外机 |  |  | 侧出风 | 单机 |  |  | 9HP |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 多联机室外机 |  |  | 侧出风 | 单机 |  |  | 10HP |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 多联机室外机 |  |  | 侧出风 | 单机 |  |  | 12HP |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 多联机室外机 |  |  | 顶出风 | 单模块 |  |  | 8 |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 多联机室外机 |  |  | 顶出风 | 单模块 |  |  | 10 |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 多联机室外机 |  |  | 顶出风 | 单模块 |  |  | 12 |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 多联机室外机 |  |  | 顶出风 | 单模块 |  |  | 14 |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 多联机室外机 |  |  | 顶出风 | 单模块 |  |  | 16 |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 17 | 多联机室外机 |  |  | 顶出风 | 单模块 |  |  | 18 |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 18 | 多联机室外机 |  |  | 顶出风 | 单模块 |  |  | 20 |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 19 | 多联机室外机 |  |  | 顶出风 | 单模块 |  |  | 22 |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 20 | 多联机室外机 |  |  | 顶出风 | 单模块 |  |  | 24 |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 21 | 多联机室外机 |  |  | 顶出风 | 单模块 |  |  | 26 |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| … | … |  |  | … | … |  |  | … |  | … | … |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  | 1 | … |  |

注：1、本参考清单的参考价格不作为报价评分标准。批次项目报价的单价不得高于本次入库投标报价的单价。

2、经评标委员会确认后若投标人的参考报价明显高于市场价或低于成本价的，可按不利于招标人的需求而作无效标处理。

3、参考价格包含设备、标准附件、随设备的备品备件和专用工具的货款及包装费、运输费、途中损耗费、装卸费、至移交至安装单位前的设备保管费、保险费、税金（13%）等到项目现场的一切费用。

4、投标人提供的模拟清单内的产品必须在参考清单内同时提供，且模拟清单内的报价与参考清单内的参考价格必须一致。

5、模拟清单中所投设备的型号请投标人自行在本表中填色作为区别。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

空调参考清单-多联机室内机（多联机）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 类型 | 系列 | 能耗 | 规格 | 型号 | 冷媒类型 | 制冷量 | 制热量 | 电辅热 | 额定输入功率 | 电压 | 频率 | 噪音 | 内机风量 | 风口静压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kw | kw | kw | kw | V | Hz | dB(A） | m3/h | Pa |
| 1 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 0.6 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 0.8 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 0.9 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 1 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 1.1 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 1.3 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 1.5 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 1.7 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 1.8 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 2 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 2.3 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 2.5 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 3 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 3.2 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 3.6 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 4 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 4.5 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/标准型低静压 |  |  | 5 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 0.8 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 0.9 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 1 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 1.1 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 1.3 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 1.5 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 1.7 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 1.8 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 2 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 2.3 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 2.5 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 2.8 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 3.2 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 3.6 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 4 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 4.5 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 5 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/中静压 |  |  | 5.3 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/高静压 |  |  | 2.00 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/高静压 |  |  | 2.50 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/高静压 |  |  | 2.80 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/高静压 |  |  | 3.2 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/高静压 |  |  | 4 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/高静压 |  |  | 5 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/高静压 |  |  | 2.00 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/高静压 |  |  | 2.50 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/高静压 |  |  | 2.80 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/高静压 |  |  | 3.2 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/高静压 |  |  | 4 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 多联机室内机 |  |  | 吊顶暗藏式/高静压 |  |  | 5 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 多联机室内机 |  |  | 壁挂式 |  |  | 0.80 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 多联机室内机 |  |  | 壁挂式 |  |  | 1.00 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 多联机室内机 |  |  | 壁挂式 |  |  | 1.30 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 多联机室内机 |  |  | 壁挂式 |  |  | 1.50 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 多联机室内机 |  |  | 壁挂式 |  |  | 1.70 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 多联机室内机 |  |  | 壁挂式 |  |  | 2.00 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 多联机室内机 |  |  | 壁挂式 |  |  | 2.50 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 0.80 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 0.90 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 1.00 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 1.10 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 1.30 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 1.50 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 1.70 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 1.80 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 2.00 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 2.30 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 2.50 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 2.80 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 3.2 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 3.6 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 4 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 4.5 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 5 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 多联机室内机 |  |  | 天花嵌入式/四面出风 |  |  | 5.3 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 多联机室内机 |  |  | 新风机 | 新风机 |  | 5 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 多联机室内机 |  |  | 新风机 | 新风机 |  | 8 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 多联机室内机 |  |  | 新风机 | 新风机 |  | 10 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 多联机室内机 |  |  | 新风机 | 新风机 |  | 11 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 多联机室内机 |  |  | 新风机 | 新风机 |  | 16 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 多联机室内机 |  |  | 新风机 | 新风机 |  | 20 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 多联机室内机 |  |  | 新风机 | 新风机 |  | 21 |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  | …… | …… |  | …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上接下表

| 序号 | 名称 | 外观尺寸 |  |  | 重量 | 标准配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽 | 高 | 深 |  | 冷凝水泵 |  |  | 温控器 |  |  | 回风箱 | 过滤网 | 接管方向 | 检修口 |  |  |  |
|  |  | mm | mm | mm | kg | 标/选配 | 内/外置 | 扬程 | 标/选配 | 有/无线 | 尺寸 | 标/选配 | 标/选配 | 面对出风 | 尺寸 |  |  | 元 |
| 1 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 17 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 18 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 19 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 20 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 21 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 22 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 23 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 24 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 25 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 26 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 27 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 28 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 29 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 30 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 31 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 32 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 33 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 34 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 35 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 36 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 37 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 38 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 39 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 40 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 41 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 42 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 43 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 44 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 45 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 46 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 47 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 48 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 49 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 50 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 51 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 52 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 53 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 54 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 55 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 56 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 57 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 58 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 59 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 60 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 61 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 62 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 63 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 64 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 65 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 66 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 67 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 68 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 69 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 70 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 71 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 72 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 73 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 74 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 75 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 76 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 77 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 78 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 79 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 80 | 多联机室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | …… |  |

注：1、本参考清单的参考价格不作为报价评分标准。批次项目报价的单价不得高于本次入库投标报价的单价。

2、经评标委员会确认后若投标人的参考报价明显高于市场价或低于成本价的，可按不利于招标人的需求而作无效标处理。

3、参考价格包括设备、标准附件、随设备的备品备件和专用工具的货款及包装费、运输费、途中损耗费、装卸费、至移交至安装单位前的设备保管费、保险费、税金（13%）等到项目现场的一切费用。

4、投标人提供的模拟清单内的产品必须在参考清单内同时提供，且模拟清单内的报价与参考清单内的参考价格须一致。

5、模拟清单中所投设备的型号请投标人自行在本表中填色作为区别。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

空调参考清单-风管机（分管机）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 类型 | 品牌 | 产地 | 系列 | 能耗 | 规格 | 型号 |  | 冷媒类型 | 定/变频 | 制冷量 | 制热量 | 电辅热 | 额定输入功率 | 能效等级 | 电压 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 内机 | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HP |  |  |  |  | kw | kw | kw | kw |  | V | Hz |
| 1 | 一拖一风管机 | 吊顶暗藏式/低静压 |  |  |  |  | 1P |  |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一拖一风管机 | 吊顶暗藏式/低静压 |  |  |  |  | 1．5P |  |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一拖一风管机 | 吊顶暗藏式/低静压 |  |  |  |  | 2P |  |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 一拖一风管机 | 吊顶暗藏式/低静压 |  |  |  |  | 3P |  |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 一拖一风管机 | 吊顶暗藏式/低静压 |  |  |  |  | 5P |  |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 一拖一风管机 | 天花嵌入式/四面出风 |  |  |  |  | 3P嵌入机 |  |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 一拖一风管机 | 天花嵌入式/四面出风 |  |  |  |  | 5P嵌入机 |  |  | R410A | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |  | …… |  |  | …… | …… |  |  |  |  | …… |  |  |

以上接下表

| 序号 | 名称 | 噪音 |  | 风量 | 风口静压 | 外观尺寸 |  | 重量 |  | 标准配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 | 参考 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内机 | 室外机 | 室内机 | 室内机 | 室内机 | 室外机 | 室内机 | 室外机 | 冷凝水泵 |  |  | 温控器 |  |  | 回风箱 | 过滤网 | 接管方向 | 检修口 |  |  |  |
|  |  | dB（A） | dB（A） | m3/h | Pa | mm | mm | kg | kg | 标/选配 | 内/外置 | 扬程 | 标/选配 | 有/无线 | 尺寸 | 标/选配 | 标/选配 | 面对出风 | 尺寸 |  |  | 元 |
| 1 | 一拖一风管机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 一拖一风管机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 一拖一风管机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 一拖一风管机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 一拖一风管机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 一拖一风管机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 一拖一风管机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | …… |  |

注：1、本参考清单的参考价格不作为报价评分标准。批次项目报价的单价不得高于本次入库投标报价的单价。

2、经评标委员会确认后若投标人的参考报价明显高于市场价或低于成本价的，可按不利于招标人的需求而作无效标处理。

3、投标人提供的模拟清单内的产品必须在参考清单内同时提供，且模拟清单内的报价与参考清单内的参考价格必须一致。

4、参考价格包括设备、标准附件、随设备的备品备件和专用工具的货款及包装费、运输费、途中损耗费、装卸费、至移交至安装单位前的设备保管费、保险费、税金（13%）等到项目现场的一切费用。

5、模拟清单中所投设备的型号请投标人自行在本表中填色作为区别。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

空调参考清单-柜机、壁挂机

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 类型 | 品牌 | 产地 | 系列 | 型号 | 规格 | 冷媒类型 | 定/变频 | 制冷量 | 制热量 | 电辅热 | 额定输入功率 | 能效等级 | 电压 | 频率 | 噪音 | 外观尺寸 |  | 重量 |  | 数量 | 单位 | 参考 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内机 | 室外机 | 室内机 | 室外机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HP |  |  | kw | kw | kw | kw |  | V | Hz | dB（A） | mm | mm | kg | kg |  |  | 元 |
| 1 | 分体空调 | 冷暖型/挂机 |  |  |  |  | 1.0 | R32 | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 分体空调 | 冷暖型/挂机 |  |  |  |  | 1.5 | R32 | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 分体空调 | 冷暖型/挂机 |  |  |  |  | 2.0 | R32 | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 分体空调 | 冷暖型/挂机 |  |  |  |  | 3.0 | R32 | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 分体空调 | 冷暖型/挂机 |  |  |  |  | 1.0 | R32 | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 分体空调 | 冷暖型/挂机 |  |  |  |  | 1.5 | R32 | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 分体空调 | 冷暖型/挂机 |  |  |  |  | 2.0 | R32 | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 分体空调 | 冷暖型/挂机 |  |  |  |  | 3.0 | R32 | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 分体空调 | 冷暖型/柜机 |  |  |  |  | 2 | R32 | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 分体空调 | 冷暖型/柜机 |  |  |  |  | 3 | R32 | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 分体空调 | 冷暖型/柜机 |  |  |  |  | 2 | R32 | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 分体空调 | 冷暖型/柜机 |  |  |  |  | 3 | R32 | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 分体空调 | 冷暖型/柜机 |  |  |  |  | 5 | R32 | 变频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |

注：1、本参考清单的参考价格不作为报价评分标准。批次项目报价的单价不得高于本次入库投标报价的单价。

2、经评标委员会确认后若投标人的参考报价明显高于市场价或低于成本价的，可按不利于招标人的需求而作无效标处理。

3、每台分体空调标准配置：铜管（含连接线、保温等） 3 米（挂机不小于3米）/ 4 米（柜机不小于4米）、遥控器一个、室内机支架、SUS304角钢室外机支架(含SUS304螺栓)一副。

4、参考价格包括货款和安装材料、标准附件、备品备件、专用工具、外机定制支架、干式打孔、包装、运输、途中损耗、装卸、货到就位以及现场勘查、配合优化布置、安装、调试、成品保护、安全文明施工费和相关措施费、防疫措施费、总承包管理费、培训、验收（含第三方验收）、保险、税金（13%）、结算审计追加费、保修、提供的伴随服务包含的所有风险和责任等所有含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

5、投标人提供的模拟清单内的产品必须在参考清单内同时提供，且模拟清单内的报价与参考清单内的参考价格须一致。

6、模拟清单中所投设备的型号请投标人自行在本表格中填色作为区别。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十九： 安装材料参考清单

安装材料参考清单（多联机）

单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 主要设备材料规格 | 单位 | 工作内容描述 | 计算规则 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一拖一风管机安装 | 吊顶暗藏式各种规格 | 套 | 1.规格型号综合，包含内外机安装； 2.不区分内机是否内外置冷凝水泵； 3.空调内机普通支吊架制作安装、除锈刷漆； 4.设备检查接线（含接口包塑金属软管）、单机调试。 | 按照设备数量计算，只计算安装费用（设备单价在设备表中体现）。 |  |
| 2 |  | 天花嵌入式各种规格 | 套 |  |  |  |
| 3 | 多联室外机安装 | 单模块制冷量18KW及以下（含18KW） | 台 | 1.安装方式综合考虑； 2.成套附件安装； 3.设备运输、吊装及成品保护； 4.设备检查接线（含接口包塑金属软管）、单机调试。 |  |  |
| 4 |  | 单模块制冷量18~35KW（含35KW） | 台 |  |  |  |
| 5 |  | 单模块制冷量35~90KW | 台 |  |  |  |
| 6 | 多联室内机安装 | 多联室内机安装 | 台 | 1.规格型号综合； 2.不区分是否内外置冷凝水泵； 3.室内机支吊架制作安装、除锈刷漆； 4.设备检查接线（含接口包塑金属软管）、单机调试。 |  |  |
| 7 |  | 壁挂式各种规格 | 台 |  |  |  |
| 8 |  | 天花嵌入式各种规格 | 台 |  |  |  |
| 9 | 有线控制器安装 | 室内机配套控制器安装 | 套 | 控制器安装、调试，或者集成到其它智能控制面板。 | 按照控制器数量计算。 |  |
| 10 | 无线遥控器安装/接收窗 | 室内机配套控制器安装 | 套 |  |  |  |
| 11 | 集中控制器安装 | 集中控制器开关（on/off）安装 | 套 |  |  |  |
| 12 | 百叶出风口 | 单层/铝合金/厚度0.8mm | ㎡ | 1.风口及附件供应、安装； 2.过滤网配套供应。 | 按照外露可视面积计算。 |  |
| 13 |  | 双层/铝合金/厚度0.8mm | ㎡ |  |  |  |
| 14 |  | 单层/铝合金/表面烤漆/厚度0.8mm | ㎡ |  |  |  |
| 15 |  | 双层/铝合金/表面烤漆/厚度0.8mm | ㎡ |  |  |  |
| 16 |  | 单层/ABS塑钢/厚度2mm | ㎡ |  |  |  |
| 17 |  | 双层/ABS塑钢/厚度2mm | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 方形散流器 | 不带阀门/铝合金不烤漆/厚度0.8mm | ㎡ |  |  |  |
| 19 |  | 不带阀门/铝合金烤白漆/厚度0.8mm | ㎡ |  |  |  |
| 20 |  | 不带阀门/ABS塑钢/厚度2mm | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 回风口 | 门绞式带滤网/铝合金不烤漆/厚度0.8mm | ㎡ |  |  |  |
| 22 |  | 门绞式带滤网/铝合金烤白漆/厚度0.8mm | ㎡ |  |  |  |
| 23 |  | 门绞式带滤网/ABS塑钢/厚度2mm | ㎡ |  |  |  |
| 24 | 球形喷射口 | Φ100mm | 个 | 风口及附件供应、安装。 | 按照风口个数计算。 |  |
| 25 |  | Φ125mm | 个 |  |  |  |
| 26 |  | Φ150mm | 个 |  |  |  |
| 27 |  | Φ200mm | 个 |  |  |  |
| 28 |  | Φ250mm | 个 |  |  |  |
| 29 |  | Φ315mm | 个 |  |  |  |
| 30 |  | Φ400mm | 个 |  |  |  |
| 31 |  | Φ630mm | 个 |  |  |  |
| 32 | 镀锌钢板风管 | 钢板厚度0.6mm | ㎡ | 1.风管制作安装； 2.风管支吊架供应安装防腐。 | 按照风管完成外露展开面积计算，不含重叠部分。导流风罩制作安装套用同等厚度镀锌板综合单价。 |  |
| 33 |  | 钢板厚度0.75mm | ㎡ |  |  |  |
| 34 |  | 钢板厚度1.0mm | ㎡ |  |  |  |
| 35 |  | 钢板厚度1.2mm | ㎡ |  |  |  |
| 36 | 酚醛复合风管 | δ=20mm，内外侧双面铝箔 | ㎡ |  |  |  |
| 37 | 风管软连接 | 防火帆布 | ㎡ |  |  |  |
| 38 | 铝箔伸缩保温通风软管 | 综合各种口径，长度200mm以内 | 个 | 铝箔保温通风软管供应安装。 | 按照软管数量计算。 |  |
| 39 | 风管橡塑保温 | B1级橡塑保温板/厚度20mm | ㎡ | 管道保温供应、安装。 | 按照保温风管面积计算。 |  |
| 40 |  | B1级橡塑保温板/厚度25mm | ㎡ |  |  |  |
| 41 |  | B1级橡塑保温板/厚度32mm | ㎡ |  |  |  |
| 42 | 钢制70℃防火阀 |  | ㎡ |  |  |  |
| 43 | 钢制手动风量调节阀 |  | ㎡ |  |  |  |
| 44 | 钢制电动风量调节阀 |  | ㎡ |  |  |  |
| 45 | 冷媒铜管 | 铜管∅6.4*0.8mm | m | 1.铜管供应安装； 2.管件供应安装（不含分歧管）； 3.管道支架、垫木等制作安装防腐； 4.管道穿越孔洞封堵。 | 按照管道中心线延长米计算。 |  |
| 46 |  | 铜管∅9.52*0.8mm | m |  |  |  |
| 47 |  | 铜管∅12.7*0.8mm | m |  |  |  |
| 48 |  | 铜管∅15.88*1.0mm | m |  |  |  |
| 49 |  | 铜管∅19.05*1.0mm | m |  |  |  |
| 50 |  | 铜管∅22.23*1.0mm | m |  |  |  |
| 51 |  | 铜管∅25.4*1.0mm | m |  |  |  |
| 52 |  | 铜管∅28.58*1.0mm | m |  |  |  |
| 53 |  | 铜管∅31.8*1.1mm | m |  |  |  |
| 54 |  | 铜管∅34.9*1.3mm | m |  |  |  |
| 55 |  | 铜管∅38.1*1.4mm | m |  |  |  |
| 56 |  | 铜管∅41.3*1.5mm | m |  |  |  |
| 57 |  | 铜管∅44.45*1.5mm | m |  |  |  |
| 58 | 铜管橡塑保温 | ∅6.4*保温厚度15mm | m | 1.像素保温供应、制作安装； 2.扎带制作安装； 3.保温层外缠绕塑料保护层。 |  |  |
| 59 |  | ∅9.52*保温厚度15mm | m |  |  |  |
| 60 |  | ∅12.7*保温厚度15mm | m |  |  |  |
| 61 |  | ∅15.88*保温厚度20mm | m |  |  |  |
| 62 |  | ∅19.05*保温厚度20mm | m |  |  |  |
| 63 |  | ∅22.23*保温厚度20mm | m |  |  |  |
| 64 |  | ∅25.4*保温厚度20mm | m |  |  |  |
| 65 |  | ∅28.58*保温厚度20mm | m |  |  |  |
| 66 |  | ∅31.8*保温厚度20mm | m |  |  |  |
| 67 |  | ∅34.9*保温厚度25mm | m |  |  |  |
| 68 |  | ∅38.1*保温厚度25mm | m |  |  |  |
| 69 |  | ∅41.3*保温厚度25mm | m |  |  |  |
| 70 |  | ∅44.45*保温厚度25mm | m |  |  |  |
| 71 | 冷凝水管 | UPVC给水管1.0MPa Ф25×1.8mm | m | 1.管道供应安装； 2.管件供应安装； 3.管道支架制作安装防腐； 4.管道穿越孔洞封堵。 |  |  |
| 72 |  | UPVC给水管1.0MPa Ф32×2.0mm | m |  |  |  |
| 73 |  | UPVC给水管1.0MPa Ф40×2.0mm | m |  |  |  |
| 74 |  | UPVC给水管1.0MPa Ф50×2.3mm | m |  |  |  |
| 75 |  | UPVC给水管1.0MPa Ф63×2.3mm | m |  |  |  |
| 76 | 冷凝水管橡塑保温 | 水管保温DN25*10mm | m | 管道保温供应、安装。 |  |  |
| 77 |  | 水管保温DN32*10mm | m |  |  |  |
| 78 |  | 水管保温DN40*10mm | m |  |  |  |
| 79 |  | 水管保温DN50*10mm | m |  |  |  |
| 80 |  | 水管保温DN63*10mm | m |  |  |  |
| 81 | 冷媒分歧及汇总管 | 铜管Ф9.52mm | 个 | 分歧管供应、安装。 | 以实际数量计算。 |  |
| 82 |  | 铜管Ф12.7mm | 个 |  |  |  |
| 83 |  | 铜管Ф15.88mm | 个 |  |  |  |
| 84 |  | 铜管Ф19.05mm | 个 |  |  |  |
| 85 |  | 铜管Ф22.23mm | 个 |  |  |  |
| 86 |  | 铜管Ф25.4mm | 个 |  |  |  |
| 87 |  | 铜管Ф28.58mm | 个 |  |  |  |
| 88 |  | 铜管Ф31.8mm | 个 |  |  |  |
| 89 |  | 铜管Ф34.9mm | 个 |  |  |  |
| 90 |  | 铜管Ф38.1mm | 个 |  |  |  |
| 91 |  | 铜管Ф41.3mm | 个 |  |  |  |
| 92 |  | 铜管Ф44.45mm | 个 |  |  |  |
| 93 | 冷媒充注/含管路 | R410A | 台 | 含多联机、风管机全系统所有冷媒充，分体机不计算。 | 按照多联机风管机的所有室内机数量计算。 |  |
| 94 | 电源线 | BV1.5㎡ | m | 1.线缆供应、安装（包含穿引线）； 2.接线端子等附件供应安装； 3.接口包塑金属软管等附件的供应安装。 | 按照线缆延长米，预留接线按照每个设备两端接线各0.5米综合包干，松弛系数不再计算。 |  |
| 95 |  | BV2.5㎡ | m |  |  |  |
| 96 |  | BV4㎡ | m |  |  |  |
| 97 |  | BV6㎡ | m |  |  |  |
| 98 |  | BV10㎡ | m |  |  |  |
| 99 |  | BV16㎡ | m |  |  |  |
| 100 |  | BV25㎡ | m |  |  |  |
| 101 | 信号线 | RVVP2*0.75mm | m |  |  |  |
| 102 |  | RVVP2*1.0mm | m |  |  |  |
| 103 |  | RVVP3*0.75mm | m |  |  |  |
| 104 |  | RVVP3*1.0mm | m |  |  |  |
| 105 |  | RVVP4*0.75mm | m |  |  |  |
| 106 |  | RVVP4*1.0mm | m |  |  |  |
| 107 |  | RVVP5*0.5mm | m |  |  |  |
| 108 |  | RVVP5*0.75mm | m |  |  |  |
| 109 | PVC电工管 | PVC20mm | m | 1.电气管道供应、安装； 2.中间接线盒供应安装； 3.管卡、支架等供应安装。 | 按照管道中心线延长米计算。 |  |
| 110 |  | PVC25mm | m |  |  |  |
| 111 |  | PVC32mm | m |  |  |  |
| 112 | 紧定电工管 | JDG20mm | m |  |  |  |
| 113 |  | JDG25mm | m |  |  |  |
| 114 |  | JDG32mm | m |  |  |  |
| 115 | 冷媒管装饰盖管 | Φ80mm | m | 装饰盖供应、安装。 | 按照需求盖管的冷媒管道延长米计算。 |  |
| 116 |  | Φ100mm | m |  |  |  |
| 117 |  | Φ130mm | m |  |  |  |
| 118 |  | Φ160mm | m |  |  |  |
| 119 | 侧出风室外机支架 | 多联机风管机/普通角钢外机支架各种规格 | 对 | 支架供应、制作安装、防腐。 | 按照支架大样图重量计算，标配的分体机外机支架不计算。 |  |
| 120 |  | 多联机风管机/成品热镀锌角钢支架各种规格 | 对 |  |  |  |
| 121 |  | 304不锈钢支架，厚度不小于2mm | 对 |  |  |  |
| 122 | 顶出风室外机基础支架 | 多联机风管机/普通型钢支架各种规格 | Kg |  |  |  |
| 123 |  | 多联机风管机/成品热镀锌型钢支架各种规格 | Kg |  |  |  |
| 124 | 墙、梁开孔 | 孔径200mm以内综合考虑，砖墙，开洞方式不分人工及机械 | 个 | 开孔、垃圾清运，简单修补。 | 按照开孔个数计算。 |  |
| 125 |  | 孔径200mm以内综合考虑，混凝土墙梁，开洞方式不分人工及机械 | 个 |  |  |  |
| 126 | 减震垫 | 橡胶 | 个 |  |  |  |
| 127 | 支吊架（丝杆） | 国标 | kg |  |  |  |
| 128 | 砖墙开槽 | 宽度100mm以内综合 | m | 开槽以及简单抹灰修复，不含墙面钢丝挂网修复。 | 按照开槽中心线长度计算。 |  |
| 129 | 外墙吊篮施工费 | 吊篮施工措施 | 台 | 在正常施工下需要增加吊篮、机械吊装措施的。 | 按照采取增加措施的设备数量计算，组合模块按照单台设备计算。 |  |
| 130 | 室外机机械吊装费 | 机械吊装措施 | 台 |  |  |  |

注：1、本参考清单的参考金额不作为报价评分标准。批次项目报价的单价不得高于本次入库投标报价的单价。

2、经评标委员会确认后若投标人的参考报价明显高于市场价或低于成本价的，可按不利于招标人的需求而作无效标处理。

3、参考单价：（1）设备部分：系统主设备及配件的报价包括设备、标准附件、随设备的备品备件和专用工具的货款及包装费、运输费、途中损耗费、装卸费、至移交至安装单位前的设备保管费、保险费、税金（13%）等到项目现场的一切费用；

（2）安装部分：系统安装材料（含安装）的报价包括安装材料费、运输费、途中损耗费、装卸费、保管费、二次搬运费、保险费、安装人工费、机械设备费、水电费、税金（13%）等安装过程中发生的一切费用；

（3）安装部分：系统主设备及其他安装的报价包括系统主设备的保管费、安装人工费、整个项目的现场勘查、配合优化布置、安全文明施工费和相关措施费、防疫措施费、总承包管理费、系统调试、验收（含第三方验收）、成品保护、保险、培训、保修等安装过程中发生的一切费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

4、该参考清单未详尽处，投标人可新增表格进行补充，以“安装材料参考清单（补充）”另起一页。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

安装材料参考清单（壁挂式、柜式）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 类型 | 系列 | 型号 | 规格 | 单位 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | HP |  |  |
| 1 | 铜管 | 1.5P以内 | 包含连机线、信号线、保温管、包扎带、排水管、制冷剂等 |  |  | m |  |
| 2 | 铜管 | 2P以内 |  |  |  | m |  |
| 3 | 铜管 | 3P以内 |  |  |  | m |  |
| 4 | 铜管 | 5P以内 |  |  |  | m |  |
| 5 | 设备移机 | 1.5P以内 （不含运费及搬运费） | / | / | / | 台 |  |
| 6 | 设备移机 | 2P以内 （不含运费及搬运费） | / | / | / | 台 |  |
| 7 | 设备移机 | 3P以内 （不含运费及搬运费） | / | / | / | 台 |  |
| 8 | 设备移机 | 5P以内 （不含运费及搬运费） | / | / | / | 台 |  |
| 9 | 冷媒充注/含管路 | 按机器要求加注 | / | / | / | 台 |  |
| 10 | 外机定制支架 | SUS304不锈钢支架，厚度不小于2mm， 含SUS304不锈钢螺栓 |  |  |  | 套 |  |
| 11 | 外机泠凝水盘 | 综合各种规格 |  |  |  | 个 |  |

注：1、本参考清单的参考金额不作为报价评分标准。批次项目报价的单价不得高于本次入库投标报价的单价。

2、经评标委员会确认后若投标人的参考报价明显高于市场价或低于成本价的，可按不利于招标人的需求而作无效标处理。

3、参考单价为包干单价，已包括了投标人的税金（13%）等完成该项目所发生的一切费用。

4、该参考清单未详尽处，投标人可新增表格进行补充，以“安装材料参考清单（补充）”另起一页。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件二十一：

投标文件封面

投 标 文 件

资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或负责人或全权代表：（盖章或签字）

二0二四年  月  日

项目编号：

# 项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”（或“报价文件”请选择）

投标人名称：

开标时启封

提交地点：三门县海游街道环湖南路39-17。