三门县政府采购竞争性磋商文件

浙联招备【2025】024号

采购项目：2025年三门县用人单位工作场所职业病危害因素监测项目

采 购 人：三门县卫生健康局

采购代理机构：联通工程咨询（浙江）有限公司

2025年6月

目  录

一、

竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评标办法及评分标准

四、磋商需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式

竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，受三门县卫生健康局的委托，现就2025年三门县用人单位工作场所职业病危害因素监测项目进行竞争性磋商采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关服务的供应商均可参加投标。

一、项目编号：浙联招备【2025】024号

二、磋商内容：

| 采购内容 | 预算金额（最高限价） | 简要规格描述 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年三门县用人单位工作场所职业病危害因素监测项目 | 120000元 | 详见磋商文件第四部分《磋商需求》 | 2025年7月30日前完成预调查，2025年9月30日前完成至少36家用人单位现场的调查、采样和检测，2025年10月15日前项目全部完成。 |

三、合格磋商供应商需符合以下条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件；

（2）本项目的特定资格要求：具备职业卫生技术服务资质的机构和职业病危害因素监测项目取得计量认证或实验室认可的机构；

（3）本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件获取的方式、时间：

1．磋商文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，磋商文件以书面为准。

2．投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会

无

六、磋商响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2025年07月07日上午09时30分整在三门县海游街道朝晖路71号（启明博物馆东侧）联通工程咨询（浙江）有限公司，请在此时间前将响应文件送达开标地点，逾期或不符合规定的响应文件恕不接受。

七、磋商保证金：本项目磋商保证金为零。

八、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：林霁雯         联系电话：0576-83339991

地址：浙江省台州市三门县海游街道朝晖路71号（启明博物馆东侧）

（二）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

采购人名称：三门县卫生健康局

联系人：黄正娟            联系电话：13858607960

三门县卫生健康局

联通工程咨询（浙江）有限公司

2025年06月 26日

- 第二部分  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 投标文件（磋商响应文件）有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交投标文件（磋商响应文件）的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件（磋商响应文件）份数 | 资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各需正本一份副本四份。 |
| 6 | 投标文件（磋商响应文件）密封 | 所有磋商资料按投标文件（磋商响应文件）的组成所列内容及顺序装订成册，且含有目录及页码。资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各自密封（各需正本一份副本四份），请在响应文件封面上加盖“正本”或“副本”字样。响应文件的封面不得简装，响应文件应采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。 |
| 7 | 开标（磋商）时间及地点 | 时间：北京时间2025年07月07日上午09:30时 地点：三门县海游街道朝晖路71号（启明博物馆东侧）联通工程咨询（浙江）有限公司。 |
| 8 | 磋商保证金 | 无 |
| 9 | 履约保证金 | 无 |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件（磋商响应文件）须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 11 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和代理机构 |
| 12 | 其他 | 本项目代理费由中标人支付。招标代理费为人民币5000元整，由中标单位领取中标通知书时支付给招标代理公司。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交投标文件（磋商响应文件）的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相反规定除外）。

2、本项目招标代理费由中标单位承担，招标代理费为人民币5000元整，在领取中标通知书时一次付清。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所投产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件（磋商响应文件）为准。磋商供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件（磋商响应文件）技术参数与磋商需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。

5、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、投标文件（磋商响应文件）格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9、本项目不允许分包。（若本项目允许部分分包，则分包如下：供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件（磋商响应文件）中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 二、投标文件（磋商响应文件）

（一）投标文件（磋商响应文件）的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制投标文件（磋商响应文件）。

▲1、资格证明文件的组成：

- （1）磋商声明书（见附件2）；

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)（见附件3）；

- （3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件4）；

（5）提供竞争性磋商公告中符合供应商条件的有效资质证书复印件（磋商供应商条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

- 供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

- 类似项目业绩一览表（须同时提供合同复印件、中标通知书、本项目 CMA认证附表并加盖公章，附件5）（如有）；

- 商务响应表（附件6）；

- 技术响应表（见附件7）；

- 项目实施人员一览表（见附件8）；

- 设备配置清单（见附件9）；

- 针对本项目制定的技术服务方案、内部组织管理制度、企业拥有的检测能力、人员配备等。

- 其他（投标单位针对本次项目需阐述说明的事项）；

- 供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）首次报价一览表（见附件10）；

（2）中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等声明函（附件11）；

（2）供应商认为其他需要说明的。

说明：

（1）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（2）投标报价应是磋商文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括项目实施所需的服务费、税费、招标代理费及合同包含的所有风险、责任等所有费用及不可预见费等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在其总报价中。各供应商应根据采购人提供的技术资料，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

（3）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，磋商响应报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（4）报价有关表格应按磋商文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件（磋商响应文件）的制作、封装及递交要求

▲1、投标文件（磋商响应文件）的制作要求

①供应商应按竞争性磋商文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。投标文件的封面不得简装，投标文件应采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别装订成册：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各自密封（各需正本一份副本四份）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明“项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、 “资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”、“标项号（如有）”、“供应商”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件（磋商响应文件）的签署、盖章

投标文件（磋商响应文件）封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖供应商的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖供应商公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”、“标项号（如有）”、“供应商名称”、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

④投标文件（磋商响应文件）以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

⑤投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

⑥若供应商不按磋商文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

⑦与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件（磋商响应文件）有针对性、简洁明了。

3、投标文件（磋商响应文件）的提交要求

▲①在投标文件（磋商响应文件）提交截止时间前，供应商应按竞争性磋商文件规定的时间和地点提交投标文件（磋商响应文件）。投标文件（磋商响应文件）提交截止时间后，采购代理机构将拒收供应商的投标文件（磋商响应文件）。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

③如因故推迟投标文件（磋商响应文件）提交截止时间的，招标采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止时间约束。

4、投标文件（磋商响应文件）的修改或撤回

①在提交投标文件（磋商响应文件）截止时间前，供应商可对已提交的投标文件（磋商响应文件）进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知采购代理机构。

②修改后重新提交的投标文件（磋商响应文件）应按竞争性磋商文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件（磋商响应文件）提交截止时间后,供应商不得修改或撤回已提交的投标文件（磋商响应文件）。

④投标文件（磋商响应文件）不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章。投标文件（磋商响应文件）因字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（三）投标文件（磋商响应文件）的有效期

1.自磋商响应截止日起90天投标文件（磋商响应文件）应保持有效。有效期不足的投标文件（磋商响应文件）将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件（磋商响应文件）的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件（磋商响应文件）自开标（磋商）之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- 三、开标（磋商）

（一）开标（磋商）事项

采购组织机构在“竞争性磋商公告”规定的时间和地点公开开标（磋商），供应商的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会（磋商会）并签到。投标截止时间前各供应商的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书可以与投标文件（磋商响应文件）分开单独提交，也可以编入资格证明文件中。供应商的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议（磋商会）或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。磋商小组不得参加开标活动。（本次招标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的办法实施）

（二）开标（磋商）程序

1、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的投标文件（磋商响应文件）按无效响应处理，磋商小组应当告知提交投标文件（磋商响应文件）的供应商。

2、磋商小组所有成员给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交投标文件（磋商响应文件），并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商投标文件（磋商响应文件）的有效组成部分。

5、经磋商确定最终磋商需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的投标文件（磋商响应文件）和最后报价进行综合评分。

6、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

7、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

8、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

四、评标

（一）组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

磋商小组应当对符合资格的供应商的投标文件（磋商响应文件）进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件（磋商响应文件）中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（磋商响应文件）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的投标文件（磋商响应文件）进行评价，并汇总每个供应商的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）磋商小组对报价文件进行复核，对于计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（磋商响应文件）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）磋商小组按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对磋商小组评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件（磋商响应文件）的范围或者改变投标文件（磋商响应文件）的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件（磋商响应文件）报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件（磋商响应文件）中首次（最终）报价一览表内容与投标文件（磋商响应文件）中相应内容不一致的，以首次（最终）报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次（最终）报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（五）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、投标文件（磋商响应文件）含有采购人不能接受的附加条件的；

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商；

6、报价超过磋商文件中规定的预算金额（或最高限价）的；

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的；

8、投标文件（磋商响应文件）提供虚假材料的；

9、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同供应商的投标文件（磋商响应文件）由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件（磋商响应文件）载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件（磋商响应文件）异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件（磋商响应文件）相互混装；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（磋商文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）；

11、商务条款不响应。

（六）有下列情况之一的，本次磋商终止

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）磋商原则和办法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三部分：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、确定中标供应商。磋商小组根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

- 六、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商文件和中标人投标文件（磋商响应文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和中标人投标文件（磋商响应文件）作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第三部分     评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件（磋商响应文件）满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

磋商小组按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。若均相同的，则抽签确定中标候选人。排名第一的供应商为第一中标候选人。

三、评标细则

本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各供应商的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分+报价文件得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（一）商务与技术文件由磋商小组经充分审核后，在规定的分值内单独评定打分。

（二）各供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数

- 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分30分。其他供应商的投标报价得分按下列公式计算（保留两位小数(四舍五入））：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

（四）商务与技术文件评审内容及标准（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩（3分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）独立承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。 （须同时提供合同复印件、中标通知书、本项目 CMA认证附表并加盖公章，否则不得分。） | 0-3分 |
| 2 | 人员配备（14分） | 拟投入本项目的项目负责人同时具有：①高级职称证书、②职业卫生技术服务机构专业技术人员培训合格证书、③检验检测机构内审员证书的，得3分，否则不得分。 （须提供相关证书复印件并加盖公章，同时提供投标截止时间前3个月内在投标单位缴纳社保的《社会保险参保人员证明》等证明，否则不得分。） | 0-3分 |
|  |  | 拟投入项目组成员（不含项目负责人）： 具有职业卫生技术服务机构专业技术人员培训合格证书的工作人员5人的得基础分3分，少于5人不得分，每增加1名得1分，本项最高得5分。 （须提供相关证书复印件并加盖公章，同时提供投标截止时间前3个月内在投标单位缴纳社保的《社会保险参保人员证明》等证明，否则不得分。） | 0-5分 |
|  |  | 投标人承诺在项目服务履约期间，拟派项目工作人员每日在当地定位考勤打卡及服务点位打卡的得3分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人制定的项目工作人员每日在当地定位考勤打卡及服务点位打卡方案进行综合打分。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。 | 0-3分 |
| 3 | 企业拥有的检测能力（15分） | 投标人具有省级及以上有效期内的资质认定计量认证证书或检验检测机构资质认定证书，且证书附表中须包含总粉尘、呼吸性粉尘、游离二氧化硅、铅及其化合物、锰及其化合物、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、二氯乙烷、正己烷、氯乙烯、噪声项目等内容的，得4分。 （须提供证书复印件并加盖公章，且附表内容在投标文件中有具体体现，投标时请凸显表示，否则不得分。） | 0-4分 |
|  |  | 投标人具备有机溶剂定性分析能力，能够按采购需求要求完成或委托其他有资质的机构完成有机溶剂定性分析，出具有机溶剂定性分析正式检测报告的，得5分。 （须同时提供有机溶剂定性分析正式检测报告，若委托其他机构的还需提供委托机构的资质证明及委托合同复印件并加盖公章，否则不得分。） | 0-5分 |
|  |  | 投标人近三年来参加过省级及以上职业卫生检测项目盲样考核的，每提供一次考核优秀结果的得2分，本项最高得6分。 （须提供盲样考核证书复印件或行政事业单位颁发的证明文件复印件并加盖公章，否则不得分）。 | 0-6分 |
| 4 | 内部组织管理制度（6分） | 针对投标人提供的内部组织管理制度（包括但不限于工作考勤、监督管理机制及奖罚管理）进行综合打分。 制度体系完整、流程设计科学、执行效果显著的，得4.1-6.0分； 制度框架基本完整、流程运作正常、执行效果一般的，得2.1-4.0分； 制度存在明显缺失或滞后、流程执行不畅、缺乏有效监督机制的，得0-2.0分。 | 0-6分 |
| 5 | 技术服务方案（32分） | 针对本项目的调查及培训服务方案及实施流程的完整性、内容齐全度、表述准确性、条理清晰程度等情况综合打分。 ①服务方案及实施流程内容齐全、措施合理的，得6.1-9.0分； ②服务方案及实施流程内容较齐全、措施较合理的，得3.1-6.0分； ③服务方案及实施流程内容不齐全、措施合理性欠佳的，得0-3.0分。 | 0-9 |
|  |  | 针对本项目的工作重点和难点分析及解决对策、措施，对策、措施与需求的吻合程度及措施方案的科学性、可行性、先进性和扩展性等情况综合打分。 ①措施方案内容详细、可行性强的，得5.1-7.0分； ②措施方案内容较详细、可行性一般的，得2.1-5.0分； ③措施方案内容不详细、可行性差的，得0-2.0分。 | 0-7 |
|  |  | 针对本项目的沟通协作能力，除了政府委托项目外，提供相应材料来验证与地方政府、监管部门、企业等的沟通协作能力综合打分。 ①与地方政府、监管部门、企业等沟通协作能力优秀的，得4.1-6.0分； ②与地方政府、监管部门、企业等沟通协作能力良好的，得2.1-4.0分。 ②与地方政府、监管部门、企业等沟通协作能力一般的，得0-2.0分。 | 0-6 |
|  |  | 针对本项目制定的工作方案及进度计划安排能否充分满足项目进度，关键节点的控制措施等综合打分。 ①工作方案及进度计划内容详细、可行性强的，得4.1-6.0分； ②工作方案及进度计划较详细、可行性一般的，得2.1-4.0分； ③工作方案及进度计划不详细、可行性差的，得0-2.0分。 | 0-6 |
|  |  | 根据监测和调查过程中，可能出现的各类突发事件，编制应急处置方案，并作出的应对措施安排等情况综合打分。 ①应急处置方案内容详细，考虑周全的，得2.1-4.0分； ②应急处置方案内容欠详细，考虑不周全的，得0-2.0分。 | 0-4 |

四、政府采购政策落实

（一）政府采购政策：

1.关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供、《中小企业声明函》（见附件11），投标人未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策；

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件11），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

（二）政府采购政策优惠措施：

经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价按最高优惠幅度（货物和服务项目为20%、工程项目为5%) 给予扣除， 用扣除后的价格参加评审。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的， 采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价按最高优惠幅度（货物和服务项目为6%、工程项目为2%) 给予扣除，用扣除后的价格参加评审。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

- 第四部分    磋商需求

一、磋商项目一览表

| 标段 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 （元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年三门县用人单位工作场所职业病危害因素监测项目 | 1 | 项 | 120000 | 2025年7月30日前完成预调查，2025年9月30日前完成至少36家用人单位现场的调查、采样和检测，2025年10月15日前项目全部完成 |

二、项目背景

为贯彻落实《国家卫生健康委办公厅关于印发职业病及危害因素监测工作管理办法的通知》、《职业病及危害因素监测技术规范》、《工作场所职业病危害因素监测工作方案》等文件要求，为掌握本辖区不同规模、不同类型用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，切实加强职业病预防控制，保护劳动者职业健康权益，对本辖区45家重点行业的企业开展职业病危害因素监测。

三、项目内容

根据国家、省级卫生健康部门的工作任务，具体清单和内容如下：

| 序号 | 项目类别 | 项目主要工作内容 | 企业数量 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工作场所职业病危害因素监测项目 | 协助三门县疾病预防控制中心开展45家重点行业企业职业病危害因素调查、现场采样与检测，完成45家企业中相关重点职业病危害因素的定性分析检测，在定量检测前出具定性分析报告。 | 45家 | 2025年7月30日前完成预调查，2025年9月30日前完成至少36家用人单位现场的调查、采样和检测，2025年10月15日前项目全部完成 |

- 总要求

- 制定项目工作方案，并有项目进度保证措施。

- 在成交后能够按照采购人的时间安排，协调配合完成检测采样工作。

- 成交供应商为采购方提供检测服务，需具备从事检测项目技术服务的资质和能力，不得另外委托和转包检测项目。

- 按照省市方案时限要求，能够按时完成该项目，配合县疾控中心在规定时间内完成检测评价报告并及时完成数据填报录入工作。

- 根据浙江省项目的《质量控制方案》制定自己的质量控制方案。

- 要遵守国家有关职业病防治法律、法规和技术标准、规范和项目《操作手册》相关要求，确保检测操作程序规范，检测结果科学可靠；要对检测数据负责，不受外界因素的干预和其他内部和外部的压力，确保检测结果的客观公正。

- 应具备准确识别上述行业作业场所存在的职业病危害因素能力，并根据有关检测工作规范、标准要求选择检测项目、布点和检测，同时监测岗位和检测地点的选取应该符合方案要求。

- 配合工作场所检测工作质量控制的资料抽查和现场复核工作。

- 参与委托方组织的相关专业人员的培训工作。

- 验收标准：满足国家和省市方案要求，在国家和省市的质量抽查中没有发现相关质控问题。

- 45家重点行业企业采样与检测

开展职业病危害预调查，选择符合浙江省《工作场所职业病危害因素监测工作方案》要求的45家企业，对重点岗位的重点职业病危害因素进行现场采样和检测，采用“职业卫生检测管理平台”记录全过程，配合三门县疾控中心开展45家企业的现场采样及实验室检测。使用有机化学品的岗位，必须对有机化学品进行挥发性有机组分定性。调查和检测数据在“职业病危害因素监测信息平台”填报。（每家企业协助人员需2人以上，且技术人员应经培训合格，并具备相关专业能力，满足监测项目要求。）

四、监测对象、监测内容及监测点选取遵循原则

1、监测对象

职业病危害因素监测的重点行业包括家具制造业、金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学品制造业、非金属矿物制品业等，企业规模80%以上为小微企业。重点监测项目矽尘、水泥粉尘、煤尘、石棉粉尘、电焊烟尘、苯、 甲苯、二甲苯、乙苯、1,2－二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、氯乙烯、二甲基甲酰胺、铅及其无机化合物、锰及其无机化合物、镍及其无机化合物、钴及其化合物、锂及其化合物和噪声等20余种。

2、监测内容

（1）职业病防治基本情况调查

对用人单位劳动者总人数（包括外委人员数量）、职业病危害因素申报情况、职业健康培训情况、职业病危害因素定期检测情况、职业健康检查情况、职业病防护设施设置及运行情况、个体防护用品发放及使用情况、职业病危害警示标识及警示说明设置情况等进行调查，填写《工作场所职业病危害因素监测项目调查表》，由用人单位负责人(或委托人)签字，并加盖公章。调查时，须了解企业联系人姓名、联系电话、职务。

（2）45家重点行业企业现场调查

开展职业病危害调查和预检测，选择符合浙江省《工作场所职业病危害因素监测工作方案》要求的45家企业。45家企业开展全职业病危害因素现场调查，调查内容包括原辅材料（收集MSDS）、生产工艺、生产产品、劳动者工作日写实、劳动者作业情况、设备设施及测点布局情况等，调查资料必须完整，由用人单位负责人(或委托人)签字并加盖公章，采用纸质保存。

（3）45家重点行业企业现场采样和检测

- 协助县疾控中心对45家重点行业企业重点岗位的重点职业病危害因素进行现场采样和检测。

- 3、有机溶剂组分定性分析

- 使用有机化学品的岗位，必须按照《化学品中挥发性有机组分定性分析和峰面积百分比测定顶空气相色谱-质谱法(GDOHTQC001—2020)方法对有机化学品进行挥发性有机组分定性分析，并出具有机溶剂定性分析正式检测报告。若中标人无该指标检测资质的，可以委托有资质的检测机构进行检测并出具检测报告（需提供加盖公章的资质证明及委托意向协议复印件），所产生检测费用由中标人承担。

- 4、调查、采样数据录入

- 调查和采样信息，须全部录入到“职业卫生全流程信息化平台”。

5、监测点选取及监测方法应遵循以下原则：根据省级市级相关方案开展，方案由采购人提供。

（1）2024年监测结果中粉尘或化学毒物超标岗位及相应的工作地点应纳入监测范围。

（2）除超标岗位外，连续2年纳入监测范围的大、中型用人单位原则上应避免重复监测同一岗位和工作地点。

（3）每个用人单位粉尘或化学毒物监测重点岗位不少于4个，每个岗位应至少选取1个监测点，现场采样时，要求一个监测点位至少检测四次，监测点应在监测岗位所在工作地点内选取；当存在重点职业病危害因素的重点岗位少于4个时，应全部进行监测，并将存在重点职业病危害因素的非重点岗位纳入监测，以满足监测岗位数量不少于4个的要求。

（4）当用人单位中同时存在2种及以上粉尘和/或化学毒物时，每个因素需分别选取不少于4个岗位进行监测，每个岗位应至少选取1个工作地点作为监测点。

（5）上一年度在岗期间职业健康检查中出现由重点职业病危害因素所致的职业禁忌证、疑似职业病或确诊职业病的岗位必须进行检测。

（6）除石棉粉尘外，检测粉尘应同时检测其游离二氧化硅含量。对明确性质为煤尘、矽尘和水泥尘的，仅需开展呼尘检测；不明确粉尘性质的需同时检测总尘和呼尘。最终监测结果以游离二氧化硅含量监测结果为依据，如最终判定为GBZ 2.1中有呼尘职业接触限值的，则仅上报呼尘浓度，仅有总粉尘职业接触限值的，则上报总粉尘浓度。

（7）粉尘短时间峰接触浓度(CPE)、化学毒物短时间浓度(CSTE)、最高接触浓度(CME)和短时间峰接触浓度(CPE)采用工作场所定点短时间检测，采样时间段不少于两个，样品数量不少于4个，且应包括可能最高浓度的时间段。每班仅有 1 次作业且工作时长小于30分钟，至少采集 2个短时间样品，其余情况至少采集4个样品。

（8）根据作业方式选取相应的方法对接触粉尘或化学毒物的岗位的CTWA进行采样：①固定作业的岗位，可采用定点或个体长时间采样，采样时长不少于25%的工作班时间；②流动或巡检作业的岗位，应采用个体长时间采样，主动监测岗位采样时长不少于50%的工作班时间，其余岗位最短不少于3小时，且应保证采样时间覆盖所有接触有害因素的工作内容。

（9）监测使用有机化学品的岗位，当不能确定有机化学品中是否含有苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、氯乙烯或三氯乙烯时，必须对有机化学品进行挥发性有机组分定性，只有检出上述任一危害因素时才可纳入监测，并且只需检测定性出来的危害因素。

（10）根据用人单位规模，对噪声接触岗位及工作地点的测量数量要求如下：①大、中型企业，每个用人单位应选取不少于4个接触噪声岗位进行测量，对监测岗位涉及的所有工作地点的噪声强度进行测量。②小、微型企业应对所有接触噪声岗位和工作地点进行测量。噪声接触岗位是指工作地点噪声强度≥80dB(A)的岗位。噪声测量方法应符合《GBZ-T189.8-2007工作场所物理因素测量第8部分：噪声》。如果为稳态噪声，每个点读取3个瞬时噪声值作为测量；如果为非稳态噪声，测量3个作业周期，读取等效声级LAeq作为测量结果；如果为脉冲噪声，测量应不少于3个作业周期，分别读取测量峰值、脉冲次数，并根据代表时间计算日脉冲次数。

（11）有机化学品挥发性有机组分定性检测参照《化学品中挥发性有机组分定性分析和峰面积百分比测定顶空气相色谱-质谱法(GDOHTQC001—2020)方法进行检测。

- （12）游离二氧化硅、粉尘和有机定性样品需保存至2026年12月31日。

五、技术能力要求

1、人员

供应商需配备至少6人的现场采样和实验室分析人员，专业技术人员应经培训合格，并具备相关专业能力，满足监测项目要求。

2、设备

现场采样设备和实验室分析设备要足量，所有检测仪器设备和设施均在检定或校准有效期内，并保持正常工作状态，同时满足被监测的重点行业对设备的数量、型号、防爆性能、精度等参数的要求。监测工作使用的仪器设备检定证书复印件需保存在工作场所职业病危害因素监测档案内，以供核查。

六、其他要求

1、供应商须按照采购内容和相应技术规范要求，制定工作计划、实施部门和人员安排、质量保证措施及进度保证措施等。

2、供应商应组建一个项目组负责本项目的具体实施，并指定一名项目负责人，负责项目具体工作的正常开展和沟通协调，成交后实际参与的项目负责人与磋商响应文件拟定的项目负责人必须一致，未经采购单位同意，项目负责人和项目组人员不得更换。供应商须提供项目负责人和项目组成员的相关证书复印件及最近一个季度内的社会保险参保证明。

3、供应商应在响应文件中详细列出本项目的主要人员及人员分工，按照工作范围和内容完成服务工作，并向采购人汇报工作进展。

4、供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购人的合法权益。

5、供应商应自行承担项目实施过程中的安全责任，采购人不承担任何责任。

6、成交供应商负有保密责任，与采购人签订保密协议。未经采购人同意，关于本项目的任何情况均不得私自对外发布或散播，否则，自行承担所有责任。

七、商务需求

1、服务期限：2025年7月30日前完成预调查，2025年9月30日前完成至少36家用人单位现场的调查、采样和检测，2025年10月15日前项目全部完成。

2、验收标准：项目全部完成后，由采购人按国家及浙江省的相关法律法规、标准规范和技术要求统一组织验收。能够满足国家、省和市的方案要求，并通过上级疾控组织的质量控制考核。

3、付款方式：合同签订后10个工作日内支付合同价款的30%作为预付款；项目完成后支付合同价款的70%。采购人应自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，供应商在结算合同价款时需提供正式的税务发票。

第五部分          合同主要条款

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购单位）                           所在地：

乙方：（成交供应商）                         所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同文件：

- 合同条款。

- 成交通知书。

- 更正补充文件。

- 磋商文件。

- 成交供应商响应文件。

- 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

三、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________元（￥________元）人民币。

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任

（根据磋商结果确定）

（二）乙方责任

（根据磋商结果确定）

五、技术资料

- 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

（一）乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的     %。合同履行完毕后在没有发生质量索赔的情况下5 个工作日内全额无息返还。

八、转包或分包

- 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

- 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、服务质量保证期 (选用)

服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

- 履行时间：

- 履行方式：

- 履行地点：

十一、款项支付

付款方式：合同签订后10个工作日内支付合同价款的30%作为预付款；项目完成后支付合同价款的70%。采购人应自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，供应商在结算合同价款时需提供正式的税务发票。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

（一）乙方应按磋商文件规定向甲方提供服务。

（二）乙方提供的服务达不到合同文件要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.赔偿处理；

2.解除合同。

（三）如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

（四）在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

- 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期 10 个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

（一）凡执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向三门县人民法院提起诉讼。

（二）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十七、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（三）本合同一式五份。甲、乙双方各执二份，采购组织机构执一份。本项目未尽事宜以磋商文件、响应文件及澄清文件等为准。

甲方（盖章）                                     乙方（盖章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六部分  投标文件（磋商响应文件）格式

附件1

项目名称

项目编号：                 标项：

磋

商

响

应

文

件

（资格证明文件）

供应商全称（盖单位公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- 1、磋商声明书（见附件2）；

- 2、授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件3）；

- 3、提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件4）；

5、提供竞争性磋商公告中符合供应商条件的有效资质证书复印件（投标供应商条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件2：

磋商声明书

三门县卫生健康局：

(供应商全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我    （姓名）     系    (供应商全称)     的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（磋商项目名称）（编号为         标项为      ）的磋商，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止磋商时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与磋商前已详细审查了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供  应  商 (盖单位公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

附件3：

授权委托书

三门县卫生健康局：

（供应商全称）  法定代表人	（法定代表人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	     项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

传真：                   电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

委托代理人：

身份证号码：

职 务：

传真：                   电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

年    月    日

附件4：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三门县卫生健康局：

我方      （供应商全称）参加    （项目名称）    项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供  应  商 (盖单位公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日　期：

项目名称

项目编号：                 标项：

磋

商

响

应

文

件

（商务与技术文件）

供应商全称（盖单位公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件评分索引

| 序号 | 评标项目 | 评分内容 | 分值 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |  |

注：“商务与技术文件评分索引”放在商务与技术文件首页。投标供应商应结合本招标文件评分标准细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响供应商的得分。

投标人：             （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日  期：

商务与技术文件目录

- 供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

- 类似项目业绩一览表（须同时提供合同复印件、中标通知书、本项目 CMA认证附表并加盖公章，附件5）（如有）；

- 商务响应表（附件6）；

- 技术响应表（见附件7）；

- 项目实施人员一览表（见附件8）；

- 设备配置清单（见附件9）；

- 针对本项目制定的技术服务方案、内部组织管理制度、企业拥有的检测能力、人员配备等。

- 其他（投标单位针对本次项目需阐述说明的事项）；

- 供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）。

附件5：

类似项目业绩一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：表中业绩参照第三部分“评标办法及评分标准”中要求的业绩提供。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件6：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 验收标准 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |

供 应 商 (盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日 期：

附件7：

技术响应表

| 序号 | 项目名称 | 磋商文件要求 | 投标文件（磋商响应文件）响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

特别提醒：

本表参照本磋商文件第四部分“磋商需求”内容填制，供应商应根据投标具体情况，对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供 应 商 (盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日 期：

附件8：

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供 应 商(盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件9：

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供 应 商(盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章：

日        期：

项目名称

项目编号：                 标项：

磋

商

响

应

文

件

（报价文件）

供应商全称（盖单位公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、首次报价一览表（见附件10）；

2、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等声明函（附件11）；

3、供应商认为其他需要说明的。

附件10：

首次报价一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标总报价（元） | （大写） |  |
| --- | --- | --- |
|  | （小写） |  |
| 服务期限： |  |  |
| 备注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标文件（磋商响应文件）作无效标处理； 2、项目费用包括项目实施所需的服务费、税费、招标代理费及其他一切费用。 |  |  |

供  应  商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 日     期：

附件11：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加           （单位名称）的          （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业具体情况如下：

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 三门县卫生健康局 单位的2025年三门县用人单位工作场所职业病危害因素监测项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期  ：